## X44909036-v1.0
[11 empty] | A | 7 | 6%
NORMA EM.070 TRANSPORTE MECÁNICO (2018)
CÁLCULO DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS RESIDENCIALES MULTIFAMILIARES (ÚNICO USO) | [9 empty] | 90 | 1 |  | 15%
[11 empty] | 2 |  | 12% | [6 empty] | English
[11 empty] | 3 |  | 10% | [6 empty] | Espanhol
[11 empty] | 4 |  | 10% | [7 empty] | Ingresar Población del Proyecto
Fecha : | [10 empty] | 5 |  | 15% | [7 empty] | Fecha : | CASO
Nombre del Proyecto : | [10 empty] | 6 |  | 10% | [7 empty] | Proyecto : | Nº niveles | habitados | 6
Ubicación del Proyecto : |  | Calle / Número: | [8 empty] | 7 | Residenciales Multifamiliares (Departamentos) | 6%
|  | Distrito: |  | Provincia: |  | Departamento: |  |  |  |  | 8 |  | 10% | [7 empty] | Propietario : | sotano |  | 0
Datos del proyectista : |  | Nombre: |  | Profesión: |  | N° colegiatura: | [14 empty] | Autor de Proyecto : | loby |  | 1
Uso de la Edificacion : |  | Residenciales Multifamiliares (departamentos, vivienda) (>6%) | [8 empty] | 10 |  | 10% | [7 empty] | Destino de Uso : | nº dep x piso |  | 5 | m2
Ingresar a continuacion los datos en las celdas 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10 y 11. | [20 empty] | Ingresar Población del Proyecto | personas x dep |  | 4
POBLACION | [20 empty] | POBLACION : | apacidad asc
1 | Composición : | [7 empty] | Informaciones de Obra | [11 empty] | Composición : | Nº asensores
2 | Relación area / persona | [7 empty] | Informaciones de Obra | [11 empty] | Relación area / persona
1 | Población total del proyecto (número total de personas). No considerar la población del primer nivel o nivel de ingreso principal ni los sótanos. |  | 176 | [5 empty] | población para cálculo | [11 empty] | Población del Proyecto | Población total del proyecto (número total de personas). No considerar la población del primer nivel o nivel de ingreso principal ni los sótanos. |  | 120
2 | Población a transportar en cinco minutos (Número mínimo de personas) |  | 10.56 | 6% | % Capacidad de transporte en 5 minutos segun norma |  |  |  | escoja la finalidad del proyecto arriba |  | A | (A=Apartamentos, E=Escritorios, O=Otros ) |  |  |  |  | Garagens |  |  |  | Población a transportar en 5min
3 | Intervalo de espera máximo (segundos) |  | 90 |  | Intervalo de espera maximo segun norma |  |  |  | escoja la finalidad del proyecto arriba | 151.3661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.3661 | TTV*NCar |  |  |  | Intervalo de trafico maximo
DISEÑO DE ASCENSORES PARA EL PROYECTO | [6 empty] | TOTAL | [13 empty] | ASCENSORES
| Identificación | [7 empty] | descripción del grupo |  |  | escolha a finalidade do predio acima | [8 empty] | Identificación
4 | Cantidad de Ascensores |  | 1 |  |  |  | 1 |  | número de ascensores deben estar en grupo y en mismo hall |  |  | Só podem ser calculados na mesma planilha, elevadores do mesmo HALL e que atienden el mismo nivel de planta |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Unidades en Grupo
5 | Número de pasajeros por ascensor (capacidad nominal) |  | 8 | [5 empty] | capacidad nominal del ascensor (pasajeros) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Capac. Nominal Pasajeros
6 | Capacidad útil de pasajeros (80% de la capacidad nominal) |  | 6.4 | [5 empty] | este valor debe ser < = a nominal | [7 empty] | NBR5665 |  | Regra para T2 |  | Capac. Pasajeros para calculo
7 | Número de plantas del proyecto (incluir todos los niveles y sótanos). |  | 15 | [5 empty] | número total de paradas | [7 empty] | acel/desacel |  |  |  | Número de paradas
9 | Número de paradas probables |  | 6.2874 | [5 empty] | número calculado de paradas probables | 6.2874 | [6 empty] | veloc | T2 |  |  | Número de paradas probables | 0.4144
8 | Distancia vertical total del proyecto (metros). Desde nivel de piso terminado más bajo (por ejemplo, último sótano) hasta el último nivel de piso terminado más alto (por ejemplo, azotea). |  | 43.5 | [5 empty] | recorrido del ascensor | [7 empty] | 0.63 | 2.5 |  |  | Recorrido (m)
9 | Velocidad nominal del ascensor (m/s) según fabricante |  | 1 | [5 empty] | velocidad nominal | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.75 | 2.5 | <=.75 | 2.5
10 | Tipo de Puerta | [7 empty] | Central=Apertura Central Simultanea, Lateral=Apertura Lateral Simultanea, Eje Vertical=Eje Vertical de Apertura Manual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 3 | <=1 | 3+(V-1)*2
11 | Dimensiones de Puerta (metros) |  | 1 | [5 empty] | vano de apertura de puerta ( 0.8 a 1.5 m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.25 | 3 | <=1.25 | 3
TIEMPOS ADOPTADOS | [9 empty] | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 1.5 | 3.5 |  |  | Velocidad (m/s)
14 | Aceleración y Desaceleración |  | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 1.75 | 4 |  |  | Tipo de Puerta
15 | Apertura y Cierre |  | 5.5 | [6 empty] | 5.5 | [6 empty] | 2 | 4.5 |  |  | Abertura de Puerta (m)
16 | Entrada y Salida de Pasajeros |  | 2.4 | [6 empty] | 2.4 | [6 empty] | 2.5 | 5.5 | <=2.75 | 4.5+(V-2)*2 | TIEMPOS ADOPTADOS
RESULTADOS | [16 empty] | 8 | 6 | >2.75 | 6 | Aceleración y Desaceleración
17 | T1-Recorrido Total |  | 87 | [6 empty] | 87 | [10 empty] | Apertura y Cierre
18 | T2-Aceleración y Desaceleración |  | 9.4312 | [6 empty] | 9.4312 | [6 empty] | abertuta/fecham. |  |  |  | Entrada y Salida de Pasajeros
19 | T3-Apertura y Cierre |  | 34.5809 | [6 empty] | 34.5809 | [6 empty] | tipPorta | T3 |  |  | TIEMPOS TOTALES CALCULADOS
20 | T4-Entrada y Salida de Pasajeros |  | 15.36 | [6 empty] | 15.36 | [6 empty] | Central | 3.9 |  |  | T1-Recorrido Total
21 | Suma Parcial (T1+T2+T3+T4) |  | 146.372 | [6 empty] | 146.372 | [6 empty] | Lateral | 5.5 |  |  | T2-Aceleración y Desaceleración
22 | Adicional 10% (T3+T4) |  | 4.9941 | [6 empty] | 4.9941 | [6 empty] | Eje Vertical | 6 |  |  | T3-Apertura y Cierre
23 | Tiempo Total de Viaje |  | 151.3661 | [6 empty] | 151.3661 | [10 empty] | T4-Entrada y Salida de Pasajeros
12 | Intervalo de espera del proyecto (segundos) |  | 151.3661 | No cumple con la norma |  |  | 151.3661 |  |  | 151.3661 | [5 empty] | 151.3661 | 0.8 | 1 |  |  | Suma Parcial (T1+T2+T3+T4)
25 | Pobl. a transportar x ascensor (pasajeros) |  | 12.6845 |  |  |  |  | . |  | 12.6845 | [5 empty] | . | 0.9 | 2 |  |  | Adicional 10% (T3+T4)
13 | Población a transportar en 5 minutos del proyecto (N° de personas) |  | 12.6845 | Sí cumple con la norma |  |  | 12.6845 |  |  | 12.6845 | [5 empty] | 12.6845 | 1 | 3 |  |  | Tiempo Total de Viaje
| Grado de Servicio |  | 113.5246 | [6 empty] | 113.5246 | [6 empty] | 1.1 | 4 |  |  | Intervalo de Tráfico (s)
* | Por Intervalo de Espera
* | Por Pobl. a transportar del proyecto
| . | [15 empty] | 1.2 | 5 |  |  | Capac.Transporte (pasajeros)
Ref:Distancia mínima (m) para alcanzar Velocidad nominal y detener con aceleración de 0.9m/s² y Jerk de 1.5m/s³ |  |  | 1.7111 | [13 empty] | 1.3 | 6 |  |  | Capac.Tráfico Total (pasajeros)
Nota: | Comparar los resultados del cálculo (celdas 12 y 13) con los dos requisitos a cumplir establecidos en la norma (celdas 2 y 3). En caso no cumplir los dos requisitos a la vez, se debe recalcular el diseño con nuevos datos, como cantidad de ascensores, capacidad nominal, entre otros. | [15 empty] | 1.4 | 7 |  |  | Grado de Servicio
[17 empty] | 1.5 | 8 |  |  | Central
Lateral
Eje Vertical
Fecha : | 2026-07-28 | [19 empty] | NO ATIENDE INTERVALO DE TRÁFICO MÁXIMO
NO ATIENDE CAPACIDAD DE TRÁFICO MINIMO
este valor debe ser < = a nominal
Informaciones de Obra
Informaciones de Obra
población para cálculo (vea reducciones permitidas)
escoja la finalidad del proyecto arriba
escoja la finalidad del proyecto arriba
descripción del grupo
número de ascensores deben estar en grupo y en mismo hall
capacidad nominal del ascensor (pasajeros)
este valor debe ser < = a nominal
número total de paradas
número calculado de paradas probables
recorrido del ascensor
velocidad nominal
Central=Apertura Central Simultanea, Lateral=Apertura Lateral Simultanea, Eje Vertical=Eje Vertical de Apertura Manual
vano de apertura de puerta ( 0.8 a 1.5 m)
Obs.:
Ref:Distancia mínima (m) para alcanzar Velocidad nominal y detener con aceleración de 0.9m/s² y Jerk de 1.5m/s³