ANEXO 01

PARA PERSONAS NATURALES

(PARA SER LLENADO POR PERSONAS NATURALES)

CARTA DE PRESENTACIÓN

SEÑORES:

ÓRGANO ENCARGADO DE CONTRATACIONES - ELECTRO PUNO S.A.A.

PRESENTE. -

El que suscribe, ………………………………………...…………………………………………., identificado(a) con DNI N°………………..….……, domiciliado en………………….………………………… del Distrito de………………….., Provincia de…………….., Departamento de ………....; cumpliendo con los requisitos solicitados en los Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas, me presento como postor al proceso de convocatoria denominado:

DENOMINACIÓN

(indicar denominación “completa” de la convocatoria a la que se presenta)

Puno, …………. de ………… del 2023

Atentamente;

……………………………………………………..

Firma

Nombres y Apellidos

N° de DNI:

ADJUNTO:

Expediente a (      ) folios

ANEXO N° 01-A

PROPUESTA ECONÓMICA

Señores:

ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES - ELECTRO PUNO S.A.A.

# Presente.-

# De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia, mi propuesta económica es la siguiente:

| CONCEPTO | COSTO TOTAL (Incluye. Impuestos, indicar unidad monetaria) SOLES |
| --- | --- |
| (indicar denominación “completa” de la convocatoria a la que se presenta) | (indicar costo total por el plazo total solicitado) |
| TOTAL |  |

(*) De corresponder.

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del bien o servicio a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

| NUMERO DE RUC: |  |  |
| --- | --- | --- |
| PLAZO DE EJECUCIÓN OFERTADO: |  | DÍAS CALENDARIO2 |
| CONTACTO: |  |  |
| COMPROBANTE DE PAGO: |  |  |

Puno, …………….,de…………………….del 2023.

……................................................................................... Nombres y Apellidos DNI:

ANEXO Nº 1-B

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Señores:

ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DE ELECTRO PUNO S.A.A.

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, Yo ..………………………...……………………….con DNI N°…………………………., declaro bajo juramento:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases, Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas y Requisitos Técnicos Mínimos y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe, ofrece el ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… de conformidad con las Especificaciones Técnicas y Requisitos Técnicos Mínimos que se indican y los documentos del procedimiento.

Puno ,………….,….de………………del 2023.

……........................................................ Nombres y Apellidos DNI:

ANEXO Nº 1-C

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DE ELECTRO PUNO S.A.A

Presente.-

El que se suscribe,……………………………….……………..con DNI…………………………, domiciliado en ……………………………. con RUC ……………………., DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

| APELLIDOS Y NOMBRES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° RUC : |  |  |  |  |  |  |  |
| DIRECCIÓN: |  |  |  |  |  |  |  |
| DISTRITO: |  | PROVINCIA: |  | DEPARTAMENTO: |  |  |  |
| CELULAR: |  |  | TELÉFONO FIJO: |  |  |  |  |
| CORREO ELECTRÓNICO: |  |  |  |  |  |  |  |

Autorización de notificación por correo electrónico:

Correo electrónico :

Puno, ……..,……….de………………………del 2023.

……........................................................ Nombres y Apellidos del representante legal

ANEXO Nº 1-D

DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAS IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

Señores

ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DE ELECTRO PUNO S.A.A.

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, Yo ..………………………...……………………….con DNI N°…………………………., declaro bajo juramento:

- No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.

- No tener impedimento para postular en el presente proceso de contratación.

- Que mi información (en caso que el postor sea persona natural) o la información de la persona jurídica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.

- Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.

- Conocer, aceptar y someterme a los Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas según corresponda.

- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente proceso de contratación.

- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de contratación, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

Puno, ……..,……….de………………………del 2023.

……........................................................ Firma Nombres y Apellidos DNI:

ANEXO 1-E

DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

Señores

ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DE ELECTRO PUNO S.A.A.

Presente.-

De nuestra consideración:

Yo …………………………………………………………………….……, identificado con DNI ……………………….., domiciliado en ……………………………………………,declaro bajo juramento,  que no me encuentro  en el registro de inhabilitados para contratar con el Estado.

Puno ,………….,….de………………del 2023.

……........................................................ Firma Nombres y Apellidos DNI:

ANEXO 01

TABLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS

Equipo: (1.1) PRENSA TERMINALES ELECTRICO

| ITEM | CARACTERISTICAS | VALOR REQUERIDO | OFERTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DATOS GENERALES |  |  |
| 1.01 | Marca | indicar |  |
| 1.02 | Procedencia | indicar |  |
| 1.03 | Modelo | indicar |  |
| 2 | CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES |  |  |
| 2.01 | Tipo | Portátil |  |
| 2.02 | Normas de Fabricación y Pruebas | indicar |  |
| 2.03 | Fuerza nominal convencional | Mínimo ≥ 60 KN |  |
| 2.04 | Velocidad | doble |  |
| 2.05 | Temperatura de Funcionamiento | Mínimo rango: -15 a +50°C |  |
| 2.06 | Rotación de la cabeza | Mínima: 180° |  |
| 2.07 | Botón de accionamiento protegido contra activaciones accidentales | SI |  |
| 2.08 | Botón de descarga de presión | SI |  |
| 2.09 | Sistema de enganche automático de la batería con botón de liberación | SI |  |
| 2.10 | Iluminación de la zona de trabajo mediante luces LED | SI |  |
| 2.11 | Ventilación del motor | SI |  |
| 2.12 | Cuerpo en material plástico bi-componente | SI |  |
| 2.13 | Display OLED multifunción con botón capacitivo táctil | SI |  |
| 2.14 | Longitud (mm) | Máximo: 300 |  |
| 2.15 | Altura (mm) | Máximo: 343 |  |
| 2.16 | Anchura (mm) | Máximo: 83 |  |
| 2.17 | Capacidad de Comunicación con la computadora | SI |  |
| 2.17 | Caja de plástico de transporte | SI |  |
| 2.18 | Correa de Transporte | SI |  |
| 3 | PRINCIPALES APLICACIONES |  |  |
| 3.01 | Terminales y Conectores Baja Tensión (mm2) | 240 |  |
| 3.02 | Terminales aislados (mm2) | 120 |  |
| 3.03 | Punteras huecas | 120 |  |
| 3.04 | Conectores tipo “C” | 70 |  |
| 3.05 | Altura (mm) | 343 |  |
| 4 | BATERIA |  |  |
| 4.01 | tipo | Li-ion |  |
| 4.02 | Voltaje | 18 V |  |
| 4.03 | Amperaje | ≥ 3.0 Ah |  |
| 4.04 | Cantidad de piezas | 2 |  |
| 5 | CARGADOR DE BATERIA |  |  |
| 5.01 | Entrada | 220-240V |  |
| 5.02 | frecuencia | 60Hz |  |
| 5.03 | Salida | 12-42 V DC/3.0 A máx. |  |
| 6 | DISPLAY OLED MULTIFUNCION |  |  |
| 6.01 | Fuerza desarrollada para verificar la correcta compresión | SI |  |
| 6.02 | Nivel de carga de Batería | SI |  |
| 6.03 | Ciclos que quedan antes de la manutención ordinaria | SI |  |
| 6.04 | Información general de funcionamiento | SI |  |
| 6 | DADOS |  |  |
| 6.01 | Matrices (mínimo) | (16 mm2) |  |
|  |  | (25 mm2) |  |
|  |  | (35 mm2) |  |
|  |  | (50 mm2) |  |
|  |  | (70 mm2) |  |
|  |  | (95 mm2) |  |
|  |  | (120 mm2) |  |
|  |  | (150 mm2) |  |
|  |  | (185 mm2) |  |
|  |  | (240 mm2) |  |
| 7 | SEGURIDAD |  |  |
| 7.01 | Logo CE | SI |  |
| 8 | CERTIFICADO Y PRUEBAS DEL EQUIPO (adjuntar a la entrega de bienes) | SI |  |
| (*) Nota: La columna de “OFERTADO” deberá ser llenada conforme a las “CARACTERISTICAS REQUERIDAS”, caso contario la oferta no será admitida. figura referencial |  |  |  |

TABLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS

Equipo:

(1.2) PRENSA TERMINALES HIDRAULICA

| ITEM | CARACTERISTICAS | VALOR REQUERIDO | OFERTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DATOS GENERALES |  |  |
| 1.01 | Marca | indicar |  |
| 1.02 | Procedencia | indicar |  |
| 1.03 | Modelo | indicar |  |
| 2 | CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES |  |  |
| 2.01 | Tipo | Portátil |  |
| 2.02 | Normas de Fabricación y Pruebas | indicar |  |
| 2.03 | Fuerza nominal de prensado | Mínimo: ≥ 45 KN |  |
| 2.04 | tipo de prensado | hexagonal |  |
| 2.05 | Longitud (mm) | ≤ 350 |  |
| 2.06 | Caja de plástico de transporte | SI |  |
| 3 | DADOS |  |  |
| 3.01 | Matrices (dados de prensado) (mínimo) | (16 mm2) |  |
|  |  | (25 mm2) |  |
|  |  | (35 mm2) |  |
|  |  | (50 mm2) |  |
|  |  | (70 mm2) |  |
|  |  | (95 mm2) |  |
|  |  | (120 mm2) |  |
| 3.02 | anillo de sellado | 1 set |  |
| 4 | CERTIFICADO Y PRUEBAS DEL EQUIPO | SI |  |

(*) Nota: La columna de “OFERTADO” deberá ser llenada conforme a las “CARACTERISTICAS REQUERIDAS”, caso contario la oferta no será admitida.

figura referencial

TABLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS

Equipo: (2.1) MOTOSIERRA

| ITEM | CARACTERISTICAS | VALOR REQUERIDO | OFERTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DATOS GENERALES |  |  |
| 1.01 | Marca | indicar |  |
| 1.02 | Procedencia | indicar |  |
| 1.03 | Modelo | indicar |  |
| 2 | CARACTERISTICAS MOTOR |  |  |
| 2.01 | Cilindrada | Máxima: 65.1 cm³ |  |
| 2.02 | Potencia | Máxima: 13.4 kW |  |
| 2.03 | Velocidad máxima | 9300 rpm |  |
| 2.04 | Capacidad del tanque | 0.77 L |  |
| 2.05 | Velocidad sin carga | Mínima: 2700 rpm |  |
| 2.06 | Bujía | Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A |  |
| 2.07 | Holgura del electrodo | 0.5 mm |  |
| 3 | LUBRICANTES |  |  |
| 3.01 | Capacidad del depósito de aceite | 0.4 L |  |
| 3.02 | Bomba de aceite | Automático |  |
| 4 | DATOS DE RUIDO Y VIBRACION |  |  |
| 4.01 | Nivel de vibraciones equivalentes | 3.6/3.5 m/s² |  |
| 4.02 | Nivel de presión sonora en oído | 102.5 dB(A) |  |
| 4.03 | Nivel de potencia de sonido garantizado | Máxima: 114 dB(A) |  |
| 5 | EQUIPO DE CORTE |  |  |
| 5.01 | Paso de cadena | 3/8” |  |
| 5.02 | Longitud de espada recomendada | 38 – 70cm |  |
| 5.03 | Vel. de cadena a potencia máx. | 20.7 m/s |  |
| 6 | ACCESORIOS |  |  |
| 6.01 | Barras | Si (Indicar) |  |
| 6.02 | Cadenas | Si (Indicar) |  |

(*) Nota: La columna de “OFERTADO” deberá ser llenada conforme a las “CARACTERISTICAS REQUERIDAS”, caso contario la oferta no será admitida.

figura referencial

TABLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS

Equipo: (2.2) MOTOSIERRA DE PODA

| ITEM | CARACTERISTICAS | VALOR REQUERIDO | OFERTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DATOS GENERALES |  |  |
| 1.01 | Marca | Indicar |  |
| 1.02 | Procedencia | Indicar |  |
| 1.03 | Modelo | Indicar |  |
| 2 | CARACTERISTICAS MOTOR |  |  |
| 2.01 | Cilindrada | máxima: 24.5 cm³ |  |
| 2.02 | Potencia | Mínima: 0.9 kW |  |
| 2.03 | Velocidad máxima | 12500 rpm |  |
| 2.04 | Capacidad del tanque | 0.5 L |  |
| 2.05 | Velocidad sin carga | 3000rpm |  |
| 2.06 | Longitud Tubo | 3.4 m |  |
| 2.07 | Largo de barra | 12” |  |
| 2.08 | Arnés Balance | Para regulación de altura en posición de corte, 3 puntos de apoyo y escape |  |
| 3 | LUBRICANTES |  |  |
| 3.01 | Capacidad del depósito de aceite | 0.14 L |  |
| 3.02 | Bomba de aceite | Automático |  |
| 4 | DATOS DE RUIDO Y VIBRACION |  |  |
| 4.01 | Nivel de vibraciones equivalentes | 2.4/5.4 m/s² |  |
| 4.02 | Nivel de presión sonora en oído | Máxima: 107 dB(A) |  |
| 4.03 | Nivel de potencia de sonido garantizado | Máxima: 105 dB(A) |  |
| 5 | EQUIPO DE CORTE |  |  |
| 5.01 | Paso de cadena | 1/4” |  |
| 6 | ACCESORIOS |  |  |
| 6.01 | Barras | Si (Indicar) |  |
| 6.02 | Cadenas | Si (Indicar) |  |
|  | (*) Nota: La columna de “OFERTADO” deberá ser llenada conforme a las “CARACTERISTICAS REQUERIDAS”, caso contario la oferta no será admitida. figura referencial |  |  |

TABLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS

Equipo: (3.1) TECLE MANUAL DE PALANCA 0.75 TN

| ITEM | CARACTERISTICAS | VALOR REQUERIDO | OFERTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Marca | indicar |  |
| 2 | Fabricante | indicar |  |
| 3 | Procedencia | indicar |  |
| 4 | Norma de fabricación | indicar |  |
| 5 | Bloques de cuerda de nylon | SI |  |
| 6 | Capacidad | Máxima: 0.75 tn |  |
| 7 | Nivel a levantar | mínimo: 1.5 m |  |
| 8 | Construcción robusta con carters fijados con pernos | SI |  |
| 9 | Altura de elevación adaptada | SI |  |
| 10 | Gancho giratorio con pestaña de seguridad | SI |  |
| 11 | Freno automático de doble trinquete | SI |  |
| 12 | Rodamiento estanco | SI |  |
| 13 | Limitador de carga | SI |  |
| 14 | Peso | indicar |  |
| 15 | Cadena de carga de acero galvanizado, de aleación acero G80 | SI |  |
| 16 | Mango con giro de 360° | SI |  |
| 17 | Rodillos de acero endurecido | SI |  |
| 18 | Dimensiones máxima (mm) |  |  |
| 18.01 | A | ≤150 |  |
| 18.02 | D | ≤280 |  |
| 18.03 | E | ≤46 |  |
| 18.04 | H | ≤325 |  |

(*) Nota: La columna de “OFERTADO” deberá ser llenada conforme a las “CARACTERISTICAS REQUERIDAS”, caso contario la oferta no será admitida.

figura referencial

TABLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS

Equipo: (3.2) TECLE MANUAL DE PALANCA 1 TN

| ITEM | CARACTERISTICAS | VALOR REQUERIDO | OFERTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Marca | indicar |  |
| 2 | Fabricante | indicar |  |
| 3 | Procedencia | indicar |  |
| 4 | Norma de fabricación | indicar |  |
| 5 | Bloques de cuerda de nylon | SI |  |
| 6 | Capacidad | Máximo:1 tn |  |
| 7 | Nivel a levantar | mínimo: 1.5 m |  |
| 8 | Construcción robusta con carters fijados con pernos | SI |  |
| 9 | Altura de elevación adaptada | SI |  |
| 10 | Gancho giratorio con pestaña de seguridad | SI |  |
| 11 | Freno automático de doble trinquete | SI |  |
| 12 | Rodamiento estanco | SI |  |
| 13 | Limitador de carga | SI |  |
| 14 | Peso | indicar |  |
| 15 | Cadena de carga de acero galvanizado, de aleación acero G80 | SI |  |
| 16 | Mango con giro de 360° | SI |  |
| 17 | Rodillos de acero endurecido | SI |  |
| 18 | Dimensiones (mm) |  |  |
| 18.01 | A | ≤ 155 |  |
| 18.02 | D | ≤ 290 |  |
| 18.03 | E | ≤ 50 |  |
| 18.04 | H | ≤ 330 |  |

(*) Nota: La columna de “OFERTADO” deberá ser llenada conforme a las “CARACTERISTICAS REQUERIDAS”, caso contario la oferta no será admitida.

figura referencial

TABLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS

Equipo: (3.3) TECLE MANUAL DE PALANCA 1.5 TN

| ITEM | CARACTERISTICAS | VALOR REQUERIDO | OFERTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Marca | indicar |  |
| 2 | Fabricante | indicar |  |
| 3 | Procedencia | indicar |  |
| 4 | Norma de fabricación | indicar |  |
| 5 | Bloques de cuerda de nylon | SI |  |
| 6 | Capacidad | Máxima: 1.5 tn |  |
| 7 | Nivel a levantar | Minimo:1.5 m |  |
| 8 | Construcción robusta con carters fijados con pernos | SI |  |
| 9 | Altura de elevación adaptada | SI |  |
| 10 | Gancho giratorio con pestaña de seguridad | SI |  |
| 11 | Freno automático de doble trinquete | SI |  |
| 12 | Rodamiento estanco | SI |  |
| 13 | Limitador de carga | SI |  |
| 14 | Peso | indicar |  |
| 15 | Cadena de carga de acero galvanizado, de aleación acero G80 | SI |  |
| 16 | Mango con giro de 360° | SI |  |
| 17 | Rodillos de acero endurecido | SI |  |
| 18 | Dimensiones (mm) |  |  |
| 18.01 | A | ≤ 175 |  |
| 18.02 | D | ≤ 420 |  |
| 18.03 | E | ≤ 55 |  |
| 18.04 | H | ≤ 390 |  |
| (*) Nota: La columna de “OFERTADO” deberá ser llenada conforme a las “CARACTERISTICAS REQUERIDAS”, caso contario la oferta no será admitida. figura referencial |  |  |  |

TABLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS

Equipo: (4.1) TIRFOR DE 1000 KG CARGA NOMINAL CON SUS ACCESORIOS

| ITEM | CARACTERISTICAS | VALOR REQUERIDO | OFERTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Marca | indicar |  |
| 2 | Fabricante | indicar |  |
| 3 | Procedencia | indicar |  |
| 4 | Norma de fabricación | indicar |  |
| 5 | Certificado de calidad (español), adjuntar en la etapa de entrega de bienes | SI |  |
| 6 | Capacidad de carga nominal | Mínimo en el rango: 800 a 1000 kg |  |
| 7 | Avance por manipulación | Mínimo: 30 mm |  |
| 8 | Esfuerzo sobre la palanca a carga nominal | 20 daN |  |
| 9 | Longitud de la palanca | Maximo 700 mm |  |
| 10 | Diámetro del cable | 8 mm |  |
| 11 | Capacidad de tracción | 1200 daN |  |
| 12 | Peso | indicar |  |
| 13 | Dimensiones de cable |  |  |
| 14.01 | Diámetro | 8 mm |  |
| 14.02 | Material | ACERO |  |
| 14.03 | Tensión de ruptura | 4000 Kg |  |
| 14.04 | Longitud | 60 m |  |

(*) Nota: La columna de “OFERTADO” deberá ser llenada conforme a las “CARACTERISTICAS REQUERIDAS”, caso contario la oferta no será admitida.

figura referencial

TABLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS

Equipo: (4.2) TIRFOR DE 1600 KG CARGA NOMINAL CON SUS ACCESORIOS

| ITEM | CARACTERISTICAS | VALOR REQUERIDO | OFERTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Marca | indicar |  |
| 2 | Fabricante | indicar |  |
| 3 | Procedencia | indicar |  |
| 4 | Norma de fabricación | indicar |  |
| 5 | Capacidad de carga nominal | Mínimo en el rango: 1500 a 1700 kg |  |
| 6 | Avance por manipulación | Mínimo 55 mm |  |
| 7 | Esfuerzo sobre la palanca a carga nominal | 30 daN |  |
| 8 | Longitud de la palanca | máximo 790 mm |  |
| 9 | Diámetro del cable | 11.5 mm |  |
| 10 | Capacidad de tracción | Mínimo 2400 kg |  |
| 11 | Peso | indicar |  |
| 12 | Dimensiones de cable |  |  |
| 12.01 | Diámetro | 11.5 mm |  |
| 12.02 | Material | ACERO |  |
| 12.03 | Tensión de ruptura | 8 000 Kg |  |
| 12.04 | Longitud | 60 m |  |

(*) Nota: La columna de “OFERTADO” deberá ser llenada conforme a las “CARACTERISTICAS REQUERIDAS”, caso contario la oferta no será admitida.

figura referencial

TABLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS

Equipo: (4.3) TIRFOR DE 2000 KG CARGA NOMINAL CON SUS ACCESORIOS

| ITEM | CARACTERISTICAS | VALOR REQUERIDO | OFERTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Marca | indicar |  |
| 2 | Fabricante | indicar |  |
| 3 | Procedencia | indicar |  |
| 4 | Norma de fabricación | indicar |  |
| 5 | Capacidad de carga nominal | Mínimo en el rango: 2000 a 3200 kg |  |
| 6 | Avance por manipulación | Mínimo en el rango: 28 a 60 mm |  |
| 7 | Esfuerzo sobre la palanca a carga nominal | Mínimo 40 daN |  |
| 8 | Longitud de la palanca | Maximo 795 mm |  |
| 9 | Diámetro del cable | 11.5mm |  |
| 10 | Capacidad de tracción | Maximo 5000 kg |  |
| 11 | Peso | indicar |  |
| 12 | Dimensiones de cable |  |  |
| 12.01 | Diámetro | 11.5 mm |  |
| 12.02 | Material | ACERO |  |
| 12.03 | Tensión de ruptura | 8 000 Kg |  |
| 12.04 | Longitud | 60 m |  |

(*) Nota: La columna de “OFERTADO” deberá ser llenada conforme a las “CARACTERISTICAS REQUERIDAS”, caso contario la oferta no será admitida.

figura referencial

TABLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS

Equipo:

(5.1) BINOCULAR DE VISIÓN NOCTURNA CON RAYO INFRARROJO PARA TOTAL OSCURIDAD (PARA INSPECCIÓN DE REDES PRIMARIAS POR EL PERSONAL DE TURNO NOCHE)

| ITEM | CARACTERISTICAS | VALOR REQUERIDO | OFERTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Marca | indicar |  |
| 2 | Fabricante | indicar |  |
| 3 | Procedencia | indicar |  |
| 4 | Norma de fabricación | indicar |  |
| 5 | Generación | 1 |  |
| 6 | Iluminador infrarrojo (IR) | Si |  |
| 7 | Magnificación | ≥ 5.0 X |  |
| 8 | Rango de visión | ≥ 217 m |  |
| 9 | Peso | indicar |  |
| 10 | Dimensiones | indicar |  |
| 11 | Lente objetivo (longitud focal) | Mínimo: 80 mm |  |
| 12 | Lente ocular (longitud focal) | Mínimo: 12 mm |  |
| 13 | Batería de litio | Mínimo: 3V |  |

(*) Nota: La columna de “OFERTADO” deberá ser llenada conforme a las “CARACTERISTICAS REQUERIDAS”, caso contario la oferta no será admitida.

TABLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS

Equipo:

(5.2) BINOCULAR DE VISIÓN DIURNA (PARA INSPECCIÓN DE REDES PRIMARIAS)

| ITEM | CARACTERISTICAS | VALOR REQUERIDO | OFERTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Marca | indicar |  |
| 2 | Fabricante | indicar |  |
| 3 | Procedencia | indicar |  |
| 4 | Norma de fabricación | indicar |  |
| 5 | Generación | 1 |  |
| 6 | Ampliación X lente objetivo | Mínimo 10x 42 mm |  |
| 7 | Rango de visión | Mínimo 300 m |  |
| 8 | Peso | indicar |  |
| 9 | Dimensiones | indicar |  |
| 10 | Color | De preferencia oscuro |  |

(*) Nota: La columna de “OFERTADO” deberá ser llenada conforme a las “CARACTERISTICAS REQUERIDAS”, caso contario la oferta no será admitida.

TABLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS

Equipo: (6.1) POLEAS DE ALUMINIO 2.5 TN

| ITEM | CARACTERISTICAS | VALOR REQUERIDO | OFERTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Marca | indicar |  |
| 2 | Fabricante | indicar |  |
| 3 | Procedencia | indicar |  |
| 4 | Norma de fabricación | indicar |  |
| 5 | Longitud | indicar |  |
| 6 | Material de caja y roldana | Aluminio fundido |  |
| 7 | Material del gancho | Acero forjado |  |
| 8 | Anillo de suspensión con ojo giratorio | Acero forjado |  |
| 9 | Capacidad (mínima) | Mínimo: 2.5 Ton |  |
| 10 | Apertura | Lateral con pasador de seguridad |  |
| 11 | Función | Para tendido en redes preensambladas de Media tensión, baja tensión, de diseño robusta, con traba para cables y seguro de sujeción, que tenga sistema de ajuste al poste. |  |
| 12 | Sección del conductor a soportar | Mínimo dentro del rango: poleas para tendido de conductores de aluminio de 70 a 300/50 mm² |  |

(*) Nota: La columna de “OFERTADO” deberá ser llenada conforme a las “CARACTERISTICAS REQUERIDAS”, caso contario la oferta no será admitida.

figura referencial

TABLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS

Equipo: (7.1) ROMPEPAVIMENTO

| ITEM | CARACTERISTICAS | VALOR REQUERIDO | OFERTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Marca | indicar |  |
| 2 | Fabricante | indicar |  |
| 3 | Procedencia | indicar |  |
| 4 | Norma de fabricación | indicar |  |
| 5 | Longitud | indicar |  |
| 6 | Potencia | Mínimo en el rango: 2,000 a 2,100 Watts |  |
| 7 | Fuerza de impacto | 62 a 69 J |  |
| 8 | Impactos por minutos | Mínimo en el rango: 900 a 1,000 ipm |  |
| 9 | Peso | En el rango: 29 a 31 kg |  |
| 10 | Control de vibración (AVC) | Si |  |
| 11 | Encastre | Hexagonal 1 1/8” (28 mm) |  |
| 12 | Empuñaduras | Si (Pivotantes absorbente el rebote) |  |
| 13 | Mangos recubiertos de goma | Si |  |
| 14 | Facilidad de reparación | Si |  |

(*) Nota: La columna de “OFERTADO” deberá ser llenada conforme a las “CARACTERISTICAS REQUERIDAS”, caso contario la oferta no será admitida.

TABLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS

Equipo: (8.1) MORDAZAS (tipo RANA)

| ITEM | CARACTERISTICAS | VALOR REQUERIDO | OFERTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Marca | indicar |  |
| 2 | Fabricante | indicar |  |
| 3 | Procedencia | indicar |  |
| 4 | Material | acero forjado con tratamiento térmico |  |
| 5 | Sección de conductor (mínimo) | 16 hasta 120 mm2 |  |
| 6 | Tipo | Morzada con Aldaba o Seguro, Trabajo Cargado, Conductores Pelados (aluminio y cobre). |  |
| 7 | Función | Para conductores, (ambos: pelados o aislados). |  |
| 8 | Capacidad de esfuerzo | Mínimo en el rango 4500 – 8000 Libras |  |
| 9 | Accesorios | Cepillos de alambre diseñados para limpiar las empuñaduras de tracción de cables. |  |

(*) Nota: La columna de “OFERTADO” deberá ser llenada conforme a las “CARACTERISTICAS REQUERIDAS”, caso contario la oferta no será admitida.

figura referencial

TABLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS

Equipo: (8.2) MORDAZAS (tipo SAPO)

| ITEM | CARACTERISTICAS | VALOR REQUERIDO | OFERTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Marca | indicar |  |
| 2 | Fabricante | indicar |  |
| 3 | Procedencia | indicar |  |
| 4 | Material | acero forjado con tratamiento térmico |  |
| 5 | Sección mínimo (mm) | Mínimo de: 16 hasta 32 mm2 |  |
| 6 | Tipo | Mordaza adecuado para tensionar cables rudos (retenidas, cables de acero, alambre galvanizado). |  |
| 7 | Capacidad de esfuerzo | hasta 3 toneladas |  |

(*) Nota: La columna de “OFERTADO” deberá ser llenada conforme a las “CARACTERISTICAS REQUERIDAS”, caso contario la oferta no será admitida.

## figura referencial

ANEXO 01

PARA PERSONAS JURÍDICAS

(PARA SER LLENADO POR EMPRESAS)

CARTA DE PRESENTACIÓN

SEÑORES:

ÓRGANO ENCARGADO DE CONTRATACIONES - ELECTRO PUNO S.A.A.

PRESENTE. -

El que suscribe, ………………………………………...…………………………………………., identificado(a) con DNI N°………………..….……, Representante Legal de …………………………………………………., cumpliendo con los requisitos solicitados en los Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas, me presento como postor al proceso de convocatoria denominado:

DENOMINACIÓN

(indicar denominación de la convocatoria a la que se presenta)

Puno, …………. de ………… del 2023

Atentamente;

……………………………………………………..

Firma

Nombres y Apellidos

N° de DNI:

ADJUNTO:

Expediente a (      ) folios

ANEXO N° 1-A

PROPUESTA ECONÓMICA

Señores:

ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES - ELECTRO PUNO S.A.A.

# Presente.-

# De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia, mi propuesta económica es la siguiente:

| CONCEPTO | COSTO TOTAL (Incluye. Impuestos, indicar unidad monetaria) SOLES |
| --- | --- |
| (indicar denominación “completa” de la convocatoria a la que se presenta) | (indicar costo total por el plazo total solicitado) |
| TOTAL |  |

(*) De corresponder.

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del bien o servicio a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

| NÚMERO DE RUC: |  |  |
| --- | --- | --- |
| PLAZO DE EJECUCIÓN OFERTADO: |  | DÍAS CALENDARIO |
| CONTACTO: |  |  |
| COMPROBANTE DE PAGO: |  |  |

Puno, …………...,…….…de…………………….del 2023.

……................................................................................ Nombres y Apellidos del representante legal

(En caso se requiera Personal Clave)

ANEXO Nº 1-B

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Señores

ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DE ELECTRO PUNO S.A.A.

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de ……………………………………………………. declaro bajo juramento:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases, Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas y Requisitos Técnicos Mínimos y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe, ofrece el …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… de conformidad con las Especificaciones Técnicas y Requisitos Técnicos Mínimos que se indican y los documentos del procedimiento.

Puno, ………….., ……de……………………del 2023.

……........................................................ Nombres y Apellidos del Representante Legal

ANEXO Nº 1-C

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DE ELECTRO PUNO S.A.A

Presente.-

El que se suscribe,……………………………….……………..con DNI…………………………, representante legal de …………………….……………………..,con RUC ……………………., DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

| APELLIDOS Y NOMBRES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° RUC : |  |  |  |  |  |  |  |
| DIRECCIÓN: |  |  |  |  |  |  |  |
| DISTRITO: |  | PROVINCIA: |  | DEPARTAMENTO: |  |  |  |
| CELULAR: |  |  | TELÉFONO FIJO: |  |  |  |  |
| CORREO ELECTRÓNICO: |  |  |  |  |  |  |  |

Autorización de notificación por correo electrónico:

Correo electrónico :

Puno, ………..,……….de………………………del 2023.

……........................................................ Nombres y Apellidos del representante legal

ANEXO Nº 1-D

DECLARACIÓN JURADA

(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores

ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DE ELECTRO PUNO S.A.A.

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de ……………………………………………………. declaro bajo juramento:

- No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.

- No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Que mi información (en caso que el postor sea persona natural) o la información de la persona jurídica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.

- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.

- Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.

- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.

- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

Puno, ……..,……….de………………………del 2023.

……........................................................

Nombres y Apellidos del

representante legal

ANEXO 1-E

DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

Señores

ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES ELECTRO DE PUNO S.A.A.

Presente.-

De nuestra consideración:

Yo …………………………………………………………………….……, identificado con DNI ……………………………………….……….., domiciliado en ………………………………………………………………, representante legal de…………………………………………………………………………, con RUC N°……………………………..declaro bajo juramento, que mi representada  no está inhabilitado para contratar con el Estado.

Puno, ……..,……….de………………………del 2023.

……...............................................

Nombres y Apellidos del

representante legal

ANEXO 01

TABLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS

Equipo: (1.1) PRENSA TERMINALES ELECTRICO

| ITEM | CARACTERISTICAS | VALOR REQUERIDO | OFERTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DATOS GENERALES |  |  |
| 1.01 | Marca | indicar |  |
| 1.02 | Procedencia | indicar |  |
| 1.03 | Modelo | indicar |  |
| 2 | CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES |  |  |
| 2.01 | Tipo | Portátil |  |
| 2.02 | Normas de Fabricación y Pruebas | indicar |  |
| 2.03 | Fuerza nominal convencional | Mínimo ≥ 60 KN |  |
| 2.04 | Velocidad | doble |  |
| 2.05 | Temperatura de Funcionamiento | Mínimo rango: -15 a +50°C |  |
| 2.06 | Rotación de la cabeza | Mínima: 180° |  |
| 2.07 | Botón de accionamiento protegido contra activaciones accidentales | SI |  |
| 2.08 | Botón de descarga de presión | SI |  |
| 2.09 | Sistema de enganche automático de la batería con botón de liberación | SI |  |
| 2.10 | Iluminación de la zona de trabajo mediante luces LED | SI |  |
| 2.11 | Ventilación del motor | SI |  |
| 2.12 | Cuerpo en material plástico bi-componente | SI |  |
| 2.13 | Display OLED multifunción con botón capacitivo táctil | SI |  |
| 2.14 | Longitud (mm) | Máximo: 300 |  |
| 2.15 | Altura (mm) | Máximo: 343 |  |
| 2.16 | Anchura (mm) | Máximo: 83 |  |
| 2.17 | Capacidad de Comunicación con la computadora | SI |  |
| 2.17 | Caja de plástico de transporte | SI |  |
| 2.18 | Correa de Transporte | SI |  |
| 3 | PRINCIPALES APLICACIONES |  |  |
| 3.01 | Terminales y Conectores Baja Tensión (mm2) | 240 |  |
| 3.02 | Terminales aislados (mm2) | 120 |  |
| 3.03 | Punteras huecas | 120 |  |
| 3.04 | Conectores tipo “C” | 70 |  |
| 3.05 | Altura (mm) | 343 |  |
| 4 | BATERIA |  |  |
| 4.01 | tipo | Li-ion |  |
| 4.02 | Voltaje | 18 V |  |
| 4.03 | Amperaje | ≥ 3.0 Ah |  |
| 4.04 | Cantidad de piezas | 2 |  |
| 5 | CARGADOR DE BATERIA |  |  |
| 5.01 | Entrada | 220-240V |  |
| 5.02 | frecuencia | 60Hz |  |
| 5.03 | Salida | 12-42 V DC/3.0 A máx. |  |
| 6 | DISPLAY OLED MULTIFUNCION |  |  |
| 6.01 | Fuerza desarrollada para verificar la correcta compresión | SI |  |
| 6.02 | Nivel de carga de Batería | SI |  |
| 6.03 | Ciclos que quedan antes de la manutención ordinaria | SI |  |
| 6.04 | Información general de funcionamiento | SI |  |
| 6 | DADOS |  |  |
| 6.01 | Matrices (mínimo) | (16 mm2) |  |
|  |  | (25 mm2) |  |
|  |  | (35 mm2) |  |
|  |  | (50 mm2) |  |
|  |  | (70 mm2) |  |
|  |  | (95 mm2) |  |
|  |  | (120 mm2) |  |
|  |  | (150 mm2) |  |
|  |  | (185 mm2) |  |
|  |  | (240 mm2) |  |
| 7 | SEGURIDAD |  |  |
| 7.01 | Logo CE | SI |  |
| 8 | CERTIFICADO Y PRUEBAS DEL EQUIPO (adjuntar a la entrega de bienes) | SI |  |
| (*) Nota: La columna de “OFERTADO” deberá ser llenada conforme a las “CARACTERISTICAS REQUERIDAS”, caso contario la oferta no será admitida. figura referencial |  |  |  |

TABLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS

Equipo:

(1.2) PRENSA TERMINALES HIDRAULICA

| ITEM | CARACTERISTICAS | VALOR REQUERIDO | OFERTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DATOS GENERALES |  |  |
| 1.01 | Marca | indicar |  |
| 1.02 | Procedencia | indicar |  |
| 1.03 | Modelo | indicar |  |
| 2 | CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES |  |  |
| 2.01 | Tipo | Portátil |  |
| 2.02 | Normas de Fabricación y Pruebas | indicar |  |
| 2.03 | Fuerza nominal de prensado | Mínimo: ≥ 45 KN |  |
| 2.04 | tipo de prensado | hexagonal |  |
| 2.05 | Longitud (mm) | ≤ 350 |  |
| 2.06 | Caja de plástico de transporte | SI |  |
| 3 | DADOS |  |  |
| 3.01 | Matrices (dados de prensado) (mínimo) | (16 mm2) |  |
|  |  | (25 mm2) |  |
|  |  | (35 mm2) |  |
|  |  | (50 mm2) |  |
|  |  | (70 mm2) |  |
|  |  | (95 mm2) |  |
|  |  | (120 mm2) |  |
| 3.02 | anillo de sellado | 1 set |  |
| 4 | CERTIFICADO Y PRUEBAS DEL EQUIPO | SI |  |

(*) Nota: La columna de “OFERTADO” deberá ser llenada conforme a las “CARACTERISTICAS REQUERIDAS”, caso contario la oferta no será admitida.

figura referencial

TABLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS

Equipo: (2.1) MOTOSIERRA

| ITEM | CARACTERISTICAS | VALOR REQUERIDO | OFERTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DATOS GENERALES |  |  |
| 1.01 | Marca | indicar |  |
| 1.02 | Procedencia | indicar |  |
| 1.03 | Modelo | indicar |  |
| 2 | CARACTERISTICAS MOTOR |  |  |
| 2.01 | Cilindrada | Máxima: 65.1 cm³ |  |
| 2.02 | Potencia | Máxima: 13.4 kW |  |
| 2.03 | Velocidad máxima | 9300 rpm |  |
| 2.04 | Capacidad del tanque | 0.77 L |  |
| 2.05 | Velocidad sin carga | Mínima: 2700 rpm |  |
| 2.06 | Bujía | Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A |  |
| 2.07 | Holgura del electrodo | 0.5 mm |  |
| 3 | LUBRICANTES |  |  |
| 3.01 | Capacidad del depósito de aceite | 0.4 L |  |
| 3.02 | Bomba de aceite | Automático |  |
| 4 | DATOS DE RUIDO Y VIBRACION |  |  |
| 4.01 | Nivel de vibraciones equivalentes | 3.6/3.5 m/s² |  |
| 4.02 | Nivel de presión sonora en oído | 102.5 dB(A) |  |
| 4.03 | Nivel de potencia de sonido garantizado | Máxima: 114 dB(A) |  |
| 5 | EQUIPO DE CORTE |  |  |
| 5.01 | Paso de cadena | 3/8” |  |
| 5.02 | Longitud de espada recomendada | 38 – 70cm |  |
| 5.03 | Vel. de cadena a potencia máx. | 20.7 m/s |  |
| 6 | ACCESORIOS |  |  |
| 6.01 | Barras | Si (Indicar) |  |
| 6.02 | Cadenas | Si (Indicar) |  |

(*) Nota: La columna de “OFERTADO” deberá ser llenada conforme a las “CARACTERISTICAS REQUERIDAS”, caso contario la oferta no será admitida.

figura referencial

TABLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS

Equipo: (2.2) MOTOSIERRA DE PODA

| ITEM | CARACTERISTICAS | VALOR REQUERIDO | OFERTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DATOS GENERALES |  |  |
| 1.01 | Marca | Indicar |  |
| 1.02 | Procedencia | Indicar |  |
| 1.03 | Modelo | Indicar |  |
| 2 | CARACTERISTICAS MOTOR |  |  |
| 2.01 | Cilindrada | máxima: 24.5 cm³ |  |
| 2.02 | Potencia | Mínima: 0.9 kW |  |
| 2.03 | Velocidad máxima | 12500 rpm |  |
| 2.04 | Capacidad del tanque | 0.5 L |  |
| 2.05 | Velocidad sin carga | 3000rpm |  |
| 2.06 | Longitud Tubo | 3.4 m |  |
| 2.07 | Largo de barra | 12” |  |
| 2.08 | Arnés Balance | Para regulación de altura en posición de corte, 3 puntos de apoyo y escape |  |
| 3 | LUBRICANTES |  |  |
| 3.01 | Capacidad del depósito de aceite | 0.14 L |  |
| 3.02 | Bomba de aceite | Automático |  |
| 4 | DATOS DE RUIDO Y VIBRACION |  |  |
| 4.01 | Nivel de vibraciones equivalentes | 2.4/5.4 m/s² |  |
| 4.02 | Nivel de presión sonora en oído | Máxima: 107 dB(A) |  |
| 4.03 | Nivel de potencia de sonido garantizado | Máxima: 105 dB(A) |  |
| 5 | EQUIPO DE CORTE |  |  |
| 5.01 | Paso de cadena | 1/4” |  |
| 6 | ACCESORIOS |  |  |
| 6.01 | Barras | Si (Indicar) |  |
| 6.02 | Cadenas | Si (Indicar) |  |
|  | (*) Nota: La columna de “OFERTADO” deberá ser llenada conforme a las “CARACTERISTICAS REQUERIDAS”, caso contario la oferta no será admitida. figura referencial |  |  |

TABLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS

Equipo: (3.1) TECLE MANUAL DE PALANCA 0.75 TN

| ITEM | CARACTERISTICAS | VALOR REQUERIDO | OFERTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Marca | indicar |  |
| 2 | Fabricante | indicar |  |
| 3 | Procedencia | indicar |  |
| 4 | Norma de fabricación | indicar |  |
| 5 | Bloques de cuerda de nylon | SI |  |
| 6 | Capacidad | Máxima: 0.75 tn |  |
| 7 | Nivel a levantar | mínimo: 1.5 m |  |
| 8 | Construcción robusta con carters fijados con pernos | SI |  |
| 9 | Altura de elevación adaptada | SI |  |
| 10 | Gancho giratorio con pestaña de seguridad | SI |  |
| 11 | Freno automático de doble trinquete | SI |  |
| 12 | Rodamiento estanco | SI |  |
| 13 | Limitador de carga | SI |  |
| 14 | Peso | indicar |  |
| 15 | Cadena de carga de acero galvanizado, de aleación acero G80 | SI |  |
| 16 | Mango con giro de 360° | SI |  |
| 17 | Rodillos de acero endurecido | SI |  |
| 18 | Dimensiones máxima (mm) |  |  |
| 18.01 | A | ≤150 |  |
| 18.02 | D | ≤280 |  |
| 18.03 | E | ≤46 |  |
| 18.04 | H | ≤325 |  |

(*) Nota: La columna de “OFERTADO” deberá ser llenada conforme a las “CARACTERISTICAS REQUERIDAS”, caso contario la oferta no será admitida.

figura referencial

TABLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS

Equipo: (3.2) TECLE MANUAL DE PALANCA 1 TN

| ITEM | CARACTERISTICAS | VALOR REQUERIDO | OFERTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Marca | indicar |  |
| 2 | Fabricante | indicar |  |
| 3 | Procedencia | indicar |  |
| 4 | Norma de fabricación | indicar |  |
| 5 | Bloques de cuerda de nylon | SI |  |
| 6 | Capacidad | Máximo:1 tn |  |
| 7 | Nivel a levantar | mínimo: 1.5 m |  |
| 8 | Construcción robusta con carters fijados con pernos | SI |  |
| 9 | Altura de elevación adaptada | SI |  |
| 10 | Gancho giratorio con pestaña de seguridad | SI |  |
| 11 | Freno automático de doble trinquete | SI |  |
| 12 | Rodamiento estanco | SI |  |
| 13 | Limitador de carga | SI |  |
| 14 | Peso | indicar |  |
| 15 | Cadena de carga de acero galvanizado, de aleación acero G80 | SI |  |
| 16 | Mango con giro de 360° | SI |  |
| 17 | Rodillos de acero endurecido | SI |  |
| 18 | Dimensiones (mm) |  |  |
| 18.01 | A | ≤ 155 |  |
| 18.02 | D | ≤ 290 |  |
| 18.03 | E | ≤ 50 |  |
| 18.04 | H | ≤ 330 |  |

(*) Nota: La columna de “OFERTADO” deberá ser llenada conforme a las “CARACTERISTICAS REQUERIDAS”, caso contario la oferta no será admitida.

figura referencial

TABLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS

Equipo: (3.3) TECLE MANUAL DE PALANCA 1.5 TN

| ITEM | CARACTERISTICAS | VALOR REQUERIDO | OFERTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Marca | indicar |  |
| 2 | Fabricante | indicar |  |
| 3 | Procedencia | indicar |  |
| 4 | Norma de fabricación | indicar |  |
| 5 | Bloques de cuerda de nylon | SI |  |
| 6 | Capacidad | Máxima: 1.5 tn |  |
| 7 | Nivel a levantar | Minimo:1.5 m |  |
| 8 | Construcción robusta con carters fijados con pernos | SI |  |
| 9 | Altura de elevación adaptada | SI |  |
| 10 | Gancho giratorio con pestaña de seguridad | SI |  |
| 11 | Freno automático de doble trinquete | SI |  |
| 12 | Rodamiento estanco | SI |  |
| 13 | Limitador de carga | SI |  |
| 14 | Peso | indicar |  |
| 15 | Cadena de carga de acero galvanizado, de aleación acero G80 | SI |  |
| 16 | Mango con giro de 360° | SI |  |
| 17 | Rodillos de acero endurecido | SI |  |
| 18 | Dimensiones (mm) |  |  |
| 18.01 | A | ≤ 175 |  |
| 18.02 | D | ≤ 420 |  |
| 18.03 | E | ≤ 55 |  |
| 18.04 | H | ≤ 390 |  |
| (*) Nota: La columna de “OFERTADO” deberá ser llenada conforme a las “CARACTERISTICAS REQUERIDAS”, caso contario la oferta no será admitida. figura referencial |  |  |  |

TABLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS

Equipo: (4.1) TIRFOR DE 1000 KG CARGA NOMINAL CON SUS ACCESORIOS

| ITEM | CARACTERISTICAS | VALOR REQUERIDO | OFERTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Marca | indicar |  |
| 2 | Fabricante | indicar |  |
| 3 | Procedencia | indicar |  |
| 4 | Norma de fabricación | indicar |  |
| 5 | Certificado de calidad (español), adjuntar en la etapa de entrega de bienes | SI |  |
| 6 | Capacidad de carga nominal | Mínimo en el rango: 800 a 1000 kg |  |
| 7 | Avance por manipulación | Mínimo: 30 mm |  |
| 8 | Esfuerzo sobre la palanca a carga nominal | 20 daN |  |
| 9 | Longitud de la palanca | Maximo 700 mm |  |
| 10 | Diámetro del cable | 8 mm |  |
| 11 | Capacidad de tracción | 1200 daN |  |
| 12 | Peso | indicar |  |
| 13 | Dimensiones de cable |  |  |
| 14.01 | Diámetro | 8 mm |  |
| 14.02 | Material | ACERO |  |
| 14.03 | Tensión de ruptura | 4000 Kg |  |
| 14.04 | Longitud | 60 m |  |

(*) Nota: La columna de “OFERTADO” deberá ser llenada conforme a las “CARACTERISTICAS REQUERIDAS”, caso contario la oferta no será admitida.

figura referencial

TABLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS

Equipo: (4.2) TIRFOR DE 1600 KG CARGA NOMINAL CON SUS ACCESORIOS

| ITEM | CARACTERISTICAS | VALOR REQUERIDO | OFERTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Marca | indicar |  |
| 2 | Fabricante | indicar |  |
| 3 | Procedencia | indicar |  |
| 4 | Norma de fabricación | indicar |  |
| 5 | Capacidad de carga nominal | Mínimo en el rango: 1500 a 1700 kg |  |
| 6 | Avance por manipulación | Mínimo 55 mm |  |
| 7 | Esfuerzo sobre la palanca a carga nominal | 30 daN |  |
| 8 | Longitud de la palanca | máximo 790 mm |  |
| 9 | Diámetro del cable | 11.5 mm |  |
| 10 | Capacidad de tracción | Mínimo 2400 kg |  |
| 11 | Peso | indicar |  |
| 12 | Dimensiones de cable |  |  |
| 12.01 | Diámetro | 11.5 mm |  |
| 12.02 | Material | ACERO |  |
| 12.03 | Tensión de ruptura | 8 000 Kg |  |
| 12.04 | Longitud | 60 m |  |

(*) Nota: La columna de “OFERTADO” deberá ser llenada conforme a las “CARACTERISTICAS REQUERIDAS”, caso contario la oferta no será admitida.

figura referencial

TABLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS

Equipo: (4.3) TIRFOR DE 2000 KG CARGA NOMINAL CON SUS ACCESORIOS

| ITEM | CARACTERISTICAS | VALOR REQUERIDO | OFERTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Marca | indicar |  |
| 2 | Fabricante | indicar |  |
| 3 | Procedencia | indicar |  |
| 4 | Norma de fabricación | indicar |  |
| 5 | Capacidad de carga nominal | Mínimo en el rango: 2000 a 3200 kg |  |
| 6 | Avance por manipulación | Mínimo en el rango: 28 a 60 mm |  |
| 7 | Esfuerzo sobre la palanca a carga nominal | Mínimo 40 daN |  |
| 8 | Longitud de la palanca | Maximo 795 mm |  |
| 9 | Diámetro del cable | 11.5mm |  |
| 10 | Capacidad de tracción | Maximo 5000 kg |  |
| 11 | Peso | indicar |  |
| 12 | Dimensiones de cable |  |  |
| 12.01 | Diámetro | 11.5 mm |  |
| 12.02 | Material | ACERO |  |
| 12.03 | Tensión de ruptura | 8 000 Kg |  |
| 12.04 | Longitud | 60 m |  |

(*) Nota: La columna de “OFERTADO” deberá ser llenada conforme a las “CARACTERISTICAS REQUERIDAS”, caso contario la oferta no será admitida.

figura referencial

TABLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS

Equipo:

(5.1) BINOCULAR DE VISIÓN NOCTURNA CON RAYO INFRARROJO PARA TOTAL OSCURIDAD (PARA INSPECCIÓN DE REDES PRIMARIAS POR EL PERSONAL DE TURNO NOCHE)

| ITEM | CARACTERISTICAS | VALOR REQUERIDO | OFERTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Marca | indicar |  |
| 2 | Fabricante | indicar |  |
| 3 | Procedencia | indicar |  |
| 4 | Norma de fabricación | indicar |  |
| 5 | Generación | 1 |  |
| 6 | Iluminador infrarrojo (IR) | Si |  |
| 7 | Magnificación | ≥ 5.0 X |  |
| 8 | Rango de visión | ≥ 217 m |  |
| 9 | Peso | indicar |  |
| 10 | Dimensiones | indicar |  |
| 11 | Lente objetivo (longitud focal) | Mínimo: 80 mm |  |
| 12 | Lente ocular (longitud focal) | Mínimo: 12 mm |  |
| 13 | Batería de litio | Mínimo: 3V |  |

(*) Nota: La columna de “OFERTADO” deberá ser llenada conforme a las “CARACTERISTICAS REQUERIDAS”, caso contario la oferta no será admitida.

TABLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS

Equipo:

(5.2) BINOCULAR DE VISIÓN DIURNA (PARA INSPECCIÓN DE REDES PRIMARIAS)

| ITEM | CARACTERISTICAS | VALOR REQUERIDO | OFERTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Marca | indicar |  |
| 2 | Fabricante | indicar |  |
| 3 | Procedencia | indicar |  |
| 4 | Norma de fabricación | indicar |  |
| 5 | Generación | 1 |  |
| 6 | Ampliación X lente objetivo | Mínimo 10x 42 mm |  |
| 7 | Rango de visión | Mínimo 300 m |  |
| 8 | Peso | indicar |  |
| 9 | Dimensiones | indicar |  |
| 10 | Color | De preferencia oscuro |  |

(*) Nota: La columna de “OFERTADO” deberá ser llenada conforme a las “CARACTERISTICAS REQUERIDAS”, caso contario la oferta no será admitida.

TABLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS

Equipo: (6.1) POLEAS DE ALUMINIO 2.5 TN

| ITEM | CARACTERISTICAS | VALOR REQUERIDO | OFERTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Marca | indicar |  |
| 2 | Fabricante | indicar |  |
| 3 | Procedencia | indicar |  |
| 4 | Norma de fabricación | indicar |  |
| 5 | Longitud | indicar |  |
| 6 | Material de caja y roldana | Aluminio fundido |  |
| 7 | Material del gancho | Acero forjado |  |
| 8 | Anillo de suspensión con ojo giratorio | Acero forjado |  |
| 9 | Capacidad (mínima) | Mínimo: 2.5 Ton |  |
| 10 | Apertura | Lateral con pasador de seguridad |  |
| 11 | Función | Para tendido en redes preensambladas de Media tensión, baja tensión, de diseño robusta, con traba para cables y seguro de sujeción, que tenga sistema de ajuste al poste. |  |
| 12 | Sección del conductor a soportar | Mínimo dentro del rango: poleas para tendido de conductores de aluminio de 70 a 300/50 mm² |  |

(*) Nota: La columna de “OFERTADO” deberá ser llenada conforme a las “CARACTERISTICAS REQUERIDAS”, caso contario la oferta no será admitida.

figura referencial

TABLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS

Equipo: (7.1) ROMPEPAVIMENTO

| ITEM | CARACTERISTICAS | VALOR REQUERIDO | OFERTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Marca | indicar |  |
| 2 | Fabricante | indicar |  |
| 3 | Procedencia | indicar |  |
| 4 | Norma de fabricación | indicar |  |
| 5 | Longitud | indicar |  |
| 6 | Potencia | Mínimo en el rango: 2,000 a 2,100 Watts |  |
| 7 | Fuerza de impacto | 62 a 69 J |  |
| 8 | Impactos por minutos | Mínimo en el rango: 900 a 1,000 ipm |  |
| 9 | Peso | En el rango: 29 a 31 kg |  |
| 10 | Control de vibración (AVC) | Si |  |
| 11 | Encastre | Hexagonal 1 1/8” (28 mm) |  |
| 12 | Empuñaduras | Si (Pivotantes absorbente el rebote) |  |
| 13 | Mangos recubiertos de goma | Si |  |
| 14 | Facilidad de reparación | Si |  |

(*) Nota: La columna de “OFERTADO” deberá ser llenada conforme a las “CARACTERISTICAS REQUERIDAS”, caso contario la oferta no será admitida.

TABLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS

Equipo: (8.1) MORDAZAS (tipo RANA)

| ITEM | CARACTERISTICAS | VALOR REQUERIDO | OFERTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Marca | indicar |  |
| 2 | Fabricante | indicar |  |
| 3 | Procedencia | indicar |  |
| 4 | Material | acero forjado con tratamiento térmico |  |
| 5 | Sección de conductor (mínimo) | 16 hasta 120 mm2 |  |
| 6 | Tipo | Morzada con Aldaba o Seguro, Trabajo Cargado, Conductores Pelados (aluminio y cobre). |  |
| 7 | Función | Para conductores, (ambos: pelados o aislados). |  |
| 8 | Capacidad de esfuerzo | Mínimo en el rango 4500 – 8000 Libras |  |
| 9 | Accesorios | Cepillos de alambre diseñados para limpiar las empuñaduras de tracción de cables. |  |

(*) Nota: La columna de “OFERTADO” deberá ser llenada conforme a las “CARACTERISTICAS REQUERIDAS”, caso contario la oferta no será admitida.

figura referencial

TABLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS

Equipo: (8.2) MORDAZAS (tipo SAPO)

| ITEM | CARACTERISTICAS | VALOR REQUERIDO | OFERTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Marca | indicar |  |
| 2 | Fabricante | indicar |  |
| 3 | Procedencia | indicar |  |
| 4 | Material | acero forjado con tratamiento térmico |  |
| 5 | Sección mínimo (mm) | Mínimo de: 16 hasta 32 mm2 |  |
| 6 | Tipo | Mordaza adecuado para tensionar cables rudos (retenidas, cables de acero, alambre galvanizado). |  |
| 7 | Capacidad de esfuerzo | hasta 3 toneladas |  |

(*) Nota: La columna de “OFERTADO” deberá ser llenada conforme a las “CARACTERISTICAS REQUERIDAS”, caso contario la oferta no será admitida.

## figura referencial

Comprobante de pago a emitir por la contratación del presente servicio/bien(es).(Factura/Recibo por Honorarios/u otro)

2 Indicar el plazo ofertado en Días Calendarios

Comprobante de pago a emitir por la contratación del presente servicio/bien(es).(Factura/Recibo por Honorarios/u otro)