ANEXO 01

PARA PERSONAS NATURALES

(PARA SER LLENADO POR PERSONAS NATURALES)

CARTA DE PRESENTACIÓN

SEÑORES:

ÓRGANO ENCARGADO DE CONTRATACIONES - ELECTRO PUNO S.A.A.

PRESENTE. -

El que suscribe, ………………………………………...…………………………………………., identificado(a) con DNI N°………………..….……, domiciliado en………………….………………………… del Distrito de………………….., Provincia de…………….., Departamento de ………....; cumpliendo con los requisitos solicitados en los Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas, me presento como postor al proceso de convocatoria denominado:

DENOMINACIÓN

INDICAR

Puno, …………. de ………… del 2024

Atentamente;

……………………………………………………..

Firma

Nombres y Apellidos

N° de DNI:

ADJUNTO:

Expediente a (      ) folios

ANEXO N° 01

PROPUESTA ECONÓMICA

Señores:

ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES - ELECTRO PUNO S.A.A.

# De nuestra consideración:

Yo ..………………………...……………………………….…………. con DNI N° ………………., DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

| APELLIDOS Y NOMBRES: |  |  |  | RUC: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIRECCIÓN: |  |  |  |  |  |
| DISTRITO: |  | PROVINCIA: |  | DEPARTAM: |  |
| CORREO ELECTRONICO: |  |  |  | CELULAR: |  |

y hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia, mi propuesta económica es la siguiente:

| ITEM | N° | ARTICULO | CANTIDAD | U/M | COSTO TOTAL (incluye impuestos) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | Cinta Eléctrica Aislante Vinílica de vinilo 3/4" x 20m | 500 | ROLLO | (indicar costo total del sub item 1.1) |
|  | 1.2 | Cinta Eléctrica Aislante Vinílica de vinilo 1 1/2 " x 33m | 200 | ROLLO | (indicar costo total del sub item 1.2) |
|  | COSTO TOTAL ITEM 1: |  |  |  | (indicar sumatoria costo total de los 2 bienes) |
| PLAZO DE EJECUCIÓN OFERTADO: |  |  |  |  | DÍAS CALENDARIO2 |
| COMPROBANTE DE PAGO: |  |  |  |  |  |

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del bien o servicio a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

Puno, ……………., de……………………. del 2024.

…………………………………………………….. Firma Nombres y Apellidos N° de DNI:

ANEXO N° 01

PROPUESTA ECONÓMICA

Señores:

ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES - ELECTRO PUNO S.A.A.

# De nuestra consideración:

Yo ..………………………...……………………………….…………. con DNI N° ………………., DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

| APELLIDOS Y NOMBRES: |  |  |  | RUC: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIRECCIÓN: |  |  |  |  |  |
| DISTRITO: |  | PROVINCIA: |  | DEPARTAM: |  |
| CORREO ELECTRONICO: |  |  |  | CELULAR: |  |

y hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia, mi propuesta económica es la siguiente:

| ITEM | N° | ARTICULO | CANTIDAD | U/M | COSTO TOTAL (incluye impuestos) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2.1 | Cinta Eléctrica Aislante Autofundente 3/4" x 9.15m 69kV | 105 | ROLLO | (indicar costo total del sub item 2.1) |
|  | 2.2 | Cinta Eléctrica Aislante Autofundente 1 1/2" x 9.15m 69kV | 85 | ROLLO | (indicar costo total del sub item 2.2) |
|  | COSTO TOTAL ITEM 1: |  |  |  | (indicar sumatoria costo total de los 2 artículos) |
| PLAZO DE EJECUCIÓN OFERTADO: |  |  |  |  | DÍAS CALENDARIO2 |
| COMPROBANTE DE PAGO: |  |  |  |  |  |

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del bien o servicio a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

Puno, ……………., de……………………. del 2024.

……………………………………………………..

Firma

Nombres y Apellidos

N° de DNI:

ANEXO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICAIONES TECNICAS

Señores:

ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DE ELECTRO PUNO S.A.A.

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, Yo ..………………………...……………………………….…………. con DNI N°…………………………., declaro bajo juramento:

Tener conocimiento que luego de haber examinado las bases, Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas y Requisitos Técnicos Mínimos y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe, ofrece ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO  de conformidad con las Especificaciones Técnicas y Requisitos Técnicos Mínimos que se indican y los documentos del procedimiento.

Puno ,………….,de………………del 2024.

…………………………………………………….. Firma Nombres y Apellidos N° de DNI:

ANEXO Nº 03

DECLARACIÓN JURADA SOBRE PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES, DE NO ESTAR INHABILITADO Y NO IMPEDIDO DE CONTRATAR CON EL ESTADO

Señores

ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DE ELECTRO PUNO S.A.A

Yo …………………………………………………………………….……, identificado con DNI ……………., domiciliado en ……………………………………………,declaro bajo juramento:

- No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.

- No tener impedimento para postular en el presente proceso de contratación.

- No me encuentro  en el registro de inhabilitados para contratar con el Estado.

- Que mi información (en caso que el postor sea persona natural) o la información de la persona jurídica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.

- Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.

- Conocer, aceptar y someterme a los Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas según corresponda.

- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente proceso de contratación.

- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de contratación, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

- Cumplir con las obligaciones consignadas en el artículo 3 de la Ley N° 31564 y artículo 16 de su Reglamento, esto es:

Guardar secreto, reserva o confidencialidad de los asuntos o información que, por ley expresa, tengan dicho carácter. Esta obligación se extiende aun cuando el vínculo laboral o contractual con la entidad pública se hubiera extinguido y mientras la información mantenga su carácter de secreta, reservada o confidencial.

No divulgar ni utilizar información que, sin tener reserva legal expresa, pudiera resultar privilegiada por su contenido relevante, empleándola en su beneficio o de terceros, o en perjuicio o desmedro del Estado o de terceros.

- No hallarme incurso en ninguna de los impedimentos consignados en el artículo 4 de la Ley N° 31564 y en los artículos 8 y 9 de su Reglamento.

- No hallarme incurso en ninguna de los impedimentos consignados en el artículo 5 de la Ley N° 31564 y en los artículos 10 y 11 de su Reglamento.

Realizo la presente declaración jurada manifestando que la información presentada se sujeta al principio de presunción de veracidad del numeral 1.7 del artículo IV del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Si lo declarado no se ajusta a lo anteriormente mencionado, me sujeto a lo establecido en el artículo 438 del Código Penal y las demás responsabilidades administrativas y/o penales que correspondan, conforme al marco legal vigente.

Puno ,………….., de ……………… del 2024.

………………………………………………………. Nombres y Apellidos N° de DNI:

ANEXO N° 04

FORMATO DE CARTA PARA ABONO DIRECTO EN CUENTA (CCI)

Por medio de la presente, declaro, que la entidad bancaria, número de cuenta y el respectivo Código de Cuenta Interbancario (CCI) de la empresa que represento es la siguiente:

- Empresa (o nombre):………………………………………………………………………………………

- RUC: …………………………………………………………………………………………………………

- Entidad Bancaria: …………………………………………………………………………………………..

- Número de Cuenta: ………………………………………………………………………………………...

- Código CCI: ………………………………………………………………………………………………….

- Cuenta de Detracción N°:……………………………………………………………………….

Dejo constancia que el número de cuenta bancaria que se coloca ESTÁ ASOCIADO al RUC consignado, tal como ha sido abierta en el sistema bancario nacional.

Asimismo, dejo constancia que la (Factura o Recibo de Honorarios o Boleta de Venta) a ser emitida por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/u Orden de Servicio con las prestaciones de bienes y/o servicios materia del contrato pertinente, quedara cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del abono en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.

Puno ,………….,….de………………del 2024.

Atentamente,

……........................................................

Firma

Nombres y Apellidos

DNI:

ANEXO 1

| ITEM 1 DATOS TECNICOS GARANTIZADOS 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | DESCRIPCION GENERAL | DATOS |  |  |
| 1 | DENOMINACION DEL MATERIAL | CINTA ELÉCTRICA AISLANTE VINÍLICA DE VINILO 3/4" X 20M |  |  |
| N° | CARACTERISTICAS | UNIDAD | VALOR REQUERIDO | OFERTADO |
| 2 | MARCA | - | Indicar |  |
| 3 | FABRICANTE | - | Indicar |  |
| 4 | PAIS DE PROCEDENCIA | - | Indicar |  |
| 5 | NORMAS DE FABRICACION Y PRUEBAS | - | ASTM D 1000 y/o Certificación UL Standard 510 |  |
| 6 | MATERIAL | - | Vinilo |  |
| 7 | MATERIAL DE RESPALDO | - | PVC |  |
| 8 | CAPACIDAD DIELÉCTRICA | V/mil | >=1150 |  |
| 9 | TEMPERATURA DE SERVICIO | °C | -18 A 105 |  |
| 10 | TIPO DE ADHESIVO | - | Caucho |  |
| 11 | RESISTENCIA DE RUPTURA | N/cm | >= 26 |  |
| 12 | RETARDANTE DE LLAMA | - | Si |  |
| 13 | ELONGACION (ASTM D-4325) | % | >= 250 |  |
| 14 | RESISTENCIA DIELÉCTRICA MÍNIMA (ASTM D 149) | KV/mm | 42 |  |
| 15 | VOLTAJE | V | 600 |  |
| 16 | ESPESOR | mm | 0.178 |  |
| 17 | LONGITUD | m | >= 20 |  |
| 18 | ANCHO | mm | 19 |  |
| 19 | COLOR | - | Negro |  |
| 20 | VIDA UTIL | años | 5 |  |
| Nota: Obligatoriamente deberá consignarse el íntegro de la información solicitada, bajo causal de descalificación. Se aceptarán valores ofertado iguales o mejores al valor requerido. |  |  |  |  |

Imagen referencial

…………………………………

SELLO Y FIRMA

| ITEM 1 DATOS TECNICOS GARANTIZADOS 1.2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | DESCRIPCION GENERAL | DATOS |  |  |
| 1 | DENOMINACION DEL MATERIAL | CINTA ELÉCTRICA AISLANTE VINÍLICA DE VINILO 1 1/2 " X 33M |  |  |
| N° | CARACTERISTICAS | UNIDAD | VALOR REQUERIDO | OFERTADO |
| 2 | MARCA | - | Indicar |  |
| 3 | FABRICANTE | - | Indicar |  |
| 4 | PAIS DE PROCEDENCIA | - | Indicar |  |
| 5 | NORMAS DE FABRICACION Y PRUEBAS | - | ASTM D 1000 y/o Certificación UL Standard 510 |  |
| 6 | MATERIAL | - | Vinilo |  |
| 7 | MATERIAL DE RESPALDO | - | PVC |  |
| 8 | CAPACIDAD DIELÉCTRICA | V/mil | >=1150 |  |
| 9 | TEMPERATURA DE SERVICIO | °C | -18 A 105 |  |
| 10 | TIPO DE ADHESIVO | - | Caucho |  |
| 11 | RESISTENCIA DE RUPTURA | N/cm | >= 26 |  |
| 12 | RETARDANTE DE LLAMA | - | Si |  |
| 13 | ELONGACION (ASTM D-4325) | % | >= 250 |  |
| 14 | RESISTENCIA DIELÉCTRICA MÍNIMA (ASTM D 149) | KV/mm | 42 |  |
| 15 | VOLTAJE | V | 600 |  |
| 16 | ESPESOR | mm | 0.177 |  |
| 17 | LONGITUD | m | >= 32.90 |  |
| 18 | ANCHO | mm | 38.1 |  |
| 19 | COLOR | - | Negro |  |
| 20 | VIDA UTIL | años | 5 |  |
| Nota: Obligatoriamente deberá consignarse el íntegro de la información solicitada, bajo causal de descalificación. Se aceptarán valores ofertado iguales o mejores al valor requerido. |  |  |  |  |

Imagen referencial

…………………………………

SELLO Y FIRMA

| ITEM 2 DATOS TECNICOS GARANTIZADOS 2.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | DESCRIPCION GENERAL | DATOS |  |  |
| 1 | DENOMINACION DEL MATERIAL | CINTA ELÉCTRICA AISLANTE AUTOFUNDENTE 3/4" X 9.15M 69KV |  |  |
| N° | CARACTERISTICAS | UNIDAD | VALOR REQUERIDO | OFERTADO |
| 2 | MARCA | - | Indicar |  |
| 3 | FABRICANTE | - | Indicar |  |
| 4 | PAIS DE PROCEDENCIA | - | Indicar |  |
| 5 | NORMAS DE FABRICACION Y PRUEBAS | - | ASTM D 1000 y/o Certificación UL Standard 510 |  |
| 6 | CARACTERÍSTICAS |  | Autoadhesivo y/o vulcanizado |  |
| 7 | MATERIAL | - | Hule |  |
| 8 | CAPACIDAD DIELÉCTRICA | V/mil | >=800 |  |
| 9 | TEMPERATURA DE SERVICIO | °C | 0 a 90 |  |
| 10 | TEMPERATURA DE SOBRECARGA | °C | >= 130 |  |
| 11 | RESISTENCIA A LA TENSIÓN | Kpa | >= 55 |  |
| 12 | RETARDANTE DE LLAMA | - | Si |  |
| 13 | ELONGACION (ASTM D-4325) | % | >= 1000 |  |
| 14 | VOLTAJE | KV | 69 |  |
| 15 | ESPESOR | mm | 0.76 |  |
| 16 | LONGITUD | m | >= 9.15 |  |
| 17 | ANCHO | mm | 19 |  |
| 18 | COLOR | - | Negro |  |
| 19 | VIDA UTIL | años | 5 |  |
| Nota: Obligatoriamente deberá consignarse el íntegro de la información solicitada, bajo causal de descalificación. Se aceptarán valores ofertado iguales o mejores al valor requerido. |  |  |  |  |

Imagen referencial

…………………………………

SELLO Y FIRMA

| ITEM 2 DATOS TECNICOS GARANTIZADOS 2.2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | DESCRIPCION GENERAL | DATOS |  |  |
| 1 | DENOMINACION DEL MATERIAL | CINTA ELÉCTRICA AISLANTE AUTOFUNDENTE 1 1/2" X 9.15M 69KV |  |  |
| N° | CARACTERISTICAS | UNIDAD | VALOR REQUERIDO | OFERTADO |
| 2 | MARCA | - | Indicar |  |
| 3 | FABRICANTE | - | Indicar |  |
| 4 | PAIS DE PROCEDENCIA | - | Indicar |  |
| 5 | NORMAS DE FABRICACION Y PRUEBAS | - | ASTM D 1000 y/o Certificación UL Standard 510 |  |
| 6 | CARACTERÍSTICAS |  | Autoadhesivo y/o vulcanizado |  |
| 7 | MATERIAL | - | Hule |  |
| 8 | CAPACIDAD DIELÉCTRICA | V/mil | >=800 |  |
| 9 | TEMPERATURA DE SERVICIO | °C | 0 a 90 |  |
| 10 | TEMPERATURA DE SOBRECARGA | °C | >= 130 |  |
| 11 | RESISTENCIA A LA TENSIÓN | Kpa | >= 55 |  |
| 12 | RETARDANTE DE LLAMA | - | Si |  |
| 13 | ELONGACION (ASTM D-4325) | % | >= 1000 |  |
| 14 | VOLTAJE | KV | 69 |  |
| 15 | ESPESOR | mm | 0.76 |  |
| 16 | LONGITUD | m | >= 9.15 |  |
| 17 | ANCHO | mm | 38.1 |  |
| 18 | COLOR | - | Negro |  |
| 19 | VIDA UTIL | años | 5 |  |
| Nota: Obligatoriamente deberá consignarse el íntegro de la información solicitada, bajo causal de descalificación. Se aceptarán valores ofertado iguales o mejores al valor requerido. |  |  |  |  |

Imagen referencial

…………………………………

SELLO Y FIRMA

ANEXO 01

PARA PERSONAS JURÍDICAS

(PARA SER LLENADO POR EMPRESAS)

CARTA DE PRESENTACIÓN

SEÑORES:

ÓRGANO ENCARGADO DE CONTRATACIONES - ELECTRO PUNO S.A.A.

PRESENTE. -

El que suscribe, ………………………………………...…………………………………………., identificado(a) con DNI N°………………..….……, Representante Legal de …………………………………………………., cumpliendo con los requisitos solicitados en los Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas, me presento como postor al proceso de convocatoria denominado:

DENOMINACIÓN

indicar

Puno, …………. de ………… del 2024

Atentamente;

……................................................................................

Nombres y Apellidos del representante

legal

ADJUNTO:

Expediente a (      ) folios

ANEXO N° 01

PROPUESTA ECONÓMICA

Señores:

ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES - ELECTRO PUNO S.A.A.

# De nuestra consideración:

Yo ..………………………...……………………………….……………, Representante Legal de ………………., DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

| RAZON SOCIAL |  |  |  | RUC: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIRECCIÓN: |  |  |  |  |  |
| DISTRITO: |  | PROVINCIA: |  | DEPARTAM: |  |
| CORREO ELECTRONICO: |  |  |  | CELULAR: |  |

y hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia, mi propuesta económica es la siguiente:

| ITEM | N° | ARTICULO | CANTIDAD | U/M | COSTO TOTAL (incluye impuestos) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | Cinta Eléctrica Aislante Vinílica de vinilo 3/4" x 20m | 500 | ROLLO | (indicar costo total del sub item 1.1) |
|  | 1.2 | Cinta Eléctrica Aislante Vinílica de vinilo 1 1/2 " x 33m | 200 | ROLLO | (indicar costo total del sub item 1.2) |
|  | COSTO TOTAL ITEM 1: |  |  |  | (indicar sumatoria costo total de los 2 bienes) |
| PLAZO DE EJECUCIÓN OFERTADO: |  |  |  |  | DÍAS CALENDARIO2 |
| COMPROBANTE DE PAGO: |  |  |  |  |  |

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del bien o servicio a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

Puno, ……………., de……………………. del 2024.

……................................................................................ Nombres y Apellidos del representante legal

ANEXO N° 01

PROPUESTA ECONÓMICA

Señores:

ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES - ELECTRO PUNO S.A.A.

# De nuestra consideración:

Yo ..………………………...……………………………….……………, Representante Legal de ………………., DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

| RAZON SOCIAL |  |  |  | RUC: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIRECCIÓN: |  |  |  |  |  |
| DISTRITO: |  | PROVINCIA: |  | DEPARTAM: |  |
| CORREO ELECTRONICO: |  |  |  | CELULAR: |  |

y hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia, mi propuesta económica es la siguiente:

| ITEM | N° | ARTICULO | CANTIDAD | U/M | COSTO TOTAL (incluye impuestos) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2.1 | Cinta Eléctrica Aislante Autofundente 3/4" x 9.15m 69kV | 105 | ROLLO | (indicar costo total del sub item 2.1) |
|  | 2.2 | Cinta Eléctrica Aislante Autofundente 1 1/2" x 9.15m 69kV | 85 | ROLLO | (indicar costo total del sub item 2.2) |
|  | COSTO TOTAL ITEM 1: |  |  |  | (indicar sumatoria costo total de los 2 artículos) |
| PLAZO DE EJECUCIÓN OFERTADO: |  |  |  |  | DÍAS CALENDARIO2 |
| COMPROBANTE DE PAGO: |  |  |  |  |  |

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del bien o servicio a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

Puno, ……………., de……………………. del 2024.

……................................................................................ Nombres y Apellidos del representante legal

ANEXO Nº 02

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Señores:

ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DE ELECTRO PUNO S.A.A.

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de ……………………………………………………. declaro bajo juramento:

Tener conocimiento que luego de haber examinado las bases, Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas y Requisitos Técnicos Mínimos y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe, ofrece la ADQUSICIÓN DE ROPA DE TRABAJO de conformidad con las Especificaciones Técnicas y Requisitos Técnicos Mínimos que se indican y los documentos del procedimiento.

Puno, ………….., de……………………del 2024.

……........................................................ Nombres y Apellidos del Representante Legal

ANEXO Nº 03

DECLARACIÓN JURADA SOBRE PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES, DE NO ESTAR INHABILITADO Y NO IMPEDIDO DE CONTRATAR CON EL ESTADO

Señores

ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DE ELECTRO PUNO S.A.A

Presente.-

Yo, …………………………………………………………………….…….., Representante Legal de ………………………..., declaro bajo juramento:

- No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.

- No tener impedimento para postular en el presente proceso de contratación.

- No me encuentro  en el registro de inhabilitados para contratar con el Estado.

- Que mi información (en caso que el postor sea persona natural) o la información de la persona jurídica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.

- Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.

- Conocer, aceptar y someterme a los Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas según corresponda.

- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente proceso de contratación.

- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de contratación, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

- Cumplir con las obligaciones consignadas en el artículo 3 de la Ley N° 31564 y artículo 16 de su Reglamento, esto es:

Guardar secreto, reserva o confidencialidad de los asuntos o información que, por ley expresa, tengan dicho carácter. Esta obligación se extiende aun cuando el vínculo laboral o contractual con la entidad pública se hubiera extinguido y mientras la información mantenga su carácter de secreta, reservada o confidencial.

No divulgar ni utilizar información que, sin tener reserva legal expresa, pudiera resultar privilegiada por su contenido relevante, empleándola en su beneficio o de terceros, o en perjuicio o desmedro del Estado o de terceros.

- No hallarme incurso en ninguna de los impedimentos consignados en el artículo 4 de la Ley N° 31564 y en los artículos 8 y 9 de su Reglamento.

- No hallarme incurso en ninguna de los impedimentos consignados en el artículo 5 de la Ley N° 31564 y en los artículos 10 y 11 de su Reglamento.

Realizo la presente declaración jurada manifestando que la información presentada se sujeta al principio de presunción de veracidad del numeral 1.7 del artículo IV del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Si lo declarado no se ajusta a lo anteriormente mencionado, me sujeto a lo establecido en el artículo 438 del Código Penal y las demás responsabilidades administrativas y/o penales que correspondan, conforme al marco legal vigente.

Puno ,………….., de ……………… del 2024.

……........................................................ Nombres y Apellidos del representante legal

ANEXO N° 04

FORMATO DE CARTA PARA ABONO DIRECTO EN CUENTA (CCI)

Por medio de la presente, declaro, que la entidad bancaria, número de cuenta y el respectivo Código de Cuenta Interbancario (CCI) de la empresa que represento es la siguiente:

- Empresa (o nombre):………………………………………………………………………………………

- RUC: …………………………………………………………………………………………………………

- Entidad Bancaria: …………………………………………………………………………………………..

- Número de Cuenta: ………………………………………………………………………………………...

- Código CCI: ………………………………………………………………………………………………….

- Cuenta de Detracción N°:……………………………………………………………………….

Dejo constancia que el número de cuenta bancaria que se coloca ESTÁ ASOCIADO al RUC consignado, tal como ha sido abierta en el sistema bancario nacional.

Asimismo, dejo constancia que la (Factura o Recibo de Honorarios o Boleta de Venta) a ser emitida por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/u Orden de Servicio con las prestaciones de bienes y/o servicios materia del contrato pertinente, quedara cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del abono en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.

Puno ,………….,….de………………del 2024.

Atentamente,

……................................................................................

Nombres y Apellidos del representante

Legal

ANEXO 1

| ITEM 1 DATOS TECNICOS GARANTIZADOS 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | DESCRIPCION GENERAL | DATOS |  |  |
| 1 | DENOMINACION DEL MATERIAL | CINTA ELÉCTRICA AISLANTE VINÍLICA DE VINILO 3/4" X 20M |  |  |
| N° | CARACTERISTICAS | UNIDAD | VALOR REQUERIDO | OFERTADO |
| 2 | MARCA | - | Indicar |  |
| 3 | FABRICANTE | - | Indicar |  |
| 4 | PAIS DE PROCEDENCIA | - | Indicar |  |
| 5 | NORMAS DE FABRICACION Y PRUEBAS | - | ASTM D 1000 y/o Certificación UL Standard 510 |  |
| 6 | MATERIAL | - | Vinilo |  |
| 7 | MATERIAL DE RESPALDO | - | PVC |  |
| 8 | CAPACIDAD DIELÉCTRICA | V/mil | >=1150 |  |
| 9 | TEMPERATURA DE SERVICIO | °C | -18 A 105 |  |
| 10 | TIPO DE ADHESIVO | - | Caucho |  |
| 11 | RESISTENCIA DE RUPTURA | N/cm | >= 26 |  |
| 12 | RETARDANTE DE LLAMA | - | Si |  |
| 13 | ELONGACION (ASTM D-4325) | % | >= 250 |  |
| 14 | RESISTENCIA DIELÉCTRICA MÍNIMA (ASTM D 149) | KV/mm | 42 |  |
| 15 | VOLTAJE | V | 600 |  |
| 16 | ESPESOR | mm | 0.178 |  |
| 17 | LONGITUD | m | >= 20 |  |
| 18 | ANCHO | mm | 19 |  |
| 19 | COLOR | - | Negro |  |
| 20 | VIDA UTIL | años | 5 |  |
| Nota: Obligatoriamente deberá consignarse el íntegro de la información solicitada, bajo causal de descalificación. Se aceptarán valores ofertado iguales o mejores al valor requerido. |  |  |  |  |

Imagen referencial

…………………………………

SELLO Y FIRMA

| ITEM 1 DATOS TECNICOS GARANTIZADOS 1.2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | DESCRIPCION GENERAL | DATOS |  |  |
| 1 | DENOMINACION DEL MATERIAL | CINTA ELÉCTRICA AISLANTE VINÍLICA DE VINILO 1 1/2 " X 33M |  |  |
| N° | CARACTERISTICAS | UNIDAD | VALOR REQUERIDO | OFERTADO |
| 2 | MARCA | - | Indicar |  |
| 3 | FABRICANTE | - | Indicar |  |
| 4 | PAIS DE PROCEDENCIA | - | Indicar |  |
| 5 | NORMAS DE FABRICACION Y PRUEBAS | - | ASTM D 1000 y/o Certificación UL Standard 510 |  |
| 6 | MATERIAL | - | Vinilo |  |
| 7 | MATERIAL DE RESPALDO | - | PVC |  |
| 8 | CAPACIDAD DIELÉCTRICA | V/mil | >=1150 |  |
| 9 | TEMPERATURA DE SERVICIO | °C | -18 A 105 |  |
| 10 | TIPO DE ADHESIVO | - | Caucho |  |
| 11 | RESISTENCIA DE RUPTURA | N/cm | >= 26 |  |
| 12 | RETARDANTE DE LLAMA | - | Si |  |
| 13 | ELONGACION (ASTM D-4325) | % | >= 250 |  |
| 14 | RESISTENCIA DIELÉCTRICA MÍNIMA (ASTM D 149) | KV/mm | 42 |  |
| 15 | VOLTAJE | V | 600 |  |
| 16 | ESPESOR | mm | 0.177 |  |
| 17 | LONGITUD | m | >= 32.90 |  |
| 18 | ANCHO | mm | 38.1 |  |
| 19 | COLOR | - | Negro |  |
| 20 | VIDA UTIL | años | 5 |  |
| Nota: Obligatoriamente deberá consignarse el íntegro de la información solicitada, bajo causal de descalificación. Se aceptarán valores ofertado iguales o mejores al valor requerido. |  |  |  |  |

Imagen referencial

…………………………………

SELLO Y FIRMA

| ITEM 2 DATOS TECNICOS GARANTIZADOS 2.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | DESCRIPCION GENERAL | DATOS |  |  |
| 1 | DENOMINACION DEL MATERIAL | CINTA ELÉCTRICA AISLANTE AUTOFUNDENTE 3/4" X 9.15M 69KV |  |  |
| N° | CARACTERISTICAS | UNIDAD | VALOR REQUERIDO | OFERTADO |
| 2 | MARCA | - | Indicar |  |
| 3 | FABRICANTE | - | Indicar |  |
| 4 | PAIS DE PROCEDENCIA | - | Indicar |  |
| 5 | NORMAS DE FABRICACION Y PRUEBAS | - | ASTM D 1000 y/o Certificación UL Standard 510 |  |
| 6 | CARACTERÍSTICAS |  | Autoadhesivo y/o vulcanizado |  |
| 7 | MATERIAL | - | Hule |  |
| 8 | CAPACIDAD DIELÉCTRICA | V/mil | >=800 |  |
| 9 | TEMPERATURA DE SERVICIO | °C | 0 a 90 |  |
| 10 | TEMPERATURA DE SOBRECARGA | °C | >= 130 |  |
| 11 | RESISTENCIA A LA TENSIÓN | Kpa | >= 55 |  |
| 12 | RETARDANTE DE LLAMA | - | Si |  |
| 13 | ELONGACION (ASTM D-4325) | % | >= 1000 |  |
| 14 | VOLTAJE | KV | 69 |  |
| 15 | ESPESOR | mm | 0.76 |  |
| 16 | LONGITUD | m | >= 9.15 |  |
| 17 | ANCHO | mm | 19 |  |
| 18 | COLOR | - | Negro |  |
| 19 | VIDA UTIL | años | 5 |  |
| Nota: Obligatoriamente deberá consignarse el íntegro de la información solicitada, bajo causal de descalificación. Se aceptarán valores ofertado iguales o mejores al valor requerido. |  |  |  |  |

Imagen referencial

…………………………………

SELLO Y FIRMA

| ITEM 2 DATOS TECNICOS GARANTIZADOS 2.2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | DESCRIPCION GENERAL | DATOS |  |  |
| 1 | DENOMINACION DEL MATERIAL | CINTA ELÉCTRICA AISLANTE AUTOFUNDENTE 1 1/2" X 9.15M 69KV |  |  |
| N° | CARACTERISTICAS | UNIDAD | VALOR REQUERIDO | OFERTADO |
| 2 | MARCA | - | Indicar |  |
| 3 | FABRICANTE | - | Indicar |  |
| 4 | PAIS DE PROCEDENCIA | - | Indicar |  |
| 5 | NORMAS DE FABRICACION Y PRUEBAS | - | ASTM D 1000 y/o Certificación UL Standard 510 |  |
| 6 | CARACTERÍSTICAS |  | Autoadhesivo y/o vulcanizado |  |
| 7 | MATERIAL | - | Hule |  |
| 8 | CAPACIDAD DIELÉCTRICA | V/mil | >=800 |  |
| 9 | TEMPERATURA DE SERVICIO | °C | 0 a 90 |  |
| 10 | TEMPERATURA DE SOBRECARGA | °C | >= 130 |  |
| 11 | RESISTENCIA A LA TENSIÓN | Kpa | >= 55 |  |
| 12 | RETARDANTE DE LLAMA | - | Si |  |
| 13 | ELONGACION (ASTM D-4325) | % | >= 1000 |  |
| 14 | VOLTAJE | KV | 69 |  |
| 15 | ESPESOR | mm | 0.76 |  |
| 16 | LONGITUD | m | >= 9.15 |  |
| 17 | ANCHO | mm | 38.1 |  |
| 18 | COLOR | - | Negro |  |
| 19 | VIDA UTIL | años | 5 |  |
| Nota: Obligatoriamente deberá consignarse el íntegro de la información solicitada, bajo causal de descalificación. Se aceptarán valores ofertado iguales o mejores al valor requerido. |  |  |  |  |

Imagen referencial

…………………………………

SELLO Y FIRMA

Comprobante de pago a emitir por la contratación del presente servicio/bien(es).(Factura/Recibo por Honorarios/u otro)

2 Indicar el plazo ofertado en Días Calendarios

Comprobante de pago a emitir por la contratación del presente servicio/bien(es).(Factura/Recibo por Honorarios/u otro)

2 Indicar el plazo ofertado en Días Calendarios

Comprobante de pago a emitir por la contratación del presente servicio/bien(es).(Factura/Recibo por Honorarios/u otro)

2 Indicar el plazo ofertado en Días Calendarios

Comprobante de pago a emitir por la contratación del presente servicio/bien(es).(Factura/Recibo por Honorarios/u otro)

2 Indicar el plazo ofertado en Días Calendarios