## 4.1
4.1. EMPRESAS TRANSMISORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA
En el año 2023 se registró la operación comercial de 23 empresas cuya actividad principal es la transmisión de energía eléctrica.
| N° | Nombre de la empresa | Abreviatura
| 1 | Atlantica Transmisión Sur S.A. | ATLANTICA TRANSMISION
| 2 | ATN 1 S.A. | ATN1
| 3 | ATN 2 S.A. | ATN2
| 4 | ATN S.A. | ATN
| 5 | Compañía Transmisora Andina S.A. | TRANSMISORA ANDINA
| 6 | Compañía Transmisora Norperuana S.R.L. | NORPERUANA
| 7 | Compañía Transmisora Sur Andino S.A.C. | SUR ANDINO
| 8 | Concesionaria Línea de Transmisión CCNCM S.A.C. | CCNCM
| 9 | Conelsur Lt S.A.C. | CONELSUR
| 10 | Consorcio Energético de Huancavelica S.A. | CONENHUA
| 11 | Consorcio Transmantaro S.A. | TRANSMANTARO
| 12 | Empresa de Transmisión Aymaraes S.A.C. | AYMARAES
| 13 | Empresa de Transmisión Guadalupe S.A.C. | GUADALUPE
| 14 | Interconexión Eléctrica Isa Perú S.A. | ISAPERU
| 15 | Pomacocha Power S.A.C. | POMACOCHA
| 16 | Puerto Maldonado Transmisora S.A.C. | PUERTO MALDONADO
| 17 | Red de Energía del Perú S.A. | REP
| 18 | Red Eléctrica del Sur S.A. | REDESUR
| 19 | Terna Peru S.A.C. | TERNA PERU
| 20 | Transmisora Eléctrica del Sur 2 S.A.C. | TESUR 2
| 21 | Transmisora Eléctrica del Sur 3 S.A.C. | TESUR 3
| 22 | Transmisora Eléctrica del Sur 4 S.A.C. | TESUR 4
| 23 | Transmisora Eléctrica del Sur S.A.C. | TESUR

## 4.2
4.2. LONGITUD TOTAL DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN A NIVEL NACIONAL *
a. Por sistema y tipo de línea
| Tipo de línea | Sistema | Sistema | Sistema | Sistema | Total | Etiquetas de fila | G | C | P | S | Total general
| Sistema | Garantizado | Complemetario | Principal | Secundario |  | SEIN | 6083.2417 | 7286.4103 | 3010.24 | 13776.5251 | 30156.4171
| SEIN | 6211.9217 | 7286.4103 | 3010.24 | 13776.5251 | 30285.0971 | AISLADO |  | 14 |  | 5.5 | 19.5
[6 empty] | 99.94% | Total general | 6083.2417 | 7300.4103 | 3010.24 | 13782.0251 | 30175.9171
| SS AA |  | 14 |  | 5.5 | 19.5
0.06435%
| Total | 6211.9217 | 7300.4103 | 3010.24 | 13782.0251 | 30304.5971 |  | G | C | P | S
|  | 20.5% | 24.09% | 9.933% | 45.48% |  |  | 6083.2417 | 7300.4103 | 3010.24 | 13782.0251
[8 empty] | 20.5% | 24.09% | 9.933% | 45.48%
b. Por nivel de tensión y tipo de línea
| Tipo de línea | Sistema | Sistema | Sistema | Sistema | Total | Suma de Long. Terna (km) | Etiquetas de columna
| Tensión (kV) | Garantizado | Complemetario | Principal | Secundario |  | Etiquetas de fila | G | C | P | S | Total general
| 500 | 3157.46 | 142.76 |  |  | 3300.22 | 500 | 3157.46 | 142.76 |  |  | 3300.22 | 10.94%
[6 empty] | 10.89% | 220 | 2676.413 | 2243.6997 | 2607.38 | 4005.934 | 11533.4267 | 38.22%
| 220 | 2676.413 | 2372.3797 | 2607.38 | 4005.934 | 11662.1067 | 138 | 249.3687 | 936.462 | 402.86 | 3413.8399 | 5002.5306 | 16.58%
[6 empty] | 38.48% | <60 - 75> |  | 2757.9126 |  | 4828.9424 | 7586.855 | 25.14%
| 138 | 249.3687 | 936.462 | 402.86 | 3413.8399 | 5002.5306 | <30 - 50> |  | 1219.576 |  | 1533.3088 | 2752.8848 | 9.123%
[6 empty] | 16.51% | Total general | 6083.2417 | 7300.4103 | 3010.24 | 13782.0251 | 30175.9171
| 60 - 75 |  | 2757.9126 |  | 4828.9424 | 7586.855
25.04%
| 30 - 50 |  | 1219.576 |  | 1533.3088 | 2752.8848
9.084%
| Total | 6083.2417 | 7429.0903 | 3010.24 | 13782.0251 | 30304.5971
|  | 20.07% | 24.51% | 9.933% | 45.48%
c. Por nivel de tensión y sistema
|  | Tipo de sistema | SEIN | SS AA | Total
|  | Tensión (kV) | [5 empty] | Etiquetas de fila | SEIN | AISLADO | Total general
|  | 500 | 3300.22 |  | 3300.22 |  |  | 500 | 3300.22 |  | 3300.22
[5 empty] | 10.89% |  |  | 220 | 11533.4267 |  | 11533.4267
|  | 220 | 11662.1067 |  | 11662.1067 |  |  | 138 | 5002.5306 |  | 5002.5306
[5 empty] | 38.48% |  |  | <60 - 75> | 7567.355 | 19.5 | 7586.855
|  | 138 | 5002.5306 |  | 5002.5306 |  |  | <30 - 50> | 2752.8848 |  | 2752.8848
[5 empty] | 16.51% |  |  | Total general | 30156.4171 | 19.5 | 30175.9171
|  | 60 - 75 | 7567.355 | 19.5 | 7586.855
25.04%
|  | 30 - 50 | 2752.8848 |  | 2752.8848
9.084%
|  | Total | 30285.0971 | 19.5 | 30304.5971
|  |  | 99.94% | 0.06435%
(*) NOTA: No incluye líneas de transmisión menores a 30 kV

## 4.3
4.3. LONGITUD DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN POR SISTEMA *
4.3.1. SISTEMA ELÉCTRICO INTERCONECTADO NACIONAL (km)
| Tipo de Línea | Sistema | Sistema | Sistema | Sistema | Total
| Tensión (kV) | Garantizado | Complemetario | Principal | Secundario |  |  | SGT | SCT | SPT | SST | Total
[7 empty] | SEIN | 6083.2417 | 7286.4103 | 3010.24 | 13776.5251 | 30156.4171
| 500 | 3157.46 | 142.76 |  |  | 3300.22 | AISLADO |  | 14 |  | 5.5 | 19.5
[6 empty] | 10.9% | Total general | 6083.2417 | 7300.4103 | 3010.24 | 13782.0251 | 30175.9171
| 220 | 2805.093 | 2243.6997 | 2607.38 | 4005.934 | 11662.1067 |  | 20.17% | 24.16% | 9.982% | 45.68% | 100%
[6 empty] | 38.51% |  | 0% | 71.79% | 0% | 28.21% | 100%
| 138 | 249.3687 | 936.462 | 402.86 | 3413.8399 | 5002.5306
[6 empty] | 16.52% | Sistema | I
| 60 - 75 |  | 2743.9126 |  | 4823.4424 | 7567.355
[6 empty] | 24.99% | Suma de Long. Terna (km) | Etiquetas de columna
| 30 - 50 |  | 1219.576 |  | 1533.3088 | 2752.8848 | Etiquetas de fila | G | C | P | S | Total general
[6 empty] | 9.09% | 500 | 3157.46 | 142.76 |  |  | 3300.22
| Total | 6211.9217 | 7286.4103 | 3010.24 | 13776.5251 | 30285.0971 | 220 | 2676.413 | 2243.6997 | 2607.38 | 4005.934 | 11533.4267
|  | 20.51% | 24.06% | 9.94% | 45.49% |  | 138 | 249.3687 | 936.462 | 402.86 | 3413.8399 | 5002.5306
| (*) NOTA: No incluye líneas de transmisión menores a 30 kV | [5 empty] | <60 - 75> |  | 2743.9126 |  | 4823.4424 | 7567.355
[7 empty] | <30 - 50> |  | 1219.576 |  | 1533.3088 | 2752.8848
[7 empty] | Total general | 6083.2417 | 7286.4103 | 3010.24 | 13776.5251 | 30156.4171
4.3.2. SISTEMAS AISLADOS (km)
| Tipo de Línea | Sistema | Sistema | Sistema | Sistema | Total
| Tensión (kV) | Garantizado | Complemetario | Principal | Secundario
138
| 60 - 75 |  | 14 |  | 5.5 | 19.5
100%
30 - 50
| Total |  | 14 |  | 5.5 | 19.5
|  |  | 71.79% |  | 28.21%
(*) NOTA: No incluye líneas de transmisión menores a 30 kV
Leyenda: SGT: Sistema Garantizado de Transmisión SCT: Sistema Complmentario de Transmisión SPT: Sistema Principal de Transmisión SST: Sistema Secundario de Transmisión

## 4.4
4.4. LÍNEAS REPRESENTATIVAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO INTERCONECTADO NACIONAL
| Zona | Linea |  |  | Titular | Código | Tensión nominal (kV) | Número de ternas | Longitud (km)
|  | S.E. Salida | S.E. Llegada
| Norte | TALARA | PIURA OESTE |  | CTM | L-2250 | 220 | 1 | 103.7
| Norte | TRUJILLO NUEVA | LA NIÑA |  | CTM | L-5010 | 500 | 1 | 326.9
| Norte | TRUJILLO NORTE | GUADALUPE |  | REP | L-2234 | 220 | 1 | 103.35
| Norte | CACLIC | BELAUNDE TERRY |  | CCNCM | L-2194 | 220 | 1 | 110.27
| Norte | CAJAMARCA NORTE | CACLIC |  | CCNCM | L-2192 | 220 | 1 | 159.28
| Norte | LA RAMADA | CAJAMARCA NORTE |  | ATN | L-2275 | 220 | 1 | 116.23
| Norte | LA RAMADA | CAJAMARCA NORTE |  | ATN | L-2273 | 220 | 1 | 116.23
| Norte | KIMAN AYLLU | LA RAMADA |  | ATN | L-2272 | 220 | 1 | 103.77
| Norte | KIMAN AYLLU | LA RAMADA |  | ATN | L-2274 | 220 | 1 | 103.77
| Norte | CHIMBOTE NUEVA | TRUJILLO NUEVA |  | CTM | L-5008 | 500 | 1 | 145
| Centro | CONOCOCHA | KIMAN AYLLU |  | ATN | L-2269 | 220 | 1 | 172.72
| Centro | CONOCOCHA | KIMAN AYLLU |  | ATN | L-2270 | 220 | 1 | 172.72
| Centro | CHIMBOTE1 | PARAMONGA NUEVA |  | REP | L-2215/2216 | 220 | 2 | 220.25
| Centro | PARAGSHA | VIZCARRA |  | ISA PERÚ | L-2254 | 220 | 1 | 121.14
| Centro | PARAGSHA II | CONOCOCHA |  | ATN | L-2264 | 220 | 1 | 138.32
| Centro | CARABAYLLO | CHIMBOTE NUEVA |  | CTM | L-5006 | 500 | 1 | 377
| Centro | POMACOCHA | CARHUMAYO NVA |  | CTM | L-2294 | 220 | 1 | 106
| Centro | CHILCA CTM | POROMA |  | ABY | L-5032 | 500 | 1 | 357.76
| Centro | COLCABAMBA | POROMA |  | CTM | L-5031 | 500 | 1 | 360.1
| Centro | CARAPONGO | CAMPAS |  | CTM | L-5022 | 500 | 1 | 210.7
| Centro | COLCABAMBA | CAMPAS |  | CTM | L-5021 | 500 | 1 | 167.09
| Sur | CAMPO ARMIÑO | COTARUSE |  | CTM | L-2051 | 220 | 1 | 296.26
| Sur | CAMPO ARMIÑO | COTARUSE |  | CTM | L-2052 | 220 | 1 | 296.26
| Sur | ABANCAY NUEVA | COTARUSE |  | CTM | L-2060 | 220 | 1 | 135.16
| Sur | COTARUSE | SURIRAY |  | CTM | L-2059 | 220 | 1 | 187.98
| Sur | COTARUSE | SOCABAYA |  | CTM | L-2053/2054 | 220 | 2 | 314.54
| Sur | POROMA | OCOÑA |  | ABY | L-5034 | 500 | 1 | 276.6
| Sur | POROMA | YARABAMBA |  | CTM | L-5033 | 500 | 1 | 454.4
| Sur | OCOÑA | SAN JOSÉ |  | ABY | L-5036 | 500 | 1 | 136.98
| Sur | SOCABAYA | TINTAYA NUEVA |  | TESUR | L-2022 | 220 | 1 | 201.4
| Sur | SOCABAYA | TINTAYA NUEVA |  | TESUR | L-2023 | 220 | 1 | 201.4
| Sur | SAN JOSÉ | MONTALVO |  | ABY | L-5037 | 500 | 1 | 117
| Sur | SOCABAYA | MOQUEGUA |  | REDESUR | L-2025 | 220 | 1 | 106.74
| Sur | SOCABAYA | MOQUEGUA |  | REDESUR | L-2026 | 220 | 1 | 106.74
| Sur | MOQUEGUA | PUNO |  | REDESUR | L-2030 | 220 | 1 | 196.62
| Sur | MOQUEGUA | TACNA |  | REDESUR | L-2029 | 220 | 1 | 124.33
| Total | [7 empty] | 6944.71
4.5. LONGITUD DE LINEAS - PRINCIPALES EMPRESAS CONCESIONARIAS DE LINEAS DE TRANSMISION
Nombre de Empresa |  |  | Tensión ( kV ) |  |  |  |  | Total | Participación
|  |  | 500 | 220 | 138 | 60 - 75 | 30 - 50 | ( km ) | %
Red de Energía del Perú S.A. |  |  | 39.47 | 3958.75 | 1283.43 | 34 |  | 5315.65 | 17.5407
Consorcio Transmantaro S.A. |  |  | 2239.61 | 1976.65 | 59.52 | 2.625 |  | 4278.405 | 14.118
Interconexión Eléctrica Isa Perú S.A. |  |  |  | 735.733 | 390.3 |  |  | 1126.033 | 3.7157
ATN S.A. |  |  |  | 1038.33 | 3.16 |  |  | 1041.49 | 3.4367
Atlantica Transmisión Sur S.A. |  |  | 888.34 | 59.58 |  |  |  | 947.92 | 3.128
Conelsur Lt S.A.C. |  |  |  | 505.04 | 86.45 | 326.68 |  | 918.17 | 3.0298
Concesionaria Línea de Transmisión CCNCM S.A.C. |  |  |  | 365.243 | 105.693 |  |  | 470.936 | 1.554
Red Eléctrica del Sur S.A. |  |  |  | 427.83 |  |  |  | 427.83 | 1.4118
Transmisora Eléctrica del Sur S.A.C. |  |  |  | 402.4 | 3.24 |  |  | 405.64 | 1.3385
ATN 2 S.A. |  |  |  | 263.94 |  |  |  | 263.94 | 0.87096
Empresa de Transmisión Aymaraes S.A.C. | [5 empty] | 240.93 | 19.67 | 260.6 | 0.85994
Compañía Transmisora Andina S.A. |  |  |  |  | 181.31 |  |  | 181.31 | 0.59829
Terna Peru S.A.C. |  |  |  |  | 132.7 |  |  | 132.7 | 0.43789
Transmisora Eléctrica del Sur 3 S.A.C. |  |  |  | 128.78 |  |  |  | 128.78 | 0.42495
Transmisora Eléctrica del Sur 4 S.A.C. |  |  |  | 128.68 |  |  |  | 128.68 | 0.42462
Transmisora Eléctrica del Sur 2 S.A.C. |  |  |  | 110.65 | 4.5757 |  |  | 115.2257 | 0.38023
ATN 1 S.A. |  |  |  | 113.48 |  |  |  | 113.48 | 0.37446
Compañía Transmisora Sur Andino S.A.C. | [5 empty] | 52.4 |  | 52.4 | 0.17291
Empresa de Transmisión Guadalupe S.A.C. |  |  |  | 2 |  | 32.76 |  | 34.76 | 0.1147
Compañía Transmisora Norperuana S.R.L. |  |  |  | 33.9 |  |  |  | 33.9 | 0.11186
Pomacocha Power S.A.C. |  |  |  | 18.4 |  |  |  | 18.4 | 0.060717
Consorcio Energético de Huancavelica S.A. |  |  |  | 10.89 |  |  |  | 10.89 | 0.035935
Otros* |  |  | 132.8 | 1381.8307 | 2752.1519 | 6897.46 | 2733.2148 | 13897.4574 | 45.8592
Total |  |  | 3300.22 | 11662.1067 | 5002.5306 | 7586.855 | 2752.8848 | 30304.5971 | 100 |  | TOTAL | 2882.96 | 11523.6367 | 5002.5306 | 7499.785 | 2752.8848
(*) Corresponde a otras empresas del mercado Eléctrico y de uso propio
[10 empty] | REP | 5315.65 | 17.54%
[10 empty] | TRANSMANTARO | 4278.405 | 14.12%
[10 empty] | ISA | 1126.033 | 3.716%
[10 empty] | ATN | 1041.49 | 3.437%
[10 empty] | ATLANTICA | 947.92 | 3.128%
[10 empty] | CONELSUR | 918.17 | 3.03%
[10 empty] | CCNCM | 470.936 | 1.554%
[10 empty] | REDESUR | 427.83 | 1.412%
[10 empty] | OTROS | 15778.1631 | 52.07%
[10 empty] | TOTAL | 30304.5971 | 100%
TOTAL = 30 305 km