## Anexo 8
ANEXO 8 : CENTRALES RER* - CARACTERÍSTICAS Y PRODUCCIÓN MENSUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Origen | Empresa Concesionaria | Central RER* | Sistema | Integrante | Recurso | N° Subasta RER | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Producción Mensual (MWh) | [11 empty] | Total MWh
[9 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Hidráulico | Andean Power S.A.C. | C.H. CARHUAC | SEIN | COES | Agua | TERCERA | 20 | 20 | 6890.358 | 11038.627 | 12397.753 | 8875.774 | 6367.609 | 7621.116 | 7961.637 | 7095.118 | 7731.984 | 7962.535 | 9405.196 | 8766.189 | 102113.896
| Atria Energía S.A.C. | C.H. PURMACANA | SEIN | COES | Agua | PRIMERA | 1.8 | 1.79 | 478.757 | 560.252 | 354.254 | 444.954 | 348.593 | 400.833 | 341.935 | 277.055 | 220.911 | 353.783 | 450.386 | 525.542 | 4757.255
| Consorcio Minero Horizonte S.A. | C.H. PÍAS 1 | SEIN | NO COES | Agua | - | 12.6 | 11.98 | 7807.98 | 7210.83 | 6709.4551 |  | 2384.88 | 5105.45 | 3781.43 | 2288.78 | 1273.27 | 3351.5315 | 2638.6 | 8158.05 | 50710.2566
| Eléctrica Yanapampa S.A.C. | C.H. YANAPAMPA | SEIN | COES | Agua | PRIMERA | 4.155 | 3.91 | 2578.69 | 2257.586 | 1793.964 | 2536.156 | 2635.582 | 1956.883 | 1798.837 | 1321.303 | 1158.339 | 2392.737 | 2381.543 | 2523.444 | 25335.064
| Electro Oriente S. A. | C.H. QUANDA | SEIN | NO COES | Agua | - | 2.876 | 2.8 | 737.164 | 655.243 | 738.046 | 701.571 | 735.331 | 711.568 | 737.45 | 736.742 | 700.449 | 689.545 | 696.884 | 731.735 | 8571.728
| Electro Zaña S.A.C. | C.H. ZAÑA | SEIN | NO COES | Agua | TERCERA | 13.2 | 13.168 | 5576.735 | 6890.327 | 3140.288 | 5998.535 | 9388.444 | 8513.75 | 6100.508 | 4920.804 | 4016.509 | 5438.285 | 7612.82 | 9175.504 | 76772.509
| Empresa de Generación Eléctrica Canchayllo S.A.C. | C.H. CANCHAYLLO | SEIN | COES | Agua | SEGUNDA | 5 | 5 | 2106.246 | 3302.571 | 3814.068 | 3055.116 | 1962.702 | 2203.632 | 3787.007 | 3772.699 | 2883.954 | 1890.973 | 1823.676 | 3276.106 | 33878.75
| Empresa de Generación Eléctrica Junín S.A.C. | C.H. HUASAHUASI I | SEIN | COES | Agua | PRIMERA | 9.85 | 9.85 | 3675.496 | 6432.33 | 7207.356 | 5494.074 | 4561.326 | 2046.314 | 1061.306 | 643.336 | 1046.29 | 3340.668 | 3448.962 | 6272.064 | 45229.522
|  | C.H. HUASAHUASI II | SEIN | COES | Agua | PRIMERA | 9.964 | 9.964 | 3956.562 | 6529.5 | 7369.782 | 5810.472 | 4889.522 | 2341.662 | 1325.098 | 1106.32 | 1401.182 | 3797.31 | 3697.524 | 6559.19 | 48784.124
|  | C.H. RUNATULLO II | SEIN | COES | Agua | TERCERA | 19.968 | 19.968 | 12168.83 | 12629.258 | 13719.422 | 10487.384 | 8873.814 | 3644.122 | 2231.47 | 1791.508 | 2018.37 | 5218.898 | 10670.302 | 14164.624 | 97618.002
|  | C.H. RUNATULLO III | SEIN | COES | Agua | SEGUNDA | 19.966 | 19.966 | 13967.732 | 13564.242 | 14958.422 | 12779.896 | 11135.098 | 5145.138 | 3214.544 | 2576.854 | 2949.378 | 7248.864 | 12827.6 | 14933.906 | 115301.674
|  | C.H. SANTA CRUZ I | SEIN | COES | Agua | PRIMERA | 6.636 | 6.636 | 4080.226 | 3774.924 | 2820.586 | 3889.528 | 2453.156 | 1554.894 | 1658.364 | 1441.842 | 1311.722 | 2387.006 | 2806.588 | 4274.068 | 32452.904
|  | C.H. SANTA CRUZ II | SEIN | COES | Agua | PRIMERA | 6.502 | 6.502 | 4680.146 | 4290.164 | 3115.35 | 4388.28 | 2787.77 | 1872.888 | 1992.264 | 1771.676 | 1518.432 | 2740.984 | 3437.588 | 4938.98 | 37534.522
| Empresa de Generación Eléctrica Rio Baños S.A.C. | C.H. RUCUY | SEIN | COES | Agua | CUARTA | 20 | 20 | 14532.395 | 13107.826 | 14845.461 | 14357.621 | 12033.506 | 7794.947 | 7461.106 | 7522.431 | 6885.121 | 9206.988 | 11400.04 | 14859.749 | 134007.191
| Empresa de Generación Eléctrica Santa Ana S.R.L. | C.H. RENOVANDES | SEIN | COES | Agua | SEGUNDA | 20.862 | 20.862 | 15256.317 | 12987.307 | 14056.99 | 13553.151 | 14727.433 | 14472.86 | 14624.097 | 12792.611 | 9053.935 | 14747.366 | 14611.098 | 14761.353 | 165644.518
| Empresa Eléctrica Agua Azul S.A. | C.H. POTRERO | SEIN | COES | Agua | TERCERA | 19.9 | 19.9 | 13844.075 | 13149.108 | 13976.004 | 14141.397 | 14101.625 | 7081.751 | 2195.693 | 1092.478 | 870.532 | 8453.793 | 7218.942 | 14606.446 | 110731.844
| Empresa Eléctrica Rio Doble S.A. | C.H. LAS PIZARRAS | SEIN | COES | Agua | PRIMERA | 20 | 19.19 | 11563.406 | 12067.953 | 13535.397 | 13057.236 | 13531.453 | 9117.821 | 3614.575 | 1870.846 | 1727.046 | 5318.488 | 5696.82 | 10258.595 | 101359.636
| Enel Generación Perú S.A.A. | C.H. HER 1 | SEIN | COES | Agua | CUARTA | 0.7 | 0.678 | 133.705 | 229.04 | 343.781 | 411.855 | 472.574 | 418.476 | 358.279 | 360.151 | 349.715 | 360.389 | 363.285 | 361.009 | 4162.259
| Generación Andina S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | SEIN | COES | Agua | SEGUNDA | 19 | 19 | 13907.66 | 13905.484 | 13894.265 | 13970.866 | 12183.527 | 6973.063 | 3276.155 | 1061.244 | 3925.173 | 9229.543 | 11828.845 | 13396.828 | 117552.653
|  | C.H. EL CARMEN | SEIN | COES | Agua | SEGUNDA | 8.4 | 8.4 | 4422.928 | 5095.006 | 6050.762 | 5009.879 | 4160.28 | 2612.58 | 1540.403 | 1148.902 | 1637.088 | 3051.505 | 4475.896 | 5744.068 | 44949.297
| Generadora de Energía del Perú S.A. | C.H. ANGEL I | SEIN | COES | Agua | PRIMERA | 20.82 | 20.16 | 9745.4752 | 11422.6509 | 14492.0803 | 9105.113 | 7337.4697 | 3613.675 | 2522.7226 | 1936.1644 | 2014.0045 | 2951.2662 | 8383.4615 | 14774.4192 | 88298.5024
|  | C.H. ANGEL II | SEIN | COES | Agua | PRIMERA | 20.82 | 20.16 | 12628.5133 | 13489.6272 | 14929.2717 | 12882.3594 | 9254.4984 | 5110.9156 | 3685.0679 | 2870.6133 | 2826.0837 | 4702.9604 | 11530.3704 | 14819.2966 | 108729.5779
|  | C.H. ANGEL III | SEIN | COES | Agua | PRIMERA | 20.82 | 20.16 | 11930.6623 | 13378.5803 | 14820.4589 | 12118.6322 | 9192.5216 | 5184.3448 | 3800.606 | 2982.6416 | 2903.5018 | 4742.7637 | 11230.1233 | 13910.3608 | 106195.1972
|  | C.H. LA JOYA | SEIN | COES | Agua | PRIMERA | 10.4 | 10.2 | 3813.406 | 2769.512 | 4613.538 | 3215.0234 | 3670.3425 | 3822.7925 | 4038.7274 | 3586.4181 | 3368.6591 | 3822.8777 | 4132.7827 | 3860.9064 | 44714.9857
| Hidrocañete S.A. | C.H. NUEVO IMPERIAL | SEIN | COES | Agua | PRIMERA | 3.97 | 3.97 | 2586.2 | 2229.2 | 2394.4 | 2352.1 | 2133.1 | 2126.7 | 2558 | 2410.3 | 2172.1 | 2600.5 | 1764.8 | 2600.5 | 27927.9
| Hidroeléctrica Huanchor S.A.C. | C.H. HUANCHOR | SEIN | COES | Agua | - | 20 | 19.768 | 13497.032 | 12669.626 | 14152.934 | 9738.703 | 5096.427 | 13077.857 | 12992.287 | 13130.862 | 12113 | 11631.413 | 11259.49 | 13139.377 | 142499.008
| Huaura Power Group S.A. | C.H. YARUCAYA | SEIN | COES | Agua | TERCERA | 19.2 | 18.43 | 12401.732 | 9896.878 | 10683.316 | 12977.675 | 13682.447 | 11644.535 | 10116.45 | 9535.699 | 10090.709 | 12158.39 | 12075.994 | 12691.259 | 137955.084
| Maja Energía S.A.C. | C.H. RONCADOR | SEIN | COES | Agua | PRIMERA | 3.8 | 3.684 | 2516.208 | 2235.322 | 2211.354 | 2486.112 | 2435.844 | 1552.36 | 1454.829 | 955.709 | 882.808 | 1715.825 | 2170.374 | 2372.025 | 22988.77
| Orazul Energy Perú S.A. | C.H. CAÑA BRAVA | SEIN | COES | Agua | PRIMERA | 6 | 5.67 | 3642.969 | 3423.609 | 1702.998 | 2433.315 | 4077.555 | 3532.556 | 764.833 | 1233.061 | 845.678 | 2910.262 | 1974.536 | 3667.496 | 30208.868
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | SEIN | COES | Agua | PRIMERA | 10 | 9.983 | 7160.007 | 6344.253 | 7163.979 | 6617.122 | 7385.075 | 7154.651 | 137.346 | 5334.229 | 4554.049 | 6347.991 | 5662.088 | 7324.105 | 71184.895
| Peruana de Inversiones en Energía Renovables S.A. | C.H. MANTA I | SEIN | COES | Agua | SEGUNDA | 20.828 | 20.763 | 13099.795 | 12497.744 | 4699.925 | 4975.845 | 5594.612 | 5312.545 | 3622.057 | 2677.681 | 1831.431 | 5968.661 | 8616.62 | 11053.154 | 79950.07
| Sindicato Energético S.A. | C.H. CHANCAY | SEIN | COES | Agua | PRIMERA | 20 | 20 | 14778.033 | 13405.17 | 14864.186 | 14382.052 | 14013.465 | 10610.806 | 9633.684 | 11107.352 | 9368.362 | 13066.768 | 13357.888 | 14872.442 | 153460.208
|  | C.H. POECHOS I | SEIN | NO COES | Agua | - | 16.4 | 16 | 3891.59 | 5039.56 | 10441.29 | 11161.61 | 10379.71 | 10192.45 | 6195.6 | 5376.39 | 4786.4 | 5858.6 | 5343.32 | 5224.925 | 83891.445
|  | C.H. POECHOS II | SEIN | COES | Agua | PRIMERA | 10.2 | 10 | 1796 | 3518 | 5263 | 4515 | 5846 | 6844.93 | 5678 | 5067 | 5107 | 4523 | 1862 | 1374.65 | 51394.58
| Unacem Peru S.A. | C.H. CARPAPATA III | SEIN | NO COES | Agua | - | 12.8 | 12.8 | 6484.435 | 8255.068 | 9259.965 | 8468.24 | 8234.758 | 5026.815 | 4114.05 | 3596.104 | 3480.643 | 4856.955 | 5683.562 | 8520.257 | 75980.852
Total Hidráulico | [6 empty] | 457.437 | 451.312 | 262337.4658 | 270252.3784 | 286534.102 | 256392.6469 | 238068.0501 | 186397.6809 | 140376.4178 | 127392.9244 | 119023.829 | 185039.4245 | 222540.0049 | 288492.623 | 2582847.5477
Térmico | Agro Industrial Paramonga S.A.A. | C.T. PARAMONGA | SEIN | COES | Bagazo | PRIMERA | 23 | 13.45 | 8765.274 | 3794.406 | 10449.513 | 9679.425 | 4383.426 | 9641.846 | 10180.44 | 10287.324 | 9872.572 | 10419.972 | 9917.762 | 8386.513 | 105778.473
| Agroaurora S.A.C. | C.T. AGROAURORA | SEIN | COES | Bagazo | - | 37.5 | 20.389 | 1754.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4011.996 | 10106.44 | 8854.941 | 9832.363 | 8373.546 | 7582.583 | 2877.909 | 53394.389
| Agroindustrias San Jacinto S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | SEIN | COES | Bagazo | - | 21.71 | 8.15 | 2637.652 | 1952.624 | 3827.259 | 4214.997 | 3248.833 | 4870.331 | 26.413 | 3687.229 | 5489.771 | 5274.69 | 5288.924 | 5508.79 | 46027.513
| Bioenergía del Chira S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | SEIN | COES | Bagazo | - | 14 | 14 | 5317.291 | 5094 | 1106.356 | 2686.344 | 6883.266 | 6405.56 | 6727.9 | 6682.188 | 6175.375 | 6827.063 | 6419.938 | 6504.75 | 66830.031
| Petramas S.A.C. | C.T. CALLAO | SEIN | COES | Biogas | CUARTA | 2.4 | 2.356 | 1307.89 | 1259.32 | 1512.47 | 1326.06 | 713.15 | 1325.76 | 1438.74 | 1412.27 | 1190.07 | 1482.15 | 911.64 | 1319.35 | 15198.87
|  | C.T. CATALINA | SEIN | COES | Biogas | CUARTA | 2.4 | 2.387 | 1658.08 | 1468.37 | 1632.89 | 22.24 | 1384.4 | 1208.32 | 1586.94 | 1527.61 | 1628.18 | 1054.17 | 1230.55 | 1446.74 | 15848.49
|  | C.T. HUAYCOLORO | SEIN | COES | Biogas | PRIMERA | 4.8 | 4.285 | 3022.38 | 2759.97 | 2866.38 | 30.63 | 2099.45 | 2848.68 | 2037.68 | 1466.56 | 1989.31 | 2404.5 | 1904.08 | 3014.92 | 26444.54
|  | C.T. LA GRINGA V | SEIN | COES | Biogas | SEGUNDA | 3.2 | 2.933 | 823.62 | 756.1 | 82.68 | 0 | 1558.43 | 1594.04 | 864.6 | 872.51 | 922.53 | 1279.15 | 1434.89 | 1775.22 | 11963.77
Total Térmico | [6 empty] | 109.01 | 67.95 | 25286.798 | 17084.79 | 21477.548 | 17959.696 | 20270.955 | 31906.533 | 32969.153 | 34790.632 | 37100.171 | 37115.241 | 34690.367 | 30834.192 | 341486.076
Solar | Colca Solar S.A.C. | C.S. YARUCAYA | SEIN | COES | Radiación solar | TERCERA | 1.2 | 0.012 | 2.058 | 156.656 | 192.417 | 207.157 | 242.092 | 245.071 | 200.898 | 172.415 | 260.597 | 212.832 | 231.845 | 197.689 | 2321.727
| Enel Generación Perú S.A.A. | C.S. CLEMESI | SEIN | COES | Radiación solar | - | 114.931 | 114.931 | Producción Mensual (MWh) Julio: 8685.241; Producción Mensual (MWh) Agosto: 19938.621 | 28256.4 | 31038.869 | 31205.671 | 32867.114 | 151991.916
|  | C.S. RUBI | SEIN | COES | Radiación solar | CUARTA | 144.484 | 144.484 | Producción Mensual (MWh) Julio: 33307.666; Producción Mensual (MWh) Agosto: 37805.923 | 40636.592 | 43008.837 | 44460.949 | 44899.213 | 244119.18
| ENEL Green Power Perú S.A. (1) | C.S. CLEMESI | SEIN | COES | Radiación solar | - | 0 | 0 | Producción Mensual (MWh) Abril: 238.988; Producción Mensual (MWh) Mayo: 1715.684; Producción Mensual (MWh) Junio: 3189.931 |  |  |  |  | 5144.603
|  | C.S. RUBI | SEIN | COES | Radiación solar | CUARTA | 0 | 0 | 40219.044 | 28271.376 | 30618.478 | 34190.84 | 31416.794 | 31609.712 | [6 empty] | 196326.244
| ENGIE EnergÍa Perú S.A. | C.S. INTIPAMPA | SEIN | COES | Radiación solar | CUARTA | 44.541 | 44.541 | 9149.377 | 6497.599 | 6882.893 | 9001.803 | 7556.753 | 7713.761 | 8213.986 | 9212.2 | 10126.012 | 10871.726 | 10995.567 | 10937.947 | 107159.624
| Majes Arcus S.A.C. | C.S. MAJES | SEIN | COES | Radiación solar | PRIMERA | 20 | 20 | 3898.117 | 3350.134 | 3848.468 | 3727.589 | 3405.333 | 3597.74 | 3747.065 | 4033.181 | 4094.41 | 4101.265 | 3906.204 | 4041.997 | 45751.503
| Moquegua FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | SEIN | COES | Radiación solar | SEGUNDA | 16 | 16 | 4396.472 | 3528.92 | 4088.183 | 3673.098 | 3183.046 | 3390.775 | 3515.823 | 4054.3 | 4207.639 | 4589.48 | 4393.262 | 4610.48 | 47631.478
| Panamericana Solar S.A.C. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | SEIN | COES | Radiación solar | PRIMERA | 20 | 20 | 5400.232 | 4428.302 | 5059.89 | 4511.547 | 3827.552 | 4073.269 | 4220.1 | 4859.707 | 5057.389 | 5559.944 | 5397.214 | 5630.683 | 58025.829
| Repartición Arcus S.A.C. | C.S. REPARTICION | SEIN | COES | Radiación solar | PRIMERA | 20 | 20 | 3847.391 | 3092.929 | 3262.987 | 3726.463 | 3506.884 | 3604.494 | 3726.294 | 3956.565 | 4007.869 | 4034.725 | 3826.964 | 3974.751 | 44568.316
| Tacna Solar S.A.C. | C.S. TACNA SOLAR | SEIN | COES | Radiación solar | PRIMERA | 20 | 20 | 5667.084 | 4998.378 | 5307.33 | 4538.657 | 3103.889 | 3326.979 | 3442.267 | 3794.821 | 3738.997 | 5377.306 | 4742.951 | 5314.116 | 53352.775
Total Solar | [6 empty] | 401.156 | 399.968 | 72579.775 | 54324.294 | 59260.646 | 63816.142 | 57958.027 | 60751.732 | 69059.34 | 87827.733 | 100385.905 | 108794.984 | 109160.627 | 112473.99 | 956393.195
Eólico | Enel Generación Perú S.A.A. | C.E. WAYRA | SEIN | COES | Viento | CUARTA | 132.3 | 132.3 | Producción Mensual (MWh) Julio: 41140.112; Producción Mensual (MWh) Agosto: 38835.71 | 54619.842 | 51924.071 | 51652.865 | 46591.875 | 284764.475
|  | C.E. WAYRA EXTENSIÓN | SEIN | COES | Viento | - | 177 | 177 | [10 empty] | 21.856 | 2029.48 | 2051.336
| ENEL Green Power Perú S.A. (1) | C.E. WAYRA | SEIN | COES | Viento | CUARTA | 0 | 0 | 44242.767 | 11493.987 | 23864.314 | 38569.279 | 43749.297 | 37010.038 | [6 empty] | 198929.682
| Energía Eólica S.A. | C.E. CUPISNIQUE | SEIN | COES | Viento | PRIMERA | 80 | 80 | 25177.32 | 14041.859 | 11862.62 | 18759.791 | 26400.716 | 21911.601 | 18620.083 | 20215.807 | 27341.692 | 34004.062 | 32906.499 | 30543.383 | 281785.433
|  | C.E. TALARA | SEIN | COES | Viento | PRIMERA | 30 | 30 | 9618.84 | 3650.558 | 2849.257 | 1899.405 | 10002.532 | 11207.869 | 12785.972 | 11038.745 | 13965.801 | 12582.055 | 14009.397 | 12386.936 | 115997.367
| Energía Renovable del Sur S.A. | C.E. SAN JUAN | SEIN | COES | Viento | - | 135.7 | 135.7 | [10 empty] | 3133.098 | 33474.51 | 36607.608
| ENGIE EnergÍa Perú S.A. | C. E. PUNTA LOMITAS | SEIN | COES | Viento | - | 294 | 294 | 7310.501 | 27250.965 | 35962.628 | 75380.049 | 78533.321 | 68789.211 | 55693.608 | 53027.499 | 77763.381 | 72967.46 | 83872.955 | 71272.736 | 707824.314
| GR Paino S.A.C. | C.E. HUAMBOS | SEIN | COES | Viento | CUARTA | 18.37 | 18.37 | 3122.034 | 4477.382 | 3501.711 | 3991.742 | 6380.019 | 8265.099 | 8362.839 | 7669.873 | 7735.536 | 5250.385 | 4620.603 | 4850.534 | 68227.757
| GR Taruca S.A.C. | C.E. DUNA | SEIN | COES | Viento | CUARTA | 18.37 | 18.37 | 3625.219 | 5803.144 | 3946.72 | 5147.675 | 8058.209 | 9853.569 | 9991.855 | 9265.715 | 9108.006 | 6184.878 | 5546.963 | 5919.368 | 82451.321
| Parque Eolico Marcona S.A.C. | C.E. PARQUE EÓLICO MARCONA | SEIN | COES | Viento | PRIMERA | 32.1 | 32.1 | 14586.078 | 9942.12 | 8574.088 | 12899.141 | 12337.786 | 10514.252 | 10331.136 | 9889.766 | 14909.886 | 13978.983 | 13368.14 | 10694.288 | 142025.664
| Parque Eolico Tres Hermanas S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | SEIN | COES | Viento | SEGUNDA | 97.15 | 97.15 | 40325.856 | 29202.702 | 25903.588 | 39379.083 | 38773.152 | 30341.626 | 31322.07 | 29999.798 | 45001.13 | 43920.656 | 43822.236 | 35433.503 | 433425.4
Total Eólico | [6 empty] | 1014.99 | 1014.99 | 148008.615 | 105862.717 | 116464.926 | 196026.165 | 224235.032 | 197893.265 | 188247.675 | 179942.913 | 250445.274 | 240812.55 | 252954.612 | 253196.613 | 2354090.357
Total general | [6 empty] | 1982.593 | 1934.22 | 508212.6538 | 447524.1794 | 483737.222 | 534194.6499 | 540532.0641 | 476949.2109 | 430652.5858 | 429954.2024 | 506955.179 | 571762.1995 | 619345.6109 | 684997.418 | 6234817.1757
(*) | Centrales que tienen la calificación como RER otorgado por la Dirección de Concesiones Eléctricas (DCE) de la DGE/MEM al 31 de diciembre del 2015. Esta calificación es acorde a lo que indica el D.L. 1002: “…se entiende como RER a los recursos energéticos tales como biomasa, eólico, solar, geotérmico y mareomotriz. Tratándose de la energía hidráulica, cuando la capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW”.
(1) | A partir del 1 de agosto de 2023, entró en vigencia la fusión por absorcion entre Enel Generación Perú S.A.A., como sociedad absorbente, y Enel Green Power Perú S.A.C., como sociedad absorbida.