PRONUNCIAMIENTO N° 210-2014/DSU

Entidad:		Ministerio de Educación – UE 108 Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED) – Oficina de Infraestructura Educativa (OINFE)

Asunto: 		Licitación Pública N° 033-2013-ED/UE 108, convocada para la contratación de la ejecución de la obra: "Adecuación, mejoramiento, sustitución de la infraestructura educativa y equipamiento de la Institución Educativa Francisco Antonio de Zela, Tacna – Tacna – Tacna".

- ANTECEDENTES

A través del Oficio N° 001-2014-LP 0033-2013-ED/UE108, recibido el 05.FEB.2014, subsanado mediante el Oficio N° 002-2014-LP 0033-2013-ED/UE108, recibido el 06.FEB.2014, el Presidente del Comité Especial remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las ocho (8) observaciones y los cuatro (4) cuestionamientos formulados por el participante JACCSA S.A.C., así como el informe técnico respectivo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y el artículo 58 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo    Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

Al respecto, resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de:      a) las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando este último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa; siempre que el solicitante se haya registrado como participante hasta el vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

Por tanto, en la medida que las Observaciones N° 1 y N° 8 del recurrente fueron acogidas, este Organismo Supervisor no se pronunciará respecto de éstas.

Asimismo, en la medida que la Observación N° 3 del recurrente fue parcialmente acogida, este Organismo Supervisor no se pronunciará respecto del extremo acogido.

El Cuestionamiento N° 2 está referido al extremo no acogido de la Observación      N° 3; por lo que sólo corresponderá abocarnos a dicho extremo de la citada observación.

Además, dado que la Observación N° 2 constituye una solicitud de información y que el Cuestionamiento N° 1 del recurrente está referido su Observación N° 2 (la cual es una solicitud de información y no, una observación), este Organismo Supervisor no se pronunciará respecto de éstos.

Finalmente, dado que el tercer y cuarto cuestionamiento, formulados en su solicitud de elevación de observaciones están referidos a observaciones no acogidas de otros participantes, supuestos no previstos en el artículo 58 del Reglamento, este Organismo Supervisor no se pronunciará respecto de éstos.

Todo ello; sin perjuicio de las observaciones de oficio que se formulen respecto al contenido de las Bases, de conformidad con el inciso a) del artículo 58 de la Ley.

- OBSERVACIONES

Observante:	JACCSA S.A.C.

Observación N° 3:	Contra las calificaciones mínimas exigidas a los profesionales.

Mediante el extremo no acogido de la Observación N° 3 el recurrente sostiene que no hay razón alguna ni objetividad para que se hayan creado requisitos a todas luces desproporcionados y poco transparentes, existiendo un grave error al obviar el concepto de experiencia profesional, exigiendo estudios adicionales a ésta.

Señala que los estudios adicionales a la experiencia solicitados a los profesionales en los requerimientos técnicos mínimos desnaturalizan el proceso de selección, pues se infringe el Principio de Transparencia del artículo 4 de la Ley; por lo que, solicita suprimirlos.

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases y considerando el pliego absolutorio de observaciones, se advierte que, al personal profesional propuesto, se le exige lo siguiente:

El Ingeniero Estructural (...)

- Con Estudios de actualización profesional en su especialidad (mínimo 3 cursos).

El Ingeniero Electricista (...)

- Estudios de actualización en su especialidad (mínimo 2 cursos).

El Ingeniero Especialista en Valorizaciones (...)

- Con Capacitación en manejo de software de costos y presupuestos, Valorizaciones y Liquidaciones, Programación, acreditado con certificado o constancia.

El Ingeniero de Suelos (...)

- Estudios de actualización en su especialidad (mínimo 2 cursos).

Al respecto, en el informe remitido con ocasión de la elevación de observaciones, el Comité Especial señaló:

"(...) para el Ing. Estructural, Ing. Electricista, Ing. Especialista en Valorizaciones, e Ing. de Suelos en los que solamente se requiere estudios de actualización y/o capacitación y en el mejor de los casos 03 cursos, lo cual es congruente y razonable dada la función que van a desempeñar; además los Requerimientos Técnicos Mínimos son potestad del Área Usuaria."

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, si bien es facultad de la Entidad establecer los requisitos que consideren más adecuados para la atención de sus necesidades, dicha potestad no es irrestricta, ya que para la definición de los requerimientos técnicos mínimos debe verificarse que los mismos resulten razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, así como que se encuentren acordes con los principios que regulan la normativa de contratación pública.

En ese sentido, corresponde señalar que las calificaciones y/o capacitaciones mínimas solicitadas a los especialistas en estructuras, en instalaciones eléctricas y de suelos se han establecido de modo subjetivo al no precisarse claramente la temática que se le exige conocer al especialista para el desarrollo de sus funciones, por lo que dichos requisitos en realidad, no resultarían relevantes.

Por tanto, este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER el extremo de la Observación N° 3 referido a los especialistas estructural, electricista y de suelos, por lo que, con ocasión de la integración de las Bases, deberán suprimirse los estudios exigidos a éstos.

De otro lado, dado que se ha precisado objetivamente que el especialista en valorizaciones debe contar con capacitación en temas de manejo de software de costos y presupuestos, valorizaciones y liquidaciones, programación y que, de acuerdo al artículo 13 de la Ley concordado con el artículo 11 del Reglamento, es responsabilidad de la Entidad la determinación de sus requerimientos técnicos mínimos, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER el extremo de la Observación N° 3 referido al citado especialista.

Observaciones N° 4, N° 5, N° 6 y N° 7	Contra el valor referencial

Mediante la Observación N° 4 el recurrente señala que el expediente técnico contiene errores y deficiencias en el cálculo del valor referencial, dado que el costo de hora hombre (h-h) considerado no corresponde al mes de la elaboración del presupuesto (01.JUL.2013).

Por lo que, solicita corregir el valor referencial, utilizando los precios h-h vigentes al 01.JUN.2013:

Considerado			Debe ser

Capataz			17,69				18,89

Operario			16,08				17,17

Oficial				13,79				14,56

Peón				12,43				13,11

Asimismo, mediante la Observación N° 5 el recurrente señala que el expediente técnico contiene errores y deficiencias en el cálculo del valor referencial, dado que en el desagregado de gastos generales se aprecia que como porcentaje de leyes sociales se ha considerado “40%”, lo que sostiene es “a todas luces es bajo”; por lo que, solicita establecerlo en “54%”.

Además, a través de la Observación N° 6, el recurrente cuestiona que en el estudio de suelos del expediente técnico se señala que “El estudio de sales nos demuestra que se producirá un ataque regular al acero y al concreto por lo que se requiere de aditivos especiales en el concreto pudiendo utilizarse CEMENTO I para el concreto de las cimentaciones” y sin embargo, ni en las especificaciones técnicas ni en los análisis de precios unitarios se indica el uso de dichos aditivos especiales.

Por tanto, solicitaría que se corrijan las especificaciones técnicas, los análisis de precios unitarios del presupuesto de obra y por ende, el valor referencial.

A través de la Observación N° 7, el recurrente cuestiona los análisis de precios unitarios de las partidas de concreto, señalando que para obtener un metro cúbico de concreto se requiere entre piedra y arena 1m3 de agregados, pese a que, según los diseños de mezcla, lo que se requiere de agregados es, en realidad, de 1,2 a 1,3m3 para obtener 1m3 de concreto.

Por tanto, solicita corregir los análisis de precios unitarios del presupuesto de obra y por ende, el valor referencial.

Pronunciamiento

De la revisión del pliego absolutorio de observaciones, se aprecia que, el Comité Especial señaló lo siguiente:

Absolución de observación N° 4

Cabe aclarar que el Valor Referencial está elaborado con precios unitarios vigentes al 31 de julio de 2013. Respecto a lo observado se ratifica que no se requiere corregir los jornales de mano de obra, considerando que la Resolución Jefatural N° 212-2013-INEI publicada el 09 de agosto de 2013, establece en su Artículo 2° lo siguiente:

"En los casos de las obras cuyos presupuestos fueron elaborados con precios vigentes desde junio a julio 2013, deberán utilizar para la fijación del Índice Base del Código 47, el valor establecido en las Resoluciones Jefaturales N°s 174, 189 y 203-2013-INEI, que aprobaron los Índices Unificados correspondientes a dichos meses".

El índice unificado para la mano de obra aprobado mediante las Resoluciones Jefaturales N°s 174, 189 y 203-2013-INEI, es 471.44, corresponde al Índice Unificado anterior (se adjuntan dispositivos mencionados).

NO SE ACOGE LA OBSERVACION

(...)

Absolución de observación N° 5

El participante no presenta mayor sustento de lo manifestado, sin embargo procedemos a aclarar que el porcentaje de leyes sociales contemplado en el desagregado de gastos generales está dentro de los márgenes de leyes sociales que se aplican de acuerdo a la legislación peruana y prácticas empresariales, se aclara que el costo del seguro de vida y accidentes está considerado en forma independiente.

NO SE ACOGE LA OBSERVACION

(...)

Absolución de observación N° 6

La Norma E-060-Concreto Armado establece los rangos de sulfatos solubles en agua presentes en el suelo, siendo que, para suelos con exposición a sulfatos calificada como insignificantes establece valores dentro del rango 0,0 ≤ SO4 ≤ 1,000 ppm.

En el presente caso el resultado del análisis químico de la muestra de suelo analizada (folio N° 000868), da como resultado valores menores a 1,000 ppm, de acuerdo a las conclusiones y recomendaciones corregidas por el consultor externo proyectista la misma que reemplaza al folio N° 000880, donde ratifica el uso del Cemento Tipo 1, conforme lo presupuestado.

NO SE ACOGE LA OBSERVACION

(...)

Absolución de observación N° 7

Se ratifican las dosificaciones de los análisis de costos unitarios del expediente por las siguientes razones:

Los análisis de costos unitarios del Expediente Técnico contienen una dosificación de mezcla promedio, obtenida como producto de la experiencia de obras ya ejecutadas por la Entidad, dosificaciones que están sujetas a modificaciones y ajustes en cada obra, como resultado de los diseños de mezclas, considerando que estos diseños dependen de diferentes factores, tales como: características de los agregados, así como la proporción de los mismos, relación agua cemento, etc.

Por otro lado, cabe señalar que los diseños de mezcla que presentan publicaciones especializadas (ICG, CAPECO) establecen el valor de 1.05m3 entre piedra y arena para una dosificación de concreto 210 kg/cm2, lo cual concuerda con la dosificación propuesta en el Expediente Técnico.

(El resaltado es agregado.)

De acuerdo con el artículo 27 de la Ley, cuando se trate de proyectos de inversión, el valor referencial se establecerá de acuerdo al monto de inversión consignado en el estudio de preinversión que sustenta la declaración de viabilidad.  Además, dicho artículo, concordado con el artículo 14 del Reglamento, señalan que el valor referencial debe incluir todos los costos que incidan en la ejecución de una obra y que puedan incidir sobre el presupuesto, entre éstos, los costos por mano de obra, materiales y equipos requeridos para la ejecución de una obra.

Ahora bien, al respecto, el Comité Especial ha aclarado que las causales señaladas por el recurrente no justifican una modificación del valor referencial.

En ese sentido, considerando que es responsabilidad del área usuaria de la Entidad el cálculo del valor referencial por tratarse el objeto de esta contratación de una obra, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER las Observaciones Nº 4,       N° 5, N° 6 y N° 7.

Sin perjuicio de lo expuesto, se advierte (i) que al absolver la Observación N° 4 el Comité Especial señaló que adjuntaría al pliego absolutorio de observaciones ciertos "dispositivos", cuya publicación fue omitida y (ii) que al absolver la Observación   N° 6 el Comité Especial hace alusión a "conclusiones y recomendaciones corregidas por el consultor externo proyectista la misma que reemplaza al folio N° 000880"; por lo que, con ocasión de la integración de las Bases, deberá registrarse en el SEACE la información señalada en los literales (i) y (ii) precedentes.

- CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58 de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a dicha Ley y su Reglamento:

  - Propuesta económica

Deberá precisarse en el Anexo N° 08 que la oferta económica debe calcularse con precios al mes del valor referencial e indicarse el referido mes en dicho anexo.

  - Propuesta técnica

- Se aprecia que se exige la presentación de un índice de documentos en la propuesta técnica. Al respecto, corresponde recordar que de acuerdo a las Bases Estándar, la omisión del índice no descalifica la propuesta.

- Se advierte que la forma de acreditar el factor de evaluación "Cumplimiento de ejecución de obras" establecida en el literal d) de la documentación de presentación facultativa no es congruente con lo establecido en los factores de evaluación consignados en el Capítulo IV de la Sección Específica. En ese sentido, siendo que en este último extremo de las Bases se ha precisado la forma idónea de acreditar el referido factor; con ocasión de la integración de las Bases, se recomienda modificar el referido literal, de modo que exista congruencia con la forma de acreditación establecida en el factor de evaluación de cumplimiento de ejecución de obras.

  - Requerimientos técnicos mínimos

Se advierte que, se ha establecido que en los perfiles del personal propuesto se ha establecido una forma de acreditar su experiencia que no está acorde con lo dispuesto por OSCE (Dice: "Este requisito se acreditará con copias simples de los Contratos de Ejecución de Obra con su respectiva Acta de Recepción de Obra y/o la conformidad de la prestación o certificados o constancias donde se indique el inicio y término de las prestaciones brindadas o cualquier otro documento que demuestre fehacientemente la experiencia del personal propuesto").

Por tanto, deberán rectificarse todos los extremos de las Bases que correspondan, teniendo en cuenta el Precedente Administrativo de Observancia Obligatoria contenido en el Pronunciamiento N° 723-2013/DSU, en el cual se precisa que, deberá tenerse en consideración que la experiencia del personal propuesto, se podrá acreditar con cualesquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto, no siendo válida cualquier regulación de las Bases que resulte contrario a lo señalado. Ello incluye todos los capítulos de la Sección Específica u otro extremo de las Bases.

  - Factor de evaluación Experiencia del personal profesional propuesto

El hecho que un residente de obra ejecute labores que son supervisadas por un supervisor o por un inspector de obra, permite que la experiencia obtenida al desempeñarse en el puesto de éstos, también califique para acreditar la experiencia del residente requerido; por lo que, con ocasión de la integración de las Bases, deberá permitirse acreditar la experiencia del residente de obra con la obtenida como residente y/o supervisor y/o inspector de obras iguales y/o similares.

  - Colegiatura y habilidad del personal propuesto

Se advierte que, en el Anexo N° 10 se está exigiendo para todo el personal profesional propuesto precisar números de folio y colegiatura y fecha de ésta, a la fecha de la presentación de propuestas.

Al respecto, cabe precisar que mediante el Pronunciamiento N° 691-2012/DSU, en atención a los Principios de Economía y Libre Concurrencia y Competencia, se estableció el Precedente Administrativo de Observancia Obligatoria, que dispone que la colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el inicio de su participación efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero; no obstante, lo anterior no resulta impedimento para que la Entidad antes de suscribir el contrato, en el ejercicio de su función fiscalizadora, verifique que la experiencia que se pretenda acreditar haya sido adquirida cuando el profesional se encontraba habilitado legalmente para ello.

Por lo tanto, con ocasión de la integración de las Bases, deberá:

- Suprimirse cualquier regulación de las Bases que exija la acreditación (lo que incluye también a las declaraciones juradas) de la colegiatura y habilidad de los profesionales ofertados en la presentación de propuestas y suscripción del contrato, en tanto que ello sólo resulta exigible y relevante para el inicio efectivo de su participación en el contrato; no siendo válida cualquier regulación de las Bases que resulte contrario a lo señalado. Ello incluye todos los capítulos de la Sección Específica u otro extremo de las Bases.

- Tenerse presente que la experiencia efectiva será pasible de acreditación en el presente proceso siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión,

- Considerarse que, la Entidad, en el ejercicio de su función fiscalizadora y antes de suscribir el contrato, tiene a salvo la potestad de verificar que la experiencia efectiva que se acreditó en la presentación de propuestas la obtuvo el profesional contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión, según el ordenamiento peruano o extranjero, según corresponda.

  - Formatos

Resulta excesivo y no razonable que en la fecha de presentación de propuestas, se exija precisar el año de fabricación y titularidad que ejercerá el postor sobre los equipos, toda vez que nada garantizaría que exclusivamente el equipo que el contratista prevea alquilar o comprar estará disponible durante el desarrollo de la ejecución contractual. Por tanto, con ocasión de la integración de las Bases, deberá suprimirse la obligatoriedad de especificar el año de fabricación y la titularidad que ejercerá el postor sobre los equipos (tenencia) del Formato N° 3.

- CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto:

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta las observaciones formuladas en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que, a tenor del artículo 24 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de cinco (5) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar  al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58 del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 19 de febrero de 2014.

PATRICIA ALARCÓN ALVIZURI

Directora de  Supervisión

VMLL/.

Modificado mediante Ley Nº 29873.

Modificado mediante Decreto Supremo Nº 138-2012-EF.

Ver: Precedentes Administrativos de Observancia Obligatoria del año 2013. Sección: Legislación y documentos OSCE. En: www.osce.gob.pe

Ver: Precedentes Administrativos de Observancia Obligatoria del año 2012. Sección: Legislación y documentos OSCE. En: www.osce.gob.pe