PRONUNCIAMIENTO N° 203-2014/DSU

Entidad:		Hospital Cayetano Heredia (HNCH)

Referencia: 	Licitación Pública N° 16-2013/HNCH, convocada para la “Adquisición de equipo de rayos x cefalometrico panorámico tomográfico para el Departamento de Odontoestomatología del Hospital Nacional Cayetano Heredia”

___________________________________________________________________

- ANTECEDENTES

A través del Oficio N° 002-2014-CE/LP N° 016-2013-HNCH, recibido el 04.02.2014, el Presidente del Comité Especial remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las cuatro (4) observaciones formuladas por el participante DENT IMPORT S.A, así como el informe técnico respectivo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28º del Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y el artículo 58º de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

Resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58º del Reglamento, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de:       a) las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando este último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa, siempre que se haya registrado como participante antes del vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

En atención a ello, de la revisión del Pliego Absolutorio de Observaciones, se advierte que la observación N° 2 planteada por el participante DENT IMPORT S.A, es una solicitud de información y/o precisión; por lo tanto, constituye en estricto una consulta, por lo que, al no enmarcarse ello dentro de los supuestos del artículo 58 del Reglamento, no corresponde que este Organismo Supervisor se pronuncie al respecto.

Ello en adición de las observaciones de oficio que se formulen contra el contenido de las Bases, de conformidad con el artículo 58º de la Ley.

- OBSERVACIONES

Observante 		            DENT IMPORT S.A

Observación N° 1 y N° 4		 Contra los requerimientos técnicos mínimos

Del Pliego de Absolución de observaciones y de la solicitud de elevación de observaciones se advierte que el participante cuestiona que se exija como requerimientos técnicos mínimos un  tamaño de pixel de 48 micrometros o menor para el sensor cefalometrico o 2D y un flat panel de silicio amorfo para el equipo de rayos x, toda vez que, solicitar dichas especificaciones técnicas restringe la pluralidad de postores en la medida que solo un representante en el Perú cuenta con equipos de tales características, señalando que, respecto al pixel de 48 micrometros, solo cumpliría con dicho requerimiento la empresa VILLA. Por lo que, solicitaría se modifiquen la Bases y se acepte “sensores para el cefalometrico con tamaño de pixeles menor o igual a 142 UM, para imágenes grandes en formato 30x30” y se permita el uso de otras tecnologías, además del silicio amorfo, tales como la “TFT”, que cumplan o excedan los requisitos referentes a resolución de imagen, con la finalidad de permitir mayor concurrencia de postores.

Pronunciamiento

En el Capítulo III de las Bases se han establecido las siguientes especificaciones técnicas:

| Capítulo III |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código | Descripción/Especificación técnica | Clasificador | Cantidad | Unidad de medida |
| 672247770008 | Equipo de rayos X digital panorámico cefalografico | 26.3 2. 999 | 1.00 | Unidad |
| Denominación del equipo: Equipo de rayos X cefalometrico panorámico tomografico |  |  |  |  |
| (...) B14 Tecnología flat panel de silicio amorfo B22 Tamaño de pixel 48 micrometros o menor (...) |  |  |  |  |

Al respecto, del Pliego de Absolución de observaciones se advierte que el Comité Especial no acogió las observaciones del recurrente señalando que “El Comité en coordinación con el área usuaria no acoge la observación ya que es necesidad del servicio contar con equipos de alta resolución, por tanto los postores deberán ceñirse a las Bases”. Asimismo, señala que “confirma que la tecnología del sensor sea de silicio amorfo”.

Adicionalmente, en el Informe Técnico remitido con ocasión de la elevación de observaciones, el Comité Especial señaló que “en ningún momento se ha tratado de direccionar la especificación técnica hacia una marca, ya que no se menciona en ningún momento marca alguna. Al indicar que el tamaño del pixel solicitado es a necesidad del servicio, dado que el Hospital Nacional Cayetano Heredia es un hospital nivel III-1 y por lo tanto, debe estar acorde a la vanguardia de la tecnología. Además, en el estudio de mercado se presentaron dos (02) empresas, con lo que se demuestra la pluralidad de marcas”. En atención a ello, ratifica su posición anterior.

Sobre el particular, cabe señalar que el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11º del Reglamento, dispone que la definición de los requerimientos técnicos mínimos, así como la documentación que los sustente, es de exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar los criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Ahora bien, se advierte que en el Pliego de Absolución de Observaciones y en el Informe Técnico remitido con ocasión de la elevación de observaciones, la Entidad ha señalado la importancia de contar con equipos de alta resolución y de moderna tecnología, lo cual, según señala, es “a necesidad del servicio, dado que el Hospital Nacional Cayetano Heredia es un hospital nivel III-1”, calificación que según la norma técnica del Ministerio de Salud sobre “Categorías de establecimientos del sector salud”, hace referencia a aquellos nosocomios que brindan una “atención médica integral ambulatoria con acciones de promoción de la salud, prevención de riesgos y daños y recuperación de problemas de salud más frecuentes a través de unidades productoras de servicios básicos de salud de complejidad inmediata superior al puesto de salud”.

En ese sentido, considerando que es responsabilidad del Comité Especial definir los requerimientos técnicos mínimos en función a sus reales necesidades, y toda vez que el participante pretende que se modifiquen la Bases en función a sus exactos requerimientos, no contando con competencia para ello, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la observación planteada.

Sin perjuicio de ello, toda vez que el Comité Especial se ha limitado a señalar que “confirma que la tecnología del sensor sea de silicio amorfo”, con ocasión de la integración de Bases y en atención al Principio de Transparencia que rige las contrataciones públicas, el Comité Especial deberá registrar en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), un Informe que sustente técnicamente las diferencias entre la tecnología de “silicio amorfo”  y la “TFT”, y las razones por las cuales resultaría mejor o sería más adecuado requerir un sensor con tecnología de silicio amorfo. De igual manera, deberá registrar en el SEACE  un cuadro comparativo que refleje que existe pluralidad de marcas y postores en capacidad de ofertar bienes con las características previstas en las Bases. Dicho cuadro debe contener como mínimo la identificación de las especificaciones técnicas (características y condiciones), el modelo, marca y especificaciones de los bienes ofertados, la indicación expresa si cumple o no cada característica y condición mínima.

Debe tenerse presente que la información registrada en el SEACE tiene carácter de declaración jurada, la cual debe guardar concordancia con la documentación que forma parte del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, bajo responsabilidad.

Por último, cabe acotar que, es responsabilidad de la Entidad la definición de las especificaciones técnicas, y que la información registrada en el SEACE no convalida aspectos técnicos o de mercado  sobre los que deberá rendir cuentas el área usuaria y/o dependencia técnica encargada de la determinación de las referidas especificaciones técnicas y estudio de mercado, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismos competentes; no siendo este Organismo Supervisor perito técnico en aspectos de las especificaciones técnicas.

Observación N° 3	Contra el personal solicitado

Del Pliego de absolución de observaciones y de la solicitud de elevación de observaciones se advierte que el participante cuestiona que en la documentación de presentación obligatoria se requiera de un profesional “Ingeniero Electrónico habilitado”, para brindar soporte técnico, el cual deberá tener una experiencia profesional mayor a 3 años en reparación y mantenimiento de equipos biomédicos y deberá contar con título profesional y capacitación en fábrica del ítem al que se presenta, debido a que señala, dichas funciones pueden ser cumplidas también  por un bachiller o técnico, sobre todo si se tiene en cuenta que en el mercado existen muchos técnicos capacitados en fábrica como por fábrica y en los temas requeridos, siendo dichas calificaciones exageradas si se tiene en cuenta que el objeto de la presente convocatoria es la adquisición de un bien y no la contratación de un servicio. Por lo que, solicitaría se modifiquen las Bases en el sentido de eliminar la solicitud de Ingeniero Electrónico, y considerar en su lugar el requerimiento de un Técnico Electrónico, puesto que dicho personal también podría cumplir con la experiencia y funciones solicitadas.

Pronunciamiento

En el Capítulo II de la sección específica de las Bases se requiere la siguiente documentación de presentación obligatoria, de la que se desprende la exigencia de contar con el siguiente profesional:

Capítulo II Del Proceso de Selección 2.5. Contenido de las propuestas 2.5.1Sobre N° 1-Propuesta Técnica (…) Documentación de presentación obligatoria: (…) j) Declaración jurada de información de Soporte Técnico y de Recursos Humanos; Obligatorio. Según modelo del Anexo 14 Declaración jurada de información de soporte técnico con Ingeniero Electrónico Habilitado; experiencia profesional mayor a 3 años en reparación y mantenimiento de equipos biomédico con capacitación en fábrica del ítem al que se presenta, adjuntar documentación sustentatoria, (copia del título profesional, certificado de capacitación en fábrica, reporte de ingresos y salidas emitido por Oficina de Migraciones). (…)

Al respecto, del Pliego de Absolución de observaciones se advierte que el Comité Especial no acogió la observación planteada por el recurrente señalando que “un Técnico electrónico no tiene la responsabilidad en la firma como la tiene un Ingeniero colegiado habilitado y titulado, así como, la formación académica y los syllabus de carrera son totalmente diferentes. Por lo tanto, para efectos de tener operativo y salvaguardar la responsabilidad de la institución, se pide un profesional de Ingeniería Electrónica colegiado habilitado y titulado, por lo tanto deberán ceñirse a las Bases”.

Adicionalmente, en el Informe Técnico remitido con ocasión de la elevación de observaciones, el Comité Especial señaló que “la formación académica (currículo) es diferente entre un ingeniero y un técnico, pudiendo un ingeniero aportar mucho más durante la capacitación al personal del servicio (médicos, enfermeras, técnicos) y al de Unidad de Soporte Biomédico y electromecánico (ingenieros técnicos). Las personas citadas como técnicos reconocidos, podrán quizás tener sus méritos, pero como técnicos no aseguran una responsabilidad en caso de mala práctica profesional, en cambio, un ingeniero, por el mismo hecho de ser ingeniero, se tiene al CIP como institución de AVAL y al cual se puede acudir como institución; además es nuestro temor que la empresas por abaratar costos, recurren a mano de obra técnica de bajo costo y por ende de baja calidad; y dado que el Hospital Nacional Cayetano Heredia, es un Hospital de alta complejidad, Nivel III-1, nuestra intención es contar con personal calificado para esta compra y que hasta cierto punto, es un requisito técnico el soporte que los proveedores deben ofrecer técnicamente”.

En atención a ello, ratifica su posición anterior.

Sobre el particular, cabe señalar que el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11º del Reglamento, dispone que la definición de los requerimientos técnicos mínimos, así como la documentación que los sustente, es de exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar los criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Ahora bien, en las Bases se advierte que se solicita como requerimiento técnico mínimo contar con un profesional Ingeniero Electrónico habilitado, a fin de que brinde soporte técnico en reparación y mantenimiento de equipo biomédico, para la cual el Comité Especial, tanto en el Pliego de Absolución de Observaciones como en el Informe Técnico remitido con ocasión de la elevación de observaciones, ha sustentado de manera coherente, en coordinación y con apoyo del área usuaria, los motivos por los cuales requiere que dicho profesional cuente con título y habilitación profesional, entre ellos, debido a que la formación académica de dicho profesional es diferente a la de un técnico, aportaría una mejor capacitación al personal del servicio (médicos, enfermeras, técnicos), y aseguraría su propia responsabilidad en caso de mala práctica profesional; elementos que resultan ser razonables y proporcionales con el objeto de convocatoria, toda vez que si bien se trata de la adquisición de un equipo médico de rayos x, la Entidad ha considerado necesario establecer entre sus requerimientos técnicos mínimos contar con el servicio técnico de un profesional que le permita cumplir con su función pública, esto es brindar un servicio de salud de calidad y en la forma más eficiente posible.

En atención a ello, considerando que es responsabilidad de la Entidad la definición de los requerimientos técnicos mínimos, y toda vez que el participante pretende que se modifiquen las Bases en función a su propuesta, careciendo de competencia para ello; este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la observación planteada.

3.    CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58° de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a dicha Ley y su Reglamento.

3.1. 	Del objeto de convocatoria

Con ocasión de la integración de Bases, el Comité Especial deberá preciar y corregir la descripción del objeto de convocatoria señalada en el Capítulo I de las Bases, en cuanto señala que “El presente proceso de selección tiene por objeto la adquisición de mesas electro hidráulicas para el Departamento de Anestesiología y Centro Quirúrgico del Hospital Nacional Cayetano Heredia”, lo cual no corresponde con la descripción de los requerimientos técnicos mínimos ni con el objeto de convocatoria establecido en la ficha del SEACE, donde se precisa que se adquirirá “Equipo de rayos X cefalometrico, Panormaico, Tomografico para el departamento de Odontoestomatología del Hospital Cayetano Heredia”.

3.2. 	De la documentación de presentación obligatoria

-En el literal a) de los documentos de presentación obligatoria, se requiere presentar una "copia simple del Certificado de inscripción vigente en el registro Nacional de Proveedores: Capítulo de Bienes". Al respecto, cabe precisar que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 52º del Reglamento, ya no resulta obligatorio la presentación del certificado o constancia de inscripción vigente en el registro respectivo para el registro como participante en el proceso de selección, por lo que con ocasión de la integración de Bases, deberá suprimirse dicho requerimiento.

Sin perjuicio de ello, cabe recordar que es responsabilidad de la Entidad verificar que aquellos se encuentren inscritos en el referido registro, tanto en dicha oportunidad como en la etapa de presentación de propuestas, otorgamiento de la Buena Pro y para la suscripción del contrato.

-Por otro lado, en el literal h) se ha establecido la exigencia de presentar una "Carta de Representación y/o distribución (original o copia simple). Otorgada por el fabricante o dueño de la marca (sólo para los postores que no fabrican ni son dueño de la marca del equipo que ofertan). Con vigencia a la fecha de presentación de propuestas. Deberá estar a nombre del postor”.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que el solicitar una Carta de representación y/o distribución del fabricante de forma obligatoria resultaría restrictivo de la competencia, en la medida que dicho requisito únicamente podría ser cumplido por el distribuidor o representante autorizado de la marca del equipo ofertado, excluyendo a aquellos postores que no cumplan tal calidad.

Por lo que, en atención a lo expuesto, la Entidad, con ocasión de la integración de las Bases, deberá suprimir como documentación de presentación obligatoria la exigencia de presentar una carta de representación y/o distribución a nombre de los postores para comercializar el equipo médico solicitado.

Sin perjuicio de ello, cabe señalar que resultaría posible establecer un factor de evaluación a través del cual se solicite la presentación de la referida carta, considerando que, a diferencia de la documentación obligatoria, cuya omisión acarrearía la no admisión de las propuestas, la finalidad de los factores de evaluación es la de seleccionar y otorgar puntaje a aquellos postores que acrediten o presenten propuestas que representen un valor agregado respecto a lo mínimo requerido, es decir, diferenciar entre aquellos que pueden resultar ser mejores candidatos para la contratación, y de esa forma, otorgarles el puntaje correspondiente en función a la mejora que presentan y representan.

-En el literal j) de la documentación obligatoria se ha establecido la exigencia de presentar una “declaración jurada de información de soporte técnico y de recursos humanos con ingeniero electrónico habilitado (…) adjuntar documentación sustentatoria, copia de título profesional (…)”.

Al respecto, debe tenerse en cuenta el Precedente Administrativo de Observancia Obligatoria contenido en el Pronunciamiento N° 691-2012/DSU, por lo que, deberán adoptarse las siguientes medidas:

i)	Suprimirse cualquier regulación de las Bases (lo que incluye declaración jurada) que exija la acreditación  de que los profesionales se encuentran colegiados y habilitados en la etapa de presentación de propuestas o suscripción del contrato, en tanto que ello sólo resulta exigible y relevante para el inicio efectivo de su participación en el contrato.

ii)	Indicarse  en las Bases Integradas que la experiencia efectiva será pasible de acreditación en el presente proceso siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión,

iii)	La Entidad, en el ejercicio de su función fiscalizadora y antes de suscribir el contrato, tiene a salvo la potestad de verificar que la experiencia efectiva que se acreditó en la presentación de propuestas la obtuvo el profesional contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión, de acuerdo al ordenamiento peruano o extranjero, según corresponda.

3.3	De la documentación de presentación facultativa

En el literal c) se ha establecido como documentación de presentación facultativa presentar una "copia simple del certificado de BPM del fabricante". Al respecto, en la medida que dicha documentación no es materia de calificación en los factores de evaluación, corresponde que con ocasión de la integración de Bases, el Comité Especial la suprima de las Bases.

Sin perjuicio de ello, siempre que la Entidad considere importante solicitar dicho documento para garantizar la idoneidad del dispositivo médico materia de contratación, deberá evaluar la pertinencia de requerir dicho certificado de BPM dentro de la documentación obligatoria.

3.4	De las Certificaciones Internacionales

En el literal D02  del Capítulo III de las Bases se exige que “el equipo debe cumplir con las normas de seguridad eléctrica IEC-60601-1, DINVDE07501, la norma ISO 13485-2003 o más normas internacionales de prestigio.

Al respecto,  debe indicarse que, conforme a lo señalado por este Organismo Supervisor en reiterados pronunciamientos, las certificaciones internacionales sobre la calidad de los bienes o servicios que la Entidad requiera contratar, no pueden ser requerimientos técnicos mínimos, en vista a que no son una condición determinante para su operatividad y restringen la libre competencia.

Sin perjuicio de ello, y siempre que se considere razonable solicitar el cumplimiento de determinados estándares internacionales que podrían tener incidencia en la calidad de los bienes recibidos, la Entidad podrá solicitar el cumplimiento de ellos a través de una declaración jurada (no certificación), siempre y cuando sustente técnicamente, a través de un informe que deberá ser registrado en el SEACE conjuntamente con las Bases integradas, que el cumplimiento de tales estándares redundarán en la eficiencia e idoneidad de los bienes requeridos.

Finalmente, si la Entidad de acuerdo a sus facultades decidiera efectuar la fiscalización posterior de la Declaración Jurada presentada por el postor, deberá indicarse en las Bases integradas los mecanismos o procedimientos objetivos mediante los cuales efectuará dicha fiscalización, teniendo en cuenta los Principios de Eficiencia, Economía y de Libre Concurrencia y Competencia, sin que sea obligatoria la presentación de las certificaciones materia de cuestionamiento.

3.5.      De las capacitaciones

En los literales D08 y D09 del Capítulo III de las Bases, así como en los anexos 15, 16 y 17, se ha establecido una capacitación para el personal médico en el “uso y operación del equipo” y “programa de capacitación especializada en servicio técnico de mantenimiento y reparación de equipos”. Al respecto, con ocasión de la integración de Bases, el Comité Especial, en coordinación con el área usuaria, deberá precisar el número de personal a los que irán dirigidas las capacitaciones y el tiempo de duración de éstas, toda vez que dicha información podría resultar relevante para preparar una propuesta técnica y económica adecuada.

3.6.	De los factores de evaluación

En el Capítulo III de las Bases se advierte que se ha establecido para el equipo materia de contratación, una garantía de 36 meses como requerimiento técnico mínimo. No obstante ello, en el factor de evaluación "garantía comercial del postor", se aprecia que se ha establecido dentro del rango de evaluación de dicho factor, una calificación de 5 puntos para aquellos postores que oferten una garantía de más de 18 meses pero menor a 24 meses, así como también una calificación de 15 puntos para una garantía de más de 24 meses pero menor a 36 meses.

En atención a ello, dado que la finalidad de los factores de evaluación es otorgar puntaje a todo aquello que supere o mejore los requerimientos técnicos mínimos, y toda vez que en este caso se estaría evaluando períodos de garantía menores al establecido como requerimiento técnico mínimo (36 meses), el Comité Especial, con ocasión de la integración de Bases, deberá reformular los rangos de calificación establecidos para dicho factor de evaluación, de manera que se califique aquellos períodos que superen o mejoren el requerimiento técnico mínimo de 36 meses de garantía.

3.7	Del mantenimiento preventivo

En los Anexos 11 y 12 de las Bases se advierte que se ha establecido para el bien materia de convocatoria, un mantenimiento preventivo. En atención a ello, con ocasión de la integración de Bases, la Entidad deberá establecer si dicha prestación se establecerá a través de una garantía que formará parte de la prestación principal o constituirá una prestación accesoria, siendo que en el supuesto que se trate de una prestación accesoria deberá desagregarse el monto de la prestación principal y la prestación accesoria, así como adecuarse las Bases a lo establecido en la Directiva Nº 009-2009-OSCE/CD.

4. CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto:

4.1 	El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

4.2	El Comité Especial deberá tener en cuenta lo indicado en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases a que hubiera lugar, así como registrar en el SEACE la documentación solicitada.

4.3	Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento.

4.4	Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que, a tenor del artículo 24 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de cinco (5) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases integradas en el SEACE.

4.5	A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento.

4.6	Conforme al artículo 58 del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

4.7	En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 17 de febrero de 2014.

MPM/.

1 Modificado mediante Ley Nº 29873.

Modificado mediante Decreto Supremo Nº 138-2012-EF.

En:  http://www.minsa.gob.pe/dgiem/infraestructura/WEB_DI/NORMAS/NT-0021-DOCUMENTO%20OFICIAL%20CATEGORIZACION.pdf   (pag. 36).