PRONUNCIAMIENTO N° 223 -2014/DSU

Entidad:		Programa Subsectorial de Irrigaciones - PSI

Asunto: 		Licitación Pública N° 014-2013/MINAGRI-PSI, convocada para la ejecución de la Obra: “Proyecto Acari - Bella Unión II etapa de construcción de la represa Iruro”.

- ANTECEDENTES

Mediante Oficio N° 001-2014-MINAGRI-PSI-OAF-LOG-CE recibida el 07.FEB.2014, el Presidente del Comité Especial remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), las veintiún (21) observaciones formuladas por el participante OBRAINSA, las cinco (5) observaciones y dos (2) cuestionamiento formulado por el participante CONALVIAS, las catorce (14) observaciones de JACCSA SAC, las siete (7) observaciones y dos (2) cuestionamientos del participante CONSTRUCTORA MALAGA, las seis (6) observaciones de ENERGOPROJEKT y las tres (3) observaciones y dos (2) Cuestionamientos del participante CONSTRUCTORA MPM S.A., así como el informe técnico respectivo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y el artículo 58 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

Resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de:       a) las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando este último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa; siempre que el solicitante se haya registrado como participante hasta el vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

Al respecto, de la revisión de la revisión integral de las absoluciones de las Observaciones N° 15, N° 16, N° 17, N° 19 y N° 21 del participante OBRAINSA, se aprecia que fueron acogidas en su totalidad por el Comité Especial, pese a que en reiteradas oportunidades se indicó que fueron acogidas parcialmente, por lo expuesto y teniendo en cuenta que no fueron cuestionados dichos acogimientos en su solicitud, este Organismo Supervisor no se pronunciará respecto de ellas, así como tampoco respecto de la denominada Observación N° 18, en la medida que en estricto constituye una consulta.

Por otro lado, en relación a la solicitud de elevación del participante CONALVIAS cabe señalar que este Organismo Supervisor no se pronunciará respecto de su Observación N° 1, en la medida que fue acogida, así como tampoco respecto de su Cuestionamiento (Cuestionamiento N° 1) en la medida que en estricto constituye una nueva Observación, la cual deviene en extemporánea.

En tanto que, respecto de la solicitud de elevación de observaciones del participante JACCSA SAC, cabe señalar que este Organismo Supervisor no se pronunciará respecto de las Observaciones N° 5 y N° 11, toda vez que de la revisión integral de sus absoluciones se aprecia que fueron acogidas, siendo que no se ha formulado cuestionamiento alguno a sus acogimientos, asimismo tampoco se pronunciará respecto de las Observaciones N° 2, N° 3, N° 8, N° 9, N° 12 y N° 13, en la medida que en estricto constituyen solicitudes de información y/o modificación.

Por otra parte, respecto de la solicitud de elevación de observaciones del participante CONSTRUCTORA MALAGA, cabe señalar que este Organismo Supervisor no se pronunciará respecto de las Observaciones N° 1 y N° 4, toda vez que de la revisión integral de sus absoluciones se aprecia que fueron acogidas, siendo que no se ha formulado cuestionamiento alguno a sus acogimientos, asimismo tampoco se pronunciará respecto de las Observaciones N° 2 y N° 6, en la medida que en estricto constituyen solicitudes de información y/o modificación.

Adicionalmente, cabe señalar que este Organismo Supervisor no se pronunciará respecto del Cuestionamiento (Cuestionamiento N° 1) al no acogimiento de la Observación N° 3 del participante OBRAINSA.

Respecto de la solicitud de elevación de observaciones del participante ENERGOPROJEKT, cabe señalar que este Organismo Supervisor no se pronunciará respecto de las Observaciones N° 3, N°4 y N° 5, toda vez que de la revisión integral de sus absoluciones se aprecia que fueron acogidas, siendo que no se ha formulado cuestionamiento alguno a sus acogimientos, asimismo tampoco se pronunciará respecto de las Observaciones N° 1 y N° 2, en la medida que en estricto constituyen Consultas.

Respecto de la solicitud de CONSTRUCTORA MPM SA, cabe señalar que este Organismo Supervisor no se pronunciará respecto de la Observación N° 1, toda vez que de la revisión integral de su absolución se aprecia que fue acogida, siendo que no se ha formulado cuestionamiento alguno a su acogimiento, asimismo tampoco se pronunciará respecto del primer extremo de la Observación N° 2 mediante el cual se solicita el estudio de mercado, así como tampoco respecto de la Observación N° 3, en estricto constituye una solicitud.

Asimismo, tampoco se pronunciará respecto del primer cuestionamiento referido a la Observación N° 17 del participante OBRAINSA, en la medida que en estricto constituye una nueva Observación, la misma que deviene en extemporánea.

Finalmente, tampoco se pronunciará respecto del segundo cuestionamiento referido a la Observación N° 18 del participante OBRAINSA, toda vez que cuestiona su no acogimiento. Sin perjuicio de las observaciones de oficio que se formulen respecto al contenido de las Bases, de conformidad con el inciso a) del artículo 58 de la Ley.

- OBSERVACIONES

2.1. Observante:	OBRAINSA

Observaciones N° l, N° 2, N° 3, N° 4, 	Contra el expediente técnico

N° 5,  N° 6, N° 7, N° 8, N° 9, N° 10

N° 11, N° 12 y N° 14:

El participante cuestiona:

- En la Observación N° l, que el expediente técnico entregado no se encontraría completo, ya que con motivo de la absolución de consultas, se admitió que el estudio de canteras se entregaría al ganador de la buena pro, por lo que de conformidad con los Principios de Publicidad y Transparencia y en atención a los artículos 52° y 56° del Reglamento, solicita que se declare la nulidad del proceso hasta la etapa de formulación de consultas, a fin de que los participantes puedan formular las consultas que consideren pertinentes.

- En la Observación N° 2, que el expediente técnico entregado no se encontraría completo, ya que en la partida de construcción de caminos de accesos no se da un porcentaje de excavación y relleno, ni tampoco la clasificación del suelo a excavar, por lo que se habría vulnerado lo dispuesto en el artículo 52° del Reglamento; en ese sentido, solicitaría que se precise dicha información.

- En la Observación N° 3, que no se haya contemplado, dentro de los gastos generales, el costo por la ingeniería de detalle de la electrificación del proyecto, lo cual vulneraría lo dispuesto en los artículos 13° y 14° del Reglamento, por lo que solicitaría que se contemple dicho costo en el valor referencial.

- En la Observación N° 4, que en los análisis de precios unitarios de la sub partida de transporte no se incluya el carguío del material, así como que tampoco se incluya el equipo necesario para el carguío del material hacia el volquete, por lo que de conformidad con lo previsto en el artículo 14° del Reglamento, solicita que se agregue esta partida al análisis de precios unitarios y se modifique el valor referencial.

- En las Observaciones N° 5,  N° 6 y N° 7, que no se haya indicado el rendimiento de las canteras, por lo que al no tener un estudio de canteras no se podría realizar un análisis de precios "justo"; en ese sentido, solicita que se cambie el índice de dicha sub partida de acuerdo al rendimiento de la cantera.

- En la Observación N° 8, que la partida "04.03.07: Tratamiento superficies de concreto" se haya previsto de forma global, sin considerar los metros cuadrados (m2) que se necesitan para dicha partida, lo cual denotaría una "indefinición" del expediente técnico, así como una incongruencia entre las especificaciones técnicas y las planillas respectivas; en ese sentido, solicitaría que se precisen los metros cuadrados (m2) necesarios para dicha partida.

- En la Observación N° 9, el rendimiento establecido en la partida "04.03.01 Relleno material 1", ya que no se podría conseguir tan solo con un rodillo, tal como se ha dispuesto en el expediente técnico, en ese sentido, de conformidad con el artículo 13° del Reglamento, solicita que se baje el rendimiento o se aumente el número de rodillos de esta partida, lo cual conllevaría a que modifique el valor referencial.

- En la Observación N° 10, el rendimiento establecido en la partida "04.03.02 Relleno material 1", ya que no se podría conseguir tan solo con un rodillo, tal como se ha dispuesto en el expediente técnico, en ese sentido, de conformidad con el artículo 13° del Reglamento, solicita que se baje el rendimiento o se aumente el número de rodillos de esta partida, lo cual conllevaría a que modifique el valor referencial.

- En la Observación N° 11, que la partida de trazo y replanteo no está incluida en las actividades para el vertedero principal, en ese sentido, de conformidad con el artículo 14° del Reglamento, solicita que se incluya dicha partida a las actividades del vertedero principal y por ende modificar el valor referencial.

- En la Observación N° 12, que la partida de trazo y replanteo no está incluida en las actividades para el vertedero auxiliar, en ese sentido, de conformidad con el artículo 14° del Reglamento, solicita que se incluya dicha partida a las actividades del vertedero auxiliar y por ende modificar el valor referencial.

- En la Observación N° 14, que debido al terreno sinuoso y en muchos casos con fuertes pendientes, no se podría obtener las velocidades previstas en el expediente técnico, en ese sentido, de conformidad con el artículo 14° del Reglamento, solicita que se modifiquen las velocidades de transporte a 25 km/h cargado y 30 km/h descargado.

Pronunciamiento

Con motivo de la absolución de Observaciones, el Comité Especial indicó lo siguiente:

- En la Observación N° l, "se precisa que en la absolución de consultas se cometió un error en la respuesta, toda vez que el estudio de canteras se ubica en el ítem 6.00 del estudio de Geología  así como en la lámina GG-00 Ubicación de Préstamo y canteras Zona de Presa Iruro".

- En la Observación N° 2, "se ratifica la respuesta dada a la Consulta, debiendo el participante ceñirse a los planos y a las especificaciones técnicas".

- En la Observación N° 3, "se precisa que el costo de la ingeniería de detalle ha sido considerado en los gastos generales en el ítem 1.02 Personal profesional y técnico de ingeniería".

- En la Observación N° 4, "se precisa que el participante debe de elaborar su propio análisis de precios unitarios según su logística y recursos a utilizar en obra (transporte de roca), la modalidad de contratación es a precios unitarios y los precios indicados son referenciales. El presupuesto referencial considera gastos generales variables y fijos así como utilidad de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado".

- En la Observación N° 5, "se precisa que dentro de la subpartida Roca de Arista < 0.50m; D = 3.5 Km, se considera la Subpartida con código 930101910272-0501005-01 Perforación y disparo en Roca Fija".

- En la Observación N° 6, "se precisa que en el presupuesto referencial están considerados los gastos generales variables y fijos con la respectiva utilidad.

No obstante ello el participante puede elaborar sus propios análisis de precios unitarios de las partidas y subpartidas".

- En la Observación N° 7, "se precisa que en el presupuesto referencial están considerados los gastos generales variables y fijos con la respectiva utilidad.

No obstante ello el participante puede elaborar sus propios análisis de precios unitarios de las partidas y subpartidas".

- En la Observación N° 8, "la Unidad de medida es Global, tal como indica el presupuesto".

- En la Observación N° 9, "se precisa que en el presupuesto referencial están considerados los gastos generales variables y fijos con la respectiva utilidad.

No obstante ello el participante puede elaborar sus propios análisis de precios unitarios de las partidas y subpartidas".

- En la Observación N° 10, "se precisa que en el presupuesto referencial están considerados los gastos generales variables y fijos con la respectiva utilidad.

No obstante ello el participante puede elaborar sus propios análisis de precios unitarios de las partidas y subpartidas".

- En la Observación N° 11, "en el presupuesto se cuenta con la partida 04.01.02, trazo y replanteo topográfico, en cuyo metrado está considerado el trazo y replanteo para la presa principal y obras conexas, como el vertedero principal y otros".

- En la Observación N° 12, "en el presupuesto se cuenta con la partida 04.01.02, trazo y replanteo topográfico, en cuyo metrado está considerado el trazo y replanteo para la presa principal y obras conexas, como el vertedero principal y otros".

- En la Observación N° 14, "el participante debe ceñirse a lo establecido en el expediente técnico".

En el Informe Técnico remitido con motivo de la elevación de Observaciones, el Comité Especial indicó que "respecto a la cantera se agrega que de acuerdo al citado Informe se debe respetar lo considerado en el expediente técnico, en razón que esta tiene la suficiente potencia y rendimiento para atender la demanda de la obra. De requerirse otra cantera durante la ejecución de la obra, se efectuarán los estudios correspondientes en coordinación con la supervisión de la obra".

Al respecto, cabe señalar que el artículo 13º de la Ley, concordado con el artículo 11º del Reglamento, establece que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Asimismo, los artículos 12 de la Ley y 10 del Reglamento disponen que es requisito para convocar el proceso de selección, bajo sanción de nulidad, contar con el respectivo expediente de contratación, al cual se debe adjuntar, en el caso de ejecución de obras, el expediente técnico de la obra.

De otro lado, resulta necesario precisar que el expediente técnico de obra contiene cada uno de los documentos de carácter técnico y/o económico que permiten la adecuada ejecución de una obra; tal como se desprende de la definición prevista en el numeral 24 del Anexo Único del Reglamento, Anexo de Definiciones:“Expediente Técnico de Obra: (…) El conjunto de documentos que comprende: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, valor referencial, análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios.” (El subrayado es agregado).

Por otra parte, el artículo 14° del Reglamento, en el caso de los procesos convocados para la ejecución de obras, el valor referencial corresponde al monto del presupuesto establecido en el expediente técnico, el cual, además de describir aquellos aspectos que se requieren para su ejecución, determina, entre otras cosas, cuál es el personal mínimo requerido para dicha labor, siendo que ello debe ser considerado en el presupuesto de obra, cuyo monto final será el valor referencial del proceso respectivo.

Asimismo, cabe señalar que es responsabilidad de la Entidad hacer uso eficiente de sus recursos y aplicar de forma idónea las disposiciones normativas conforme a criterios de razonabilidad y congruencia a efectos de no ver perjudicada la ejecución del contrato.

Por tanto, toda vez que es responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER las presentes observaciones.

Cabe acotar que, en la medida que la definición de las especificaciones técnicas, así como los informes que lo sustentan son responsabilidad de la Entidad, su contenido se encuentra sujeto a rendición de cuentas por parte del área usuaria y/o dependencia técnica encargada de la determinación de los referidas especificaciones técnicas, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismo competentes, no siendo este Organismo Supervisor perito técnico en aspectos específicos de las características técnicas.

Observación N° 13            	Contra la fórmula polinómica

El recurrente cuestiona que no se haya considerado los insumos del petróleo y mano de obra del operador de la maquinaria de manera independiente en la fórmula polinómica prevista, ya que si bien la maquinaria y equipo nacional incluyen dichos insumos, éstos no serían tan volubles.

Asimismo, agrega, que la fórmula polinómica no se ajustaría a lo establecido en el Decreto Supremo N° 011-79-VC, ya que la mano de obra como el petróleo tienen una incidencia que superaría largamente las 0.05 centésimas que se requieren para no ser agrupados dentro de otros monomios.

En ese sentido, solicita que la fórmula polinómica del expediente técnico sea reformulada incluyendo como monomios independientes al petróleo y la mano de obra.

Pronunciamiento

Al respecto, el artículo 13º de la Ley, concordado con el artículo 11º del Reglamento, establece que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Por su parte, en el Pliego Absolutorio de Observaciones el Comité señaló que: “Los reajustes para las valorizaciones se calcularán con la fórmula polinómica considerada en el expediente técnico"

En tal sentido, considerando que la determinación de los requerimientos técnicos mínimos es facultad y responsabilidad de la Entidad, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

Sin perjuicio de lo anterior, con motivo de la integración de las Bases deberá publicarse en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) un informe técnico que valide la fórmula polinómica establecida, así como que sustente que se encuentre acorde con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC, deberá tenerse en cuenta que la información registrada tiene carácter de declaración jurada, bajo responsabilidad.

Observación N° 20	Contra el valor referencial

El participante cuestiona que no se haya considerado una partida para el pago de deducibles correspondientes a las pólizas de seguro, lo cual vulneraría los Principios de Moralidad y Libre Concurrencia y Competencia, así como el artículo 13° del Reglamento, por lo que solicita que se precise en la proforma del contrato que los deducibles serán asumidos por la Entidad, excepto en los casos de siniestros resultantes de la impericia y/o negligencia del contratista.

Pronunciamiento

Al respecto, en el artículo 14 del Reglamento se señala que el valor referencial debe incluir todos los costos que incidan en la ejecución de una obra y que puedan incidir sobre el presupuesto. Dichos costos, en el caso de obras públicas, deben encontrarse recogidos en el presupuesto de obra establecido en el expediente técnico. Este presupuesto deberá detallarse considerando la identificación de las partidas y subpartidas necesarias de acuerdo a las características de la obra, sustentándose en análisis de precios unitarios por cada partida y subpartida, elaborados teniendo en cuenta los insumos requeridos en las cantidades y precios o tarifas que se ofrezcan en las condiciones más competitivas en el mercado. Además, debe incluirse los gastos generales variables y fijos, así como la utilidad.

Sobre el particular, en el pliego de absolución de observaciones, el Comité Especial indicó que "en los gastos generales se considera gastos financieros ítem 3.0, por lo tanto no se trasgrede ningún principio indicado por el participante".

En virtud de lo expuesto, considerando que dicho concepto habría sido considerado en el expediente técnico y en la medida que es responsabilidad de la Entidad la determinación del valor referencial, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

2.2. Observante:	CONALVIAS CONSTRUCCIONES - SUCURSAL PERU

Observaciones  Nº 2,  N° 3 y N° 4:	Contra la experiencia en obras similares

En la Observación N° 2, el participante cuestiona que se solicite acreditar dos obras similares cuyos montos correspondan a 30% del valor referencial cada una, a fin de acreditar la experiencia mínima en obras similares requerida para la etapa de calificación previa, ya que resultaría limitativo y excesivo dicho requerimiento, por lo que solicita que la sumatoria de todas las obras de como resultado un monto equivalente a 30% del valor referencial.

En la Observación N° 3, el recurrente observa que se solicite acreditar dos (2) obras similares, a fin de acreditar la experiencia mínima en obras similares requerida para la etapa de calificación previa, ya que vulneraría los Principios de Libre Concurrencia y Competencia y Razonabilidad, por lo que solicita que se reduzca a tan solo una obra similar.

En la Observación N° 4, el observante cuestiona que no se permita emplear, tanto para los requerimientos técnicos como para los factores de evaluación, las mismas obras que se presenten para acreditar la experiencia en obras similares establecida en la calificación previa, ya que sostiene que una de las dos obras solicitadas se podría presentar en los requerimientos técnicos mínimos, mientras que la otra en los factores de evaluación, por lo que en atención a los Principios que rigen la normativa de contratación pública, solicita que se admita lo indicado.

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases se advierte que se requiere para la etapa de calificación previa, lo siguiente:

- Experiencia en Obras Similares

Relación de 2 obras similares, cuyos montos totales sea igual o mayores al 30%  del Valor Referencial, (serán consideradas obras similares la construcción, reforzamiento, mejoramiento y ampliación de Obras Hidráulicas: Diques, Presas, Represas, Encauzamientos, Canales, líneas de conducción, Bocatomas, Tomas, con fines de Riego).

Sobre el particular, el Comité Especial indicó, con motivo de la absolución de las Observaciones, lo siguiente: "los postores deberán presentar la relación de 2 obras similares, cuyos montos totales sea igual o mayores al 30%  del Valor Referencial, por cada obra (Serán consideradas obras similares, la construcción de estructuras nuevas, mejoramiento, rehabilitación, reforzamiento y/o ampliación de obras hidráulicas: canales, reservorios, bocatomas, aliviaderos, diques, defensas ribereñas, encauzamientos, presas, captaciones de agua, sifones, línea de conducción y/o distribución entubadas, obras de drenaje agrícola y además centrales hidroeléctricas que demuestren que su estructura, además de la energía generada, tiene una estructura de captación y canal aductor)".

Ahora bien en relación a las Observaciones N° 2 y N° 3, cabe señalar que conforme el artículo 39º de la Ley, cuando el valor referencial de una obra sea igual o superior a veinticinco mil Unidades Impositivas Tributarias (25 000 UIT), las Bases deben establecer el requisito de la calificación previa, precisándose que en esta etapa se evaluará la capacidad y/o solvencia técnica y económica de los postores, su experiencia en la actividad y en la especialidad y, de ser el caso, el equipamiento y/o infraestructura física y de soporte en relación con la obra a contratar.

Como puede apreciarse de lo anterior, el objeto de la calificación previa es verificar qué postores podrían cumplir con las exigencias que implica la ejecución de la obra que se pretende contratar.

Por otro lado, tal como se indicó precedentemente, es responsabilidad de la Entidad determinar, sobre la base de sus propias necesidades, las condiciones que deberá cumplir con acreditar el contratista para pasar la calificación previa y acceder a la evaluación técnica, los que deberán incidir sobre los objetivos, funciones y operatividad de la obra. Asimismo, dicha determinación debe salvaguardar la mayor concurrencia de proveedores en el mercado y considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Por lo expuesto, toda vez que es responsabilidad de la Entidad la determinación de los requisitos de la calificación previa, así como que no se advierte que el requisito establecido resulte desproporcionado con el objeto de la convocatoria, ni contravenga los Principios de Libre Concurrencia y Competencia, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER las Observaciones N° 2 y N° 3.

En tanto que, respecto de la Observación N° 4, cabe señalar que de acuerdo con el artículo 43º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, resulta de competencia del Comité Especial la determinación de los factores de evaluación técnicos, los que deberán ser objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria, debiendo sujetarse a criterios de razonabilidad y proporcionalidad, debiéndose calificar tan solo aquello que supere o mejore lo establecido como requerimiento técnico mínimo.

Al respecto, cabe señalar que de la revisión de las Bases se aprecia que se solicita acreditar dos obras similares para la etapa de calificación previa, en tanto que para los requerimientos técnicos mínimos se solicita tan solo la presentación de una obra similar; en ese sentido, en el presente caso, se podría presentar la otra obra similar en los factores de evaluación y otorgarle el puntaje que corresponda, ya que no se estaría calificando lo sustentado en los requerimientos técnicos mínimos.

Por lo expuesto, este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER la presente Observación, por lo que con motivo de la integración de las Bases deberá precisarse que se admitirá la presentación de las mismas obras que se presenten para acreditar el cumplimiento de la experiencia mínima en obras similares en la etapa de calificación previa, en los requerimientos técnicos mínimos o en los factores de evaluación, según corresponda, siempre que se cumpla con lo dispuesto en el artículo 43° del Reglamento, es decir no se califique el cumplimiento de lo establecido como requerimiento técnico mínimo.

Observación  Nº 5:	Contra la experiencia del personal propuesto

El participante cuestiona que no se admita, para los profesionales propuestos, la experiencia obtenida en obras en general, ya que ello restringiría la participación de postores, así como vulneraría lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley, ya que en el país no existirían muchos obras ejecutada que sean similares a la obra objeto de convocatoria, por lo que solicita que se permita acreditar la experiencia de los profesionales con obras generales y no limitarlas a similares.

Pronunciamiento

Al respecto, es pertinente señalar que la experiencia es la destreza adquirida por la práctica reiterada de una conducta durante un período determinado. Por lo tanto, en el caso de los profesionales propuestos, la experiencia se adquiere por los trabajos efectivamente ejecutados y culminados en cierto período, y no por el tiempo transcurrido desde su colegiatura o en obras en general.

Ahora bien, cabe señalar que la destreza que resultará relevante respecto de los profesionales requeridos, es aquella referida a labores iguales o similares a las que desempeñarán en la ejecución de la obra objeto de convocatoria, es decir experiencia en la especialidad, lo cual se traduce, en el presente caso, en la ejecución de obras iguales y/o similares.

Por lo expuesto, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente Observación.

En atención a lo señalado, con motivo de la integración de las Bases deberá solicitarse a todos los profesionales tan solo experiencia en la ejecución de obras iguales y/o similares, tanto en los requerimientos técnicos mínimos como en los factores de evaluación.

Cuestionamiento N° 2:  	Contra la absolución de la Observación N° 17 del participante OBRAINSA

El participante cuestiona que con motivo de la absolución de la Observación N° 17 del participante OBRAINSA se solicitara tan solo experiencia en obras similares a los profesionales que participarán en la ejecución de la prestación, lo cual vulneraría lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley, por lo que solicita que se admita la experiencia obtenida en obras en general.

Pronunciamiento

Al respecto, dado que la presente observación ha sido abordada al pronunciarnos sobre la Observación N° 5 del participante CONALVIAS, este Organismo Supervisor decide NO ACOGER el presente Cuestionamiento de acuerdo a lo expuesto en dicha observación.

2.3. Observante:	JACCSA SAC

Observaciones Nº 1, N° 6 y N° 10:	Contra el expediente técnico

El participante cuestiona:

En la Observación N° 1, que el expediente técnico entregado no se encontraría completo, lo cual habría sido admitido por el Comité Especial con motivo de la absolución de consultas, toda vez que faltaría el estudio de canteras, el cual resultaría indispensable para elaborar una adecuada propuesta, por lo que solicita que este documento esté dentro del expediente, así como que se encuentre firmado por los ingenieros que lo elaboraron y del gerente de la empresa proyectista, caso contario se estaría vulnerando el artículo 26° de la Ley.

En la Observación N° 6, que el expediente técnico no cumpliría con lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley, ya que faltaría indicar el título, nombre completo, número de colegiatura de matrícula del colegio y domicilio del profesional, por lo que solicite que se corrija ello.

En la Observación N° 10, que se indicara que el contratista deberá "elaborar el replanteo de los accesos incluyendo sus características y debe de estar de acuerdo a la norma peruana de carreteras", ya que dicho trabajo no estaba contemplado dentro del objeto del contrato y tampoco está en el presupuesto, por lo que teniendo en cuenta que este proceso no es por concurso oferta, corresponde otorgar el expediente técnico completo y no encargar una parte al ganador de la buena pro.

Pronunciamiento

Tal como se indicó precedentemente, la definición de los requerimientos técnicos mínimos es responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Asimismo, los artículos 12 de la Ley y 10 del Reglamento disponen que es requisito para convocar el proceso de selección, bajo sanción de nulidad, contar con el respectivo expediente de contratación, al cual se debe adjuntar, en el caso de ejecución de obras, el expediente técnico de la obra.

De otro lado, resulta necesario precisar que el expediente técnico de obra contiene cada uno de los documentos de carácter técnico y/o económico que permiten la adecuada ejecución de una obra; tal como se desprende de la definición prevista en el numeral 24 del Anexo Único del Reglamento, Anexo de Definiciones:“Expediente Técnico de Obra: (…) El conjunto de documentos que comprende: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, valor referencial, análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios.” (El subrayado es agregado).

Por otra parte, el artículo 14° del Reglamento, en el caso de los procesos convocados para la ejecución de obras, el valor referencial corresponde al monto del presupuesto establecido en el expediente técnico, el cual, además de describir aquellos aspectos que se requieren para su ejecución, determina, entre otras cosas, cuál es el personal mínimo requerido para dicha labor, siendo que ello debe ser considerado en el presupuesto de obra, cuyo monto final será el valor referencial del proceso respectivo.

Asimismo, cabe señalar que es responsabilidad de la Entidad hacer uso eficiente de sus recursos y aplicar de forma idónea las disposiciones normativas conforme a criterios de razonabilidad y congruencia a efectos de no ver perjudicada la ejecución del contrato.

El Comité Especial, con motivo de la absolución de Observaciones, manifestó lo siguiente:

- En la Observación N° 1, "se precisa que en la absolución de consultas se cometió un error en la respuesta, toda vez que el estudio de canteras se ubica en el ítem 6.00 del estudio de Geología así como en la lámina GG-00 Ubicación de Préstamo y canteras Zona de Presa Iruro.

- En la Observación N° 6, "no se acoge la observación, al respecto es necesario indicar que el proceso de selección se desarrolla en el marco legal de lo establecido en la ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y en el se obliga en el caso de una obra, a la entrega del expediente técnico, lo cual se ha cumplido con entregar, por tanto no se ha vulnerado norma alguna que vicie el proceso".

- En la Observación N° 10, "en el expediente técnico se incluye los planos y especificaciones técnicas para elaborar esta partida".

Por tanto, toda vez que es responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER las presentes observaciones.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que en la medida que los expedientes técnicos antes de ser aprobados deberán estar visados por los profesionales responsables de su elaboración y por el profesional encargado de su revisión, con motivo de la integración de las Bases deberá publicarse en el SEACE un informe en el cual se precise que se cumplió con el citado requisito.

Cabe acotar que, en la medida que la definición de las especificaciones técnicas, así como los informes que lo sustentan son responsabilidad de la Entidad, su contenido se encuentra sujeto a rendición de cuentas por parte del área usuaria y/o dependencia técnica encargada de la determinación de los referidas especificaciones técnicas, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismo competentes, no siendo este Organismo Supervisor perito técnico en aspectos específicos de las características técnicas.

Observación Nº 4:	Contra la colegiatura y habilitación de los profesionales

El participante cuestiona que se requiera la colegiatura y habilitación de los profesionales para la inicio de los trabajos y no para la suscripción del contrato, ya que ello vulnera los Principios de Transparencia y Trato Justo e Igualitario, por lo que solicita que se modifique conforme lo indicado.

Pronunciamiento

Al respecto, cabe señalar que mediante el Pronunciamiento N° 691-2012/DSU, en atención a los Principios de Economía y Libre Concurrencia y Competencia, se estableció el Precedente Administrativo de Observancia Obligatoria, que dispone que la colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el inicio de su participación efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero, debiendo suprimirse cualquier regulación contraria de cualquier extremo de las Bases; no obstante, lo anterior no resulta impedimento para que la Entidad antes de suscribir el contrato, en el ejercicio de su función fiscalizadora, verifique que la experiencia que se pretenda acreditar haya sido adquirida cuando el profesional se encontraba habilitado legalmente para ello.

Asimismo, se ha indicado en reiteradas oportunidades que en atención a lo indicado en el presente Precedente Administrativo de Observancia Obligatoria, debe:

i)	Suprimirse cualquier regulación de las Bases que exija la acreditación (lo que incluye también a las declaraciones juradas o documentos que acrediten el inicio de trámites) de la colegiatura y habilidad de los profesionales ofertados en la presentación de propuestas o suscripción del contrato, en tanto que ello sólo resulta exigible y relevante para el inicio efectivo de su participación en el contrato,

ii)	Indicarse que la experiencia efectiva será pasible de acreditación en el presente proceso siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión, esto es, colegiado y habilitado por el correspondiente colegio profesional,

iii)	La Entidad, en el ejercicio de su función fiscalizadora y antes de suscribir el contrato, tiene a salvo la potestad de verificar que la experiencia efectiva que se acreditó en la presentación de propuestas la obtuvo el profesional contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión, de acuerdo al ordenamiento peruano o extranjero, según corresponda.

En tal sentido, toda vez que lo solicitado por el participante no se encuentra acorde con lo dispuesto en el Precedente Administrativo antes citado, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente Observación.

Observación Nº 7:	Contra el contenido del resumen ejecutivo

El participante cuestiona que de la revisión del contenido del Resumen Ejecutivo se aprecia que no se habría cumplido con lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 del Reglamento, es decir con realizar un estudio de mercado, motivo por el cual se habrían establecidos requisitos excesivos pese a que en los últimos diez (10) años no se habrían ejecutado obras iguales y/o similares, por lo que solicita que se incluya dicho estudio.

Pronunciamiento

Con motivo de la absolución de la presente Observación, el Comité Especial indicó que: "no se acoge su observación, de acuerdo al Artículo 14 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Valor Referencial para la ejecución de obra, corresponde al monto del presupuesto de obra establecido en el expediente técnico".

Al respecto, el artículo 14° del Reglamento, en el caso de los procesos convocados para la ejecución de obras, el valor referencial corresponde al monto del presupuesto establecido en el expediente técnico, el cual, además de describir aquellos aspectos que se requieren para su ejecución, determina, entre otras cosas, cuál es el personal mínimo requerido para dicha labor, siendo que ello debe ser considerado en el presupuesto de obra, cuyo monto final será el valor referencial del proceso respectivo.

Por otro lado, tal como se indicó precedentemente, la definición de los requerimientos técnicos mínimos es responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Por lo expuesto, toda vez que el contenido del resumen ejecutivo del valor referencial responde a lo dispuesto en el expediente técnico y en la medida que es responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente Observación.

Observación Nº 14:	Contra los factores de evaluación

El recurrente observa el factor de evaluación que califica la experiencia del residente de obra, ya que según argumenta, el puntaje máximo previsto para calificar su experiencia, es muy bajo, máxime si se tiene en cuenta que se otorga el mismo puntaje en el factor de evaluación que califica las capacitaciones de dicho profesional, en ese sentido, de conformidad con el Principio de Transparencia, solicitaría que se incremente el puntaje del factor de evaluación que califica la experiencia del residente de obra, en desmedro del puntaje previsto para el factor que evalúa las capacitaciones del profesional en cuestión.

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases, se aprecia que se establece lo siguiente:

6.1 	Residente de Obra

El Ingeniero Residente deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

Ingeniero Civil o Ing. Agrícola, con experiencia mínima de dos (02) años como Residente o Supervisor o Inspector de Obra en la ejecución de obras iguales o3similares, (serán consideradas obras similares la construcción, reforzamiento, mejoramiento y ampliación de Obras Hidráulicas: Diques, Presas, Represas, Encauzamientos, Canales, líneas de conducción, Bocatomas, Tomas, con fines de Riego).

En tanto que, en los factores de evaluación se indicó lo siguiente:

Residente  de Obra:               05 Puntos

Más de cinco (05) años: 05 puntos

Más de cuatro (04) años hasta cinco (05) años: 04 puntos

Más de tres (03) años, hasta cuatro (4) años: 03 puntos

Más de dos (02) años, hasta tres (03) años: 02 puntos

Del Ingeniero Residente de Obra       05 PUNTOS

CAPACITACIÓN:

Criterio

Se evaluará la capacitación del personal propuesto como Ingeniero Residente de Obra en:

NIVEL 1: Liquidación de obras

NIVEL 2: Capacitación en Residencia de Obras o Supervisión de Obras.

NIVEL 3: Capacitación como mínimo en tres (03) Softwares de ingeniería. (S10, AutoCAD, MS Project, H Canales, Civil 3D, cualquiera de ellos).

NIVEL 4: Capacitación en obras hidráulicas.

NIVEL 1: De 05 a más horas lectivas: 01 Puntos

NIVEL 2: De 05 a más horas lectivas: 01 Puntos

NIVEL 3: De 05 a más horas lectivas cada una de ellas: 01 Puntos

NIVEL 4: De 05 a más horas lectivas: 02 Puntos

Al respecto, cabe señalar que de conformidad con el artículo 43º del Reglamento, constituye facultad del Comité Especial la determinación de los factores de evaluación, la fijación de los puntajes que se le asignará a cada uno de ellos, así como los criterios para su asignación, los que deberán ser objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria debiendo sujetarse a criterios de razonabilidad y proporcionalidad, para lo cual podrá calificarse aquello que supere o mejore el requerimiento mínimo, en estricta observancia de los principios que regulan la contratación pública.

Por su parte, debe tenerse presente que los factores de evaluación tienen como finalidad premiar con determinado puntaje a las mejores propuestas, en esa medida el establecimiento de un factor debe estar orientado al cumplimiento de dicha finalidad, por lo que no se puede pretender que todos los participantes puedan obtener el máximo puntaje.

Por lo expuesto, toda vez que es responsabilidad del Comité Especial la determinación de los factores de evaluación, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente Observación.

Sin perjuicio de lo anterior, con ocasión de la integración de las Bases, de conformidad con el Principio de Transparencia previsto en el artículo 4° de la Ley, deberá publicarse en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) un informe en el que se indiquen las razones técnicas de por qué resulta un beneficio para la ejecución de la presente prestación que el residente de obra tengan cada una de las calificaciones establecidas en los factores de evaluación, para el desarrollo de sus funciones, siendo que en el supuesto de que no se verifique ello, corresponderá que sean suprimidas.

2.4. Observante:	CONSTRUCTORA MALAGA

Observación Nº 3:	Contra los factores de evaluación

El recurrente observa los factores de evaluación que califican la experiencia del postor, toda vez que, según manifiesta, resultarían excesivos, teniendo en cuenta lo establecido como requerimiento técnico mínimo, en ese sentido, a fin de no vulnerar lo dispuesto en el Principio de Libre Concurrencia y Competencia, solicita que se precise que: "bastará con que este acredite haber ejecutado obras similares en los últimos 10 años, que equivalgan a una (1) vez el valor referencial, siendo el valor de cada obra de un mínimo del 15% del valor referencial y que dicho requisito será válido para cumplir tanto con los requerimientos técnicos mínimos así como con los factores de evaluación.

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases se advierte que se establece lo siguiente:

En los requerimientos técnicos mínimos se solicita que el postor acredite una (1) vez el valor referencial en obras similares.

En tanto que en los factores de evaluación se dispone:

Experiencia en obras similares

M = Monto facturado acumulado por el postor por la ejecución de obras iguales o similares

M >= 1 vez el valor referencial: 30 puntos

M >= 0.5 veces el valor referencial y < 1 vez el valor referencial: 15 puntos

M >= 0.25 veces el valor referencial y < 0.5 veces el valor referencial: 05 puntos

Tal como se indicó precedentemente, constituye facultad del Comité Especial la determinación de los factores de evaluación, la fijación de los puntajes que se le asignará a cada uno de ellos, así como los criterios para su asignación, los que deberán ser objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria debiendo sujetarse a criterios de razonabilidad y proporcionalidad, para lo cual podrá calificarse aquello que supere o mejore el requerimiento mínimo, en estricta observancia de los principios que regulan la contratación pública.

Por su parte, debe tenerse presente que los factores de evaluación tienen como finalidad premiar con determinado puntaje a las mejores propuestas, en esa medida el establecimiento de un factor debe estar orientado al cumplimiento de dicha finalidad, por lo que no se puede pretender que todos los participantes puedan obtener el máximo puntaje.

Por lo expuesto, toda vez que el factor establecido se encuentra dentro de los márgenes previstos por la normativa de contratación pública, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente Observación.

Observación Nº 5:	Contra los factores de evaluación

El observante cuestiona las capacitaciones previstas en el factor de evaluación que califica los estudios del residente de obra, ya que no se encontrarían acorde con las funciones que va a desempeñar, por lo que, en atención a diversos Pronunciamientos y a fin de no restringir la mayor concurrencia y participación de postores, solicita que se suprima las capacitaciones de liquidación de obras y capacitación en obras hidráulicas.

Pronunciamiento

Al respecto, dado que la presente observación ha sido abordada al pronunciarnos sobre la Observación N° 14 del participante JACCSA SAC, este Organismo Supervisor decide NO ACOGER la presente observación de acuerdo a lo expuesto en dicha observación.

Observación Nº 7:	Contra la fórmula polinómica

El recurrente cuestiona que no se haya considerado los insumos del petróleo y mano de obra del operador de la maquinaria de manera independiente en la fórmula polinómica prevista, ya que ello vulneraría lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC, ya que la mano de obra como el petróleo tienen una incidencia que superaría largamente las 0.05 centésimas que se requieren para no ser agrupados dentro de otros monomios.

En ese sentido, solicita que la fórmula polinómica del expediente técnico sea reformulada incluyendo como monomios independientes al petróleo y la mano de obra.

Pronunciamiento

Al respecto, dado que la presente observación ha sido abordada al pronunciarnos sobre la Observación N° 13 del participante OBRAINSA, este Organismo Supervisor decide NO ACOGER la presente observación de acuerdo a lo expuesto en dicha observación.

Cuestionamiento N° 2: 	Contra la absolución de las Observaciones N° 5 del participante CONALVIAS y N° 02 del participante CROVISA

El participante manifiesta que las absoluciones de las Observaciones N° 05 del participante CONALVIAS y N° 02 del participante CROVISA  resultan contradictorias, toda vez que no se habría una incongruencia respecto de la experiencia válida que corresponde acreditar el "especialista en movimientos de tierras", por lo que solicita que se precise la experiencia válida.

Pronunciamiento

El Comité Especial indicó, con motivo de la absolución de la Observación N° 5 del participante CONALVIAS, que la experiencia válida de todos los profesionales, será la obtenida en obras iguales y/o similares.

En tanto que, con motivo de la absolución de la Observación N° 02 del participante CROVISA, se aprecia que al "especialista en movimiento de tierras" se le solicita experiencia en obras en general.

Por lo expuesto, toda vez que se advierte que existe una incongruencia respecto de la experiencia válida del " especialista  en movimiento de tierras ", este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER la presente Observación, en ese sentido con motivo de la integración de las Bases, de conformidad con lo indicado por este Organismo Supervisor con motivo de la absolución de la Observación N°5 del participante CONALVÍAS, deberá solicitarse a todos los profesionales tan solo experiencia en la ejecución de obras iguales y/o similares, tanto en los requerimientos técnicos mínimos como en los factores de evaluación.

2.5. Observante:	ENERGOPROJEKT

Observación Nº 6:	Contra el expediente técnico

El recurrente cuestiona que:

- No se haya entregado los planos correspondientes a la ubicación de la electrificación del proyecto (partidas 01.02.03, 01.02.04), que permita la determinación de los metrados y costo de las sub partidas que han sido omitidas en las partidas globales mencionadas, lo cual vulneraría lo dispuesto en el literal b) del artículo 26° de la Ley y la definición del expediente técnico.

- No se presentó los análisis de los precios unitarios de las partidas correspondientes a la electrificación del proyecto (01.02.01, 01.02.02., 01.02.03 y 01.02.04), lo cual vulneraría lo señalado en el numeral 1 del artículo 14° de la Ley y la definición del expediente técnico.

- No se alcanzó los planos y metrados de las uniones, empalmes, válvulas y accesorios que deberían ser incluidos como parte de la partida 12.04.01 suministro de tubería metálica, así como el análisis de precios unitarios que sustente debidamente el precio unitario de la citada partida, lo cual vulneraría lo señalado en el numeral 1 del artículo 14° de la Ley y la definición del expediente técnico.

En ese sentido, solicitaría que se entregue la citada información.

Pronunciamiento

El Comité Especial, con motivo de la absolución de la presente Observación, manifestó lo siguiente:

Para el suministro e instalación de la línea de transmisión  de alta y baja tensión, partidas 1.02.03 y 1.02.04. El Contratista, antes de ejecutar estas partidas elaborará la Ingeniería de detalle, lo que debe ser aprobado por la Supervisión y la entidad.

En los gastos generales se considera en el ítem 1.02 “Personal Profesional y Técnico de Ingeniería”.

Con relación a la observación sobre el monto del Presupuesto fue atendida con la respuesta a la Consulta N° del participante Constructora Málaga Hnos. S.A., en la etapa de consultas.

Para la ejecución del proyecto se contará con la libre disponibilidad de los terrenos.

La Unidad de medida de la Partida 01.01.04 “Mantenimiento de Camino de Acceso” es el Kilómetro (Km).

En lo relacionado al Suministro e Instalación de Toma y Suministro e Instalación de llegada, ceñirse a lo indicado en las especificaciones técnicas y a lo consignado en los planos.

Respecto al Suministro e Instalación de línea de trasmisión alta tensión y partida 01.02.04 el participante antes de ejecutar estas partidas elaborará la ingeniería de detalle, la cual debe ser aprobada por la Supervisión y Entidad.

En los gastos generales se considera en el ítem 1.02 Personal Profesional y Técnico de Ingeniería.

Con respecto a la Partida 12.04.01 “Suministro de Tubería Metálica”, ceñirse a lo detallado en las especificaciones técnicas, alcanzadas como anexo a la respuesta de la Consulta N° 09 del Participante Constructora Málaga Hnos. S.A.

Con relación a las partidas 1.03.01 “Instalación  de Campamento Provisional” y 1.03.02 “Instalación de Campamento Permanente”, la unidad de medida es la Unidad (U). Ver respuesta a Observación N°09 del Participante JACCSA.

En relación al Presupuesto Referencial, ver respuesta a la Consulta N° 01 del Participante Constructora Málaga Hnos. S.A.

Respecto a la consulta referida a la entrega de los planos de empalmes, uniones, válvulas y accesorios, éstos serán desarrollados al detalle por Contratista y aprobados por la Supervisión y la Entidad.

En cuanto al alcance de los trabajos a realizar que sustente los Análisis de precios Unitarios, así como el costo de transporte de tubería al lugar de la obra, serán desarrollados por el Contratista, una vez que desarrolle la Ingeniería

Tal como se indicó precedentemente, la definición de los requerimientos técnicos mínimos es responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Asimismo, los artículos 12 de la Ley y 10 del Reglamento disponen que es requisito para convocar el proceso de selección, bajo sanción de nulidad, contar con el respectivo expediente de contratación, al cual se debe adjuntar, en el caso de ejecución de obras, el expediente técnico de la obra.

De otro lado, resulta necesario precisar que el expediente técnico de obra contiene cada uno de los documentos de carácter técnico y/o económico que permiten la adecuada ejecución de una obra; tal como se desprende de la definición prevista en el numeral 24 del Anexo Único del Reglamento, Anexo de Definiciones:“Expediente Técnico de Obra: (…) El conjunto de documentos que comprende: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, valor referencial, análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios.” (El subrayado es agregado).

Por otra parte, el artículo 14° del Reglamento, en el caso de los procesos convocados para la ejecución de obras, el valor referencial corresponde al monto del presupuesto establecido en el expediente técnico, el cual, además de describir aquellos aspectos que se requieren para su ejecución, determina, entre otras cosas, cuál es el personal mínimo requerido para dicha labor, siendo que ello debe ser considerado en el presupuesto de obra, cuyo monto final será el valor referencial del proceso respectivo.

Asimismo, cabe señalar que es responsabilidad de la Entidad hacer uso eficiente de sus recursos y aplicar de forma idónea las disposiciones normativas conforme a criterios de razonabilidad y congruencia a efectos de no ver perjudicada la ejecución del contrato.

Por tanto, toda vez que es responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER las presentes observaciones.

Cabe acotar que, en la medida que la definición de las especificaciones técnicas, así como los informes que lo sustentan son responsabilidad de la Entidad, su contenido se encuentra sujeto a rendición de cuentas por parte del área usuaria y/o dependencia técnica encargada de la determinación de los referidas especificaciones técnicas, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismo competentes, no siendo este Organismo Supervisor perito técnico en aspectos específicos de las características técnicas.

2.6. Observante:	CONSTRUCTORA MPM S.A.

Observación Nº 2:	Contra la definición de obras similares

El participante cuestiona la definición de obras similares establecida, toda vez que no se contemplan a las obras de saneamiento, sin considerar que éstas también son consideradas obras hidráulicas, por lo que solicita que se considere a las obras de saneamiento como obras similares, ya que son de naturaleza semejante a las obras de irrigación.

Pronunciamiento

Sobre el particular, el Comité Especial manifestó con motivo de la absolución de observaciones que: "Contándose con el Informe Técnico de la Dirección de Infraestructura de Riego, No se acoge la Observación, en razón que por tratarse de una obra especializada, será considerada como obra  igual o similar.

Al respecto es necesario indicar, que en relación al estudio de mercado que manifiesta el observante, se debe efectuar para establecer evidencia de la existencia de pluralidad de proveedores que cumplan con lo solicitado por la Entidad, se debe precisar ,que el PSI ha desarrollado a la fecha 30 procesos de selección para la contratación de obras cuyos términos de referencia son iguales al presente caso, en cuanto se refiere a obras similares en el que no se considera obras de saneamiento, en los cuales han participado pluralidad de postores, lo que demuestra y evidencia la existencia de proveedores. Agregando a ello debe tenerse en cuenta el Pronunciamiento N° 490-2013/DSU.

(...)

Respecto a lo anteriormente descrito, una obra de saneamiento y agua potable, no se considerara como obra similar o semejante, porque no tiene el mismo fin, ni la misma naturaleza,  conforme se precisa en el sub numeral b.3 del artículo 268º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, debiendo tenerse en cuenta que el Artículo 19º de la Ley de Contrataciones establece en el caso de contrataciones que involucre un conjunto de prestaciones, el objeto principal del proceso de selección se determinará en función a la prestación que represente la mayor incidencia porcentual en el costo. En el presente caso el 100% del costo corresponde a la construcción de la represa y canal, por este motivo no corresponde aceptar como similar las obras de saneamiento".

Al respecto, de acuerdo con el numeral 34 del Anexo de Definiciones del Reglamento, una obra similar es toda obra de naturaleza semejante a la que se desea contratar. En otras palabras, para que una obra sea considerada similar a otra, las actividades que definen su naturaleza deben ser comunes a ambas. Ello concuerda con lo señalado en anteriores pronunciamientos, en los cuales se señala que la experiencia es la destreza obtenida por la práctica reiterada de una actividad, siendo que, en el caso de la experiencia en la especialidad esta se obtiene por la ejecución de trabajos que contengan aquellas actividades que definen la naturaleza del trabajo que pretende contratarse.

En tal sentido, debe entenderse por obra similar a aquélla de naturaleza semejante a la que se desea contratar, entendiéndose por semejante a aquello parecido y no igual, de manera que, para su definición se deberá tener en cuenta aquellos trabajos parecidos o de naturaleza semejante a la que se convoca. Asimismo, debe tenerse presente que lo que define la semejanza entre una obra y otra son las prestaciones involucradas en su ejecución.

Por tanto, dado que es responsabilidad de la Entidad la determinación de las obras que se considerarán como similares en el proceso de selección, este Organismo Superior decide NO ACOGER la observación formulada.

- CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58 de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a dicha Ley y su Reglamento:

  - Contenido de las propuestas

De la revisión del numeral 2.5 del Capítulo II se advierte que se estaría requiriendo al  asistente de residente de obra acreditar experiencia como residente y/o supervisor y/o inspector de obras iguales o similares.

Al respecto, toda vez que un asistente de obra puede acreditar experiencia con trabajos en los que se desempeñó como residente, supervisor y/o inspector de obras similares y como asistente de obra, asistente de supervisión y/o asistente de inspección de obras similares, con ocasión de la integración de las Bases, deberá precisarse ello en la referida sección.

  - Colegiatura del personal propuesto

En relación a la colegiatura de los profesionales, cabe indicar que, mediante el Pronunciamiento N° 691-2012/DSU, en atención a los Principios de Economía y Libre Concurrencia y Competencia, se estableció el Precedente Administrativo de Observancia Obligatoria, que dispone que la colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el inicio de su participación efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero, debiendo suprimirse cualquier regulación contraria de cualquier extremo de las Bases. No obstante, lo anterior no resulta impedimento para que la Entidad antes de suscribir el contrato, en el ejercicio de su función fiscalizadora, verifique que la experiencia que se pretenda acreditar haya sido adquirida cuando el profesional se encontraba habilitado legalmente para ello.

Por lo expuesto, en la medida que en el Capítulo III de las Bases se estaría solicitando que en todos los documentos que suscriba el personal propuesto se consigne su sello donde conste el número de colegiatura y una declaración jurada donde también conste dicha información (colegiatura), y en tanto requerir ello no se condice con el dispositivo citado precedentemente, con ocasión de la integración de las Bases, se deberá suprimir su exigencia.

  - Factores de evaluación

De la revisión del Capítulo IV de las Bases, se advierte que existe una incongruencia en el factor de evaluación “Experiencia del postor en obras en general", toda vez que se indica que se calificará hasta "un monto máximo equivalente a tres (5) veces el valor referencial"

En ese sentido, con motivo de la integración de las Bases, deberán realizarse las modificaciones que correspondan.

  - Otras precisiones

- Toda vez que con motivo de la absolución de Consultas se modificó el valor referencial, con motivo de la integración deberán realizarse las modificaciones que correspondan en las Bases integradas, así como en el SEACE.

- Deberá precisarse, en el literal f) de la relación de documentos obligatorios para la etapa de calificación previa, que se admitirán también carta, constancias o algún documento emitido por una Entidad Financiera en el año 2014.

- CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto:

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta las observaciones formuladas en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que, a tenor del artículo 24 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de cinco (5) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar  al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58 del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 21 de febrero de 2014.

PATRICIA ALARCÓN ALVIZURI

Directora de  Supervisión

ALS/.

Modificado mediante Ley Nº 29873.

Modificado mediante Decreto Supremo Nº 138-2012-EF.

Ver: Precedentes Administrativos de Observancia Obligatoria del año 2012. Sección: Legislación y documentos OSCE. En: www.osce.gob.pe

Cabe precisar que de suprimirse cualquier calificación, deberá distribuirse su puntaje entre los demás factores de evaluación, para lo cual deberá verificar el cumplimiento de los parámetros de calificación establecidos en los artículos 47° y 71° del Reglamento.

Ver: Precedentes Administrativos de Observancia Obligatoria del año 2012. Sección: Legislación y documentos OSCE. En: www.osce.gob.pe