PRONUNCIAMIENTO N° 231-2014/DSU

Entidad:	Seguro Social de Salud - ESSALUD

Referencia:	Licitación Pública N° 72-2013/ESSALUD-RAA, convocada para la "Contratación de reactivos de laboratorio para el servicio de banco de sangre- bolsas extracción de sangre hngai"

- ANTECEDENTES

Mediante Carta N° 001-CE AD- HOC-RAA-ESSALUD-2014, recibida el 10.02.2014, el Presidente del Comité Especial remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las tres (3) observaciones, así como los cinco (5) cuestionamientos presentados por el participante SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L., al proceso de selección de la referencia, así como el informe técnico con el respectivo sustento, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28° del Decreto Legislativo Nº 1017, modificada mediante Ley Nº 29873, en adelante la Ley, y el artículo 58º de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, modificado mediante Decreto Supremo Nº 138-2012-EF, en adelante el Reglamento.

Al respecto, resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58º del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de: a) las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando este último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa; siempre que el solicitante se haya registrado como participante antes del vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

De acuerdo a su solicitud de elevación de observaciones a las Bases, el participante SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L., cuestiona la absolución a sus tres (3) observaciones; sin embargo, la denominada "Observación" N° 2 constituye una solicitud de modificación a los requerimientos técnicos mínimos sin proporcionar un sustento por el cual los requerimientos mínimos establecidos por la Entidad contravienen la norma de contrataciones, en ese sentido, no corresponde a este Organismo Supervisor pronunciarse sobre la misma ni respecto al cuestionamiento. Ahora bien, en dicho cuestionamiento se advierte que se solicita que se califiquen ciertos aspectos en los factores de evaluación, lo cual resulta una solicitud extemporánea, razón por la cual este Organismo Supervisor tampoco se pronunciará respecto a dicho extremo del cuestionamiento.

Asimismo, la denominada "Observación" N° 3 constituye una consulta y/o solicitud de información y/o aclaración, por lo que no se encuentra dentro de los supuestos del artículo 58 del Reglamento, no correspondiendo que este Organismo Supervisor se pronuncie respecto a la misma ni a su cuestionamiento.

Ello, sin perjuicio de las observaciones de oficio que se formulen respecto al contenido de las Bases, de conformidad con el inciso a) del artículo 58º de la Ley.

- OBSERVACIONES

Observante: 			SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L.

Observaciones N° 1	Contra la determinación del valor referencial.

Mediante la Observación N° 1 el participante cuestiona la determinación del valor referencial del bien "Bolsa cuádruple de extracción de sangre para sistema buffy coat", puesto que se aprecia en el resumen ejecutivo que los precios remitidos por las dos (2) empresas que cotizaron dicho bien, son de S/. 52.00 y S/. 45.00 nuevos soles, sin embargo, la Entidad ha determinado un valor referencial de S/. 39.50 nuevos soles, tomando en cuenta el valor obtenido de la fuente "valor histórico", sin considerar que la cantidad de bienes adquiridos en dicho proceso difiere con la cantidad del proceso actual. Así también, el participante señala que la Entidad en procesos de selección convocados durante el año 2013 ha adquirido dicho bien a un valor de S/. 45.00 nuevos soles.

En ese sentido, solicita que se adecúe el precio establecido en el valor referencial, de acuerdo a las cotizaciones remitidas por los postores y a las últimas compras de la Entidad.

Pronunciamiento

De acuerdo al resumen ejecutivo publicado en el SEACE, para el estudio de posibilidades que ofrece el mercado, se utilizó como fuentes: i) cotizaciones,       ii) valor histórico de la Entidad y iii) convocatorias anteriores publicadas en el SEACE. Ahora bien, para la determinación del valor referencial se utilizó el valor más bajo considerado entre las cotizaciones y el precio histórico de la Entidad, resultando un precio unitario de S/. 39.50 nuevos soles.

En relación a ello, en el pliego de absolución de las observaciones, el Comité Especial señaló que "lo solicitado se tomará en cuenta en la etapa de integración de las Bases". Por ello, en su solicitud de elevación de observaciones a las Bases, el participante cuestionó la respuesta otorgada, pues considera que vulnera el artículo 56 del Reglamento, dado que no fundamenta ni sustenta su absolución.

Al respecto, conforme con lo previsto en el artículo 12° del Reglamento, el área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones tiene la obligación de evaluar las posibilidades que ofrece el mercado para determinar, entre otras cosas, el valor referencial, para lo cual la norma indica que deben emplearse dos (2) fuentes como mínimo, debiendo tener en consideración las alternativas existentes según el nivel de comercialización, descuentos por volúmenes, entre otros. Asimismo, el artículo 13 del Reglamento señala que el valor referencial se calculará incluyendo todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, entre otros.

Sin embargo, es la Entidad, específicamente el órgano encargado de las contrataciones, quien tiene la competencia exclusiva para realizar la determinación y cálculo del valor referencial, a partir del análisis de las fuentes de información consultadas, aspectos que constituyen actos discrecionales de la Entidad en el ejercicio de sus funciones.

Ahora bien, tal como se ha señalado, del resumen ejecutivo se advierte que el estudio de mercado consideró como fuentes las establecidas en la norma, eligiendo como valor referencial el menor precio obtenido de dicho estudio. En ese sentido, para el caso del bien "Bolsa cuádruple de extracción de sangre para sistema buffy coat", eligió el valor de adjudicación correspondiente al proceso Licitación Pública N° 1-2013/ESSALUD/RAS, en el cual la cantidad de bienes adquiridos fue 24000 y, si bien el valor referencial de la Entidad consideró un valor unitario de S/. 43.7 nuevos soles, el participante Sistemas Analíticos S.R.L. fue beneficiado con la buena pro al ofrecer un valor unitario de S/. 39.95 nuevos soles.

Al respecto, cabe señalar el valor considerado para dicho bien en otros procesos de selección, tales como el  proceso de selección Adjudicación Directa Pública   N° 11-2013/INCOR, en el cual la cantidad de bienes adquiridos fue 7200 al valor unitario de S/. 39.00 nuevos soles, considerado por  la Entidad, en el cual resultó ganador de la buena pro el participante Sistemas Analíticos S.R.L., así también el proceso de selección Licitación Pública N° 5-2012/ESSALUD/RAICA, en el cual el ganador de la buena pro fue la misma empresa a un valor unitario de S/. 45.00 nuevos soles.

Teniendo en cuenta lo señalado y considerando que es responsabilidad de la Entidad la determinación del valor referencial, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

Sin perjuicio de lo señalado, con motivo de la integración de las Bases, deberá publicarse en el Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado (SEACE), un Informe en el que se sustente el valor referencial determinado.

Cuestionamiento N° 1	Contra la absolución de la Observación N° 1 del participante DIAGNOSTICO UAL S.A.C.

El participante cuestiona el acogimiento de la Observación N° 1 del participante DIAGNOSTICO UAL S.A.C., con el cual se modifica lo establecido por el Comité Especial al absolver la Consulta N° 1 del participante SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L.

Señala que mediante la absolución su Consulta N° 1, el Comité Especial dispuso que las hemobásculas requeridas deban contar con Software externo para la gestión de datos de la colecta y el envío de datos de las hemobásculas a la PC debe ser por vía inalámbrica.

Sin embargo, con ocasión de la Observación N° 1 del participante DIAGNOSTICO UAL S.A.C. que cuestionó dicha modificación, el Comité Especial dispuso que "se admite puntaje adicional por mejora tecnológica cuando existan características adicionales a los requerimientos técnicos mínimos establecidos en el petitorio nacional de insumos y reactivos de patología clínica y anatomía patológica por lo cual se retira la especificación técnica de las hemobasculas", por lo que el participante solicita que se deje sin efecto dicho acogimiento.

Pronunciamiento

De acuerdo a lo establecido en el Capítulo III de las Bases, se requiere para el ítem N° 1 contar con nueve (9) hemobasculas.

En relación a ello, el participante SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L. en su Consulta N° 1 solicitó aclaración respecto a si las hemobasculas deberían contar con software externo para gestión de datos de la colecta y si el envío de datos de las hemobasculas a la PC debería ser vía inalámbrica como requerimiento técnico mínimo o, en caso contrario, solicitó que dichas características sean incorporadas a las Bases como aspectos calificados por los factores de evaluación. Al respecto, el Comité Especial indicó que las hemobasculas deberán cumplir con dichas características.

Sobre el particular, mediante Observación N° 1 el participante DIAGNOSTICO UAL S.A.C. cuestionó dicha modificación argumentando lo siguiente: i) dicha modificación solo puede ser cumplida por una (1) empresa en el mercado peruano, ii) el nuevo requerimiento no estuvo contemplado en el estudio de mercado y iii) se habría modificado el petitorio de patología clínica, lo cual es una facultad que no posee. Ante ello, el Comité Especial indicó lo siguiente: "se admite puntaje adicional por mejora tecnológica cuando existan características adicionales a los requerimientos técnicos mínimos establecidos en el petitorio nacional de insumos y reactivos de patología clínica y anatomía patológica por lo cual se retira la especificación técnica de las hemobasculas".

Al respecto, mediante solicitud de elevación de las observaciones, el participante SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L. cuestionó la absolución antes mencionada, por las siguientes razones:

- En el mercado existe más de una empresa que comercializa las hemobasculas que cumplen con el requerimiento de software externo para gestión de datos de la colecta y el envío de datos de las hemobasculas a la PC debería ser vía inalámbrica.

- Lo absuelto en la etapa de consultas no constituye nuevos requerimientos sino que es una aclaración de las características con las que debe contar la hemobascula, por lo tanto, no se estaría modificando lo solicitado por Patología Clínica.

Ahora bien, se debe tener en cuenta que el participante SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L. en su Consulta N° 1, solicitó que se precise dichas si las hemobasculas deberían contar con las características cuestionadas o, en caso contrario, solicitó que se otorgue puntaje al postor que las ofrezca. En ese sentido, de la lectura de la absolución del Comité Especial a la Observación N° 1 del participante DIAGNOSTICO UAL S.A.C., se advierte que si bien precisa que dichas características no formarán parte de las especificaciones técnicas, señala también que las mismas otorgarán puntaje adicional al postor, dado que serán características que superen los requerimientos técnicos mínimos.

En ese sentido y teniendo en cuenta que es facultad de la Entidad determinar sus requerimientos técnicos mínimos de acuerdo a sus necesidades, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER el presente cuestionamiento.

Sin perjuicio de ello, con ocasión de la integración de las Bases, deberá precisarse la metodología de calificación y la documentación que el postor deberá presentar para acreditar el cumplimiento del factor de evaluación que se incorporará.

Asimismo, en la integración de las Bases, deberá tenerse en cuenta que dicho aspecto deberá evaluarse como parte del factor de evaluación "Mejoras a las condiciones previstas", el cual no debe tener un puntaje superior a 20 puntos, pues ello ocasionaría que el ofertar su cumplimiento resulte determinante para obtener una propuesta competitiva.

Cuestionamiento N° 2	Contra la absolución de las Observaciones N° 2 del participante DIAGNOSTICO UAL S.A.C.

El participante cuestiona que la absolución de la Observación N° 2 formulada por el participante, pues señala que el Comité Especial no ha sustentado la misma.

Al respecto, cabe señalar que mediante la Observación N° 2 se cuestiona la determinación del valor referencial, dado que se ha tomado en cuenta el valor histórico de S/. 39.50, sin embargo en el presente proceso de selección se están mayor número de equipos y accesorios que en los procesos anteriores, por lo que solicita que el valor referencial sea revisado y actualizado. Sobre lo señalado, el Comité Especial responde que "Lo solicitado se tomará en cuenta en la etapa de integración de Bases".

Pronunciamiento

Sobre el particular, este Organismo Supervisor se ha pronunciado respecto al cuestionamiento formulado en la absolución de la Observación N° 1 del presente documento. En ese sentido, considerando los argumentos de la absolución de la referida Observación N° 1, corresponde a este Organismo Supervisor NO ACOGER el presente cuestionamiento.

Cuestionamientos N° 3 y 5	Contra la absolución de las Observaciones N° 3 y 5 del participante DIAGNOSTICO UAL S.A.C.

Mediante el Cuestionamiento N° 3 el participante SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L. cuestiona el acogimiento de la Observación N° 3 del participante DIAGNOSTICO UAL S.A.C., mediante el cual el Comité Especial estableció  que calificará dentro de los factores de evaluación que la "Bolsa cuádruple de extracción de sangre para sistema Buffy coat" sea una bolsa Top and Bottom.

Mediante el Cuestionamiento N° 5 el participante SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L. cuestiona el acogimiento de la Observación N° 5 del participante DIAGNOSTICO UAL S.A.C., mediante el cual el Comité Especial estableció  que incluiría como factor de evaluación, la calificación de la bolsas que cuenten con aguja retráctil pues brinda seguridad al usuario, por tanto otorgará puntaje al postor que oferte dicha característica.

Al respecto, el participante solicita que se califique al postor que oferte "bolsas con accesorios pre unidos que permitan proteger la aguja al finalizar la colecta de sangre, cumpliendo lo señalado por el DIAGNOSTICO UAI que en el mercado peruano existen bolsas con sistema de bioseguridad".

Pronunciamiento

De acuerdo a lo establecido en el Capítulo III de las Bases, uno de los bienes requeridos en el ítem N° 1 es la "Bolsa cuádruple de extracción de sangre para sistema Buffy coat".

Sobre el particular, mediante la Observación N° 3 del participante DIAGNOSTICO UAL S.A.C. precisó que existen bolsas TOP AND BOTTOM y TOP AND TOP, indicando que las bolsas TOP AND BOTTOM son de mejor calidad y se obtienen mejores resultados si son utilizadas, por lo que el participante solicita que se otorgue puntaje a los postores que ofrezcan dicha bolsa. Asimismo, mediante la Observación N° 5 el mismo participante indicó que en el mercado existen bolsas con sistemas de bioseguridad con aguja retráctil que protege al operador al momento de la flebotomía, por lo que solicita incorporar dicha característica como mejora tecnológica.

Ahora bien, tal como se ha señalado, con motivo de la absolución de la  Observación N° 3 del participante DIAGNOSTICO UAL S.A.C., el Comité Especial decidió calificar que las bolsa sean "Top and Bottom" incorporándolo como criterio de evaluación, lo cual es materia del presente cuestionamiento. De la misma manera, respecto de la Observación N° 5, el Comité Especial indica que con motivo de la integración de las Bases incorporará el criterio de evaluación que califique el dispositivo de toma de muestra para tubo al vacío listo para usar.

Al respecto, de acuerdo con el artículo 43º del Reglamento, resulta de competencia exclusiva del Comité Especial la determinación de los factores de evaluación, siendo que, en ellos únicamente deben calificarse aquellos aspectos que superen o mejoren el requerimiento mínimo.

En ese sentido, se advierte que es facultad del Comité Especial determinar los factores de evaluación, siempre que los mismos no califiquen requerimientos técnicos mínimos. Por tanto, dado que la calificación de las bolsas "Top and Bottom" constituye una característica adicional que significaría un beneficio a la Entidad, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER el Cuestionamiento N° 3.

Asimismo, dado que el participante cuestiona el factor incorporado por el Comité Especial y solicita que se incorpore el factor de acuerdo a su propuesta y teniendo en cuenta que la determinación de los factores es facultad del Comité Especial, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER el Cuestionamiento N° 5.

Sin perjuicio de ello, con ocasión de la integración de las Bases, deberá precisarse la metodología de calificación y la documentación que el postor deberá presentar para acreditar el cumplimiento del factor de evaluación que se incorporará.

Asimismo, en la integración de las Bases, deberá tenerse en cuenta que dicho aspecto deberá evaluarse como parte del factor de evaluación "Mejoras a las condiciones previstas", el cual no debe tener un puntaje superior a 20 puntos, pues ello ocasionaría que el ofertar su cumplimiento resulte determinante para obtener una propuesta competitiva.

Cuestionamiento N° 4	Contra la absolución de la Observación N° 4 del participante DIAGNOSTICO UAL S.A.C.

Mediante el presente cuestionamiento, el participante SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L. cuestiona el acogimiento de la Observación N° 4 del participante DIAGNOSTICO UAL S.A.C., mediante el cual el Comité Especial precisó que como equivalentes al Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, se aceptarán también los siguientes documentos: i) Certificado de Libre Venta/Comercialización/Exportación que acredite el cumplimiento de las normas de calidad y/o ii) Certificado CE de la Comunidad Europea emitido por un Organismo Notificador y/o iii) Declaración de Conformidad CE de la Comunidad Europea (emitida por el fabricante) y/o iv) Certificado ISO 13485 y/o                  v) Certificado de la FDA.

En ese sentido, el participante solicita que se precise que "la presentación de documentos equivalentes es válida siempre y cuando en el país de fabricación del producto ofertado no se emita un certificado de buenas prácticas de manufactura propiamente dicho".

Pronunciamiento

De acuerdo a lo establecido en el Capítulo II de las Bases, se requiere en el literal l) del numeral 2.5, la presentación obligatoria del Certificado de Buena Práctica de Manufactura (CBPM) del laboratorio fabricante en idioma castellano y en copia simple, de acuerdo a lo siguiente:

- "Deberá estar a nombre del fabricante.

- Vigente a la fecha de presentación de propuestas. Debe indicar la fecha de vigencia caso contrario, la fecha de emisión no deberá de ser mayor a dos (02) años, a la fecha de presentación de propuestas.

- Debe especificar la familia de productos y/o nombre del producto que oferta.

- Extendido por DIGEMID. En el caso de fabricantes nacionales o por autoridad pública de salud competente del país de origen, pudiendo adoptar otros títulos, pero relacionado a los buenos y correctos procedimientos de fabricación.

- Para los productos provenientes de países donde no se emiten CBPM ni Certificado CE, podrán presentar el Certificado de libre venta o el Certificado de libre comercialización, en las que deberá señalar que la empresa fabricante cumple con las Buenas prácticas de manufactura o fabricación.

- El certificado de libre venta o de libre comercialización, se considera  como un documento alternativo al CBPM , siempre que el Certificado de libre venta o de libre comercialización haga referencia la cumplimiento de las Buenas Prácticas de manufactura, así se estaría cumpliendo con garantizarla correcta fabricación de sus productos o insumos, y a la observancia de los estándares establecidos para su fabricación, en función  a los criterios de calidad requerido, siempre que en dicho certificado se haga referencia al cumplimiento de estas últimas.

- Se aceptara la presentación del Certificado de cumplimiento de Norma ISO/EN 13485 y además la declaración CE de conformidad del fabricante. Para los productos clase I  y para los productos no incluidos en la clase I, presentara el Certificado de comunidad Europea de conformidad  emitido por el organismo notificador el que implícitamente señala el cumplimiento del sistema de calidad, según lo exigido en las directivas de la comunidad europea. Cabe señalar, que no será necesaria la presentaci6n, en ninguno de los casos, de documento adicional al Certificado presentado, emitido por la autoridad de salud competente del país de origen, en el que se deba indicar que no se expiden CBPM.

- En caso de presentar el documento solicitado, en idioma distinto al castellano; se deberá presentar copia simple de la traducci6n oficial o certificada efectuada por traductor publico juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda, de acuerdo a lo establecido en el artículo 62º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Para el caso de productos americanos se aceptara el Certificado FDA (Certificate To Foreign Government) en el que se consigne el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura, la relación de la planta evaluada y los productos y familia de productos que incluye el certificado, es un documento alternativo a la presentación del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura. (Art. 31° del D.S. N° 010-97-SA, sustituido por el Art. 1° del D.S. 020-2001-SA).

- Para el caso de países que no son de la Comunidad Europea ni de los Estados Unidos y no emiten Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura será necesaria la presentaci6n del Certificado de Libre Venta o Comercialización el mismo que deberá indicar las Directivas vigentes para dispositivos médicos, según lo señalado por DIGEMID a través del OFICIO N° 3629 I 2010 - DIGEMID - DG - DAS -ERDICOSAN I MINSA."

Sobre el particular, el Comité Especial en el pliego de absolución de las observaciones, señaló que "se aceptará como equivalente al certificado de buenas prácticas de fabricación los documentos: Certificado de Libre venta/comercialización/Exportación que acredite el cumplimiento de las normas de calidad y/o Certificado CE de la Comunidad Europea emitido por un Organismo Notificado y/o Declaración de conformidad CE de la Comunidad Europea (emitida por el fabricante) y Certificado ISO 13485, Certificado de la FDA y Certificado ISO 13485 a nombre del fabricante."

Ahora bien, cabe señalar que mediante Oficio Nº 339-2011-DIGEMID-DG-DAS-ERDICOSAN/MINSA, recibido el 08.FEB.2011, la DIGEMD informó a este Organismo Supervisor que “un certificado expedido por la FDA en el que se consigne el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura, la relación de la planta evaluada y los productos y familia de productos que incluye el certificado, podría considerarse como documento alternativo a la presentación del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura”.

Adicionalmente, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 124 al 127 del Decreto Supremo N° 016-2011-SA, norma que aprueba el Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, se aprecia que uno de los requisitos para la inscripción y reinscripción en el registro sanitario de dispositivos médicos de Clase I, II, III y IV, es la presentación del Certificado de Buenas Prácticas (BPM) del fabricante nacional o extranjero emitido por la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios o documento que acredite el cumplimiento de Normas de Calidad especificas al tipo de dispositivo médico, por ejemplo Certificado CE de la Comunidad Europea, Norma ISO 13485 vigente, FDA (o FIJA para el caso de los de Clase IV, según el artículo 127 del referido Reglamento) u otros de acuerdo al nivel de riesgo emitido por la Autoridad o Entidad Competente del país de origen.

Como es de verse, en los citados artículos se consideran como certificaciones equivalente del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, el certificado CE de la Comunidad Europea, Norma ISO 13485 vigente y el FDA, y se brinda la posibilidad de presentar otros certificados que evidencien el cumplimiento de las BPM, siempre que acrediten el cumplimiento de normas de calidad especificas al tipo de dispositivo médico y que se encuentren al nivel de riesgo emitido por la Autoridad o Entidad Competente del país de origen.

Sobre el particular, se aprecia de lo establecido en las Bases y lo señalado por el Comité Especial en su absolución a la Observación N° 4, que los documentos requeridos se encuentran de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo      N° 016-2011-SA y al Oficio Nº 339-2011-DIGEMID-DG-DAS-ERDICOSAN/MINSA.

Ahora bien, la finalidad de requerir el Certificado de Buena Práctica de Manufactura (CBPM), es tener certeza de que el postor cumple con las buenas prácticas en la fabricación de los bienes, por tanto, las alternativas señaladas en el Oficio Nº 339-2011-DIGEMID-DG-DAS-ERDICOSAN/MINSA, están dirigidas a permitir que el postor no se vea imposibilitado de acreditar dicho cumplimiento, en los casos que no cuente con otro documento oficial que emita el país de origen el producto.

En ese sentido, corresponde a este Organismo Supervisor ACOGER el presente cuestionamiento, por lo que con ocasión de la integración de las Bases, deberá precisarse que dichos documentos serán presentados en aquellos casos en los que el país de origen de los productos no expida Certificados de Buenas Prácticas de Manufactura siempre y cuando aquél documento haga referencia al cumplimiento de estas últimas.

- CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58° de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a la Ley y el Reglamento.

  - Informe Técnico

De conformidad con el Procedimiento Nº 96 establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de este Organismo Supervisor, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 292-2009-EF, el Comité Especial, con ocasión de la elevación de observaciones, tiene la obligación de remitir  un informe técnico sobre las observaciones acogidas, no acogidas y observaciones acogidas parcialmente, así como respecto a los cuestionamientos a las absoluciones de las Observaciones formuladas por el participante.

Sin embargo, en el presente caso se observa que el órgano colegiado no cumplió con tal obligación, dado que en el Informe Técnico N° 001-CE AD HOC-RAA-ESSALUD-2014 no existe mayor sustento respecto de las decisiones adoptadas al momento de absolver las observaciones.

En este sentido, en la medida que el referido informe técnico es un instrumento que permite tener una visión más amplia sobre las razones que llevaron al Comité Especial a acoger o no acoger las observaciones presentadas por todos los participantes, la carencia de fundamentación y argumentos que se observa en el documento referido en el párrafo precedente, afecta la transparencia del proceso, dificultando la tarea de este Organismo Supervisor en la elaboración del presente pronunciamiento, lo que resulta cuestionable.

En esa medida, deberá adoptarse las medidas correctivas para que, en lo sucesivo, no se incurra en este tipo de conductas que no contribuyen a dotar de transparencia y celeridad al proceso de selección.

  - Carta de representante

En el literal i) de la documentación de presentación obligatoria en las Bases, se advierte que se solicita la Carta de representación o autorización, para aquellos postores que no sean dueños ni fabricantes de la marca ofertada.

Al respecto, si bien la Entidad mediante la presentación de una carta de representación buscaría asegurar el origen legal de los productos contratados, su exigencia no necesariamente garantiza el cumplimiento de dicho objetivo, pues con o sin dicho documento, existe la posibilidad que los bienes entregados posean un origen inadecuado.

Por lo tanto, toda vez que el único obligado a cumplir con sus obligaciones en los términos y condiciones ofertados en el proceso de selección es el contratista, independientemente de su calidad de representante, distribuidor, importador o fabricante y considerando la inconveniencia de requerir la carta de representación otorgada por el fabricante, deberá suprimirse el requerimiento de la carta de representación en la integración de las Bases.

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo precedente, resultaría posible establecer un factor de evaluación a través del cual se solicite la presentación de la referida carta de representación emitida por el fabricante, considerando que a diferencia de los requerimientos técnicos mínimos, la finalidad de los factores de evaluación es la de seleccionar y otorgar puntaje a aquellos postores que acrediten o presenten propuestas que representen un valor agregado respecto de lo mínimo requerido.

  - Documentación para la presentación del contrato

En relación al literal q) del Capítulo II, se requiere como documento de presentación obligatoria  una Declaración Jurada de capacitación de personal del área usuaria, sin embargo, se advierte que no se ha determinado el número de horas lectivas que deben comprender las mismas, ni la cantidad de personas que serán capacitadas.

En ese sentido, con ocasión de la integración de las Bases, deberá consignarse dicha información, con la finalidad de que los postores puedan formular adecuar adecuadamente sus ofertas.

  - Folletos, instructivos, catálogos o similares

Con relación a la solicitud de folletería, catálogos u otra información técnica, como documentación de presentación obligatoria, contenida en el literal m) del numeral 2.5 de la Sección Específica de las Bases, debe señalarse que su contenido es meramente referencial, por lo cual no puede establecerse que el contenido sea concluyente respecto del cumplimiento de algunas o de todas las características solicitadas en las Especificaciones Técnicas, dado que las características que no se encuentren en los folletos, catálogos o similares, podrán ser acreditados mediante declaración jurada del postor. Considerando lo anterior, deberá precisarse lo señalado en el literal m).

- CONCLUSIONES

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta lo indicado en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar, así como registrar en el SEACE la documentación solicitada.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58° del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que, a tenor del artículo 24° del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de cinco (5) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases Integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar  al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59° del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58° del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 24 de febrero de 2014

LUIS MIJAIL VIZCARRA LLANOS

Director de Supervisión (e)

SGS/.

Al respecto, mediante Oficio Nº 339-2011-DIGEMID-DG-DAS-ERDICOSAN/MINSA, recibido el 08.FEB.2011, la DIGEMD informó a este Organismo Supervisor que “un certificado expedido por la FDA en el que se consigne el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura, la relación de la planta evaluada y los productos y familia de productos que incluye el certificado, podría considerarse como documento alternativo a la presentación del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura”.