PRONUNCIAMIENTO N° 205-2014/DSU

Entidad:		Universidad Nacional de Trujillo

Referencia:		Licitación Pública Nº 18-2013/UNT , convocada para la ejecución de la obra "Mejoramiento del sistema eléctrico de media y baja tensión en la ciudad universitaria de la UNT”.

- ANTECEDENTES

Mediante el Oficio Nº 021-2014-UNT/CE, recibido con fecha 4.FEB.2014, el Presidente del Comité Especial remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las cuatro (4) observaciones y los dos cuestionamientos (2) realizados por el participante CONSTRUCTORA CABO VERDE S.A. COVERSA, así como el informe técnico respectivo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28º del Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y el artículo 58º de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

Sobre el particular, resulta importante resaltar que, en atención al Oficio Nº 018-2014-UNT/CE, mediante el cual el Comité Especial remitió la solicitud de elevación de observaciones para pronunciamiento formulada por el participante TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L., los antecedentes del proceso, así como el informe técnico respectivo, este Organismo Supervisor emitió el Pronunciamiento Nº 166-2014/DTN, el que resulta válido en todos sus extremos y será complementado por el presente Pronunciamiento.

Adicionalmente, corresponde señalar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58º del Reglamento, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de: 
a) las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa, o, c) el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando este último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa, siempre que el solicitante se haya registrado como tal hasta el vencimiento del plazo para formular observaciones.

Al respecto, de la revisión de los antecedentes remitidos, se advierte que la Observación N° 1 y el cuarto extremo de la Observación N° 3 formulada por el participante CONSTRUCTORA CABO VERDE S.A. COVERSA, son solicitudes de aclaración y/o información sobre el expediente de contratación; por lo tanto, constituyen en estricto consultas, siendo que al no enmarcarse en alguno de los supuestos del dispositivo citado precedentemente, no corresponde que este Organismo Supervisor se pronuncie al respecto.

De otra parte, del pliego de absolución de observaciones, se advierte que la Observación N° 2 y el tercer, quinto y sexto extremo de la Observación N° 3 del participante CONSTRUCTORA CABO VERDE S.A. COVERSA, han sido acogidos por el Comité Especial, por lo que este Organismo Supervisor no se pronunciará al respecto.

Asimismo, de la revisión de la solicitud de elevación se advierte que el participante CONSTRUCTORA CABO VERDE S.A. COVERSA estaría cuestionando la absolución realizada por el Comité Especial a la Observación N° 4 de TÉCNICOS EJECUTORES A & G S.R.L., a la Observación N° 2 de EDICAS S.A.C. sin sustentar qué medida se estaría vulnerando la normativa de contrataciones del Estado, por tanto no corresponde que este Organismo Supervisor se pronuncie al respecto.

Todo ello sin perjuicio de las observaciones de oficio que se formulen respecto al contenido de las Bases, de conformidad con el artículo 58º de la Ley.

- OBSERVACIONES

Observante	CONSTRUCTORA CABO VERDE S.A. COVERSA,

Observación Nº 3                                    Contra el perfil del personal propuesto

Mediante el primer extremo de la Observación N° 3, el participante cuestiona el perfil del gerente de obra, sosteniendo que al tratarse de una obra eléctrica lo idóneo sería que sea un ingeniero electricista o un mecánico electricista; por lo que, solicita que se incorpore dichas profesiones al perfil del especialista.

A través la parte no acogida del segundo extremo de la Observación N° 3, el participante cuestiona el perfil del ingeniero residente de obra y del asistente del residente de obra, solicitando que se suprima la posibilidad que dicho especialista pueda ser un ingeniero civil.

Pronunciamiento

En relación al primer extremo de la Observación N° 3, corresponde indicar que, de la revisión de las Bases, se aprecia que las profesiones solicitadas al gerente de obra son las siguientes:

Gerente de obra: Ingeniero civil, administrador, contador o economista.

Al respecto, del pliego de absolución de observaciones, se advierte que el Comité Especial no modificar las profesiones determinadas para el referido especialista.

Sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13° de la Ley, concordado con el artículo 11° del Reglamento, la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar los criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

De lo anterior se desprende que, si bien es facultad de la Entidad establecer los requerimientos técnicos mínimos que consideren más adecuados para la atención de sus necesidades, dichos requisitos deben resultar razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria.

Por tanto, toda vez que es competencia de la Entidad determinar los requerimientos técnicos mínimos que consideren necesarios para la adecuada ejecución de la obra, y en tanto el participante pretende modificar dichos aspectos conforme con lo que él propone, sin tener competencia para ello, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER el primer extremo de la Observación N° 3.

Respecto a la parte no acogida del segundo extremo de la Observación N° 3, toda vez que dicho aspecto ha sido abordado por este Organismo Supervisor en el Pronunciamiento       N° 166-2014/DSU al pronunciarse en atención al extremo ii) de la Observación N° 4 de TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L., este Organismo Supervisor se ratifica en lo expuesto anteriormente, por lo que decide NO ACOGER la presente observación.

Observación Nº 4                                   Contra el valor referencial

El participante cuestiona el valor referencial, indicando que la partida 01.01.2013 Cable de Cu. Tipo N2XSY, 18/30 KV, 3-1x50mm2 no estaría considerando los costos del mercado; por lo que, solicita que se reformule el presupuesto de la obra y en consecuencia se modifique el valor referencial.

Pronunciamiento

De la revisión del pliego de absolución de observaciones, se aprecia que el Comité Especial decidió mantener los costos considerados en el presupuesto de la obra, y por ende el valor referencial determinado.

Al respecto, cabe precisar que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley, concordado con el artículo 13 del Reglamento, la definición del valor referencial es facultad del órgano encargado de las contrataciones de cada Entidad, el cual será determinado sobre la base de un estudio de las posibilidades y condiciones que ofrece el mercado.

Adicionalmente, el artículo 14 del Reglamento establece que en el caso de la contratación para la ejecución de obras, el valor referencial debe corresponder al monto del presupuesto de obra establecido en el Expediente Técnico; asimismo, éste deberá incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, seguridad en el trabajo y los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el presupuesto.

Ahora bien, toda vez que la determinación del valor referencial es responsabilidad de la Entidad¸ y en tanto ésta ha confirmado su determinación, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

Sin perjuicio de lo anterior, en atención al Principio de Transparencia, previsto en el artículo 4° de la Ley, deberá registrarse en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) la información con la que se determinó el costo de la partida 01.01.2013 Cable de Cu. Tipo N2XSY, 18/30 KV, 3-1x50mm2. Cabe señalar que, la información registrada tiene carácter de declaración jurada, la cual debe guardar concordancia con la documentación que forma parte del expediente de contratación, bajo responsabilidad. Siendo responsabilidad de la Entidad determinar correctamente el valor referencial, en caso de corresponder, la dependencia técnica encargada de su determinación deberá rendir cuentas ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismo competentes para ello, no siendo este Organismo Supervisor perito técnico en aspectos de mercado.

- CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58° de la Ley, este Organismo Supervisor, con motivo de la emisión del Pronunciamiento N° 166-2014/DSU procedió a realizar la revisión de las Bases remitidas y formuló diversas observaciones de oficio; sin embargo, habiéndose detectado el siguiente contenido contrario a dicha Ley y su Reglamento, deberá implementarse adicionalmente lo siguiente:

  - Factores de evaluación

- De la revisión del factor de evaluación “Experiencia en obras similares” se advierte que se estaría calificando el cumplimiento de los  requerimientos técnicos mínimos; por lo que, a fin de que se cumpla con calificar aquella experiencia que mejore o supere ello, deberá modificarse el término “M> 0.15 VR” por “M> 0.50 VR”.

- De otra parte, de la revisión del pliego de absolución de observaciones se advierte que el Comité Especial decidió modificar la experiencia mínima del personal propuesto así como el factor de evaluación “Experiencia del personal propuesto”.  Por lo que, con ocasión de la integración de las bases, se deberá modificar la metodología de asignación de puntajes para el especialista en seguridad y salud ocupacional, a fin de que únicamente se califique aquella experiencia que supere la exigida en los requerimientos técnicos mínimos.

- CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto:

4.1 El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento y en el Pronunciamiento N° 166-2014/DSU.

4.2 El Comité Especial deberá tener en cuenta lo indicado en el numeral 3 del presente Pronunciamiento y del Pronunciamiento N° 166-2014/DSU a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar, así como registrar en el SEACE la documentación solicitada.

4.3 Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento.

4.4  Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que, a tenor del artículo 24 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de cinco (5) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases integradas en el SEACE.

4.5 A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento.

4.6 Conforme al artículo 58 del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

4.7 En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 18 de febrero de 2014

PATRICIA ALARCÓN ALVIZURI

Directora de Supervisión

TAM/.

1 Modificado mediante Ley Nº 29873.

Modificado mediante Decreto Supremo Nº 138-2012-EF.

Recibido el 30.ENE.2014, asignándosele el número de trámite documentario 04396706.