PRONUNCIAMIENTO Nº 212-2014/DSU

Entidad:		Fondo de Salud de la Policía Nacional del Perú

Referencia:	Concurso Público Nº 004-2013/IN/PNP-FOSPOLI convocado para la contratación del “Servicio de cardiología intervencionista”

- ANTECEDENTES

Mediante Oficio Nº 008-2013-CE-CP Nº 004-2013-IN-PNP-FOSPOLI recibido con fecha 06.FEB.2014, el Presidente del Comité Especial a cargo del proceso de selección de la referencia remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las diez (10) observaciones formuladas por el participante VASCULAR S.R.L., y los cuatro (4) cuestionamientos formulados por el participante VASCULAINE E.I.R.L., así como el respectivo informe técnico, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y el artículo 58 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

Al respecto, resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de: a) las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; 
b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando éste último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa, siempre que se haya registrado como participante hasta el vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

En ese sentido, de la revisión del pliego de absolución de observaciones, se advierte que las denominadas Observaciones Nº 1 y 3 del participante VASCULAR S.R.L. constituyen, en estricto, solicitudes de precisión al contenido de las Bases, por lo que este Organismo Supervisor no se pronunciará respecto de ellas.

Asimismo, del pliego de absolución de observaciones, se aprecia que la Observación Nº 2 del participante VASCULAR S.R.L. fue acogida, por lo que este Organismo Supervisor no se pronunciará respecto de ella.

Por su parte, de la revisión de la solicitud de elevación de observaciones a las Bases presentada por el participante VASCULAINE E.I.R.L., se aprecia que éste plantea cuatro (4) cuestionamientos, mediante los cuales cuestiona lo siguiente: i) la absolución de la denominada Observación Nº 1 del participante VASCULAR S.R.L., la cual constituye, en estricto, una solicitud de precisión al contenido de las Bases, ii) la absolución de las Observaciones Nº 6 y 10 del participante VASCULAR S.R.L., las cuales no fueron acogidas por el Comité Especial, iii) que habiéndose declarado la nulidad del proceso y retrotraído a la etapa de absolución de consultas no se haya implementado lo señalado en la acción de supervisión respecto a definir en forma clara y objetiva los factores de evaluación en cada uno de los ítems, y iv) formula pretensiones que no fueron presentadas oportunamente en la etapa de formulación de observaciones deviniendo en extemporáneas, por lo que al no enmarcarse en alguno de los supuestos del artículo 58 del Reglamento, este Organismo Supervisor no se pronunciará respecto de la solicitud de elevación de Bases del participante VASCULAINE E.I.R.L.; sin perjuicio de las observaciones de oficio que se formulen respecto al contenido de las Bases, conforme con el inciso a) del artículo 58 de la Ley.

- OBSERVACIONES

Observante:	VASCULAR S.R.L.

Observación Nº 4 y 5:	Contra la inscripción en RENAES y las autorizaciones

Mediante la Observación Nº 4, el observante cuestionó que al absolver su Consulta Nº 4 el Comité Especial haya señalado que “el postor es el que realiza la actividad principal y es quien debe estar inscrito en el RENAES y demostrar la categorización correspondiente”, por considerar que dicha exigencia resultaría excesiva y limitaría la mayor participación, contraviniendo el Principio de Libre Concurrencia y Competencia, y toda vez que si los postores mantienen convenios con clínicas que tienen dicha inscripción y las autorizaciones respectivas ello garantizaría que los procedimientos sean realizados en un centro médico con las autorizaciones establecidas.

A través de la Observación Nº 5, el observante cuestionó que se requiera que el postor esté inscrito en RENAES, por considerar que dicha exigencia resultaría excesiva y limitaría la mayor participación, contraviniendo el Principio de Libre Concurrencia y Competencia, y toda vez que si los postores mantienen convenios con clínicas que tienen dicha inscripción y las autorizaciones respectivas ello garantizaría que los procedimientos sean realizados en un centro médico con las autorizaciones establecidas.

Por ello, se infiere que su pretensión es que se permita la acreditación de las mencionadas exigencias mediante la presentación de convenios con clínicas que tienen inscripción en RENAES y las autorizaciones respectivas.

Pronunciamiento

Sobre el particular, de la revisión del literal c. del acápite “Requisitos del postor” del Capítulo III de las Bases, se aprecia que se requiere que el postor “debe estar inscrita en RENAES y categorizada con Resolución Directoral de categorización emitida por la DISA V LIMA CIUDAD”.

Por su parte, al absolver la Consulta Nº 4 del participante VASCULAR S.R.L., el Comité Especial señaló que “el postor es el que realiza la actividad principal y es quien debe estar inscrito en el RENAES y demostrar la categorización correspondiente”.

Ahora bien, al absolver las Observaciones Nº 4 y 5, el Comité Especial manifestó lo siguiente:

“De acuerdo a la Norma Técnica N° 021-MINSA/DGSP-V.03, aprobada con RM N° 546-2011/MINSA, todos los Establecimientos de Salud y/o Servicios Médicos de Apoyo deben estar categorizados en base a niveles de complejidad y características funcionales que determinan su capacidad resolutiva. Cada Categoría tiene sus propios requerimientos funcionales y si un Establecimiento de Salud o Servicio Médico de Apoyo desea lograr determinada categoría y no cuenta con alguna Unidad Productora de Servicio de Salud (UPSS) propia del establecimiento y que la Norma requiere, ésta puede ser tercerizada, ya sea parcial o totalmente. Si la empresa postora proporciona un servicio de salud, debe estar inscrita en el RENAES y Categorizada por la DISA- MINSA como autoridad competente, si la empresa no cuenta con alguna UPSS para categorizar puede tercerizar la misma. Las Bases Administrativas establecen la posibilidad de participar en Consorcio, los mismos que deben ser de acuerdo a Ley.

El Establecimiento de Salud y/o Servicio Médico de Apoyo que desee contratar con el Estado, como es este Concurso Público, debe estar legal y formalmente constituido, cumpliendo los requisitos que la autoridad de salud establece. La Categorización es individual para cada establecimiento de salud y no puede utilizar una Resolución de Categorización que la autoridad de salud ha expedido a otro establecimiento de salud, así tenga convenio o tercerización de alguna UPSS.

Al solicitar el cumplimiento de las normas emitidas por el MINSA para todos los establecimientos de salud, sean públicos o privados, no se ha limitado la libre concurrencia como la empresa manifiesta. El resguardo de la salud de las personas no es excesivo ni limitante, más aun tratándose de procedimientos muy especializados que conllevan gran peligro para la vida de las personas, la misma que está amparado en la Ley General de Salud y la Constitución Política del Perú, donde el ser humano es el fin supremo de la Sociedad y el Estado, y ello empieza acatando las normas que la autoridad en materia de salud ha emitido”. (El subrayado es agregado).

Al respecto, artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, establece que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Así, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente las prestaciones involucradas como parte del servicio requerido.

En esa medida, siendo la Entidad la responsable de la determinación de los requerimientos técnicos mínimos, la cual ha previsto en los Términos de Referencia de las Bases la exigencia de que el postor cuente con inscripción en RENAES, habiendo señalado en el pliego absolutorio de observaciones las razones que justifican dicha exigencia, y en tanto que el observante pretendería que se permita dar por cumplida la mencionada exigencia mediante los convenios celebrados con clínicas que tienen dicha inscripción y las autorizaciones respectivas, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER las Observaciones Nº 4 y 5.

Observaciones Nº 6, 8 y 9:	Contra el valor referencial

Mediante la Observación Nº 6, el observante cuestionó que al absolver su Consulta Nº 6 el Comité Especial haya manifestado que, según los términos de referencia, las complicaciones derivadas del procedimiento sean resueltas por el proveedor, sin costo para FOSPOLI, por considerar que dicha exigencia supone un costo que sería perjudicial económicamente para los participantes, toda vez que no se habría considerado dicho concepto en el valor referencial, máxime si tal exigencia resulta onerosa.

A través de la Observación Nº 8, el observante cuestionó que se haya precisado en las Bases que el contratista, ante la solicitud del servicio, deberá trasladar y retornar al paciente en ambulancia tipo II, por considerar que el costo que supone dicha exigencia no habría sido incluido en el valor referencial, máxime si tal exigencia resulta onerosa.

Mediante la Observación Nº 9, el observante cuestionó que se haya previsto en las Bases que en caso de requerir antiagregación plaquetaria de emergencia, ésta sea proporcionada y a cargo del contratista, por considerar que el costo que supone dicha exigencia no habría sido incluido en el valor referencial.

Pronunciamiento

Respecto de la Observación Nº 6, cabe precisar que, de la revisión del literal c. del acápite “Otras condiciones” del Capítulo III de las Bases, se advierte que se ha previsto que “las complicaciones derivadas del procedimiento serán resueltas por el proveedor sin costo para el FOSPOLI”. (El subrayado es agregado).

Con relación a ello, al absolver la Consulta Nº 6 del participante VASCULAR S.R.L., el Comité Especial confirmó lo contemplado en las Bases respecto de que “según los términos de referencia, las complicaciones derivadas del procedimeinto serán resueltas por el proveedor sin costo para el FOSPOLI”. (El subrayado es agregado).

Ahora bien, al absolver la Observación Nº 6, el Comité Especial expresó lo siguiente:

“(…) en esa consulta y en la respuesta a esta observación se pone de manifiesto la responsabilidad del proveedor en resolver las complicaciones presentadas durante el  procedimiento, ya que está en riesgo la vida del paciente y la complicación debe ser atendida inmediatamente. Las complicaciones pueden ser muy variadas, imprevisibles, de múltiples causas y si no es rápidamente controlada dejar diversas secuelas incluso la muerte, por estas razones no se puede realizar estudio de costos de  supuestos.

Los términos de referencia elaborados por el área usuaria indican que las complicaciones derivadas del procedimiento serán asumidas por el contratista. Así, definido el término de referencia fue remitida a empresas especializadas en Cardiología Intervencionista solicitando su cotización, se revisaron compras históricas realizadas por la Entidad, búsqueda de registro de procesos similares en el Portal OSCE, para la determinación del valor referencial. A la empresa observante se le remitió la solicitud de cotización adjuntándose los términos de referencia pero esta empresa no respondió. Asimismo se precisa que la metodología que se utilizó para determinar el valor referencial de cada ítem será adjuntada en la Integración de las Bases.

El Estudio de Posibilidades que Ofrece el Mercado incluyó los costos de acuerdo a Ley”.

(El subrayado es agregado).

Respecto de la Observación Nº 8, cabe resaltar que, en el literal h. del acápite “Condiciones/obligaciones del postor” del Capítulo III de las Bases se requiere que “el contratista, ante la solicitud del servicio, deberá trasladar y retornar al paciente en Ambulancia tipo II que cumpla con la normatividad vigente para el transporte asistido de pacientes”.

Con relación a ello, al absolver la referida observación, el Comité Especial señaló lo siguiente:

“El Hospital Nacional PNP. “LNS” cuenta con ambulancias equipadas para ser de tipo II, pero no cuenta con el elemento principal, es decir, personal médico que acompañe al paciente con patología cardiológica aguda, cuya salud se puede descompensar en forma súbita pudiendo muchas veces ser mortal si no es atendido inmediatamente, por tal motivo en los Términos de Referencia se definió en forma clara y precisa que el contratista deberá recoger y retornar al paciente en Ambulancia Tipo 2, la Norma Técnica emitida por el MINSA en relación al transporte de pacientes dispone que en este tipo de ambulancias debe estar presente un médico con experiencia en reanimación cardiopulmonar y los insumos necesarios para solucionar emergencias. Así expresado se remitieron los Términos de Referencia los que fueron enviados a diversas empresas especializadas en intervencionismo cardiaco  solicitando su cotización como parte del Estudio de Posibilidades del Mercado, incluso a la empresa observante, quien no respondió. La ambulancia tipo 3 no figura en los Términos de Referencia, es una mejora a las condiciones previstas opcional para la empresa postora”. (El subrayado es agregado).

Respecto de la Observación Nº 9, cabe indicar que, de la revisión del literal j. del acápite “Condiciones/obligaciones del postor” del Capítulo III de las Bases se ha previsto que “Los dispositivos intracoronarios medicados (Stent) deberán ser de segunda generación. En caso de requerir antiagregación plaquetaria de emergencia, ésta será proporcionada y a cargo del contratista”. (El subrayado es agregado).

Con relación a ello, al absolver la referida observación, el Comité Especial señaló lo siguiente:

“Los dispositivos intracoronarios medicados (Stent) se utilizan en la revascularización del paciente mediante cardiología intervencionista. Los dispositivos de primera generación son obsoletos y los de tercera generación no hay en el mercado peruano, por ello se utilizan Stent de segunda generación en estos procedimientos y así se definió en los Términos de Referencia, los que fueron remitidos a diversas empresas especializadas en intervencionismo cardiaco solicitando su cotización, se revisaron compras históricas realizadas por nuestra Entidad, se realizó la búsqueda de registros de procesos similares en el portal OSCE del SEACE,  determinándose de esta manera el valor referencial.

La antiagregación plaquetaria endovenosa se utiliza en casos de emergencia durante el procedimiento de intervencionismo cardiaco, felizmente no son frecuentes (en la estadística del área usuaria dos veces en el año 2012 y una ocasión en el año 2013), pero sí son imprevisibles y requieren su inmediata utilización, no se puede en ese momento tratar de conseguir el producto, por ello la empresa contratante, como toda Unidad de Hemodinámica, debe estar siempre preparada para esta eventualidad, así se definió en los Términos de Referencia los que fueron remitidos a diversas empresas especializadas en cardiología intervencionista solicitando su cotización, se revisaron compras históricas realizadas por nuestra Entidad, se realizó la búsqueda de registros de procesos similares en el portal OSCE del SEACE, determinándose de esta manera el valor referencial”. (El subrayado es agregado).

Al respecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento, el área usuaria es la responsable de definir con precisión las características, condiciones, cantidad y calidad de los bienes, servicios u obras que se requiera para  el cumplimiento de sus funciones, debiendo desarrollar esta actividad de acuerdo a lo indicado en el artículo 13 de la Ley. El órgano encargado de las contrataciones, con autorización del área usuaria y, como producto del estudio de las posibilidades que ofrece el mercado, podrá ajustar las características de lo que se va a contratar.

Por su parte, el artículo 12 del Reglamento establece que, sobre la base de las características técnicas definidas por el área usuaria, el órgano encargado de las contrataciones tiene la obligación de evaluar las posibilidades que ofrece el mercado para determinar, entre otros aspectos, el valor referencial, la existencia de pluralidad de marcas y/o postores, y la pertinencia de realizar ajustes a las características y/o condiciones de lo que se va a contratar, de ser necesario. (El subrayado es agregado).

Adicionalmente, el artículo 13 del Reglamento establece que el valor referencial es el monto determinado por el órgano encargado de las contrataciones, de acuerdo a lo establecido en al artículo 27 de la Ley, como resultado del estudio de posibilidades que ofrece el mercado. El valor referencial se calculará incluyendo todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del servicio a contratar.

En consecuencia, siendo responsabilidad de la Entidad la determinación del valor referencial, que en las Bases se han contemplado las exigencias referidas a que las complicaciones derivadas del procedimiento sean resueltas por el proveedor sin costo para la Entidad, y que el traslado y retorno asistido al paciente en ambulancia tipo II y la antiagregación plaquetaria de emergencia sean asumidos por el contratista, cuyo costo habría sido considerado al calcular el valor referencial conforme a lo señalado por el Comité Especial en el pliego absolutorio de observaciones, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER las Observaciones Nº 6, 8 y 9.

Sin perjuicio de lo anterior, con ocasión de la integración de Bases, deberá publicarse en el SEACE, bajo responsabilidad del órgano encargado de las contrataciones, la documentación que forma parte del estudio de posibilidades que ofrece el mercado que acredite que se incluyó en el valor referencial el costo correspondiente a las exigencias cuestionadas en las Observaciones Nº 6, 8 y 9.

Observación Nº 7:	Contra el perfil del profesional médico electrofisiólogo

El observante cuestionó que se haya previsto en las Bases como parte del perfil del profesional médico electrofisiólogo la certificación de entrenamiento formal en electrofisiología, por considerar que en el Perú ni en el exterior existe la especialidad de electrofisiología, siendo el caso que los procedimientos referidos a la implantación de marcapasos son realizados por cardiólogos con estudios de electrofisiología, pero que no existe la referida especialidad como rama de la cardiología, por lo que al resultar un requerimiento incongruente con la realidad del mercado y, por tanto, de imposible cumplimiento, se infiere que su pretensión es que se permita presentar un cardiólogo con estudios de electrofisiología para el mencionado cargo.

Pronunciamiento

Sobre el particular, en el acápite “RECURSOS HUMANOS” del Capítulo III de las Bases se requiere como parte del perfil del profesional médico electrofisiólogo que cuente con la “certificación de entrenamiento formal en  electrofisiología, en un centro especializado de Cardiología con programa acreditado para formación en esta sub-especialidad”.

Ahora bien, al absolver la presente observación, el Comité Especial indicó lo siguiente:

“El Comité Especial y el área usuaria precisa que, efectivamente, en el Perú no existe en forma acreditada la formación de sub especialistas, por tal motivo el Colegio Médico del Perú (CMP) no registra subespecialidades. Sin embargo, el CMP en su Reglamento de Calificación y Funcionamiento de Instituciones Médico Científicas, Capítulo II – De la Calificación, Artículo 2°, 2.2 relacionado a las Sociedades Médicas manifiesta: “los Capítulos forman parte de las Sociedades Médicas, agrupa o reúne a aquellos especialistas que cultiven una disciplina o subespecialidad y son reconocidas por la Sociedad Médica correspondiente”.

En el caso de las dos sub especialidades de la Cardiología motivo del Concurso Público como es la Cardiología Intervencionista y la Electrofisiología sí existe acreditación en establecimientos de salud del exterior, por ello es que en los Términos de Referencia se han solicitado Cardiólogos  con Certificación de entrenamiento formal de estas dos sub especialidades en un centro especializado de Cardiología con programa acreditado para su formación (no se ha solicitado Colegiatura por esta subespecialidad). La electrofisiología es una subespecialidad de cardiólogos, no de cirujanos cardiovasculares, tal es así que los principales establecimientos de salud especializados en Cardiología en el Perú (INCOR, ESSALUD, Clínicas particulares, entre otros), cuentan en sus organigramas con esta sub especialidad y está conformado por médicos peruanos, cardiólogos, entrenados en hospitales extranjeros acreditados para docencia en electrofisiología (Brasil, Argentina, España, etc.), y para conocimiento de la empresa observante, la Sociedad Peruana de Cardiología tiene un Capítulo de Arritmias y Electrofisiología, integrada por electrofisiólogos peruanos que realzan y aseguran la calidad del tratamiento de las patologías electrofisiológicas en el Perú, entre ellas el implante de marcapasos cardiacos. En conclusión existe en el Perú una pluralidad de establecimientos de salud públicos y privados que cuentan con personal médico que  acredita entrenamiento formal en esta sub-especialidad”. (El subrayado es agregado).

Al respecto, artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, establece que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Así, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente las prestaciones involucradas como parte del servicio requerido.

En ese sentido, siendo responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos, la cual ha considerado pertinente prever en las Bases que el profesional médico electrofisiólogo acredite una certificación de entrenamiento formal en  electrofisiología en un centro especializado de Cardiología con programa acreditado para formación en esta sub-especialidad en virtud de las razones expuestas por el Comité Especial en el pliego absolutorio de observaciones, y en tanto que la pretensión del observante sería que se permita ofertar un profesional de una especialidad distinta con estudios de electrofisiología, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

No obstante lo anterior, en virtud del Principio de Transparencia contemplado en el artículo 4 de la Ley, con motivo de la integración de Bases, deberá registrarse en el SEACE la documentación y/o información que forma parte del estudio de las posibilidades que ofrece el mercado que acredite que existe oferta de profesionales en capacidad de cumplir con la certificación de entrenamiento formal en electrofisiología en un centro especializado de Cardiología con programa acreditado para formación en esta sub-especialidad; de lo contrario, dicha exigencia deberá ser eliminada.

Observación Nº 10:	Contra el contenido mínimo de las Bases y el incumplimiento de lo dispuesto por la Dirección de Supervisión

El observante cuestionó el contenido de las Bases por considerar que no se sujetaría a lo señalado en el artículo 26 de la Ley, y que no se haya implementado lo dispuesto en la acción de supervisión de fecha 28.NOV.2013 ni lo previsto en el Oficio Nº 060-2014/DSU-PAA de fecha 10.ENE.2014.

Pronunciamiento

Sobre el particular, de la revisión de la ficha del proceso registrada en el SEACE, se advierte que la Subdirección de Supervisión y Monitoreo notificó una acción de supervisión el 28.NOV.2014, según la cual se dispuso tener en consideración diversos aspectos a ser implementados con ocasión de la integración de las Bases.

Adicionalmente, con fecha 10.ENE.2014, la Dirección de Supervisión emitió el Oficio 
Nº 060-2014/DSU-PAA, mediante el cual se dispuso que, debido a que el archivo registrado en el SEACE con fecha 03.DIC.2013 correspondiente a la “absolución de consultas” no podía ser visualizado, correspondía al Titular de la Entidad declarar la nulidad del proceso, de acuerdo a los alcances del artículo 56 de la Ley, de modo que aquél se retrotraiga a la etapa de absolución de consultas.

Al respecto, con fecha 20.ENE.2014, la Entidad registró en la ficha del proceso publicada en el SEACE la Resolución de Directorio Nº 009-2014-IN-SALUDPOL-PD mediante la cual, en virtud de lo señalado en el Oficio Nº 060-2014/DSU-PAA, se declaró la nulidad del proceso y lo retrotrajo hasta la etapa de absolución de consultas.

Ahora bien, al absolver la presente observación, el Comité Especial ha señalado que en la conclusión de la acción de supervisión se indicó que “el Comité Especial deberá cumplir, con ocasión de la integración de Bases, con todo lo dispuesto por este Organismo Supervisor, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 del Reglamento. El Comité Especial es conocedor de que las Bases integradas deberán incorporar obligatoriamente las disposiciones de la OSCE en el marco de sus acciones de supervisión, en adición a las que se hayan producido como consecuencia de las consultas, observaciones y pronunciamientos (…)”. (El subrayado es agregado).

En virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta que no se advierte la vulneración del artículo 26 de la Ley, que la Entidad ha cumplido con lo dispuesto en el Oficio Nº 060-2014/DSU-PAA al haber declarado la nulidad del proceso y retrotraído hasta la etapa de absolución de consultas, que el Comité Especial ha señalado en el pliego absolutorio de observaciones que implementará lo establecido en la acción de supervisión al integrar las Bases conforme a lo indicado en dicha acción de supervisión, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

3. CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58 de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a la Ley y el Reglamento.

  - Notificación electrónica

Deberá cumplirse con lo dispuesto por este Organismo Supervisor en la Notificación electrónica Nº 49375-2013 publicada en la ficha del proceso registrada en el SEACE.

  - Valor referencial

En el numeral 1.3 del Capítulo I de las Bases deberá corregirse el valor referencial del proceso expresado en números, a efectos de que guarde correspondencia con el valor  expresado en letras, de conformidad con lo señalado en el documento que aprueba el expediente de contratación, conforme a lo siguiente: S/. 2’188 777.00.

  - Prestaciones accesorias

Siendo que al absolver la Observación Nº 1 del participante VASCULAR S.R.L., el Comité Especial ha precisado como parte de la presente contratación la prestación accesoria referida a la capacitación que corresponde impartirse al personal médico residente, resulta necesario que con ocasión de la integración de Bases se individualice los montos correspondientes a la prestación principal y a la prestación accesoria.

  - Documentación facultativa de la propuesta técnica

Deberá reformularse la información prevista en el literal a) de la documentación facultativa de la propuesta técnica conforme a lo previsto en el factor “Experiencia en la actividad” previsto en el Capítulo IV de las Bases, de modo tal que existe congruencia en las Bases en lo que respecta al mencionado factor de evaluación.

  - Suscripción del contrato

Se recomienda suprimir la frase “adicionalmente, puede considerarse otro tipo de documentación a ser presentada, tales como:” prevista en el numeral 2.7 del Capítulo II de las Bases para la integración de Bases o la suscripción del contrato, a efectos de que el postor ganador de la buena pro tenga certeza de aquellos documentos que debe presentar para la suscripción del contrato.

  - Términos de Referencia

Siendo que en el Anexo 01 “Procedimientos de cardiología intervencionista” del Capítulo III de las Bases se ha previsto la proyección anual del número de procedimientos de hemodinámica e intervencionismo y el número de procedimientos de  electrofisiología, y que en el factor “Mejora 1: Mantenimiento de la competencia” del Capítulo IV de las Bases se califica en función del número de procedimientos realizados en hemodinámica y en electrofisiología al año, deberá verificarse que en dicho factor se asigne puntaje al número de procedimientos en hemodinámica y en electrofisiología a efectuarse en el año que supere el requerimiento técnico mínimo, de acuerdo con lo indicado en el artículo 43 del Reglamento, correspondiendo, de ser el caso, modificar el número de procedimientos en hemodinámica y en electrofisiología requeridos como requisito mínimo, o modificar el número de procedimientos en hemodinámica y en electrofisiología sujetos a calificación en el mencionado factor.

  - Modificación a los requerimientos técnicos mínimos

Deberá publicarse en el SEACE la documentación relevante que acredite que las modificaciones realizadas al absolver la totalidad de las consultas y observaciones contaron con la autorización del área usuaria, así como la documentación que acredite que tales modificaciones se encuentran contempladas dentro de los costos del valor referencial; caso contrario, los aspectos señalados en la absolución de las consultas y observaciones no deberán ser considerados en los requerimientos técnicos mínimos.

  - Factores de evaluación

- A efectos de dotar de claridad a la asignación de puntaje en el factor “Mejora 1: Mantenimiento de la competencia” del Capítulo IV de las Bases deberá precisarse que la fórmula quedará redactada de la siguiente manera: (a+b)/2

- En el factor “Mejora 3: Antigüedad de fabricación de angiógrafo digital” del Capítulo IV de las Bases deberá indicarse que la antigüedad de dicho equipo se acreditará mediante la presentación del documento emitido por el fabricante donde se especifique el año de fabricación del equipo y/o declaración jurada.

- Siendo que en el factor de evaluación “Personal propuesto para la prestación del servicio” del Capítulo IV de las Bases se otorga el máximo puntaje al profesional propuesto por el postor que cuente con más de doce (12) años de experiencia en la especialidad, lo cual resultaría excesivo, deberá disminuirse el tiempo de experiencia requerido en los rangos de calificación del mencionado factor.

- Siendo que al absolver la Observación Nº 1 del participante CARDIOMEDIC S.A., el Comité Especial dispuso disminuir el puntaje del factor “Experiencia en la actividad”, deberá redistribuirse el puntaje restante de dicho factor entre los demás factores de evaluación.

Asimismo, deberá corregirse el primer rango de calificación del factor “Experiencia en la actividad” del ítem I, a efectos de que los rangos de calificación sean correlativos, correspondiendo consignarse en su reemplazo lo siguiente:

“Igual o mayor a 3’600 000”.

- CONCLUSIONES

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta lo indicado en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar, así como registrar en el SEACE la documentación solicitada.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que, a tenor del artículo 24 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de cinco (5) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las  Bases Integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar  al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58 del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 19 de febrero de 2014

LLL/.

Modificado mediante Ley Nº 29873.

Modificado mediante Decreto Supremo Nº 138-2012-EF.

Cabe recordar que el Comité Especial carecerá de competencia para autorizar, de manera independiente, la modificación de dichas especificaciones, por cuanto su determinación corresponde al área de dónde provienen los requerimientos.