PRONUNCIAMIENTO Nº 237-2014/DSU

Entidad:		Seguro Social de Salud - ESSALUD

Referencia:		Licitación Pública Nº 27-2013/ESSALUD - RAA, convocada para la “Adquisición de material médico para el servicio de cirugía cardiaca y vascular periférica de la Red Almenara”.

- ANTECEDENTES

Mediante Carta Nº EQ 243/11-2013, recibida con fecha 07.FEB.2014, subsanada a través de la Carta Nº 001-CE-AD-HOC-RAA-ESSALUD-2014, recibida con fecha 11.FEB.2014, el Presidente del Comité Especial a cargo del proceso de selección de la referencia remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado las trece (13) observaciones formuladas por el participante EQUIPOS Y MEDICINAS S.A.C., así como el respectivo informe técnico, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y el artículo 58 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

Resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58° del Reglamento, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de: a)las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a las normativas; o, c) el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando éste último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa, siempre que se haya registrado como participante hasta el vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

Cabe indicar que, para efectos de la emisión del pronunciamiento respectivo, se mantendrá el orden en el que fueron absueltas las observaciones consignadas en el pliego absolutorio respectivo, asignándoles números correlativamente.

Al respecto, cabe señalar que de la revisión del pliego de absolución de observaciones se advierte que las Observaciones Nº 12 y 13 constituyen en estricto solicitudes de información, aclaración y/o modificaciones de las Bases que no se sustentan en vulneración alguna a la normativa de contratación pública; por lo que este Organismo Supervisor no se pronunciará al respecto. Asimismo, se advierte que en un extremo de las Observaciones Nº 4, 5, 6, 7 y 9 contienen una solicitud de precisión y/o información respecto de la cual no nos pronunciaremos al no estar prevista dentro de los supuestos del artículo 58 del Reglamento. Sin perjuicio de las observaciones de oficio que se formulen en referencia al contenido de las Bases, de conformidad con el artículo 58º de la Ley.

- OBSERVACIONES

Observante:		EQUIPOS Y MEDICINAS S.A.C.

Observaciones N° 1 y 11:	Contra las especificaciones técnicas para los ítems Nº 13 y 49

Mediante la Observación Nº 1, el participante cuestiona que para el ítem 13 se requiera incluir una extensión, toda vez que ello implicaría un costo adicional que excedería el valor referencial del ítem al no haber sido considerado durante el estudio de mercado; por lo tanto, en atención a los Principios de Economía, Trato Justo e Igualitario, solicita que se acepten los diseños Bimodulares (1 cuerpo principal más 1 contralateral) o Trimodulares (1 cuerpo principal más dos extensiones) y que cualquier requerimiento adicional sea solicitado fuera del proceso.

A través de la Observación Nº 11, el participante señala que si bien las especificaciones consideradas para el ítem Nº 49 corresponden a la Endoprótesis de aorta toráxica, el código SAP considerado para este producto sería el mismo que se ha utilizado para el producto de Endoprótesis de aorta abdominal, por lo que solicita que se asigne el código SAP vigente que corresponde a cada producto.

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases y los requerimientos técnicos mínimos se advierte lo siguiente:

Ítem Nº 13

ENDOPROTESIS DE AORTA ABDOMINAL CODIGO 020102942

C4 Consta de las siguientes partes:

- Un cuerpo principal

- Una extensión contra lateral

- Introductores de bajo perfil

Ítem Nº 49

ENDOPRÓTESIS DE AORTA TORAXICA CODIGO 020102942

Respecto a la Observación Nº 1, en el pliego de absolución de observaciones el Comité Especial ha precisado que mantendrá todas las características en base a las necesidades de su Entidad.

En tanto que, respecto de la Observación Nº 11, en el pliego de absolución de observaciones el Comité Especial señaló lo siguiente: “verificar código SAP de ser el mismo es lo solicitado” y en el informe técnico remitido con ocasión de la elevación de observaciones de las Bases indicó que “Las nuevas especificaciones técnicas fueron aprobadas en la reunión centralizada con posterioridad al lanzamiento de esta licitación”

Sobre el particular, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, la definición de los requerimientos técnicos mínimos es responsabilidad de la Entidad, procurando la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, y considerando criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

De este modo, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de lo requerido.

En ese sentido, toda vez que es responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos y la realización de estudio de mercado, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la Observación Nº 1.

Por otro lado, en la medida que las respuestas brindadas por el Comité Especial, respecto del código SAP resultan confusas, este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER la Observación Nº 11, por lo cual, con ocasión de la integración de las Bases, deberá precisarse el código SAP vigente que corresponde a cada producto.

Sin perjuicio de lo anterior, se advierte que el Comité Especial, con motivo de la elevación de observaciones, señaló, en relación a los ítems N° 13 y N° 49 que “Las nuevas especificaciones técnicas fueron aprobadas en la reunión centralizada con posterioridad al lanzamiento de esta licitación”, lo cual, de conformidad con lo señalado precedentemente, resulta nuevamente confuso, por lo que con motivo de la integración de Bases, deberá informarse respecto de los alcances de dicha afirmación (respecto al requerimiento del área usuaria y al estudio de posibilidades que ofrece el mercado), en ese sentido, deberá tenerse presente que no corresponden realizarse modificaciones de oficio, es decir que no sean como consecuencia de una consulta, observación y/o en atención a lo solicitado por este Organismo Supervisor, asimismo la Entidad deberá tener en cuenta que la etapa para determinar las especificaciones técnicas es la de actos preparatorios, es decir, antes de la convocatoria.

Observaciones N° 2 y 3:	Contra el valor referencial de los ítems Nº 4 y N° 5

A través de las Observaciones Nº 2 y N° 3, el recurrente argumenta que en la medida que con ocasión de la absolución de consultas se modificaron las características técnicas establecidas para los ítems Nº 4 y N° 5, los valores referenciales previstos para dichos ítems no estarían acorde con los precios del mercado, toda vez que el costo de los "nuevos" productos sería superior a los previstos, ya que ascenderían a la suma de S/. 4,200.00; en ese sentido, de conformidad con el artículo 27° de la Ley y 13°del Reglamento, solicita que el valor referencial de dichos ítems se encuentren acorde con los precios del mercado.

Pronunciamiento

Cabe señalar que, en el pliego de absolución de consultas el Comité Especial aceptó que hubo un error al precisar las especificaciones técnicas de los ítems Nº 4 y 5, con lo cual se corrigieron las especificaciones técnicas conforme al código SAP 020100560, y en el pliego de absolución de observaciones señaló que “no es atribución de esta comisión regular precios de los productos solicitados”.

De acuerdo con el artículo 13 de la Ley, el área usuaria es la responsable de efectuar el requerimiento de los bienes, servicios u obras que resulten necesarios para satisfacer sus necesidades. Para ello, deberá describir el bien, servicio u obra a contratar, definiendo con precisión su cantidad y calidad, indicando la finalidad pública para la que debe ser contratado. De acuerdo con el citado artículo, la formulación  de las especificaciones técnicas debe ser realizada por el área usuaria en coordinación con el órgano encargado de las contrataciones, evaluando en cada caso las alternativas técnicas y las posibilidades que ofrece el mercado para la satisfacción del requerimiento.

Por su parte, el artículo 27 de la Ley dispone que sea el órgano encargado de las contrataciones de la Entidad es el responsable de determinar el valor referencial sobre la base de un estudio de posibilidades que ofrece el mercado, el que se efectuará a partir de las especificaciones técnicas o términos de referencia (las que además serán validadas por tal estudio). Al respecto, el artículo 13 del Reglamento dispone que el valor referencial se calcule incluyendo todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor de los bienes y servicios a contratar.

Por lo expuesto, toda vez que es responsabilidad de la Entidad la determinación del valor referencial, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER las presentes Observaciones.

Sin perjuicio de lo anterior, en atención al principio de Transparencia, con ocasión de la integración de Bases, deberá registrarse en el SEACE: 1) la información que acredite que los costos previstos para dichos ítems se encuentran acorde con los precios del mercado, caso contrario deberá ajustarse el valor referencial, y 2) la información que acredite que las modificaciones y/o precisiones se realizaron en coordinación con el área usuaria.

Observaciones N° 4, 5, 6, 7 y 10:	Contra las especificaciones técnicas

Mediante las Observaciones Nº 4, 5, 6 y 7 el participante advierte que se estaría atentando contra los Principios de Vigencia Tecnológica, Libre Concurrencia y Competencia, ya que se establecerían características restrictivas que solo podría cumplir determinados proveedores; por lo cual solicita:

- Aceptar el oxigenador de membrana con superficie de 2.5 m2 para el ítem 54.

- Aceptar de manera opcional el sistema de válvula de seguridad o sensor electrónico para bajo nivel de volumen para el ítem 54.

- Aceptar la válvula aórtica biológica Nº 21 para el ítem 61.

- Aceptar la cánula arterial femoral de 15 y 19 FR para el ítem 45

A través de la Observación Nº 10, el recurrente cuestiona que en las especificaciones técnicas de los ítems 33 y 60 (“Set para autotransfusión descartable”) se indique que dichos productos deben ser compatibles con el modelo ELECTRA, ya que, según manifiesta, solo cumplirían los productos de la marca DIDECO; en ese sentido, en atención a los artículos 26° de la Ley y 11° del Reglamento, solicita que se admita set de autotransfusión descartable compatible con el equipo AUTOLOG de MEDTRONIC con sus respectivas especificaciones técnicas, tales como set de lavado 136 ml, flujo de bomba hasta 600 ml por minuto, entre otros que corresponden a su modelo.

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases y de las especificaciones técnicas se advierte lo siguiente:

Ítem 54

OXIGENADOR DE MEMBRANA C/RESERVORIO C/CARDIOTOMIA ADULTO

D. DIMENSIONES

d1 OXIGENADOR

Superficie de membrana menor o igual a 1.8m2

(…)

d2 RESERVORIO VANOSO

Con sistema de válvula de seguridad o sensor electrónico para bajo nivel de volumen.

Ítem Nº 45

CANULA ARTERIAL FEMORAL 14F

CANULA ARTERIAL FEMORALM Nº 18F

Ítem 61

VALVULA CARDIACA BIOLÓGICA

DIMENSIONES

- Aortica: 19, 21, 23, 25, 27, 29mm

Ítem Nº 33 y 60

SET PARA AUTOTRANSFUSIÓN DESCARTABLE

9. Set de autotransfusión compatible para máquina de autotransfusión correspondiente electra.

Cabe señalar que en el pliego de absolución de observaciones el Comité Especial precisó que los productos solicitados están acorde con sus necesidades.

Por otro lado, respecto de la Observación Nº 7, en el informe técnico remitido con ocasión de la elevación de las observaciones de las Bases, el Comité Especial señaló que “los flujos arteriales para determinados pacientes y su peso en Kg determina los diámetros de canulas solicitados y estos diámetros influyen directamente en el flujo sanguíneo en la máquina de circulación extracorpórea”.

Tal como se indicó precedentemente, es facultad de la Entidad determinar, sobre la base de sus propias necesidades, las características, requerimientos y especificaciones técnicas de los bienes, servicios u obras que desea adquirir y/o contratar, dichas especificaciones deben incidir directamente sobre los objetivos, funciones y operatividad de aquellos. Asimismo, dicha determinación debe salvaguardar la mayor concurrencia de proveedores en el mercado y considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

En ese sentido, toda vez que es responsabilidad de la Entidad la determinación de las especificaciones técnicas de los bienes a contratar en uso de sus facultades y en función de las necesidades que pretende satisfacer, y en tanto el observante persigue modificar las especificaciones técnicas previstas para los ítems Nº 54, 61 y 45, conforme a lo que él propone, sin poseer facultades para ello, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER las Observaciones Nº 4, N° 5, N° 6 y N° 7.

Sin perjuicio de ello expuesto y en atención a los Principios de Transparencia y Libre Concurrencia y Competencia previstos en el artículo 4° de la Ley, con motivo de la integración de las Bases, deberá registrarse en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) un cuadro comparativo que refleje sí existe pluralidad de proveedores y marcas que puedan cumplir con todos los requerimientos mínimos establecidos por la Entidad para cada uno de los ítems, así como la evaluación efectuada por la Entidad al respecto, precisando la marca y procedencia, de corresponder; dicho cuadro debe contener como mínimo la identificación de las especificaciones técnicas (características y condiciones, considerando las precisiones y modificaciones realizadas), marca y especificaciones de los bienes ofertados, la indicación expresa si cumple o no cada característica y condición mínima; caso contrario, previa coordinación con el área usuaria, deberá suprimirse y/o reformularse aquellos requisitos que sean restrictivos y/o resulten excesivos.

Cabe acotar que la información registrada tiene carácter de declaración jurada, la cual debe guardar concordancia con la documentación que forma parte del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, bajo responsabilidad de la Entidad, y por tanto, sujeta a rendición de cuentas por parte del área usuaria y/o dependencia técnica encargada de la determinación de los referidas especificaciones técnicas, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismo competentes, no siendo este Organismo Supervisor perito técnico en aspectos específicos de las características técnicas.

Asimismo, se le recuerda a la Entidad que es su responsabilidad hacer uso eficiente de sus recursos y aplicar de forma idónea las disposiciones normativas conforme a criterios de razonabilidad y congruencia a efectos de no ver perjudicada la ejecución del contrato.

Por otra parte, respecto de los ítems Nº 33 y 60, cabe señalar que en el informe técnico de fecha 07.FEB.2014 remitido con ocasión de la elevación de las observaciones de las Bases, el Comité Especial señaló que “aceptaremos el equipo propuesto e insumos propuestos. no se aceptarán equipos de generaciones anteriores” y en el informe técnico de fecha 11.FEB.2014 precisó que “El set de autotransfusión se adecuará a la máquina de autransfusión que cuente con un sensor de volumen de hematocrito y lavado, lo que permite un manejo más adecuado y preciso de la autotransfusión lo que redundara en mejora para el paciente, el producto debe ingresar con más de 12 meses de vigencia (Numeral 2.5.1, literal F de las Bases)”.

Por lo tanto, dado que es responsabilidad de la Entidad la determinación de las especificaciones técnicas de los bienes a contratar y en tanto el Comité Especial a aceptado el equipo e insumos propuestos para los ítems Nº 33 y 60, este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER la Observación Nº 10.

Sin perjuicio de lo anterior, con ocasión de la integración de Bases, deberá precisarse cuáles son las especificaciones técnicas que se aceptarán para dichos equipos y registrar la información que evidencie que las modificaciones de los requerimientos técnicos mínimos fueron realizadas en coordinación con el área usuaria, así como el Informe Técnico remitido por el Comité Especial con ocasión de la elevación de Observaciones.

Observación N° 8:	Contra las especificaciones técnicas para el ítem Nº 46

A través de la Observación Nº 8, el recurrente cuestiona que el Comité Especial, en la etapa de absolución de consultas, haya brindado repuestas contradictorias ante el mismo pedido de admitir cánulas Nº 32/40FR para el ítem 46, por lo que solicita esclarecer dichas respuestas y acepte la medida de 32/40 para todos los participantes.

Pronunciamiento

De la revisión de los requerimientos técnicos mínimos se advierte la exigencia, para el ítem 46, de “CANULA VENOSA ATRIO CAVA CON ALMA DE METAL       Nº 32/38”.

Es preciso señalar que en el pliego de absolución de observaciones el Comité Especial reiteró que las especificaciones técnicas de los productos solicitados son de acuerdo a sus necesidades; no obstante en el informe técnico remitido con ocasión de la elevación de las observaciones de las Bases se indicó que aceptarán las medidas de 32/40, independientemente de la empresa ofertante.

En ese sentido, siendo responsabilidad de la Entidad la determinación de las especificaciones técnicas de los bienes a contratar en uso de sus facultades y en función de las necesidades que pretende satisfacer, y en tanto ha aceptado la medida solicitada por el recurrente, este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER la presente observación.

Sin perjuicio de lo anterior, con ocasión de la integración de Bases, deberá registrar la información que evidencie que las modificaciones de los requerimientos técnicos mínimos fueron realizadas en coordinación con el área usuaria, así como el Informe Técnico remitido por el Comité Especial con ocasión de la elevación de Observaciones.

Observación N° 9:	Contra el factor de evaluación “Vigencia del producto”

Mediante la Observación Nº 9, el participante cuestiona el factor de evaluación "vigencia del producto", a través del cual se otorga puntaje a aquellos postores que oferten una vigencia superior a la solicitada como garantía, ya que, según argumenta, no se advertiría la razonabilidad de dicho factor, toda vez que ya se exige una vigencia mínima, siendo que de darse el caso de que los productos no sean utilizados durante su vigencia, el contratista deberá reemplazarlos; en ese sentido, a fin de evitar perjuicios al proveedor y no atentar contra el principio de equidad, solicita que se suprima dicho criterio de evaluación y se redistribuya su puntaje entre los demás factores.

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases y de las especificaciones técnicas se advierte lo siguiente:

Documentación de presentación obligatoria:

f) Declaración Jurada de Presentación y Vigencia mínima del producto.

El producto tendrá una vigencia mínima de 12 meses, contados a partir de la fecha de recepción del producto en el almacén, por tal motivo no se aceptarán en almacén productos que no cuenten con la vigencia mínima.

m) Carta de compromiso de canje y/o reposición de productos, en el caso de vencimiento del producto, detectarse vicios ocultos o de comprobarse la alteración de los mismos.

En los factores de evaluación, se establece lo siguiente:

| B. | VIGENCIA DEL PRODUCTO (A partir de la fecha de ingreso a Almacén) | Más de 12 hasta 24 meses: 15 puntos Más de 24 meses: 25 puntos |
| --- | --- | --- |
|  | Criterio: Se evaluará en función al tiempo de vigencia del material ofertado, el cual debe superar el tiempo de garantía establecido como requerimiento técnico mínimo. Acreditación: Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada. |  |

Cabe señalar que en el pliego de absolución de observaciones y en el informe remitido con ocasión de la elevación de observaciones de las Bases, el Comité Especial ha reafirmado la importancia de su solicitud.

Al respecto, cabe señalar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31° de la Ley y el artículo 43° del Reglamento, es competencia del Comité Especial la determinación de los factores de evaluación, la fijación de los puntajes que se le asignará a cada uno de ellos, así como los criterios para su asignación, los cuales deberán ser objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria, sujetándose a criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

Por otra parte, se debe tener en cuenta que la finalidad de los factores de evaluación es premiar con determinado puntaje a las mejores propuestas; en tal sentido, el establecimiento de un factor debe estar orientado al cumplimiento de dicha finalidad, así como estar acorde con los principios que orientan la normativa de contratación pública establecidos en el artículo 4º de la Ley.

Así, de lo previsto en las Bases, se desprende que los productos deben tener una vigencia mínima de doce (12) meses, lo cual constituye una especificación técnica de cumplimiento obligatorio, siendo facultativo ofertarse productos con una vigencia mayor de doce (12) meses para recibir puntaje en el factor respectivo.

En consecuencia, siendo competencia del Comité Especial la determinación de los factores de evaluación, el cual ha considerado pertinente calificar al postor que oferte los productos  a contratar con una vigencia mayor a la prevista como requerimiento técnico mínimo, y en tanto que la pretensión del observante es que se elimine dicho criterio de calificación, sin poseer facultades para ello, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

Sin perjuicio de lo anterior, debe tenerse en cuenta que cuando el bien haya sido entregado a la Entidad, éste asumirá su pérdida, salvo en el caso que dicha pérdida se deba a causas atribuibles al contratista. En ese sentido, esta figura no será aplicable para el caso de la expiración del producto sin que éste se haya consumido, o cuando su expiración se encuentre próxima, pues una vez recibido el producto es responsabilidad de la Entidad su empleo adecuado dentro de los plazos previstos.

Dicho lo anterior, de la revisión de las Bases se advierte que se requiere que los productos cuenten con una vigencia mínima de doce (12) meses, contados a partir de la fecha de recepción del producto en el almacén, siendo que se ha precisado que aquellos bienes que no cuenten con esa vigencia mínima, no serán aceptados en almacén.

En ese sentido, toda vez que el compromiso de canje se realiza por los supuestos antes señalados y en estos no se encuentra el vencimiento del producto, por ser su empleo adecuado responsabilidad de la Entidad, con ocasión de la integración de Bases, deberá suprimirse dicho supuesto de compromiso de canje.

Finalmente, en atención a los Principios de Libre Concurrencia y Competencia y Trato Justo e Igualitario previstos en el artículo 4° de la Ley, deberá reducirse el puntaje máximo previsto para el factor vigencia del producto, no correspondiendo otorgar más de 20 puntos como máximo.

- CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58° de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a dicha Ley y su Reglamento:

  - Pliegos de absolución de consultas y de observaciones

El artículo 28º de la Ley concordado con el artículo 54º del Reglamento, establece que a través de las consultas los participantes podrán solicitar la aclaración de cualquiera de los extremos de las Bases, o plantear solicitudes respecto a ellas, asimismo las respuestas a las consultas deberán ser fundamentadas y sustentadas y se comunicarán, de manera oportuna y simultánea, a todos los participantes a través del Sistema Electrónico de contrataciones del Estado (SEACE).

Por otro lado, de conformidad con el artículo 56º del Reglamento, los participantes podrán formular observaciones, mediante escrito debidamente fundamentado, a las cuales “el Comité Especial deberá absolverlas de manera fundamentada y sustentada, sea que las acoja, las acoja parcialmente o no las acoja, mediante un pliego absolutorio que deberá contener la identificación de cada observante y la respuesta del Comité Especial para cada observación presentada” (el subrayado es agregado).

De otro lado, se advierte que el Comité Especial aceptó que se había incurrido en error al publicar las especificaciones técnicas de los ítems Nº 4 y 5, señaló respuestas como “verificar código sap de ser el mismo es lo solicitado” y en  múltiples respuestas señaló que “no es atribución de esta comisión regular precios de los productos solicitados” y no fundamentó sus respuestas, lo cual no se sujetaría estrictamente a la normativa de contratación pública, toda vez que dichas observaciones fueron formuladas válidamente, por lo que debieron ser absueltas de manera fundamentada y sustentada.

En ese sentido, con ocasión de la integración de Bases, deberá efectuarse el deslinde de responsabilidades de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley, así como adoptar las medidas correctivas para que, en lo sucesivo, no se incurra en este tipo de conductas que afectan la transparencia y celeridad al proceso de selección.

  - Expediente de contratación

En el numeral 1.4 de la Sección Específica de las Bases se advierte que se ha omitido precisar el número y fecha de la Resolución mediante la cual se habría aprobado el expediente de contratación; por lo tanto, con ocasión de la integración de Bases, deberá realizarse las precisiones correspondientes.

  - Documentación de presentación obligatoria

En el literal h) del numeral 2.5.1 de la Sección Específica de las Bases se exige la presentación de una “Carta de Representación de la marca ofertada (original y copia). Otorgada por el fabricante, dueño de la marca (sólo para postores que no fabrica o no son dueños de marca) Con vigencia mínima a la fecha de Presentación de Propuestas, Deberá estar a nombre del postor”.

Al respecto, si bien la carta de representación emitida por el fabricante o dueño de la marca pretendería asegurar el origen legal de los productos, dicha exigencia no garantiza el cumplimiento de dicho objetivo, toda vez que con o sin dicho documento, existe la posibilidad de que los bienes entregados posean un origen inadecuado (por ser adulterados, ingresados indebidamente al territorio nacional, falseados, etc.).

Asimismo, cabe señalar que el único obligado a cumplir con sus obligaciones en los términos y condiciones ofertados en el proceso de selección es el contratista, independientemente de su calidad de representante, distribuidor, importador o fabricante.

En consecuencia, con motivo de la integración de Bases, deberá suprimirse la obligación de presentar en la propuesta técnica la carta de representación expedida por el fabricante o dueño de la marca.

Sin perjuicio de lo expuesto, considerando que, a diferencia de los requerimientos técnicos mínimos, la finalidad de los factores de evaluación es la de seleccionar y otorgar puntaje a aquellos postores que acrediten o presenten propuestas que representen un valor agregado respecto a lo mínimo requerido, debe señalarse que resultaría posible establecer un factor de evaluación a través del cual se solicite la presentación de la referida carta del fabricante o dueño de la marca del producto que oferta.

En efecto, pues la presentación de la carta de representación o Autorización significaría un valor agregado a la propuesta del postor, dado que, tanto para la adquisición de bienes como para la contratación de un servicio, implicaría que la Entidad cuente con un mayor respaldo o mayor seguridad no solo respecto de la procedencia legal del bien o de los activos que se entreguen como consecuencia de la contratación de un servicio, sino también porque ello podría representar una ventaja ante posibles contingencias durante la ejecución del contrato.

Conviene subrayar, que el no cumplimiento de alguno de los factores de evaluación no implicará, a diferencia de los requerimientos técnicos mínimos, la descalificación del postor, pues, la única consecuencia que tiene es la no obtención del puntaje asignado.

En ese sentido, la Entidad podrá requerir dentro de los factores de evaluación la presentación de la carta de representación de la marca ofertada otorgada por el fabricante o dueño de la marca como una mejora.

  - Requerimientos técnicos mínimos

De la revisión del Resumen Ejecutivo, de las Bases y del Anexo que contiene las especificaciones técnicas se advierte que se habrían convocado bienes iguales en diferentes ítems, como por ejemplo los bienes considerados para los ítems Nº 33 y Nº 60 que tienen el mismo código SAP, la misma denominación y tendrían los mismos requerimientos técnicos mínimos.

Al respecto, con ocasión de la nueva integración de las Bases, corresponderá realizar las verificaciones que correspondan y registrar un informe que sustente la razonabilidad de convocar en dos ítems el mismo producto y a diferente costo.

- CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto:

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta lo indicado en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar, así como registrar en el SEACE la documentación solicitada.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58° del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que, a tenor del artículo 24° del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de cinco (5) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases Integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar  al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59° del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58° del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 25 de febrero de 2014

LUIS MIJAIL VIZCARRA LLANOS

Director (e) de Supervisión

ALS/MAE.

1 Modificado mediante Ley Nº 29873

Modificado mediante Decreto Supremo Nº 138-2012-EF