PRONUNCIAMIENTO N° 246-2014/DSU

Entidad:		Empresa Regional de Servicios Públicos de Electricidad del Oriente (Electro Oriente)

Referencia:		Licitación Pública N° 26-2013/EO-L convocada para la contratación de la adquisición excepcional de luminarias y lámparas para alumbrado público de saneamiento de deficiencia de dt5

- ANTECEDENTES

Mediante CE/ADHOC N° 043- 2014 recibida el 14.FEB.2014, el Presidente del Comité Especial a cargo del proceso de selección de la referencia remitió a este Organismo Supervisor las cuatro (4) observaciones  y tres (3) cuestionamientos presentados por el participante SPYTEK S.A.C., así como el informe técnico correspondiente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28º de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 1017, en adelante la Ley, y el artículo 58º de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

Resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de: a) las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando este último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa, siempre que se haya registrado como participante hasta el vencimiento del plazo previsto para formular

observaciones.

En tal sentido, si bien el participante SPYTEK S.A.C., formuló cuatro (4) observaciones, este Organismo Supervisor no se pronunciará respecto de las Observaciones N° 2, 3 y 4 toda vez que fueron acogidas por el Comité Especial.

Asimismo, este Organismo Supervisor tampoco se pronunciará sobre los Cuestionamientos Nº 2 y 3, debido a que, de la revisión de su solicitud de elevación de observaciones se aprecia que dichos cuestionamientos realizados constituirían en realidad nuevas observaciones a las Bases, las mismas que habrían sido planteadas fuera de la etapa prevista en el calendario del proceso.

Ello en adición a las observaciones de oficio que puedan realizarse al amparo de lo previsto por el inciso a) del artículo 58° de la Ley.

- OBSERVACIONES

Observante:                                             SPYTEK S.A.C.

Observación N° 1:                                  Contra los requerimientos técnicos mínimos

En la Observación N° l el participante cuestiona que en la absolución de las Consultas                 N° 1 y 2 del participante JOSEFIEL ILUMINACIÓN S.A.C. se haya incorporado la ficha técnica del "conjunto de balastro e ignitor" y el estudio fotométrico para los "protocolos de prueba fotométrica"  de la luminaria para lámpara de vapor de sodio, pues señala que dichas incorporaciones constituyen modificaciones de oficio que vulneran los artículo 31 y 35 del Reglamento.

En ese sentido,  solicita que se retrotraiga el proceso a la etapa de convocatoria debiendo publicarse en las Bases toda la información requerida.

Pronunciamiento

En relación a la Observación  N° 1, de la revisión del Capítulo III de las Bases se aprecia que se ha establecido lo siguiente respecto del del "conjunto de balastro e ignitor" y los protocolos de pruebas fotométricas:

| # Protocolos de Pruebas Fotométricas | # Adjuntar copia de Protocolo de Pruebas realizados acorde a las normas IES y CIE en un laboratorio de acuerdo a lo establecido en el numeral 3.2 de los presentes Términos de Referencia. |
| --- | --- |

| # Conjunto Balastro e Ignitor | # Deberá cumplir con la ficha técnica correspondiente al conjunto de balastro e ignitor para v.s. 50W, incluyendo la certificación de compatibilidad de equipos emitida por cada fabricante. |
| --- | --- |

Ahora bien, el Comité Especial al absolver la Consulta N° 1 del participante JOSEFIEL ILUMINACIÓN S.A.C. adjunto las fichas técnicas del  "conjunto de balastro e ignitor", lo cual según señala dicho colegiado, habría sido coordinado y autorizado por el área usuaria (Departamento de Distribución).

Con relación a los "protocolos de prueba fotométrica"  el Comité Especial al absolver la Consulta N° 2 del participante JOSEFIEL ILUMINACIÓN S.A.C. indicó que "habiéndose efectuado las coordinaciones con el área usuaria (Departamento de Distribución), y con la autorización de esta, se precisa que: el proveedor debe cumplir con presentar el estudio fotométrico que demuestre que se cumple con los niveles de iluminación requeridos por la Norma Técnica Peruana DGE “Alumbrado de Vías Públicas en Zonas de Concesión de Distribución”.

Asimismo, de la revisión del pliego absolutorio de observaciones se aprecia que el Comité Especial señaló que "con la información añadida se aclara la especificación técnica mínima requerida  para el suministro de los componentes de los equipos de iluminación, el cual no modifica el objeto del proceso. Además debe considerarse que el Comité especial no realizó de oficio ninguna modificación a las bases, si no que con ocasión de la absolución de consultas y con la autorización del área usuaria, proporcionó la información requerida que genera como efecto incorporar dicho aspecto en las bases, sin que ella amerite una nueva aprobación de las mismas".

Sobre el particular, se aprecia que el Comité Especial agregó las fichas técnicas del "conjunto de balasto e ignitor" y el estudio fotométrico para los "protocolos de prueba fotométrica" en virtud de la absolución de las consultas del participante JOSEFEL ILUMINACIÓN S.A.C.  y no en base a una modificación de oficio como señala el recurrente, por lo que, dichas respuestas se consideraran parte integrante de las Bases y del contrato, de conformidad con los dispuesto en el artículo 54 del Reglamento.

Asimismo, cabe recordar que, de considerar que el contenido de las precisiones realizadas en el pliego absolutorio de observaciones los participantes tenían expedito su derecho a presentar las observaciones respectivas.

En virtud de lo expuesto, considerando que lo que solicita el observante no se condice con lo señalado en el párrafo precedente, este Organismo Supervisor decide NO ACOGER la presente  Observación.

Cuestionamiento Nº 1:		Contra la absolución de la Observación             Nº 4 del participante SPYTEK S.A.C.

El observante cuestiona que, al absolverse su Observación Nº 4, el Comité Especial califique en el factor de evaluación "Mejoras" la presentación de certificaciones emitidas por laboratorios inscritos en el Organismo de Certificación Nacional dentro del IECEE CB Scheme e International Acreditation Fórum (IAF), pues restringiría la participación de los proveedores que no cuenten con las certificaciones indicadas en las líneas precedentes. En ese sentido, solicita que se permita presentar certificaciones de un laboratorio del país de origen del fabricante o distribuidor.

Pronunciamiento

De la revisión del pliego absolutorio de observaciones se aprecia que el Comité Especial a través de la absolución de la Observación N° 4 del participante SPYTEK S.A.C. señaló que "podría resultar restrictivo la exigencia de que todas las pruebas deben realizadas por laboratorios acreditados por la National Certification Body - Organismo de Certificación Nacional dentro el IECEE CB Scheme independientes a las fábricas, como por ejemplo: el IRAM (Instituto Argentino de Normalización y Certificación) y el Centro Tecnológico Shitsuke (Argentina)".

Asimismo, indicó que "con la finalidad de fomentar la participación de la mayor cantidad de postores en el presente proceso de selección, de conformidad con lo establecido en los art. 4° y 26° de la Ley de Contrataciones del Estado, se admitirá también Certificación de Laboratorios expedidos en el país de origen del fabricante o distribuidor",

Por otra parte, en virtud del artículo 43 del Reglamento incorporó el factor de evaluación "Mejoras" donde califica las certificaciones del Organismo de Certificación Nacional dentro del IECEE CB Scheme y del International Acreditation Fórum (IAF), dicho factor se ha establecido de la siguiente manera:

| Mejoras Adicionales (sin costo adicional al monto de la propuesta económica presentada), según el Máximo puntaje 5 puntos | Certificaciones Internacionales: Se asignará puntaje al postor cuyo fabricante de la totalidad de los bienes que oferta, cuenta con la siguiente certificación vigente a la fecha de presentación de propuesta, sustentado con copia simple de la certificación respectiva (en caso sean emitidos en idioma distinto al castellano, se deberá adjuntar obligatoriamente la traducción oficial o certificada efectuada por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado): - Organismo de Certificación Nacional dentro del IECEE CB Scheme. - IAF (International Acreditation Fórum). | Máximo puntaje 5 puntos 2.5 puntos 2.5 puntos |
| --- | --- | --- |

Al respecto, en el informe técnico el Comité Especial indicó que "el considerar estas certificaciones internacionales como factores de evaluación no es restrictivo, ya que no se va considerar como requerimiento técnico mínimo. En este caso lo que se trata es tener la mayor cantidad de postores en el presente proceso de selección.

Se precisa que la IEC60598, IEC 62262, son las normas internaciones que indican las condiciones y formas de como se llevan a cabo las pruebas de luminarias, así como las IES y CIE, por ser Entidades que normalizan los materiales que los países adoptan así como por el Perú por ello es necesario la aplicación de estas normas a fin de garantizar la calidad de los productos objeto de la contratación.

Cabe señalar que la IAF es una Entidad sin fines de lucro el cual agrupa a todas las Entidades oficiales de normalización de los países (por ejemplo en el Perú el INDECOPI), con el cual como Entidad estamos salvaguardando la calidad de los productos".

En relación con ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento, es competencia del Comité Especial la determinación de los factores de evaluación técnicos, los que deberán ser objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria, debiendo sujetarse a criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

Cabe precisar que, de acuerdo con la normativa, los factores de evaluación tienen como principal objetivo permitirle al Comité Especial comparar las propuestas presentadas y elegir la mejor. Para ello, a partir del conocimiento de las reales necesidades de la entidad, el Comité Especial determina qué aspectos adicionales y/o que superan el requerimiento mínimo, resultan relevantes para una mejor y/o más adecuada satisfacción de la necesidad de la Entidad y define los factores de evaluación que le permitirán elegir la propuesta más idónea para satisfacerla. Por lo tanto, no podría pretenderse que el máximo puntaje pueda ser obtenido por todos los postores.

En esa medida, siendo responsabilidad del Comité Especial la determinación de los factores de evaluación, y dado que el factor de evaluación cuestionado no resulta contrario a lo dispuesto por la normativa, este Organismo Supervisor dispone NO ACOGER el presente Cuestionamiento.

- CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE  CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58 de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a la Ley y el Reglamento.

  - Muestras

De la revisión del numeral 4.4. del capítulo III de las Bases se aprecia que la Entidad solicita la presentación de muestras; sin embargo, no se precisa de qué forma serán evaluadas.

Al respecto, es preciso señalar que, en caso de solicitar muestras, debe precisarse de forma clara y objetiva en las Bases la siguiente información: (i) el objeto técnico y necesidad de las muestras, (ii) las pruebas a las cuales serán sometidas, (iii) los aspectos o requisitos que serán verificados mediante la presentación de la muestra,(iv) los mecanismos o pruebas a los que serán sometidas las muestras para determinar el cumplimiento de las características y especificaciones técnicas, (v) el número de muestras solicitadas por cada producto y (vi) el órgano que se encargará de realizar la evaluación.

En ese sentido, con ocasión de la integración de Bases deberá señalarse los aspectos antes anotados, caso contrario, deberá suprimirse la exigencia de requerir muestras.

  - Otras precisiones

De la revisión del pliego absolutorio de consultas se aprecia que el Comité Especial al absolver las Consultas N° 1, 2 y 4 del participante JOSEFEL ILUMINACIÓN S.A.C., las Observaciones N° 2 y 3 del participante SPYTEK S.A.C., las Observaciones N° 1 y 2 del participante JOSEFEL ILUMINACIÓN S.A.C. y las Observaciones N° 1 y 2 del participante TECSUR S.A.C. admitió la modificación de los requerimientos técnicos mínimos de los equipos a adquirir. En ese sentido, con motivo de la Integración de las Bases, deberá publicar en el SEACE la documentación que acredite que las modificaciones realizadas con ocasión de la absolución de las consultas y observaciones contaron con la autorización del área usuaria.

- CONCLUSIONES

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta lo indicado en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar, así como registrar en el SEACE la documentación solicitada.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58° del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que, a tenor del artículo 24° del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de cinco (5) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases Integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar  al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59° del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58° del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 27 de febrero de 2014

LUIS MIJAIL VIZCARRA LLANOS

Director (e) de Supervisión

| ASP/. |  |
| --- | --- |

Modificado mediante Ley Nº 29873.

Modificado mediante Decreto Supremo Nº 138-2012-EF.