PRONUNCIAMIENTO N° 208-2014/DSU

Entidad:	Seguro Social de Salud - Essalud

Referencia:	Licitación Pública N° 31-ESSALUD-RAAR-2013, convocada para la "Adquisición de de reactivos de banco de sangre con equipos en cesión en uso".

- ANTECEDENTES

Mediante Carta N° 104-CEP-GRAAR-ESSALUD-2014, recibido el 05.02.2014, el Presidente del Comité Especial remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las tres (3) observaciones presentadas por el participante IMPORTADORA FABHET S.R.L., al proceso de selección de la referencia, así como el informe técnico con el respectivo sustento, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28° del Decreto Legislativo Nº 1017, modificada mediante Ley Nº 29873, en adelante la Ley, y el artículo 58º de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, modificado mediante Decreto Supremo Nº 138-2012-EF, en adelante el Reglamento.

Al respecto, resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58º del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de: a) las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando este último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa; siempre que el solicitante se haya registrado como participante antes del vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

De acuerdo al pliego absolutorio de observaciones, el participante IMPORTADORA FABHET S.R.L. formuló tres (3) observaciones a las Bases, de las cuales la Observación N° 3 fue acogida por el Comité Especial, por lo que este Organismo Supervisor no se pronunciará al respecto. De otro lado, si bien al absolver la Observación N° 1 el Comité Especial ha señalado que acoge la observación, de la lectura de lo solicitado y la absolución de dicha observación, se advierte que no ha sido acogida, por lo que este Organismo Supervisor se pronunciará al respecto.

Asimismo, dicho participante en su solicitud de elevación de observaciones a las Bases, cuestiona el "acogimiento" de la Observación N° 2 formulada por el participante ROCHEM BIOCARE DEL PERÚ, sin embargo, de la lectura de dicha observación se advierte que la misma constituye una consulta y/o solicitudes de aclaración y/o información, por lo cual, en tanto solo cabe el cuestionamiento de la absolución de las observaciones, no se encuentra dentro de los supuestos del artículo 58 del Reglamento, no correspondiendo que este Organismo Supervisor se pronuncie al respecto.

Ello, sin perjuicio de las observaciones de oficio que se formulen respecto al contenido de las Bases, de conformidad con el inciso a) del artículo 58º de la Ley.

- OBSERVACIONES

Observante: 	IMPORTADORA FABHET S.R.L.

Observaciones N° 1	Contra la documentación de presentación obligatoria.

Mediante la Observación N° 1 el participante solicita que se requiera para la presentación de propuestas la documentación que garantice la propiedad intelectual del Software de Gestión de Banco de Sangre o, en su defecto, la licencia de uso acompañada del documento gubernamental de derechos de autor donde se evidencie la propiedad del mismo.

Pronunciamiento

De acuerdo a las Bases, en el Anexo N° 15 se ha incorporado el formato de la Declaración Jurada de presentación del software de banco de sangre ofertado, en la cual se señala las características de dicho software.

En relación a ello, en el pliego de absolución de las observaciones, el Comité Especial señaló que dentro de la Declaración Jurada se indicará que para la suscripción del contrato "deberá presentarse la documentación que garantice la propiedad intelectual del software, o de no ser el propietario, el postor presentará la licencia de uso respectivo, acompañada de documento gubernamental de derechos de autor, donde se evidencia la propiedad del mismo".

Ahora bien, conforme con lo previsto en el artículo 42° del Reglamento, en las Bases se establecerá el contenido mínimo que debe contener la propuesta técnica.

Asimismo, de acuerdo al Decreto Supremo N° 013-2003-PCM, mediante el cual se "Dictan medidas para garantizar la legalidad de la adquisición de programas de software en Entidades y dependencias del sector público", los software que utilicen las entidades del sector público deben contar con la licencia respectiva.

En ese sentido, se advierte que la Entidad requiere para la suscripción del contrato  la presentación de la documentación que acredite la propiedad o licencia de uso, con lo cual está garantizando la legalidad de la adquisición del software que utilizará.

En ese sentido, teniendo cuenta que el participante solicita que al momento de la presentación de propuestas se requiera la documentación que evidencie la propiedad del software o su licencia de uso, y dado que la Entidad en uso de sus facultades ha determinado que dicha documentación sea requerida para la suscripción del contrato, corresponde a este Organismo Supervisor NO ACOGER la presente Observación.

Observaciones N° 2		Contra las especificaciones técnicas

Mediante la Observación N° 2 el participante cuestiona que se requiera reactivos para la detección de anticuerpos totales (IgG + IgM) contra Antígenos recombinantes y/o Péptidos sintéticos Tpn 15, Tpn 17 y Tpn 47 (o denominaciones equivalentes)  del treponema pallidum en empaque adecuado.

Señala que los antígenos Tpn 17 y Tpn 47 son los que representan las acciones inmunodominantes de la bacteria y por tanto son los más dominantes e imprescindibles, a diferencia del Tpn 15 que debido a su baja inmunogenicidad en diversos estudios han dado resultados más bajos en relación a los otros dos cuando se aplican metodologías inmunológicas.

Por ello, solicita que se permita presentar "Kits" que detecten el antígeno Tnp 15 de manera opcional.

Pronunciamiento

De acuerdo al Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, referido a las Especificaciones Técnicas, para el bien "Tamizaje BS Anticuerpo anti Treponema Pallidum", se requiere que posea reactivos para la detección de anticuerpos totales (IgG + IgM) contra Antígenos recombinantes y/o Péptidos sintéticos Tpn 15, Tpn 17 y Tpn 47 (o denominaciones equivalentes)  del treponema pallidum en empaque adecuado.

En relación a ello, en el pliego de absolución de las observaciones, el Comité Especial no aceptó lo solicitado y señaló que los postores deberán ceñirse a lo establecido en las Bases.

Ahora bien, conforme con lo previsto en el artículo 13° de la Ley, concordado con el artículo 11° del Reglamento, es facultad exclusiva de la Entidad determinar, sobre la base de sus propias necesidades, las características, requerimientos y especificaciones técnicas de los bienes, servicios u obras que desea adquirir y/o contratar, los que deberán incidir sobre los objetivos, funciones y operatividad de aquellos. Asimismo, dicha determinación debe salvaguardar la mayor concurrencia de proveedores en el mercado y considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Al respecto, se advierte que la Entidad requiere que el bien a adquirir pueda detectar el antígeno Tnp 15, independientemente la baja inmunogenicidad alegada por el participante, pues los requerimiento son determinados en base a las necesidades de la Entidad para lograr sus fines.

En ese sentido, teniendo en cuenta que el participante requiere que se modifiquen las especificaciones técnicas establecidas y dado que ello es de exclusiva responsabilidad de la Entidad, corresponde a este Organismo Supervisor NO ACOGER la presente Observación.

Sin perjuicio de ello, en atención al Principio de Transparencia, con motivo de la integración de las Bases, la Entidad deberá publicar en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) un cuadro comparativo que refleje la existencia de pluralidad de proveedores y marcas en capacidad de entregar los bienes conforme a las especificaciones técnicas establecidas, así como la evaluación efectuada por la Entidad, de corresponder; dicho cuadro debe contener como mínimo la identificación de los requerimientos técnicos mínimos  (características y condiciones), así como la indicación expresa si cumple o no cada característica y condición mínima; caso contrario deberá suprimirse aquellos requisitos que sean restrictivos y/o resulten excesivos.

Debe tenerse presente que la información registrada tiene carácter de declaración jurada, la cual debe guardar concordancia con la documentación que forma parte del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, bajo responsabilidad.

Cabe acotar que siendo responsabilidad de la Entidad la definición de los requerimientos técnicos mínimos, en caso corresponda, el área usuaria y/o dependencia técnica encargada de la determinación de las referidas características técnicas de las prestaciones deberá rendir cuentas ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismo competentes; no siendo este Organismo Supervisor perito técnico en aspectos específicos de las características técnicas.

- CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58° de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a la Ley y el Reglamento.

  - Documentos de presentación obligatoria

- De la revisión de las Bases se advierte que en el numeral f) de la documentación de presentación obligatoria, se requiere documentación que ya se está solicitando en otros literales (compromiso y plazo de entrega y vigencia y cumplimiento de especificaciones técnicas del producto que oferta).

En ese sentido, corresponde que con ocasión de la integración de las Bases se verifique la información que se requiere en el literal f) a fin de suprimir aquella que constituya un doble requerimiento.

- Asimismo, en el último párrafo del literal f) antes señalado se indica que la vigencia mínima del producto a la de presentación de propuestas es de seis (6) meses. Al respecto, en la integración de las Bases deberá modificarse el requerimiento, precisando que la vigencia mínima de seis (6) meses será computada a partir de la fecha de entrega del mismo.

- En relación al referido certificado requerido en el literal j) de la documentación de presentación obligatoria del Capítulo II de las Bases, mediante Oficio Nº 339-2011-DIGEMID-DG-DAS-ERDICOSAN/MINSA, recibido el 08.FEB.2011, la DIGEMD informó a este Organismo Supervisor que “un certificado expedido por la FDA en el que se consigne el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura, la relación de la planta evaluada y los productos y familia de productos que incluye el certificado, podría considerarse como documento alternativo a la presentación del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura”.

Adicionalmente, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 124 al 127 del Decreto Supremo N° 016-2011-SA, norma que aprueba el Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, se aprecia que uno de los requisitos para la inscripción y reinscripción en el registro sanitario de dispositivos médicos de Clase I, II, III y IV, es la presentación del Certificado de Buenas Prácticas (BPM) del fabricante nacional o extranjero emitido por la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios o documento que acredite el cumplimiento de Normas de Calidad especificas al tipo de dispositivo médico, por ejemplo Certificado CE de la Comunidad Europea, Norma ISO 13485 vigente, FDA (o FIJA para el caso de los de Clase IV, según el artículo 127 del referido Reglamento) u otros de acuerdo al nivel de riesgo emitido por la Autoridad o Entidad Competente del país de origen.

Como es de verse, en los citados artículos se consideran como certificaciones equivalente del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, el certificado CE de la Comunidad Europea, Norma ISO 13485 vigente y el FDA, y se brinda la posibilidad de presentar otros certificados que evidencien el cumplimiento de las BPM, siempre que acrediten el cumplimiento de normas de calidad especificas al tipo de dispositivo médico y que se encuentren al nivel de riesgo emitido por la Autoridad o Entidad Competente del país de origen.

En atención a lo expuesto, con motivo de la integración de las Bases, debe consignarse dicha información en el literal j), por lo que deberá establecerse la posibilidad de presentar el Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, el certificado CE de la Comunidad Europea, Certificado de cumplimiento de la Norma ISO 13485 vigente y el Certificado FDA; asimismo, deberá permitirse la presentación del Certificado de Libre Venta o Certificado de Libre Comercialización en aquellos casos en los que el país de origen de los productos no expida Certificados de Buenas Prácticas de Manufactura siempre y cuando aquél documento haga referencia al cumplimiento de estas últimas.

  - Documentación para la presentación del contrato

Se advierte que en el literal f) del numeral 2.7. de las Bases, se requiere presentar la póliza de seguro de los equipos en cesión de uso, dando cobertura contra robo, incendio, siniestro, responsabilidad civil contra terceros y otros. Al respecto, con ocasión de la integración de Bases deberá precisarse qué se buscar hacer referencia con dicho término; de lo contrario deberá suprimirse el mismo.

  - Documentación para la presentación del contrato

En relación al numeral 3.3.10 del Capítulo III referido a la "Capacitación del usuario", se advierte que no se ha determinado el número de horas lectivas que deben comprender las mismas. En ese sentido, con ocasión de la integración de las Bases, deberá consignarse dicha información, con la finalidad de que los postores puedan formular adecuar adecuadamente sus ofertas.

  - Factor de evaluación

En el factor de evaluación "Eficiencia del bien" se ha previsto un puntaje máximo total de 40 puntos, lo cual ocasiona que el ofertar su cumplimiento resulte determinante para obtener una propuesta competitiva, por lo cual en la integración de las Bases deberá disminuirse el mismo a veinte (20) puntos como máximo, debiendo redistribuir el puntaje restante entre los demás factores de evaluación

  - Pliego de absolución de las observaciones

Se advierte que en la absolución de la Observación N° 2 formulada por el participante ROCHEM BIOCARE DEL PERÚ, el Comité Especial precisa que se aceptará como máximo dos (2) marcas de reactivos. Ahora bien, teniendo en cuenta que en las Bases primigenias no se había señalado un límite en la marca de los reactivos solicitados, con ocasión de la integración de las Bases deberá publicarse en el SEACE un Informe Técnico que sustente el cambio realizado (permitir dos (2) marcas de reactivos como máximo) y el sustento técnico por el cual no se permite un número mayor de marcas de reactivos.

- CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto:

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta lo indicado en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar, así como registrar en el SEACE la documentación solicitada.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58° del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que, a tenor del artículo 24° del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de cinco (5) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases Integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar  al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59° del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58° del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 18 de febrero de 2014

PATRICIA ALARCÓN ALVIZURI

Directora de Supervisión

SGS/.

Artículo 4.- Principios que rigen las contrataciones

(…) h) Principio de Transparencia: Toda contratación deberá realizarse sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles a los postores. Los postores tendrán acceso durante el proceso de selección a la documentación correspondiente, salvo las excepciones previstas en la presente norma y su Reglamento. La convocatoria, el otorgamiento de la Buena Pro y los resultados deben ser de público conocimiento.

Al respecto, mediante Oficio Nº 339-2011-DIGEMID-DG-DAS-ERDICOSAN/MINSA, recibido el 08.FEB.2011, la DIGEMD informó a este Organismo Supervisor que “un certificado expedido por la FDA en el que se consigne el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura, la relación de la planta evaluada y los productos y familia de productos que incluye el certificado, podría considerarse como documento alternativo a la presentación del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura”.