PRONUNCIAMIENTO Nº 232-2014/DSU

Entidad:	 Municipalidad Provincial de Cajamarca

Referencia:		Concurso Público N° 2-2013-MPC convocado para la contratación del "Servicio de culminación de la estructura metálica - Techo Coliseo Multiusos de Cajamarca".

- ANTECEDENTES

Mediante Oficio N° 1-2014-CE CP N° 02-2013-MPC, recibido con fecha 11.FEB.2014, el Presidente del Comité Especial remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las veintitrés (23) observaciones formuladas por el participante CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LLERENA SRL; así como el informe técnico respectivo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto Legislativo Nº1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y el artículo 58 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

Al respecto, resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de: a) las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando este último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa; siempre que el solicitante se haya registrado como participante hasta el vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

En ese sentido, respecto de las veintitrés (23) observaciones formuladas por el participante CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LLERENA SRL, este Organismo Supervisor no se pronunciará acerca de la Observación N° 1, dado que del pliego absolutorio se advierte que, en estricto, fue acogida por el Comité Especial.

Cabe señalar que si bien en la solicitud de elevación de observaciones el participante solicitó la elevación de la referida observación, éste no manifestó en qué medida el acogimiento de dicha observación resulta contrario a la normativa de contratación pública, por lo que no corresponde que este Organismo Supervisor se pronuncie al respecto.

Todo ello, sin perjuicio de las observaciones de oficio que se formulen respecto al contenido de las Bases, de conformidad con el artículo 58º de la Ley.

- OBSERVACIONES

Observante: 	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LLERENA SRL

Observaciones N° 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8         Contra el personal propuesto

El participante cuestiona los siguientes extremos:

Con relación al personal profesional

- Respecto del especialista en estructuras metálicas y soldadura, cuestiona las funciones que desarrollará dicho personal durante la ejecución contractual, pues sostiene que la labor que realizará no corresponde al objeto de la convocatoria, ya que ningún contratista puede modificar un proyecto que es convocado como bien o servicio, dado que ello es responsabilidad de la Entidad. Asimismo, cuestiona que para dicho cargo se requiera un ingeniero civil que cuente con un diplomado en estructuras, pues sostiene que tal requerimiento resulta restrictivo, ya que dicha especialidad es seguida por técnicos especializados en construcciones metálicas y no por ingenieros.

En ese contexto, señala que tales requisitos resultan contrarios a los principio de la normativa de contratación pública, por lo que solicita que se elimine dichas exigencias y sólo se requiera el personal necesario sin requisitos que limiten la pluralidad de postores y promuevan el trato injusto y desigual entre los postores.

- Respecto del prevencionista, cuestiona las funciones que desarrollará dicho personal durante la ejecución contractual, pues sostiene que tales requerimientos no corresponde al contratista ni a su personal, ya que el objeto de la convocatoria se trata de un servicio y no la ejecución de una obra. Asimismo, cuestiona que para dicho cargo se requiera que el personal propuesto cuente con un diplomado en prevención de pérdidas y riesgos laborales, pues sostiene que  tal requerimiento limita la participación de potenciales postores, lo cual es contrario a los principios de la normativa de contratación pública, por lo que solicita que se elimine dichas exigencias y sólo se requiera el personal necesario sin requisitos que limiten la pluralidad de postores y promuevan el trato injusto y desigual entre los postores.

- Respecto de los responsables de trabajos de soldadura, cuestiona que se requiera que dicho personal acredite contar con capacitación certificada en estructuras metálicas a gran altura, pues sostiene que la misma no existe en el mercado, dado que las universidades y/o institutos no otorgan dicha certificación y, además, la descripción del mismo resulta demasiado especificó. Asimismo, cuestiona las funciones que realizará dicho personal, pues señala que dichas funciones son competencia de la Entidad, mas no del contratista. En ese sentido, solicita que se suprima dichas exigencias y sólo se requiera el personal necesario sin requisitos que limiten la pluralidad de postores y promuevan el trato injusto y desigual entre los postores.

Con relación al personal técnico

- Respecto de los operarios soldadores homologados 6G, cuestiona que se requiera que el personal propuesto sea soldadores homologados 6G, pues sostiene que la fabricación de estructuras metálicas son realizadas por soldadores homologados 3G y/o 4G, mientras que los soldadores homologados 5G y/o 6G fabrican tuberías pesadas para minas y/o tuberías de gas, por lo cual considera que resulta excesivo solicitar soldadores homologados 6G. Asimismo, señala que resulta excesivo requerir que dicho personal cuente con capacitación de trabajos en altura, ya que la misma no existe en el mercado. En ese sentido, solicita que se suprima dichas exigencias, y se requiera sólo soldadores homologados 3G y/o 4G con experiencia en trabajos en altura, sin establecer requisitos tan específicos que limitan la participantes de postores.

- Respecto de los operarios armadores montajistas, cuestiona que se le requiera que el personal propuesto para dicho cargo cuente con capacitación de trabajos en altura, pues sostiene que dicha capacitación no existe, por lo que no resulta razonable tal requerimiento. Por lo tanto, solicita que se suprima la exigencia que el personal propuesto cuente con capacitación en altura, y se modifique los requerimientos técnicos mínimos de tal forma que sólo se requiera experiencias en trabajos en altura sin establecer requisitos tan específicos.

- Respecto del inspector técnico de soldadura, cuestiona que se requiera que el personal propuesto para dicho cargo cuente con Diploma en inspección de soldadura y certificación en control de calidad de uniones soldadas y en calificación de procedimientos y soldadores, pues sostiene que, en la medida que dicha capacitación también es requerida al Ingeniero Mecánico, Civil, o Mecánico Electrónico, resulta excesivo que también se requiera que el inspector técnico de soldadura cuente con la misma capacitación, los cuales considera resultan innecesarios para este tipo de servicios. Por lo tanto, solicita que se suprima la referida capacitación.

- Respecto del capataz, cuestiona que se requiera que el personal propuesto para dicho cargo  cuente con capacitación en soldadura, identificación de peligros y control de riesgos (IPERC), pues sostiene que resulta excesivo solicitar este tipo de capacitación, y que sólo dirige el proceso de selección para un determinado postor. En ese sentido, solicita que se suprima la referida capacitación y se modifique dicho requerimiento por la experiencia sin establecer requisitos tan específicos.

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases se advierte que en el numeral 8.2 se señala que el personal propuesto debe cumplir el siguiente perfil:

8.2.1 PERSONAL PROFESIONAL

- Profesional especialista en estructuras metálicas y soldadura: Ingeniero Civil, con especialidad en estructuras metálicas acreditado con diplomado en estructuras, con experiencia mínima de 01 año de haber participado como especialista en montaje de estructuras metálicas, demostrado mediante copias de constancias, certificados o contratos con su respectiva conformidad.

FUNCIONES A DESARROLLAR:

1)	Elaborar y suscribir Informe de evaluación de la estructura metálica, que contará indispensablemente con una memoria de cálculo y planos de ingeniería y detalle que respalde lo determinado en el referido informe de evaluación.

- Un (1) prevencionista: Ingeniero Civil, Ingeniero Industrial acreditado con diplomado en prevención de pérdidas y riesgos laborales con experiencia mínima de 01 año como prevencionista en montaje de estructuras metálicas.

FUNCIONES A DESARROLLAR:

- Elaborar el Plan de Seguridad del servicio a ejecutar.

- Desarrollar las estrategias tendientes a la implementación de la seguridad.

- Estudiar y evaluar toda la estructura, con el fin de definir el nivel de protección requerido.

- Verificar permanentemente la eficacia del Plan de Seguridad del servicio, mediante inspecciones y pruebas periódicas.

- Organizar y fomentar la instrucción y el entrenamiento en materias de seguridad, para crear conciencia en todos los niveles internos de la empresa.

- Establecer un sistema de inducción y seguimiento diario para personal.

- Elaborar un registro estadístico de incidentes y amenazas a la seguridad, que afecten el servicio brindado por la empresa, así como la implementación de las medidas correctivas que los casos ameriten.

El plan de seguridad y las funciones a desarrollar por el prevencionista serán coordinadas y monitoreadas por la Inspección.

- Un (1) responsable de trabajos de soldadura: Ingeniero Mecánico, Civil u Mecánico Eléctrico, con capacitación certificada en montaje de estructuras metálicas a gran altura con experiencia mínima de 01 año en montaje de estructuras metálicas.

FUNCIONES A DESARROLLAR:

El inspector de soldadura es un trabajador técnico altamente especializado cuya función principal consiste en controlar y asegurar efectivamente la calidad de los trabajos de montaje de equipos, estructuras e instalaciones en las que intervienen operaciones de soldadura.

Funciones específicas:

- Hacer reportes y juicios responsables.

- Determinar si los ensamblajes soldados cumplen con las exigencias técnicas contempladas en las especificaciones técnicas y en los planos.

- Verificar que los elementos metálicos a ser utilizados y los materiales de soldadura cumplen con los requisitos de las especificaciones técnicas.

- Revisar los procedimientos de soldadura a emplearse, asegurar que estos son adecuados y completos para el trabajo a realizarse, y que están debidamente calificados con respecto a las normas y requisitos aplicables.

- Verificar que los equipos de soldadura a emplearse es el adecuado para los procedimientos establecidos, que están en buenas condiciones de operación y que cumplen con los requisitos para llevar a cabo los procedimientos de soldadura.

- Asegurar que las operaciones de soldadura se realizan de acuerdo a los procedimientos establecidos.

- Velar por una buena praxis de trabajo, sin caer en subjetividades ni arbitrariedades

- Realizar cálculos de suministros, repuestos para el mantenimiento de equipos.

8.2.2 PERSONAL TECNICO.

- 03 OPERARIOS SOLDADORES HOMOLOGADOS 6G : Operarios, con homologación por entidad acreditada como soldador 6G y con curso de capacitación de trabajos en altura, con experiencia mínima de 01 año de haber participado como soldador de estructuras metálicas, demostrado mediante copias de constancias, certificados o contratos con su respectiva conformidad.

- 02 OPERARIOS ARMADORES MONTAJISTAS: Operarios armadores montajistas con curso de capacitación de trabajos en altura, con experiencia mínima de 01 año de haber participado como montajistas/armador de estructuras metálicas, demostrado mediante copias de constancias, certificados o contratos con su respectiva conformidad.

- 01 INSPECTOR TECNICO DE SOLDADURA: Técnico en Inspección de Soldadura con diploma en Inspección de Soldadura y certificación en Control de Calidad de Uniones Soldadas y en Calificación de Procedimientos y Soldadores, con experiencia mínima de 01 año de haber participado como inspector o supervisor en montaje  de estructuras metálicas, demostrado mediante copias de constancias, certificados o contratos con su respectiva conformidad.

- 01 CAPATAZ: Capataz  con capacitación en soldadura, identificación de peligros y control de riesgos (IPERC), con experiencia mínima de 01 año de haber participado como montajista o capataz  en montaje  de estructuras metálicas, demostrado mediante copias de constancias, certificados o contratos con su respectiva conformidad.

Del pliego absolutorio de observaciones se advierte el Comité Especial señaló que los términos de referencia han sido establecidas de acuerdo con lo solicitado por el área usuaria, las cuales se encuentran acorde con la importancia y envergadura de la obra, siendo que:

Con relación al extremo i) dicho colegiado indicó: "...la Entidad con el fin de asegurar los trabajos del saldo de obra es que se ve en la imperiosa necesidad de solicitar un informe de evaluación de la estructura metálica, que contara indispensablemente con una memoria de cálculo y planos de ingeniería y detalle que respalde lo determinado en el referido informe de evaluación, el mencionado informe respaldara a la entidad en la ejecución de los trabajos posteriores que se realizara para la culminación de la estructura metálica del techo del coliseo multiusos de Cajamarca, sin embargo el perfil del profesional también puede ser Ingeniero Mecánico".

En cuanto al extremo ii) el Comité Especial indicó: " ...se solicita un Prevencionista con el perfil indicado en los requerimientos técnicos mínimos ya que los trabajos a ser ejecutados son a una altura de 25 a 47 metros, por lo que la entidad con la finalidad de asegurar la protección y seguridad de los trabajadores es que solicita que el contratista cuente con este tipo de profesional, quien se encargara de elaborar y ejecutar el plan de seguridad de la prestación del servición".

Acerca del extremo iii) manifestó lo siguiente: "... la Entidad con la finalidad de controlar y asegurar efectivamente la calidad de los trabajos de montaje de equipos estructuras e instalaciones en la que intervienen operaciones de soldadura, es que solicita que el contratista cuente con este tipo de profesionales. Se aclara que el profesional solicitado es el “Responsable de trabajos de soldadura” y no Inspector. Por otra parte el participante cuestiona diciendo que es irracional pedir que este profesional tenga capacitación certificada en montaje de estructuras metálicas a gran altura, se hace presente al participante que los trabajos se harán en alturas superiores a los 25.30 m y este profesional y todo el personal harán sus trabajos a esta altura teniendo varios elementos adversos a su trabajo (la misma altura, viento etc.) que hacen que este trabajo sea de riesgo".

Respecto del extremo iv) indicó lo siguiente: "...se le recuerda al participante que la ASME ha establecido los niveles de cualificación de los soldadores de acuerdo a los siguientes parámetros: Procesos de Soldado, Tipo de Producto (chapa o tubo), tipo de soldadura (a tope o en ángulo), grupos de materiales, consumibles de soldado, medidas(espesor de material y diámetro exterior del tubo), posiciones de soldado, detalles de soldadura (respaldo, soldado por un solo lado, soldado por ambos lado, pasada única, pasada múltiple).

Y la norma ASME  en su grado de 6G y su equivalente Europeo H-L045 cualifican con este grado al soldador capacitado en ángulos de 45° que es más o menos los ángulos que tendrán los elementos del techo y como se dijo anteriormente este trabajo se efectuara a gran altura por lo que es necesario que tengan capacitación en este tipo de trabajos sin embargo para dar mayor participación de postores el RTM quedara de la siguiente manera:

- 03 OPERARIOS SOLDADORES HOMOLOGADOS 4G o 6G : Operarios, con homologación por entidad acreditada como soldador 4G o 6G y con curso de capacitación de trabajos en altura, con experiencia mínima de 01 año de haber participado como soldador de estructuras metálicas, demostrado mediante copias de constancias, certificados o contratos con su respectiva conformidad".

Con relación  al extremo v) señaló lo siguiente: "...la Entidad con el Fin de asegurar la calidad de los servicios prestados y la integridad del personal que prestara el servicio y este trabajo se desarrollara a gran altura (superior a los 25.30 m) por lo que se requiere que este personal tenga no solo experiencia sino también capacitación...".

Acerca del extremo vi) se indica lo siguiente: "...El presente servicio tiene como objeto la “CULMINACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA - TECHO COLISEO MULTIUSOS DE CAJAMARCA”, estructura que estará ubicada entre los 26.95 y 47.10 metros, estructura que por su ubicación vertical será difícil su mantenimiento por lo que la entidad requiere que esta estructura tenga una vida útil sin intervenciones posteriores, por esta consideración y otras se requiere un personal específico para la inspección de los procesos de soldadura con las características descritas".

En cuanto al extremo vii) manifiesta lo siguiente: "... la Entidad con el Fin de asegurar la calidad de los servicios prestados y la integridad del personal y el capataz tendrá como función verificar y asegurar las condiciones de seguridad del personal que laborara y como esta obra se desarrollara sobre los 25.30 m y los trabajos básicamente son de soldadura (eléctrica) se requiere que este personal capacitación en identificación de peligros y control de riesgos (IPERC) y en soldadura".

Al respecto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13º de la Ley, concordado con el artículo 11º del Reglamento, la definición de los requerimientos técnicos mínimos es responsabilidad de la Entidad, los cuales cumplen la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de los bienes y servicios requeridos.

De otro lado,  debe tenerse en cuenta que de acuerdo con lo señalado en el numeral 48 del Anexo Único de Definiciones del Reglamento un servicio es la actividad o labor que realiza una persona natural o jurídica para atender una necesidad de la Entidad, pudiendo estar sujeta a resultados para considerar terminadas sus prestaciones.

Conviene subrayar que los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad del servicio requerido.

De lo expuesto por el Comité Especial se desprendería que los requisitos mínimos previstos en relación al personal propuesto habrían sido establecidos sobre la base de las necesidades de la Entidad, razón por la cual el área usuaria habría determinado no considerar en su totalidad todo lo solicitado por el observante, pues no permitiría satisfacer adecuadamente las necesidades de la misma.

Por lo tanto, considerando que es responsabilidad de la Entidad la definición de los requerimientos técnicos mínimos y que el participante pretende que se modifique los requerimientos técnicos mínimos según lo que él considera conveniente, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER los Observaciones N° 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

Sin perjuicio de lo señalado, con ocasión de la integración de las Bases, en atención a los Principios de Transparencia y Libre Competencia y Concurrencia, deberá registrarse en el Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado (SEACE) la información que evidencie la oferta de profesionales que cumplan con la totalidad de especificaciones técnicas requeridas (perfil, tiempo de experiencia y estudios) para la totalidad del personal propuesto, incluyendo aquellas que se hayan modificado con ocasión de la absolución de observaciones, tomando en cuenta para ello los honorarios mensuales previstos para cada uno en el presupuesto de la consultaría; caso contrario, deberán suprimirse y/o modificarse de los requisitos y/o calificaciones no esenciales que no puedan ser acreditados y resulten excesivos, de tal forma que se acredite la oferta de profesionales para carga cargo.

Cabe acotar que, en la medida que la definición de los términos de referencia, así como los informes que lo sustentan son responsabilidad de la Entidad, su contenido se encuentra sujeto a rendición de cuentas por parte del área usuaria y/o dependencia técnica encargada de la determinación de los referidas especificaciones técnicas, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismo competentes, no siendo este Organismo Supervisor perito técnico en aspectos de las especificaciones técnicas y/o del mercado.

Observaciones N° 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17	          Contra las penalidades

El participante en relación a las penalidades establecidas en el numeral 16 de los términos de referencia cuestiona los siguientes extremos:

- Con relación a la Penalidad N° 1, sostiene que dicha penalidad es ambigua, subjetiva, irracional y no se especifica cuál serán señalizaciones solicitadas por la Municipalidad y los dispositivos de seguridad en la obra. Asimismo, destaca que en la medida que el incumplimiento de las obligaciones del contratista da como resultado la resolución del contrato, resulta innecesario consignar dicha penalidad. Por lo tanto, solicita que se suprima la referida penalidad.

- Con relación a la Penalidad N° 2, sostiene que dicha penalidad es ambigua, subjetiva, irracional y no se especifica cuáles serán los elementos de seguridad y la indumentaria señalada por la municipalidad para el personal. Asimismo, destaca que en la medida que el incumplimiento de las obligaciones del contratista da como resultado la resolución del contrato, resulta innecesario consignar dicha penalidad. Por lo tanto, solicita que se suprima la referida penalidad.

- Con relación a la Penalidad N° 3, sostiene que dicha penalidad es ambigua, subjetiva, e irracional, ya que considera que no permitir el acceso a la obra para la verificación por parte de la inspección solo acarrea un mayor costo para el contratista. Asimismo, indica que, en la medida que de acuerdo con los términos de referencia el inspector tendrá que aprobar la entrega de los materiales, y que en caso los materiales no cumplan con la calidad requerida no podrán iniciarse con los trabajos de fabricación, tal penalidad resulta innecesaria. Por lo tanto, solicita que se suprima dicha penalidad.

- Con relación a la Penalidad N° 4, sostiene que dicha penalidad es ambigua, subjetiva,  irracional, y no se especifica cuáles serán los documentos que deberá entregar  el contratista. Asimismo, señala que en caso no se presente tales documentos el único perjudicado es el contratista, por lo que considera que resulta irrazonable e innecesario dicha penalidad. Por lo tanto, solicita que se suprima dicha penalidad.

- Con relación a la Penalidad N°5, sostiene que dicha penalidad es ambigua, subjetiva,  irracional, y no se especifica cuál será las señalizaciones solicitadas por la municipalidad y los dispositivos de seguridad en la obra. Asimismo, destaca que ante el incumplimiento de las obligaciones del contratista da como resultado la resolución del contrato, por lo cual considera que es innecesario consignar dicha penalidad. Por lo tanto, solicita que se suprima dicha penalidad.

- Con relación a la Penalidad N° 6, sostiene que dicha penalidad es ambigua, subjetiva,  irracional y no se especifica cuál será las señalizaciones solicitadas por la municipalidad y los dispositivos de seguridad en la obra. Asimismo, destaca que en la medida que el incumplimiento de las obligaciones del contratista da como resultado la resolución del contrato, resulta innecesario consignar dicha penalidad. Por lo tanto, solicita que se suprima la referida penalidad.

- Con relación a la Penalidad N° 7, sostiene que dicha penalidad es ambigua, subjetiva,  irracional y no se especifica cual serán las maquinas y/o equipos. Asimismo, señala que tales equipos sólo son usados al momento del montaje e instalación de la estructura metálica. Además, indica que no se señala cómo la Entidad verificará dicho incumplimiento, por lo cual sería una penalización ambigua, más aún si se tiene en cuenta que ante el incumplimiento de las obligaciones del contratista conlleva a la resolución del contrato. Por lo tanto, solicita que se suprima dicha penalidad.

- Con relación a la Penalidad N° 8, pues sostiene que dicha penalidad es ambigua, subjetiva e  irracional y no corresponde que en un contrato de servicios se establezca que el contratista elaborará un cuaderno de servicio, pues el presente proceso se trata de un servicio, y no de una obra, en la cual el cuaderno es firmado por el contratista y el inspector. Asimismo, señala que no se indica cómo se comprobará que el inspector no puede llenar el cuaderno o de qué forma el contratista no permitiría que el inspector tuviera acceso al cuaderno que requiere, por lo que considera que dicha penalidad resultaría innecesaria y limita la participación de potenciales postores. Por lo tanto, solicita que se suprima dicha penalidad.

- Con relación a la Penalidad N° 9, pues sostiene que dicha penalidad es ambigua, subjetiva e  irracional y no establece de qué forma el contratista no contaría con el personal o que el personal requerido en la realización del servicio no participa o se requieren que se encuentren de forma permanente todo el personal requerido, por lo que considera que dicha penalidad constituye un mayor costo, no sólo por el personal innecesario, sino por el costo de la penalidad que es ambigua. Por lo tanto, solicita que se suprima dicha penalidad se elimine.

Pronunciamiento

De las Bases se advierte que en el numeral 16 del Capítulo III de la Sección Especifica se ha establecido las siguientes penalidades:

| PENALIDADES | % DEL MONTO CONTRATADO |
| --- | --- |
| SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN: Cuando el Contratista no cuente con los dispositivos de seguridad en la obra, además de las señalizaciones solicitadas por la Municipalidad. La penalidad diaria será de: | 2/1000 |
| INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Cuando el Contratista no Cumpla con dotar a su personal de los elementos de seguridad y la indumentaria señalada por la Municipalidad, esta penalidad se considerará por el total de los trabajadores. La penalidad será de: | 1/1000 |
| INGRESO DE MATERIALES QUE NO ESTAN DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Cuando el Contratista ingrese estos materiales a la obra sin autorización del Inspector. La penalidad por cada vez será de: | 2/1000 |
| ENTREGA DE INFORMACIÓN INCOMPLETA: Cuando el Contratista entregue documentación incompleta perjudicando el trámite normal de los mismos. La penalidad será por cada trámite documentario: | 2/1000 |
| PRUEBAS Y ENSAYOS: El Contratista realizará las pruebas establecidas, en coordinación con la Inspección y se realizarán con empresas reconocidas, con experiencia en el rubro. Cuando el Contratista no realice los ensayos oportunamente para verificar la cantidad de los materiales o los trabajos, la penalidad será de | 1/1000 |
| RESPONSABLE TÉCNICO: Cuando el responsable técnico del servicio, no se encuentre en forma permanente en donde se realiza el servicio, la penalidad diaria será de: | 1/1000 |
| EQUIPOS DECLAROS EN LA PROPUESTA TÉCNICA: Cuando el Contratista no presente los equipos declarados en su propuesta técnica o éstos no se encuentres operativos al 100%, la penalidad diaria será de: | 2/1000 |
| ACCESO AL CUADERNO DE CONTROL DEL SERVICIO: Si el Contratista no permite el acceso al cuaderno de control del servicio a la Inspección, impidiéndole anotar las ocurrencias, la penalidad diaria será de: | 5/1000 |
| PERSONAL PROPUESTO: Cuando el Contratista no cuente con los profesionales declarados en su propuesta técnica o estos no se encuentres en la ejecución del servicio, la penalidad diaria será de: | 2/1000 |

Del pliego absolutorio de observaciones se advierte que el Comité Especial al absolver las referidas observaciones manifestó que las penalidades establecidas en las Bases fueron determinadas considerando lo dispuesto en el artículo  166° del Reglamento, siendo que:

Con relación a los extremos i) y ii) dicho colegiado señaló: "...la señalización y seguridad será de acuerdo a la Norma Técnica de edificación G.050 seguridad durante la construcción".

En cuanto al extremo iii) manifestó: "... la Entidad ha establecido esta penalidad con la finalidad de garantizar la calidad de los materiales, por lo que esta penalidad no será eliminada".

Acerca del extremo iv) señala que: "...la Entidad ha establecido esta penalidad con la finalidad de garantizar que el servicio se ejecute dentro de los plazos establecidos en el cronograma del expediente técnico, los documentos a los que se refiere esta penalidad son: el informe de evaluación de la estructura metálica, que contara indispensablemente con una memoria de cálculo y planos de ingeniería y detalle así como la información que sea requerida por el inspector de Obra".

Respecto del extremo v) indica que: "...El Inspector solicitara al contratista las pruebas y ensayos que sean necesarios durante la ejecución de los trabajos".

Con relación al extremo  vi)  manifiesta que: ".... el responsable técnico del servicio, debe tener permanencia en la obra donde se ejecutara los trabajos, facilitando la constante coordinación con la Inspección. Esta penalidad no será eliminada".

En cuanto al extremo vii) señaló que: "...el contratista debe contar con los equipos declarados en su propuesta técnica y estar operativos al 100%, los equipos están descritos en los requerimientos técnicos mínimos, y serán usados de acuerdo al tiempo y trabajo realizado".

Respecto del extremo viii) indicó que: "De acuerdo a lo solicitado en los requerimientos técnicos mínimos, el contratista debe contar con un cuaderno de servicio, el mismo que debe estar a disposición del inspector para la anotación de ocurrencias. Así mismo la determinación de los requerimientos técnicos mínimos es facultad y responsabilidad exclusiva de la Entidad".

Acerca del extremo ix) manifestó que: "..la Entidad ha establecido esta penalidad con la finalidad de que el servicio prestado se ejecute dentro del tiempo establecido y con la calidad que amerita la obra, los profesionales solicitados deben estar en forma permanente en la ejecución del servicio y desarrollando las funciones indicadas en los requerimientos técnicos mínimos".

Al respecto, el artículo 166 del Reglamento establece la posibilidad de que, adicionalmente a la penalidad por mora en la ejecución de la prestación, las Bases o el contrato contemplen otras penalidades, siempre que éstas sean razonables y congruentes con la prestación a cargo del contratista.

Como puede apreciarse, la norma anteriormente descrita establece que las penalidades deben ser objetivas, razonables y congruentes con la prestación a cargo del contratista. Asimismo, debe tenerse en cuenta que el objeto de una penalidad es disuadir al contratista del incumplimiento o del cumplimiento defectuoso de las prestaciones a las que se comprometió al momento de presentar su oferta. Por tanto, los supuestos bajo los cuales se configura su aplicación deben estar directamente relacionados con la prestación a su cargo.

En el presente caso se advierte que la Entidad ha establecido diversas penalidades con la finalidad de disuadir al contratista del incumplimiento o del cumplimiento defectuoso de las prestaciones a las que se comprometió al momento de presentar su oferta. Por lo tanto, toda vez que es responsabilidad de la Entidad la determinación de las penalidades y que el participante desea que se supriman las mismas, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la Observaciones N° 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17.

Sin perjuicio de lo indicado, con ocasión de la integración de las Bases, en atención al Principio de Transparencia, deberá registrarse en el SEACE la Norma Técnica de edificación G.050 a fin que los potenciales postores tengan conocimiento sobre cuáles son los dispositivos de seguridad que deberá contar el contratistas, las señalizaciones, los elementos de seguridad y la indumentaria de seguridad. Cabe acotar que en el supuesto que de la simple lectura de dicho documento no se desprenda tal información, deberá precisarse la misma en las Bases; caso contrario, deberá suprimirse las Penalidades N° 1 y N° 2,  de corresponder,  respectivamente.

Asimismo, con relación a la Penalidad N° 5, deberá precisarse en qué consistirá las pruebas y ensayos que deberá realizar el contratista. Además, deberá indicarse cuáles son los materiales que deberá contar el contratista, y evaluar la razonabilidad de considerar la cantidad de los materiales requeridos para la aplicación de dicha penalidad; pues tal como se ha establecido, dicha penalidad resulta ambigua. Aunado a ello, deberá suprimirse los textos " reconocidas," y " oportunamente", pues resultan subjetivos.

En cuanto a la Penalidad N° 8, deberá precisarse cómo se comprobará que el inspector no pudo llenar el cuaderno o de qué forma el contratista no permitiría que el inspector tuviera acceso al cuaderno que requiere; caso contrario, deberá suprimirse dicha penalidad, toda vez que tal como se ha establecido resulta ambigua.

Asimismo, a fin de que exista una correcta aplicación de las penalidades, deberá precisarse en las Bases qué dependencia de la Entidad se encargará de constatar si se configuró el supuesto previsto para la aplicación de las penalidades, así como el procedimiento que se seguirá para la aplicación de dichas penalidades.

Observaciones N° 18, 19 y 20 	Contra las obligaciones del contratista

El participante en relación a las obligaciones del contratista cuestiona los siguientes extremos:

- Que, se establezca que el contratista deberá contar con un cuaderno de control del servicio a ejecutar, pues sostiene que dicho requerimiento no corresponde a un contrato de servicio, sino a una obra,  por lo que resulta innecesario dicha exigencia. Por lo tanto, solicita que se suprima dicho requerimiento de las obligaciones del contratista.

- Que, se establezca que el contratista deberá presentar planos de replanteo y la documentación necesaria para la liquidación de los trabajaos contratado a la culminación del servicio, pues sostiene que la realización de los planos es sólo potestad de la Entidad, ya que no se trata de la realización de una consultoría, sino de un servicio. Asimismo, tampoco corresponde realizar una liquidación debido a que las liquidaciones sólo son realizadas en una obra, por lo que considera que se estaría confundiendo el objeto de contratación. Por lo tanto, solicita que se suprima dichos requerimientos de las obligaciones del contratista.

- Que, se haya establecido como parte del criterio de confidencialidad que el proveedor no podrá mostrar fotografías del servicios, pues sostiene que tal exigencia no resulta razonable, ya que son la carta de presentación de cualquier contratista, y que, en caso surja un arbitraje, dicha información debe ser brindada. Por lo tanto, solicita que se suprima a eliminar dicho punto.

Pronunciamiento

De las Bases se advierte que en el numeral 17.1 del Capítulo III de la Sección Especifica se indica, entre otros, lo siguiente:

- El contratista deberá contar con un cuaderno de control del Servicio a ejecutar, el mismo que será aperturado en la entrega del terreno, firmado en todas sus páginas por el Representante Legal de la Empresa o especialista designado y por el Inspector, el cuaderno debe constar de una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de éstas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del Representante Legal de la Empresa o especialista designado, no pudiendo impedirse el acceso al mismo.

(...)

- El Contratista deberá presentar los planos de replanteo y la documentación necesaria para la liquidación de los trabajos contratados, a la culminación del servicio".

Por su parte, en el numeral 18 se señala lo siguiente: "El proveedor del servicio mantendrá la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información y documentación a la que se tenga acceso relacionada con la prestación como también a la que se genere durante la realización de las actividades y la información producida una vez que se haya concluido el servicio. Dicha información se refiere a mapas, dibujos, fotografías, planos, informes recomendaciones, cálculos, documentos y demás datos compilados o recibidos por el contratista, quedando expresamente prohibido revelar dicha información a terceros. El contratista, deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la Entidad, en materia de seguridad de la información".

Del pliego absolutorio de observaciones se advierte que el Comité Especial señaló lo siguiente en relación al extremo i): "...el solicitar al contratista contar con un cuaderno de servicio es para la anotación de los hechos más relevantes durante la ejecución del servicio, este requerimiento no limita la participación de los postores".

En cuanto al extremo ii) dicho colegiado manifestó: "...la determinación de los requerimientos técnicos mínimos es facultad y responsabilidad exclusiva de la Entidad, esta facultad obedece a la imperante necesidad técnica y legal de garantizar que la ejecución de los servicios se realicen en óptimas condiciones, así mismo dentro del presupuesto, sí se está considerando para la elaboración de planos de replanteo y documentación para liquidación, por lo que este requerimiento no limita la participación de los postores".

Acerca del extremo iii), el Comité Especial no precisó mayor sustento respecto de dicha decisión.

Ahora bien, tal como se señaló anteriormente, la definición de los requerimientos técnicos mínimos es responsabilidad de la Entidad, los cuales cumplen la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de los bienes y servicios requeridos.

De lo expuesto por el Comité Especial se desprende que las obligaciones y/o responsabilidades establecidas tiene por finalidad  asegurar que las prestaciones se ejecutará con la mejor calidad y conforme lo plazos de ejecución previsto, salvaguardando el interés público.

Por lo tanto, considerando que es responsabilidad de la Entidad la definición de los requerimientos técnicos mínimos, y pretende que se suprima las referidas exigencias, las cuales tendría por objeto asegurar la ejecución idónea de las prestaciones involucradas en el objeto contractual, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER las Observaciones N° 18, 19 y 20.

Sin perjuicio de lo señalado, con ocasión de la integración de las Bases, en atención al Principio de Transparencia, deberá registrarse en el SEACE un informe que sustente la razonabilidad que el contratista no pueda mostrar fotografías del servicio a ejecutar, considerando que coliseo se trata de una construcción pública.

Asimismo, deberá precisarse que en caso de arbitraje si se podrá mostrar las fotografías del servicio a ejecutar, y toda aquella información que resulta relevante.

Observaciones N° 21 y 22                                Contra los factores de evaluación

El participante cuestiona:

- A través de la Observación N° 21, que, en el factor "Experiencia en la actividad" a efectos de acreditar la experiencia del postor se considere servicios u obras, a pesar que de acuerdo con lo prescrito en el artículo 45° del Reglamento se establece que sólo se tomará en cuenta la experiencia adquirida en la ejecución de servicios. Por lo tanto, solicita que se corrija dicho criterio de calificación, o de lo contrario no sólo se limite a sólo considerar servicios u obras, sino también se tome en cuenta bienes.

- A través de la Observación N° 22, que, el criterio de calificación establecido en el factor "Experiencia en la especialidad", pues sostiene que se limita la experiencia en el área de los servicios realizados, lo cual considera que no resulta razonable considerando el objeto de contratación. En ese sentido, solicita que se corrija el dicho criterio de calificación, de tal forma que no se limite el servicio por área de la estructura metálica o por la cantidad de luces, de conformidad con el artículo 45° del Reglamento.

Pronunciamiento

De las Bases se advierte que, efectivamente, en el factor de evaluación "Experiencia en la Actividad" se señala que se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la actividad en servicios u obras.

Por su parte, en el factor de evaluación "Experiencia en la Especialidad" se indica que se considerará servicios similares  "...a la INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS EN COLISEOS, CAMPOS DEPORTIVOS, EDIFICACIONES CON ÁREAS SIMILARES A LA DEL OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN), PUENTES METÁLICOS DE LUCES MAYORES A LOS 40.00 M".

Del pliego absolutorio de observaciones se advierte que el Comité Especial, con relación al extremo i) ratificó el criterio de calificación establecido en el factor de evaluación cuestionado "Experiencia en la Actividad"; mientras que, respecto del extremo ii), señaló que la definición de servicios similares quedaría de la siguiente manera:

"Experiencia en servicios de fabricación e instalación de estructuras metálicas (coberturas) en coliseos, campos deportivos, edificaciones (con áreas mayores 1.00 Hectárea), puentes metálicos de luces mayores a los 40.00 m".

Al respecto, en el artículo 45° del Reglamento se establece que en caso de contratación de servicios en general debe considerarse como factor referido al postor la experiencia, en el que se calificará al ejecución del servicio actividad y/o en la especialidad, considerando el monto facturado acumulado por el postor durante un período determinado de hasta ocho (8) años a la fecha de la presentación de propuestas, por un monto máximo acumulado de hasta cinco (5) veces el valor referencial de la contratación o ítem materia de la convocatoria. Asimismo, se señala que  en las Bases deberá indicarse los servicios, iguales y/o similares, cuya prestación servirá para acreditar la experiencia del postor.

Con relación al extremo i), es de verse que de acuerdo con lo dispuesto en el citado artículo en el factor de evaluación relacionado con la experiencia del postor en la actividad sólo debe considerarse aquella experiencia obtenida la prestación de servicios, mas no de obras. Siendo ello así, este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER la Observación N° 21 en el extremo de corregir dicho criterio de calificación.

En consecuencia, con ocasión de la integración de las Bases, deberá suprimir del factor "Experiencia del postor en la actividad" el texto "u obras", conforme lo prescrito en la normativa de contratación pública. Asimismo, deberá precisarse qué se debe entender por servicios en la actividad, conforme lo dispuesto en el artículo 45° del Reglamento.

En cuanto al extremo ii), considerando que por experiencia debe indicarse que para la definición de servicios similares las Entidades deben considerar, además del propio objeto de la convocatoria, recurrir a la noción de trabajos similares establecida en el numeral 51 del Anexo Único del Reglamento “Anexo de Definiciones” que define al trabajo similar como aquel de naturaleza semejante de aquel que se desea contratar, es decir, se consideran similares a todos aquellos trabajos en los que las actividades esenciales a ejecutar resulten comunes a ambos.

Siendo ello así, no se advierte la razonabilidad de establecer que los servicios que servirán para acreditar el factor "Experiencia del Postor en la especialidad" deberán haberse ejecutado en áreas mayores 1.00 Hectárea, y con luces mayores a los 40.00 m, la cual incluso podría restringir la participación de potenciales postores.

Por lo tanto, considerando lo señalado en los párrafos precedentes, este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER la Observación N° 22. En consecuencia, con ocasión de la integración de las Bases, deberá corregirse la definición de servicios similares prevista en el factor "Experiencia del Postor en la especialidad", por lo que deberá suprimirse los textos "(con áreas mayores 1.00 Hectárea)" y "de luces mayores a los 40.00 m".

Observación N° 23                                             Contra los factores de evaluación

El participante cuestiona que en el factor de evaluación "Plazo de ejecución del servicio" se requiera una Programación Gantt, el cual constituye un requisito innecesario y costoso, por lo que debe ser solicitado al postor ganador de la buena pro. Por lo tanto, solicita que se elimine el referido requerimiento de dicho criterio de calificación, y se requiera al postor ganador.

Pronunciamiento

De las Bases se advierte que, efectivamente, en el factor de evaluación "Plazo de ejecución del servicio" se señala que el mismo se acreditará mediante la presentación de declaración jurada y cronograma PERT-CPM.

Del pliego absolutorio de observaciones se advierte que el Comité Especial ratificó el criterio de calificación establecido, como la documentación que acredita la misma.

Al respecto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43° del Reglamento se señala que es responsabilidad del Comité Especial la determinación de los factores de evaluación, la fijación de los puntajes que se le asignará a cada uno de ellos, los criterios para su asignación, los puntajes, la forma de asignación de éstos a cada postor y la documentación sustentatoria para la asignación de éstos, los cuales deberán ser objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria, sujetándose a criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que el Cronograma de PERT-CPM son técnicas para considerar la incertidumbre en los tiempos y costes de las actividades a ejecutar, por la cual dado el costo y complejidad que involucra su realización no resulta razonable que se solicite a los potenciales postores la presentación del mismo, pues ello implicaría encarecer innecesariamente la propuesta, lo cual no se ajusta con el Principio de Economía, recogido en el artículo  4° de la Ley.

Por lo tanto, considerando que no se advierte la razonabilidad de requerir la presentación del Cronograma PERC-CPM a efectos de acreditar el cumplimiento del factor "Plazo de ejecución del servicio", este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER la observación en el extremo de la suprimir dicha exigencia.

En consecuencia, con ocasión de la integración de las Bases, deberá adecuarse el factor de evaluación "Plazo de ejecución del servicio", de modo que para acreditar el cumplimiento del mismo sólo baste la presentación de una declaración jurada, sin perjuicio de ello, podrá requerirse la presentación del Cronograma PERC- CPM para la suscripción del contrato.

- CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE  CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58 de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a la Ley y el Reglamento.

  - Plan de trabajo

En el numeral 9 del Capítulo I de la Sección Especifica se señala que el proveedor deberá presentar su plan de trabajo que contenga determina información.

Al respecto, cabe señalar que de la revisión de las Bases no se advierte, en estricto, en qué momento deberá presentarse dicho documento. En ese sentido, debe tenerse en cuenta que, ante la presentación de dicha documentación en la etapa de presentación de propuestas, la Entidad, independientemente de la calidad de su contenido, tendría que aceptarla y admitir la propuesta, ya que valorar el contenido resultaría subjetivo y contravendría la normativa de contrataciones vigente; con el agravante de que, ante documentos descriptivos y/o técnicos mal elaborados, durante la ejecución contractual el representante de la Entidad no podría exigir al contratista que desarrolle sus obligaciones de una manera distinta a la ofrecida y aceptada durante el proceso de selección.

En tal sentido, a fin de salvaguardar la finalidad pública del objeto de la presente convocatoria, con ocasión de la integración de las Bases, deberá precisarse en los requerimientos técnicos mínimos que el plan de trabajo detallado no se presentará como parte de la propuesta técnica, sino que deberá ser presentada por el contratista al inicio de la obra.

- CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto:

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta lo indicado en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar, así como registrar en el SEACE la documentación solicitada.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que, a tenor del artículo 24 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de cinco (5) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar  al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58 del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 24 de febrero de 2014.

LUIS MIJAIL VIZCARRA LLANOS

Director de Supervisión (e)

LMD/.

1 Modificado mediante Ley Nº 29873.

Modificado mediante Decreto Supremo Nº 138-2012-EF.