PRONUNCIAMIENTO Nº 225-2014/DSU

Entidad:	Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A - SEAL

Referencia:		Concurso Público N° 19-2013-SEAL convocado para la contratación de la "Implementación de medición remota de totalizadores de la subestación San Lorenzo".

- ANTECEDENTES

Mediante Carta N° 0014-CE-CP0019-SEAL-2014, recibida con fecha 10.FEB.14, el Presidente del Comité Especial remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las siete (7) observaciones y un (1) cuestionamiento formulado por el participante PROCETRADI S.A.C; así como el informe técnico respectivo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto Legislativo Nº1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y el artículo 58 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

Al respecto, resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de: a) las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando este último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa; siempre que el solicitante se haya registrado como participante hasta el vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

En ese sentido, respecto de las siete (7) observaciones formuladas por el participante PROCETRADI S.A.C, cabe señalar que si bien el Comité Especial al absolver la Observación N° 1 dispuso acoger parcialmente la observación, de la revisión de la solicitud de elevación de observaciones se advierte que el participante cuestiona  el extremo acogido por dicho colegiado, por lo que este Organismo Supervisor se pronunciará al respecto, denominándolo único cuestionamiento.

En cuanto a la Observación N° 2, toda vez que del pliego absolutorio se advierte que dicha observación fue acogida parcialmente, este Organismo Supervisor sólo se pronunciará respecto del extremo no acogido, ya que el extremo acogido no ha sido objeto de cuestionamiento por parte del participante en su solicitud de elevación de observaciones.

Todo ello, sin perjuicio de las observaciones de oficio que se formulen respecto de aspectos relevantes de las Bases, de conformidad con el artículo 58° de la Ley.

- OBSERVACIONES

Observante: 	         PROCETRADI S.A.C

Observación N° 1                                      Contra los requisitos del postor

El participante cuestiona que, con ocasión de la absolución de su Consulta N° 1, el Comité Especial haya establecido que "El postor deberá ser una empresa especializada en comunicaciones inalámbricas y podrá también ser directamente el fabricante o un distribuidor debidamente autorizado", pues sostiene que dicho requerimiento impide la pluralidad de participantes y contraviene lo dispuesto en el artículo 26° de la Ley. Asimismo, señala que los requisitos previstos en relación al postor no guardan congruencia con el objeto del contrato. Por lo tanto, solicita que se elimine los requisitos del postor especificados en el Anexo N° 1-TR de las características técnicas de los medidores.

Pronunciamiento

De las Bases se advierte en el numeral II del Anexo N° 01-TR se señala, como requisitos del Postor, que éste deberá ser directamente el fabricante o un distribuidor debidamente autorizado por el fabricante, por lo cual otro caso será desestimado.

Del pliego absolutorio de consultas se advierte que con ocasión de la Consulta N° 1, del participante PROCETRADI S.A.C, el Comité Especial manifestó que el punto II del Anexo N° 01-TR quedará de la siguiente manera: “El postor será una empresa especializada en comunicaciones inalámbricas y podrá también ser directamente el fabricante o un distribuidor debidamente autorizado”.

Del pliego absolutorio de observaciones se advierte que con ocasión de la absolución de la presente observación dicho colegiado indico que tal requerimiento no impide una plural participación, por lo que se  cumple con el Principio de Libre Concurrencia y Competencia, Imparcialidad y Razonabilidad establecidos en el artículo 4º de la Ley de Contrataciones del Estado.

Al respecto, en el artículo 13º de la Ley, concordado con el artículo 11º del Reglamento, establece que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Conviene subrayar que los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad del servicio requerido.

De lo expuesto por el Comité Especial se desprendería que los requisitos mínimos establecidos en relación al postor habrían sido establecidos sobre la base de las necesidades de la Entidad, razón por la cual el área usuaria habría determinado no considerar lo solicitado por el observante, pues no permitiría satisfacer adecuadamente su necesidad.

Asimismo, se aprecia que la Entidad está requiriendo esencialmente una empresa especializada en comunicaciones inalámbricas, y no como inicialmente se había dispuesto, es decir, que sea directamente el fabricante o un distribuidor debidamente autorizado por el fabricante.

Siendo ello así, toda vez que es responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos y que lo dispuesto por la misma en el presente caso permitiría mayor concurrencia de proveedores, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

Observaciones N° 2,  4 y Único Cuestionamiento                                               Contra la definición de servicios similares

El participante cuestiona los siguientes extremos:

- A través de su único cuestionamiento, que, con ocasión de la absolución de su Observación N° 1, el Comité Especial haya determinado aceptar como parte del factor de evaluación-Experiencia en la Actividad  aquellos servicios de monitoreo de subestaciones en tiempo real o prestación de servicios de adquisición de datos en tiempo real de subestaciones, pues sostiene que se ha alterado el factor de evaluación-Experiencia en la Actividad  sin que ello haya sido solicitado, constituyendo  un agregado por parte de la Entidad.

De lo expuesto, se desprende que solicitaría que se deje sin efecto dicho extremo de la absolución de la observación.

- A través de su Observación N° 2, que, para la evaluación de la experiencia en la actividad del postor se haya previsto considerar los servicios de Implementación de medición remota, equipos eléctricos con control a distancia, equipos de protección con sistema de tele gestión, suministro e Implementación de medidores multifunción, banco de capacitores, relés de protección y Recloser; pues sostiene que no todos los equipos tienen relación con el objeto de la convocatoria, por lo que los sustentos de esta experiencia no permitirán advertir la razonabilidad para distinguir y/o diferenciar las experiencias válidas por la ejecución de dichos servicios.

Aunado a ello, indica que "...equipos eléctricos con control a distancia, banco de capacitores, relés de protección y Recloser), son equipos que pueden funcionar con tele gestión y para tal efecto, necesitan de una plataforma de telecomunicaciones como la solicitada en el presente proyecto y en consecuencia se consideran como parte de la experiencia en la actividad".

Por lo tanto, solicita  que: "para los equipos eléctricos con control a distancia, banco de capacitores, relés de protección y Recloser, se considere como experiencia en la actividad el suministro e implementación de estos equipos, siempre y cuando estos equipos estén funcionando con tele gestión y utilizando una plataforma de telecomunicaciones".

- A través de su Observación N° 4, que, considerar los servicios de Implementación de medidores multifunción sólo en la instalación como parte de la experiencia del postor, sin considerar tele medición o medición remota, no guarda relación con el objeto de la convocatoria (medición remota o tele medición) y estaría beneficiando a ciertas empresas que cumplen con dicha experiencia, restringiendo a su vez la participación de otras que si son especializadas en prestación de servicios de implementación de medición remota de subestaciones, monitoreo de subestaciones en tiempo real o adquisición de datos en tiempo real de subestaciones, servicios que si aplican a la presente convocatoria.

Por lo tanto, solicita lo siguiente: "...la implementación de medidores multifunción, se considere como experiencia siempre y cuando estos medidores cuenten con tele medición y utilice una plataforma de telecomunicaciones".

Pronunciamiento

Por su parte, en el factor de evaluación "Experiencia en la Actividad del Postor" se indica que los servicios que se considerarán para evaluar la experiencia en la actividad, son los referidos a: servicios de Implementación de medición remota, equipos eléctricos con control a distancia, equipos de protección con sistema de telegestion, suministro e Implementación de medidores multifunción, banco de capacitores, relés de protección y recloser.

Del pliego absolutorio de observaciones se advierte que, respecto del extremo i), el participante solicitó a través de su Observación N° 1  que "Se acepte dentro de los Factores de Evaluación - Experiencia en la Actividad, sustentos de prestación de servicios de monitoreo de subestaciones en tiempo real o la prestación de servicios de adquisición de datos en tiempo real de subestaciones, servicios que si aplican a la presente convocatoria", por lo que, considerando el alcance del objeto de contratación, el Comité Especial determinó acceder en dicho extremo a lo solicitado por el participante.

En ese sentido, toda vez que es responsabilidad de la Entidad la definición de los servicios similares y que la precisión cuestionada por el participante no se trataría de una modificación de oficio, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER el extremo i).

En cuanto al extremo ii), el Comité Especial manifestó que: "El objeto de la contratación es la Implementación de Medición Remota de Totalizadores la misma que comprende el suministro de materiales y servicio de montaje. El sistema de medición remota a implementar cuenta con tres componentes a) Sistema de medición, b) sistema de comunicación y c) Sistema de Gestión de medición, tal como se precisa en el numeral 5.1 del Capítulo 3 “Términos de referencia y requerimientos técnicos mínimos. En este sentido, queda entendido que los equipos eléctricos con control a distancia: banco de capacitores, relés de protección y Recloser, como tales, son diseñados para funcionar con una plataforma de telecomunicaciones, esto debido a la naturaleza de los equipos, los mismos que  deben ser utilizados en una plataforma de telecomunicaciones, sin perjuicio de lo señalado se deja a salvo la facultad de revisión y/o control posterior por parte de SEAL".

Con relación al extremo iii), dicho colegiado indicó: "El sistema de medición remota a implementar cuenta con tres componentes a) Sistema de medición, b) sistema de comunicación y c) Sistema de Gestión de medición, tal como se precisa en el numeral 5.1 del Capítulo 3 “Términos de referencia y requerimientos técnicos mínimo”. Asimismo, señaló que "...la implementación o instalación de sistemas de medición multifunción se considera como experiencia en la actividad independientemente si cuentan con la funcionalidad de medición remota o no".

Sobre el particular, el artículo 43º del Reglamento establece que el Comité Especial determinará los factores de evaluación técnicos a ser utilizados, los que deberán ser objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria, debiendo sujetarse a criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

Asimismo, cabe indicar que el artículo 45° del Reglamento establece que en el factor de evaluación relacionado con la experiencia del postor se calificará la ejecución de servicios en la actividad y/o en la especialidad. Asimismo, prescribe que en las Bases deberá indicarse los servicios, iguales y/o similares, cuya prestación servirá para acreditar la experiencia del postor.

Cabe acotar que para la definición de servicios similares las Entidades deben considerar, además del propio objeto de la convocatoria, recurrir a la noción de trabajos similares establecida en el numeral 51 del Anexo Único del Reglamento “Anexo de Definiciones” que define al trabajo similar como aquel de naturaleza semejante de aquel que se desea contratar, es decir, se consideran similares a todos aquellos trabajos en los que las actividades esenciales a ejecutar resulten comunes a ambos.

En ese sentido, la definición de servicios similares no va dirigida a posibilitar que la experiencia se acredite con prestaciones que han involucrado cualquier característica del objeto de contratación, sino a asegurar el conocimiento de los postores en dicho objeto.

De lo expuesto por el Comité Especial se desprende que la definición esbozada para el presente proceso respecto de aquello que se considerará como servicios similares habría sido establecido considerando lo indicado en los párrafos precedentes.

Por lo tanto, toda vez que es responsabilidad de la Entidad de la definición de aquellos servicios que se considerará como servicios similares y que el participante pretende que se modifique dicha definición según lo que él considera conveniente, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER los extremos ii) y iii).

Observación N° 3	Contra los términos de referencia

El participante cuestiona la absolución de su Consulta N° 3, pues sostiene que a pesar de modificar la tabla de características mínimas del sistema de comunicaciones de las bases, dichos valores aún resultan restrictivos, lo cual contraviene lo dispuesto en los artículos 11° y 13° del Reglamento, que disponen que no debe hacerse referencia a descripciones que oriente a la adquisición o contratación de marca, fabricante o tipo de producto especifico.

Asimismo, señala que existe una contradicción en las bases, pues se requiere un sistema de gestión de medición (software) que permita la lectura de medidores de forma remota a través de diferentes sistemas de comunicación, cuando en las especificaciones técnicas limitan el uso de una sola tecnología de sistema de comunicación: inalámbrico tipo malla inteligente, de marca y fabricante único.

Además, cuestiona que en el ítem A.1 el rango de 2.4 – 2.483 en vez de ampliarse, ha sido reducido a 2.412 – 2.483; y que en el ítem A.2 antes se tenía un Rango de Voltaje de alimentación DC: 12 a 48, ahora ha sido reducido a un valor fijo de DC: 48. Y, en la sección 5.1 C. Sistema de gestión de medición, se indica que el sistema deberá permitir la lectura de los distintos medidores con que cuenta SEAL, tanto en forma remota como son:

- Vía telefónica,

- Ethernet,

- Celular,

- RS-232,

- RS-485,

- TCP/Satélite,

- PLC o Power Line Communication,

- Y otros propuestos.

Aunado a ello, indica que  ante dichos vicios corresponde que al Titular de la Entidad revisar de oficio, y si existiera un vicio que se haya incurrido en la formulación de las características del servicio y del precio incompatible al Principio de Legalidad y Moralidad, y se compruebe la falta de pluralidad de proveedores y marcas que puedan cumplir la totalidad de los requerimientos técnicos establecidos en la presente convocatoria, corresponde al Titular de la Entidad declarar la nulidad del proceso y retrotraerlo a la etapa en la cual se produjo el vicio.

De lo expuesto, se desprende que por las incongruencias advertidas solicitaría la nulidad del proceso de selección

Pronunciamiento

De las Bases se advierte que como parte de los términos de referencia se ha consignado tablas relacionados con las características mínimas del sistema de comunicación y así como todo aquellos relacionado con el alcance del objeto de contratación.

Del pliego absolutorio de consultas se advierte que en la Consulta N° 3 del participante PROCETRADI S.A.C, se observó las características establecidas señalando que orientaban a la contratación de la contratación de un producto en particular afectando a los interés de SEAL, pues se consignaba gráficos de ejemplo de una solución de wireless, la tabla de datos técnicos mínimos requerido para las radios del proyecto, entre otros, que coincidían con la solución del fabricante ABB y ELSTER.

Ante ello, el Comité Especial indicó que las imágenes o gráficos presentados en las bases del proceso fueron con carácter eminentemente referencial y no implica que se esté optando por tomar dichos equipos o que los postores deban suministrar los equipos indicados en los gráficos de la bases. Asimismo, señaló que se retirarían de las bases los mencionados gráficos en concordancia a la opinión técnica del área usuaria y se modificaría la tabla Nº 01 considerando las características mínimas a cumplir con respecto a los sistemas de comunicación, quedando de la siguiente manera:

Tabla Nº 01: Características de sistemas de Comunicación

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | Equipo Inalámbrico |  | IEE 802.11 a/b/g |  |
| A.1 | Bandas de frecuencia de trabajo en simultáneo. | GHz | 5.725 – 5.8502.412 – 2.483 |  |
| A.2 | Rango de Voltaje de alimentación | V | DC: 48 AC: 100 – 240 |  |
| A.3 | Protocolos de comunicación soportados |  | Serial: RS-232 o RS-485, Ethernet o con conversor Serial a Ethernet |  |
| A.4 | Velocidad máxima de transmisión | Mbps | 54 |  |
| A.5 | Soporte de VLAN y protocolo 802.1q |  | Si |  |
| A.6 | Soporte para Voz sobre IP y Voz sobre WiFi |  | Si |  |
| A.7 | Tipos de autenticación para acceso a la red WiFi |  | WPA, ó, WPA2, ó RADIUS |  |
| A.8 | Rango de temperatura de operación | °C | -40 a 55 |  |
| A.9 | Opción a realizar enmalla miento entre equipos inalámbricos |  | Si |  |
| A.10 | Opción para ser gestionados por acceso inalámbrico |  | Si |  |
| A.11 | Opción para alimentación por Power over Ethernet |  | Si |  |
| A.12 | Detección de ataques de negación de servicio (DoS) |  | Si |  |
| C. | Software de Gestión |  |  |  |
| C.1 | Cantidad de nodos que puede administrar |  | 1 a 1000 |  |
| C.2 | Sistema Operativo |  | Código abierto (Linux) ó Windows |  |
| C.3 | Requerimiento de Hardware para la instalación del software de gestión. |  | - CPU INTEL de 2.2 Ghz o superior - 8 GB de RAM o superior - Disco Duro de 1000 GB (disco SCSI) - Tarjeta de red instalada y funcionando - 02 Puertos de red, mínimo, con interfase RJ45. - 04 Puertos USB, mín. 4 para otro usos - Para instalarse en gabinete de 19 “ - Incluir breakers, bandejas (fijas y movibles), ordenador de cable - Pantalla plana LED para instalarse en gabinete de 19 “ - Teclado y mouse - Inversor DC/AC con capacidad para los equipos instalados |  |

Por su parte, del pliego absolutorio de observaciones se advierte que el Comité Especial al absolver la presente observación indicó lo siguiente: "El sistema de medición remota a implementar debe contar de tres componentes a) Sistema de medición, b) sistema de comunicación y c) Sistema de Gestión de medición, tal como se precisa en el numeral 5.1 del Capítulo 3 “Términos de referencia y requerimientos técnicos mínimo”. SEAL tiene implementado medición remota de medidores en Centros de Transformación de la concesión de SEAL mediante sistemas de comunicación diferente al sistema de comunicación indicada en las presentes bases, las cuales serán integradas por SEAL al sistema de Gestión de medición. Por lo tanto se requiere que el sistema de Gestión de medición debe permitir la lectura de los distintos medidores vía telefónica, Ethernet, Celular, RS-232,RS-485, TCP/Satélite, PLC.

SEAL ha efectuado una evaluación de las diferentes tecnologías de comunicación para la medición remota en la ciudad de Arequipa y como resultado de dicha evaluación ha seleccionado el sistema de medición inalámbrica tipo malla inteligente, este sistema inalámbrico solicitado (Smart Mesh) podrá operar sobre el ESPECTRO DE FRECUENCIAS RADIO ELECTRICAS O ESPECTRO RADIOLECTRICO de 2.4 y 5.8 Ghz”.

Además, dicho colegiado agregó: "El requisito técnico mínimo solicitado para la banda de frecuencia fue cambiado a 2.412 a 2.483 para dar mayor apertura a la participación ya que no limita que haya propuestas con un rango mayor. (..) Se precisa que el requerimiento técnico mínimo indicado en ítem A1 de la pagina 60,  se refiere a un rango de frecuencias en las que el equipo debe operar obligatoriamente y no solo a un valor específico dentro de dicho rango, por lo tanto, al modificar los valores mínimos de la banda de frecuencia se ha reducido la exigencia que el equipo debe cumplir, ampliando la mayor participación de los postores.

Asimismo, se precisa también, que el requerimiento técnico mínimo indicado en ítem A2 de la pagina 60,  se refiere a un rango de voltajes en las que el equipo debe operar obligatoriamente y no a voltajes de operación del equipo, por lo tanto, al modificar el rango mínimo (igual al rango máximo) se ha reducido la exigencia que el equipo debe cumplir, es decir que un equipo con un rango de voltaje de 12 a 48 voltios, también cumple con el requerimiento técnico mínimo de 48 voltios, ampliando de esta manera la mayor participación de los postores".

Al respecto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13º de la Ley, concordado con el artículo 11º del Reglamento, la definición de los requerimientos técnicos mínimos es responsabilidad de la Entidad, los cuales cumplen la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de los bienes y servicios requeridos.

De lo expuesto por el Comité Especial se desprende que las características y/o valores modificados habrían sido establecidos sobre la base de las necesidades de la Entidad,  y a fin de ampliar la mayor participación de los postores; razón por la cual el área usuaria habría determinado no acceder a lo solicitado por el observante, pues no permitiría satisfacer adecuadamente su necesidad.

En ese sentido, toda vez que es responsabilidad de la Entidad la definición de los requerimientos técnicos mínimos, y que el participante solicita que se declare la nulidad del presente proceso de selección, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

Sin perjuicio de lo anterior, con ocasión de la integración de las Bases y considerando la naturaleza del alcance del objeto de contratación del presente proceso de selección, en atención a los Principio de Transparencia y Libre Concurrencia y Competencia, deberá registrarse en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) un cuadro comparativo que refleje si existe pluralidad de proveedores y marcas que se encuentren en la capacidad de cumplir con la totalidad de las prestaciones que involucran el objeto de convocatoria.

Observación N° 5	Contra el plazo de entrega

El participante cuestiona el plazo de ejecución establecido como requerimiento técnico mínimo y el criterio de calificación establecido en el factor de evaluación "Mejoras a las condición previstas al plazo de entrega", pues sostiene que tales exigencias direccionaría el proceso de selección, ya que no es razonable que la fabricación de 190 medidores y 52 tarjetas, transformadores y equipos de comunicación tome noventa (90) días, así como tampoco que la implementación de tales equipos se realice en noventa días (90).  Por lo tanto, solicita que:

- Se modifique el plazo de entrega considerando un tiempo mayor, necesario para el proceso de fabricación, importación, desaduanaje e instalación de estos productos.

- Se reduzca el puntaje para el factor “plazo de entrega”, pues teniendo en cuenta la distribución del puntaje entre todos los criterios de evaluación, así como el puntaje de calificación, el mismo resulta excesivo.

Pronunciamiento

De las Bases se advierte que en el numeral  1.8 del Capítulo I de la Sección Especifica se señala que  los servicios materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de 6 (seis) meses, el cual constituye un requerimiento técnico mínimo.

Por su parte, en los factores de evaluación se ha incluido el factor " Mejoras a las condición previstas al plazo de entrega", en el cual se ha previsto otorgar el máximo puntaje aquel que oferte entregar los bienes en el plazo de 165 días calendarios.

Del pliego absolutorio de observaciones se aprecia que con ocasión de la absolución de la referida observación el Comité Especial manifestó lo siguiente: "... el plazo de ejecución de 06 meses, es un requisito mínimo del área usuaria, el plazo considerado es razonable y necesario para la Entidad, toda vez que la cantidad de subestaciones a implementar con medición remota es pequeña (242 subestaciones) y que empleando mayor número unidades operativas es factible culminar el trabajo dentro de los plazos. Se precisa que SEAL al determinar el plazo de entrega, no efectúa el direccionamiento del proceso".

Al respecto, tal como se señaló anteriormente, los requerimientos técnicos mínimos es de responsabilidad del área usuaria,  los cuales tienen la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad del bien requerido, garantizando la mayor concurrencia de proveedores.

Por su parte, en artículo  43° del Reglamento se señala que será el Comité Especial quien determine los factores de evaluación, los cuales deben ser razonable, congruentes y proporcionales con el objeto de la convocatoria.

De lo expuesto por el Comité Especial se desprende que el plazo establecido como requerimiento técnico mínimo respondería resultaría razonable y acorde a las necesidades de la Entidad, toda vez que la cantidad de subestaciones a implementar con medición remota es pequeña (242 subestaciones) y que empleando mayor número unidades operativas es factible culminar el trabajo dentro de los plazos; razón por la cual habría determinado no aceptar lo solicitado por el participante.

En ese sentido, toda vez que es responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos, así como la definición de los factores de evaluación, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

Sin perjuicio de lo señalado, en atención a los Principios de Transparencia, Eficiencia, y Libre Competencia y Concurrencia, deberá registrarse en el SEACE la información de la cual se desprenda que resulta posible realizar la actividades que involucra el servicios en el plazo de seis (6) meses, tomando en cuenta para ello la implicancia del proceso de fabricación, importación, desaduanaje e instalación de los productos requeridos por la Entidad, así como los trabajos a ejecutar y la pluralidad de proveedores en capacidad de cumplir con dicha exigencia.

Asimismo, se recomienda evaluar la pertinencia del factor "Plazo de Entrega" considerando que otorgar el máximo puntaje a quién oferte ejecutar el servicio en el plazo de 165 días calendarios podría afectar la calidad de la prestación del servicio y/u ocasionar problemas dentro de la ejecución contractual.

Observación N° 6                                          Contra el estudio del mercado

El participante sostiene que en el resumen ejecutivo del proceso se señala que para determinar el valor referencial del proyecto solo cotizaron dos empresas "EISTER MEDIDORES SA y CAM PERU GYM", quienes presentaron las mismas consultas, lo cual hace suponer que tendrían relación con el único fabricante que es conocido en el mercado; aspecto que evidencia la existencia de una sola marca que representa un precio y una propuesta tecnológica.

Asimismo, indica que las respuestas dadas a las consultas 14, 15, 16,17, 19, 20, 21, 22, 23 del postor ELSTER MEDIDORES S.A., referidas al Sistema de Comunicación, son idénticas a las consultas A, B, C, D, E, F, G, H, I del postor CAM PERU, lo cual le hace suponer que ambas empresas tienen vinculación con el fabricante del Sistema de Comunicación, aspecto que considera que se contradice con lo previsto en el artículo 73 del Reglamento. Aunado a ello, señala que dicho aspecto evidencia la existencia de una sola marca que representa un precio y propuesta tecnológica.

De otro lado, en su solicitud de elevación de observaciones agrega que la empresa CAM PERU GYM, que generó la cotización para efectos de determinar el valor referencial, no se encuentra inscrito en el RNP, y en la búsqueda de su RUC aparece como CAM PERU S.AC, baja de oficio. Además, indica que dichas empresas debieron remitir estructuras de costos a fin de determinar el valor referencial, y que ambas cotizaciones presentan similitud en el precio, el cual se encuentra sobrevalorado y por encima de los márgenes normales del mercado.

Por lo tanto, solicita que se declare la nulidad del proceso y se retrotraiga a la etapa de elaboración de Bases, que incluya la posibilidad de ofertar diferentes opciones de comunicaciones y diferentes equipos estándares en el mercado, y que se inicie las acciones legales que le corresponde a la Entidad.

Pronunciamiento

De la revisión del resumen ejecutivo se advierte que como parte del estudio del mercado se ha considerado las fuentes: i) Cotizaciones, las cuales corresponde a las empresas  EISTER MEDIDORES SA y CAM PERU GYM, y ii) Estructura de costos elaborados por el área usuaria. Asimismo, se indica que para determinar el valor referencial se consideró el menor valor de las ofertas presentadas, esto es, cotizaciones.

Cabe acotar que la empresa EISTER  MEDIDORES SA cotizó el servicio por el monto de s/. 2 295 912.14 y la empresa CAMPERU GYM por el monto de s/. 2 670 177.68.

Sobre el particular, en el pliego absolutorio de observación el Comité Especial manifestó:

"Se precisa que SEAL ha efectuado una evaluación de las diferentes tecnologías de comunicación para la implementación de medición remota en Arequipa y como resultado de dicha evaluación se ha seleccionado el sistema de comunicación inalámbrica tipo malla inteligente el mismo que constituye un requerimiento mínimo del área usuaria.

Las consultas efectuadas por los postores CAM Perú y ELSTER referidas al sistema de comunicación, están referidas a aspectos de la distribución de la fibra óptica, arquitectura de la red de fibra óptica, ubicación del punto de monitoreo central, plano de las subestaciones, ubicación de los equipos de malla inteligente y los permisos para su instalación, cableado del medidor al equipo y si el sistema es de uso exclusivo.

Las consultas no son particulares a alguna marca de equipo sino a la plataforma inalámbrica en forma de malla inteligente y no como refiere el observante que se está direccionando la adquisición, maxime que en el mercado existe más de una marca que cumple con nuestros requerimientos.

Por lo expuesto y teniendo en cuenta que el objeto del presente proceso de selección es la contratación de “Servicio de  Implementación de Medición Remota de Totalizadores de la Subestación San Lázaro”.

Al respecto, de acuerdo con el artículo 27º de la Ley, concordado con el artículo 13º del Reglamento, la determinación del valor referencial es responsabilidad del órgano encargado de las contrataciones de cada Entidad, y se calculará incluyendo todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, costos laborales conforme a la legislación vigente, considerando todos los aspectos que pudieran incidir directamente sobre su costo.

Por su parte, en el artículo 12° del Reglamento se indica que sobre la base de los requerimientos técnicos mínimos definidos por el área usuaria, deberá realizar el estudio de posibilidades que ofrece el mercado para determinar lo siguiente: 1. El valor referencial; 2. La existencia de pluralidad de marcas y/o postores; 3. La posibilidad de distribuir la Buena Pro; 4. Información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación, de ser el caso; 5. La pertinencia de realizar ajustes a las características y/o condiciones de lo que se va a contratar, de ser necesario.

Conviene subrayar que de acuerdo con lo establecido en el artículo 12° del Reglamento, solo se ha previsto que las cotizaciones deban provenir de personas naturales o jurídicas que se dediquen a actividades materia de la convocatoria, no requiriéndose que se encuentren además inscritas en el Registro Nacional de Proveedores – RNP.

De lo señalado en el resumen ejecutivo y lo manifestado por el Comité Especial se desprende que para determinar el valor referencial se habría utilizado dos fuentes. Sin embargo, de la información que obra en el expediente remitido con ocasión de la elevación de observaciones no se advierte documentación alguna CAM PERU GYM, ni se encuentra registro en la página web de la SUNAT.

No obstante, considerando que es responsabilidad de la Entidad la realización del estudio de posibilidades del mercado y, en consecuencia, también la determinación del valor referencial, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

Sin perjuicio de lo señalado, con ocasión de la integración de las Bases, en atención al Principio de Transparencia y que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12° del Reglamento las cotizaciones deben provenir de personas naturales o jurídicas que se dediquen a actividades materia de la convocatoria, deberá registrarse las cotizaciones que fueron remitidas por las EISTER MEDIDORES SA y CAM PERU GYM a efectos de determinar el valor referencial, las cuales deberán encontrarse debidamente identificadas.

- CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE  CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58 de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a la Ley y el Reglamento.

  - Personal Propuesto

En el numeral 5.5 del Capítulo III de la Sección Especifica se señala que el Coordinador General deberá tener experiencia no menor a cinco (5) años en la especialidad, así como liderando proyectos relacionados en el sector eléctrico.

De igual modo, se indica que el Supervisor General deberá tener experiencia no menor de cinco (5) año en las especialidad, así como liderando proyectos relacionados en el sector eléctrico.

Al respecto, considerando que se requiere que el personal propuesto acredite experiencia en la especialidad y además liderando proyectos relacionados en el sector público, lo cual constituiría un doble requisito, con ocasión de la integración de las Bases, deberá establecerse un único requerimiento respecto de la experiencia que deberá acreditar el personal propuesto para el cargo de Coordinador General y Supervisor General, considerando para ello que lo que resulta relevante es aquella experiencia obtenida en la especialidad.

  - Características del personal requerido

En el numeral 5.5  del Capítulo I de la Sección Especifica se indica que el Coordinador General, y el Supervisor General deberá ser ingeniero titulados y habilitados.

Al respecto, cabe resaltar que, si bien dichos profesionales deben encontrarse habilitados y colegiados para el ejercicio de la profesión, ello no coincide con la presentación de las propuestas ni necesariamente con la suscripción del contrato respectivo entre la Entidad y el postor ganador de la buena pro, sino con el inicio de su participación efectiva en la ejecución del contrato, etapa en la cual resulta relevante dichos aspectos, conforme lo señalado en el Precedente Administrativo de Observancia Obligatoria contenido en el Pronunciamiento N°691-2012/DSU.

Como vemos, el precedente regula la oportunidad de la acreditación de la condición legal para el ejercicio de la profesión, lo que no exime que el requerimiento señale válidamente que los profesionales que llevarán a cabo la prestación involucrada en el contrato se encuentre colegiados y habilitados para la ejecución de tales prestaciones.

En ese sentido, con ocasión de la integración de las Bases, deberá precisarse en las Bases que la colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el inicio de su participación efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero, no resultando válida cualquier regulación contraria de cualquier extremo de las Bases. Ello incluye la sección referida a la documentación de presentación obligatoria y cualquier extremo de las Bases.

  - Garantías

En el acápite VI del Capítulo III de la Sección Especifica se señala lo siguiente:

"El postor deberá adjuntar a su propuesta técnica, una expedida por el fabricante (en idioma castellano obligatorio) y refrendada por el postor, en la que se ponga en manifiesto lo siguiente:

- Que los equipos de medición cumplan con las normas de acuerdo a cada ítem

- El período de garantía contra defectos de fabricación, el periodo de garantía se contabiliza desde la fecha de recepción del lote de medidores en los almacenes de SEAL – ciudad de Arequipa; y deberá ser de 2 años.

- Que la garantía expedida contempla el reemplazo de todos los medidores que presenten defectos de fabricación.

- Que el costo que involucre el reemplazo de los medidores durante el periodo de garantía correrá por cuenta del Proveedor.

- Que la garantía de calibración deberá ser de 15 años.

- Que la vida útil del medidor deberá ser de 15 años".

Al respecto, corresponde señalar que lo señalado en dicho acápite resulta ambiguo y excesivo, toda vez que, por un lado, no se precisa con  exactitud qué es lo que deberá presentar el postor como parte de su propuesta, es decir, una declaración jurada o un documento en particular que contenga los ítems señalados por la Entidad; y, por otro lado, se requiere que el documento que presente el postor sea expedida por el fabricante, a pesar que el único responsable ante la Entidad es el contratista, independientemente, si éste es fabricante o distribuidor.

En ese sentido, con ocasión de la integración de las Bases, deberá precisarse con exactitud qué documento debe presentar el postor como parte de su propuesta, y deberá suprimirse la referencia del fabricante como parte de los requisitos técnicos mínimos.

Asimismo, considerando el alcance del Principio de Eficiencia, deberá precisarse que la vida útil de los bienes se computara desde su entrega a la Entidad.

Sin perjuicio de lo expuesto, considerando que, a diferencia de los requerimientos técnicos mínimos, la finalidad de los factores de evaluación es la de seleccionar y otorgar puntaje a aquellos postores que acrediten o presenten propuestas que representen un valor agregado respecto a lo mínimo requerido, debe señalarse que resultaría posible establecer un factor de evaluación a través del cual se solicite la presentación de la referida carta del fabricante o dueño de la marca del producto que oferta.

En efecto, pues la presentación de la carta de representación o Autorización significaría un valor agregado a la propuesta del postor, dado que, tanto para la adquisición de bienes como para la contratación de un servicio, implicaría que la Entidad cuente con un mayor respaldo o mayor seguridad no solo respecto de la procedencia legal del bien o de los activos que se entreguen como consecuencia de la contratación de un servicio, sino también porque ello podría representar una ventaja ante posibles contingencias durante la ejecución del contrato.

Conviene subrayar, que el no cumplimiento de alguno de los factores de evaluación no implicará, a diferencia de los requerimientos técnicos mínimos, la descalificación del postor, pues, la única consecuencia que tiene es la no obtención del puntaje asignado.

En ese sentido, la Entidad podrá requerir dentro de los factores de evaluación la presentación de la carta de representación de la marca ofertada otorgada por el fabricante o dueño de la marca como una mejora.

  - Certificaciones

- En el numeral 6 de las del Capítulo III de la Sección Especifica se señala que no corresponde establecer sistema de contratación, lo cual no guarda congruencia con lo indicado en el numeral 1.6 del Capítulo I de la Sección Especifica, en donde se señala que el presente proceso se rige por el sistema de Suma Alzada.

En ese sentido, con ocasión de la integración de las Bases, a efectos de evitar inducir a error a los potenciales postores, deberá precisarse en el numeral 6 de las del Capítulo III de la Sección Especifica que el sistema de contratación es a suma alzada.

- En el numeral 8.1 del acápite VII del Anexo N° 01-TR del Capítulo III de la Sección Especifica se señala "Se requiere que los certificados de aprobación de modelo y reportes de pruebas tipo de cumplimiento de la norma IEC deben ser emitidos por una entidad internacional de reconocido prestigio e independiente y que corresponda al medidor ofertado, de operación a 60 Hz. Además se debe indicar la dirección Web del laboratorio independiente del fabricante que realizó las pruebas tipo u otras referencias que permitan su trazabilidad para consulta su veracidad de ser necesario".  (El subrayado es agregado)

Al respecto, de acuerdo con el artículo 13 del Reglamento los términos de referencia y requerimientos técnicos mínimos deben ser claro y precisos, por lo que señalar que las certificaciones deberán ser emitidos por una entidad internacional de reconocido prestigio resulta subjetivo, En ese sentido, con ocasión de la integración de las Bases, deberá suprimirse el texto " reconocido prestigio ".

  - Penalidades

En el Anexo N° 3-TR, Penalidades, se ha previsto en el numeral 4.8 sancionar, como parte de la identificación con SEAL, al contratista en caso el personal se encuentre sin uniforme completo, sin credencial o sin implementos de seguridad. Asimismo, se advierte que, como parte de la seguridad, en el numeral 5.7 se ha previsto sancionar al contratista en el supuesto que el personal no haga uso de sus implementos de seguridad y/o herramientas adecuadas.

Al respecto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 166° del Reglamento las penalidades que disponga establecer la Entidad deberá ser objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria. Siendo ello así, con ocasión de la integración de las Bases, deberá precisarse en qué consistirá el uniforme y cuáles son los implementos de seguridad y/o herramientas adecuadas; caso contrario, deberá suprimirse las penalidades antes mencionadas por resultar subjetivas.

Finalmente, a fin de que exista una correcta aplicación de la penalidad, deberá precisarse en las Bases que dependencia de la Entidad se encargará de constatar si se configuró el supuesto previsto para la aplicación de las penalidades.

- CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto:

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta lo indicado en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar, así como registrar en el SEACE la documentación solicitada.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que, a tenor del artículo 24 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de cinco (5) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar  al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58 del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 21 de febrero de 2014.

PATRICIA ALARCÓN ALVIZURI

Directora de  Supervisión

LMD/.

1 Modificado mediante Ley Nº 29873.

Modificado mediante Decreto Supremo Nº 138-2012-EF.

Ver: Precedentes Administrativos de Observancia Obligatoria del año 2012. Sección: Legislación y documentos OSCE. En: www.osce.gob.pe