PRONUNCIAMIENTO N° 258-2014/DSU

Entidad:	Gobierno Regional de Huánuco - Sede Central

Referencia:	Licitación Pública N° 045-2013/GRHCO, convocada para la "Adquisición de tuberías y accesorios PVC para el proyecto: ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado del distrito de Pillcomarca - Huánuco".

- ANTECEDENTES

A través del Oficio N° 003-2014-GRH/CELP-BYS, recibido el 18.02.2014, el Presidente del Comité Especial del proceso de selección de la referencia remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las cinco (5) observaciones y los dos (2) cuestionamientos presentados por el participante GRUPO CORPORATIVO UNIMAC S.A.C., así como el respectivo informe técnico, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28° del Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, el artículo 58° de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo  Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento, y el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de este Organismo Supervisor.

Al respecto, resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58° del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de: a) las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando este último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa; siempre que el solicitante se haya registrado como participante hasta el vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

Sobre el particular, si bien en el pliego absolutorio el Comité Especial manifestó el no acogimiento de la Observación N° 1, de la respuesta otorgada por dicho colegiado, se advierte que, en estricto, ésta fue acogida, por lo que este Organismo Supervisor no se pronunciará al respecto. Asimismo, se advierte que las Observaciones N° 2 y 5 han sido acogidas por el Comité Especial, por lo tanto, este Organismo Supervisor no emitirá pronunciamiento al respecto.

Todo ello, sin perjuicio de las observaciones de oficio que puedan realizarse al amparo de lo previsto por el inciso a) del artículo 58° de la Ley.

- OBSERVACIONES

Observante:		GRUPO CORPORATIVO UNIMAC S.A.C.

| Observaciones N° 3 y 4 y | Contra los factores de evaluación "Mejoras a las condiciones previstas" para el ítem N° 1 y 2 |
| --- | --- |
| los Cuestionamientos N° 1 y2 |  |

En la Observación N° 3 el participante señala que no se habría considerado en el Capítulo IV de la Sección Específica la calificación de la certificación ISO 9001:2008 e ISO 14001, siendo que dicho criterio facilitaría a la Entidad asegurarse de que el producto a adquirir (tuberías) sea fabricado en cumplimiento de los estándares de calidad y las exigencias establecidas. En razón de ello, solicita incluir en el factor "Mejoras a las condiciones previstas" la calificación de las citadas certificaciones.

En la Observación N° 4 se indica que no se habría considerado otorgar puntaje a los accesorios fabricados de acuerdo con la certificación ISO 9001:2008, siendo que ello facilitaría a la Entidad asegurarse de que el producto a adquirir (accesorios) sea fabricado en cumplimiento de los estándares de calidad y las exigencias establecidas. Por tanto, solicita incorporar en el factor "Mejoras a las condiciones previstas" la calificación de dicha certificación.

Mediante el Cuestionamiento N° 1, el participante sostiene que a través de la Observación N° 10 del participante CONECSA SOLUCIONES SAC. se habría incorporado como mejora la certificación de la NTP ISO 16422:2012 para las tuberías PVC-O, la cual no guardaría relación con los productos solicitados, pues se referiría a una tubería de diferente nomenclatura y fabricación con relación a lo requerido por la Entidad; siendo que además limitaría la pluralidad de postores y marcas. Por ello, solicitaría suprimir la certificación incorporada en los factores de evaluación.

Mediante el Cuestionamiento N° 2, el participante manifiesta que mediante la Observación N° 11 del participante CONECSA SOLUCIONES SAC. se habría incluido como mejora la certificación del ISO 9001:2008 sólo para los productos del 36 al 40, siendo que no resultaría razonable solicitar dicha certificación únicamente para tales accesorios, y no para la totalidad de los productos solicitados por la Entidad. En ese sentido, solicitaría incorporar tal certificación en los criterios de calificación para la totalidad de los accesorios solicitados en las Bases.

Pronunciamiento.

En el Capítulo IV de la Sección Específica de las Bases se advierte que se han establecido los factores de evaluación "Experiencia del postor", "Cumplimiento de la prestación" y "Garantía comercial del postor y/o fabricante" para el ítem N° 1 y 2.

Ahora bien, con relación a la Observación N° 3 y al Cuestionamiento N° 1, referidos al ítem N° 1, se advierte que se incorporaron los siguientes factores de evaluación en el pliego absolutorio de observaciones:

| C. MEJORAS A LAS CONDICIONES PREVISTAS Mejora Certificación de conformidad de productos sistema 5 vigente, emitido por una empresa acreditada ante el INDECOPI, aplicable a las tuberías de NTP 399.002. Este sistema de certificación incluye, además del cumplimiento de la norma de fabricación, la evaluación y supervisión del sistema de calidad para la fabricación y ensayos de lotes muestreados del almacén y/o muestras extraídas del mercado. Acreditación: Se acreditará esta certificación mediante copia simple de la respectiva certificación y una carta en original emitida por el fabricante autorizando su uso, indicando los datos del proceso y, de ser el caso, el nombre del distribuidor y/o consorcio. | 20 puntos |
| --- | --- |

| D. FACTOR: MEJORA TÉCNOLÓGICA DEL BIEN Criterio: Postor que oferte tuberías de PVC-O NTP ISO 16422:2012, fabricadas con alta tecnología, para una o más tuberías de unión flexible, que cumplan como mínimo la presión nominal requerida. Acreditación: Se acreditará esta mejora mediante la presentación del catálogo y ficha técnica del fabricante, además de una Carta en original y/o copia emitida por el fabricante haciendo uso de su catálogo y ficha técnica, indicando los datos del proceso y, de ser el caso, el nombre del distribuidor y/o consorcio. | 15 puntos |
| --- | --- |

Asimismo, con relación al precitado literal D. contenido en los factores de evaluación, en el informe técnico remitido con ocasión de la solicitud de elevación de observaciones, el Comité Especial manifestó que se incorporó la certificación NTP ISO 16422:2012 en los criterios de calificación, pues al realizarse las comparaciones con la NTP ISO 1452 (norma requerida para dicho bien en los requerimientos técnicos mínimos) concluyó que cumplía y superaba las características técnicas de ésta última, así como de la NTP ISO 4422 (reemplazada por la NTP ISO 1452 vigente).

Adicionalmente, dicho colegiado indicó que la NTP ISO 16422:2012 garantizaría una mayor capacidad de conducción (caudal) de las tuberías, generaría menores pérdidas de carga, y ostentaría mejores características hidráulicas y físico mecánicas, así como controles de calidad más exigentes, por lo tanto resultan un valor agregado para la Entidad. Además, manifestó que la materia prima  PVC-U se refiere al "Policloruro de Vinilo no plastificado", siendo ésta la misma que se exige tanto en la NTP ISO 1452 como en la NTP ISO 16422; adicionalmente, señaló que la denominación PVC-O sólo involucra un cambio en el proceso de manufactura que mejora las características de una tubería PVC-U, por lo tanto, "la denominación PVC-O no implica ninguna desventaja para los intereses de la Entidad y mucho menos modifica el requerimiento técnico mínimo". También indicó que ninguna de las normas citadas contemplaría que las tuberías trabajen expuestas al sol, salvo que se incorpore un aditivo para ellas, pues de acuerdo a la naturaleza de la obra, en la cual se emplearán dichas tuberías, no se trabajará bajo la exposición de la radiación solar, por tanto cumplen con las características solicitadas por la Entidad.

Sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 31° del Reglamento, concordado con el artículo 43° del Reglamento, resulta de exclusiva responsabilidad de la Entidad la determinación de los factores de evaluación, sus puntajes y los criterios que se aplicarán para la determinación de la mejor propuesta, los que deberán ser objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria, debiendo sujetarse a criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Asimismo, deberá calificarse aquello que supere o mejore el requerimiento mínimo y que no desnaturalice el requerimiento efectuado, en estricta observancia de los principios que regulan la contratación pública.

Cabe destacar, que a través de los factores de evaluación se busca seleccionar y otorgar puntaje a aquellos postores que acrediten o presenten propuestas que mejoren lo mínimo exigido como requerimiento técnico mínimo, es decir, discriminar entre aquellos que pueden resultar ser mejores candidatos para proveer los bienes, y de esa forma, otorgarles el puntaje correspondiente en función a la mejora que presentan y representan.

En ese sentido, toda vez que la determinación de los criterios de evaluación resulta exclusiva responsabilidad del Comité Especial, que la Entidad ha reiterado el valor agregado que representa el literal D. de los factores de evaluación referido al ítem      N° 1, tal como ha sido establecido; y que el participante solicita suprimir dicho factor e incorporar otro, sin ser competente para ello, este Organismo Supervisor a decidido NO ACOGER la Observación N° 3 y el Cuestionamiento N° 1.

De otra parte, con relación a la Observación N° 4 y al Cuestionamiento N° 2, referidos al ítem N° 2, se advierte que se ha incorporado el siguiente factor de evaluación en el pliego de absolución de observaciones:

| D. CERTIFICACIONES Criterio: Postor que oferte Certificación ISO 9001:2008 aplicable a los procesos de desarrollo, producción y comercialización de productos plásticos bajo el proceso de inyección para los numerales 36 y 40 del Ítem N° 2. Acreditación: Se acreditará esta mejora mediante la presentación de una Carta emitida por el fabricante y/o importador, autorizando el uso de su certificación, indicando los datos del proceso, nombre del distribuidor y/o consorcio. | 20 puntos |
| --- | --- |

Al respecto, en el informe técnico remitido con ocasión de la solicitud de elevación de observaciones, dicho colegiado manifestó que por error involuntario se indicó que únicamente se calificaría los numerales 36 y 40 del ítem N° 2, siendo que, en realidad pretendería que dicho criterio califique los accesorios PVC contenidos en los numerales del 1 al 35 (NTP 1452), y los numerales del 36 al 40 (NTP 399.034-2007).

En ese sentido, conforme con lo señalado precedentemente, en la medida que resulta responsabilidad del Comité Especial la determinación de los factores de evaluación; y que la Entidad ha señalado que habría cometido un error involuntario al establecer la calificación de dicha certificación únicamente para los numerales 36 y 40 del ítem     N° 2, siendo que tal calificación debe extenderse para los numerales del 1 al 35 (NTP 1452), y los numerales del 36 al 40 (NTP 399.034-2007); no obstante que tal calificación no se aplicará para la totalidad de los numerales, como solicita el participante, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la Observación   N° 4 y el Cuestionamiento N° 2.

Sin perjuicio de ello, con ocasión de la integración de Bases, deberá corregirse el error advertido en el referido factor de evaluación, de acuerdo a lo señalado por la Entidad en el citado informe técnico.

- CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58° de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a la Ley y el Reglamento.

  - Folletos y catálogos

A través de la Observación N° 5 formulada por el participante GRUPO CORPORATIVO UNIMAC S.A.C., se incorporó documentación adicional en el numeral 2.5.1 del Capítulo II de la Sección Específica, a fin de acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos; tales documentos son: fichas técnicas, folletos y/o catálogos de todos los productos.

Al respecto, cabe precisar que, en reiteradas resoluciones emitidas por Tribunal de Contrataciones del Estado, dicho colegiado ha señalado que "los fabricantes son libres de elaborar sus catálogos y folletos consignando en ellos la información que a su criterio resulta relevante, teniendo muchas veces incidencia en ello los fines publicitarios o de promoción". Dentro de este contexto, resulta claro que la información consignada por el fabricante en uno u otro catálogo puede variar según los fines que se persiga, resaltándose o excluyéndose la alusión a determinadas características técnicas que el equipo posee, las cuales pueden incluso variar con el transcurso del tiempo.

En adición a ello, debe tenerse en cuenta que el Principio de Presunción de Veracidad, recogido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, señala que en la tramitación del procedimiento administrativo se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo prueba en contrario.

Por tanto, siendo que los folletos, catálogos y similares, poseen un carácter referencial y que las declaraciones de los postores se encuentran amparados por el Principio de Presunción de Veracidad, no resulta congruente que un postor sea descalificado por la omisión de alguna característica en la documentación referida, siendo razonable que tales folletos o catálogos puedan ser complementados por una comunicación del fabricante u otra documentación similar, que indique que determinado bien o insumo cumple con la totalidad de los requerimientos técnicos mínimos.

En ese sentido, con ocasión de la integración de las Bases, deberá indicarse en la documentación de presentación obligatoria, que a efectos de acreditar los requerimientos técnicos mínimos, se deberá presentar catálogos y/o folletos y/o fichas técnicas y/o documentos técnicos emitidos por el fabricante. Sin embargo, si los documentos antes mencionados no detallasen todas las características establecidas en las Bases, podrá acompañarse una declaración jurada del postor del cumplimiento de estas últimas características. Sin perjuicio de la fiscalización posterior que decida efectuar la Entidad cuando la presunción de veracidad se vea enervada.

  - Factores de evaluación

- Con relación a los factores establecidos para el ítem N° 1, se advierte que a través de la Observación N° 7 de CONECSA SOLUCIONES SAC., se reformuló el factor "Experiencia del postor", estableciéndose como menor rango de evaluación el siguiente:

- M < 02 y < 03 veces el valor referencial ....... 20 puntos

Al respecto, considerando que dicho rango de evaluación resulta incoherente a efectos de la calificación; con ocasión de la integración de Bases, deberá reformularse aquél de manera que se establezca una calificación objetiva y congruente con el objeto de la convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43° del Reglamento.

- Asimismo, de la revisión del Capítulo IV de la Sección Específica y de los pliegos absolutorios de consultas y observaciones, se advertiría que la sumatoria del puntaje total de los criterios de calificación para el ítem N° 1 es de ciento diez (110) puntos, por ello, previamente a la integración de Bases, deberán realizarse las verificaciones correspondientes, y, de ser el caso, adecuarse los referidos puntajes, de manera que la sumatoria total se encuentre de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 71° del Reglamento.

- Con relación a los factores establecidos para el ítem N° 2, se advierte que a través de la Observación N° 11 formulada por el participante CONECSA SOLUCIONES SAC., se reformuló el factor "Experiencia del postor".

Sobre el particular, se advierte que, tal como ha sido establecido, el puntaje máximo establecido para dicho factor podría ser 50 ó 40 puntos, lo cual resulta subjetivo.

Por lo tanto, con ocasión de la integración de Bases, deberá precisarse de manera clara qué puntaje máximo se otorgará para dicho factor, conforme con lo señalado anteriormente. Asimismo, deberá verificarse que el puntaje final asignado a los factores se encuentre de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 71° del Reglamento.

- De otra parte, de la revisión de la documentación facultativa y del pliego absolutorio de observaciones, se advertiría una incoherencia en la forma de acreditar la garantía comercial calificada en los factores de evaluación, siendo que para el primer caso se solicita acreditar una carta de compromiso (del postor y/o fabricante), y en el segundo caso un documento emitido por el fabricante, dirigido al Comité Especial, indicando el número y nombre del proceso, y, de ser el caso, el nombre del distribuidor o consorcio.

En ese sentido, considerando que solicitar documentación que relacione al fabricante y al postor en esta etapa del proceso resultaría excesivo, deberá permitirse acreditar el cumplimiento de dicho factor con una declaración jurada. Sin perjuicio de ello, para la suscripción del contrato, podrá solicitarse la documentación que evidencie que la garantía será provista por el fabricante del producto.

- CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto:

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta lo indicado en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar, así como registrar en el SEACE la documentación solicitada.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58° del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un  (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que, a tenor del artículo 24° del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de cinco (5) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases Integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar  al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59° del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58° del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 3 de marzo de 2014

LUIS MIJAIL VIZCARRA LLANOS

Director (e) de Supervisión

ELV/CJR.

1 Modificado mediante Ley Nº 29873.

Modificado mediante Decreto Supremo Nº 138-2012-EF.

Cabe precisar, que los referidos factores de evaluación fueron modificados mediante los pliegos absolutorios de consultas y observaciones.

Resoluciones N° 2316-2009-TC-S2 y N° 2525-2009-TC-S2. Ver: www.osce.gob.pe En: Tribunal.