PRONUNCIAMIENTO Nº 263-2014/DSU

Entidad:	Seguro Social de Salud (ESSALUD) – Red Asistencial Rebagliati

Referencia:		Licitación Pública N° 481-2013/ESSALUD RAR convocada para la contratación de suministro de bienes “Adquisición de material de laboratorio con equipo en cesión en uso para el Hospital Edgardo Rebagliati Martins de la Red Asistencial Rebagliati”.

- ANTECEDENTES

Mediante el Oficio N° 01 CE-LP Nº 481-HNERM-RAR-ESSALUD-2014, recibido el 18.FEB.2014, el Presidente del Comité Especial remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las nueve (9) observaciones y los dos (2) cuestionamientos formulados por el participante DIAGNÓSTICA PERUANA S.A.C. y las cinco (5) observaciones y los dos (2) cuestionamientos formulados por el participante DIVCOM S.A.C; así como el informe técnico respectivo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28º del Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y el artículo 58º de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

Al respecto, resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58º del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de: a) las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando este último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa; siempre que el solicitante se haya registrado como participante hasta el vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

Cabe indicar que, para efectos de la emisión del pronunciamiento respectivo, se mantendrá el número correlativo de las observaciones consignadas en el pliego absolutorio respectivo.

En ese sentido, respecto a las Observaciones Nº 7 y 9 formuladas por el participante DIAGNÓSTICA PERUANA S.A.C., si bien el Comité Especial señaló que acogía parcialmente dichas observaciones, de la lectura del pliego absolutorio de observaciones se advierte que, en estricto, fueron acogidas; por lo que este Organismo Supervisor no se pronunciara sobre las referidas observaciones.

De otro lado, respecto a la Observación Nº 14 del participante DIVCOM S.A.C.,  este Organismo Supervisor solo se pronunciará respecto a un extremo de la misma, toda vez que de la lectura del pliego absolutorio de observaciones se advierte que fue acogida parcialmente.

Además, en cuanto al primer cuestionamiento formulado por el participante DIVCOM S.A.C., cabe señalar que en la medida que éste cuestiona la absolución de la Consulta N° 8 formulada por el participante INMUNOCHEM S.A.C. en la etapa de presentación de consultas, este Organismo Supervisor no se pronunciará al respecto, al no encontrarse dentro de los supuestos previstos en el artículo 58º del Reglamento.

Todo ello, sin perjuicio de las observaciones de oficio que se formulen respecto de aspectos relevantes de las Bases, de conformidad con el artículo 58º de la Ley.

- OBSERVACIONES

2.1 Observante: 	DIAGNÓSTICA PERUANA S.A.C.

Observaciones N° 2, 3, 4, 5, 6 y 8      	Contra las especificaciones técnicas del Ítem Nº 2

El participante a través de las referidas observaciones cuestiona las especificaciones técnicas establecidas para el Ítem Nº 2 por las siguientes razones:

- Que se haya establecido que los marcadores cardiacos que contengan: Troponina I, Mioglobina, Creatinkinasa MB masa sean presentados en un empaque individual, pues señala que “Actualmente existen en el mercado muchas empresas que ofrecen dichas pruebas en presentación empaques o cartuchos individuales listos para usar, que, por métodos de inmunoensayo fluorescente cuantifican dichos analitos lo que es de gran ayuda al clínico”, asimismo, refiere que dicha especificación técnica estaría direccionada al equipo TRIAGE distribuido por la empresa PRODUCTOS WEENS, contraviniendo de esa forma la normativa de contratación pública. Por lo tanto, solicita que se amplíe la mencionada especificación técnica a fin que la presentación sea en empaque o cartucho individual por test.

- Que se haya establecido como característica que el volumen de la muestra sea de 250 ul, pues señala que el referido volumen “hace referencia a la necesidad de dispensado de la muestra, con la consiguiente manipulación de esta de parte del usuario, empleando pipetas automáticas o descartables, así como puntas descartables, La tendencia actual es minimizar el riesgo de contaminación del personal usuario que manipulan test y equipos, así como el ahorro en el uso de los recursos. Actualmente en nuestro mercado existen equipos que, asegurando la bioseguridad del operador, realizan aspiración automática de la muestra desde un tubo primario de medidas estándar, generalmente tomado por sistema de vacío, de amplia distribución en nuestro mercado”, asimismo, refiere que dicha especificación técnica estaría direccionada al equipo TRIAGE distribuido por la empresa PRODUCTOS WEENS, contraviniendo de esa forma la normativa de contratación pública. Por lo tanto, solicita que se amplíe el volumen de muestra de 250 ul a un máximo de 2000 ul.

- Que se haya establecido como característica que la Sensibilidad, Especificidad, VPP y VPN sean no menor a 99%, pues señala que “En inmunoensayos la sensibilidad analítica se refiere a la mínima concentración del analito que puede ser medido por estos métodos. Valiéndonos de este conocido concepto consultamos si se aceptará para las pruebas de panel cardiaco solicitado los siguientes limites de detección: CK-MB Masa 0.53 ug/L, Mioglobina 0.1 ug/L y Troponina 0.095 ug/L”, asimismo, refiere que dicha especificación técnica estaría direccionada al equipo TRIAGE distribuido por la empresa PRODUCTOS WEENS, contraviniendo de esa forma la normativa de contratación pública. Por lo tanto, solicita que se precise los límites de detección y los rangos de medición para las pruebas solicitadas.

- Que se haya establecido como característica que el Tiempo de medición sea no mayor a 15 minutos, pues señala que dicha característica es subjetiva y no refleja la verdadera performance de un equipo ya que lo importante es la capacidad del equipo de poder evaluar en simultaneo dos o más muestras de sangre garantizando que el flujo de muestras sea ininterrumpido, asimismo, refiere que dicha especificación técnica estaría direccionada al equipo TRIAGE distribuido por la empresa PRODUCTOS WEENS, contraviniendo de esa forma la normativa de contratación pública. Por lo tanto, solicita que se modifique la referida especificación técnica a fin que se requieran equipos con capacidad de procesar hasta 30 determinaciones/hora.

- Que se haya establecido como dimensiones que sea un Equipo Portátil con determinadas características, y, que como Equipo requerido se solicite que el mismo cuente con Lector Portátil, pues señala que en el medio existen también equipos de sobremesa que cumplen con lo requerido en este aspecto y “proporcionan un sistema completamente automatizado, desde el manejo de la muestra de sangre, bioseguridad para el usuario, sencillez en el manejo de interfase de usuario y gran exactitud en los resultados”, asimismo, refiere que dichas especificaciones técnicas estarían direccionadas al equipo TRIAGE distribuido por la empresa PRODUCTOS WEENS, contraviniendo de esa forma la normativa de contratación pública. Por lo tanto, solicita que se amplíe las referidas especificaciones técnicas a fin que también se acepte un equipo de sobremesa.

Pronunciamiento

De la revisión del Capítulo III de las Bases, se advierte que se han señala especificaciones técnicas del ítem Nº 2 de acuerdo al siguiente detalle:

Asimismo, en el referido Capítulo III de las Bases se ha establecido el requerimiento de un Lector Portátil como Equipo requerido para el referido ítem cuyas especificaciones técnicas son las siguientes:

Sobre el particular, en relación al punto i) el Comité Especial al absolver la Observación 
Nº 2, precisó lo siguiente: “NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN Se aclara que la presentación de los tres marcadores en un solo empaque obedece a la necesidad de detección de los tres marcadores simultáneamente por ser una Prueba Rápida para el Diagnóstico de Infarto Agudo de Miocardio utilizada en el Laboratorio de Emergencias donde los tiempos son vitales para el paciente infartado, por lo que al amparo del artículo 11 del Reglamento de Contrataciones del Estado no se acoge la observación”.

Con relación al punto ii), el Comité Especial al absolver la Observación Nº 3, señaló lo siguiente: “NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN El requerimiento de volumen mínimo (250 ul) de muestra obedece a que se trata de una prueba rápida que se aplica en pacientes que acuden a Emergencia en shock hipovolémico donde el acceso venenoso es difícil y los tubos al vacío pierden su utilidad llegando a utilizar muestra capilar o por goteo en tubo simple no al vacío. Por lo que al amparo del artículo 11 del Reglamento de Contrataciones del Estado no se acoge la observación”.

Respecto al punto iii), el mencionado Comité al absolver la Observación Nº 4, precisó lo siguiente: “NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN Con la intención de promover una mayor participación de postores no se especificaron los límites de detección y rangos de medición para los tres marcadores (ck-mb masa, mioglobina y troponina) siendo lo requerido y de mayor preponderancia para el área usuaria que la sensibilidad, especifidad, VPP y VPN no sea menor a 99% como se indica en las especificaciones técnicas, por lo que al amparo del artículo 11 del Reglamento de Contrataciones del Estado no se acoge la observación”.

Con relación al punto iv), el Comité Especial al absolver la Observación Nº 5, señaló lo siguiente: “NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN El área usuaria requiere que los resultados de los 3 parámetros del panel (troponina, mioglobina y CK-MB) estén en 15 minutos y no cada parámetro cada 15 minutos ya que eso sumaría 45 minutos y el diagnóstico rápido de Infarto Agudo de Miocardio es con el fin de que el paciente tenga la opción de una Angioplastia Primaria en Emergencia y los tiempos son vitales en este caso, por lo que al amparo del artículo 11 del Reglamento de Contrataciones del Estado no se acoge la observación”.

Respecto al punto v), el mencionado Comité al absolver las Observaciones Nº 6 y 8, precisó lo siguiente: “NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN El área usuaria requiere de un equipo portátil fácilmente transportable a la cabecera del paciente dentro del ambiente de Emergencia donde los espacios físicos son muy reducidos y en este escenario un equipo de sobremesa por su peso y volumen no sería fácilmente transportable creando dificultad, demora en los procesos y esto podría resultar fatal para el paciente con Infarto Agudo de Miocardio, por lo que al amparo del artículo 11 del Reglamento de Contrataciones del Estado no se acoge la observación”

Al respecto, en el artículo 13° de la Ley, concordado con el artículo 11° del Reglamento, es responsabilidad de la Entidad determinar, sobre la base de sus propias necesidades, las características, requerimientos y especificaciones técnicas de los bienes, servicios u obras que desea adquirir y/o contratar, los que deberán incidir sobre los objetivos, funciones y operatividad de aquellos.

Como es de verse, las características, requerimientos y especificaciones del ítem Nº 2 habrían sido establecidas sobre la base de las necesidades de la Entidad, razón por la cual el área usuaria habría determinado no considerar lo solicitado por el observante, pues no permitiría satisfacer adecuadamente su necesidad.

De lo expuesto por el Comité Especial se desprende que se habría determinado no acceder a lo solicitado por el participante, toda vez que ello no permitiría satisfacer oportunamente las necesidades de la Entidad. Por lo tanto, considerando que es responsabilidad de la Entidad la definición de los requerimientos técnicos mínimos, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER las Observaciones Nº 2, 3, 4, 5, 6 y 8, contenidas en los extremos i), ii), iii), iv) y v).

Sin perjuicio de lo señalado, con motivo de la integración de bases y de conformidad con el Principio de Libre Concurrencia y Competencia, previsto en el artículo 4° de la Ley, deberá registrarse en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE): un cuadro comparativo que refleje la existencia de pluralidad de proveedores y marcas que puedan cumplir con todos los requerimientos mínimos establecidos en el ítem Nº 2, así como la evaluación efectuada por la Entidad al respecto, precisando la marca y procedencia, de corresponder; dicho cuadro debe contener como mínimo la identificación de las especificaciones técnicas (características y condiciones, considerando las precisiones y modificaciones realizadas), marca y especificaciones de los bienes ofertados; caso contrario, previa coordinación con el área usuaria, deberá suprimirse y/o reformularse aquellos requisitos que sean restrictivos y/o resulten excesivos.

Debe tenerse presente que la información registrada en el SEACE tiene carácter de declaración jurada, la cual debe guardar concordancia con la documentación que forma parte del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, bajo responsabilidad.

Cabe acotar que, en la medida que la definición de las especificaciones técnicas, así como los informes que lo sustentan son responsabilidad de la Entidad, su contenido se encuentra sujeto a rendición de cuentas por parte del área usuaria y/o dependencia técnica encargada de la determinación de los referidas especificaciones técnicas, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismo competentes, no siendo este Organismo Supervisor perito técnico en aspectos específicos de las características.

Asimismo, se le recuerda a la Entidad que es su responsabilidad hacer uso eficiente de sus recursos y aplicar de forma idónea las disposiciones normativas conforme a criterios de razonabilidad y congruencia a efectos de no ver perjudicada la ejecución del contrato.

Observación N° 10      	Contra el Resumen Ejecutivo

El participante cuestiona el contenido del resumen ejecutivo, pues señala que no se advertiría la existencia de pluralidad de marcas y postores en el presente proceso, ya que en cada ítem solo ha cotizado una sola empresa, asimismo, refiere que en el estudio de mercado referido al ítem Nº 2 no se habrían empleado las dos fuentes mínimas exigidas por la normativa de contratación pública ya que la fuente histórica utilizada no cumple con las especificaciones técnicas del presente proceso. Por lo tanto, solicita que se reformule el estudio de posibilidades que ofrece el mercado del ítem Nº 2.

Pronunciamiento

En el resumen ejecutivo se señala que se han utilizado tres fuentes “Precios Históricos”, “Precios de consulta en el SEACE” y "Cotizaciones", para determinar el valor referencial, de acuerdo al siguiente detalle:

“Para determinar el valor referencial se ha empleado tres (03) fuentes.

Precios Históricos.-  Se revisó precios de ultimas adjudicaciones en el SAP.

Precios de consulta en el SEACE.- Se revisó la página Web del SEACE.

Cotizaciones.-   Divcom, Productos Weens.

| Código | Denominación | UM | Cant | PUC | Seace | Divcom | Prod. Weens |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 020100301 | Cartucho para determinación de gases arteriales y electrolitos | UN | 3210 | 30.68 | - | 30.68 |  |
| 020103708 | Panel de marcadores cardíacos | UN | 4200 | 117.20 | 117.20 |  | 117.60 |

En el pliego absolutorio de observaciones, con ocasión de la absolución de la presente observación, el Comité Especial señaló lo siguiente: “De acuerdo a la observación presentada por su empresa hacemos referencia que para la elaboración del estudio de mercado correspondiente al presente proceso se realizaron invitaciones a distintas casas comerciales indicando las especificaciones técnicas solicitadas por el área usuaria, habiendo respondido las empresas que cumplen con lo solicitado mas no existió fundamento alguna de las que no las cumplían o no contestaron a la solicitud de cotización. Es por ello que se tomó en cuenta a los postores hábiles y las fuentes históricas del SEACE no habiendo omitido alguna normativa de contrataciones por lo que NO SE ACOGE SU OBSERVACIÓN”

Al respecto, en el artículo 27° de la Ley, concordante con el artículo 12° del Reglamento se establece que el valor referencial es determinado sobre la base de un estudio de las posibilidades de precios y condiciones que ofrece el mercado, a partir de las características técnicas definidas por el área usuaria. En ese contexto, el órgano encargo de las contrataciones tiene la obligación de evaluar las posibilidades que ofrece el mercado para determinar:

- El valor referencial;

- La existencia de pluralidad de marcas y/o proveedores;

- La posibilidad de distribuir la buena pro;

- Información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación, de ser el caso.

- La pertinencia de realizar ajustes a las características y/o condiciones de lo que se va a contratar, de ser necesario;

- Otros aspectos necesarios que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación.

Asimismo, en el artículo 12° del Reglamento se señala que para realizar el estudio de las posibilidades que ofrece el mercado, debe emplearse, como mínimo, dos (2) fuentes, pudiendo emplearse, entre otros, los presupuestos y cotizaciones actualizados, los que deberán provenir de personas naturales o jurídicas que se dediquen a actividades materia de la convocatoria. Además, en dicho artículo se indica que en caso que exista la imposibilidad de emplear más de una fuente, en el estudio deberá sustentarse dicha situación. Aunado a ello, se señala que el estudio de las posibilidades que ofrece el mercado debe indicar los criterios, procedimiento y/o metodología utilizados, a partir de las fuentes previamente identificadas, para determinar el valor referencial.

En ese sentido, corresponde señalar que en el resumen ejecutivo se precisó las fuentes consultadas, el criterio utilizado para obtener el valor referencial del proceso de selección y la antigüedad del mismo; en dicho documento no se hace referencia sobre la existencia de la pluralidad de marcas y/o proveedores.

Al respecto, si bien no hay dispositivo legal que obligue a las Entidades a emplear más de una cotización para determinar el valor referencial, las Entidades tiene la obligación, como parte del estudio del mercado, determinar la existencia de pluralidad de proveedores y, en el caso de bienes, como los de la presente convocatoria, también debe acreditarse la pluralidad de marcas.

Por lo tanto, considerando que es responsabilidad de la Entidad realizar el estudio de las posibilidades del mercado a efectos de determinar el valor referencial, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la Observación N° 10.

Sin perjuicio de lo anterior, en atención al Principio de Transparencia con motivo de la integración de las Bases deberá publicarse en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) la información del estudio de mercado que evidencie que la Entidad verificó la existencia de pluralidad de marcas y proveedores que cumplen con la totalidad de características técnicas requeridas por el área usuaria.

Cuestionamiento N° 1      	Contra el acogimiento de su Observación Nº 7

A través del presente cuestionamiento, se desprende que el participante cuestiona el acogimiento de su Observación Nº 7, pues señala que si bien el Comité Especial aceptó disminuir el número de determinaciones establecidas en las especificaciones técnicas del ítem Nº 2, estas se encontrarían condicionadas a que la presentación individual contengan los 3 marcadores (Troponina, mioglobina, CK-MB), que a su vez permita obtener los 3 resultados simultáneamente y que se lleve a cabo en un tiempo máximo de 15 minutos, condiciones que fueron materia de observación por el presente participante en otras Observaciones ya que dichas especificaciones técnicas estarían direccionadas hacia una determinada marca distribuida por un postor específico, contraviniendo de esa forma el artículo 13º y el Principio de Libre Concurrencia y Competencia contemplado en el artículo 4º inciso c) de la Ley. Por lo tanto, solicita que se acepte que el número de determinaciones sean de 16 unidades a más, sin necesidad de condiciones para su aceptación.

Pronunciamiento

De la revisión del pliego de absolución de observaciones, se aprecia que el Comité Especial señaló, con ocasión de la absolución de la Observación Nº 7, que: “SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN. También se aceptarán presentaciones de 16 a más pruebas siempre que la presentación individual contenga los 3 marcadores (Troponina, mioglobina, CK-MB) que permita obtener los 3 resultados simultáneamente utilizando un tiempo máximo de 15 minutos para los 3 marcadores, por lo que se acoge parcialmente su observación”.

Asimismo, en el Informe Técnico, remitido con ocasión de las solicitudes de elevación de observaciones, el Comité Especial precisó lo siguiente: “…Cabe indicar que el área usuaria requiere que los tres (3) parámetros del panel en conjunto estén listos en 15 minutos. No puede esperar a que cada 15 minutos se obtenga el resultado de un parámetro, pues se necesita que el paciente tenga un diagnóstico rápido de infarto agudo de miocardio. Al ser casos extremos, los tiempos son extremadamente vitales…”.

Tal como se señaló anteriormente, es responsabilidad de la Entidad determinar, sobre la base de sus propias necesidades, las características, requerimientos y especificaciones técnicas de los bienes, servicios u obras que desea adquirir y/o contratar, los que deberán incidir sobre los objetivos, funciones y operatividad de aquellos.

Como es de verse, las características, requerimientos y especificaciones del ítem Nº 2 habrían sido establecidas sobre la base de las necesidades de la Entidad, razón por la cual el área usuaria habría determinado no considerar lo solicitado por el observante, pues no permitiría satisfacer adecuadamente su necesidad.

De lo expuesto por el Comité Especial se desprende que se habría determinado no acceder a lo solicitado por el participante, toda vez que ello no permitiría satisfacer oportunamente las necesidades de la Entidad. Por lo tanto, considerando que es responsabilidad de la Entidad la definición de los requerimientos técnicos mínimos, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER el presente cuestionamiento.

Cuestionamiento N° 2      	Contra el acogimiento de su Observación Nº 9

A través del presente cuestionamiento, se desprende que el participante cuestiona el acogimiento de su Observación Nº 9, pues señala que si bien el Comité Especial acogió la observación respecto al tiempo de obtención de las determinaciones y la cantidad a ser procesadas por hora establecidas en las especificaciones técnicas del ítem Nº 2, estas se encontrarían condicionadas a que la presentación individual contengan los 3 marcadores (Troponina, mioglobina, CK-MB) por hora en un solo equipo, y, que a su vez permita obtener los 3 resultados simultáneamente, condiciones que fueron materia de observación por el presente participante en otras Observaciones ya que dichas especificaciones técnicas estarían direccionadas hacia una determinada marca distribuida por un postor específico, contraviniendo de esa forma el artículo 13º y el Principio de Libre Concurrencia y Competencia contemplado en el artículo 4º inciso c) de la Ley.

Asimismo, refiere que “lo importante es la capacidad de un equipo de poder evaluar en simultáneo dos o más muestras de sangre, garantizando que el flujo de muestras sea continuo. Pues en la actualidad existen equipos que además de tener un tiempo de análisis corto de 18 a 20 minutos permiten procesar muestras en simultáneo, lo que en suma genera un mayor rendimiento del equipo.

Por lo tanto, solicita que se acepte la capacidad de procesar hasta 30 determinaciones/hora, sin necesidad de otra condición para su aceptación.

Pronunciamiento

De la revisión del pliego de absolución de observaciones, se aprecia que el Comité Especial señaló, con ocasión de la absolución de la Observación Nº 9, que: “SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN¸ siempre que sean 30 determinaciones del panel completo de 3 marcadores (Troponina, mioglobina y CK-MB) por hora en un solo equipo ya que ello constituiría una mejora tecnológica”.

Asimismo, en el Informe Técnico, remitido con ocasión de las solicitudes de elevación de observaciones, el Comité Especial precisó lo siguiente: “…el área usuaria, al ser la que utilizará el bien a adquirir, es la única que sabe con precisión qué características debe cumplir dicho producto. Por tal motivo, no resulta acorde a derecho que las especificaciones técnicas sean modificadas a pedido de terceras personas, sin tener en cuenta las reales necesidades de la entidad y, con mayor razón, del área usuaria…”.

Tal como se señaló anteriormente, es responsabilidad de la Entidad determinar, sobre la base de sus propias necesidades, las características, requerimientos y especificaciones técnicas de los bienes, servicios u obras que desea adquirir y/o contratar, los que deberán incidir sobre los objetivos, funciones y operatividad de aquellos.

Como es de verse, las características, requerimientos y especificaciones del ítem Nº 2 habrían sido establecidas sobre la base de las necesidades de la Entidad, razón por la cual el área usuaria habría determinado no considerar lo solicitado por el observante, pues no permitiría satisfacer adecuadamente su necesidad.

De lo expuesto por el Comité Especial se desprende que se habría determinado no acceder a lo solicitado por el participante, toda vez que ello no permitiría satisfacer oportunamente las necesidades de la Entidad. Por lo tanto, considerando que es responsabilidad de la Entidad la definición de los requerimientos técnicos mínimos, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER el presente cuestionamiento.

2.2 Observante: 	DIVCOM S.A.C.

Observaciones N° 13 y 16        	Contra la definición de bienes similares

Mediante la Observación Nº 13 el participante cuestiona que en atención a la Consulta Nº 4 del participante INMUNOCHEM S.A.C. se haya establecido que también se aceptaran como bienes similares los insumos y/o reactivos de laboratorio, pues señala que según las especificaciones técnicas del Ítem Nº 1 este corresponde al grupo o familia de “EMERGENCIA UCI MEDICINA – ATENCION PRIMARIA SOP” el cual corresponde a bienes de material médico, asimismo, refiere que “...De acuerdo al historial de compras de la Red Rebagliati el código 020100301 en todos los procesos han sido considerado como Material Medico tal es así que los servicios al cual van destinados esta compra son Cirugía de Corazón y Cuidados Intermedios según lo detallado en las propias bases. De acuerdo a lo que indica las bases administrativas el ÍTEM Nº 1 será destinado a estas áreas que por su naturaleza corresponde a material médico pues los equipos Analizadores Portátil de Gases y Electrolitos son para uso a pie de cama del paciente, equipo destinado específicamente para estos servicios y No para laboratorio, por ende el servicio usuario no puede ser LABORATORIO CENTRAL DE LA RAR como así lo determina en toda sus consultas la empresa INMUNOCHEM careciendo de sustento…”.

Además, a través de la Observación Nº 16 señala que el Ítem Nº 1 “Cartucho para la determinación de gases arteriales y electrolitos” “…es un producto de uso exclusivo en unidades críticas (SOP, EMERGENCIA, UCI PEDIATRIA, NEONATOLOGIA), por lo tanto es un producto denominado MATERIAL MÉDICO de Punto de Cuidado y no es para uso en Laboratorio…El uso de reactivos y/o insumos de laboratorio es exclusivo de esta Área (Laboratorio) y no guarda relación con el producto, con la metodología ni con los procedimientos para productos de Point of Care como es el Cartucho para determinación de gases arteriales y eletrolitos”.

Por lo tanto, se desprende que solicita que la definición de bienes similares para el Ítem Nº 1 sea únicamente “Material Médico”, debiendo dejarse sin efecto la modificación realizada por el Comité Especial a través de la absolución de la Consulta Nº 4 del participante INMUNOCHEM S.A.C.

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases, se advierte que en el literal C “Experiencia del Postor” del Capítulo IV de la Sección Específica se ha establecido la definición de bienes similares del presente proceso (Ítems Nº 1 y 2) la cual es “Material Médico”.

Ahora bien, con ocasión de la absolución de la Consulta Nº 4 formulada por el participante INMUNOCHEM S.A.C., el Comité Especial decidió ampliar la definición de bienes similares respecto al Ítem Nº 1, aceptando también los insumos y/o reactivos de laboratorio por enmarcarse dentro del grupo o familia “insumos y/o reactivos de laboratorio”.

Sobre el particular, cabe señalar que de la revisión del pliego de absolución de observaciones, se aprecia que el Comité Especial señaló, con ocasión de la absolución de la Observación Nº 13, que: “Al amparo del literal c) Principio de Libre Concurrencia y Competencia del Art. 4 de la Ley de Contrataciones del Estado, artículo 44 de su Reglamento y de la normativa en materia sanitaria este Comité Especial estableció también aceptar como bienes similares para acreditar la experiencia del postor a todos aquellos insumos y/o reactivos de laboratorio, toda vez que el objeto contractual del ítem Nº 1 es la adquisición de ‘Cartuchos para determinación de gases arteriales y electrólitos’, los mismos que son considerados como ‘reactivos de diagnóstico’ y se encuentran dentro de la clasificación ‘Dispositivos Médicos’ de acuerdo a la Ley 29459 ‘Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios’ y su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 016-2011-SA y su modificatoria aprobada por la DIGEMID como ente rector en materia sanitaria: es decir dentro del grupo o familia insumos y/o reactivos de laboratorio, por lo que NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN”

Al respecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44° del Reglamento, en las Bases deberán señalarse los bienes, iguales y similares, cuya venta o suministro servirá para acreditar la experiencia del postor. Por bienes similares debe entenderse a aquellos de naturaleza semejante, no iguales, que reúnan alguna o algunas de las características que definen la naturaleza del bien materia del proceso.

Por tanto, la definición de bienes similares no va dirigida a posibilitar que la experiencia se acredite con prestaciones que han involucrado cualquier característica de los bienes a adquirir, sino a asegurar el conocimiento de los postores en el objeto de la convocatoria.

En consecuencia, siendo responsabilidad de la Entidad la determinación de su requerimiento, así como la definición de bienes similares al objeto de convocatoria, y siendo que el Comité Especial ha precisado en el pliego absolutorio de observaciones que en la medida que los bienes del Ítem Nº 1 a adquirir serían considerados por DIGEMID como reactivos de diagnóstico se considerará como bienes similares a los insumos y/o reactivos de laboratorio, habiendo señalado las razones que justifican la incorporación de este tipo de bienes en dicha definición, y en tanto que la pretensión del observante es que se deje sin efecto lo dispuesto al respecto en el mencionado pliego absolutorio de consultas, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER las Observaciones Nº 13 y 16.

Sin perjuicio de lo anterior, en atención al Principio de Transparencia, con ocasión de la integración de las Bases, deberá publicarse en el Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado (SEACE) un informe del área usuaria que valide y se responsabilice por la definición de bienes similares que se incorporará en las Bases integradas, lo cual se encuentra sujeto a rendición de cuentas.

Debe tenerse presente que la información registrada en el SEACE tiene carácter de declaración jurada, la cual debe guardar concordancia con la documentación que forma parte del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, bajo responsabilidad.

Observaciones N° 14, 15 y 17        	Contra las especificaciones técnicas del Ítem Nº 1

El participante a través de las referidas observaciones cuestiona lo siguiente:

- Que en atención a las Consultas Nº 6 y 7 del participante INMUNOCHEM S.A.C., el Comité Especial haya modificado los rangos del “Potasio” y del “iCa”, respectivamente, establecidos en las especificaciones técnicas del Ítem Nº 1, pues señala que ello evidenciaría un direccionamiento del proceso, asimismo, refiere que a través de dichas modificaciones no se han establecido rangos de medición con valores definidos o puntuales por lo que estos resultarían subjetivos. Por lo tanto, solicita que se establezcan rangos de medición en base a las necesidades y características originales con valores puntuales y no valores subjetivos.

- Que, según se desprende de lo manifestado por el participante, en atención a la Consulta Nº 2 del participante INMUNOCHEM S.A.C. el Comité Especial haya modificado las especificaciones técnicas del equipo requerido para el Ítem Nº 1 al también aceptar una impresora con tecnología bluetooh, e infrarrojo, pues señala que la característica establecida inicialmente en las especificaciones técnicas referida a “Impresora Térmica: integrada a la unidad” “… es propia de equipos portátiles de punto de cuidado (SOP, UCI, Emergencia, UTI, Pediatría, Neonatología) en donde al ser la impresora parte de un solo sistema (plataforma única), permite un fácil transporte al pie de cama y realizar análisis de gasometría a los pacientes críticos en cualquier situación y de forma inmediata NO ES UN EQUIPO PARA LABORATORIO, en donde los procedimientos son diferentes y no se requieren de mucha exigencia para el reporte de resultados. Por lo tanto el requerimiento de impresora térmica incorporada es propio de equipos para Punto de Cuidado”. Por lo tanto, solicita que se mantengan las especificaciones técnicas establecidas inicialmente del equipo requerido para el Ítem Nº 1 “por ser un equipo que no está destinado a laboratorio central, sino mas bien a CIRUGÍA DE CORAZÓN Y CUIDADOS INTERMEDIOS”.

- Que se haya establecido cuatro (4) meses como plazo de vigencia mínima del producto requerido en el Ítem Nº 1, pues señala que en anteriores procesos convocados por el Seguro Social de Salud el plazo siempre ha sido de seis (6) meses como mínimo, asimismo, refiere que el plazo establecido en el presente proceso obedecería a un direccionamiento del mismo hacia un determinado postor el cual no podría cumplir con la exigencia del plazo de vigencia mínima de seis (6) meses. Por lo tanto, solicita al Comité Especial que “sustente la modificación de la vigencia mínima de cuatro (4) meses sabiendo que este producto en todos los procesos convocados lo requieren con seis (6) meses de vigencia mínima”.

Pronunciamiento

De la revisión del Capítulo III de las Bases, se advierte que se han señala especificaciones técnicas del ítem Nº 1 de acuerdo al siguiente detalle:

Asimismo, en el referido Capítulo se ha establecido el requerimiento de un Analizador Portátil de Gases y Electrolitos como Equipo requerido para el referido ítem cuyas especificaciones técnicas son las siguientes:

Sobre el particular, en relación al punto i) el Comité Especial al absolver la Observación 
Nº 14, precisó lo siguiente:

“…este comité especial aclaró que el rango de analito potasio podrá ser menor o igual a 2 mM a 9 mM o más y el rango del analito Calcio ionizado podrá ser menor o igual a 0.25 mM a 2.5 mM o más, sin embargo de acuerdo a lo manifestado por el observante en esta etapa el área usuaria al amparo del literal c) del artículo 4 de la Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 11º de su Reglamento ha manifestado que el rango es el siguiente:

Potasio: 2 mM – 9mM o más

Calcio Ionizado: 0.25 mM – 2.5 mM o más

Ciñéndose a la nomenclatura usada en las bases, por lo que SE ACOGE PARCIALMENTE SU OBSERVACIÓN”

Con relación al punto ii), el Comité Especial al absolver la Observación Nº 15, señaló lo siguiente: “…Del pliego de absolución de consultas, este comité especial aclaró que también se aceptará la impresa con tecnología bluetooh y/o infrarrojo. De acuerdo a lo expresado por el observante respecto a la impresora integrada manifiesta: ‘permite un fácil transporte al pie de cama y realizar análisis de gasometría los pacientes críticos en cualquier situación y en forma inmediata’; sin embargo queremos aclarar que la funcionalidad de realizar análisis de forma inmediata es exclusiva del equipo portátil mas no de la impresora, esta última tiene como única función la impresión de los resultados generados por el equipo, por lo que la impresora sea integrada o conectada vía bluetooh y/o infrarrojo no minimiza el tiempo de la obtención de resultado, ya que estos son evidenciados por el equipo portátil sin la necesidad de ser impresos en forma inmediata; en consecuencia a lo manifestado por el observante, el área usuaria ha manifestado que se ratifica en lo ya mencionado en la etapa de absolución de consultas a efectos de fomentar la mayor participación de postores, al amparo del literal c) Principio de Libre Concurrencia y Competencia y j) Principio de Vigencia Tecnológica del artículo 4 de la Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 11º de su Reglamento por lo que NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN”.

Asimismo, en el Informe Técnico remitido con ocasión de las solicitudes de elevación de observaciones a las Bases, el mencionado Comité precisó que: “…los requerimientos técnicos mínimos correspondientes al ítem 1 no fueron reemplazados, estos se mantienen en las bases del proceso de selección de la referencia. Mas bien, el área usuaria permitió también que se acepte (manteniendo las especificaciones técnicas originales) una la impresora con tecnología bluetooh e infrarrojo. De esta manera, contrario a lo señalado por la empresa DIVCOM S.A.C., la absolución cuestionada tuvo por finalidad ampliar el espectro de posibles participantes en el ítem 1…”

Respecto al punto iii), en el Informe Técnico remitido con ocasión de las solicitudes de elevación de observaciones a las Bases, el mencionado Comité precisó que: “El Comité Especial, en coordinación con el área usuaria, precisó que la vigencia del reactivo del ítem 1 (cartucho para determinación de gases arteriales y electrolitos) deberá tener como mínimo 4 meses”

Al respecto, en el artículo 13° de la Ley, concordado con el artículo 11° del Reglamento, es responsabilidad de la Entidad determinar, sobre la base de sus propias necesidades, las características, requerimientos y especificaciones técnicas de los bienes, servicios u obras que desea adquirir y/o contratar, los que deberán incidir sobre los objetivos, funciones y operatividad de aquellos.

Como es de verse, las características, requerimientos y especificaciones del ítem Nº 1 habrían sido establecidas sobre la base de las necesidades de la Entidad, razón por la cual el área usuaria habría determinado no considerar lo solicitado por el observante, pues no permitiría satisfacer adecuadamente su necesidad.

De lo expuesto por el Comité Especial se desprende que se habría determinado no acceder a lo solicitado por el participante, toda vez que ello no permitiría satisfacer oportunamente las necesidades de la Entidad. Por lo tanto, considerando que es responsabilidad de la Entidad la definición de los requerimientos técnicos mínimos, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER el presente extremo de la Observación Nº 14 y las Observaciones Nº 15 y 17.

Sin perjuicio de lo señalado, con motivo de la integración de bases y de conformidad con el Principio de Libre Concurrencia y Competencia, previsto en el artículo 4° de la Ley, deberá registrarse en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE): un cuadro comparativo que refleje la existencia de pluralidad de proveedores y marcas que puedan cumplir con todos los requerimientos mínimos establecidos en el ítem Nº 1, así como la evaluación efectuada por la Entidad al respecto, precisando la marca y procedencia, de corresponder; dicho cuadro debe contener como mínimo la identificación de las especificaciones técnicas (características y condiciones, considerando las precisiones y modificaciones realizadas), marca y especificaciones de los bienes ofertados; caso contrario, previa coordinación con el área usuaria, deberá suprimirse y/o reformularse aquellos requisitos que sean restrictivos y/o resulten excesivos.

Cuestionamiento N° 2      	Contra el acogimiento de la Observación Nº 1 del participante INMUNOCHEM S.A.C.

El participante cuestiona el acogimiento de la Observación Nº 1 del participante INMUNOCHEM S.A.C., pues señala que “las especificaciones técnicas consideradas inicialmente en el presente proceso de selección fueron elaboradas sin existir direccionamientos, máxime cuando estas características que deben cumplir los participantes deben limitarse solamente al ítem materia de compra”, asimismo, refiere que los cambios realizados a las especificaciones técnicas limitarían la pluralidad de postores contraviniendo los Principios de Libre Concurrencia y Competencia, Imparcialidad, Razonabilidad, Eficiencia, Transparencia, Vigencia Tecnológica, Trato Justo e Igualitario y Equidad, contemplados en el artículo 4º de la Ley. Por lo tanto, se desprende que el participante solicita que se mantengan las especificaciones técnicas establecidas inicialmente para el ítem Nº 1 y se dejen sin efecto las modificaciones realizadas por el Comité Especial.

Pronunciamiento

De la revisión del pliego de absolución de observaciones, se aprecia que el Comité Especial señaló, con ocasión de la absolución de la Observación Nº 1 del participante INMUNOCHEM S.A.C., que: “SE ACOGE LA OBSERVACIÓN Al amparo del literal c) Principio de Libre Concurrencia y Competencia y literal j) Principio de vigencia tecnológica tipificado en el Art. 4 de la Ley de Contrataciones del Estado y de acuerdo a lo manifestado por el área usuaria, también se aceptará dentro de las características técnicas del equipo: i) la actualización del software periódico como equivalente al programa de mantenimiento preventivo, ii) cronograma de ejecución generado por el propio postor, iii) Que el personal tenga una experiencia mínima de cinco (05) meses”.

Asimismo, en el Informe Técnico remitido con ocasión de las solicitudes de elevación de observaciones a las Bases, el mencionado Comité precisó que: “…los requerimientos técnicos mínimos correspondientes al ítem 1 no fueron reemplazados, estos se mantienen en las bases del proceso de selección de la referencia. Mas bien, el área usuaria permitió también que se acepte como características técnicas del equipo, manteniendo las especificaciones técnicas originales (i) la actualización del software periódico (Como equivalente al programa de mantenimiento preventivo), (ii) el cronograma de ejecución elaborado por el propio postor; y (iii) que el personal tenga una experiencia mínima de cinco (5) meses. De esta manera, contrario a lo señalado por la empresa DIVCOM S.A.C., la absolución cuestionada tuvo por finalidad ampliar el espectro de posibles participantes en el ítem 1…”

Tal como se señaló anteriormente, es responsabilidad de la Entidad determinar, sobre la base de sus propias necesidades, las características, requerimientos y especificaciones técnicas de los bienes, servicios u obras que desea adquirir y/o contratar, los que deberán incidir sobre los objetivos, funciones y operatividad de aquellos.

De lo expuesto por el Comité Especial se desprende las especificaciones técnicas iniciales establecidas para el ítem Nº 1 se mantienen, siendo que, con  ocasión de la absolución de las consultas y observaciones, se han aceptado otras características alternativamente a las establecidas inicialmente. Por lo tanto, considerando que es responsabilidad de la Entidad la definición de los requerimientos técnicos mínimos, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER el presente cuestionamiento.

- CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE  CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58 de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a la Ley y el Reglamento.

3.1 Modificaciones a las especificaciones técnicas

En la medida que a través de la absolución de las consultas y de las observaciones se han previsto la modificación de las especificaciones técnicas y ello es responsabilidad del área usuaria, con ocasión de la Integración de Bases, deberá publicar en el SEACE la información y documentación correspondiente que acredite que las modificaciones a las especificaciones técnicas fueron coordinadas con el área usuaria.

3.2 Documentación de presentación obligatoria

- En el literal i) de la documentación obligatoria de la propuesta técnica se ha previsto que “…en el caso de Consorcios, todos sus integrantes deberán acreditar el cumplimiento de los procesos que le corresponden mediante el Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento a su nombre”.

Al respecto, el numeral 5.1 la Directiva Nº 016-2012-OSCE/CD “Participación de proveedores en consorcio en las contrataciones del Estado”, establece, de conformidad con el numeral 8 del Anexo de Definiciones del Reglamento, que “el consorcio es el contrato asociativo por el cual dos o más personas se asocian, con criterio de complementariedad de recursos, capacidades y aptitudes, para participar en un proceso de selección y, eventualmente, contratar con el Estado”. (El subrayado es agregado).

Así, de la citada disposición, se desprende que los miembros del consorcio pueden aportar actividades que no se encuentran vinculadas de manera directa con las prestaciones objeto de convocatoria, como por ejemplo: recursos o financiamiento. En ese sentido, no sería necesario en dicho caso que el miembro del consorcio que no va a participar en la ejecución de las prestaciones objeto de la convocatoria cuente con el certificado de buenas prácticas de almacenamiento. Sin embargo, en el caso que el(los) integrante(s) del consorcio vaya(n) a ejecutar actividades que se vinculan directamente con las prestaciones objeto de convocatoria, necesariamente dicho(s) integrante(s) tendrá(n) que acreditar que tiene(n) el  mencionado certificado.

Por tanto, deberá efectuarse las precisiones correspondientes en el literal i) de la documentación obligatoria de la propuesta técnica conforme a lo anterior.

- En el literal m) de la documentación de presentación obligatoria, se exige la presentación de la documentación otorgada por la casa matriz que indique fecha de fabricación del equipo, marca, modelo y N° de serie del equipo ofertado. (el subrayado es nuestro)

Al respecto, si bien la Entidad puede solicitar determinada información para la acreditación de los requerimientos técnicos mínimos, se aprecia que los datos sobre número de serie, ubicación, entre otros, supondrían que los postores ya cuenten con los equipos pese a no tener certeza de obtener la Buena Pro, lo que resulta excesivo. En ese sentido, con ocasión de la integración de las bases, deberá suprimirse dicha exigencia de la presentación de propuestas y requerirse para la suscripción del contrato.

3.3 Plazo para el pago

En las Bases del presente proceso se señala que el pago será realizado dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al otorgamiento de la conformidad respectiva, sin embargo, en el artículo 181º del Reglamento se establece que el pago debe realizarse dentro de los quince (15) días calendarios siguientes al otorgamiento de la conformidad de la recepción de los bienes, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato. En ese sentido, deberá modificarse el plazo establecido para el pago conforme a lo dispuesto en el referido artículo.

- CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto:

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta lo indicado en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar, así como registrar en el SEACE la documentación solicitada.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que, a tenor del artículo 24 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de cinco (5) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar  al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58 del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 4 de marzo de 2014.

LUIS MIJAIL VIZCARRA LLANOS

Director (e) de Supervisión

AEC/.

1 Modificado mediante Ley Nº 29873.

Modificado mediante Decreto Supremo Nº 138-2012-EF.