PRONUNCIAMIENTO Nº 622-2014/DSU

Entidad:		Municipalidad Provincial de Canchis.

Referencia:		Adjudicación Directa Selectiva Nº 22-2014-MPC, convocada para la “Adquisición de tuberías de alcantarillado para la obra: Mejoramiento de los Sistemas de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la Urb. Magisterial y APV 03 Mayo del Distrito de Sicuani, Provincial de Canchis – Cusco”

- ANTECEDENTES

A través del Oficio Nº 001-2014-CEP-MPC recibido con fecha 21.05.2014, y subsanado a través del Oficio Nº 002-2014-CEP-MPC, recibido con fecha 03.06.2014, el presidente del Comité Especial a cargo del proceso de selección de la referencia, remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las tres (3) observaciones, formuladas por el participante INSA INGENIEROS E.I.R.L.., así como el respectivo informe técnico, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28° del Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, el artículo 58 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento, y el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de este Organismo Supervisor.

Sobre el particular, resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento, independientemente de la denominación que el participante le haya dado, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de: a) las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando este último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa, siempre que se haya registrado como participante hasta el vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

Por lo expuesto, toda vez que, de la revisión de la información remitida, se aprecia que las Observaciones Nº 1 y Nº 2 han sido acogidas por el Comité Especial, este Organismo Supervisor no se pronunciará al respecto.

Asimismo, de la revisión del pliego absolutorio de observaciones, se advierte que la Observación Nº 3 presentada por el referido participante se encuentra parcialmente acogida, razón por la cual este Organismo Supervisor únicamente se pronunciará respecto del extremo no acogido.

Todo ello sin perjuicio de las observaciones de oficio que se formulen respecto al contenido de las Bases, de conformidad con el artículo 58º de la Ley.

- OBSERVACIONES

Observante:	INSA INGENIEROS E.I.R.L.

Observación N° 3:	Contra el factor de evaluación: Mejoras Técnicas

El participante cuestiona el factor de evaluación: Mejoras Técnicas, toda vez que según refiere tal y como está establecido resulta subjetivo, siendo que no se ha establecido parámetros de mejoras técnicas, más aun cuando consideran marca y procedencia, en ese sentido, solicita que el referido factor se modifique de la siguiente manera:

Postor que oferte con anillo Pre – instalado con alma de acero               10 puntos

Certificado ISO 9001:2008 a la fabricación, comercialización, almacenamiento y despacho de tubosistemas PVC – U                                                           10 puntos

Certificado ISO 14001:2004 a la fabricación, comercialización, almacenamiento y despacho de tubosistemas PVC – U                                                           10 puntos

Certificado ISO 18001:2007 a la fabricación, comercialización, almacenamiento y despacho de tubosistemas PVC – U                                                           10 puntos

Pronunciamiento

En el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, se aprecia que la Entidad ha solicitado, entre otros, el siguiente factor de evaluación:

| E. | Criterio: Se evaluará en función a la mejora técnica ofertada por el postor (marca y/o procedencia) la cual debe superar lo establecido en las especificaciones técnicas, se le asignara el máximo puntaje, al resto inversamente proporcional. Acreditación: Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada, catálogos originales de las marcas a ofertar. | [40] puntos |
| --- | --- | --- |

Sobre tales aspectos, de conformidad con lo establecido en el pliego de absolución de observaciones, el Comité Especial señaló: “en cuanto al puntaje máximo será de 30 puntos, el resto se redistribuirá en los demás factores de evaluación. En cuanto a las mejoras técnicas el comité especial considerara lo que el postor pueda ofertar como mejora técnica, ya sea en cuanto a la marca, y la procedencia, así como otros aspectos que puedan considerar como una mejora, así mismo hacemos de conocimiento que según el requerimiento del área usuaria no hace referencia a ninguna marca y/o procedencia en especial”. (sic)

Asimismo, el Informe Técnico remitido con ocasión de la integración de las bases  indicó “referente a la marca y/o procedencia el comité previa coordinación con el área usuaria considera que se requiere tuberías con la rigidez suficiente para tolerar las futuras compactaciones del terreno como es capacitación de zanjas que se realiza con compactador tipo canguro y compactación de vías para pavimentos, así mismo respetando las especificaciones técnicas que están establecidas dentro del Expediente Técnico por lo que el Comité es muy claro y preciso a los dos aspectos a considerarse marca y/o procedencia no existiendo ningún otro aspecto a evaluarse. El comité especial permanente con el afán de adquirir bienes con las mejores condiciones de claridad y precios para las obras que viene ejecutando la Municipalidad Provincial d Canchis”.

Al respecto, en el artículo 43° del Reglamento se señala que es responsabilidad del Comité Especial la determinación de los factores de evaluación, la fijación de los puntajes que se le asignará a cada uno de ellos, así como los criterios para su asignación, los cuales deberán ser objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria, sujetándose a criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

Asimismo, cabe precisar que el objeto de la presente convocatoria corresponde a la contratación de bienes, por lo que los factores de evaluación se encuentran regulados en el artículo 44º del Reglamento, el cual señala que se puede considerar el factor mejoras a las características técnicas de los bienes y a las condiciones previstas en las Bases, que no generen costo adicional para la Entidad.

Como se ha expuesto anteriormente, a través de los factores de evaluación se otorga puntaje a aquellos postores que acrediten o presenten propuestas que mejoren lo establecido en los requerimientos técnicos mínimos, asimismo, debe tenerse en cuenta que constituye una mejora a los bienes objeto de la contratación todo aquello que agregue un valor adicional al requerimiento técnico mínimo establecido, mejorando su calidad o la oportunidad de su entrega, sin generar un costo adicional a la Entidad.

En ese sentido considerando que evaluar la marca y procedencia del producto, como mejora técnica, resulta subjetivo y siendo que el participante solicita que se modifiquen de acuerdo a lo que él propone, no teniendo competencia para ello, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

Por lo expuesto, y considerando además que el Comité Especial en el Pliego de consultas y observaciones no ha determinado con precisión que “otros aspectos” podrían considerarse como mejoras técnicas del bien ofrecido, con ocasión de la integración de las bases deberá suprimir el factor de evaluación: Mejoras Técnicas, debiendo redistribuirse su puntaje entre los demás factores de evaluación.

CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58° de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a dicha Ley y su Reglamento.

3.1Resumen Ejecutivo

De la revisión del resumen ejecutivo se advierte que en el numeral 4.2 del "Formato del Resumen Ejecutivo" se ha indicado que no existe pluralidad de productos (marcas) que cumplen con los requerimientos técnicos mínimos.

En ese sentido, con ocasión de la integración de las Bases, deberá precisar dicho aspecto, asimismo en caso se indique que no existe pluralidad de marcas, deberá indicar la evaluación realizada por la Entidad respecto a la falta de pluralidad de marcas, de tal forma que se dé cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva N° 004-2013-OSCE/CD.

Asimismo, dado que el cuadro comparativo correspondiente, se encuentra incompleto, con ocasión de la integración de las Bases, deberá publicarse el “Formato del Cuadro Comparativo” que refleje el cumplimiento de la Directiva N° 004-2013-OSCE/CD, debiendo adoptarse las acciones correctivas a futuro. Asimismo, deberá efectuarse el respectivo deslinde de responsabilidades, según corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley.

3.2 Experiencia del postor

El artículo 44° del Reglamento establece que en las Bases deberá señalarse los bienes iguales y similares, a efectos de acreditar la experiencia del postor en el respectivo factor de evaluación.

Sobre el particular, de la revisión del Capítulo IV de la Sección Específica de las Bases se advierte que, no se ha precisado los bienes que se considerarán similares, razón por la cual, con la ocasión de la integración de las bases deberá incluir dentro de la definición, los bienes considerados como similares, dentro de los márgenes de razonabilidad y proporcionalidad.

  - Factores de Evaluación:

- En el “Plazo de entrega”, se advierte que el ultimo criterio de evaluación premia con puntaje al plazo de entrega solicitado como requerimiento técnico mínimo (09 días calendario), lo cual resulta contrario a lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento. En ese sentido, con ocasión de la integración de Bases, corresponderá adecuar el ultimo criterio del referido factor, de tal manera que se otorgue puntaje a aquello que resulte ser una mejora a la condición establecida como requisito mínimo (09 días calendario como plazo de entrega).

- En la “Garantía Comercial”, se advierte que el ultimo criterio de evaluación premia con puntaje a la garantía solicitada como requerimiento técnico mínimo (01 año), lo cual resulta contrario a lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento. En ese sentido, con ocasión de la integración de Bases, corresponderá adecuar el ultimo criterio del referido factor, de tal manera que se otorgue puntaje a aquello que resulte ser una mejora a la condición establecida como requisito mínimo (01 año de garantía comercial).

- CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto:

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta lo indicado en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar, así como registrar en el SEACE la documentación solicitada.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que, a tenor del artículo 24 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de tres (3) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las  Bases Integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar  al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58 del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 17 de junio de 2014

PATRICIA ALARCÓN ALVIZURI

Directora de  Supervisión

LOM/.