PRONUNCIAMIENTO N° 615-2014/DSU

Entidad:		Gobierno Regional  de Ancash –Salud Urtes Huaraz Hospital Víctor Ramos Guardia (UTES HUARAZ HVRG)

Referencia:		Adjudicación Directa Pública N° 2-2014/HRVG  convocada para la adquisición de dispositivos médicos.

- ANTECEDENTES

Mediante Oficio N° 015-2014-DIRESA-A-HZ-H "VRG" AP/UL/CE recibido el 2.JUN.2014, el Presidente del Comité Especial a cargo del proceso de selección de la referencia remitió a este Organismo Supervisor las dos (2) observaciones presentadas por el participante UNILENE S.A.C., así como el informe técnico correspondiente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28º de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 1017, en adelante la Ley, y el artículo 58º de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

- OBSERVACIONES

Observante:                                        UNILENE S.A.C.

Observación N° 1:                     Contra la documentación de presentación obligatoria

El participante cuestiona que se exija la entrega de muestras, pues sostiene que no se ha establecido la cantidad de muestras, ni el objeto técnico y necesidad de las muestras, ni las pruebas a las cuales serán sometidas, ni la metodología a utilizar, ni el laboratorio que estará a cargo de la evaluación, por lo que, solicita que tales aspectos sean precisados o se suprima la obligación de presentar muestras.

Pronunciamiento

De la revisión del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases, se advierte que en el literal h) de la documentación obligatoria se establece “h) presentar muestras del producto”.

Al respecto, el Comité Especial señaló en el pliego absolutorio de observaciones que “se absuelve la observación precisando que se requiere la muestra con el objeto técnico de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas; asimismo se le manifiesta que la cantidad será de 01 (uno)muestra dispositivo médico".

Asimismo, el Comité Especial en el informe técnico añadió que “la necesidad de la presentación de la muestra (en número dos por cada dispositivo médico), es con la primera: verificar y comprobar en tiempo real y físico (muestra), la calidad y pertinencia del dispositivo médico para su operatividad en el campo clínico, a su vez verificar en el rotulado, los requerimientos de la Ley N° 29459 y su reglamento aprobado con DS 016-2011-MINSA fecha de fabricación, fecha de vencimiento, registro sanitario y otros. La segunda: guardar en custodia de farmacia para contrastar con el producto atendido al momento de recepción del producto en el almacén especializado y otros".

El Comité Especial precisa que para superar la subjetividad de la prueba organoléptica, aplicara evaluación a ciego o enmascarado, herramienta básica para prevenir el sesgo y superar la subjetividad tal como se contempla en la investigación científica, en la utilización del método científico y demostrado bajo parámetros y principios de la ciencia, por lo tanto en el marco de la correspondencia y la compatibilidad, se actuará acorde al principio de imparcialidad pues se obtendrá evaluación con criterios técnicos que permitirá la objetividad en el tratamiento de los postores, lo cual validará los resultados de la evaluación de características objetivas según se fundamenta líneas arriba. En caso que el ítem paquete tenga un solo postor, es tácito la aplicación del principio de imparcialidad y no es necesario la prueba a ciego.

Por todo lo expuesto no será necesario, la evaluación a cargo  de un laboratorio, ya que se aplicará la evaluación organoléptica con metodología a utilizar: herramientas del método científico a ciego, lo cual permitirá a la Entidad minimizar costos y maximizar logros en términos del principio de economía, principio de razonabilidad, principio de trato justo e igualitario y el principio de imparcialidad, con criterios de celeridad, economía y eficacia. Para generar fuentes auditables en el marco de la transparencia del proceso se diseñaran formatos que permitirán verificar un tiempo real del procedimiento".

Al respecto, es preciso señalar que, este Organismo Supervisor ha dispuesto en diversos pronunciamientos que en caso de solicitar muestras, debe precisarse de forma clara en las Bases la siguiente información: (i) el objeto técnico y necesidad de las muestras, (ii) los aspectos o requisitos que serán verificados mediante la presentación de la muestra,                   (iii) los mecanismos o pruebas a los que serán sometidas las muestras para determinar el cumplimiento de las características y especificaciones técnicas, (iv) el número de muestras solicitadas por cada producto y (v) el órgano que se encargará de realizar la evaluación. Cabe precisar que en este último caso no necesariamente deberá enviarse las muestras a un laboratorio, sino que ello dependerá del tipo de pruebas a realizar.

En cuanto a la metodología de evaluación organoléptica, debe tenerse en cuenta que su utilización resultará válida siempre y cuando ello resulte congruente con los aspectos a evaluar y se definan parámetros claros para tales efectos.

En virtud de las consideraciones expuestas, toda vez que la pretensión del participante

no se ajusta con exactitud a lo señalado en el párrafo precedente, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la observación formulada.

Sin perjuicio de lo anterior, considerando que las precisiones realizadas por el Comité Especial en el pliego absolutorio de observaciones y en su informe técnico no resultan claras, e incluso se advierten algunas contradicciones, como por ejemplo en el número de muestras requeridas; con ocasión de la integración de Bases, deberá precisar claramente

la siguiente información: (i) el objeto técnico y necesidad de las muestras, (ii) los aspectos o requisitos que serán verificados mediante la presentación de la muestra,                    (iii) los mecanismos o pruebas a los que serán sometidas las muestras para determinar el cumplimiento de las características y especificaciones técnicas, (iv) el número de muestras solicitadas por cada producto y (v) el órgano que se encargará de realizar la evaluación.

Asimismo, cabe precisar que, aun cuando en su informe técnico el Comité Especial hace referencia al método a ciego en adición al método de evaluación organoléptica para evaluar la “calidad y pertinencia del dispositivo médico para su operatividad en el campo clínico”, de la descripción realizada por el Comité Especial no es posible advertir los procedimientos que se utilizarán para realizar la evaluación, ni aquellos aspectos que serán analizados para verificar “la calidad y pertinencia del dispositivo médico”, ni qué resultados garantizarían ello. En ese sentido, al momento de publicar la información requerida en el párrafo anterior, la Entidad deberá cuidar que tales aspectos resulten claros; de lo contrario, deberá suprimirse el requerimiento de muestras.

Observación Nº 2               		     Contra los factores de evaluación

El participante cuestiona el factor de evaluación "Mejoras a las características técnicas de los bienes y a las condiciones previstas”, pues sostiene que el criterio de calificación del referido factor no resulta objetivo, de conformidad con el artículo 43 del Reglamento. En ese sentido, solicita que se determine de forma objetiva como se calificará el “mejor empaque del producto” y las “adicionales extras del paquete”.

Pronunciamiento

De la revisión del Capítulo IV de la Sección Específica de las Bases se aprecia que el factor de evaluación "Mejoras a las características técnicas de los bienes y a las condiciones previstas”, se ha establecido de la siguiente manera:

C. Mejoras a las características técnicas de los bienes y a las condiciones previstas

Criterio:

1.- Mejor empaque del producto.

2.- Adicionales extras del paquete.

Acreditación:

Se acreditará mediante la presentación de una declaración jurada.

Mejora 1 y 2 : 10 puntos

Mejora 1:  05 puntos

Mejora 2:  05 puntos

Al respecto, de la revisión del pliego absolutorio de observaciones se aprecia que el Comité Especial señaló que "se absuelve la observación, precisando que el criterio de evaluación "Mejoras a las características técnicas de los bienes y a las condiciones previstas" será suprimido, a  fin de propiciar mayor participación de postores en el marco del principio de la libre concurrencia".

Por lo expuesto, dado que la pretensión del participante es que se reformule el factor "Mejoras a las características técnicas de los bienes y a las condiciones previstas”, y ya el Comité Especial suprimió el referido factor de evaluación en el pliego absolutorio de observaciones, CARECE DE OBJETO EMITIR PRONUNCIAMIENTO al respecto.

Por lo tanto, con ocasión de la integración de las Bases, deberá redistribuir el puntaje asignado al factor de evaluación "Mejoras a las características técnicas de los bienes y a las condiciones previstas” entre los demás factores de evaluación subsistentes.

- CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE  CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58 de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a la Ley y el Reglamento.

  - Modificaciones al Reglamento derivadas de la entrada en vigencia del Decreto Supremo Nº 080-2014-EF (Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 22.04.14).

De conformidad con el Decreto Supremo N° 080-2014-EF, que modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, deberá adecuarse las siguientes secciones de las Bases:

-	Plazo para la suscripción del contrato:

Deberá suprimirse lo consignado en el numeral 2.8 del Capítulo II de la Sección Específica, y deberá precisarse lo siguiente:

"Dentro del plazo de doce (12) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro o cuando esta haya quedado administrativamente firme, debe suscribirse el contrato, plazo dentro del cual el postor ganador y la Entidad deberán realizar las acciones correspondientes para cumplir las disposiciones contenidas en el numeral 1 del artículo 148 del Reglamento.

La citada documentación deberá ser presentada en [INDICAR LUGAR Y DIRECCIÓN EXACTA DONDE DEBERÁ DIRIGIRSE EL POSTOR GANADOR]".

-	 Traducción de la documentación presentada en idioma distinto al castellano:

Deberá suprimirse lo consignado en el literal g) del numeral 2.7 del Capítulo II de la Sección Específica, referido a la traducción oficial efectuada por traductor público juramentado y precisarse lo siguiente:

“Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial o sin valor oficial efectuada por traductor público juramentado o traducción certificada efectuada por traductor colegiado certificado, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos”

  - Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento

- Respecto a la acreditación de las Buenas Prácticas de Almacenamiento, requerida en el literal g) del numeral 2.5.1.  del capítulo II de la Sección Específica de las Bases  "documentación de presentación obligatoria", deberá agregarse que en caso los postores que se presenten en calidad de distribuidores y contraten el servicio de almacenamiento con un tercero, no bastará que éste último cuente con dicho certificado a su nombre, sino que el postor también deberá acreditar el cumplimiento de los procesos que le corresponden mediante el certificado de BPA a su nombre, ello de acuerdo a lo señalado por la DIGEMID mediante Oficio Nº 1191-2011-DIGEMID-DG-DCVS-ECVE/MINSA.

  - Factor garantía comercial

De la revisión del factor de evaluación "Garantía comercial del postor" se aprecia que se  ha establecido de la siguiente manera:

b. Garantía comercial del postor

Criterio:

Se evaluará en función al tiempo de garantía comercial ofertada, el cual debe 	superar el tiempo de garantía establecido como requerimiento técnico mínimo.

Acreditación:

Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada.

De 21 meses a más:  20 puntos

De 19 meses a 20 meses:  15 puntos

Menos de 18 meses: 10 puntos

-De la redacción de dicho factor se desprendería que se ha establecido un plazo mínimo de garantía para los bienes a adquirir; sin embargo, ello no se desprende de las especificaciones técnicas contenidas en el capítulo III de la Sección Específica de las Bases.

En ese sentido, con ocasión de la integración de las Bases, deberá precisar si el requerimiento del área usuaria incluye determinado período de garantía para los bienes a adquirir y si aquel fue considerado en el estudio de posibilidades que ofrece el mercado. De ser el caso, deberá precisarse en el capítulo III de la Sección Específica de las Bases el plazo de dicha garantía.

-Asimismo, de la revisión de los rangos de evaluación previstos en el referido factor, se aprecia que no son consecutivos, toda vez que no se estaría asignando puntaje a las propuestas que oferten garantías de 18 meses; por lo que, con ocasión de la integración de las Bases, deberá realizarse las modificaciones que correspondan.

  - Factor Plazo de entrega

De la revisión del factor de evaluación "Plazo de entrega" se aprecia que se  ha establecido de la siguiente manera:

PLAZO DE ENTREGA

Criterio:

Se evaluará en función al plazo de entrega ofertado, el cual debe mejorar el plazo 	de entrega establecido como requerimiento técnico mínimo.

Acreditación:

Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada. (Anexo Nº 5)

Hasta 03 días calendario:  20  puntos

de 4 a 7 días calendario:  15  puntos

de 8  a 10 días calendario: 10  puntos

Al respecto, debe tenerse en cuenta que el artículo 43° del Reglamento establece que los factores de evaluación tienen por finalidad calificar aquello que mejore o supere los requerimientos técnicos mínimos.

En tal sentido, se advierte que el referido factor califica requerimientos técnicos mínimos, pues en el numeral 1.9 del capítulo I de las Bases se establece que el  plazo de entrega es de tres (3) días calendario. En ese sentido, con ocasión de la integración de Bases, deberá realizarse las modificaciones que correspondan.

  - Definición de bienes similares

Deberá indicarse la relación de bienes que serán considerados similares, cuya venta o suministro servirá para acreditar la experiencia del postor, a efectos de lo cual deberá tenerse en cuenta la naturaleza y funcionalidad del bien convocado, como aquellos aspectos que definan la forma de su comercialización.

  - Precisiones

Considerando que en el pliego absolutorio de observaciones se han efectuado modificaciones a los requerimientos técnicos mínimo, con motivo de la Integración de las Bases, deberá publicar en el SEACE la documentación que acredite que las modificaciones realizadas contaron con la autorización del área usuaria.

  - Anexos

Deberá suprimirse en las Bases Integradas el Anexo Nº 8 referido a la Declaración Jurada de Cumplimiento de Condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV, dado que la presente adquisición no se desarrollaría dentro del ámbito de aplicación de la Ley Nº 27037.

- CONCLUSIONES

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta lo indicado en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar, así como registrar en el SEACE la documentación solicitada.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58° del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que, a tenor del artículo 24° del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de tres (3) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases Integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar  al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59° del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58° del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 13 de junio de 2014

JULIA ASPILLAGA MONSALVE

Directora (e) de Supervisión

ASP/.