PRONUNCIAMIENTO Nº 641-2014/DSU

Entidad:	Seguro Social de Salud (ESSALUD) – Red Asistencial Lambayeque

Referencia:		Licitación Pública N° 3-2014/ESSALUD-RAL convocada para la contratación de suministro de bienes “Material de laboratorio – kit aféresis con equipo en cesión en uso banco de sangre”.

- ANTECEDENTES

Mediante la Carta Nº 005-CE-LP-LAB-GRALA-“JAV”-ESSALUD-2014, recibido el 09.JUN.2014, el Presidente del Comité Especial remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las dos (2) observaciones formuladas por el participante AHSECO PERÚ S.A; así como el informe técnico respectivo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y el artículo 58 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

- OBSERVACIONES

Observante: 	AHSECO PERÚ S.A.

Observación N° 1     	Contra la contratación por paquete

El participante cuestiona que la contratación se efectúe a través de un paquete, pues señala que el estudio de posibilidades que ofrece el mercado habría sido realizado considerando por separado los ítems que componen el paquete, además, refiere que, de la información obtenida en el mencionado estudio, solo la empresa TERUMO BCT PERÚ S.A.C. cumpliría con ofertar la totalidad del paquete, lo cual evidenciaría que en el presente proceso de selección no existiría pluralidad de proveedores en la capacidad de cumplir con el requerimiento, contraviniéndose así los Principios de Libre Concurrencia y Competencia y Trato Justo e Igualitario, asimismo, señala que en anteriores procesos de selección de la Entidad siempre se ha realizado el requerimiento a través de ítems separados, por lo que la contratación por paquete no tendría sustento ni justificación económica. Por lo tanto, solicita que se modifique la forma de convocatoria a fin que se requieran los bienes materia del presente proceso de selección a través de dos ítems individuales.

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases, se advierte que en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, la Entidad convocó la adquisición de los bienes “Kit completo para aféresis” y “Kit completo para recolección de Progenitores Hematopoyéticos por aféresis y/o plasmaferasis” agrupados en un paquete, además, requiere que el “Equipo automatizado para aféresis sanguínea” sea otorgado a la Entidad en cesión de uso.

De otro lado, de la revisión del Formato de Resumen Ejecutivo se aprecia que la Entidad ha señalado que la contratación se realizará mediante paquete argumentando que: “Los reactivos con equipos en cesión de uso son requeridos para el abastecimiento oportuno de Laboratorio HNAAA”. Adicionalmente, se aprecia que para la determinación del valor referencial se consultaron dos (2) fuentes (cotizaciones y precios históricos), siendo que del Formato de Cuadro Comparativo se aprecia que, de las cotizaciones recibidas, solo la empresa TERUMO BTC cumpliría con ofertar la totalidad de los bienes que conformar el paquete.

Por su parte, el Comité Especial al absolver la presente observación señaló que:

“La opinión del área usuaria sigue siendo la misma, no se debe separar los ítems, es potestad del usuario realizar su propio requerimiento de acuerdo a su necesidad, no se puede arriesgar un servicio tan importante como es el Banco de Sangre, podrían perjudicarse los miles de asegurados que buscan mejores y alternativas de solución modernas a sus problemas, por ello tratándose de calidad de las prestaciones que puede ofrecer este servicio, no puede permitirse la no adquisición de los equipos en cesión en uso que se mencionan en las bases.

Es facultad del área usuaria definir su propio requerimiento de acuerdo a su necesidad, el usuario opina que no debe separarse los ítems de forma individual, pues se correría el riesgo de no contar con postores para el segundo ítem por requerir menos kits y de esta forma verse perjudicado el servicio de Banco de Sangre y por ende la calidad del servicio que se brinda y que se pretende mejorar”.

Sobre el particular, cabe señalar que el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, establece que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad, lo cual incluye la decisión de convocar el proceso por paquete o por relación de ítems.

Adicionalmente, conforme lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento, debe tenerse en consideración que si bien la Entidad tiene la facultad de determinar si pretende adquirir los bienes mediante paquete, para ello debe considerar dos (2) aspectos: i) que la contratación conjunta sea más eficiente que efectuar contrataciones separadas y ii) que, en atención al Principio de Libre Concurrencia y Competencia, exista pluralidad de proveedores y marcas que se encuentren en la capacidad de ofertar la totalidad de los bienes y/o servicios requeridos.

Ahora bien, en cuanto a la información consignada en los Formatos de Resumen Ejecutivo y de Cuadro Comparativo no se evidencia la existencia de pluralidad de postores que estén en la capacidad en ofertar la totalidad de los bienes objeto de contratación, pues solo una empresa habría cotizado los dos (2) bienes que conformar el paquete, aunando a ello, se advierte que en la Licitación Pública N° 1-2013/ESSALUD/RAS, proceso considerado como precio histórico, se convocó la contratación del “Kit completo para aféresis” y del “Kit completo para recolección de Progenitores Hematopoyéticos por aféresis y/o plasmaferasis” por relación de ítems, es decir no fueron agrupados en un paquete.

Además, resulta pertinente resaltar que lo indicado por la Entidad en el numeral 2.3 del Formato de Resumen Ejecutivo y de lo señalado el Comité Especial al absolver la presente observación no se advierte cual sería la evaluación técnica realizada que determine que la contratación de los referidos bienes de manera conjunta resulte más eficiente.

No obstante, en la medida que el participante solicita que el proceso se convoque por relación de ítems, y en tanto es responsabilidad de la Entidad determinar si su contratación se realizará mediante relación de ítems o por paquete, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

Sin perjuicio de ello, dado las deficiencias advertidas en el Formato de Resumen Ejecutivo, con ocasión de la integración de las Bases, deberá publicarse en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) nuevamente los Formato Resumen Ejecutivo y de Cuadro Comparativo en los cuales se registre el sustento técnico que respalde la decisión de efectuar la presente contratación mediante un paquete, así como la existencia de pluralidad de postores, caso contrario, corresponderá que la contratación de los referidos bienes se realice por relación de ítems, para lo cual la Entidad deberá adoptar las medidas administrativas que resulten pertinentes.

Cabe acotar que, dicha información es responsabilidad de la Entidad, asimismo, su contenido tiene carácter de declaración jurada y se encuentra sujeto a rendición de cuentas por parte del área usuaria y/o dependencia técnica encargada de la determinación de los referidas especificaciones técnicas, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismo competentes.

Observación N° 2      	Contra el factor de evaluación “Certificado de Calidad del Producto ISO 9001:2008”

El participante cuestiona el factor de evaluación “Certificado de Calidad del Producto ISO 9001:2008” por las siguientes razones:

- Que se haya establecido que se podrán presentar otros documentos oficiales equivalentes al Certificado ISO 9001:2008 sin indicarse cuáles documentos serían considerados equivalentes, lo cual atentaría contra la predictibilidad y podría generar controversias al quedar dicha evaluación a criterio del Comité Especial. Por lo tanto, solicita que se precisen cuáles certificaciones internacionales de calidad se considerarán equivalentes al Certificado ISO 9001:2008.

- Que se excluya la posibilidad de presentar el Certificado ISO 13485:2003 como equivalente al Certificado ISO 9001:2008, ya que el primero sería el que regularía especialmente la calidad de dispositivos médicos y debería ser de aplicación preferente respecto a normas más genéricas, asimismo, refiere que excluir presentar el Certificado ISO 13485:2003 en el caso que este haya sido presentado como documento equivalente al Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura carecería de fundamento, pues no existiría ninguna incompatibilidad al respecto ya que se tratarían de elementos complementarios, además, refiere que la referida exclusión evidenciaría una injustificada discriminación contra los interesados a participar en el presente proceso de selección, y, contravendría los Principios de Trato Justo e Igualitario, Libre Concurrencia y Competencia y de Eficiencia y Transparencia. Por lo tanto, solicita que el Certificado ISO 13485:2003 sea considerado como equivalente al Certificado ISO 9001:2008, al margen si es presentado o no para acreditar las buenas prácticas de manufactura.

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases se advierte que, en numeral 2.1.3 del Capítulo IV de la Sección Específica se ha establecido el factor de evaluación “Certificado de Calidad del Producto ISO 9001:2008” de acuerdo al siguiente detalle:

“2.1.3.-Certificado de Calidad del Producto.    ISO 9001: 2008         (Máximo 10 puntos)

| Certificado de Calidad | # Puntaje |
| --- | --- |
| Vigente a la fecha de Presentación de propuestas, contados a partir de la Presentación de Propuestas. Podrá presentar otro documento oficial siempre que demuestre la equivalencia de los estándares exigidos por la ISO 9001:2008 | 10 ptos. |

Acreditación:

Se acreditará mediante la presentación del certificado de calidad del producto.

El certificado ISO 13485:2003 de ser presentado como equivalente al certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), no será considerado para factor de evaluación.”

Ahora bien, con ocasión de la absolución de la presente observación, el Comité Especial señaló lo siguiente:

“Siendo competencia exclusiva del Comité Especial determinar la presentación de los documentos, se ha considerado como requisito obligatorio, la presentación del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, o sus equivalentes el certificado CE de la Comunidad Europea, Norma ISO 13485 vigente, el FDA, y la posibilidad de presentar otros certificados que cumplan la misma finalidad del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, siempre que acrediten el cumplimiento de Normas de Calidad de acuerdo al nivel de riesgo por la Autoridad o Entidad Competente del país de origen,

Se precisa que para la obtención del puntaje en este factor de evaluación se deberá acreditar con el certificado ISO 9001-2008 ó ISO 13485.

Si el ISO 13485 de presenta como documento alternativo al certificado BPM  para la inscripción y reinscripción en el registro sanitario, no se pueden establecerse como factor de evaluación, a efectos de premiar con puntaje el cumplimiento de ciertos estándares internacionales.

En la integración de las Bases se suprimirá el término “Podrá presentar otro documento oficial siempre que demuestre la equivalencia de los estándares exigidos por la ISO 9001:2008” (el subrayado y resaltado es agregado)

Respecto al extremo i), considerando que el participante solicitó en atención a la disposición de “Podrá presentar otro documento oficial siempre que demuestre la equivalencia de los estándares exigidos por la ISO 9001:2008” que se precisen las certificaciones internacionales de calidad que serian considerados como equivalentes al Certificado ISO 9001:2008, y, dado que el Comité Especial decidió suprimir dicha disposición, CARECE DE OBJETO que este Organismo Supervisor se pronuncie respecto a dicho extremo.

Con relación al extremo ii), cabe señalar que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento, la determinación de los factores de evaluación es responsabilidad del Comité Especial, los que deberán ser objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria, debiendo sujetarse a criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

Ahora bien, debe tenerse en consideración que el Certificado ISO 9001 comprende la acreditación del sistema de calidad de una organización, a través del establecimiento de pautas organizativas entre sus diferentes departamentos o servicios, con el fin de demostrar capacidad para proporcionar consistentemente productos o servicios que cumplan con los requisitos del cliente, los legales y reglamentarios aplicables. Por su parte, la certificación ISO 13485 es una adaptación de ISO 9001 para tener en cuenta las particularidades de las empresas que producen y comercializan dispositivos médicos y servicios asociados.

En relación a ello, cabe precisar que si bien la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM) acepta, en defecto de la presentación del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, el Certificado ISO 13485, debe tenerse en cuenta que dicha certificación también contiene aspectos distintos a las buenas prácticas de manufactura, que de ser considerados como un valor agregado por la Entidad, bien podrían ser calificados dentro de los factores de evaluación.

En atención a lo indicado, cabe señalar que si es posible calificar en los factores de evaluación el Certificado ISO 13485:2003, a pesar que el primero haya sido presentado para acreditar las buenas prácticas de manufactura, por lo que no se advertiría cual sería la razonabilidad de la restricción establecida en el cuestionado factor de evaluación.

Por lo expuesto, este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER el extremo ii) de la presente observación, por lo que deberá suprimirse la restricción de no considerar el Certificado ISO 13485:2003 como equivalente al Certificado ISO 9001:2008, en caso el primero haya sido presentado para acreditar las buenas prácticas de manufactura.

Sin perjuicio de ello, en caso la Entidad considere que los aspectos distintos a las buenas prácticas de manufactura del Certificado ISO 13485:2003 no sean un valor agregado para la prestación, deberá suprimirse del factor de evaluación “Certificado de Calidad del Producto ISO 9001:2008” la posibilidad de presentar, en todos sus supuestos, el Certificado ISO 13485:2003 como equivalente al Certificado ISO 9001:2008, debiendo ser sustentada dicha consideración en un informe técnico.

Cabe acotar que, dicha información es responsabilidad de la Entidad, asimismo, su contenido tiene carácter de declaración jurada y se encuentra sujeto a rendición de cuentas por parte del área usuaria y/o dependencia técnica encargada de la determinación de los referidas especificaciones técnicas, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismo competentes.

- CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE  CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58 de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a la Ley y el Reglamento.

3.1 Modificaciones al Reglamento derivadas de la entrada en vigencia del Decreto Supremo Nº 080-2014-EF

De conformidad con el Decreto Supremo N° 080-2014-EF, que modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, deberá adecuarse las siguientes secciones de las Bases:

- Traducción de la documentación presentada en idioma distinto al castellano:

Deberá precisarse en el numeral 1.10 “Forma de presentación de propuestas y acreditación” del Capítulo I de la Sección General, lo siguiente:

“Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial o sin valor oficial efectuada por traductor público juramentado o traducción certificada efectuada por traductor colegiado certificado, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos”

Asimismo, deberá modificarse el Capítulo III de la Sección General de las Bases de acuerdo a las Bases Estandarizadas de la Licitación Pública para la contratación de suministro de bienes, las cuales contienen las modificaciones realizadas en mérito a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 080-2014-EF.

Cabe precisar que, la Entidad deberá verificar que las Bases del presente proceso se encuentren acorde con las referidas Bases Estandarizadas, siendo que, en caso de advertir incongruencias entre ambas, deberán realizarse las modificaciones pertinentes con ocasión de la integración de las Bases.

3.2. Registro Sanitario

En el literal f) de la documentación de presentación obligatoria se ha establecido que los postores deberán presentar lo siguiente:

“Registro sanitario y/o certificado de registro sanitario, vigente (copia simple)

Deberá estar a nombre del postor caso contrario presentar carta de autorización que acredite su comercialización (DIGEMID)”

Al respecto, deberá tenerse en cuenta lo señalado por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, a través del Oficio Nº 1494-2011-DIGEMID-DG/DAS/ATAG/MINSA de fecha 24.05.2011, según el cual no deberá solicitarse, en ningún supuesto, que el postor, obligatoriamente, sea titular del registro sanitario o del certificado de registro sanitario ni que acredite ser representante de aquel, bastará que acredite que el producto ofertado cuenta con registro sanitario, independientemente de quien sea su titular.

Por tanto, toda vez que no resulta obligatorio que el registro sanitario este a nombre del postor, con ocasión de la integración de las Bases, deberá precisarse que el registro sanitario o certificado de registro sanitario de los productos que oferten los postores podrán estar a su nombre o de terceros, y, deberá suprimirse la obligación referida a presentar una carta de autorización que acredite la comercialización del producto; para tal efecto, deberá adecuarse el literal f) del numeral 2.5.1 de las Bases, de acuerdo a lo señalado en los párrafos precedentes.

3.3. Factores de evaluación

En el factor de evaluación 2.1.1 “Experiencia del postor” establecido en el Capítulo IV de las Bases no se ha detallado cual es período de acreditación de experiencia, no obstante, en el literal a) de la documentación de presentación facultativa se ha precisado que dicho período será no mayor de cinco (05) años contados a partir de la fecha de presentación de propuestas.

Por lo tanto, con ocasión de la integración de las Bases, deberá precisarse en el referido factor de evaluación el período de acreditación de experiencia, el cual deberá guardar congruencia con el período establecido en el literal a) de la documentación de presentación facultativa.

3.4. Resumen Ejecutivo

Adicionalmente, se advierte que el Resumen Ejecutivo publicado en el SEACE conjuntamente con las Bases el 06.MAY.2014 no ha seguido estrictamente las disposiciones previstas en las Directiva N° 004-2013-OSCE/CD en referencia al formato del Cuadro Comparativo, pues no se ha consignado la marca de los productos cotizados por las dos (2) empresas consignadas en dicho cuadro, entre otros aspectos, por lo que, con ocasión de la integración de Bases deberá completarse la información faltante.

- CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto:

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta lo indicado en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar, así como registrar en el SEACE la documentación solicitada.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que, a tenor del artículo 24 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de cinco (5) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar  al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58 del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 23 de junio de 2014.

AEC/.

Véase la página 27 de las Bases

Artículo 4.- Principios que rigen las contrataciones.-

(…)

c) Principio de Libre Concurrencia y Competencia: En los procesos de contrataciones se incluirán regulaciones o tratamientos que fomenten la más amplia, objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de postores.

(…)

En los artículos 124, 125, 126 y 127 del Decreto Supremo Nº 016-2011-SA, Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, referido a los requisitos para inscripción y reinscripción de dispositivos médicos de las clases I, II, III  y IV, respectivamente, se establece como uno de los requisitos para la emisión del registro sanitario la presentación del “Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) del fabricante nacional o extranjero emitido por la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios o documento que acredite el cumplimiento de Normas de Calidad especificas al tipo de dispositivo médico, por ejemplo Certificado CE de la Comunidad Europea, Norma ISO 13485 vigente, FDA u otros de acuerdo al nivel de riesgo emitido por la Autoridad o Entidad Competente del país de origen”.

Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 22.04.14.

http://portal.osce.gob.pe/osce/node/282