PRONUNCIAMIENTO Nº 099-2015/DSU

Entidad:		Seguro Social de Salud - ESSALUD

Referencia:		Adjudicación Directa Pública N° 029-2014/ESSALUD-RAAR, convocada para la "Adquisición de materiales, insumos y reactivos de Hemoterapia y banco de sangre equipos entregados en cesión en uso – HNCASE área de sangre donantes e Inmunohematologia – RAAR 2014".

- ANTECEDENTES

Mediante Carta N° 021-CEP-JOA-GRAA-ESSALUD-2015, recibido con fecha 12.01.2015, el Presidente del Comité Especial remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) la única (1) observación presentada por el participante ASECO PERU S.A.C. al proceso de selección de la referencia, así como el informe técnico con el respectivo sustento, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28° del Decreto Legislativo Nº 1017, modificada mediante Ley Nº 29873, en adelante la Ley, y el artículo 58º de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, modificado mediante Decreto Supremo Nº 138-2012-EF, en adelante el Reglamento.

Al respecto, resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58º del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de: a) las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente;      b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando este último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa; siempre que el solicitante se haya registrado como participante antes del vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

En relación con ello, a través de su solicitud de elevación de observaciones, pretende cuestionar su consulta Nº 1 y las Consultas Nº 1 y Nº 2 del participante SISTEMAS ANALITICOS S.R.L., supuesto que no se encuentra contemplado en el artículo 58 del Reglamento; por lo que, este Organismo Supervisor no se pronunciará al respecto.

Ello sin perjuicio de las observaciones de oficio que puedan realizarse al amparo de lo previsto por el inciso a) del artículo 58 de la Ley.

- OBSERVACIONES

Observante:				ASECO PERU S.A.C.

Observación Única			Contra requerimiento técnicos mínimos

Mediante la presente observación el participante cuestiona que en las Bases no se haya considerado la Resolución Nº 148-GCPS-Essalud-2014 en la que se aprueba el nuevo Petitorio de Patología Clínica y Anatomía Patológica de la Entidad, en el cual se especifican todos los reactivos para Banco de sangre.

Por tanto, solicita retrotraer el proceso a “la etapa del proceso a la etapa de Estudio de mercado”, considerando las nuevas disposiciones de esta Resolución.

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases, no se advierte que las Resoluciones de Gerencia de Prestaciones Nº 21-GCPS-Essalud-2012 y/o 148-GCPS-Essalud-2014 hayan sido consideradas en la Base legal del Capítulo I de las Bases.

En relación a ello, en el pliego de absolución de las observaciones, el Comité Especial indicó lo siguiente:

"No se acoge: porque se han considerado las características del petitorio anterior. Las cuales son las mismas características que figuran en la Resolución Nº 148-GCPS-ESSALUD-2014”

Adicionalmente, a través de su Informe Técnico, dicho colegiado, señaló que se consideró el Petitorio con Resolución de Gerencia Central Nº 21-GCPS-ESSALUD-2012 de fecha 14.MARZ.2012, debido a que el requerimiento de la Oficina de Gestión y Desarrollo al área de Programación fue de fecha 30.OCT.2014. Asimismo, la Resolución de Gerencial Central Nº 148-GCPS-ESSALUD-2014, fue recepcionado en la Gerencia de la Red Asistencial Arequipa el 26.NOV.2014,  es decir posterior al requerimiento por parte del área usuaria. Dicho colegiado además señaló “(…) debemos recalcar que entre ambos petitorios en lo que respecta al ítems del proceso en cuestión, no existen diferencias significativas, y los códigos de los productos son los mismos”(SIC).

Sobre el particular, conforme con lo previsto en el artículo 13° de la Ley, concordado con el artículo 11° del Reglamento, es facultad exclusiva de la Entidad determinar, sobre la base de sus propias necesidades, las características, requerimientos y especificaciones técnicas de los bienes, servicios u obras que desea adquirir y/o contratar, los que deberán incidir sobre los objetivos, funciones y operatividad de aquellos. Asimismo, dicha determinación debe salvaguardar la mayor concurrencia de proveedores en el mercado y considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

En ese sentido, toda vez que es responsabilidad de la Entidad la definición de los requerimientos técnicos mínimos, y que al momento de autorizar la convocatoria de un proceso de selección, el requerimiento efectuado resulte acorde con los mecanismos de administración interna de dicha Entidad, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

Sin perjuicio de ello, se advierte una contradicción entre lo señalado por el Comité Especial en el Pliego absolutorio de consultas y observaciones, y en el Informe Técnico, pues primero señala que “las características del petitorio anterior son las mismas características y luego se indica que “no existen diferencias significativas”, lo cual haría suponer la existencia de determinadas diferencias.

En ese sentido, con ocasión de la integración de las Bases, deberá registrar en el SEACE un Informe en el que se aclare dicha contradicción. Cabe precisar que, en el caso se evidencie que la Resolución de Gerencial Central Nº 148-GCPS-ESSALUD-2014 contiene características distintas a las incluidas en las Bases objeto de la convocatoria deberá evaluarse las consecuencias administrativas de adquirir bienes distintos a lo establecido en su Petitorio de Patología Clínica y Anatomía Patológica de la Entidad vigente.

Conviene subrayar que, en la medida que la definición de las especificaciones técnicas, así como los informes que sustentan lo requerido por este Organismo Supervisor son responsabilidad de la Entidad, su contenido, de ser el caso, se encontrará sujeto a rendición de cuentas por parte de las dependencias competentes, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismos competentes, no siendo este Organismo Supervisor perito técnico en aspectos específicos de las características técnicas y/o de mercado.

- CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58° de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a la Ley y el Reglamento.

  - Factor de Evaluación Experiencia del Postor

De la revisión del factor de evaluación “Experiencia del Postor” del Capítulo IV de las Bases, se advierte que los rangos de evaluación se superponen entre sí, ocasionando con ello que exista un mismo puntaje para distinta experiencia, lo cual no se ajusta con lo señalado en el artículo 43° del Reglamento. Por lo tanto, con ocasión de la integración de las Bases, deberá adecuarse los rangos de evaluación de dicho factor de evaluación, de tal manera que éstos sean correlativos y no se superpongan entre sí.

  - Especificaciones Técnicas

De la revisión del numeral 3.2. del Capítulo III de las Bases se advierte que se hace referencia a una serie de bienes que no son objeto de convocatoria; por tanto, con ocasión de la Integración de las Bases y a efectos de evitar confusión en los participantes, deberá suprimirse toda referencia a productos que no forman parte del objeto de la convocatoria.

  - Resumen Ejecutivo

De la revisión del contenido del “Resumen Ejecutivo” se advierte que éste no se ajusta estrictamente con las disposiciones previstas en las Directiva N°004-2013-OSCE/CD, por lo que con ocasión a la Integración de las Bases deberá registrar en el SEACE el Formato del Resumen Ejecutivo del estudio de posibilidad que ofrece el mercado y el cuadro comparativo, en el que se evidencie la pluralidad de proveedores y marcas que cumplirían con los requerimientos técnicos mínimos, de conformidad con los dispuesto en la referida Directiva.

Adicionalmente, de corresponder, el Titular de la Entidad deberá realizar el respectivo deslinde de responsabilidades y adoptar las medidas preventivas que correspondan a efectos de evitar situaciones similares en futuros procesos de selección.

  - Otras precisiones

- A través de su Consulta Nº 1 el participante SISTEMAS ANÁLITICOS S.R.L. solicitó que se aclare el número de LÁMINAS O CUCHILLAS U OBLEAS para el ítem 1: Bolsa cuádruple de extracción de sangre para sistema Buffy coat, que se efectuará en cada entrega, ante lo cual el Comité Especial señaló lo siguiente:        “(…) previa coordinación del proveedor ganador de la Buen Pro, con el área  usuaria”

En tal sentido,  considerando que la Entidad debe proporcionar toda información que resulte necesaria para que los postores formulen su propuesta, con ocasión de la Integración de las Bases deberá precisar el número de láminas o cuchillas u obleas que serán requeridos para el ítem 1 bolsa cuádruple de extracción de sangre para sistema buffy coat del presente proceso.

- CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto:

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta lo indicado en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar, así como registrar en el SEACE la documentación solicitada.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58° del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que, a tenor del artículo 24 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de tres (3) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases Integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar  al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59° del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58° del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 26 de enero de 2015

PATRICIA ALARCÓN ALVIZURI

Directora de Supervisión

MMN/.