PRONUNCIAMIENTO Nº 064-2015/DSU

Entidad:	Seguro Social de Salud - ESSALUD

Referencia:		Licitación Pública N° 301-2014-/ESSALUD/RAR convocada para la contratación del "Suministro de reactivos de laboratorio con equipo de cesión en uso para el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins de la Red Asistencial Rebagliati".

- ANTECEDENTES

Mediante Oficio N° 2 CE-LP N° 301-HNERM-RAR-ESSALUD-2014, recibida el 30.DIC.2014, el Presidente del Comité Especial remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las seis (6) observaciones formuladas por el participante ASECO PERU S.A.C; así como el respectivo informe técnico, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto Legislativo Nº1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y el artículo 58 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

Al respecto, resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de: a) las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando este último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa; siempre que el solicitante se haya registrado como participante hasta el vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

Sobre el particular, de la revisión del pliego de absolución de Observaciones, se advierte que la denominada Observación N° 2, en estricto, configura una solicitud de precisión y/o modificación a las Bases sin sustento en la vulneración de la normativa de contrataciones públicas, por lo que este Organismo Supervisor no se pronunciará al respecto, máxime si la Entidad al responderla ha confirmado que "la metodología de los equipos no se refiere a una exigencia del uso de filtros de leucorreducción en los equipos solicitados en sesión de uso".

Todo ello, sin perjuicio de las observaciones de oficio que se formulen respecto de aspectos relevantes de las Bases, de conformidad con el artículo 58° de la Ley.

- OBSERVACIONES

2.1 Observante: 	ASECO PERU S.A.C.

Observación N° 1:                         		  Contra la póliza de seguros

El participante cuestiona la póliza de seguros requerida para los equipos en cesión de uso, señalando que dicho requisito resulta contradictorio con las especificaciones técnicas del equipo solicitado, pues las compañías de seguros establecen como condición que el equipo que se va a asegurar cuente con máximas medidas preventivas, entre ellas, que el equipo esté ubicado en un sólo lugar, de manera fija al piso o a la pared; de ahí que, el equipo en cesión de uso, que por sus características es rodable y móvil, no podría ser susceptible de aseguramiento; por lo tanto, el participante requiere que la Entidad suprima la presentación de la citada póliza de seguros.

Pronunciamiento

De la revisión los requerimientos técnicos mínimos establecidos en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases (página 39), se advierte que la Entidad, entre otros aspectos ha establecido lo siguiente:

El postor adjudicado deberá:

(...)

- Presentará Póliza de Seguro para los equipos en cesión de uso, dando cobertura contra robo, incendio, siniestro, responsabilidad civil contra terceros y otros.

Sobre tal aspecto, en el Pliego de Absolución de Observaciones el Comité Especial señala que el postor deberá ceñirse a lo establecido en las Bases con relación a la póliza de seguros. Adicionalmente, de la revisión del Informe Técnico N° 02 CE-LP-N°1407L00301HERM-RAR-ESSALUD-2014 remitido por la Entidad con motivo de la elevación de Observaciones, se advierte que ésta añade lo siguiente: "La institución tiene que garantizar la atención normal, permanente y sin riesgos de sus asegurados en lo referente  a las plasmaféresis, colectas de células progenitoras hematopoyéticas y donación de plaquetas por aféresis, que son procedimientos programados. Frente a una situación de riesgo como robo, incendio, siniestro, traerían como consecuencia una complicación o deterioro de la salud del paciente por falta de atención oportuna".

Sobre el particular, cabe señalar que de acuerdo con lo establecido en el artículo 13° de la Ley, concordado con el artículo 11° del Reglamento, es responsabilidad de la Entidad determinar, sobre la base de sus propias necesidades, las características, requerimientos y especificaciones técnicas de los bienes, servicios u obras que desea adquirir y/o contratar, los que deberán incidir sobre los objetivos, funciones y operatividad de aquellos, salvaguardando la mayor concurrencia de proveedores en el mercado y considerando criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que las pólizas de seguros tienen la finalidad de cubrir los riesgos originados por la posesión de los bienes cedidos, por lo cual resultaría razonable que la Entidad requiera la presentación de una póliza de seguros.

Adicionalmente, se aprecia que la Entidad ha declarado en el numeral 4.2 del formato de Resumen Ejecutivo, la existencia de pluralidad de proveedores que cumplirían con la totalidad de requerimientos técnicos mínimos exigidos en las Bases, lo que incluye la presentación de una póliza de seguros para los equipos en cesión de uso.

Por lo tanto, teniendo en cuenta es responsabilidad de la Entidad determinar sus requerimientos mínimos de acuerdo al mejor conocimiento de sus necesidades, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

Asimismo, cabe acotar que la determinación y definición de las especificaciones técnicas, así como los informes técnicos son responsabilidad de la Entidad, los cuales tienen carácter de declaración jurada, por lo que su contenido se encuentra sujeto a rendición de cuentas por parte del área usuaria y/o dependencia técnica encargada de la determinación de los referidas especificaciones técnicas, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismo competentes, no siendo este Organismo Supervisor perito técnico en aspectos específicos de las características técnicas.

Finalmente, se le recuerda a la Entidad que es su responsabilidad hacer uso eficiente de los recursos y aplicar de forma idónea las disposiciones normativas conforme a criterios de razonabilidad y congruencia a efectos de no ver perjudicada la ejecución del contrato.

Observación N° 3, 4, 5 y 6:                         		  Sobre las mejoras calificables

Mediante la Observación N° 3, el participante cuestiona que la Entidad no exija filtros para la Leucorreducción de plaquetas, señalando que para la obtención de plaquetas (Plaquetaferesis) Leucorreducidas, la única metodología universalmente aceptada, según normativa americana, europea y nacional del PRONAHEBAS, es Leucorreducir a través de filtros, por lo que el participante requiere que el Comité Especial establezca dicho aspecto como una mejora tecnológica en los factores de evaluación.

A través de la Observación N° 4, el participante sostiene que contar con equipos de aféresis  con fabricación reciente sería ventajoso para el servicio, para el personal usuario y para los mismos donantes, así también, señala que ello sería una resultaría una necesidad de trato justo a la inversión económica de parte de los postores al instalar equipos de reciente fabricación; en ese sentido, el participante requiere que se otorgue puntaje al postor que oferte equipos de reciente fabricación,

Por medio de la Observación N° 5, el participante sostiene que, toda vez que la Entidad está requiriendo que los postores presenten copia de la Declaración Única de Aduana (DUA), y en tanto en dicho documento se indican las características de los equipos, esto es, lugar de procedencia, fecha de ingreso al país, número de serie, marca, modelo, etc, la Entidad otorgar puntaje a los equipos con menor antigüedad, ya que el postor considera una necesidad de trato justo a la inversión económica.

A través de la Observación N° 6, el participante cuestiona la absolución de la Consulta N° 4 formulada por el participante "TERUMO BCT PERU S.A.C", señalando que mediante dicha absolución el Comité Especial agrega una "mejora" en los factores de evaluación, el cual no habría sido contemplado en el Estudio de Mercado y en las Bases administrativas iniciales. Asimismo, el participante señala que la justificación dada por el Comité Especial para agregar la referida "mejora" resulta ambigua y subjetiva; por lo tanto, el participante requiere que se deje sin efecto lo absuelto por el Comité Especial en la referida Consulta N° 4, pues ella direccionaría el proceso a un determinado postor.

Pronunciamientos

Con relación a la Observación N° 3, de la revisión los requerimientos técnicos mínimos establecidos para el ítem 1 en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases (página 39), se advierte que la Entidad, entre otros aspectos, ha establecido lo siguiente:

Al respecto, de la revisión del Pliego de Absolución de Observaciones, se advierte que el Comité Especial señala que no asignará puntaje adicional al uso de filtros. Adicionalmente, de la revisión del Informe Técnico N° 02 CE-LP-N°1407L00301HERM-RAR-ESSALUD-2014 remitido por la Entidad con motivo de la elevación de Observaciones, se advierte que ésta añade lo siguiente: "Los equipos de aféresis tienen diferentes metodologías efectivas para lograr disminuir la carga de leucocitos en los componentes sanguíneos, dicha característica forma parte de las especificaciones técnicas; por lo que no se asignará puntaje adicional al uso de filtros".

Adicionalmente, de la revisión del citado Informe Técnico remitido por la Entidad con motivo de la elevación de Observaciones, se advierte que ésta señala lo siguiente: "La institución considera, de acuerdo a lo señalado en la directiva N° 4, que la antigüedad de los equipos requerida para asegurar el correcto funcionamiento de los mismos es de 4 años".

Sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 43º del Reglamento, las Bases deberán fijar los factores, puntajes y criterios que se aplicarán para la determinación de la mejor propuesta. Asimismo, señala que el Comité Especial es el encargado de fijar los factores de evaluación técnicos, los que deberán ser objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria; no obstante dicha potestad no es irrestricta, pues deben sujetarse a criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

De conformidad con lo dicho anteriormente, a través de los factores de evaluación se busca seleccionar y otorgar puntaje a aquellos postores que acrediten o presenten propuestas que mejoren lo mínimo requerido en los términos de referencia, es decir, discriminar entre aquellos que pueden resultar ser mejores candidatos para ejecutar el servicio, y de esa forma, otorgarles el puntaje correspondiente en función a la mejora que presentan y representan.

En ese sentido, se advierte que el Comité Especial, en ejercicio de sus atribuciones,  ha decidido no calificar dentro de los factores de evaluación el uso de filtros en la leucorreducción de plaquetas, lo cual no contraviene la normativa de contratación pública.

En ese sentido, toda vez que es responsabilidad del Comité Especial determinar los criterios de calificación, y en tanto el participante requiere que se agreguen criterios de acuerdo a lo que él propone, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente Observación.

Por otro lado, con relación a las Observaciones N° 4 y N° 5, de la revisión los requerimientos técnicos mínimos establecidos en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, se advierte que la Entidad, entre otros aspectos, ha establecido lo siguiente:

Características mínimas del Ítem 1:

11. Antigüedad: De acuerdo a la Directiva Vigente.

El postor adjudicado deberá:

(...)

- Presentar copia de la Declaración Única de Aduana (DUA) donde acredita la fecha de ingreso del equipo al país.

Al respecto, de acuerdo a lo señalado precedentemente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 43º del Reglamento, el Comité Especial es el encargado de fijar los factores de evaluación técnicos, los que deberán ser objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria.

En ese sentido, se advierte que el Comité Especial, en ejercicio de sus atribuciones,  ha decidido no calificar dentro de los factores de evaluación la antigüedad de los equipos, lo cual no contraviene la normativa de contratación pública.

En ese sentido, toda vez que es responsabilidad del Comité Especial determinar los criterios de calificación, y en tanto el participante requiere que se agreguen criterios de acuerdo a lo que él propone, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER las Observaciones N° 4 y N° 5.

De otro lado, con relación a la Observación N° 6, de la revisión del pliego de absolución de Consultas, se advierte que el participante TERUMO BCT PERU S.A.C., consultó lo siguiente:

Al respecto, el Comité Especial respondió lo siguiente:

"Se considerará puntaje adicional (5 puntos) como mejora tecnológica a los sistemas de aféresis que utilicen un VEC menor a 200 ml a fin de reducir el riesgo de presentar reacciones adversas durante la donación por aféresis. Para que la calificación técnica total complete los 100 puntos, se restará el puntaje máximo del criterio de calificación “Plazo de entrega”, asignándole 25 puntos por la presentación menor de 3 días calendario".

De la revisión del pliego de absolución de Observaciones, se advierte que la Entidad responde estableciendo que "se solicitará puntaje por equipos con menor volumen extracorpóreo".

Asimismo, en el Informe Técnico remitido por la Entidad, ésta señala lo siguiente: "Se dará puntaje como mejora tecnológica por la presentación de equipos con volumen extracorpóreo menor a 200 ml, en razón a que ésta característica facilita la atención de donantes de baja talla y peso, evitando la presentación de efectos adversos relacionados con la baja de presión arterial. Cabe señalar que las mejoras tecnológicas no excluyen la participación de los postores y no implican costo adicional al valor referencial determinado en el estudio de mercado".

Sobre el particular, cabe señalar que en virtud del artículos N° 55 y N° 56 del Reglamento, los participantes se encuentran facultados de presentar consultas u observaciones a las Bases, a fin que el Comité Especial corrija o suprima aspectos que contravienen la normativa de contrataciones públicas, o corrija y/o agregue aspectos que omitieron al convocar las Bases, siempre que no desnaturalice el proceso de selección.

Ahora bien, se advierte que en virtud de una consulta, el Comité Especial en ejercicio de sus atribuciones y en el entendido que posee mayor conocimiento de las necesidades de la Entidad, en virtud de la consulta de un participante consideró establecer un criterio de calificación que premiara con puntaje al postor que oferte "sistemas de aféresis que utilicen un VEC de menor a 200 ml", lo cual no resulta incompatible con la normativa de contrataciones del Estado.

En ese sentido, toda vez que es responsabilidad del Comité Especial determinar los factores de evaluación, y en tanto el participante requiere que se deje sin efecto la inclusión de un criterio de calificación sin tener competencia para ello, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la Observación N° 6.

- CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE  CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58 de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a la Ley y el Reglamento.

3.1. Resumen ejecutivo

De la revisión del numeral 4.3 del formato de Resumen Ejecutivo, se advierte que la Entidad ha declarado la existencia de pluralidad de marcas que cumplirían con la totalidad de requerimientos técnicos mínimos exigidos en las Bases, lo que incluye al ítem I y II; sin embargo, de la revisión del cuadro comparativo que acompaña al formato de resumen ejecutivo, se advierte una incongruencia en el ítem II, pues la Entidad sólo ha evidenciado que la marca "TRUMO BCT" cumpliría con los requisito mínimos de dicho ítem.

En ese sentido, con motivo de la integración de las Bases, la Entidad deberá publicar el resumen ejecutivo y el cuadro comparativo corrigiéndolo según corresponda, teniendo en cuenta lo señalado en el párrafo anterior.

3.2. Documentos de presentación obligatoria

- De la revisión del literal i) del numeral 2.5.1 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases, se advierte que la Entidad requiere lo siguiente:

i)  Folletería, Catálogos, Instructivos o similares  (original o copia simple).

Documentación adicional remitida por los fabricantes que permita demostrar que los productos y los equipos  ofertados cumplan con las Especificaciones Técnicas Mínimas. (Inserto del producto), que permita demostrar que lo ofertado se ajuste a lo solicitado. Con traducción al español de ser el caso.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que los catálogos y/o fichas técnicas poseen un carácter referencial y que las declaraciones de los postores se encuentran amparados por el Principio de Presunción de Veracidad, por lo que no resultaría congruente que un postor sea descalificado por la omisión de alguna característica en la documentación referida, siendo razonable que tales folletos y/o catálogos y/o instructivos y/o documentación similar puedan ser complementados por una comunicación del fabricante u otra documentación semejante, que indique que determinado bien o insumo cumple con la totalidad de los requerimientos técnicos mínimos.

En ese sentido, con ocasión de la integración de Bases deberá precisarse en el literal b) de la documentación de presentación obligatoria que el cumplimiento de los requerimientos mínimos exigidos para el bien convocado, podrá ser sustentado a través de copia simple u originales de folletos, fichas técnicas, manuales, catálogos, brochures u otros documentos técnicos similares emitidos por el fabricante; y que, en caso los documentos antes mencionados no detallasen todas las características técnicas establecidas en las Bases, podrá acompañarse una declaración jurada del postor en la cual señale el cumplimiento de ellas. Sin perjuicio de la potestad de la Entidad de realizar una fiscalización posterior.

- De la revisión del literal m) del numeral 2.5.1 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases, se advierte que la Entidad requiere lo siguiente:

m)  Documentación otorgada por la casa matriz que indique fecha de fabricación del equipo, marca, modelo y N° de serie del equipo ofertado.

Al respecto, cabe señalar que requerir dicha documentación para la etapa de presentación de propuesta podría ser oneroso y restrictivo, máxime si los postores aun no tienen certeza de que ganarán la Buena pro; en ese sentido, con motivo de la integración de las Bases, la Entidad deberá requerir el requisito citado para la etapa de suscripción del contrato y no para la presentación de propuestas, caso contrario, deberá suprimirse dicho requisito de las Bases.

3.3. Garantía de prestaciones accesorias

Si bien la Entidad no ha definido en las Bases cuáles son las prestaciones accesorias que deberá realizar el proveedor a quién se le adjudique con la Buena Pro, se advierte que en el numeral 2.7 del Capítulo II de la Sección Específica, se hace referencia a la garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias.

Al respecto, en caso la Entidad haya considerado como prestaciones accesorias al servicio técnico y mantenimiento correctivo requerido el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, con motivo de la integración de las Bases, se deberá establecerse individualmente, tanto en el numeral 1.3 del Capítulo I de la Sección Específica de las Bases como en el numeral 2.5.2 referido a la  propuesta económica, los montos correspondientes a la prestación principal y a la prestación accesoria, a efectos de determinar correctamente el monto, otorgamiento y devolución de la garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias.

En caso contrario, deberá suprimir del numeral 2.7 del Capítulo II de la Sección Específica, toda referencia a la garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias.

3.4. Informe Técnico

En virtud del Principio de Transparencia, con motivo de la integración de las Bases, deberá publicarse en el  SEACE el Informe Técnico N° 02 CE-LP-N°1407L00301HERM-RAR-ESSALUD-2014 remitido por la Entidad con motivo de la elevación de Observaciones.

- CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto:

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta lo indicado en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar, así como registrar en el SEACE la documentación solicitada.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que, a tenor del artículo 24 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de cinco (5) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar  al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58 del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María,  15 de enero de 2015.

RBE/.

Cabe precisar, que en reiteradas resoluciones emitidas por Tribunal de Contrataciones del Estado (Ver Resoluciones N° 2316-2009-TC-S2 y N° 2525-2009-TC-S2) dicho colegiado ha señalado que "los fabricantes son libres de elaborar sus catálogos y folletos consignando en ellos la información que a su criterio resulta relevante, teniendo muchas veces incidencia en ello los fines publicitarios o de promoción". Dentro de este contexto, resulta claro que la información consignada por el fabricante en uno u otro catálogo puede variar según los fines que se persiga, resaltándose o excluyéndose la alusión a determinadas características técnicas que el equipo posee, las cuales pueden incluso variar con el transcurso del tiempo. Asimismo, debe tenerse en cuenta que el Principio de Presunción de Veracidad, recogido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, señala que en la tramitación del procedimiento administrativo se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo prueba en contrario.

Conforme a la Directiva N° 009-2009-OSCE/CD