PRONUNCIAMIENTO Nº 098-2015/DSU

Entidad:	Gobierno Regional de Lambayeque – Hospital Regional de Lambayeque

Referencia:	Licitación Pública N° 008-2014-HRL, convocada para la “Adquisición Oxigeno Líquido Medicinal para el Hospital Regional Lambayeque”

- ANTECEDENTES

Mediante Oficio N° 001-2015-GR.LAMB/HRL-CEPADS, recibido el 12.ENE.2015, el Presidente del Comité Especial remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las cuatro (4) observaciones formuladas por el participante MESSER GASES DEL PERÚ S.A., así como el informe técnico respectivo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28° del Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y el artículo 58° de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

Resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el citado artículo 58° del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de: a) las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando éste último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa, siempre que se haya registrado como participante hasta el vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

En ese contexto, de la revisión del pliego de absolución de observaciones se aprecia que la Observación N° 1 del recurrente constituyen  una solicitud de precisión a las Bases, es decir, en estricto corresponde a una consulta, lo cual no se encuentra dentro de los supuestos establecidos en el artículo 58 citado anteriormente, por lo que, no corresponde pronunciarse al respecto.

Todo ello; sin perjuicio de las observaciones de oficio que se formulen respecto al contenido de las Bases, de conformidad con el inciso a) del artículo 58 de la Ley.

- OBSERVACIONES

Observante:	MESSER GASES DEL PERÚ S.A.

Observaciones N° 2 y N° 3	Contra la documentación de presentación obligatoria

A través de la Observación N° 2 el participante cuestiona lo requerido en el literal g) de la documentación de presentación obligatoria, Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, toda vez que sostiene que el artículo 22 de la Ley Nº 29459, Ley de los Productos Farmacéutico, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, dispone que el cumplimiento de las Buenas Prácticas y el artículo 113º del Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2011-SA, considera que podría ser acreditado por el Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura o Certificado de Buenas Prácticas de Laboratorio o sus equivalentes, otorgado por la autoridad o entidad competente de los países de alta vigilancia sanitaria, así como de otros países en la que se suscriba convenios de reconocimiento mutuo.

Adicionalmente, el participante señala que de acuerdo a los artículos 2º y 38º del Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de  Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Sanitarios, aprobado por Decreto Supremo Nº 016-2011-SA se clasifican a los gases medicinales como medicamentos pertenecientes al grupo denominado como producto farmacéutico, siendo que la clasificación indicada en las Bases es aplicable para dispositivos médicos, lo cual no corresponde al objeto de la contratación.

En ese sentido, solicita se modifique que el requisito respecto al Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura sea adecuado de acuerdo a lo estipulado en los artículos en su observación.

Mediante la Observación N° 3 el participante cuestiona que no se haya considerado lo indicado en el artículo 91 Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2011-SA, que dispone que “para el caso de estos establecimientos el cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura incluye el cumplimiento de las Buenas Practicas de Almacenamiento”.

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases se aprecia que, en relación al certificado de buenas prácticas de manufactura, se solicita lo siguiente:

g) Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura como medicamento extendido por DIGEMID o por autoridad pública de la salud competente del país de origen. Para el caso de los productos de clase I, productos de menor riesgo, provenientes de la Unión Europea, se aceptará la presentación del Certificado de Cumplimiento de la Norma ISO/EN 13485 y además la Declaración CE de conformidad del fabricante. Para el caso de los productos no incluidos en la clase I, se presentará el Certificado CE emitido por el Organismo Notificado, el que lleva implícito el cumplimiento del sistema de calidad, según lo exigido en las Directivas de la Comunidad Europea. Se aceptará certificado expedido por FDA en el que se consigne el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura, la relación de la planta evaluada y los productos y familia de productos que incluye el certificado (Oficio Nº 339-2011-DIGEMID-DG-DAS-ERDICOSAN/MINSA). Se podrá presentar el Certificado de Libre Venta o documento análogo en reemplazo del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura en aquellos casos en lo que el país de origen de los productos no expida Certificados de Buenas Prácticas de Manufactura siempre y cuando aquél documento haga referencia al cumplimiento de estas últimas, es aplicable para este proceso.

h) Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento extendido por DIGEMID o por autoridad pública de salud competente del país de origen. Existiendo la posibilidad de que los postores contraten el servicio de almacenamiento con un tercero, que de conformidad con lo informado por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas – DIGEMID al OSCE a efectos de la acreditación cabal del cumplimiento de las Buenas Prácticas de Almacenamiento no sería suficiente la presentación del contrato de servicio de almacenamiento con un tercero que cuenta con certificado de BPA, sino que también el postor debería acreditar el cumplimiento de los procesos que le corresponden, la que se tendrá en cuenta en este proceso.

En el pliego de absolución de observaciones el Comité Especial señaló, respecto a la Observación N° 2 que “(…) en coordinación con el área usuaria indica que los postores deben de cumplir con lo indicado en las bases, de existir exigencias que no sean objeto de la licitación, el comité las tendrá en cuenta”. Asimismo, en cuanto a la Observación N° 3 se señala que “(…) en coordinación con el área usuaria indica que los postores debe de cumplir con lo indicado en las Bases.

Adicionalmente, de la revisión del Informe Técnico remitido por el Comité Especial, con ocasión de la elevación de observaciones, se señala que “al respecto, se indicó que de no existir exigencias que no son objeto de la licitación éstas se tendrán en cuenta”.

Al respecto, cabe señalar que el artículo 61º del Reglamento, establece que para que una propuesta sea admitida deberá incluir, cumplir y en su caso, acreditar la documentación de presentación obligatoria que se establezca en las Bases y los requerimientos técnicos mínimos que constituyen las características técnicas, normas reglamentarias y cualquier otro requisito establecido como tal en las Bases y en las disposiciones legales que regulan el objeto materia de la convocatoria. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 del Reglamento,  es competencia de la Entidad definir el contenido mínimo del sobre de la propuesta técnica.

De lo señalado en las normas citadas se advierte que es exclusiva responsabilidad de la Entidad solicitar aquellos documentos que no solo le generen certeza respecto del cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos, sino también del cumplimiento de las normas sanitarias, u otras conexas que le permitan verificar la idoneidad de las ofertas recibidas.

De otro lado, cabe precisar que el artículo 38 del Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de  Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Sanitarios, aprobado por Decreto Supremo Nº 016-2011-SA establece que los medicamentos se clasifican en: i) especialidades farmacéuticas, ii) agentes de diagnóstico, iii) radiofármacos y iv) gases medicinales. Siendo que en virtud de dicha clasificación el referido Reglamento establece los documentos con que se deben contar para la inscripción y reinscripción de los productos, entre los cuales se encuentra el Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que el artículo 110 del Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2011-SA establece que “los establecimientos farmacéuticos para desarrollar actividades de fabricación, importación, almacenamiento, distribución, dispensación o expendio de productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios, para sí o para terceros, deben certificar en Buenas Prácticas de Manufactura, Buenas Prácticas de Laboratorio, Buenas Practicas de Almacenamiento, Buenas Practicas de Distribución y Transporte, Buenas Prácticas de Farmacovigilancia (…), según corresponda y demás Buenas Practicas aprobadas por la Autoridad Nacional de Salud (ANS) a propuesta de la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM) (…)”.

Ahora bien, considerando que, de las respuestas brindadas por el Comité Especial, se desprende que los documentos de presentación obligatoria establecidos en las Bases no se ajustarían estrictamente a los bienes objeto de convocatoria, limitándose a indicar que “de existir exigencias que no son objeto de la licitación éstas se tendrán en cuenta”, evidenciándose que existirían deficiencias las Bases.

No obstante, considerando que es responsabilidad de la Entidad la determinación de la documentación que debe incluirse obligatoriamente en la propuesta técnica y, en tanto el recurrente solicita que las Bases se modifiquen de acuerdo a su propuesta, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER las Observaciones Nº 2 y N° 3.

Sin perjuicio de ello, con ocasión de la integración de Bases, deberá efectuarse las verificaciones y adecuaciones pertinentes respecto a los literales g) y h) de la documentación de presentación obligatoria referidos al Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura y Buenas Prácticas de Almacenamiento en atención a la clasificación de medicamentos que corresponda al objeto de convocatoria, siendo que dichas precisiones deberán encontrarse sustentadas en un informe técnico legal emitido por el área usuaria, considerando la normativa sanitaria que resulta aplicable al presente proceso.

Cabe acotar que, en la medida que establecer los documentos que deben presentarse obligatoriamente en la propuesta técnica es exclusiva responsabilidad de la Entidad, su contenido se encuentra sujeto a rendición de cuentas por parte de las dependencias técnicas competentes, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismo competentes, no siendo este Organismo Supervisor perito técnico en aspectos específicos de las características técnicas.

Asimismo, se le recuerda a la Entidad que es su responsabilidad hacer uso eficiente de sus recursos y aplicar de forma idónea las disposiciones normativas conforme a criterios de razonabilidad y congruencia a efectos de no ver perjudicada la ejecución del contrato.

Observaciones N° 4	Contra los requerimientos técnicos mínimos

Mediante  la Observación Nº 4, el participante cuestiona que la farmacopea vigente señalado en el requerimiento técnico mínimo, no se haya adecuado de acuerdo con el artículo 50º de la Ley General de Salud (D.L. Nº 26842), pues manifiesta que para efectos de la inscripción y reinscripción de los medicamentos comprendidos en dicha norma, se establece la siguiente relación de farmacopeas.

USP

Farmacopea Británica

Farmacopea Internacional de la Organización Mundial de la Salud

Formulario Nacional Británico

Farmacopea Alemana

Farmacopea Francesa

Farmacopea Belga

Farmacopea Europea

USP-DI

En ese sentido, solicita se modifique dicho requisito, de acuerdo al artículo precitado en referencia a la monografía oficial debidamente aceptada por la autoridad de salud, para que de esta manera se permita la mayor cantidad de postores autorizadas por DIGEMID, en cumplimiento al Principio de Libre Competencia en el mercado.

Pronunciamiento

De la revisión del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, se advierte que se ha previsto lo siguiente:

"Especificaciones Técnicas

(...)

Oxígeno Medicinal 	Fase Gaseosa 99.5% de pureza mínima

Oxígeno 					Fase Gaseosa 67.0 ppm como máximo

Humedad					Fase Gaseosa 05.0 ppm como máximo

Monóxido de Carbono			Fase Gaseosa 300.0 ppm como máximo

Bióxido de Carbono

El Oxígeno suministrado será de la calidad solicitada, y deberá tener una concentración uniforme.

Acorde a la Farmacopea Vigente

Asimismo, cabe indicar que con motivo de la absolución de la presente Observación Nº 4, el Comité Especial indicó que “(…) en coordinación con el área usuaria indica que los postores deben de cumplir con lo indicado en las bases, de existir exigencias que no sean objeto de la licitación, el comité las tendrá en cuenta”.

Al respecto, de conformidad con el artículo 13º de la Ley, concordado con el artículo 11º del Reglamento, la definición de los requerimientos técnicos mínimos es responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Así, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de lo requerido.

De conformidad con lo indicado precedentemente, la Entidad convocante resulta competente para la determinación de los requerimientos técnicos mínimos, en la medida que posee la información y conocimiento de las necesidades que pretende satisfacer con la realización del proceso de selección.

De lo expuesto, cabe señalar que la Entidad en el ejercicio de sus atribuciones ha considerado necesario establecer los requerimientos técnicos mínimos establecidos en las Bases.

Adicionalmente, cabe precisar que, en los numerales 4.2 y 4.3 del "Formato de Resumen Ejecutivo" la Entidad ha declarado que, del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, se ha evidenciado la pluralidad de postores y de marcas que estarían en capacidad de cumplir con los requerimientos.

En ese sentido, toda vez que es competencia y responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos y en la medida que el participante solicita que estos se modifiquen necesariamente conforme lo que él propone, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la referida Observación.

Sin perjuicio de ello, considerando que el Comité Especial no precisa si dichas especificaciones técnicas corresponden o no a la farmacopea europea, con ocasión de la integración de Bases, deberá efectuarse las verificaciones pertinentes e informarse al respecto, siendo que en caso, las características técnicas correspondan exclusivamente a la farmacopea europea deberá informarse sobre los razones que hacen indispensable adquirir los bienes materia de adquisición con dichas características, pues podría resultar excesivo restringir el origen del producto.

- CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58 de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a la Ley y el Reglamento.

  - Resumen Ejecutivo

En el numeral 4.3 del Resumen Ejecutivo se ha señalado la existencia de pluralidad de productos (marcas) que cumplen con el requerimiento; sin embargo, en el Cuadro Comparativo registrado se indica que “NO CORRESPONDE”, lo cual resulta incongruente.

Por lo tanto, con ocasión de la integración de las Bases, deberá registrarse en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) el Formato de Resumen Ejecutivo y Formato de Cuadro Comparativo a través del cual se verifique la existencia de pluralidad de marcas en la capacidad de cumplir con los requerimientos técnicos mínimos de cada uno de los bienes, siendo que, en el caso que la referida pluralidad no pueda ser acreditada, deberá indicarse la evaluación de Órgano encargado de las contrataciones que sustente la falta de pluralidad de marcas. Ahora bien, en caso que los productos materia de contratación no estén sujetos a determinadas marcas ello deberá informarse en el Formato de Resumen Ejecutivo.

  - Folletos  y/o catálogos

En el literal b) de la relación de documentos de presentación obligatoria se advierte que se solicita lo siguiente:

“b) (…) Presentar documentos sustentatorios, catalógos, folletería u otra información técnica (original o copia; en español o traducción correspondiente). Resaltar partes importantes y puntos donde se comprueba el cumplimiento del requisito técnico a considerar en la evaluación de la propuesta, que permita demostrar que lo ofertado se ajusta a lo solicitado, en español”.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que los folletos y/o catálogos y/o manuales y/o brochure y/o documentación similar poseen un carácter referencial y que las declaraciones de los postores se encuentran amparados por el Principio de Presunción de Veracidad, por lo que no resultaría congruente que un postor sea descalificado por la omisión de alguna característica en la documentación referida, siendo razonable que puedan ser complementados por una comunicación del fabricante u otra documentación similar, que indique que determinado bien o insumo cumple con la totalidad de los requerimientos técnicos mínimos.

Por lo tanto, con ocasión de la integración de las Bases, el Comité Especial deberá adecuar e indicar en el literal b) de la documentación obligatoria, así como en cualquier extremo en el que se solicite ello, que el cumplimiento de los requerimientos mínimos exigidos para los bienes objeto de convocatoria, podrá ser sustentado a través de: folletos, manuales, catálogos, brochures u otros documentos técnicos similares emitidos por el fabricante. Sin embargo, en caso los documentos antes mencionados no detallasen todas las características técnicas establecidas en las Bases, podrá acompañarse una declaración jurada del postor en la cual señale el cumplimiento de ellas. Sin perjuicio de la potestad de la Entidad de realizar una fiscalización posterior.

  - Certificación ISO

De la revisión de los requerimientos técnicos mínimos, se advierte que se solicita la acreditación de la certificación ISO, (página 27).

Al respecto, corresponde señalar que, conforme ha señalado este Organismo Supervisor en diversos Pronunciamientos, las normas  ISO no tienen carácter obligatorio dentro de la legislación nacional, sino que solo constituyen normas de carácter facultativo; por lo que no pueden ser solicitadas como requerimiento técnico mínimo.

En tal sentido, con ocasión de la integración de Bases, se deberá suprimir todo acotación referida a la presentación de cualquier certificación internacional como requerimiento técnico mínimo.

3.4 Documentación facultativa de la propuesta técnica

A efectos de uniformizar la documentación de presentación facultativa deberá precisarse los documentos que servirán para acreditar los factores Cumplimiento de la Prestación, Plazo de entrega del postor en concordancia con lo previsto en el Capítulo IV de las Bases.

3.5 Plazo de entrega

Existe una incongruencia respecto al plazo de entrega de los bienes, toda vez que en el numeral 1.9 del Capítulo I de la Sección Específica se indica que “Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de diez (10) días calendario; sin embargo, de la revisión del Capítulo III de la Sección Específica, se indica un cronograma de entrega.

Adicionalmente, en el Capítulo II de la Sección Específica, se señala que el pago de la contraprestación será en pago único.

En ese sentido, con motivo de la integración de las Bases, la Entidad deberá adecuar lo precitado, teniendo en cuenta si la forma de entrega de los bienes, será única o mediante entregas parciales, de acuerdo a lo previsto en el expediente de contratación.

3.6 Otras Precisiones

En atención a la Observación N° 1 del recurrente a través de la cual se solicita indicar la normativa donde se mencione que, respecto al registro sanitario, “no es exigencia ser tenedor de certificado de registro de un producto importado o poseer registro sanitario de un producto importado y registrado en nuestro país por parte de un establecimiento farmacéutico (droguería) para llevar a cabo su comercialización en territorio nacional”

Al respecto, es pertinente señalar que, en el Informe Técnico remitido por el Comité Especial con ocasión de la elevación de observaciones señala que “la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas a través del Oficio N° 1494-2011-DIGEMID-DG/DAS/ATAG/MINSA de fecha 24.05.2011, ha indicado que no es exigencia ser tenedor del certificado de registro de un producto importando o poseer registro sanitario de un producto importado y registrado en nuestro país para llevar a cabo su comercialización en territorio nacional”, lo cual deberá tenerse en cuenta; asimismo, en atención al principio de transparencia, con ocasión de la integración de Bases, deberá publicarse en el SEACE el referido informe técnico.

- CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto:

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta lo indicado en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar, así como registrar en el SEACE la documentación solicitada.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que, a tenor del artículo 24 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de cinco (5) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58 del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 26 de enero de 2015

JHC/.

Cabe precisar, que en reiteradas resoluciones emitidas por Tribunal de Contrataciones del Estado (Ver Resoluciones N° 2316-2009-TC-S2 y N° 2525-2009-TC-S2) dicho colegiado ha señalado que "los fabricantes son libres de elaborar sus catálogos y folletos consignando en ellos la información que a su criterio resulta relevante, teniendo muchas veces incidencia en ello los fines publicitarios o de promoción". Dentro de este contexto, resulta claro que la información consignada por el fabricante en uno u otro catálogo puede variar según los fines que se persiga, resaltándose o excluyéndose la alusión a determinadas características técnicas que el equipo posee, las cuales pueden incluso variar con el transcurso del tiempo. Asimismo, debe tenerse en cuenta que el Principio de Presunción de Veracidad, recogido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, señala que en la tramitación del procedimiento administrativo se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo prueba en contrario.