PRONUNCIAMIENTO N° 421-2015/DSU

Entidad:	Municipalidad Distrital de Paijan

Referencia:	Adjudicación Directa Selectiva N° 003-CEO-MDP “Mejoramiento de las calles del Pueblo Joven Alto Paijan Miraflores Sector II, distrito de Paijan, provincia de Ascope, departamento de la Libertad” código 130592

- ANTECEDENTES

A través del Oficio N° 001-2014/MDP-CEO, recibido el 28.ABR.2015, el Presidente del Comité Especial remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las cinco (5) observaciones formuladas por el participante CORPORACION SAGRADO CORAZON S.A.C., así como el informe técnico respectivo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y el artículo 58 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

Resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58° del Reglamento, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de: a) las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando este último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa, siempre que se haya registrado como participante hasta el vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

De la revisión del Pliego de Absolución de Consultas y Observaciones, se advierte que la Observación N° 4 del participante CORPORACION SAGRADO CORAZON S.A.C., fue acogida, por lo que este Organismo Supervisor no se pronunciará respecto de ella.

Asimismo, de la revisión del Pliego de Absolución de Consultas y Observaciones, se aprecia que la Observación Nº 5 del participante CORPORACION SAGRADO CORAZON S.A.C., ha sido acogida parcialmente, además contiene ciertos extremos que corresponden a solicitudes de información, es decir constituyen consultas, por lo que este Organismo Supervisor se pronunciará sobre dichos extremos.

Todo ello, sin perjuicio de las observaciones de oficio que puedan realizarse al amparo de lo previsto por el inciso a) del artículo 58° de la Ley.

- OBSERVACIONES

Observante:	CORPORACION SAGRADO CORAZON S.A.C

Observaciones N° 1		Contra el expediente técnico.

El participante cuestiona que en el expediente técnico para la ejecución de la obra “Mejoramiento de las calles del Pueblo Joven Alto Paijan Miraflores Sector II, distrito de Paijan, Provincia de Ascope, Departamento de la Libertad”, no se haya elaborado ni implementado dentro del Presupuesto de Obra un Plan de Seguridad en el Trabajo, dado que solo habría una partida en el presupuesto de obra correspondiente a S/. 5 000.00 (Cinco Mil con 00/100 Nuevos Soles) de los cuales S/. 2 500.00 estaría destinado para la instalación de servicios higiénicos provisional y S/. 2 500.00 para implementos de seguridad como cascos, chalecos o botiquín, por lo que se estaría contraviniendo la Norma Técnica G:050: Seguridad, contraviniéndose la Resolución Directoral Nº 073-2010-Vivienda-VMCS-DNC.

En ese sentido, solicita que se incluya dentro del Presupuesto de Obra el costo del estudio, implementación y administración de un Plan de Seguridad de Salud de Trabajo, actualizando el valor referencial, además, requiere que se publiquen los documentos del expediente técnico que se vayan a reformular y de los documentos que aprueben la modificación del expediente técnico, caso contrario, solicita la nulidad de dicho proceso.

Pronunciamiento.

De la revisión del Formato Resumen Ejecutivo se aprecia que en el Presupuesto de Obra se ha considerado para la “seguridad durante de la ejecución de la obra” un costo de S/. 5 000.00 (Cinco Mil con 00/100 Nuevos Soles).

Sobre el particular, en el Pliego de Absolución de Consultas y Observaciones el Comité Especial, en atención a lo informado por el área usuaria, manifestó lo siguiente:

“Que el Expediente Técnico en la partida 3.01 del presupuesto considera dos subpartidas servicios higiénicos provisional y seguridad de ejecución de obra por un valor total de S/ 5,000.00 y que de acuerdo a la especificación técnica dicha partida comprende un plan de seguridad y salud que contiene estándares, procedimientos, capacitación, supervisión y control así también comprende el equipo básico de protección de personal, protección contra incendios, señalización, orden, limpieza entre otros cumpliendo con lo dispuesto en la Norma G 050 Seguridad durante la construcción del reglamento nacional de edificaciones de contar con un plan de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo en los gastos generales se considera un ítem correspondiente a seguros que comprende recursos para respuesta ante emergencia en seguridad y salud durante el trabajo.

Por lo que estando prescrito por el área usuaria y estando consideradas en el expediente técnico las partidas que cuestiona el participante este comité ha decidido NO ACOGER dicha observación”.

Ahora bien, en el Informe Técnico N° 001-2015-CEO-MDP,  remitido con ocasión de la solicitud de elevación de observaciones, se aprecia que el Comité Especial indicó lo siguiente:

“(…) Sobre el particular, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 1.6 de la Norma G.050 toda obra d construcción, deberá contar un Plan de Seguridad y Salud que garantice la integridad física y salud de sus trabadores, sean éstos de contratación directa o subcontrata y toda persona que de una u otra forma tenga acceso a la obra´. De lo expuesto, se advierte que existe una obligación legal de contar con el Plan de Seguridad y Salud antes de iniciar la ejecución de la obra.

Conforme se aprecia de la Norma Técnica, Metrados para Obras de Edificación y Habilitaciones Urbanas, aprobada mediante Resolución Directoral Nº 073-2010-Vivienda-VMCS-DNC, su objetivo es establecer criterios mínimos para cuantificar las partidas que intervienen en un presupuesto para obras de edificación y habilitaciones urbanas, siendo de aplicación obligatoria en la elaboración de los expedientes técnicos para obras de edificación y habilitaciones urbanas, en toda el territorio nacional.

El Comité Especial no acogió esta observación dado que el área usuaria ha respondido que dichos costos que cuestiona el participante se encuentra expresamente establecida en las partidas que forman parte del expediente técnico aprobado.”

Al respecto, el artículo 13 de la Ley concordante con el artículo 11 del Reglamento, establece que la determinación de las especificaciones técnicas y requerimientos técnicos mínimos es responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Por su parte, el artículo 14 del Reglamento dispone que en caso de ejecución de obras el valor referencial corresponderá al monto del presupuesto de obra establecido en el Expediente Técnico, en el cual debe detallarse la identificación de las partidas y sub partidas necesarias de acuerdo a las características de la obra, sustentándose en análisis de precios unitarios por cada partida y sub partida, elaborados teniendo en cuenta los insumos requeridos en las cantidades y precios o tarifas que se ofrezcan en las condiciones más competitivas en el mercado, así como incluirse los gastos generales variables y fijos, así como la utilidad.

En ese contexto, dado que es responsabilidad de la Entidad determinar el valor referencial y, en tanto manifiesta que en el presupuesto de obra cumple con lo dispuesto en la Norma G:50 Seguridad y, en tanto el recurrente requiere que se reformule el valor referencial, sin contar con competencias para ello, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la Observación N° 1.

Conviene subrayar que, en la medida que es responsabilidad de la Entidad la determinación de sus requerimientos técnicos y los informes que los sustente tiene carácter de declaración jurada siendo que su contenido se encuentra sujeto a rendición de cuentas por parte de la dependencia técnica encargada de su determinación, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismo competentes. Debe destacarse que este Organismo Supervisor no ostenta la calidad de perito técnico en aspectos específicos del valor referencial.

Observaciones N° 2		Contra el resumen ejecutivo

El participante cuestiona que la Entidad no ha seguido estrictamente las disposiciones previstas en la Directiva Nº 004-2013-OSCE/CD, para la elaboración del Formato del Resumen Ejecutivo, advirtiendo las siguientes observaciones en dicho formato:

- No se ha publicado en el numeral 2.5 y 2.6 las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado con la capacidad para cumplir con los RTM.

- Cuestiona que en la cotización de la empresa Cia. Constructora AVC S.A.C., a pesar de manifestar su interés de participar y señalar que cuenta con los requerimientos técnicos mínimos, hayan considerado que los horarios de los profesionales que excederían el costo previsto en el presupuesto.

- Cuestiona que no se haya considerado al Tpógrafo en los gastos generales, al estar considerado dentro del Presupuesto en la categoría de Operario y cuya remuneración tampoco llega a la mitad de lo pretenden las empresas interesadas.

- Cuestiona que no se hayan consignado los nombres de los profesionales que cumplen con los requerimientos técnicos mínimos para poder constatar que existe oferta en el mercado.

- En el rubro 4.1, referente a la pluralidad de proveedores que cumplen con los RTM, solo colocan una (x) en el SI, pero no colocan los nombres de las empresas y los procesos que han sido adjudicados para confirmar que en realidad estas empresas tienen capacidad de poder satisfacer los requerimientos técnicos mínimos requeridos.

- Cuestiona que no se haya publicado el desagregado de gastos generales

En ese sentido, solicita al Comité Especial que con ocasión de la integración de Bases, subsane dichas observaciones, completando toda la información requerida conforme a la Directiva Nº 004-2013-OSCE/CD, caso contrario la Entidad deberá declarar la nulidad de dicho proceso.

Pronunciamiento

De la revisión de los numerales 2.5. y 2.6 del Formato de Resumen Ejecutivo, se advierte que la Entidad  señalo, conforme se indica a continuación:

| 2.5 | FUENTES DE INFORMACION QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM |
| --- | --- |
|  | Cartas a empresas dedicadas al rubro de la construcción que acrediten los requerimientos técnicos mínimos los cuales se adjuntan. |
| 2.6 | ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO |
|  | Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico |
| Sobre la fuente de información Nº 1 | EXPEDIENTE TECNICO |
| Sobre la fuente de información Nº 2 |  |
| Sobre la fuente de información Nº 3 |  |

En relación al desagregado de gastos generales en el numeral 3.2 del Formato de Resumen Ejecutivo se advierte, que la Entidad señalo, conforme se indica a continuación:

| 3.2 | DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES |
| --- | --- |
|  | GASTOS FIJOS S/ 11,712.31 |
|  | GASTOS VARIABLES: 27,050.06 |
|  | TOTAL GTOS GENERALES (*) 38,762.37 |
|  | NO INCLUYE EL IGV |

Asimismo, se advierte en el numeral 4.1 del Formato de Resumen Ejecutivo, se advierte que la Entidad  señalo, conforme se indica a continuación:

| 4.1 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM | SI | X | NO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | De ser afirmativa al respuesta, identificar a los proveedores que cumplen con lo RTM |  |  |  |  |
|  | De lo contrario, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad |  |  |  |  |
|  | de proveedores. |  |  |  |  |

Por su parte, en el Pliego de Absolución de Consultas y Observaciones se advierte que el Comité Especial manifestó lo siguiente:

“Del análisis del resumen ejecutivo el área encargada de las contrataciones responsable de realizar el estudio de posibilidades que ofrece el mercado lo ha desarrollado de acuerdo al artículo 13 de la Ley de Contrataciones complementada con los artículos 12 y 14 del Reglamento de Contrataciones que hace referencia para determinar el valor referencial para la ejecución y consultoría de obras que expresa claramente que para la contratación para la ejecución de obras el valor referencial corresponde al monto del presupuesto de obra establecido en el expediente técnico en el cual debe detallársela identificación de las partidas y subpartidas necesarias de acuerdo a las características de la obra.

Por lo que se establece claramente definido que para este proceso de ejecución de obra el valor referencial es determinado por el presupuesto de obra aprobado en el expediente técnico aprobado.

Además en el resumen ejecutivo se ha publicado las invitaciones a las empresas del rubro (CIA Constructora AVC S.A.C, Proyecta G&G S.A.C y Constructora Roca Firme S.A.C) y sus respectivas respuestas las cuales manifiestan su intención de participar y que cumplen con los requerimientos técnicos mínimos para presentarse a dicho proceso.

En el numeral 3.1 se ha detallado y publicado el resumen y las partidas que conforman el presupuesto aprobado del valor referencial así como en el numeral 3.2 se ha publicado el desagregado de los gastos generales el cual está comprendido de la siguiente manera:

Gastos Generales Fijos:	S/  11,712.31

Gastos Generales Variables	S/  27,050.06

Total:				S/   38,762.37 (No incluye el IGV)

Lo que es mas a los participantes que compran las bases se les está entregando un juego completo del expediente técnico en el cual está incluido el desagregado de gastos generales a nivel de detalles para que puedan armar sus propuestas; sin embargo en aras de la transparencia este comité ha decidido publicar el detalle de los gastos generales en la absolución de esta observación; el mismo que se detalla de la siguiente manera:

Por lo que en estricta aplicación de la normatividad de contrataciones este comité ha decido NO ACOGER la observación del participante.”

Ahora bien, en el Informe Técnico N° 001-2015-CEO-MDP,  remitido con ocasión de la solicitud de elevación de observaciones, se aprecia que el Comité Especial indicó lo siguiente:

“En cuanto al cuestionamiento formulado, de la revisión del Resumen Ejecutivo la Entidad ha utilizado el formato de resumen ejecutivo de estudio de mercado aprobado por el OSCE para obras no sujetas a las modalidades de ejecución contractual de llave en mano y concurso oferta. Asimismo, se ha publicado información adicional sobre la descripción del presupuesto de la obra así como los datos del desconsolidado de gastos generales fijos y variables. Además se ha publicado todas las cartas y respuestas a empresas que cumplen con los requerimientos técnicos mínimos.

Sobre el particular, cabe precisar que la normativa de contrataciones públicas prevé que todo proceso de selección, desde sus actos preparatorios, debe llevarse a cabo bajo las mejores condiciones técnicas y económicas, y a su vez fomentar la mayor concurrencia y competencia de postores, lo cual permitirá la obtención de la propuesta más favorable para la Entidad. De ahí que, el propósito de este Organismo Supervisor al establecer disposiciones sobre el contenido del Resumen Ejecutivo, como los recogidos en la Directiva Nº 004-2013-OSCE/CD, sea evidenciar y sistematizar la información obtenida por la Entidad en el estudio de posibilidades que ofrece el mercado, así como las decisiones y/o modificaciones adoptadas durante los actos preparatorios en atención al referido estudio.

Considerando que lo que solicita el participante  es que se declare la nulidad del proceso a pesar que la Entidad ha utilizado los formatos de Resumen Ejecutivo establecidos en la Directiva Nº 004-2013-OSCE/CD y completado la mayoría de información ahí requerida, el comité decidió NO ACOGER la presente observación.”

Por su parte, el artículo 12° del Reglamento señala que, para determinar el valor referencial, se deben considerar presupuestos y cotizaciones actualizados, los que deberán provenir de personas naturales o jurídicas que se dediquen a actividades materia de la convocatoria, incluyendo fabricantes cuando corresponda, a través de portales y/o páginas Web, catálogos, entre otros, debiendo emplearse como mínimo dos (2) fuentes. También se tomará en cuenta, cuando la información esté disponible: precios históricos, estructura de costos, alternativas existentes según el nivel de comercialización, descuentos por volúmenes, disponibilidad inmediata de ser el caso, mejoras en las condiciones de venta, garantías  y otros beneficios adicionales, así como también la vigencia tecnológica del objeto de la contratación de las Entidades.

Como puede apreciarse, la normativa ha previsto los conceptos que deben tenerse en cuenta al determinar el valor referencial y las fuentes de información que deben emplearse para ello, pero no establece una regla única para determinar el valor referencial a partir de la información obtenida durante el estudio de mercado, aspecto que es de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Para el presente caso, se  advierte que el Resumen Ejecutivo publicado por la Entidad no ha seguido estrictamente las disposiciones previstas en las Directiva N° 004-2013-OSCE/CD, toda vez que no existe congruencia entre la información consignada en los numerales 2.5 y 2.6, dado que en el numeral 2.5 se hace referencia que se han consultado cotizaciones de proveedores y en el numeral 2.6 se hace referencia solo al expediente técnico, sin efectuar precisión sobre los aspectos evaluados respecto a la(s) fuente(s) consultada(s).

De otro lado, respecto al cuestionamiento del costo de los honorarios previstos, se aprecia que de la documentación adjunta al Resumen Ejecutivo figura, entre otras, la cotización de la empresa Cia. Constructora AVC S.A.C. en la que ésta habría considerado profesionales cuyos honorarios excederían lo previsto en el desagregado de gastos generales del presupuesto de obra, no obstante, de ello no puede desprenderse per sé  que en el mercado no existan profesionales que puedan cumplir con el perfil requerido, por lo que, siendo potestad de la Entidad definir los requerimientos técnicos mínimos y el valor referencial evaluando las condiciones del mercado los riesgos durante el proceso de selección (eventual declaratoria de desierto) y ejecución contractual (eventual cambio de profesionales ofertados) serán de su exclusiva responsabilidad.

En ese contexto, dado que se aprecian ciertas inconsistencias en el Formato de Resumen Ejecutivo y dada que la información consignada tiene carácter de declaración jurada, dicho aspecto se pondrá en conocimiento del Titular de la Entidad, así como del Sistema Nacional de Control para los fines pertinentes.

En cuanto a la participación del topógrafo se aprecia, de la información consignada en el Pliego de Absolución de Consultas y Observaciones, que éste no se habría incluido en el desagregado de gastos generales, lo cual no implica que sus honorarios no hayan sido contemplados en el presupuesto de obra.

Respecto a la pluralidad de postores, cabe señalar que, si bien en el numeral 4.1 del Formato de Resumen Ejecutivo no se precisó la razón social de los proveedores que cumplirían con los requerimientos técnicos mínimo, se adjuntó a dicho Formato las cotizaciones de los proveedores Cia. Constructores AVC S.A.C., Proyecta G&G y Constructora Roca Firme S.A.C. Adicionalmente, cabe precisar que la Directiva 
N° 004-2013-OSCE/CD no exige que en el Formato de Resumen Ejecutivo se consigne los datos de los profesionales que cumplen con los requerimientos solicitados.

En relación con el desagregado de gastos generales, se aprecia que en el Formato de Resumen Ejecutivo solo se consignó un resumen del mismo, el cual recién se ha publicado en el Pliego de Absolución de Consultas y Observaciones.

Ahora bien, en la medida que es responsabilidad de la Entidad elaborar el Formato de Resumen Ejecutivo en base a la información obtenida del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, así como de determinar el valor referencial y, en tanto el participante requiere que modifique o declare la nulidad del proceso, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la Observación N° 2.

Sin perjuicio de ello, con ocasión de la integración de las Bases, deberá publicarse en el SEACE un Formato de Resumen Ejecutivo que contenga: (i) el desagregado de gastos generales completo (en donde se aprecien los profesionales, sus tiempos de participación y honorarios), (ii) en el numeral 2.5 deberá consignarse cada una de las fuentes que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado con la capacidad para cumplir los requerimientos técnicos mínimos relacionados con el equipo mínimo y perfil mínimo del personal, tales como cotizaciones, precios históricos, catálogos, estructuras de costos, entre otros; (iii) en el numeral 2.6 deberá señalarse qué aspectos se consideraron o no de las fuentes indicadas en el numeral 2.5 de dicho formato. Además, deberá publicarse la información que acredite que la participación del topógrafo se encuentra contemplado en el presupuesto de la obra, caso contrario, deberá efectuarse las adecuaciones correspondientes.

Cabe señalar que, la información que se registre tiene carácter de declaración jurada siendo que su contenido se encuentra sujeto a rendición de cuentas por parte de la dependencia técnica encargada de su determinación, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismo competentes. Debe destacarse que este Organismo Supervisor no ostenta la calidad de perito técnico en aspectos específicos del valor referencial.

Observaciones N° 3		Contra el costo de reproducción de las Bases

El participante cuestiona el costo de reproducción de las Bases, cuyo costo es de 
S/. 80.00 (Ochenta con 00/100 Nuevos Soles) dado que el presente proceso contiene un ejemplar del expediente técnico que consta de 120 páginas y un CD, lo cual no refleja el costo cobrado por  la entidad.

Por lo tanto, solicita que la entidad publique el detalle de la estructura de costos de las Bases y del Expediente Técnico del proceso de la referencia o reformular el requerimiento, devolviendo a los participantes el dinero en exceso que se estaría cobrando.

Pronunciamiento

En el numeral 1.10 del Capítulo I de la Sección Específica de las Bases, se indicó lo siguiente:

"1.10 COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES

El costo de reproducción de las bases es de S/. 80.00 (Ochenta y 00/100 Nuevos Soles)”

De la revisión del pliego absolutorio de consultas y observaciones, se advierte que el Comité Especial señaló lo siguiente:

“El costo de la reproducción de las bases ha sido establecido es de S/ 80.00 en base a la cantidad de hojas A4 y planos fotocopiados que contiene el expediente técnico así como las bases del proceso además de 01 CD (Expediente Digital) de acuerdo a los precios del mercado que se tiene en el distrito de Paijan el cual ha sido determinado de la siguiente manera:

Expediente Técnico:

120 Copias A4 al costo de  S/ 0.15 por hoja haciendo un total de S/ 18.00

08 Planos al costo de S/ 5.50 cada uno haciendo un total de S/ 44.80

01 CD formato DVD quemado a un costo de S/ 3.00

Bases Administrativas:

51 copias A4 al costo de S/ 0.15 por hoja haciendo un total de S/ 7.65

Todo ello contenido en un archivador simple de palanca a un costo de S/ 7.35

Con esta estructura de costos de acuerdo al mercado del distrito de Paijan se demuestra que se está cobrando tal como establece la Ley de Contrataciones del Estado por lo que este Comité ha decido NO ACOGER dicha observación del participante.”

Asimismo, de la revisión del Informe Técnico N° 001-2015-CEO -MDP remitido con ocasión de la elevación de observaciones, se aprecia que el Comité Especial señaló lo siguiente:

"(…) En el pliego absolutorio de consultas y observaciones, la Entidad ha sustentado el costo de reproducción de las Bases a la suma de S/. 80.00 nuevos soles, de acuerdo a la oferta que existe en el mercado del distrito de Paijan dejando claro que el costo corresponde a la reproducción de las bases, así como del expediente técnico que contiene memoria descriptiva, planos y otros.”

Sobre el particular, cabe indicar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 del Reglamento, las personas naturales o jurídicas que deseen participar en un proceso de selección convocado dentro de los alcances de la Ley de Contrataciones y su Reglamento, deberán registrarse como participantes conforme a las reglas establecidas en las Bases, para cuyo efecto deben contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) en el capítulo correspondiente al objeto de la convocatoria. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentre inhabilitado para contratar con el Estado. El registro de participantes es gratuito.

Asimismo, el referido artículo señala que en la oportunidad del registro, el participante podrá solicitar a la Entidad un ejemplar de las Bases, estando la Entidad obligada a su entrega, previo pago del costo de reproducción de éstas. En el caso de la contratación de la ejecución de obras, el ejemplar de las Bases deberá comprender el expediente técnico de obra.

Ahora bien, corresponde señalar que el presente proceso consiste en la ejecución de la obra: Mejoramiento de las calles del Pueblo Joven Alto Paijan Miraflores Sector II, distrito de Paijan, provincia de Ascope, departamento de la Libertad, por lo que el costo requerido por la Entidad comprendería el costo de reproducción de las Bases y del expediente técnico.

Por tanto, toda vez que el costo de reproducción de las Bases se habría determinado en función a la documentación a entregar a los participantes y, en tanto el recurrente pretende que dichos costos se modifique sin tener competencias para ello, este Organismo Supervisor decide NO ACOGER la presente observación.

No obstante, en atención al principio de transparencia, con motivo de la integración de las Bases, deberá publicarse en el SEACE la información que sustente que a los participantes se les hizo entrega de la totalidad de los documentos considerados en la estructura de costos señalada por el Comité Especial.

Cabe señalar que, en la medida que es responsabilidad de la Entidad la determinación de sus requerimientos técnicos y los informes que los sustente tiene carácter de declaración jurada siendo que su contenido se encuentra sujeto a rendición de cuentas por parte de la dependencia técnica encargada de su determinación, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismo competentes.

Observaciones N° 5		Contra los requisitos de los profesionales

El participante cuestiona los requerimientos técnicos mínimos del personal propuesto dado que:

- Se solicita que los profesionales deban encontrarse colegiados y habilitados, lo cual resulta contrario al Pronunciamiento N° 691-2012/DSU, por lo que solicita que se suprima dicha exigencia.

- Se solicita que el ingeniero residente de obra cuente con una experiencia efectiva como mínimo de 60 meses como residente y/o supervisor y/o inspector en obras iguales o similares, lo cual resulta excesivo y desproporcionado, por lo que requiere que se reduzca el tiempo de experiencia solicitado para el ingeniero residente a dos (2) años de experiencia como residente y/o supervisor y/o responsable técnico, a fin que ello sea concordante con el plazo de ejecución de la obra y la remuneración que es de S/. 3 000.00 mensuales.

- Se solicita que el residente de obra cuente con una capacitación en tecnologías aplicadas a infraestructuras, diplomando en contrataciones del Estado con 500 horas lectivas, diplomado en residencia y supervisión de obras con 300 horas lectivas, diplomando en valorización y liquidación de obras con 400 horas lectivas, lo cual no resulta razonable, resultando además excesivo considerando la remuneración prevista para dicho profesional.

- Se solicita al ingeniero asistente especializaciones o diplomando en residencia y supervisión de obra con 300 horas académicas, en seguridad e higiene en la industria de la construcción, diplomando en valorización y liquidación de obras con 400 horas académicas, diplomando en evaluación y estudios de impacto ambiental con 500 horas y diplomando o maestría en tecnología del asfalto con 80 horas, lo cual no resulta razonable, resultando además excesivo considerando la remuneración prevista para dicho profesional, siendo que incluso se le requiere al ingeniero asistente mayores especializaciones y capacitaciones que al residente de obra.

Pronunciamiento

De la revisión del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, se advierte que la Entidad ha señalado lo siguiente:

| PROFESIONAL | CARGO | PERFIL DEL PROFESIONAL |
| --- | --- | --- |
| Ingeniero Civil | Residente de Obra | Residente de obra – Ing Civil titulado, colegiado y habilitado, el cual será acreditado mediante copia del título profesional y copia del certificado de colegiatura. Deberá acreditar una experiencia de cinco (5) años como residente y/o supervisor y/o inspector de obras en obras viales, los cuales se sustentarán con copia de constancias o certificados o contratos de su respectiva acta de recepción de obra. Deberá contar con capacitación en tecnología aplicadas a infraestructura viales (pavimentos, asfalto, mejoramiento o estabilización de suelos, otros) (Mínimo 10 horas lectivas). Diplomado en Contrataciones del Estado (mínimo 500 horas lectivas). Diplomado en Residencia y Supervisión de obras (Mínimo 300 horas académicas), además deberá tener un Diplomado en valorización y liquidación de obra (Mínimo 400 horas). Estas capacitaciones o Diplomados deberán estar acreditadas con copia de diplomas o titulo o certificados, emitidos por instituciones competentes. |
| Ingeniero Civil | Asistente de obra | Asistente de Obra – Ing. Civil titulado, colegiado y habilitado, el cual será acreditado mediante copia del título profesional y copia del certificado de colegiatura. Deberá acreditar una experiencia de un (1) año como asistente de Residente y/o asistente de Supervisor y/o asistente de Inspector de Obras y/o Residente y/o Supervisor y/o Inspector de obras en obras viales; los cuales se sustentarán con copia de constancias o certificados o contratos con su respectiva acta de recepción de obra. Deberá contar con estudios concluidos de especialización o diplomado en Residencia y Supervisión de obra (Min. 300 horas académicas), en Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (Min. 300 horas académicas). Diplomado en valorización y liquidación de obra (Min. 400 horas académicas). Diplomado en Evaluación y Estudios de Impacto Ambiental (Min 500 horas ) y Diplomado o maestría en Tecnología del Asfalto (Min. 80 horas) |

Al respecto, en el Pliego Absolutorio de Consultas y Observaciones el Comité Especial manifestó, con relación a las calificaciones de los referidos profesionales:

“ (…)

No obstante buscando la mayor participación y concurrencia de postores y con la opinión favorable del área usuaria correspondiente este comité ha decidido ACOGER en parte su observación dejando establecido que al momento de la integración de las bases los Requerimientos Técnicos Mínimos con respecto a los profesionales quedarán establecidos de la siguiente manera:

RESIDENTE DE OBRA:

Ingeniero Civil, quien deberá acreditar una experiencia mínima de 36  (treinta y seis) meses como Residente y/o Inspector y/o Supervisor en obras viales y/o obras similares entendiéndose a tales como construcción, ampliación, mejoramiento, rehabilitación de pavimentación de pistas, calles y avenidas en asfalto y concreto; con una antigüedad no mayor de 13 (trece años) a la presentación de propuestas; las cuales se sustentarán con constancias o certificados o contratos.

Deberá contar con las siguientes capacitaciones las cuales se acreditan con copias del diploma o certificado o títulos correspondientes:

- Capacitación en tecnologías aplicadas para las obras de edificación e infraestructura vial con una duración mínima de 10 horas lectivas o académicas.

- Diplomado en Contrataciones del Estado del Estado con un mínimo de 320 horas lectivas o académicas.

- Diplomado en Residencia y Supervisión de Obras con un mínimo de 320 horas lectivas o académicas.

- Diplomado en Valorización y Liquidación de Obras con un mínimo de 320 horas lectivas o académicas.

ASISTENTE DE OBRA:

Ingeniero Civil, quien deberá acreditar una experiencia mínima de 10 (diez) meses como Asistente y/o Asistente de Inspector y/o Asistente de Supervisor y/o Residente y/o Inspector y/o Supervisor en obras viales y/o similares entendiéndose a tales como construcción, ampliación, mejoramiento, rehabilitación de pavimentación de pistas, calles y avenidas en asfalto y concreto, las cuales se sustentarán con constancias o certificados o contratos.

- Diplomado en Residencia y Supervisión de Obras con un mínimo de 320 horas lectivas o académicas.

- Diplomado en Valorización y Liquidación de Obras con un mínimo de 320 horas lectivas o académicas.

- Diplomado en Seguridad e Higiene en la industria de la construcción civil con una duración mínima de 360 horas lectivas o académicas.

- Diplomado de Estudios en Evaluación de Impacto Ambiental con una duración mínima de 320 horas lectivas o académicas. (…)”.

Sobre el particular, debe tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 13º de la Ley, concordado con el artículo 11º del Reglamento, que dispone que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es responsabilidad de la Entidad, la que debe propiciar, al momento de establecerlos, la mayor concurrencia de proveedores. Asimismo, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de la obra requerida.

Ahora, si bien es responsabilidad de la Entidad establecer los requisitos que consideren más adecuados para la atención de sus necesidades, dicha potestad  no es irrestricta, ya que para su determinación se debe verificar que resulten razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, así como que se encuentren acordes con los principios que regulan la normativa de contratación pública.

Cabe precisar que, de la revisión de la información del Formato de Resumen Ejecutivo se aprecia que en el numeral 4.2 la Entidad ha declarado la existencia de pluralidad de proveedores, adjuntando a dicho Formato las “Expresiones de interés y posibilidad de participación como postor acreditando el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos” de las empresas PROYECTA G&G, CONSTRUCTORA ROCA FIRME S.A.C, y CIA CONSTRUCTORA AVC S.A.C., las mismas que cumplirían con los requerimientos técnicos mínimos.

En ese sentido, en la medida que es exclusiva responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos para la contratación de  expediente técnico, y dado que el participante requiere que los requerimiento técnicos mínimos se modifiquen conforme a su propuesta sin tener facultad para ello, en este sentido, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la Observación N°5.

Sin perjuicio de lo señalado, con ocasión de la integración de Bases deberá implementarse lo siguiente:

- Deberá suprimirse la capacitación: en tecnologías aplicadas para las obras de edificación e infraestructura vial solicitada al residente de obra, puesto que dicha capacitación resulta específica.

- Deberá suprimirse la capacitación: del diplomando en residencia y supervisión de obras solicitada al residente de obra, el termino de “supervisión” pues ello no es concordante directamente con sus actividades.

- Deberá suprimirse la capacitación: diplomando en residencia y supervisión de obras y el diplomando en valorizaciones y liquidación de obras solicitada al asistente del residente de obra, puesto que dichas capacitaciones han sido requeridas al residente de obra.

- Deberá publicarse en el SEACE un informe técnico que refleje la incidencia directa que tendrá las capacitaciones requeridas al residente de obra y al especialista en mecánica de suelos en las actividades que realizarán en la ejecución de la obra, caso contrario, de no poder sustentar ello, deberá ser suprimida del perfil del profesional que corresponda aquella capacitación que no haya sido sustentada.

- De cumplirse con lo solicitado precedentemente, deberá reducirse a ochenta (80) horas lectivas, las horas solicitadas en la relación con los diplomados que se mantenga.

- CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la Ley y su Reglamento, de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo 58° de la Ley, este Organismo Supervisor ha efectuado una revisión de oficio de las Bases del presente proceso, advirtiendo las siguientes deficiencias, las mismas que deberán ser implementadas, obligatoriamente, en la Integración de Bases, en mérito a lo dispuesto en el artículo 59° del Reglamento.

  - Valor referencial

En el Resumen Ejecutivo y  en el numeral 1.3 del Capítulo I de la Sección Específica de las Bases se ha establecido que el valor referencial asciende a S/. 526 005.41, sin embargo, en la ficha del SEACE se indica que el valor referencial es S/. 526 004.51, lo cual resulta incongruente, por lo que con ocasión de la integración de Bases deberá efectuarse las verificaciones y correcciones pertinentes.

  - Requerimientos técnicos mínimos

-En los requerimientos técnicos mínimos del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases se indica una “nota” disponiendo que “el postor que obtenga la buena pro deberá presentar el original del certificado de habilidad profesional para obras públicas del personal así como copia del diploma de colegiatura, antes del inicio de la obra”.

Al respecto, si bien al acoger un extremo de la Observación N° 5 del recurrente se suprime del perfil de los profesionales la exigencia de presentar la copia del certificado de colegiatura, cabe precisarle que en el Pronunciamiento N° 691-2012/DSU, en atención a los Principios de Economía y Libre Concurrencia y Competencia, se estableció el Precedente Administrativo de Observancia Obligatoria, que dispone que la colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el inicio de su participación efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero.

Por lo tanto, con ocasión de la integración de las Bases, deberá:

- Suprimirse cualquier regulación de las Bases que exija la acreditación (lo que incluye también a las declaraciones juradas) de la colegiatura y habilidad de los profesionales ofertados en la presentación de propuestas y suscripción del contrato, en tanto que ello sólo resulta exigible y relevante para el inicio efectivo de su participación en el contrato; no siendo válida cualquier regulación de las Bases que resulte contrario a lo señalado. Ello incluye todos los capítulos de la Sección Específica u otro extremo de las Bases.

- Tenerse presente que la experiencia efectiva será pasible de acreditación en el presente proceso siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión,

- Considerarse que, la Entidad, en el ejercicio de su función fiscalizadora y antes de suscribir el contrato, tiene a salvo la potestad de verificar que la experiencia efectiva que se acreditó en la presentación de propuestas la obtuvo el profesional contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión, según el ordenamiento peruano o extranjero, según corresponda.

-Para acreditar la experiencia del personal propuesto se requiere presentar constancias o certificados o contratos con su respectiva acta de recepción de obra, lo cual no se encuentra acorde con lo señalado en el Precedente Administrativo de Observancia Obligatoria contenido en el Pronunciamiento N° 723-2013/DSU, en el cual se precisa que, deberá tenerse en consideración que la experiencia del personal propuesto, se podrá acreditar con cualesquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto, no siendo válida cualquier regulación de las Bases que resulte contrario a lo señalado.

Por tanto, con ocasión de la integración de las Bases, la Entidad deberá precisar en los extremos que correspondan de los Capítulos III de las Bases la forma de acreditar la experiencia del personal propuesto conforme a lo establecido en el párrafo anterior.

- CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto:

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta lo indicado en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar, así como registrar en el SEACE la documentación solicitada.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58° del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que, a tenor del artículo 24° del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de tres (3) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases Integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar  al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59° del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58° del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 13 de Mayo de 2015

ASG

Así, por ejemplo, en caso de haber consultado cotizaciones, en el numeral 2.5 deberá indicarse ello, debiendo precisarse que se trata de la fuente de información N° 1.

Así, por ejemplo, en caso haberse consultado cotizaciones y ésta se trate de la fuente de información 
N° 1, deberá indicarse en el acápite denominado “Sobre la fuente de información N° 1” si la información proveniente de la misma fue considerada o no en el expediente técnico e indicar qué aspectos se tomaron en cuenta.

Ver: Precedentes Administrativos de Observancia Obligatoria del año 2012. Sección: Legislación y documentos OSCE. En: www.osce.gob.pe