PRONUNCIAMIENTO Nº 411-2015/DSU

Entidad:	Seguro Social de Salud

Referencia:		Adjudicación Directa Selectiva N° 261-2015-ESSALUD-RAR-1 convocada para la "Adquisición de reactivos de laboratorio electroforesis".

- ANTECEDENTES

Mediante Oficio N° 02 CE-ADS N° 261-HNERM-RAR-ESSALUD-2015, recibida el 27.ABR.2015, el Presidente del Comité Especial remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las tres (3) observaciones formuladas por el participante DIAGNOSTICA PERUANA SAC; así como el respectivo informe técnico, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto Legislativo Nº1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y el artículo 58 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

Al respecto, resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de: a) las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando este último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa; siempre que el solicitante se haya registrado como participante hasta el vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

En ese sentido, cabe señalar que respecto de las tres (3) observaciones formuladas por el participante DIAGNOSTICA PERUANA SAC, este Organismo Supervisor no se pronunciará acerca de las Observaciones N° 1 y N° 2, toda vez que las mismas constituyen solicitudes de modificación y/o aclaración respecto de determinados extremos de las Bases, es decir, se trata de consultas, supuesto no previsto en el artículo 58° del Reglamento. Sin perjuicio, de las observaciones de oficio que se formulen respecto de aspectos relevantes de las Bases, de conformidad con el artículo 58° de la Ley.

- OBSERVACIONES

2.1 Observante: 	DIAGNOSTICA PERUANA SAC

Observación N° 3:                         		  Contra la documentación de presentación obligatoria

El participante cuestiona el contenido del literal g) de los documentos de presentación obligatoria, pues sostiene que si bien la copia del “Certificado de Libre Comercialización o Libre Venta” es equivalente a la copia del “Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura” del equipo objeto de contratación, sin embargo el requerir que el certificado de libre venta deba consignar obligatoriamente, que el fabricante del producto cumple con las Buenas Prácticas de Manufactura o fabricación resultaría restrictivo a la concurrencia de postores, dado que en la mayoría de los certificados de libre venta no se hace referencia a lo señalado por la Entidad. Asimismo, señala que su emisión es realizada por una entidad pública del país de origen del producto, por lo tanto señala que no sería posible establecer su contenido.

Por lo que, solicita suprimir del literal g) de los documentos de presentación obligatoria la exigencia que dentro del contenido del Certificado de Libre Venta se establezca  que el fabricante del producto cumple con las Buenas Prácticas de Manufactura o de fabricación.

Pronunciamiento

En el literal g) de la documentación de presentación obligatoria se advierte lo siguiente:

“g) Certificado de Buena Práctica de Manufactura del laboratorio fabricante (copia simple).

Con traducción al español en caso de estar en idioma extranjero, efectuada por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda. Vigente a la fecha de Presentación de Propuestas, extendido por autoridad competente en país de origen. Se podrá presentar documentos que acrediten la misma función, valor o eficacia que los Certificados de Buenas Prácticas de Manufactura extendido por autoridad competente en el país de origen, con una antigüedad de emisión no mayor a dos (02) años, esta opción sólo se realizará en los casos en que el país de origen de los productos no expida Certificados de Buenas Prácticas de Manufactura y deberá consignar obligatoriamente, que el fabricante del producto cumple con las Buenas Prácticas de Manufactura o de fabricación.

También se aceptará la presentación del Certificado de Libre Venta de países de la comunidad europea que señalen que el fabricante cumple con la directiva 98/79CE ó 93/42/CE como documento alternativo al Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura.

Se podrá admitir el certificado expedido por la FDA en el que se consigne el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura, la relación de la planta evaluada y los productos y familia de productos que incluye el certificado, podría considerarse como documento alternativo a la presentación del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura.

Se permitirá la presentación del certificado de Cumplimiento de Norma ISO/EN 13845 y además la Declaración CE de conformidad del fabricante en forma alternativa para aquellos productos fabricados en países que no emiten Certificados de Buenas Prácticas de Manufactura.” (El subrayado es nuestro)

Del Pliego absolutorio de consultas y observaciones se advierte que el Comité Especial ratifico lo señalado en las Bases. Del mismo modo, del Informe Técnico remitido con ocasión a la elevación de observaciones, se advierte lo siguiente:

“SUSTENTO: EsSalud considera dentro de los documentos de presentación obligatoria los relacionados al cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura. Muchos países, como el nuestro emiten los Certificados de Buena Práctica de Manufactura (CBPM), sin embargo, algunos bienes provienen de países en los que no se admiten el citado documento, emitiendo en su lugar un certificado de libre venta. Con la finalidad de asegurar la calidad de los bienes adquiridos, este último documento deberá indicar que el fabricante cumple con las buenas prácticas de manufactura para ser considerado en lugar de CBPM”

En relación con ello, el artículo 42 del Reglamento establece que el sobre de la propuesta técnica debe contener la documentación que acredite el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos, siempre que esté acorde con el Principio de Economía contemplado en el artículo 4 de la Ley, según el cual se deben evitar en las Bases formalidades costosas e innecesarias, siendo responsabilidad de la Entidad establecer cuáles serán los documentos que le generen certeza de su cumplimiento; por lo que, se entendería que dicha documentación puede estar constituida por folletos, muestras, planos, catálogos, certificados de calidad y salubridad, entre otros.

Por su parte, el artículo 61 del Reglamento dispone que una propuesta sea admitida deberá incluir, cumplir y en su caso, acreditar la documentación de presentación obligatoria que se establezca en las Bases y los requerimientos técnicos mínimos que constituyen las características técnicas, normas reglamentarias y cualquier otro requisito establecido como tal en las Bases y en las disposiciones legales que regulan el objeto materia de la contratación.

Sobre el particular, cabe indicar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29º de la Ley, en la elaboración de las Bases se recogerá lo establecido en la presente norma y su Reglamento y otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección, las que se aplicarán obligatoriamente.

Al respecto, cabe señalar el artículo 55° de la Ley Nº 29459 (Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios), dispone lo siguiente:

“Artículo 55°.- De la emisión del registro sanitario de dispositivos médicos

La emisión del registro sanitario contempla la evaluación de la calidad, seguridad y funcionabilidad de los dispositivos médicos. Esta evaluación toma en consideración las normas técnicas internacionales de referencia propuestas por la Global Task Harmonization Force, así como las normas técnicas propias de los fabricantes, según corresponda.

Los requisitos, procedimientos, plazos y tasas para la emisión y otorgamiento del registro sanitario de dispositivos médicos son establecidos según la clasificación con base en la clase de riesgo, de acuerdo a lo que establece el Reglamento de la presente Ley.

El registro sanitario de dispositivos médicos se emite luego de la verificación y evaluación de los requisitos exigidos entre ellos los certificados de Buenas Prácticas o documento equivalente emitido por autoridad competente.

La Autoridad Nacional de Salud (ANS), a propuesta de la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM), establece los requisitos u otros elementos que por necesidad sanitaria se requieran.” (El subrayado y negrita es nuestro)

Asimismo, de los artículos 124°, 125°, 126° y 127° del Decreto Supremo Nº 016-2011-SA (Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios), se advierte los requisitos para el registro sanitario, siendo que los interesados para la inscripción y reinscripción de dispositivos médicos de las clases I, II, III y IV, deben de presentar entre otros requisitos lo siguiente:

“Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) del fabricante nacional o extranjero emitido por la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios o documento que acredite el cumplimiento de Normas de Calidad especificas al tipo de dispositivo médico, por ejemplo Certificado CE de la Comunidad Europea, Norma ISO 13485 vigente, FDA u otros de acuerdo al nivel de riesgo emitido por la Autoridad o Entidad Competente del país de origen”

De lo señalado anteriormente, los citados artículos consideran como certificaciones equivalente del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, el certificado CE de la Comunidad Europea, Norma ISO 13485 vigente y el FDA, y se brinda la posibilidad de presentar otros certificados que cumplan la misma finalidad del Certificado de Buenas Prácticas, siempre que acrediten el cumplimiento de Normas de Calidad de acuerdo al nivel de riesgo emitido por la Autoridad o Entidad Competente del país de origen.

Por otro lado, cabe señalar que mediante el Oficio N° 1508-2013/DSU-PAA de fecha 21.NOV.2013, este Organismo supervisor realizó la siguiente consulta a la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID):

“(…)

3. ¿El certificado de Libre Venta o Comercialización podría remplazar al Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM), siempre y cuando en él se precise el cumplimiento de éstas últimas?

(…)

”

Al respecto, mediante Oficio N° 317-2014-DIGEMID-DG-EA/MINSA de fecha 10.MAR.2014, recibido por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) el 11.MAR.2014, la DIGEMID remitió la Nota informativa N° 088-2014-DIGEMID-DAS-AL/MINSA, con relación a la consulta formulada estableció lo siguiente:

“Respuesta a la consulta 3)

El Certificado de Libre Venta o Comercialización NO podría remplazar al Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM), excepto en el caso de FDA, que no emite Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura.”

Del documento citado en el párrafo precedente se advierte que, en principio, el Certificado de Libre Venta o comercialización no podría remplazar el Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura.

Ahora bien, siendo que es responsabilidad de la Entidad la determinación de la documentación necesaria que acredite el cumplimiento de requerimientos técnicos mínimos, que el Decreto Supremo Nº 016-2011-SA permite presentar otros documentos de acuerdo al nivel de riesgo emitido por la Autoridad o Entidad Competente del país de origen que cumplan dicha finalidad y que lo que el participante solicita es que se acepte que el Certificado de Libre Venta no consignen el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la Observación N° 3.

Sin perjuicio de ello, con ocasión de la integración de las Bases, la Entidad deberá registrar en el SEACE, un informe en el que se sustente que requerir el Certificado de Libre Venta que consigne que el fabricante del producto cumple con las Buenas Prácticas de Manufactura o de fabricación, resulta suficiente para garantizar el cumplimiento de tales prácticas.

- CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE  CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58 de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a la Ley y el Reglamento.

3.1. Resumen Ejecutivo

De lo declarado por la Entidad en los cuadros comparativos no se evidencia pluralidad de proveedores en condiciones de cumplir con los requerimientos mínimos referidos al “plazo de entrega” y “garantía comercial” del paquete objeto de convocatoria, pues de la revisión de las cotizaciones y precios históricos considerados en el estudio de mercado se aprecia que se consideran plazos de entrega que no cumplirían con lo requerido por la Entidad y no se ha consignado el tiempo de garantía considerado, lo cual resultaría contradictorio si se considera lo declarado en el numeral 4.2 del Resumen Ejecutivo. En ese sentido, con ocasión de la integración de las Bases, deberá verificarse la información declarada en el cuadro comparativo para el paquete antes mencionado y, de corresponder, adecuar el plazo máximo de entrega y periodo de garantía comerciales conforme la información obtenida del estudio de mercado.

3.2. Documentos de presentación obligatoria

En el literal i) de la documentación de presentación obligatoria del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases, se indica lo siguiente:

"i) Folletería, Catálogos, Instructivos o similares (original o copia simple).

Documentación adicional remitida por los fabricantes que permita demostrar que los productos y los equipos ofertados cumplan con las Especificaciones Técnicas Mínimas. (Inserto del producto), que permita demostrar que lo ofertado se ajuste a lo solicitado. Con traducción al español de ser el caso.

Al respecto, cabe precisar que, en reiteradas resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado, dicho colegiado ha señalado que "los fabricantes son libres de elaborar sus catálogos y folletos consignando en ellos la información que a su criterio resulta relevante, teniendo muchas veces incidencia en ello los fines publicitarios o de promoción". Dentro de este contexto, resulta claro que la información consignada por el fabricante en uno u otro catálogo puede variar según los fines que se persiga, resaltándose o excluyéndose la alusión a determinadas características técnicas que el equipo posee, las cuales pueden incluso variar con el transcurso del tiempo.

En adición a ello, debe tenerse en cuenta que los catálogos y/o fichas técnicas poseen un carácter referencial y que las declaraciones de los postores se encuentran amparados por el Principio de Presunción de Veracidad, por lo que no resultaría congruente que un postor sea descalificado por la omisión de alguna característica en la documentación referida, siendo razonable que tales folletos y/o catálogos y/o instructivos y/o documentación similar puedan ser complementados por una comunicación del fabricante u otra documentación semejante, que indique que determinado bien o insumo cumple con la totalidad de los requerimientos técnicos mínimos.

Por tanto, siendo que la información contenida en los folletos, catálogos y similares, podrían resultar no ser suficientes para acreditar la totalidad de los requerimientos técnicos mínimos y en la medida que las declaraciones de los postores se encuentran amparados por el Principio de Presunción de Veracidad, no resulta congruente que un postor sea descalificado por la omisión de alguna característica en la documentación referida, siendo razonable que tales folletos o catálogos puedan ser acreditados por una comunicación del fabricante u otra documentación similar, que indique que determinado bien o insumo cumple con la totalidad de las especificaciones técnicas establecidas por la Entidad.

En ese sentido, con ocasión de la integración de Bases deberá precisarse en el literal b) de la documentación de presentación obligatoria que el cumplimiento de los requerimientos mínimos exigidos para el bien convocado, podrá ser sustentado a través de copia simple u originales de folletos, fichas técnicas, manuales, catálogos, brochures u otros documentos técnicos similares emitidos por el fabricante; y que, en caso los documentos antes mencionados no detallasen todas las características técnicas establecidas en las Bases, podrá acompañarse una declaración jurada del postor en la cual señale el cumplimiento de ellas. Sin perjuicio de la potestad de la Entidad de realizar una fiscalización posterior.

3.3. Forma de Pago

La Entidad ha determinado que la prestación del objeto de la contratación sea por suministro, sin embargo, no se advierte el detalle del pago de la contraprestación a favor del contratista, por lo que, con ocasión a integración de las Bases, deberá precisarse el detalle de los pagos periódicos.

3.4. Garantía de prestaciones accesorias

Si bien la Entidad no ha definido en las Bases cuáles son las prestaciones accesorias que deberá realizar el proveedor a quién se le adjudique con la Buena Pro, se advierte que en el numeral 2.7 del Capítulo II de la Sección Específica, se hace referencia a la garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias.

Al respecto, en caso la Entidad haya considerado como prestaciones accesorias al servicio técnico y mantenimiento correctivo requerido el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, con motivo de la integración de las Bases, se deberá establecerse individualmente, tanto en el numeral 1.3 del Capítulo I de la Sección Específica de las Bases como en el numeral 2.5.2 referido a la  propuesta económica, los montos correspondientes a la prestación principal y a la prestación accesoria, a efectos de determinar correctamente el monto, otorgamiento y devolución de la garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias.

En caso contrario, deberá suprimir del numeral 2.7 del Capítulo II de la Sección Específica, toda referencia a la garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias.

3.5. Proforma de Contrato

Con ocasión de la integración de las Bases o, para la suscripción del Contrato, deberá completarse el Capítulo V “Proforma del contrato” de acuerdo con lo indicado en los demás Capítulos de las Bases.

- CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto:

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta lo indicado en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar, así como registrar en el SEACE la documentación solicitada.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que, a tenor del artículo 24 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de cinco (3) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58 del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 12 de mayo de 2015.

FGM/.

Cabe precisar, que en reiteradas resoluciones emitidas por Tribunal de Contrataciones del Estado (Ver Resoluciones N° 2316-2009-TC-S2 y N° 2525-2009-TC-S2) dicho colegiado ha señalado que "los fabricantes son libres de elaborar sus catálogos y folletos consignando en ellos la información que a su criterio resulta relevante, teniendo muchas veces incidencia en ello los fines publicitarios o de promoción". Dentro de este contexto, resulta claro que la información consignada por el fabricante en uno u otro catálogo puede variar según los fines que se persiga, resaltándose o excluyéndose la alusión a determinadas características técnicas que el equipo posee, las cuales pueden incluso variar con el transcurso del tiempo. Asimismo, debe tenerse en cuenta que el Principio de Presunción de Veracidad, recogido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, señala que en la tramitación del procedimiento administrativo se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo prueba en contrario.

Conforme a la Directiva N° 009-2009-OSCE/CD