PRONUNCIAMIENTO Nº 417-2015/DSU

Entidad:		Marina de Guerra del Perú

Referencia:	Licitación Pública Nº 1-2015-MGP/DISAMAR-1, convocada para la “Adquisición de material médico”

- ANTECEDENTES

Mediante Carta V.200-004, recibido con fecha 23.04.2015, y subsanado mediante Carta V. 200-004 de fecha 27.04.2015, el Presidente del Comité Especial a cargo del proceso de selección de la referencia remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las tres (3) observaciones formuladas por el participante L´ATTITUDE INTERNATIONAL S.A.C. y la única (1) observación formulada por el participante SURGICORP S.R.L., y además del respectivo informe técnico, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28° del Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y el artículo 58° de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

Al respecto, resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58° del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de: a) las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente;             b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando éste último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa, siempre que se haya registrado como participante hasta el vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

En relación con lo anterior, cabe precisar que la Observación N° 2 formulada por el participante L´ATTITUDE INTERNATIONAL S.A.C., constituye en estricto una solicitud de información y/o aclaración, por lo que, este Organismo Supervisor no se pronunciará al respecto.

Ello, sin perjuicio de las observaciones de oficio que se formulen respecto al contenido de las Bases, conforme con el inciso a) del artículo 58° de la Ley.

- OBSERVACIONES

2.1. Observante	L´ATTITUDE INTERNATIONAL S.A.C.

Observación N° 1 y N° 3:	Sobre las especificaciones técnicas de los ítems N° 33 y N° 6.2

A través de la Observación N° 1, el participante cuestiona las especificaciones técnicas del ítem N° 33 referida al “Acido Peracetico + Acido Acético + Peróxido de Hidrogeno”, pues sostiene que el rango especifico de composición requerido (Ácido  acético de 3.5 – 15%, Ácido per acético de 5 - 15%, Peróxido de Hidrógeno 5.95 %) únicamente lo podría ofertar una empresa y/o fabricante determinado, restringiendo la pluralidad de postores. En ese sentido, solicita que se amplié el rango de composición requerido a: Ácido  acético de 5 – 20%, Ácido per acético de 1.5 - 20%, Peróxido de Hidrógeno 5  - 28 %.

Por medio de la Observación Nº 3, el participante cuestiona las especificaciones técnicas del ítem 6.2 referida a “Catéter Venoso Central 7 Fr. 3 LUMEN”, pues sostiene que las características particulares de los “Clips de sujeción tisular” son iguales s las “ala de sutura”, por lo que solicita considerar la característica de “ala de sutura” como requerimiento opcional al “clips de sujeción tisular”.

Pronunciamiento

De la revisión del Anexo 13 “Especificaciones Técnicas”, se advierte:

Ítem N° 6.2

CATETER VENOSO CENTRAL 7 Fr. 3 LUMEN

- Característica particulares:

- Clips de sujeción tisular.

(…)

Ítem N° 33

ÁCIDO PER ACÉTICO + ÁCIDO ACÉTICO + PERÓXIDO DE HIDRÓGENO

Ácido  acético de 3.5 – 15%

Ácido per acético de 5 - 15%

Peróxido de Hidrógeno 5.95 %

Al respecto, el Comité Especial señaló respecto de las Observaciones N° 1 y N° 2, que “en el estudio de mercado del proceso se puede apreciar que existe pluralidad de postores que pueden ofertar nuestro requerimiento”.

Por su parte, en el Informe Técnico el Comité Especial señala lo siguiente:

- Respecto de la Observación N° 1, “según lo manifestado el servicio usuario, las máquinas de diálisis que dispone el servicio requieren un desinfectante y desincrustante  que presente la concentración de componentes que se ha requerido en las bases por recomendación expresa del fabricante, el cual mantiene vigente a la fecha la garantía por el correcto funcionamiento de dichas máquinas con nuestra Entidad”.

- En relación con la Observación N° 3 “según lo manifestado por el servicio usuario, la característica “ala sutura”, no permite movilizar o reposicionar el catéter venoso central en caso de ser necesario, además que implica mayores gastos a la Entidad, ya que instalar en el paciente un catéter con estas características, demandaría costos agregados como por ejemplo en el hilo de sutura que tendría que emplearse. El disponer de la características de Clips de Sujeción Tisular en el producto ofertado permite evitar estos inconvenientes y facilita al no utilizar suturas, la maniobrabilidad del producto, aspecto importante en pacientes de cuidados críticos como a los que va dirigida su adquisición”.

Al respecto, cabe señalar que el artículo 13° de la Ley, concordado con el artículo 11° del Reglamento, establece que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Así, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de lo requerido.

Cabe señalar que de la revisión del contenido del “Formato del Resumen Ejecutivo” se advierte que la Entidad ha declarado que existe pluralidad de proveedores y marcas en la capacidad de cumplir con las exigencias previstas por la Entidad.

Ahora bien, en la medida que es responsabilidad de la Entidad determinar los requerimientos técnicos mínimos, y que la Entidad ha señalado las razones por las cuales no se puede modificar los requerimientos técnicos mínimos de los ítems  N°33 y N° 6.2, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER las presentes observaciones.

Cabe acotar que, en la medida que la definición de los requerimientos técnicos mínimos, así como los informes que lo sustentan son responsabilidad de la Entidad, su contenido se encuentra sujeto a rendición de cuentas por parte del área usuaria y/o dependencia técnica encargada de la determinación de los referidas especificaciones técnicas, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismo competentes.

Finalmente, se le recuerda a la Entidad que es su responsabilidad hacer uso eficiente de los recursos públicos y aplicar de forma idónea las disposiciones normativas conforme a criterios de razonabilidad y congruencia a efectos de no ver perjudicada la ejecución del contrato.

2.2 Observante	SUGIRCORP S.R.L.

Observación N° 1	Contra el factor de evaluación: “Vigencia Tecnológica de la esterilización del producto ofertado” – Ítem N° 40

El  participante cuestiona que tal y como se ha establecido el factor de evaluación “Vigencia Tecnológica del producto ofertado”, “está indicando características que corresponden a una sola empresa en el mercado”, lo cual vulnera los Principios establecidos en el artículo 4° de la Ley. Por lo que solicita se incluya: “Propuesta Técnica acredite esterilización del producto a rayos gamma”.

Pronunciamiento

De la revisión del Anexo 13 “Especificaciones Técnicas”, se advierte:

Ítem N° 40

6. Indicar tipo de esterilización o la pertinencia del mismo

Esterilizado con rayos gamma

De la revisión del Capítulo IV de la Sección Específica de las Bases, se advierte:

Al respecto, el Comité Especial en el pliego absolutorio de observaciones, indicó que “la esterilización con rayos gamma es un requisito técnico mínimo y por tanto de acuerdo al artículo 43° del Reglamento sólo se puede calificar con puntaje aquello que supere o mejore el requerimiento mínimo, como en éste caso se ha hecho con el factor de evaluación “Vigencia Tecnológica de la Esterilización del Producto Ofertado”, que se indica para el ítem 40 en las bases del proceso”.

Por su parte, en el Informe Técnico el Comité Especial agregó lo siguiente: “el observante pretendió que se calificará con puntaje un requisito técnico mínimo, contradiciendo el artículo 43° del Reglamento (…) Por otro lado, dejamos constancia que el observante nunca presentó argumento técnico alguno que contradijera el propósito del citado factor de evaluación, cual es la de asignar puntaje a una mejora tecnológica que supera a la eficiencia del método de esterilización que figura como requisito técnico mínimo en las bases (Anexo 13°) y que es la de Rayos Gamma. Como sustento de nuestra apreciación respecto al citado factor de evaluación, debemos manifestar que la asociación de Rayos Gamma con Cobalto 60 en dosis iguales o mayores a 50 KGY no sólo no expone a riesgos de toxicidad al paciente como equivocadamente manifiesta el observante (el cual contradictoriamente en su carta admite que existe un proceso de esterilización que si emplea esta dosis de radiación gamma cobalto), si no que por el contrario ofrece las siguientes ventajas: i) Aseguramiento de la esterilidad del producto, que como sabemos se obtiene de donantes  cadavéricos, ii) Asimismo, las dosis de Cobalto 60 de 50 kgy permiten destruir o inactivar bacterias que producen esporas y algunos virus que SIN COBALTO 60 o con dosis menores a los 50 kgy no serían inactivados y iii) Ofrece menor probabilidad en la transmisión de agentes patógenos al receptor, en este caso el paciente vivo”.

Sobre el particular, debe tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 43° del Reglamento, en cuanto señala que el Comité Especial es el encargado de determinar los factores de evaluación técnicos, los que deberán ser objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria, debiendo sujetarse a criterios de razonabilidad y proporcionalidad, pudiendo calificar aquello que supere o mejore el requerimiento mínimo.

En relación con ello, debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con la normativa, los factores de evaluación tienen como principal objetivo permitirle al Comité Especial comparar las propuestas presentadas y elegir la mejor. En ese sentido, es la Entidad, quien, a partir del conocimiento de sus reales necesidades, determina cuáles son los aspectos que, mejorando el requerimiento mínimo, resultan relevantes para una mejor y/o más adecuada satisfacción de su necesidad y define los factores de evaluación que le permitirán elegir la propuesta más idónea para satisfacerla.

En ese sentido, considerando que la determinación de los factores de evaluación es responsabilidad del Comité Especial, y en tanto el recurrente pretende que califique aquellos que es considerado como requerimiento técnico mínimo, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

Cabe acotar que, en la medida que la definición de los factores de evaluación es responsabilidad de la Entidad, su contenido se encuentra sujeto a rendición de cuentas por parte del área competente, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismo competentes.

Finalmente, se le recuerda a la Entidad que es su responsabilidad hacer uso eficiente de los recursos públicos y aplicar de forma idónea las disposiciones normativas conforme a criterios de razonabilidad y congruencia a efectos de no ver perjudicada la ejecución del contrato.

3. 	CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la Ley y su Reglamento, de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo 58° de la Ley, este Organismo Supervisor ha efectuado una revisión de oficio de las Bases del presente proceso, advirtiendo la necesidad de realizar las siguientes precisiones en la Integración de Bases, en mérito a lo dispuesto en el artículo 59° del Reglamento.

  - Resumen Ejecutivo

De la revisión del contenido del “Formato del Resumen Ejecutivo” se advierte que la Entidad declaró que existe pluralidad de proveedores y marcas en la capacidad de cumplir con los requerimientos técnicos mínimos establecidos por el área usuaria por cada ítem. No obstante, en algunos casos, como es el de los ítems N° 21, 35, 73, 76 y 80, en el “Formato del Cuadro Comparativo” no se evidencia dicha pluralidad de marcas, pues se advierte que se ha considerado una sola marca.  Por lo tanto, junto con las Bases Integradas, deberán publicarse nuevamente los formatos “Resumen Ejecutivo” y “Cuadro Comparativo”, de tal forma que no exista incongruencia entre la pluralidad de marcas declarada en ambos documentos respecto de ninguno de los ítems del proceso. Cabe acotar que para ello deberá tenerse en cuenta lo señalado en el literal 7.1.4  de la Directiva N°004-2013-OSCE/CD.

  - Muestra solicitada

Corresponde que el Comité Especial señale de manera clara y precisas en las Bases integradas la siguiente información: (i) las pruebas a las cuales serán sometidas y (ii) los mecanismos o pruebas a los que serán sometidas las muestras para determinar el cumplimiento de las características y especificaciones técnicas.

- CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto:

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta lo indicado en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar, así como registrar en el SEACE la documentación solicitada.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58° del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que, a tenor del artículo 24° del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de cinco (5) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases Integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar  al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59° del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58° del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que el aplazamiento del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María,  12 de mayo de 2015

PATRICIA ALARCON ALVIZURI

Dirección de Supervisión

LOM/.

Cabe señalar que de la revisión de la documentación remitida, se advierte que el participante SURGICORP S.R.L., presentó en dos formatos de formulación de observaciones, una misma observación, considerado así por el Comité Especial en el Informe Técnico, en ese sentido, se tendrá en cuenta lo antes expuesto, para la emisión del pronunciamiento.