PRONUNCIAMIENTO N° 402-2015/DSU

Entidad:		Gobierno Regional de Lima-Sede Central

Asunto: 		Adjudicación de Menor Cuantía N° 18-2015-GRL/CE derivada de la Licitación Pública N° 16-2014-GRL/CE, convocada para la ejecución de la obra: "Construcción y Equipamiento del Hospital Regional en la Provincia de Cañete, Meta II".

- ANTECEDENTES

A través del Oficio N° 01-2015-GRL/CE, recibido el 24.ABR.2015, el Presidente del Comité Especial remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las siete (7) observaciones formuladas por el participante NEPTUNO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., las seis (6) observaciones formuladas por el participante HIJOS DE TERRATS CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL DEL PERU, así como el informe técnico respectivo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y el artículo 58 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

Al respecto, resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de: a) las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando este último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa; siempre que el solicitante se haya registrado como participante hasta el vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

En ese sentido, respecto de las siete (7) observaciones formuladas por el participante NEPTUNO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., cabe señalar que de la revisión del pliego absolutorio se advierte que uno de los extremos de la Observación N° 1, en estricto constituye una solicitud de información y/o precisión de las Bases, es decir una consulta, supuesto no previsto en el artículo 58 del Reglamento, por lo que este Organismo Supervisor no se pronunciará al respecto.

Con relación a las Observaciones N° 3 y N° 5, cabe señalar que de la lectura del pliego absolutorio se advierte que constituyen solicitudes de modificación de un extremo de las Bases que no cuestionan la legalidad de las mismas, es decir consultas, supuesto no previsto en el artículo 58 del Reglamento, por lo que este Organismo Supervisor no se pronunciará al respecto.

De otro lado, respecto a las seis (6) observaciones presentadas por el participante HIJOS DE TERRATS CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL DEL PERU, cabe señalar que de la lectura del pliego absolutorio de observaciones se aprecia que las Observaciones 
N° 2 , N° 3, N° 5 y N° 6 constituyen en estricto solicitudes de modificación de un extremo de las Bases que no cuestionan la legalidad de las mismas, es decir consultas, supuesto no previsto en el artículo 58 del Reglamento, por lo que este Organismo Supervisor no se pronunciará al respecto.

Todo ello sin perjuicio de las observaciones de oficio que se formulen respecto al contenido de las Bases, de conformidad con el inciso a) del artículo 58 de la Ley.

- OBSERVACIONES

2.1. 	Observante:	NEPTUNO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

Observación N° 1:	Contra el equipamiento similar requerido al postor en la etapa de calificación previa

El participante cuestiona la experiencia mínima en equipamiento requerida al postor para la etapa de calificación previa. En ese sentido, manifiesta que con la finalidad de permitir una mayor participación de postores y en función del Principio de Libre Concurrencia y Competencia, solicita que para la acreditación del equipamiento similar requerido al postor en la etapa de calificación previa, se considere aquella realizada en equipamiento de hospitales por un monto de por lo menos una obra (llave en mano) y que se acepten aquellos contratos efectuados en los últimos 10 años (contados desde la fecha de culminación del contrato hasta la fecha de presentación de propuestas).

Pronunciamiento

De la revisión del numeral 2.4.1 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases, se aprecia que en la calificación previa, entre otros aspectos, se exige acreditar lo siguiente:

"Equipamiento Similar:

Basados en la experiencia de otras Entidades públicas y/o Instituciones Privadas, el Comité Especial amparado en la Normatividad Vigente, ha creído indispensable para evitar situaciones riesgosas o similares, que el Postor obligatoriamente haya obtenido experiencia en entidades públicas y/o Instituciones privadas en Equipamiento Hospitalario y/o Equipamiento Médico en General y/o Equipamiento Biomédico de la siguiente manera:

El postor deberá acreditar una experiencia mínima en equipamiento de hospitales en los últimos 5 años (contados desde la fecha de culminación del contrato hasta la fecha de presentación de propuestas) de por lo menos una (1.0) vez el valor referencial del componente equipamiento e instalación de la presente convocatoria. (Anexo 7-A)

El valor referencial del equipamiento es de S/. 69´829,413.89 (Sesenta y nueve Millones Ochocientos veintinueve Mil Cuatrocientos trece con 89/100 de nuevos soles). Para el presente proceso de selección como experiencia en Equipamiento Hospitalario y/o Equipamiento Médico en General y/o Equipamiento Biomédico serán consideradas las siguientes experiencias: ventas y/o suministro y/o instalación de equipamiento biomédico (...).

Para el presente proceso de selección como experiencia en Equipamiento Hospitalario y/o Equipamiento Médico en General y/o Equipamiento Biomédico serán consideradas las siguientes experiencias: ventas y/o suministro y/o instalación de equipamiento biomédico el cual se acreditará con la presentación de:

    - copias simples de facturas con sus respectivos comprobantes de pago cancelados cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente; o

    - copia simple de contrato de obra (que incluye equipamiento hospitalario) con su respectiva conformidad; o

    - copia del acta de recepción de obra (que incluye equipamiento hospitalario) o documento análogo, o

    - cualquier otro documento del cual se desprenda de forma fehaciente que dicho postor vendió y/o suministró y/o instaló bienes iguales ó similares al componente equipamiento hospitalario. En dichas facturas se deberá demostrar haber vendido y/o suministrado y/o instalado bienes iguales ó similares al componente equipamiento hospitalario, objeto de la convocatoria, (entendiéndose en este caso por similar EQUIPOS BIOMEDICOS EN GENERAL con una antigüedad no mayor a cinco (05) años a la fecha de presentación de la Propuesta, hasta por un monto mínimo de una (1.0) vez el valor referencial del componente equipamiento de la presente convocatoria" (el subrayado es agregado). ‎

Es el caso que, en el pliego absolutorio de observaciones, el Comité Especial señaló que no acogía la Observación.

De otro lado, en el Informe N° 04-2015-GRL/CE, remitido con ocasión de la elevación de Bases, el Comité Especial señaló:

"(...) Con respecto a esta observación, básicamente en la exigencia de que la antigüedad de la experiencia del equipamiento sea ampliado en los últimos diez (10) años (contados desde la fecha de culminación del contrato hasta la fecha de presentación de propuestas), la Entidad no acogió tal exigencia debido a que el equipamiento hospitalario (equipamiento hospitalario y/o equipamiento médico en general y/o equipamiento biomédico) debe ser adecuado al contexto o entorno que está destinado, a fin de maximizar su eficacia basados en el Principio de Vigencia Tecnológica, puesto que se permitiría que se cuente con un ejecutor con experiencia reciente, y por lo tanto, con destreza en tecnologías actuales en equipamiento.

Por lo expuesto, en los párrafos precedentes la Entidad se ratificó en mantener lo requerido en las bases en observancia de diversos pronunciamientos emitidos por el OSCE entre ellos el Pronunciamiento N° 062-2012/DSU, asimismo, se ha señalado que con motivo de la integración de las Bases se reducirá que los postores acrediten experiencia en equipamiento hospitalario de por lo menos 0.75 veces del valor referencial del componente de equipamiento".

Sobre el particular, de acuerdo con el artículo 39 del Reglamento, “en el caso de procesos de ejecución de obras, las Bases establecerán el requisito de calificación previa de postores, siempre que el valor referencial del proceso de selección sea igual o superior a veinticinco mil Unidades Impositivas Tributarias (25,000 UIT). (…) “Las Bases deberán indicar las condiciones especiales, criterios y factores a considerar en la calificación previa en la que sólo cabe evaluar a los postores con el fin de determinar su capacidad y/o solvencia técnica y económica, su experiencia en la actividad y en la ejecución de prestaciones similares y, de ser el caso, en equipamiento y/o infraestructura física y de soporte en relación con la obra a contratar”. (El subrayado es agregado nuestro).

Al respecto, cabe señalar que es responsabilidad de la Entidad determinar, sobre la base de sus propias necesidades, las condiciones que deberá cumplir con acreditar el contratista para pasar la calificación previa y acceder a la evaluación técnica, los que deberán incidir sobre los objetivos, funciones y operatividad de la obra. Asimismo, dicha determinación debe salvaguardar la mayor concurrencia de proveedores en el mercado y considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Por lo expuesto, toda vez que es responsabilidad de la Entidad la determinación de los requisitos de la calificación previa, así como que no se advierte que el requisito establecido resulte desproporcionado con el objeto de la convocatoria, ni contravenga los Principios de Libre Concurrencia y Competencia, ya que se solicita 0.75 veces el valor referencial del equipamiento, es decir menor de una (1) vez el valor, y, además se admita la posibilidad de acreditarlo mediante ventas y/o suministro y/o instalación de equipamiento biomédico, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

Observación N° 2:	Contra la definición de obras similares requerida en la etapa de calificación previa

El participante cuestiona la definición de obras similares prevista, por lo que, con la finalidad de permitir una mayor participación de postores y en función del Principio de Libre Concurrencia y Competencia, solicita que para la acreditación de la experiencia en ejecución de prestaciones similares, requerida en la etapa de calificación previa, se permita acreditar como mínimo ocho (8) de las diez (10) actividades indicadas a continuación:

- Construcción de estructuras de concreto armado.

- Construcción de acabados  arquitectónicos.

- Construcción de  sistema contra incendio con equipos de bombeo.

- Construcción de sistema de agua fría y caliente con equipos de bombeo.

- Construcción e implementación de sistema de voz y datos.

- Suministro, Instalación y puesta en marcha de ascensores, Construcción e Instalación de casa de fuerza y sub estación eléctrica, Construcción e Instalación de Sub estación Eléctrica,

- Suministro e Instalación de Grupo Electrógeno y/o “Construcción e Instalación de Sub estación Eléctrica.

- Suministro e Instalación de equipamiento Biomédico.

- Suministro e Instalación de equipamiento Electromecánicos.

- Sistemas de Gases Medicinales

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases, se aprecia que, se estableció como definición de obras similares lo siguiente:

"Se considerará obra igual o similar: Obras de edificación pública o privada, sin importar la denominación que reciban y que acrediten reunir como mínimo nueve (09) de las diez (10) actividades que se señalan a continuación

- Construcción de estructuras de concreto armado.

- Construcción de acabados  arquitectónicos.

- Construcción de  sistema contra incendio con equipos de bombeo.

- Construcción de sistema de agua fría y caliente con equipos de bombeo.

- Construcción e implementación de sistema de voz y datos.

- Suministro, Instalación y puesta en marcha de ascensores, Construcción e Instalación de casa de fuerza y sub estación eléctrica, Construcción e Instalación de Sub estación Eléctrica,

- Suministro e Instalación de Grupo Electrógeno y/o “Construcción e Instalación de Sub estación Eléctrica.

- Suministro e Instalación de equipamiento Biomédico.

- Suministro e Instalación de equipamiento Electromecánicos.

- Sistemas de Gases Medicinales

Cuyo valor mínimo sea equivalente al quince por ciento (15%) del valor referencial."

Es el caso que, en el pliego absolutorio de consultas y observaciones, el Comité Especial absolvió que no acogía lo solicitado por el recurrente.

Al respecto, en el Informe N° 04-2015-GRL/CE, remitido con ocasión de la elevación de Bases, el Comité Especial señaló:

"(...) Como se advierte en las bases, la Entidad definió como obras similares una lista de diez (10) actividades y/o características que definen la naturaleza al objeto de la convocatoria (...) En ese sentido, teniendo en cuenta que es competencia exclusiva de la Entidad determinar las obras que contienen características similares al objeto de convocatoria, siempre y cuando se cumpla con los parámetros establecidos en el numeral 34 del anexo de definiciones del Reglamento, se ha decidido ratificar en no acoger su observación planteada por el recurrente (...)"

Sobre el particular, de acuerdo con el numeral 34 del Anexo de Definiciones del Reglamento, una obra similar es aquella de naturaleza semejante a la que se desea contratar; en esa medida, cuando se evalúe la experiencia en la ejecución de obras similares, la acreditación de dicha experiencia debe efectuarse con obras de naturaleza semejante y no necesariamente igual a la obra a ejecutar.

Así, para considerarse una obra como similar, bastará que la misma contenga las características esenciales que definen la naturaleza de la obra que se pretende realizar; de lo que se concluye que, para acreditar la experiencia, los potenciales postores podrían presentar obras iguales o con características parecidas a los que son objeto de la convocatoria.

Asimismo, cabe precisar que en el numeral 4.1 del "Formato de Resumen Ejecutivo" la Entidad ha declarado que, del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, se ha declarado que sí existe pluralidad de proveedores que estarían en capacidad de cumplir con los requerimientos.

En ese sentido, toda vez que es competencia de la Entidad determinar las características inherentes que definen la naturaleza de una obra similar y que la pretensión del recurrente sería que esta se modifique de acuerdo a lo que él propone, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la Observación N° 2.

Cabe acotar que, en la medida que la definición de los requerimientos técnicos mínimos, los informes que los sustentan y la información declarada en el formato del resumen ejecutivo son responsabilidad de la Entidad, su contenido tiene carácter de declaración jurada y se encuentra sujeto a rendición de cuentas por parte de las dependencias técnicas encargadas de la determinación de los referidas especificaciones técnicas y de realizar el estudio de mercado, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismo competentes, no siendo este Organismo Supervisor perito técnico en tales aspectos.

Se le recuerda a la Entidad que es su responsabilidad hacer uso eficiente de los recursos públicos y aplicar de forma idónea las disposiciones normativas conforme a criterios de razonabilidad y congruencia a efectos de no ver perjudicada la ejecución del contrato.

Observación N° 4:	Contra los profesionales propuestos para la ejecución de la Obra

El recurrente cuestiona la experiencia mínima requerida al asistente, por lo que con la finalidad de permitir una mayor participación de postores y en función del Principio de Libre Concurrencia y Competencia, solicita que para la acreditación de la experiencia requerida a los cuatro (4) asistentes, se considere válida la presentación de experiencia en general efectuada como Especialista de Costos y Metrados y Valorizaciones y/o Ingeniero de contratos y valorizaciones y/o Especialista en costos y presupuestos.

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases se advierte que en el numeral 31 del Capítulo III de la Sección Específica, se aprecia que el perfil de los cuatro (4) asistentes se encuentra establecido de la siguiente manera:

| 04 Asistentes | - Ingeniero Civil, - Arquitecto, o - Ing. De Caminos Canales y Puertos. | - Los profesionales propuestos deben presentar la copia simple y legible del título profesional y del documento nacional de identidad (DNI) o en el caso de los profesionales extranjeros el documento de identidad utilizada en su país de origen. - Acreditar 18 meses de experiencia a partir de la incorporación en el colegio profesional respectivo o equivalentes y/o semejante para los profesionales extranjeros, tales experiencias se evaluara en función a su tiempo de experiencia obtenido como: (i) residente, (ii) supervisor, (iii) inspector, (iv) asistente de residente, (v) asistente de supervisor, (vi) asistente de inspector o (vii) Supervisor Especialista, en ejecución de obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria. - Declaración Jurada de compromiso para formar parte como profesional propuesto en el cargo de asistente en la fecha y en los plazos de ejecución de la obra, firmado y sellado por el profesional propuesto (Formato Libre). |
| --- | --- | --- |

Es el caso que, en el pliego absolutorio de observaciones el Comité Especial absolvió que no acogía lo solicitado por el recurrente.

Al respecto, el artículo 13º de la Ley, concordado con el artículo 11º del Reglamento, establece que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

En ese sentido, corresponde señalar que es facultad del área usuaria la determinación de los perfiles del personal propuesto, en atención el mayor conocimiento de las necesidades que se pretenden satisfacer con la realización del proceso.

Asimismo, cabe precisar que, en el numeral 4.1 del "Formato de Resumen Ejecutivo" la Entidad ha declarado que, del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, existe pluralidad de proveedores que estarían en capacidad de cumplir con los requerimientos, entre los cuales se encuentran los perfiles de los profesionales.

En ese sentido, considerando que la determinación de los requerimientos técnicos mínimos es responsabilidad de la Entidad, la que ha señalado que existe pluralidad de proveedores en la capacidad de ofertar lo solicitado, y en tanto el recurrente pretendería que se modifique necesariamente el perfil de los asistentes requeridos de acuerdo a lo que él propone, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la Observación N° 4.

Cabe recordar que la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) y en el Resumen Ejecutivo tiene carácter de declaración jurada, razón por la cual, la veracidad de su contenido es responsabilidad de la Entidad, y por tanto, sujeta a rendición de cuentas por parte del área usuaria y/o dependencia técnica encargada de la elaboración del estudio de mercado, ante el Titular de la Entidad, Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismos competentes.

Por último, se recuerda a la Entidad que es su responsabilidad hacer uso eficiente de los recursos públicos y aplicar de forma idónea las disposiciones normativas conforme a criterios de razonabilidad y en sujeción a los principios rectores de la normativa de Contrataciones Públicas.

Observación N° 6:	Contra los profesionales propuestos para la ejecución de la Obra requeridos en la calificación previa

Con la finalidad de permitir una mayor participación de postores y en función del Principio de Libre Concurrencia y Competencia, el participante solicita que para la acreditación de la experiencia requerida al Arquitecto, se acepte aquella obtenida como "Especialista en control de calidad y/o encargado de control de calidad y protocolos", toda vez que el arquitecto realiza funciones de control de calidad en acabados y arquitectura durante la ejecución de la Obra.

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases, se aprecia que, en la capacidad técnica, se exige al Arquitecto acreditar la siguiente experiencia:

| 1 Arquitecto | Arquitecto | Acreditar 21 meses de experiencia a partir de la incorporación en el CAP o equivalentes y/o semejante al CAP para los profesionales extranjeros, se evaluará en función a su tiempo de experiencia obtenido como: (i) residente, (ii) supervisor, (iii) inspector, (iv) especialista en arquitectura o (v) Supervisor Especialista en Arquitectura, que cumplan lo establecido en el numeral C.4. |
| --- | --- | --- |

Tal como se indicó precedentemente, la definición de los requerimientos técnicos mínimos es responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Asimismo, cabe señalar que la experiencia debe ser entendida como la destreza adquirida por la práctica reiterada de una conducta durante un período determinado. Además de ello, la experiencia del personal debe encontrarse relacionada a la especialidad, que se traduce en la ejecución de prestaciones iguales o similares a las que realizará durante la ejecución de la prestación.

En ese sentido, la Entidad, en atención el mayor conocimiento de las necesidades que se pretenden satisfacer con la realización del proceso, ha considerado necesario que el Arquitecto acredite el tipo de experiencia previsto en las Bases.

Por lo expuesto, considerando que la pretensión del recurrente es que las calificaciones exigidas al Arquitecto en la etapa de calificación previa se modifiquen de acuerdo a lo que él propone y dado que la determinación de los requerimientos técnicos mínimos es responsabilidad de la Entidad, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la Observación N° 6.

Observación N° 7:	Contra los profesionales propuestos en equipamiento hospitalario

El participante cuestiona que para la acreditación de los profesionales en equipamiento hospitalarios requeridos en la etapa de calificación previa, se exija que cuenten con el "Certificado IPEN vigente para manipulación y mantenimiento de equipos con fuente de emisión de radiación (Rayos X) y/o mantenimiento de equipos de Rayos X y/o Instalación y mantenimiento de equipos de rayos X", pues refiere que el mantenimiento del equipamiento es posterior a la ejecución de la Obra y, generalmente, es ejecutado por personal del IPEN.

En ese sentido, solicita suprimir tal requerimiento de las Bases.

Pronunciamiento

De la revisión del numeral 2.4.1 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases, se aprecia que en la calificación previa, entre otros aspectos, en relación a los profesionales en equipamiento hospitalario, se solicita lo siguiente:

"De los profesionales propuestos, por lo menos uno deberá contar con el certificado IPEN vigente para manipulación y mantenimiento de equipos con fuente de emisión de radiación (Rayos X) y/o Mantenimiento de equipos de “Rayos X “y/o Instalación y mantenimiento de Equipos de “Rayos X”. Para ello deberá presentar los formatos correspondientes para cada profesional, además de copias de los certificados y/o constancias respectivos".

Tal como se indicó precedentemente, es responsabilidad de la Entidad determinar, sobre la base de sus propias necesidades, las condiciones que deberá cumplir con acreditar el contratista para pasar la calificación previa y acceder a la evaluación técnica, los que deberán incidir sobre los objetivos, funciones y operatividad de la obra. Asimismo, dicha determinación debe salvaguardar la mayor concurrencia de proveedores en el mercado y considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Por lo expuesto, toda vez que es responsabilidad de la Entidad la determinación de los requisitos de la calificación previa, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

Sin perjuicio de lo anterior, con motivo de la integración de las Bases, en atención al Principio de Transparencia deberá registrarse en el SEACE un informe en el cual se indiquen las razones por las cuales resulta indispensable que alguno de los profesionales cuente necesariamente con dicha certificación para la instalación del equipamiento, siendo que en el supuesto de que dicho documento no resulte necesario para dicha etapa y, por el contrario, corresponda acreditarse recién para el mantenimiento de los referidos equipos, deberá suprimirse dicho requisito y admitirse la posibilidad de presentar una declaración jurada en la cual el proveedor se comprometa a que el mantenimiento lo realizará un profesional que cuenta con la referida capacitación.

Cabe recordar que el Informe publicado en el SEACE tiene carácter de declaración jurada y se encuentra sujeto a rendición de cuentas por parte de las dependencias técnicas encargadas de la determinación de los referidas especificaciones técnicas, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismo competentes, no siendo este Organismo Supervisor perito técnico en tales aspectos.

Por último, se recuerda a la Entidad que es su responsabilidad hacer uso eficiente de los recursos públicos y aplicar de forma idónea las disposiciones normativas conforme a criterios de razonabilidad y en sujeción a los principios rectores de la normativa de Contrataciones Públicas.

2.2.	Observante:	HIJOS DE TERRATS CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL DEL PERU

Observación N° 1:	Contra la definición de obras similares requerida en la etapa de calificación previa

El participante cuestiona la definición de obras similares pues refiere que no es congruente con lo señalado en el numeral 34 del Anexo del Reglamento pues se estaría restringiendo y limitando la participación de un mayor número de postores, así como los Principios de Libre Concurrencia y Competencia y Trato Justo e Igualitario.

Por lo tanto, en función del Principio de Razonabilidad, el participante solicita que para la acreditación de la experiencia en ejecución de prestaciones similares, requerida en la etapa de calificación previa, se permita acreditar, sin importar la denominación que reciban, como mínimo siete (7) de las diez (10) actividades indicadas a continuación:

- Construcción de estructuras de concreto armado.

- Construcción de acabados  arquitectónicos.

- Construcción de  sistema contra incendio con equipos de bombeo.

- Construcción de sistema de agua fría y caliente con equipos de bombeo.

- Construcción e implementación de sistema de voz y datos.

- Suministro, Instalación y puesta en marcha de ascensores, Construcción e Instalación de casa de fuerza y sub estación eléctrica, Construcción e Instalación de Sub estación Eléctrica,

- Suministro e Instalación de Grupo Electrógeno y/o “Construcción e Instalación de Sub estación Eléctrica.

- Suministro e Instalación de equipamiento Biomédico.

- Suministro e Instalación de equipamiento Electromecánicos.

- Sistemas de Gases Medicinales

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases, se aprecia que, se estableció como definición de obras similares lo siguiente:

"Se considerará obra igual o similar: Obras de edificación pública o privada, sin importar la denominación que reciban y que acrediten reunir como mínimo nueve (09) de las diez (10) actividades que se señalan a continuación

- Construcción de estructuras de concreto armado.

- Construcción de acabados  arquitectónicos.

- Construcción de  sistema contra incendio con equipos de bombeo.

- Construcción de sistema de agua fría y caliente con equipos de bombeo.

- Construcción e implementación de sistema de voz y datos.

- Suministro, Instalación y puesta en marcha de ascensores, Construcción e Instalación de casa de fuerza y sub estación eléctrica, Construcción e Instalación de Sub estación Eléctrica,

- Suministro e Instalación de Grupo Electrógeno y/o “Construcción e Instalación de Sub estación Eléctrica.

- Suministro e Instalación de equipamiento Biomédico.

- Suministro e Instalación de equipamiento Electromecánicos.

- Sistemas de Gases Medicinales

Cuyo valor mínimo sea equivalente al quince por ciento (15%) del valor referencial."

Es el caso que, en el pliego absolutorio de consultas y observaciones, el Comité Especial absolvió que no acogía lo solicitado por el recurrente.

Al respecto, en el Informe N° 04-2015-GRL/CE, remitido con ocasión de la elevación de Bases, el Comité Especial señaló:

"(...) Como se advierte en las bases, la Entidad definió como obras similares una lista de diez (10) actividades y/o características que definen la naturaleza al objeto de la convocatoria (...) En ese sentido, teniendo en cuenta que es competencia exclusiva de la Entidad determinar las obras que contienen características similares al objeto de convocatoria, siempre y cuando se cumpla con los parámetros establecidos en el numeral 34 del anexo de definiciones del Reglamento, se ha decidido ratificar en no acoger su observación planteada por el recurrente (...)"

Sobre el particular, de acuerdo con el numeral 34 del Anexo de Definiciones del Reglamento, una obra similar es aquella de naturaleza semejante a la que se desea contratar; en esa medida, cuando se evalúe la experiencia en la ejecución de obras similares, la acreditación de dicha experiencia debe efectuarse con obras de naturaleza semejante y no necesariamente igual a la obra a ejecutar.

Así, para considerarse una obra como similar, bastará que la misma contenga las características esenciales que definen la naturaleza de la obra que se pretende realizar; de lo que se concluye que, para acreditar la experiencia, los potenciales postores podrían presentar obras iguales o con características parecidas a los que son objeto de la convocatoria.

Asimismo, cabe precisar que en el numeral 4.1 del "Formato de Resumen Ejecutivo" la Entidad ha declarado que, del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, se ha declarado que sí existe pluralidad de proveedores que estarían en capacidad de cumplir con los requerimientos.

En ese sentido, toda vez que es competencia de la Entidad determinar las características inherentes que definen la naturaleza de una obra similar y que la pretensión del recurrente sería que esta se modifique de acuerdo a lo que él propone, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la Observación N° 1.

Cabe acotar que, en la medida que la definición de los requerimientos técnicos mínimos, los informes que los sustentan y la información declarada en el formato del resumen ejecutivo son responsabilidad de la Entidad, su contenido tiene carácter de declaración jurada y se encuentra sujeto a rendición de cuentas por parte de las dependencias técnicas encargadas de la determinación de los referidas especificaciones técnicas y de realizar el estudio de mercado, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismo competentes, no siendo este Organismo Supervisor perito técnico en tales aspectos.

Se le recuerda a la Entidad que es su responsabilidad hacer uso eficiente de los recursos públicos y aplicar de forma idónea las disposiciones normativas conforme a criterios de razonabilidad y congruencia a efectos de no ver perjudicada la ejecución del contrato.

Observación N° 4:	Contra los profesionales propuestos en equipamiento hospitalario

El participante cuestiona que para la acreditación de los profesionales en equipamiento hospitalarios requeridos en la etapa de calificación previa, se solicite que cuenten con el certificado IPEN vigente para manipulación y mantenimiento de equipos con fuente de emisión de radiación (Rayos X) y/o mantenimiento de equipos de "Rayos X y/o Instalación y mantenimiento de equipos de rayos X", pues refiere que esta autorización únicamente le compete a los proveedores directos de tecnología de radiación y no a empresas integradoras que si bien no producen estos equipos, también las comercializan.

Por lo que, se colige que solicitaría suprimir tal requerimiento de las Bases.

Pronunciamiento

Al respecto, dado que la presente observación ha sido abordada al pronunciarnos sobre la Observación N° 7 del participante NEPTUNO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., este Organismo Supervisor decide NO ACOGER la presente observación de acuerdo a lo expuesto en dicha observación.

Sin perjuicio de lo anterior, con motivo de la integración de las Bases, en atención al Principio de Transparencia deberá registrarse en el SEACE un informe en el cual se indiquen las razones por las cuales resulta indispensable que alguno de los profesionales cuente necesariamente con dicha certificación para la instalación del equipamiento, siendo que en el supuesto de que dicho documento no resulte necesario para dicha etapa y, por el contrario, corresponda acreditarse recién para el mantenimiento de los referidos equipos, deberá suprimirse dicho requisito y admitirse la posibilidad de presentar una declaración jurada en la cual el proveedor se comprometa a que el mantenimiento lo realizará un profesional que cuenta con la referida capacitación.

Cabe recordar que el Informe publicado en el SEACE tiene carácter de declaración jurada y se encuentra sujeto a rendición de cuentas por parte de las dependencias técnicas encargadas de la determinación de los referidas especificaciones técnicas, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismo competentes, no siendo este Organismo Supervisor perito técnico en tales aspectos.

Por último, se recuerda a la Entidad que es su responsabilidad hacer uso eficiente de los recursos públicos y aplicar de forma idónea las disposiciones normativas conforme a criterios de razonabilidad y en sujeción a los principios rectores de la normativa de Contrataciones Públicas.

- CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58 de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a dicha Ley y su Reglamento:

  - Resumen Ejecutivo

Mediante la Resolución N° 270-2013-OSCE/PRE de fecha 09.AGO.2013 este Organismo Supervisor aprobó la Directiva N° 004-2013-OSCE/CD "Disposiciones sobre el contenido del Resumen Ejecutivo del estudio de posibilidades que ofrece el mercado", en adelante Directiva, y los formatos respectivos, los cuales son de obligatorio cumplimiento para todas las Entidades que se encuentran bajo el ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado a partir del 1 de enero de 2014.

Ahora bien, de la revisión del Formato de Resumen Ejecutivo del Estudio de Posibilidades que ofrece el Mercado y el Formato de Cuadro Comparativo, publicados conjuntamente con las Bases, se advierte lo siguiente:

- En el numeral 1.4, la Entidad indicó que "RSFRA N° 052-2015-GRL/SGRA" como número de referencia del PAC; sin embargo, no es congruente con la información consignada en el SEACE pues en este último se aprecia que el presente proceso de selección se encuentra en el número 30 del PAC, conforme se indica a continuación.

- En el numeral 3.1, no se ha consignado el detalle del presupuesto de Obra completo que figura en el expediente técnico.

Asimismo, se advierte incongruencias entre los profesionales señalados en el formato de Resumen Ejecutivo, los Gastos Generales y en el Capítulo III de las Bases, conforme se aprecia a continuación:

FORMATO DE RESUMEN EJECUTIVO:

De la revisión, se advierte que la denominación del profesional que desempeñará el cargo de "Ingeniero Industrial o Ingeniero" es incongruente con la del "Ingeniero Industrial o Ingeniero Electrónico o Ingeniero Biomédico" señalado en las Bases; además, se omitió el profesional que desempeñará el cargo de "Ingeniero Mecánico Eléctrico o Electromecánico".

GASTOS GENERALES:

De la revisión, se advierte que la denominación del profesional que desempeñará el cargo de "Ing. Mecánico Eléctrico" y de los dos (2)"Ing. de Seguridad e Higiene Industrial" es incongruente al perfil del "Ingeniero Mecánico Eléctrico o Electromecánico" y de los dos (2) "Especialistas en Seguridad" señalado en las Bases; además, si bien se indica la participación de "dos (2) profesionales de equipamiento hospitalarios", se omitió indicar expresamente los profesionales que desempeñarán tal cargo.

BASES:

- 01 Residente

- 01 Asistente de Residente de Obra

- 01 Especialista Sanitario

- 01 Ing. Eléctrico

- 01 Ing. Mecánico Eléctrico o Electromecánico

- 01 Ingeniero de Sistemas

- 01 Especialista en Metrados

- 04 Asistentes

- 02 Especialistas en Seguridad

- 01 Médico

- 01 Ingeniero Industrial o Ingeniero Electrónico o Ingeniero Biomédico

- 01 Arquitecto

En ese sentido, con ocasión de la integración de las Bases, deberá registrarse en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) el Formato del Resumen Ejecutivo a través del cual se complete toda la información requerida, conforme lo dispuesto a la Directiva N° 004-2013-OSCE/CD, debiendo existir congruencia con lo señalado en las Bases.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que la información consignada en el Resumen Ejecutivo tiene carácter de declaración jurada y se encuentra sujeto a rendición de cuentas por parte de la dependencia técnica encargada, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismo competentes.

Finalmente, la Entidad deberá impartir las directrices que resulten necesarias a fin de evitar situaciones similares en futuros procesos de selección.

  - Detalle de Gastos Generales

De la revisión del detalle de los gastos generales, publicado conjuntamente con el Formato de Resumen Ejecutivo, se advierte que el monto parcial señalado en los Gastos Financieros Relativos a Obra correspondientes a la "Carta fianza de fiel cumplimiento de contrato", "Carta fianza por adelanto directo", la "Carta fianza por adelanto de materiales" es el siguiente:

Al respecto, luego de la verificación del precio unitario y los meses de cada uno de los gastos financieros señalados en el párrafo precedente, se obtiene un resultado diferente al indicado, conforme se indica a continuación:

Al respecto, debe tener en cuenta que de conformidad con el artículo 288 del Reglamento, la información que se registra en el SEACE debe ser idéntica a la información que se tiene como documento final para la realización de cualquier acto en el proceso de contratación; por lo que, con ocasión de la integración de Bases, deberá verificarse y corregirse dicha incongruencia, conforme a los documentos que obran en el Expediente de Contratación, según corresponda.

  - Valor referencial

De la revisión del numeral 1.3 del Capítulo I de la Sección Específica de las Bases, se advierte que se ha establecido que el valor referencial asciende a S/. 111,569,258.65 (Ciento Once Millones Quinientos Sesenta y Nueve Mil Doscientos Cincuenta y Ocho con 65/100 Nuevos Soles); conforme al siguiente detalle:

Ejecución de la Obra			: S/. 41,739,844.76

Equipamiento Hospitalario		: S/. 69,829,413.89

De otro lado, en la nota al pie de página N° 45 indicada en el Factor de Evaluación "Experiencia en Obras en General" se precisó que el valor referencial (V.R) de obra es 
S/. 39'385,107.66 (Treinta y Nueve Millones Trescientos Ochenta y Cinco Mil Ciento Siete con 66/100 Nuevos Soles).

En ese sentido, con ocasión de la integración de las Bases, deberá verificarse el valor referencial de la obra, a fin de que el monto indicado sea el mismo al establecido en el Expediente Técnico; debiéndose aprobar nuevamente el expediente, de corresponder.

  - Dirección en la cual se presentarán los sobres de calificación previa, propuesta técnica y propuesta económica

Se advierte que existe una incongruencia respecto de la dirección en la cual se presentarán los sobres de calificación previa, propuesta técnica y propuesta económica toda vez que mientras que en el rotulado de los sobres se indica que la dirección es "Av. Túpac Amaru N° 403-405 Huacho", en el numeral 2.4 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases, se indica que la dirección en la cual se presentarán las propuestas en acto público es Av. Circunvalación S/N Distrito de Huacho, frente a la Panamericana Norte y KM 145 Nueva Sede del Gobierno Regional de Lima.

En ese sentido, con motivo de la integración de las Bases, deberán realizarse las verificaciones pertinentes y realizarse las modificaciones que correspondan.

  - Listado de documentación de presentación facultativa

De la revisión del listado de documentación de presentación facultativa, se advierte que en el literal d) "Factor cumplimiento de ejecución de obras”, del listado de documentación de presentación facultativa, se ha consignado que éste será acreditado a través de la "Copia simple de un máximo de diez (10) constancias de prestación".

Así, a efectos de uniformizar lo señalado precedentemente y lo dispuesto en el Capítulo IV de la Sección Específica de las Bases, respecto de la documentación que servirá para acreditar el Factor de Evaluación "Cumplimiento de ejecución de obras", deberá modificarse la forma de acreditación de la siguiente manera:

"Mediante la presentación de copia de certificados o constancias que acrediten que la prestación se efectuó sin que se haya incurrido en penalidades o cualquier otro documento que, independientemente de su denominación, indique, como mínimo, lo siguiente:

- La identificación del contrato u orden de compra, indicando como mínimo su objeto.

- El monto correspondiente; esto es, el importe total al que asciende el contrato, comprendiendo las variaciones por adicionales, reducciones, reajustes, etc., que se hubieran aplicado durante la ejecución contractual.

- Las penalidades en que hubiera incurrido el contratista durante la ejecución de dicho contrato".

  - Forma de acreditación de las capacitaciones del personal propuesto

Deberá precisarse la forma de acreditación de las capacitaciones del personal propuesto, de tal forma que podrá acreditarse mediante la presentación de títulos, constancias, certificados o cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre que el profesional propuesto recibió la formación requerida.

Cabe acotar que lo indicado en el párrafo precedente involucra también la documentación de presentación obligatoria como facultativa.

  - Requisitos para la suscripción del contrato

De la revisión del numeral 2.7 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, se advierte que se ha precisado “Adicionalmente, puede considerarse otro tipo de documentación a ser presentada, tales como (…)” lo cual resultaría ser impreciso; con ocasión de la integración de las Bases, se recomienda suprimir dicha frase.

  - Factores de evaluación

De la revisión del Factor de Evaluación "Experiencia y Calificaciones del personal profesional propuesto" del Capítulo IV de la Sección Específica de las Bases, se advierte que se otorgará puntaje al postor que acredite un (01) Especialista en Seguridad; sin embargo, en los requerimientos técnicos mínimos se aprecia que se solicitan dos (2) profesionales para el desempeño de dicho puesto.

Asimismo, en el criterio de evaluación se indicó que  "para ser acreedor al puntaje, cada uno de los profesionales deberá cumplir con la exigencia de evaluación, en caso que uno de ellos no obtenga el puntaje requerido serán evaluados al criterio más bajo hasta donde todos o en forma conjunta, cumplen".

En ese sentido, con ocasión de la integración de las Bases, deberán realizarse las verificaciones pertinentes respecto de la cantidad de profesionales que se evaluará en dicho factor de evaluación y realizar las modificaciones que correspondan.

  - Proforma del contrato

Con ocasión de la integración de Bases o para la suscripción del contrato, deberá completarse la totalidad de las Cláusulas de la Proforma de Contrato (Capítulo V), de forma coherente con lo establecido en los otros Capítulos de las Bases.

  - Otras precisiones

- De la revisión del Anexo N° 08 "Experiencia del personal profesional propuesto" se aprecia que la Entidad requiere que el postor indique el número de folio en el cual se encuentra la colegiatura del personal profesional propuesto para la ejecución de la Obra, conforme se indica a continuación:

Al respecto, considerando que en el acápite vii) del numeral 31 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases se indicó que la colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la obra, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero; con ocasión de la integración de las Bases deberá suprimirse la referencia a la colegiatura establecida en el Anexo N° 8 de las Bases.

- De la revisión del Anexo N° 13 (OPCIONAL) "Experiencia del postor en mantenimiento y reparación de equipamiento biomédico", se aprecia que la Entidad requiere que el postor acredite su experiencia en mantenimiento y reparación de equipamiento biomédico mediante la presentación de por lo menos 10 constancias de servicio técnico en equipamiento biomédico emitidas por entidades o empresas prestadoras de servicio de salud.

Al respecto, toda vez que tal requerimiento no ha sido contemplado en la Sección Específica de las Bases y con la finalidad de evitar confusiones entre los posibles postores, con ocasión de la integración de las Bases deberá suprimirse el referido anexo.

- De la revisión del Anexo N° 15 "Declaración jurada de compromiso de presentar obligatoriamente la documentación referida al cumplimiento de las EE.TT y las que aseguran la calidad y garantía de los bienes", se advierte que la Entidad requiere al postor que se presente como documento técnico sustentatorio del equipamiento biomédico, electromecánico, mobiliario clínico, instrumental, mobiliario administrativo y complementario lo siguiente:

"DOCUMENTO TÉCNICO SUSTENTATORIO (original o copia simple) obligatorios del fabricante o dueño de marca relativos al modelo del equipo que se está ofertando. Se adjuntarán, catálogos ilustrativos, manuales, o folletería, según corresponda, de tal manera que se observe que los bienes ofertados, cumplen con cada una de las especificaciones técnicas y requerimientos técnicos mínimos solicitadas indicados en el capítulo III, de las presentes bases. La documentación deberá ser presentada en el idioma original, en caso de ser diferente al idioma castellano, adjuntarán traducción al castellano por traductor público juramentado. El Postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos". (el subrayado es agregado)

Al respecto, cabe precisar que, en reiteradas resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado, dicho colegiado ha señalado que "los fabricantes son libres de elaborar sus catálogos y folletos consignando en ellos la información que a su criterio resulta relevante, teniendo muchas veces incidencia en ello los fines publicitarios o de promoción". Dentro de este contexto, resulta claro que la información consignada por el fabricante en uno u otro catálogo puede variar según los fines que se persiga, resaltándose o excluyéndose la alusión a determinadas características técnicas que el equipo posee, las cuales pueden incluso variar con el transcurso del tiempo.

En adición a ello, debe tenerse en cuenta que el Principio de Presunción de Veracidad, recogido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, señala que en la tramitación del procedimiento administrativo se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo prueba en contrario.

Por tanto, siendo que la información contenida en los folletos, catálogos y similares, podrían resultar no ser suficientes para acreditar la totalidad de los requerimientos técnicos mínimos y en la medida que las declaraciones de los postores se encuentran amparados por el Principio de Presunción de Veracidad, no resulta congruente que un postor sea descalificado por la omisión de alguna característica en la documentación referida, siendo razonable que tales folletos o catálogos puedan ser acreditados por una comunicación del fabricante u otra documentación similar, que indique que determinado bien o insumo cumple con la totalidad

En ese sentido, con ocasión de la integración de las Bases, deberá precisarse en el numeral iii) del Anexo N° 15 que, a efectos de acreditar el equipamiento biomédico, electromecánico, mobiliario clínico, instrumental, mobiliario administrativo y complementario, se permitirá la presentación de documentación adicional a los folletos y catálogos, como resultaría ser la documentación emitida por los fabricantes, tales como: brochure, documentos técnicos, hojas técnicas del fabricante, carta de fabricante, entre otros; o una declaración jurada, sin perjuicio de la fiscalización posterior que decida efectuar la Entidad.

- CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto:

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta lo indicado en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar, así como registrar en el SEACE la documentación solicitada.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un (1) día después de haber quedado integradas las Bases. Asimismo, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas deberá considerarse un plazo razonable, computado a partir del día siguiente de la publicación de las Bases Integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58 del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 11 de mayo de 2015.

WCK/.

Véase la página 59

Mediante la absolución de la Observación  N° 3 del participante HIJOS DE TERRATS CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL DEL PERU, el Comité Especial decidió  modificar el perfil del Ingeniero Industrial o Ingeniero Electrónico.

Véase las Resoluciones N° 2316-2009-TC-S2 y N° 2525-2009-TC-S2. En OSCE: www.osce.gob.pe