PRONUNCIAMIENTO N° 422-2015/DSU

Entidad:		Municipalidad Provincial de Lamas

Asunto: 		Licitación Pública N° 016-2014-CE/MPL, convocada para la “Elaboración de expediente técnico y ejecución de la obra: Mejoramiento del servicio de agua potable e instalación del servicio de alcantarillado en el Centro Poblado de Pacayzapa, distrito de Alonso de Alvarado, provincia de Lamas, San Martin”

- ANTECEDENTES

Mediante Oficio N° 001-2015-MPL/CE, recibida el 28.ABR.2015, el Presidente del Comité Especial remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las cuatro (4) observaciones formuladas por el participante CORPORACION PERUINSA S.A.C., las cinco (5) observaciones formuladas por el participante CONSTRUCTORA VARDA S.A.C. y las diez (10) observaciones formuladas por el participante CONSTRUCCIONES ROYAL E.I.R.L. y así como el informe técnico respectivo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y el artículo 58 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

Al respecto, resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de:       a) las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando este último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa; siempre que el solicitante se haya registrado como participante hasta el vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

Sobre el particular, de la revisión del pliego absolutorio de observaciones, se aprecia que el quinto aspecto del primer extremo, el primer y segundo aspecto del segundo extremo, el segundo aspecto del tercer extremo y el segundo y tercer aspecto del cuarto extremo de la Observación N° 3, y el primer y tercer extremo de la Observación N° 4 del participante CORPORACION PERUINSA S.A.C. son solicitudes de precisión y/o información al contenido de las Bases que no se sustentan en la vulneración de la normativa de contrataciones del Estado y/o normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección, por lo que al tratarse en estricto de consultas, este Organismo Supervisor no se pronunciará respecto de ellas.

Asimismo, del pliego absolutorio de observaciones, se advierte que la Observación N° 2 del participante CONSTRUCTORA VARDA S.A.C. fue acogida, por lo que este Organismo Supervisor no se pronunciará respecto de ella.

Adicionalmente, de la revisión del pliego absolutorio de observaciones, se aprecia que la denominada Observación N° 4 del participante CONSTRUCTORA VARDA S.A.C. es una solicitud de precisión al contenido de las Bases que no se sustenta en la vulneración de la normativa de contrataciones del Estado y/o normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección, por lo que al tratarse en estricto de una consulta, este Organismo Supervisor no se pronunciará respecto de ella.

Por su parte, del pliego absolutorio de observaciones, se advierte que las denominadas Observaciones N° 4 y 9 del participante CONSTRUCCIONES ROYAL E.I.R.L. son solicitudes de precisión y/o información al contenido de las Bases que no se sustentan en la vulneración de la normativa de contrataciones del Estado y/o normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección, por lo que al tratarse en estricto de consultas, este Organismo Supervisor no se pronunciará respecto de ellas.

Además, del pliego absolutorio de observaciones, se advierte que la Observación N° 10 del participante CONSTRUCCIONES ROYAL E.I.R.L. fue acogida, por lo que este Organismo Supervisor no se pronunciará respecto de ella; sin perjuicio de las observaciones de oficio que puedan realizarse sobre aspectos relevantes de las Bases al amparo de lo previsto en el inciso a) del artículo 58 de la Ley.

- OBSERVACIONES

2.1. 	Observante:	CORPORACION PERUINSA S.A.C.

Observación N° 1:	Contra el cronograma del proceso de selección

El participante cuestionó que no se haya incluido en el cronograma de selección el plazo para elevar las observaciones al OSCE, por lo que solicita se reformule el referido cronograma.

Pronunciamiento

De la revisión del numeral 2.1 del Capítulo II de las Bases, se advierte el cronograma del proceso de selección conforme a lo siguiente:

| Etapa |  | Fecha, hora y lugar |
| --- | --- | --- |
| Convocatoria | : | 31/03/2015 |
| Registro de participantes | : | Del: 01/04/2015 Al: 22/04/2015 |
| Formulación de Consultas | : | Del: 01/04/2015 Al: 09/04/2015 |
| Absolución de Consultas | : | 10/04/205 |
| Formulación de Observaciones a las Bases | : | Del: 13/04/2015 Al: 17/04/2015 |
| Absolución de Observaciones a las Bases | : | 20/04/2015 |
| Integración de las Bases | : | 21/04/2015 |
| Presentación de Propuestas | : | 05/05/2015 |
| * El acto público se realizará en | : | El Auditorio de la Municipalidad Provincial de Lamas sito en Jr. Zósimo Rivas 282 a las 09:00 horas |
| Calificación y Evaluación de Propuestas | : | 05/05/2015 |
| Otorgamiento de la Buena Pro | : | 05/05/2015 |
| * El acto público se realizará en | : | El Auditorio de la Municipalidad Provincial de Lamas sito en Jr. Zósimo Rivas 282 a las 16:00 horas |

Ahora bien, al absolver la presente observación, el Comité Especial señaló:

"De existir solicitud de elevación de observaciones al OSCE dentro del plazo establecido por el Reglamento, el proceso se paraliza automáticamente en tanto no se emita el pronunciamiento por parte del Organismo Supervisor, no siendo necesario reformular el cronograma del proceso de selección.”.

Además, en el Informe Técnico N° 001-2015-MPL/CE remitido por la Entidad con motivo de la elevación de observaciones a las Bases, el Comité Especial indicó que “De conformidad con el articulo 58 elevación de observaciones, el plazo para solicitar la elevación de observaciones al OSCE, es de tres (3) días hábiles, computados desde el día siguiente de la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE, es decir no existe impedimento alguno aun con la publicación de las Bases integradas para que el participante solicite elevación de observaciones al OSCE.”.

Al respecto, el artículo 59 del Reglamento establece lo siguiente:

“En el caso que se hubieren presentado observaciones a las Bases, la integración y publicación se efectuará al día siguiente de vencido el plazo para solicitar la elevación de las Bases al OSCE (…)

Si se solicita la elevación, la integración y publicación se efectuará dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de notificado el pronunciamiento.”.

Adicionalmente, el artículo 26 del Reglamento establece que la prórroga o postergación de las etapas de un proceso de selección deben registrarse en el SEACE modificando el cronograma original.

En el presente caso, si bien la Entidad programó la integración de las Bases para el día hábil siguiente a la etapa de absolución de observaciones, en la medida que se formularon observaciones a las Bases registró en la ficha del proceso publicada en el SEACE la elevación de observaciones a las Bases el 27.ABR.2015.

En relación con ello, debe tenerse en cuenta que la fecha exacta en la cual se producirá la integración de las Bases recién podrá verificarse en el desarrollo del proceso de selección, dependiendo de la decisión que tomen los proveedores de presentar o no observaciones a las Bases; por lo cual, al inicio de la convocatoria del proceso, el Comité Especial, al determinar la fecha en la cual se efectuará la integración de Bases, puede optar por considerar dos opciones: i) que los participantes no presentarán observaciones o, por el contrario, ii) que los participantes presentarán observaciones, contemplando los tres (3) días hábiles previstos en la normativa, para la presentación de la solicitud de elevación de observaciones. Sin embargo, en ningún caso podrá dejar de remitir a este Organismo Supervisor la(s) solicitud(es) de elevación de observación(es) presentada(s) por el(los) participante(s), lo cual ha sucedido en el presente caso, motivo por el cual se emitirá el pronunciamiento respectivo.

En ese sentido, a pesar que a la fecha el cronograma del proceso se encuentra desfasado, toda vez que se ha solicitado la elevación de observaciones a las Bases, no resulta razonable la modificación de dicho cronograma en esta etapa del proceso ya que necesariamente aquél deberá modificarse una vez emitido el presente pronunciamiento.

En virtud de lo expuesto en los párrafos precedentes, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación

Observación N° 2:	Contra el valor referencial

El participante cuestionó que se haya señalado que los precios son de marzo del 2015, por lo que se entiende que se habría actualizado de manera directa los costos, lo cual no se desprende de la ficha de registro del SNIP donde se señala que el proyecto fue declarado viable el 15.ENE.2013.

Pronunciamiento

Sobre el particular, de la revisión del numeral 1.3 del Capítulo I de las Bases, se aprecia que se ha determinado el valor referencial del proceso de selección, conforme al siguiente detalle:

“El valor referencial asciende a S/. 8’182,903.50 (Ocho millones ciento ochenta y dos mil novecientos tres con 50/100 Nuevos Soles),  incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la Elaboración del Expediente Técnico y la Ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Marzo del 2015.”.

(El subrayado es agregado).

Ahora bien, en el formato de Resumen Ejecutivo publicado en la ficha del proceso registrada en el SEACE se ha indicado lo siguiente:

Asimismo, de la revisión de la Ficha del SNIP de código N° 244238 contenido en el Banco de Proyectos, se aprecia que la declaratoria de viabilidad fue el 15.ENE.2013.

En relación con ello, al absolver la presente la observación, el Comité Especial manifestó que “El valor referencial ha sido modificado debido al retiro del costo directo de la partida de expropiación de terreno para la construcción de la PTAR, partida que será ejecutada directamente por la Entidad Contratante, debido a que existe el compromiso de compraventa firmado por el propietario con la Entidad, encontrándose actualmente en proceso de formalización. Este detalle del costo se menciona en el párrafo once de los considerandos de la Resolución de Alcaldía N° 077-2015-A/MPL, que declaró la nulidad de oficio del proceso de selección de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 016-2014-CE/MPL – Derivada de la Licitación Pública N° 001-2014-CE/MPL publicado en el portal del OSCE.”.

Sobre el particular, de acuerdo con el artículo 27 de la Ley, concordados con los artículos 13 y 14 del Reglamento, la definición del valor referencial es una facultad de la Entidad, sin mayor restricción que la de contemplar la totalidad de los costos que inciden en el precio final de lo requerido.

En esa línea, el artículo 27 de la Ley establece que la determinación del valor referencial de los bienes, servicios u obras requeridas por la Entidad se efectúa sobre la base de los precios de mercado, para lo cual las dependencias encargadas de las contrataciones deberán realizar estudios o indagaciones aleatorias de las posibilidades que ofrece el mercado, considerando todos los aspectos que pudieran incidir directamente sobre su costo.

Por su parte, el artículo 14 del Reglamento dispone que en caso de obras ejecutadas bajo la modalidad de concurso oferta, el valor referencial se deberá determinar teniendo en cuenta el objeto de la obra, el alcance previsto en los estudios de pre inversión, así como el resultado del estudio de posibilidades que ofrece el mercado.

Adicionalmente, de conformidad con en el artículo 16 del Reglamento, el valor referencial no podrá tener una antigüedad mayor a los seis (6) meses, tratándose de ejecución y consultoría de obras.

En cuanto a la forma de determinar el valor referencial, la Entidad en el formato de Resumen Ejecutivo ha señalado que para determinar el valor referencial ha considerado el presupuesto determinado en la estructura de costos de la Entidad.

En relación con ello, debe tenerse presente que, cuando aquello que se pretende contratar es la ejecución de un proyecto de inversión pública, el estudio de posibilidades que ofrece el mercado debe realizarse en función del objeto y alcance del estudio de preinversión que dio lugar a su declaratoria de viabilidad, siendo que, en caso de que el valor que resulte del estudio de mercado concuerde con el estudio de preinversión o se encuentre dentro de su margen de sensibilidad, será adoptado como valor referencial.

Si por el contrario, el resultado del estudio de mercado arroja un valor que supera el margen de sensibilidad previsto por el Sistema Nacional de Inversión Pública, deberá verificarse si dicho sistema sigue considerando el proyecto viable (dependiendo de ello su continuidad), pero en ningún caso podrá pretenderse convocar un proceso de selección con un valor referencial que difiera del valor de mercado bajo el argumento de que el valor arrojado por dicho estudio supera el considerado por el estudio de preinversión.

Adicionalmente, el artículo 40 de la Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01 “Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública” señala que “Una vez aprobados los estudios de preinversión a nivel Perfil, Prefactibilidad o Factibilidad tendrán una vigencia máxima de tres (3) años, contados a partir de su aprobación por la OPI correspondiente o de su declaración de viabilidad.”.

De lo señalado en los párrafos precedentes se desprende que el Comité Especial ha declarado que el valor referencial habría sido calculado en marzo del presente año, por lo que no se superaría la antigüedad máxima establecida por la normativa de contrataciones del Estado, y que el estudio de preinversión a nivel de perfil se mantiene vigente ya que no han transcurrido más de tres (3) años desde que fue declarado viable.

Por tanto, siendo responsabilidad de la Entidad la determinación del valor referencial, así como su antigüedad, que el Comité Especial ha declarado que su determinación no ha superado la antigüedad contemplada en la citada normativa, y que el estudio de preinversión a nivel de perfil se mantendría vigente, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

Sin perjuicio de ello, con motivo de la integración de Bases, deberá publicarse en el SEACE un informe técnico que sustente que el valor referencial determinado por la Entidad se encuentra dentro del margen de sensibilidad con el cual fue declarado viable el proyecto.

Asimismo, se le recuerda a la Entidad que es su responsabilidad contar con el poder legal suficiente para determinar u ordenar lo que debe hacerse u omitirse con el terreno donde se ejecutará la obra, es decir que se cuenta con su disponibilidad, conforme lo establecido en las Opiniones N° 122-2009/DTN y N° 108-2013/DTN.

En relación con ello, el proceso materia de análisis será puesto en conocimiento del Sistema Nacional de Control a fin de que en virtud de sus competencias realice las verificaciones y acciones que correspondan, sin perjuicio de la responsabilidad de la Entidad de verificar que en el presente proceso se cumpla cabalmente con todo el marco normativo aplicable.

Cabe acotar que la información señalada en el pliego absolutorio de observaciones y aquella registrada en el SEACE para sustentar lo solicitado por este Organismo Supervisor tienen carácter de declaración jurada y su contenido se encuentra sujeto a rendición de cuentas por parte del área usuaria y/o dependencia técnica encargada de la determinación de las especificaciones técnicas y/o valor referencial, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismo competentes, no siendo este Organismo Supervisor perito técnico en tales aspectos específicos.

Adicionalmente, cabe precisar que no se encuentra dentro de las atribuciones de este Organismo Supervisor el determinar la validez de la obtención de los terrenos para la ejecución de una obra, siendo que cualquier controversia que surja sobre el particular deberá acudirse a las instancias competentes para ello.

Observaciones N° 3 y 4:	Contra los estudios del personal profesional encargado de elaborar el expediente  técnico y ejecutar la obra

Mediante la Observación N° 3, el participante cuestionó los requerimientos técnicos mínimos del personal profesional encargado de elaborar el expediente técnico en lo que respecta a las capacitaciones, a saber:

Con relación al primer extremo de la Observación N° 3:

Con respecto al jefe de proyecto, solicita se elimine los estudios de actualización en los siguientes temas:

- Seguridad y salud ocupacional, ya que dentro de su plantel cuenta con un especialista en seguridad, por lo que no resulta necesario dicho estudio.

- Residencia, supervisión y liquidación de obras, ya que el jefe de proyecto se dedicará a elaborar el expediente técnico, y no a ejecutar la obra.

- Topografía, toda vez que dentro de su equipo se cuenta con un profesional topógrafo quien realizará todos los levantamientos topográficos de campo.

- Mecánica de suelos, toda vez que dentro de su plantel de profesionales cuenta con un especialista de mecánica de suelos, por lo que no resulta necesario dicho estudio.

Con relación al tercer extremo de la Observación N° 3:

Respecto al especialista en estructuras, solicita se elimine todos los cursos de actualización requeridos al profesional, toda vez que la razón de un especialista en estructuras es el cálculo estructural y no los cursos solicitados a éste.

Con relación al cuarto extremo de la Observación N° 3:

Con relación al especialista en mecánica de suelos, solicita se elimine el curso de estabilidad de taludes en suelos y rocas, por no tener implicancia en el estudio, razón por la cual ya se requiere el curso de ingeniería geotecnia.

A través del segundo extremo de la Observación N° 4, el participante cuestionó que se requiera que el especialista en suelos o geotecnia, que forma parte del personal que ejecutará la obra, cuente con diplomado en agua y saneamiento, toda vez que se debería solicitar un curso de la especialidad en la función que va desempeñar; en ese sentido, solicita se elimine dicho estudio.

Pronunciamiento

Sobre el particular, de la revisión del numeral 5.6 del Capítulo III de las Bases, se precisa los temas en los cuales el personal profesional encargado de elaborar el expediente  técnico debe tener conocimientos, a saber:

“A. JEFE DE PROYECTO:

(...)

Acreditar actualización Profesional referida a los siguientes temas:

- Sistema Nacional de Inversión Pública.

- Ley de contrataciones del estado.

- Seguridad y salud ocupacional.

- Obras de saneamiento agua y alcantarillado.

- Residencia, Supervisión y Liquidación de obras.

- Topografía

- Mecánica de suelos.

C. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

(...)

Acreditar actualización Profesional referida a los siguientes temas: Diplomado en Identificación, Formulación Y Evaluación Social De Proyectos de Inversión Pública; Curso/Taller/Seminario en: Elaboración de Expedientes Técnicos; Diseño Avanzado de Estructuras; Calidad de la Construcción, Estructuras.

D. ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS:

(...)

Acreditar actualización Profesional referida a los siguientes temas: Curso/Taller/Seminario en: Elaboración de Expedientes Técnicos; Ingeniería Geotecnia; Estabilidad de Taludes en Suelos y Rocas.”.

Asimismo, en numeral 6.37 del Capítulo III de las Bases, referido al perfil de los profesionales propuestos para la ejecución de la obra, se requiere que el ingeniero especialista en suelos o geotecnia acredite “actualización Profesional referida a los siguientes temas: Diplomado en Agua y Saneamiento.”.

En relación con ello, al absolver la Consulta N° 1 del participante CORPORACION PERUINSA S.A.C., el Comité Especial preciso que “la actualización se refiere a los cursos de capacitación posteriores al egreso de la universidad del profesional propuesto; serán considerados los certificados o diplomas de los cursos de capacitación, diplomados, talleres, etc.”.

Ahora bien, al absolver la Observación N° 3, el Comité Especial manifestó lo siguiente:

“La Institución desea contratar a una empresa consultora y ejecutora que cumpla con las exigencias de garantizar una elaboración del estudio definitivo en concordancia a los últimos avances de la tecnología y normatividad vigente en la materia de las especialidades requeridas, para afrontar con éxito el servicio de elaboración del estudio definitivo con la toma de decisiones en equipo.”.

Ahora bien, al absolver la Observación N° 4, el Comité Especial expresó lo siguiente:

“La Institución desea contratar a una empresa que cumpla con las exigencias de garantizar una ejecución de obra acorde a los últimos avances de la tecnología, para mejorar la calidad de vida de los usuarios finales de la población de Pacayzapa, ello será posible, cuando la empresa que se adjudique la buena pro garantice una funcionalidad y operatividad del sistema durante su vida útil de diseño; Todo ello se logrará si los encargados de la ejecución de obra estén debidamente capacitados en todas las materias afines al tipo de obra y con la experiencia adecuada que permitan ser un soporte para a institución en la toma de decisiones eficientes y oportunas durante la ejecución de la obra.”.

Al respecto, el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, establece que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Así, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de la elaboración de expediente técnico y de la ejecución de la obra requerida.

En cuanto a los estudios requeridos para los profesionales debe tenerse en cuenta que la Entidad, en el marco de sus competencias, tiene la potestad de requerir determinadas calificaciones académicas y/o profesionales, siempre y cuando éstas sean necesarias para que dicho personal ejecute en forma más idónea las prestaciones para la que es requerido; exigencias que, además, deberán ser ponderadas con la envergadura, el valor referencial del proceso, el plazo de ejecución de la contratación, entre otros aspectos.

Asimismo, corresponde señalar que en la medida que la Entidad conoce las funciones que desempeñarán los profesionales propuestos durante la ejecución contractual, es su responsabilidad definir el perfil (lo que incluye las capacitaciones) que deben acreditar dichos profesionales en función de los trabajos que estos desempeñarán a efectos de asegurar la correcta elaboración de expediente técnico y de la ejecución de la obra.

De las normas acotadas se desprende que, si bien es facultad de la Entidad establecer los requisitos que consideren más adecuados para la atención de sus necesidades, dichos requisitos deben resultar razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria.

Con relación al segundo aspecto del primer extremo de la Observación N° 3, cabe señalar que, en la medida que en las Bases se ha previsto la participación del jefe de proyecto para la elaboración de expediente técnico de la obra, no resulta razonable que se exija que aquél cuente con estudios en la residencia, supervisión y liquidación de obras, por lo que este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER en parte el referido aspecto de la Observación Nº 3 y, por tanto, con motivo de la integración de Bases, deberá eliminarse del literal A del numeral 5.6 del Capítulo III de las Bases los estudios en residencia, supervisión y liquidación de obras solicitados al jefe de proyecto.

Con relación al cuarto aspecto del primer extremo de la Observación N° 3, cabe indicar que, en la medida que las Bases han contemplado la participación de un especialista en mecánica de suelos, resultaría innecesario que se exija que el jefe de proyecto cuente con estudios en dicho tema, por lo que este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER el referido aspecto de la Observación Nº 3 y, por tanto, con ocasión de la integración de Bases, deberá suprimirse del literal A del numeral 5.6 del Capítulo III de las Bases los estudios en mecánica de suelos solicitados al jefe de proyecto.

Con relación al tercer extremo de la Observación N° 3, cabe precisar que, en la medida que las Bases han contemplado que el jefe de proyecto acredite estudios en el Sistema Nacional de Inversión Pública, resultaría innecesario que se exija que el especialista en estructuras cuente con estudios en identificación, formulación y evaluación social de proyectos de inversión pública por encontrarse inmersos en los mencionados estudios, por lo que este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER el referido extremo de la Observación Nº 3 y, por tanto, con motivo de la integración de Bases, deberá eliminarse del literal C del numeral 5.6 del Capítulo III de las Bases el diplomado en identificación, formulación y evaluación social de proyectos de inversión pública solicitado al especialista en estructuras.

Respecto de los demás estudios requeridos al jefe de proyecto, el especialista en estructuras, el especialista en mecánica de suelos y el especialista en suelos o geotecnia, siendo responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos, la cual ha previsto en las Bases los estudios que deben acreditar los profesionales a efectos de asegurar la adecuada elaboración de expediente técnico y ejecución de la obra, y que la Entidad ha declarado en el resumen ejecutivo que existe pluralidad de proveedores en la capacidad de cumplir con los requisitos establecidos en las Bases, lo cual incluye el perfil de los mencionados profesionales, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER los referidos extremos de la Observación N° 3 y el segundo extremo de la Observación N° 4.

No obstante lo anterior, en la medida que las Bases han contemplado la participación de un especialista en diseño de agua potable y alcantarillado, resultaría innecesario que se exija que el jefe de proyecto cuente con estudios en obras de saneamiento agua y alcantarillado, por lo que, con ocasión de la integración de Bases, deberá suprimirse del literal A del numeral 5.6 del Capítulo III de las Bases los estudios en obras de saneamiento agua y alcantarillado solicitados al jefe de proyecto.

Ahora bien, considerando que los argumentos señalados por el Comité Especial para mantener los estudios solicitados al jefe de proyecto, el especialista en estructuras, el especialista en mecánica de suelos y el especialista en suelos o geotecnia no evidencian que aquellos resulten indispensables para la labor que desarrollarán dichos profesionales en la elaboración de expediente técnico y ejecución de la obra, según corresponda, en atención al Principio de Transparencia previsto en el artículo 4 de la Ley, con motivo de la integración de Bases, deberá publicarse en el Sistema Electrónico de Contracciones del Estado (SEACE) un informe que sustente la razonabilidad de los estudios que finalmente serán requeridos al jefe de proyecto, el especialista en estructuras y el especialista en mecánica de suelos para la elaboración del expediente técnico de la obra y los estudios solicitados al especialista en suelos o geotecnia para la ejecución de la obra, teniendo en cuenta las funciones que estos desempeñarán durante la vigencia del contrato y la incidencia directa que deben tener dichos estudios en las actividades que realizarán tales profesionales. En caso la Entidad luego del análisis efectuado concluyera que determinados estudios no resultan indispensables por las funciones que realizarán los profesionales en la ejecución de la obra, deberá suprimir aquellos.

Adicionalmente, deberá precisarse en los literales A, B, C y D del numeral 5.6 del Capítulo III de las Bases y en los numerales i), iii) y vi) del numeral 6.37 del Capítulo III de las Bases que los estudios finalmente requeridos a los profesionales podrá acreditarse mediante la presentación de constancias, certificados o cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre que el profesional propuesto recibió la formación requerida.

Cabe acotar que la información registrada en el Resumen Ejecutivo y SEACE para sustentar lo solicitado por este Organismo Supervisor tiene carácter de declaración jurada, razón por la cual, la veracidad de su contenido será responsabilidad de la Entidad, y por tanto, sujeta a rendición de cuentas por parte del área usuaria y/o dependencia técnica encargada de la determinación de los perfiles requeridos y/o elaboración del estudio de mercado, ante el Titular de la Entidad, Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismos competentes.

Debe destacarse que este Organismo Supervisor no ostenta la calidad de perito técnico en aspectos específicos de los requerimientos técnicos y/o de mercado.

2.2.	Observante:	CONSTRUCTORA VARDA S.A.C.

Observación N° 1:	Contra los cursos de actualización del personal profesional encargado de elaborar el expediente  técnico

El participante cuestionó los estudios requeridos al personal profesional encargado de elaborar el expediente técnico (jefe de proyecto, el especialista en estructuras y el especialista en mecánica de suelos), toda vez que la finalidad de aquellos es desarrollar habilidades y que en el presente caso no resultarían necesarios dada las labores que el personal propuesto realizará, por lo que solicita se elimine los mencionados estudios.

Pronunciamiento

Sobre el particular, cabe indicar que el presente tema ha sido abordado al emitir pronunciamiento sobre las Observaciones N° 3 y 4 del participante CORPORACION PERUINSA S.A.C., por lo que este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación, sin perjuicio de lo cual deberá cumplirse lo dispuesto al absolver las referidas Observaciones N° 3 y 4.

Observación N° 3:	Contra la exigencia de algunos  profesionales en obra

El participante cuestionó que se requiera en el numeral 6.5 del Capítulo III de las Bases un ingeniero civil, un ingeniero civil asistente y un ingeniero en seguridad, por considerar que dichos profesionales no figuran en el detalle de profesionales requeridos, por lo que solicita se elimine toda referencia a los referidos profesionales, así como también todo extremo de las Bases en el que se aluda a profesionales o técnicos en obra que no hayan sido considerados en el referido detalle, ya que podría generarse confusión en los postores al elaborar sus propuestas técnicas.

Pronunciamiento

Sobre el particular,  de la revisión del primer párrafo del numeral 6.5 del Capítulo III de las Bases, se advierte que se ha contemplado lo siguiente:

“El contratista conforme a su propuesta deberá mantener en la obra durante su ejecución y de manera permanente, a un ingeniero Civil, un ingeniero Civil asistente y a profesionales asistentes colegiados, y un especialista en seguridad, con la experiencia solicitada en los presentes términos de referencia.”.

(El subrayado es agregado).

Asimismo, de la revisión del numeral 6.6 de las Bases, se aprecia que se ha señalado lo siguiente:

“El contratista suministrará y mantendrá en el lugar de trabajo para la ejecución y preservación de la obra durante el periodo de ejecución de la misma el siguiente personal:

“Directorio Técnico: Ingeniero residente, Asistente Técnico y Profesionales de cada Especialidad, Personal Técnico, Controladores y Capataces, todos ellos experimentados en sus respectivas especialidades y competentes para ejercer un adecuado control sobre los servicios a su cargo.

Mano de obra

Comprende a los trabajadores: maestro general, operarios y oficiales, así como los ayudantes que fueran necesarios para la ejecución y preservación de la obra durante su periodo de ejecución.”.

En relación con ello, al absolver la presente observación, el Comité Especial indicó que “Se acoge la observación en parte, será corregida incorporando la exigencia de mantener en obra al Residente y los especialistas, se corregirá en la integración de las Bases.”. (El subrayado es agregado).

Asimismo, en el Informe Técnico N° 001-2015-MPL/CE remitido por la Entidad con motivo de la elevación de observaciones a las Bases, el Comité Especial manifestó al respecto que “Siendo que dicha observación ha sido acogida, CARECE de objeto emitir mayor sustento respecto a ella.”. (El subrayado es agregado).

De lo señalado en los párrafos anteriores se desprende que si bien en el numeral 6.5 del Capítulo III de las Bases se indica que los profesionales allí consignados deben contar con la experiencia descrita en los términos de referencia, no resulta clara la correspondencia que existiría entre dichos profesionales y aquellos cuyo perfil ha sido señalado en el numeral 6.37 del Capítulo III de las Bases, lo cual podría generar inconvenientes en los postores al preparar sus propuestas. Asimismo, si bien en el numeral 6.6 de las Bases se indica el personal que participaría en la ejecución de la obra, no se ha contemplado el perfil que debe cumplir dicho personal.

Ahora bien, en la medida que el colegiado señaló en su informe técnico que la referida observación fue acogida, corresponde suprimir de dichos acápites toda referencia a los profesionales y técnicos allí mencionados.

En virtud de lo expuesto y en concordancia con lo manifestado por el Comité Especial en el informe técnico, este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER la presente observación, por lo que, con motivo de la integración de Bases, deberá eliminarse del primer párrafo del numeral 6.5 del Capítulo III de las Bases y del numeral 6.6 de las Bases toda referencia al personal allí consignado.

Observación N° 5:	Contra los factores de evaluación

El participante cuestionó los factores de evaluación referidos a la experiencia en obras en general, experiencia en obras similares y experiencia del personal profesional propuesto, toda vez que debe asignarse puntaje a aquello que supere el requerimiento técnico mínimo, por lo que solicita se corrija la calificación en dichos factores de evaluación.

Pronunciamiento

Sobre el particular, de la revisión del Capítulo IV de las Bases, se aprecia lo siguiente:

| FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS |  | PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN |
| --- | --- | --- |
| A. | EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL | 20 puntos |
|  | Criterio: Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras en general, durante un periodo de no mayor de A DIEZ (10) AÑOS a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a cuatro (04) veces el valor referencial de la contratación (...) | M = Monto facturado acumulado por el postor por la ejecución de obras en general M >= 04 veces el valor referencial: 20 ptos M >= 03 veces el valor referencial y < 04 veces el valor referencial 10 ptos M >= 02 veces el valor referencial y < 03 veces el valor referencial 5 puntos |
| B. | EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES | 30 puntos |
|  | Criterio: Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras similares, durante un periodo no mayor a DIEZ (10) AÑOS a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente al 01 Vez el valor referencial de la contratación. Se considerará obras similares a: Obras relacionadas con planta de tratamiento de agua potable, redes de conducción de agua potable, redes de conducción y colectores de desagüe, emisores de desagüe, línea de impulsión, línea de aducción, línea de conducción, cámaras de bombeo, drenaje pluvial de lagunas de oxidación, conexiones domiciliarias de agua y desagüe, redes de distribución; cuyo valor mínimo de cada contrato sea equivalente al quince por ciento (15%) del valor referencial. (...) | M = Monto facturado acumulado por el postor por la ejecución de obras iguales o similares M >= 01 vez el valor referencial: [30] ptos M >= 0.50 veces el valor referencial y < 01 vez el valor referencial [25]ptos M >= 0.25 veces el valor referencial y <0.5 veces el valor referencial [15]ptos |
| C. | EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO | 30 Puntos |
|  | C.1 PARA LA EJECUCION DE LA OBRA - Residente de Obra Criterio: Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto para la Ejecución de la Obra como Ingeniero residente y/o supervisor y/o inspector de Obras iguales y/o similares. - Especialista en Planta de Tratamiento. Criterio: Deberá acreditar experiencia en su especialidad en la ejecución de obras iguales y/o similares. - Especialista en Sistemas de Bombeo. Criterio: Deberá acreditar experiencia en su especialidad en la ejecución de obras iguales y/o similares. - Especialista en Estructuras. Criterio: Deberá acreditar experiencia en su especialidad en la ejecución de obras iguales y/o similares. C.1.2.5 Especialista en Suelos y Geotecnia. Criterio: Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto para la Ejecución de las obras iguales o similares. Se calificará experiencia distinta a la acreditada para el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos | Más de 36 meses:6 ptos Más de 24 meses hasta 36 meses:3 ptos De 12 meses hasta 24 meses:1 pto Más de 24 meses: 6 puntos Más de 12 meses hasta 24 meses: 3 ptos Más de 6 meses hasta 12 meses: 1 pto Más de 24 meses:6 pto Más de 12 meses hasta 24 meses: 3 pto Más de 6 meses hasta 12 meses:1 pto Más de 24 meses:6 pto Más de 12 meses hasta 24 meses: 3 pto Más de 6 meses hasta 12 meses:1 pto Más de 24 meses:6 pto Más de 12 meses hasta 24 meses: 3pto Más de 6 meses hasta 12 meses:1 pto |

(El subrayado es agregado).

En relación con ello, de la revisión del numeral 6.37 del Capítulo III de las Bases, se aprecia que el personal profesional para la ejecución de la obra deberá acreditar experiencia mínima de acuerdo al siguiente detalle:

RESIDENTE DE OBRA: Profesional que acredite experiencia mínima de 36 meses como Ingeniero residente y/o supervisor y/o inspector en ejecución de Obras Iguales y/o Similares.

ESPECIALISTA EN PLANTA DE TRATAMIENTO: Profesional que acredite experiencia mínima de 12 meses como Especialista en plantas de tratamiento en la ejecución de Obras Iguales y/o Similares.

INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS O GEOTECNIA: Profesional que acredite experiencia mínima de 12 meses como Especialista en Suelos o Geotecnia  en la ejecución de Obras Iguales y/o Similares.

INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS: Profesional que acredite experiencia mínima de 12 meses como Especialista en Diseño de Estructuras  en la ejecución de Obras Iguales y/o Similares.

INGENIERO ESPECIALISTA EN SISTEMA DE BOMBEO: Profesional que acredite experiencia mínima de 12 meses como Especialista en Sistema de Bombeo en la ejecución de Obras Iguales y/o Similares

INGENIERO ESPECIALISTA EN REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO: Profesional que acredite experiencia mínima de 12 meses como Especialista en Redes de Agua Potable y Alcantarillado en la ejecución de Obras Iguales y/o Similares.”.

(El subrayado es agregado).

Ahora bien, al absolver la presente observación, el Comité Especial señaló:

“Los cuadros de las calificaciones consideran las mejoras y requerimientos superiores a los RTM.”.

Al respecto, de conformidad con lo previsto en el artículo 31 de la Ley y del artículo 43 del Reglamento, es responsabilidad del Comité Especial la determinación de los factores de evaluación, la fijación de los puntajes que se le asignará a cada uno de ellos, así como los criterios para su asignación, los cuales deberán ser objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria, sujetándose a criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Asimismo, señala que sólo se podrá calificar aquello que supere o mejore el requerimiento mínimo, siempre que no desnaturalice el requerimiento efectuado.

Con relación a la experiencia del postor sujeta a calificación, cabe indicar que de lo señalado en las Bases se desprende que no se ha previsto la experiencia del postor en obras en general y en obras similares como requerimiento técnico mínimo. No obstante, en los factores de evaluación “Experiencia en obras en general” y “Experiencia en obras similares” se asigna el máximo puntaje al postor que acredite un monto de facturación acumulada igual o mayor a cuatro (4) veces el valor referencial e igual o mayor a una (1) vez el valor referencial, respectivamente, lo cual se encuentra dentro de los parámetros establecidos por el artículo 47 del Reglamento.

Con relación a la experiencia del personal propuesto para la ejecución de la obra sujeta a calificación, cabe precisar que en el factor de evaluación “Experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto” del Capítulo IV de las Bases se ha previsto calificar la experiencia adicional a la solicitada en los requerimientos técnicos mínimos: i) se asigna puntaje al postor que proponga un profesional como residente de obra con una experiencia igual a 48 meses (36 meses como requisito mínimo y 12 meses en el factor de evaluación), y se otorga el máximo puntaje en el factor al postor que proponga un profesional para dicho cargo con una experiencia igual o mayor a 72 meses (36 meses como requisito mínimo y 36 meses en el factor de evaluación), y ii) se asigna puntaje al postor que proponga un profesional como especialista en planta de tratamiento, especialista en sistemas de bombeo, especialista en estructuras y especialista en suelos y geotecnia con una experiencia mayor a 18 meses  (12 meses como requisito mínimo y más de 6 meses en el factor de evaluación), y se otorga el máximo puntaje en el factor al postor que proponga un profesional para dichos cargos con una experiencia mayor a 36 meses (12 meses como requisito mínimo y más de 24 meses en el factor de evaluación).

En ese sentido, siendo responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos, la cual ha declarado que existe pluralidad de proveedores que estarían en capacidad de cumplir con los requerimientos, que en las Bases no se contempla que el postor acredite experiencia mínima en obras en general y en obras similares, que en los factores de evaluación “Experiencia en obras en general”  y “Experiencia en obras similares” se solicita un monto facturado acorde a los parámetros dispuestos por el artículo 47 del Reglamento, y que en el factor de evaluación “Experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto” se califica la experiencia adicional a la experiencia mínima requerida al personal propuesto, lo cual resulta acorde a lo dispuesto por la normativa de contrataciones del Estado, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

2.3.	Observante:	CONSTRUCCIONES ROYAL E.I.R.L.

Observación N° 1:	Contra el horario de atención

El participante cuestionó el horario de atención establecido para el registro de participantes y formulación de consultas y observaciones, toda vez que en la absolución de las Consultas N° 1 y N° 2 del participante CONSTRUCCIONES ROYAL E.I.R.L. el Comité Especial manifestó que el horario de atención es de 7.30 horas hasta las 16.45 horas con un intermedio de una hora y media de refrigerio (12.30 horas a 14.00 horas), lo cual resulta contrario a lo dispuesto en la Directiva N° 018-2012-OSCE/CD y los Principios de Transparencia y Libre Concurrencia y Competencia. En ese sentido, solicita se corrija dicho horario de atención.

Pronunciamiento

Sobre el particular, de la revisión de los numerales 2.2 y 2.3 del Capítulo II de las Bases, se aprecia que se ha señalado que las etapas de registro de participantes y formulación de consultas y observaciones se realizarán “en el horario de 07:30 hasta las 16:45 horas.”.

Asimismo, mediante las Consultas N° 1 y 2 del participante CONSTRUCCIONES ROYAL E.I.R.L. éste solicitó respecto de las referidas etapas lo siguiente: “Sírvanse confirmar si existe un periodo de refrigerio o de intermedio entre el horario consignado a fin de que los postores puedan concurrir a registrarse con mayor eficiencia.”.

En relación con ello, al absolver las referidas consultas, el Comité Especial precisó que “el refrigerio es de 12:30 - 14:00 horas, se modificará en la integración de las Bases.”.

Ahora bien, al absolver la presente observación, el Comité Especial señaló que “La atención al público es desde las 7:30 horas hasta las 16:45 horas, la consulta se refería a la existencia de refrigerio, la respuesta a la consulta confirma el periodo del refrigerio, pero la atención al público no se suspende, superándose inclusive la exigencia de horas de atención indicada en la directiva.”. (El subrayado es agregado).

Al respecto, es necesario precisar que el numeral 1 del artículo 138 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, establece que el horario de atención de las Entidades, para la realización de cualquier actuación, deberá coincidir con el régimen de horas hábiles establecido para la atención al público, sin que en ningún caso la atención a los usuarios pueda ser inferior a ocho horas diarias consecutivas.

De lo señalado en los párrafos anteriores se desprende que el colegiado ha señalado que la atención al público para el registro de participantes y la presentación de consultas y observaciones es continua, por lo que el horario no resultaría menor a la cantidad mínima de horas establecida en la citada normativa.

Por tanto, considerando que el Comité Especial ha declarado que la atención para el registro de participantes y la formulación de consultas y observaciones es en forma corrida, y en tanto que el participante no ha evidenciado que haya tenido inconvenientes al registrarse en el proceso de selección o formular consultas y observaciones a las Bases dentro de dicho periodo, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

Cabe acotar que la información señalada en los pliegos absolutorios de consultas y observaciones tiene carácter de declaración jurada, razón por la cual, la veracidad de su contenido será responsabilidad de la Entidad, y por tanto, sujeta a rendición de cuentas por parte de la dependencia técnica encargada de su determinación, ante el Titular de la Entidad, Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismos competentes.

Observación N° 2:	Contra el resumen ejecutivo

El participante cuestionó que no se haya detallado en el resumen ejecutivo la información mínima conforme a lo requerido en la Directiva N° 004-2013-OSCE/CD, aspecto que debe ser corregido en la etapa correspondiente, por lo que solicita se retrotraiga el proceso a dicha etapa.

Pronunciamiento

Sobre el particular, de la revisión de la ficha del proceso registrada en el SEACE, se aprecia que si bien se ha consignado la información correspondiente al estudio de las posibilidades que ofrece el mercado requerida en el formato de Resumen Ejecutivo, no se ha publicado el formato de Cuadro Comparativo, así como tampoco se advierte el detalle de la estructura de costos realizado por la Entidad para determinar el valor referencial.

En relación con ello, al absolver la presente observación, el Comité Especial señaló que “no resulta obligatorio que la Entidad adjunte la totalidad del estudio de mercado, máxime si el órgano supervisor encargado de las contrataciones lo ha transcrito en el referido formato denominado Resumen Ejecutivo, por lo que podemos indicar que el postor interpreta de forma antojadiza las respuestas y pretende descalificar el trabajo del área de logística de la Entidad, como si por primera vez se estuviera realizando un proceso de selección.”.

Asimismo, en el Informe Técnico N° 001-2015-MPL/CE remitido por la Entidad con motivo de la elevación de observaciones a las Bases, el Comité Especial manifestó que “(...) Del resumen ejecutivo publicado en la ficha del SEACE, con motivo de la presente convocatoria se desprende tácitamente que la entidad ha llevado a cabo el estudio de mercado correspondiente conforme a lo señalado en la Ley de Contrataciones del Estado, y ha evidenciado que existe pluralidad de postores que cumplen con las condiciones establecidas por la entidad para garantizar la correcta ejecución de la obra.”.

Al respecto, la Directiva Nº 004-2013-OSCE/CD "Disposiciones sobre el contenido del Resumen Ejecutivo del estudio de posibilidades que ofrece el mercado", aprobada mediante Resolución Nº 270-2013-OSCE/PRE, en adelante “la Directiva”, establece la información que debe contener el Resumen Ejecutivo a efectos de dotar de transparencia y publicidad de manera oportuna a los actos preparatorios de los procesos de selección.

Por tanto, siendo que la pretensión del observante es que se declare la nulidad del presente proceso de selección y que se retrotraiga a la etapa de convocatoria, y que no se advierte que la información omitida represente un vicio sustancial que amerite tales acciones, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

Sin perjuicio de ello, con motivo de la integración de Bases, deberá publicarse en el SEACE el formato de Resumen Ejecutivo que contenga el detalle de la estructura de costos de la Entidad utilizada para determinar el valor referencial. Además, en la medida que sólo se habría recurrido a dicha fuente para calcular el valor referencial, deberá publicarse en el SEACE un informe técnico que sustente la evaluación realizada por la Entidad para determinar la existencia de pluralidad de proveedores que cumplen con los términos de referencia declarada en el numeral 4.2 del formato de Resumen Ejecutivo.

Adicionalmente, deberá registrarse en el SEACE el formato de Cuadro Comparativo del cual se desprenda las fuentes y metodología utilizadas para determinar el valor referencial, así como la información adicional de la fuente y las acciones administrativas realizadas conforme a la citada Directiva.

Observación N° 3:	Contra el valor referencial

El participante señaló que en la medida que el perfil ha sido elaborado con una antigüedad mayor a veinticuatro (24) meses, no resulta coherente que se haya consignado en las Bases que el valor referencial ha sido calculado con fecha marzo de 2015, y que al tratarse de una incongruencia en un proyecto que no registra expediente técnico elaborado aquélla debe ser solucionada consignando la información correcta en el formato de resumen ejecutivo de posibilidades que ofrece el mercado y/o corregir las Bases, para lo cual solicita se declare la nulidad del proceso y retrotraerlo a la etapa correspondiente.

Pronunciamiento

Sobre el particular, cabe indicar que el presente tema ha sido abordado al emitir pronunciamiento sobre la Observación N° 2 del participante CORPORACION PERUINSA S.A.C., por lo que este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación, sin perjuicio de lo cual deberá cumplirse lo dispuesto al absolver la referida Observación N° 2.

Observación N° 5:		Contra la falta de entrega del perfil técnico del proyecto

El participante cuestionó que no se le haya entregado por ningún medio el perfil técnico del proyecto, por lo que solicita su entrega y que se declare la nulidad del proceso y retrotraerlo a la etapa correspondiente a fin de formular consultas al respecto.

Pronunciamiento

Sobre el particular, de la revisión del numeral 1.10 del Capítulo I de las Bases, se advierte que se ha previsto que el costo de reproducción de las Bases es “S/. 5.00 (Cinco y 00/100 Nuevos Soles), incluye la reproducción digital del perfil técnico y las Bases administrativas del proceso.”. (El subrayado es agregado).

En relación con ello, al absolver la presente observación, el Comité Especial expresó que “Si bien es cierto que el registro de participantes es gratuito, es decisión y responsabilidad de cada postor que se registre que proceda al pago de S/. 5.00 para acceder al digital de las Bases y del perfil del proyecto, tal y como lo indica el numeral 1.10 de la página 19 de las Bases.”. (El subrayado es agregado).

Asimismo, en el Informe Técnico N° 001-2015-MPL/CE remitido por la Entidad con motivo de la elevación de observaciones a las Bases, el Comité Especial manifestó que “En tanto el recurrente no ha acreditado la cancelación del derecho de reproducción de Bases no ha recepcionado el perfil técnico, la misma que no resulta responsabilidad de este colegiado.”.

Al respecto, cabe señalar que si bien no existe obligación legal alguna a entregar la información del perfil del proyecto, en el presente caso la Entidad ha declarado que los participantes pueden acceder a dicha información cancelando el costo de reproducción de las Bases, lo cual no ha sido realizado por el participante.

En ese sentido, toda vez que el Comité Especial ha declarado en el informe técnico que no se le entregó el perfil técnico del proyecto al participante toda vez que éste no canceló el costo de reproducción de las Bases, y que el participante no ha evidenciado que a pesar de haber efectuado el pago por dicho concepto la Entidad se haya negado a proporcionarle la mencionada información, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

Observación N° 6:		Contra la absolución de su Consulta N° 14

El participante cuestionó que al absolver su Consulta N° 14 el Comité Especial no la haya respondido en forma sustentada señalando las funciones detalladas que desempeñarán los profesionales, con lo cual se encuentra impedido de formular observaciones al respecto y evaluar los costos que supone la contratación de los referidos profesionales, lo cual repercute en la elaboración de su propuesta económica, por lo que solicita se declare la nulidad del proceso y retrotraerlo a la etapa de absolución de consultas.

Pronunciamiento

Sobre el particular, mediante la Consulta N° 14 del participante CONSTRUCCIONES ROYAL E.I.R.L. éste solicitó se “informe del detalle de funciones que la entidad ha previsto que desarrollen los profesionales mencionados en ambas etapas del proyecto.”.

En relación con ello, al absolver dicha consulta, el Comité Especial precisó que “cada profesional requerido es una exigencia mínima del área usuaria que permita una elaboración del expediente técnico y ejecución de obra acordes a la reglamentación vigente en la materia.”.

Ahora bien, al absolver la presente observación, el colegiado manifestó que “al no contar el postor con la información digital del perfil del proyecto, desconoce de las funciones que cumplirán cada profesional solicitado por el área usuaria.”.

Asimismo, en el Informe Técnico N° 001-2015-MPL/CE remitido por la Entidad con motivo de la elevación de observaciones a las Bases, el Comité Especial indicó lo siguiente:

“(…) las funciones que desarrollará el personal en la elaboración del expediente técnico no tendría mayor relación con el valor referencial y/o los costos que implicaría para la elaboración de la propuesta técnica u económica.

(…) el recurrente quien no ha tenido el acceso al perfil técnico declarado viable por responsabilidad suya.”

Al respecto, el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, establece que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Por tanto, siendo que el Comité Especial ha declarado en el informe técnico que la información referida a las funciones que desempeñarán los profesionales se encuentra a disposición de los participantes que cancelen el costo de reproducción de las Bases, y que el participante no ha evidenciado que la Entidad se haya negado a brindarle la mencionada información, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

Observación N° 7:		Contra la absolución de su Consulta N° 18

El participante cuestionó que al absolver su Consulta N° 18 el Comité Especial haya señalado que para demostrar que el servicio fue concluido a satisfacción de la Entidad debe adjuntarse la conformidad del servicio, por considerar que la Entidad no ha sido diligente en la verificación de las cartas fianza de contratistas locales, por lo que solicita adecuar la forma de validación de los documentos que sustentan la experiencia del proyectista a lo establecido por el OSCE.

Pronunciamiento

Sobre el particular, en el numeral 5.5 del Capítulo III de las Bases se ha contemplado lo siguiente:

“Deberá acreditar un monto de facturación en elaboración de expedientes técnicos de la especialidad de una (1) vez el valor referencial, en lo que corresponde a la elaboración del expediente técnicos definitivo (S/. 175 351.00) dentro de un periodo de ocho (8) años hasta la fecha de presentación de propuestas que se acreditará con copia de contrato con conformidad o mediante comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente (copia de cheque, voucher de depósito, factura cancelada, recibo por honorarios cancelada, o reporte de estado de cuenta, acompañado del respectivo contrato u orden de servicio).”.

(El subrayado es agregado).

En relación con ello, mediante la Consulta N° 18 del participante CONSTRUCCIONES ROYAL E.I.R.L. éste formuló la siguiente pregunta: “Si se podrá acreditar la experiencia del postor en elaboración de proyectos similares mediante comprobantes documento fehaciente que no sea necesariamente cancelado y/u otro documento conforme lo establece OSCE en sus pronunciamientos.”. (El subrayado es agregado).

Así, al absolver dicha consulta, el Comité Especial precisó que “para demostrar que el servicio fue concluido a satisfacción de la Entidad, debe adjuntar necesariamente la conformidad del servicio.”. (El subrayado es agregado).

Ahora bien, al absolver la presente observación, el colegiado manifestó que “(…) La absolución de la consulta fue clara y deberá ceñirse a las Bases y absolución de consulta realizada.”.

Asimismo, en el Informe Técnico N° 001-2015-MPL/CE remitido por la Entidad con motivo de la elevación de observaciones a las Bases, el Comité Especial indicó lo siguiente:

“(…) la conformidad de servicio u otros señalados por la norma son documentos válidos para acreditar experiencia.”. (El subrayado es agregado).

Al respecto, es responsabilidad de la Entidad la determinación de la documentación que sirve para acreditar la experiencia mínima requerida al postor.

Asimismo, en concordancia con lo señalado en reiterados pronunciamientos la experiencia del postor en la elaboración de expedientes técnicos se acredita mediante: i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad; ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o iii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. (El subrayado es agregado).

De lo señalado en los párrafos anteriores se desprende que para el caso de los comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente se exige, además, el contrato u orden de servicio y su respectiva conformidad, lo cual no se ajusta en su totalidad a señalado en el párrafo anterior.

Por tanto, a efectos de que las disposiciones referidas a la forma de acreditación de la experiencia del postor en la elaboración de expedientes técnicos de obra se sujeten en su integridad a lo establecido en reiterados pronunciamientos, este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER la presente observación, por lo que, con ocasión de la integración de Bases, deberá señalarse en el numeral 5.5 del Capítulo III de las Bases que la experiencia del postor en la elaboración de expedientes técnicos de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria se acreditará con la presentación de i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad; ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o iii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente.

Asimismo, deberá dejarse sin efecto la absolución de la Consulta N° 18 del participante CONSTRUCCIONES ROYAL E.I.R.L., y, además, deberá eliminarse del numeral 5.5 del Capítulo III de las Bases la frase “acompañado del respectivo contrato u orden de servicio”.

Adicionalmente, a efectos de evitar confusión en los postores al elaborar sus propuestas y que quede precisado que los postores deben acreditar experiencia mínima en la elaboración de expedientes técnicos de obras iguales o similares al objeto de convocatoria, en el numeral 5.5 del Capítulo III de las Bases deberá reemplazarse la frase “de la especialidad” por “de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria.”.

Observación N° 8:		Contra la mención a requisitos que no corresponden al perfil del contratista

El participante cuestionó que al absolver su Consulta N° 19 el Comité Especial si bien ha indicado que suprimirá algunos extremos del párrafo sujeto a consulta, no resulta clara la exigencia de dicho párrafo, el que se superpone y, por tanto, genera ambigüedad respecto de los requisitos mínimos del contratista señalados en los siguientes párrafos, por lo que solicita se elimine el mencionado párrafo.

Pronunciamiento

Sobre el particular, de la revisión del numeral 5.5 del Capítulo III de las Bases, se aprecia que se ha contemplado dentro del perfil del contratista lo siguiente:

“(...) Asimismo deberá acreditar documentalmente contar con un equipo compuesto por profesionales y técnicos (Ing. Civil o Sanitario, topógrafos y técnicos en edificaciones y otros. Acreditar con certificado de estudios y contratos de trabajo) que garanticen una eficiente labor.”.

(El subrayado es agregado).

En relación con ello, mediante la Consulta N° 19 del participante CONSTRUCCIONES ROYAL E.I.R.L. éste señaló lo siguiente:

“El detalle transcrito es similar a los requerimientos establecidos para cada profesional en las páginas 47 y 48, pero más general, y en tanto no resultan claras las frases subrayadas y los requisitos menores. Confirmar para prevenir duplicidad y ambigüedad que se podrá suprimir lo transcrito en esta consulta en antecedentes.”.

(El subrayado es agregado).

Así, al absolver dicha consulta, el Comité Especial indicó lo siguiente:

“Se corregirá el término de otros por saneamiento.

Se suprimirá el término que garanticen una eficiente labor.”.

Ahora bien, al absolver la presente observación, el Comité Especial manifestó que “No existe ambigüedad en el RTM del área usuaria, las consultas han sido aclaradas y conforme a las absoluciones realizadas serán corregidas en la integración de las Bases.”.

De lo señalado en los párrafos precedentes se desprende que en el acápite referido al perfil del postor se hace mención al personal propuesto por aquél para llevar a cabo las labores propias del objeto de la convocatoria, así como también la documentación que sirve para acreditar su formación y experiencia requerida a dicho personal sin precisar dichos requisitos, aun cuando en los numerales 5.6 y 6.37 del Capítulo III de las Bases se detalla los profesionales que integran el plantel técnico, el perfil (formación, experiencia y/o estudios) que deben reunir cada uno de ellos y su forma de acreditación.

Por tanto, a efectos de que los requisitos referidos al postor se encuentren plenamente diferenciados de aquellos requisitos que debe cumplir el personal propuesto, de modo tal que cada uno de ellos estén consignados en la parte pertinente de las Bases, evitándose confusión en los postores al momento de preparar sus propuestas, este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER la presente observación, por lo que, con motivo de la integración de Bases, deberá suprimirse del numeral 5.5 del Capítulo III de las Bases el siguiente párrafo: “Asimismo deberá acreditar documentalmente contar con un equipo compuesto por profesionales y técnicos (Ing. Civil o Sanitario, topógrafos y técnicos en edificaciones y otros. Acreditar con certificado de estudios y contratos de trabajo) que garanticen una eficiente labor.”.

3. 	CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58 de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a la Ley y el Reglamento.

  - Documentación facultativa de la propuesta técnica

- De conformidad con lo señalado en el Precedente Administrativo de Observancia Obligatoria contenido en el Pronunciamiento N° 723-2013/DSU, con motivo de la integración de Bases, deberá señalarse en el primer párrafo del literal c) de la documentación facultativa de la propuesta técnica que la experiencia de los profesionales propuestos podrá verificarse con la presentación de i) contratos con su respectiva conformidad o ii) constancias o iii) certificados o iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia de los profesionales propuestos, correspondiendo eliminarse cualquier regulación de las Bases que se oponga a lo señalado anteriormente, en concordancia con lo previsto en los numerales 6.5 y 6.37 del Capítulo III de las Bases y en el factor de evaluación “Experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto” del Capítulo IV de las Bases.

- Se recomienda eliminar el segundo párrafo del literal c) de la documentación facultativa de la propuesta técnica, debido a que en el Capítulo IV de las Bases no se ha previsto un factor de evaluación referido a las calificaciones del personal propuesto.

- Deberá señalarse en el literal d) de la documentación facultativa de la propuesta técnica que el factor de evaluación “Cumplimiento de ejecución de obras” se acreditará mediante la presentación de un máximo de diez (10) constancias de prestación o cualquier otro documento que, independientemente de su denominación, indique, como mínimo, lo siguiente: i) La identificación del contrato, indicando como mínimo su objeto, ii) El monto correspondiente; esto es, el importe total al que asciende el contrato, comprendiendo las variaciones por adicionales, reducciones, reajustes, etc., que se hubieran aplicado durante la ejecución contractual, y iii) Las penalidades en que hubiera incurrido el contratista durante la ejecución de dicho contrato, en concordancia con lo indicado en el Capítulo IV de las Bases.

  - Personal obrero de la zona

En el numeral 6.6 del Capítulo III de las Bases se ha contemplado que “Para la Mano de Obra se deberá priorizar que sea de la zona.”.

Asimismo, en el numeral 6.14 del Capítulo III de las Bases se indica que “el contratista deberá priorizar personal obrero de la zona.”.

Sobre el particular, debe indicarse que, la normativa sobre contratación pública permite que toda persona, natural o jurídica, pueda ser participante, postor o contratista en las contrataciones que las Entidades llevan a cabo para abastecerse de los bienes, servicios y obras necesarios para el cumplimiento de sus funciones, salvo que se encuentre incursa en alguno de los impedimentos establecidos en el artículo 10 de la Ley o se encuentre inhabilitado para contratar con el Estado.

De esta forma, el libre acceso a las contrataciones públicas tiene su fundamento en los principios que inspiran el sistema de contratación estatal - Libre Concurrencia y Competencia, Publicidad, Transparencia, Trato Justo e Igualitario.

Adicionalmente, cabe señalar que en el ordenamiento jurídico vigente no existe disposición legislativa que haya modificado las normas de contratación pública de modo que se incorpore en ésta una medida especial de carácter temporal que permita discriminar en favor de la residencia del personal propuesto, por lo que la referida disposición prevista en los términos de referencia, vulnera los Principios de Imparcialidad, Trato Justo e Igualitario, así como el de Libre Concurrencia y Competencia de Proveedores.

En consecuencia, considerando que lo solicitado en las disposiciones de las Bases contraviene claramente los Principios de Imparcialidad, Trato Justo e Igualitario, así como el de Libre Concurrencia y Competencia de proveedores consagrados en el artículo 4º de la Ley, no sujetándose a parámetros de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad, deberá suprimirse de los numerales 6.6 y 6.14 del Capítulo III de las Bases y de cualquier extremo de las Bases que corresponda toda referencia a que para la mano de obra “se deberá priorizar que sea de la zona” y “deberá priorizar personal obrero de la zona”, respectivamente.

  - Reconocido prestigio

En el último punto del numeral 6.7 del Capítulo III de las Bases se ha previsto que “Los ensayos se llevarán a cabo en laboratorios de instituciones públicas o privadas de reconocido prestigio.”. (El subrayado es agregado).

Al respecto, a efectos de evitar subjetividades al elaborar o evaluar las propuestas, deberá precisarse en el último punto del numeral 6.7 del Capítulo III de las Bases con objetividad a qué se refiere la frase “de reconocido prestigio”, de lo contrario, deberá suprimirse dicha frase.

  - Carta fianza bancaria

En los numerales 6.31 y 6.35 del Capítulo III de las Bases se ha contemplado la presentación de una carta fianza “bancaria” como garantía de fiel cumplimiento del contrato y garantía por el adelanto directo, respectivamente.

Al respecto, en la medida que las cartas fianza pueden ser emitidas no sólo por bancos, sino también por cualquier entidad financiera, con ocasión de la integración de Bases, deberá eliminarse de los numerales 6.31 y 6.35 del Capítulo III de las Bases el término “bancaria”.

  - Proforma del Contrato

- Deberá eliminarse la exigencia de la garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias prevista en la Cláusula Sétima de la Proforma del Contrato para la integración de Bases o la suscripción del contrato, debido a que no se ha previsto la ejecución de dichas prestaciones en la presente contratación.

- En las Bases integradas o para la suscripción del contrato deberá precisarse en la Cláusula Décimo Tercera de la Proforma del Contrato el plazo máximo de responsabilidad del contratista, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley.

- CONCLUSIONES

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta lo indicado en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar, así como registrar en el SEACE la documentación solicitada.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que, a tenor del artículo 24 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de cinco (5) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las  Bases Integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar  al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58 del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 13 de mayo de 2015

LLL/.

Publicado en los portales institucionales www.peru.gob.pe y www.osce.gob.pe

“Principio de Libre Concurrencia y Competencia: En los procesos de contrataciones se incluirán regulaciones o tratamientos que fomenten la más amplia, objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de postores.” Literal c) del artículo 4 de la Ley.

“Principio de Publicidad: Las convocatorias de los procesos de selección y los actos que se dicten como consecuencia deberán ser objeto de publicidad y difusión adecuada y suficiente a fin de garantizar la libre concurrencia de los potenciales postores.” Literal g) del artículo 4 de la Ley.

“Principio de Transparencia: Toda contratación deberá realizarse sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles a los postores. Los postores tendrán acceso durante el proceso de selección a la documentación correspondiente, salvo las excepciones previstas en la presente norma y su Reglamento. La convocatoria, el otorgamiento de la Buena Pro y los resultados deben ser de público conocimiento.” Literal h) del artículo 4 de la Ley.

“Principio de Trato Justo e Igualitario: Todo postor de bienes, servicios o de obras debe tener participación y acceso para contratar con las Entidades en condiciones semejantes, estando prohibida la existencia de privilegios, ventajas o prerrogativas.” Literal k) del artículo 4 de la Ley.