PRONUNCIAMIENTO Nº 364-2015/DSU

Entidad:	Hospital Nacional Cayetano Heredia

Referencia:		Licitación Pública N° 12-2014-HNCH-1 convocada para la contratación del "Suministro de material médico para el Departamento de Enfermería del Hospital Nacional Cayetano Heredia para la atención de nuestros pacientes".

- ANTECEDENTES

Mediante el Oficio N° 001-2015-CE-AD-HOC/LP N° 012-2014-HCH, recibido el 09.ABR.15, el Presidente del Comité Especial remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las cuatro (4) observaciones formuladas por el participante MULTIMEDICAL SUPPLIES S.A.C.; así como el informe técnico respectivo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto Legislativo 
Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y el artículo 58 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

Al respecto, resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de: a) las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando éste último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa, siempre que se haya registrado como participante hasta el vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

Cabe indicar que, para efectos de la emisión del pronunciamiento respectivo, se mantendrá el número correlativo de las observaciones consignadas en el pliego absolutorio.

En ese sentido, respecto de las cuatro (4) observaciones formuladas por el participante MULTIMEDICAL SUPPLIES S.A.C., cabe indicar que de la lectura del pliego absolutorio de observaciones se advierte que las Observaciones N° 50 y N° 51 fueron acogidas por el Comité Especial; por lo que este Organismo Supervisor no se pronunciará al respecto, máxime si no fueron objeto de cuestionamiento por parte del participante en su solicitud de elevación de observaciones.

Con relación a la Observación N° 52, cabe señalar que de la lectura del pliego absolutorio de observaciones se advierte que constituye una solicitud de modificación de un extremo de las Bases que no cuestiona la legalidad de las mismas, es decir se trata en estricto de una consulta, supuesto no previsto en el artículo 58° del Reglamento; por lo que, este Organismo Supervisor no se pronunciará al respecto.

Todo ello sin perjuicio de las observaciones de oficio que se formulen respecto de aspectos relevantes de las Bases, de conformidad con el artículo 58° de la Ley.

- OBSERVACIONES

Observante: 	MULTIMEDICAL SUPPLIES S.A.C.

Observación N° 53: 	Contra las especificaciones técnicas  y requerimientos técnicos mínimos

El participante cuestiona que se requieran las tallas small, medium y large para el producto objeto de la convocatoria del Ítem N° 45 (Mascarilla descartable N 95) toda vez que las Bases exigen que el producto se pueda adaptar a distintos tipos de rostro, solo podía realizarse con talla medium o estándar.

Además, señala que en el estudio de posibilidades que ofrece el mercado no se ha hecho mención a las tres (3) tallas requeridas, lo cual podría generar la nulidad del proceso debido a la incongruencia entre el estudio de mercado y las Especificaciones Técnicas.

Por lo tanto, solicita que se solicite el ítem 45 en talla estándar o medium.

Pronunciamiento

De la revisión del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, se advierte que en el Ítem 45 debe cumplir con las siguientes especificaciones técnicas:

De la revisión del pliego de absolución de observaciones se advierte que al absolver la presente observación el Comité Especial manifestó lo siguiente:

"Evaluada su observación y en coordinación con el área usuaria, el Comité Especial acuerda NO ACOGER la misma y en consecuencia dispone que deberán ceñirse a lo establecido en las bases administrativas.

En las especificaciones técnicas del ITEM 45: MASCARILLA DESCARTABLE N95, se menciona 3 tallas distintas, que son necesarias ya que existe diferentes tamaños de rostros.

Para lo cual se hace necesaria las 3 tallas (small, medium, large). Por tanto, teniendo en cuenta dicha facultad exclusiva de la Entidad, no corresponde acoger la presente observación".

De otro lado, de la revisión del Informe N° 001-2015-CE-AD-HOC/LP N° 012-2014-HCH, remitido con ocasión de la elevación de Bases, la Entidad indicó lo siguiente:

"(...) El estudio de posibilidades que ofrece el mercado se realiza en base a las especificaciones técnicas y requerimientos técnicos mínimos solicitados por el usuario. Por lo tanto, las empresas que cotizaron las referidas mascarillas, y que forman parte del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, para el presente proceso de selección, han tenido pleno conocimiento de las especificaciones técnicas y requerimientos técnicos mínimos, de acuerdo a la necesidad del área usuaria donde es bien entendido que las cantidades requeridas para el cumplimiento de sus objetivos son las que a continuación se detallan

| TALLA | PORCENTAJE | TOTAL |
| --- | --- | --- |
| S | 25% | 3,000 |
| M | 50% | 6,000 |
| L | 25% | 3,000 |
| TOTAL |  | 12,000 |

(...) De conformidad con lo establecido en el artículo 31 del reglamento, el Comité Especial es competente para elaborar las bases, las cuales de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley, debe contener como mínimo los mecanismos que fomenten la mayor concurrencia y participación de postores en función al objeto del proceso y la obtención de la propuesta técnica y económica más favorable. No constituye tratamiento discriminatorio la exigencia de requisitos técnicos y comerciales de carácter general establecidos en las Bases. En ese contexto, este Comité Especial en coordinación con el área usuaria, previó la exigencia de las características en las especificaciones técnicas y requerimientos técnicos mínimos en función a sus necesidades y para el cumplimiento de sus objetivos."

Al respecto, conforme con lo previsto en el artículo 13° de la Ley, concordado con el artículo 11° del Reglamento, es facultad exclusiva de la Entidad determinar, sobre la base de sus propias necesidades, las características, requerimientos y especificaciones técnicas de los bienes, servicios u obras que desea adquirir y/o contratar, los que deberán incidir sobre los objetivos, funciones y operatividad de aquellos. Asimismo, dicha determinación debe salvaguardar la mayor concurrencia de proveedores en el mercado y considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Así, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de los bienes requeridos.

En ese sentido, teniendo en cuenta que el participante requiere que las especificaciones técnicas se modifiquen según lo que él propone, y dado que ello es una pretensión eminentemente técnica de exclusiva responsabilidad de la Entidad, corresponde a este Organismo Supervisor NO ACOGER la Observación N° 4.

Sin perjuicio de lo anterior, en función al Principio de Transparencia, con ocasión de la integración de las Bases, deberá publicarse en el SEACE la información que evidencie que la exigencia de las tallas fue considerada en el estudio de mercado elaborado por la Entidad o, en su defecto, deberá informarse si la precisión de dicha características (tallas) no mantiene el valor referencial establecido, y la existencia de pluralidad de proveedores y marcas declarada en el Resumen Ejecutivo.

Cabe acotar que, es responsabilidad de la Entidad la definición de las especificaciones técnicas, así como la forma de efectuar el estudio de mercado, y que la información registrada en el SEACE no convalida aspectos técnicos o de mercado, sobre los cuales las áreas competentes deberán rendir cuentas, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismo competentes; no siendo este Organismo Supervisor perito técnico en dichos aspectos.

Adicionalmente, se recuerda a la Entidad que es su responsabilidad hacer uso eficiente de los recursos públicos y aplicar de forma idónea las disposiciones normativas conforme a criterios de razonabilidad y congruencia a efectos de no ver perjudicada la ejecución del contrato.

- CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE  CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58 de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a la Ley y el Reglamento.

  - Resumen Ejecutivo y Cuadro Comparativo

Mediante Resolución N° 270-2013-OSCE/PRE de fecha 09.AGO.2013 este Organismo Supervisor aprobó la Directiva N° 004-2013-OSCE/CD "Disposiciones sobre el contenido del Resumen Ejecutivo del estudio de posibilidades que ofrece el mercado", en adelante Directiva, y los formatos respectivos, los cuales son de obligatorio cumplimiento para todas las Entidades que se encuentran bajo el ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado a partir del 1 de enero de 2014.

Ahora bien, de la revisión del Formato de Resumen Ejecutivo del Estudio de Posibilidades que ofrece el Mercado y el Formato de Cuadro Comparativo, publicados conjuntamente con las Bases, se advierte lo siguiente:

- En el numeral 2.1, la Entidad registró el 14.08.2014 como fecha de recepción del requerimiento; sin embargo, no es congruente con la información consignada en el Formato de Cuadro Comparativo pues en este último se indicó como fecha de solicitud de cotizaciones el 12.08.2014

- En el numeral 3.2.2, la Entidad indicó que sólo se utilizaron las fuentes "Cotizaciones" y "Precios Históricos de la Entidad"; sin embargo, de la revisión del contenido del "Formato Cuadro Comparativo", se advierte que las fuentes utilizadas en el estudio de posibilidades que ofrece el mercado para los cincuenta y un (51) ítems requeridos fueron "Cotizaciones", "Precios Históricos de la Entidad", "Otros: Totus Hipermercado, Mercado Libre, Radioshack, Linio, Sodimac, Hospital Casimiro Ulloa, Instituto de Enfermedades Neoplásicas".

- En el numeral 4.1, la Entidad registró la fecha 01.10.2014 como supuesto inicio del estudio de posibilidades que ofrece el mercado; sin embargo, no es congruente con la información consignada en el Formato de Cuadro Comparativo pues en este último se indicó como fecha de solicitud de las cotizaciones el 12.08.2014 y como fecha de recepción de las cotizaciones el 14.08.2014

- En el numeral 4.3, la Entidad señaló que, respecto a los Ítems N° 11 "Guante de jebe de uso doméstico talla large", N° 12 "Guante de jebe de uso doméstico talla medium", N° 13 "Guante de jebe de uso doméstico talla small", N° 42 "Guante para examen descartable talla small x 100 un" y N° 49 "Campo fenestrado descartable adhesivo 1.50m x 1.20m", no existe pluralidad de productos (marcas) que cumplen con el requerimiento, sin haberse señalado el sustento por el cual se arribó a dicha conclusión, según lo establecido en el literal c) del numeral 7.1.4 de la Directiva 
N°  004-2013-OSCE/CD aprobada mediante Resolución N° 270-2013-OSCE/PRE.

- En los Formatos de Cuadro Comparativo registrados en el SEACE se omitió indicar el modelo de cada uno de los bienes objeto del proceso de selección.

- Existe una incongruencia entre los Formatos de Cuadro Comparativo y aquellos señalados en la Sección Específica de las Bases pues los números y denominación de los Ítems no son congruentes entre sí.

En ese sentido, con motivo de la integración de Bases, deberá publicarse en el SEACE un nuevo formato de Resumen Ejecutivo en el que se indique el sustento referido a la inexistencia de pluralidad de productos (marcas) respecto a los Ítems N° 11 "Guante de jebe de uso doméstico talla large", N° 12 "Guante de jebe de uso doméstico talla medium", N° 13 "Guante de jebe de uso doméstico talla small", N° 42 "Guante para examen descartable talla small x 100 un" y N° 49 "Campo fenestrado descartable adhesivo 1.50m x 1.20m"; debiendo evidenciarse las acciones que se realizaron durante el estudio de las posibilidades que ofrece el mercado y publicar el análisis que se realizó para determinar que en el mercado del producto objeto de convocatoria no existe más de una (1) marca que cumpla con el requerimiento.

Asimismo, deberá registrarse un nuevo Formato de Cuadro Comparativo, con la finalidad de que exista congruencia con el Formato de Resumen Ejecutivo y las Bases, dando cumplimiento a lo establecido en la Directiva Nº 004-2013-OSCE/CD.

Cabe acotar que la información registrada en el SEACE tiene carácter de declaración jurada, la cual debe guardar concordancia con la documentación que forma parte del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, bajo responsabilidad.

  - Base legal

En el numeral 1.11 del Capítulo I de la Sección Específica se ha considerado como parte de la base legal la Ley Nº 30114, Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, a pesar de encontrarse vigente la Ley Nº 30281 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015. En tal sentido, con ocasión de la integración de las Bases, deberá corregirse dicho aspecto.

Asimismo, deberá modificarse la Ley Nº 30115 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2014, por la Ley N° 30282, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2015, dado que esta última Ley es la que se encuentra vigente

  - Plazo de entrega

De la revisión del numeral 1.9 del Capítulo I de la Sección Específica de las Bases, se precisa lo siguiente:

"Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de diez (10) días calendarios contados a partir del día siguiente de recepcionada la orden de compra(...)" (el subrayado es agregado)

De otro lado, en el numeral 3.3 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, se precisa lo siguiente:

"El plazo de entrega de los productos ofertados es de cinco (5) días calendarios de recepcionada la orden de compra, contados a partir del día siguiente de recibida la orden de compra correspondiente para cada una de las entregas." (el subrayado es agregado)

En ese sentido, con ocasión de la integración de las Bases, , deberá verificarse el plazo y corregirse tal incongruencia, de conformidad con la información que obra en el Expediente de Contratación.

  - Formulación de consultas y observaciones

En el numeral 2.3 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases se señala lo siguiente:

"(...) Para la versión SEACE 3.0, en el formulario del proceso de selección, se debe adjuntar el archivo que contiene el pliego de formulación de consultas y observaciones por lo que además de los trámites arriba mencionados para facilitar la labor del Comité Especial, el participante debe adjuntar al escrito un CD o medio magnético conteniendo la formulación de consultas y/u observaciones (...)" (el subrayado es agregado)

Al respecto, cabe señalar que en ningún extremo de la normativa de contratación pública se ha dispuesto que el Comité Especial pueda exigirse a los participantes que, adicionalmente a la documentación escrita, las consultas y/u observaciones deban ser presentadas en un medio magnético como CD, tal como se advierte en el presente caso. En ese sentido, deberá adoptarse las medidas preventivas para que en futuros procesos no se exija a los participantes presentar medios magnéticos como CD y/o DVD a efectos de considerar sus consultas y/u observaciones.

Asimismo, deberá realizarse el deslinde de responsabilidades, conforme lo prescrito en el artículo 56° del Ley.

  - Folletos, catálogos, instructivos o similares

En el literal e) del numeral 2.5.1 de la documentación de presentación obligatoria se requiere:

“Hoja de Presentación del Producto Ofertado y Plazo de Entrega. El postor deberá adjuntar folletos y/o cualquier otro documento donde demuestre fehacientemente que los productos ofertados cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas por el HNCH. (Anexo Nº 05).

Adicionalmente debe presentar documentos (original o copia simple legible) que acrediten el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos: catálogos, folletos u otra información técnica (precisar resaltando o subrayando el punto donde se indica el cumplimiento de los requisitos técnicos).

Su contenido es evaluable y concluyente respecto del cumplimiento de algunas o de todas las características solicitadas en las Especificaciones Técnicas; deberá indicar la descripción y método de uso del producto ofertado. La folletería puede contener literatura y/o gráficos. Con traducción al español de ser el caso.

Los folletos o catálogos pueden ser complementados por una comunicación de fabricante u otra documentación similar que indique que determinado bien o insumo cumple con la totalidad de los Requerimientos Técnicos Mínimos; sin prejuicio de la fiscalización posterior que decida efectuar la Entidad cuando la presunción de veracidad se vea enervada (Pronunciamiento N° 598-2013/DSU)

Se refiere al número (s) de página (s) u hojas (s) del cuadernillo de la oferta donde pueda ubicarse la información emitida por el fabricante que demuestre el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Los números podrán estar llenados a mano. Se debe presentar catálogos, manuales, o folletos que contenga información técnica del fabricante o dueño de la marca relativa al modelo del bien que está ofertando. Cabe señalar que los catálogos, manuales o folletos que contengan información técnica del fabricante se presentaran en idioma de origen y con traducción al español”. (el subrayado es agregado)

Al respecto, cabe precisar que, en reiteradas resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado, dicho colegiado ha señalado que "los fabricantes son libres de elaborar sus catálogos y folletos consignando en ellos la información que a su criterio resulta relevante, teniendo muchas veces incidencia en ello los fines publicitarios o de promoción". Dentro de este contexto, resulta claro que la información consignada por el fabricante en uno u otro catálogo puede variar según los fines que se persiga, resaltándose o excluyéndose la alusión a determinadas características técnicas que el equipo posee, las cuales pueden incluso variar con el transcurso del tiempo.

En adición a ello, debe tenerse en cuenta que el Principio de Presunción de Veracidad, recogido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, señala que en la tramitación del procedimiento administrativo se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo prueba en contrario.

Por tanto, siendo que la información contenida en los folletos, catálogos y similares, podrían resultar no ser suficientes para acreditar la totalidad de los requerimientos técnicos mínimos y en la medida que las declaraciones de los postores se encuentran amparados por el Principio de Presunción de Veracidad, no resulta congruente que un postor sea descalificado por la omisión de alguna característica en la documentación referida, siendo razonable que tales folletos o catálogos puedan ser acreditados por una comunicación del fabricante u otra documentación similar, que indique que determinado bien o insumo cumple con la totalidad de los requerimientos técnicos mínimos.

En ese sentido, con ocasión de la integración de las Bases, deberá suprimirse la frase "Se debe presentar catálogos, manuales, o folletos que contenga información técnica del fabricante o dueño de la marca relativa al modelo del bien que está ofertando. Cabe señalar que los catálogos, manuales o folletos que contengan información técnica del fabricante se presentaran en idioma de origen y con traducción al español"; asimismo, a efectos de acreditar los requerimientos técnicos mínimos, deberá indicarse que se permitirá la presentación de documentación adicional a los folletos y catálogos, como resultaría ser la documentación emitida por los fabricantes, tales como: brochure, documentos técnicos, hojas técnicas del fabricante, carta de fabricante, entre otros; o una declaración jurada, sin perjuicio de la fiscalización posterior que decida efectuar la Entidad.

  - Muestra solicitada

De la revisión del capítulo II de la Sección Específica de las Bases, se aprecia que la Entidad solicita la presentación de dos (2) unidades completas del ítem ofertado como muestras, sobre las que se realizaría una evaluación organoléptica basada exclusivamente en la percepción de los sentidos para evaluar aspectos físicos relacionados al producto, a fin de verificar las características o parámetros organolépticos, es decir evaluaciones y percepciones sensoriales que se realizarán directamente en el bien.

Al respecto, en el literal k) del numeral 2.5.1 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, se precisa que mediante el método sensorial visual se comprobará lo siguiente:

"El empaque o envase -> Dado que la función del empaque o envase  que acompaña a un producto es la de proteger su contenido y/o preservar el mismo facilitando su manipulación, presentación y al mismo tiempo forma parte de sus características para el cumplimiento de los objetivos de protección, se verificará lo siguiente

- Que la envoltura cumpla con la característica de ser Peel open, es decir que tenga facilidad de apertura mediante despegue o rasgado asegurando una apertura aséptica.

- Que la envoltura no contenga partículas extrañas (Impurezas que se encuentren en forma no intencional dentro de los envases).

- Que los bordes no presenten rebabas (materia sobresaliente) y/o aristas cortantes (salientes exteriores).

Las dimensiones -> Verificando la longitud, altura, ancho, diámetro, de ser el caso.

Rotulados -> Verificando que el envase considere el número de lote, fecha de vencimiento, dimensiones, nombre del fabricante, número de Registro Sanitario y otros conforme lo establece el D.S. Nº 016- 2011-SA y modificatorias".

De lo expuesto, se advierte que Capítulo III de la Sección Específica de las Bases se comprobará: (i) el empaque o envase, las dimensiones y rotulado; sin embargo, en la última página de las Bases se aprecia que en la "Ficha de Evaluación de muestras por el Comité Especial" se considerarán como aspectos a evaluar el (i) empaque, (ii) material, (iii) características y (iv) presentación.

Por lo que, corresponde que el Comité Especial señale de manera clara y precisas en las Bases integradas la siguiente información: (i) las pruebas a las cuales serán sometidas y (ii) los mecanismos o pruebas a los que serán sometidas las muestras para determinar el cumplimiento de las características y especificaciones técnicas; debiendo verificar que los aspectos a evaluar señalados en la "Ficha de Evaluación de muestras por el Comité Especial", sean congruentes con los indicados en la Sección Específica de las Bases.

  - Documentación de presentación facultativa

- De la revisión del listado de documentación de presentación facultativa se advierte que la Entidad solicita erróneamente la presentación de la "Constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas promocionales para personas con discapacidad". Por lo que, con ocasión de la integración de las Bases deberá suprimirse dicha exigencia del listado de documentos de presentación facultativa.

- En el literal c) “Cumplimiento del servicio”, del listado de documentación de presentación facultativa, se ha consignado que éste será acreditado en función al “número de certificados o constancias que acrediten que la prestación se efectuó sin incurrir en penalidades”.

Así, a efectos de uniformizar lo señalado precedentemente y lo dispuesto en el Capítulo IV de la Sección Específica de las Bases, respecto de la documentación que servirá para acreditar el factor de evaluación "cumplimiento de la prestación", deberá modificarse la forma de acreditación de la siguiente manera:

"Mediante la presentación de copia de certificados o constancias que acrediten que la prestación se efectuó sin que se haya incurrido en penalidades o cualquier otro documento que, independientemente de su denominación, indique, como mínimo, lo siguiente:

- La identificación del contrato u orden de compra, indicando como mínimo su objeto.

- El monto correspondiente; esto es, el importe total al que asciende el contrato, comprendiendo las variaciones por adicionales, reducciones, reajustes, etc., que se hubieran aplicado durante la ejecución contractual.

- Las penalidades en que hubiera incurrido el contratista durante la ejecución de dicho contrato".

  - Vigencia del material médico

En el literal e) del numeral 2.5.1. de la Sección Específica de las Bases, se solicita como documentación de presentación obligatoria, la presentación de una Carta de Garantía de Calidad y Compromiso de Canje por Defectos y/o Reposición por vicios ocultos del producto a suministrarse.

Al respecto, deberá precisarse en la integración de las Bases, que el tiempo de vigencia establecido deberá computarse a partir de la entrega del producto y no en un momento anterior (presentación de propuestas o suscripción del contrato).

  - Requisitos para la suscripción del contrato

De conformidad con el Decreto Supremo N° 080-2014-EF, que modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, deberá adecuarse la siguiente sección de las Bases:

- Requisitos para la suscripción del contrato

Deberá suprimirse lo consignado en el literal f ) del numeral 2.7 del Capítulo II de la Sección Específica, referido a la traducción oficial efectuada por traductor público juramentado.

  - Copia del Certificado de Registro Sanitario vigente de funcionamiento del establecimiento

Conforme ha señalado la Dirección de Autorizaciones Sanitarias a través de su comunicado, “Atención de consultas técnicas referidas a dispositivos médicos y productos sanitarios” registrado en la  Página web de DIGEMID, existe un aplicativo llamado “Consultas Técnicas”, a través del cual se pueden realizar consultas para saber si un producto requiere o no de registro sanitario, en el que se deberá seguir ciertos pasos para obtener la información. Asimismo, se señala que la respuesta se recibirá vía virtual, por lo que no se emitirá ningún documento en respuesta a estas consultas.

Al respecto, de acuerdo a lo señalado en el referido comunicado, la respuesta brindada por la referida Dirección, podrá ser impresa y presentada ante cualquier Entidad. Adicionalmente, se señala que el interesado podrá proporcionar el número de consulta y la clave correspondiente a cualquier persona natural o jurídica que considere necesario para visualización de la respuesta en el aplicativo SISCONTEC.

En ese sentido, con ocasión de la integración de las Bases, deberá precisarse que podrá solicitarse el número de consulta y la clave correspondiente a efectos de verificar a través del aplicativo SISCONTEC la respuesta proporcionada por DIGEMID.

  - Pliego absolutorio de consultas y Pliego absolutorio de observaciones

- De la revisión del pliego absolutorio de observaciones, se advierte que el participante MEDISPEC PERU S.A.C., mediante la denominada "Observación 
N° 42", solicitó que para la acreditación de la experiencia del producto objeto de la convocatoria del ítem N° 44 (Orthoftalaldehido al 0.55% x 1 gal), se consideren los siguientes bienes iguales o similares: "Alcohol, gel, jabón, germicida, papel toalla, clorhexidina, ortoftaldehido, detergente enzimático, desinfectantes de superficies altas, detergente desinfectantes de superficies bajas, etc" (el subrayado es agregado)

Al respecto, con ocasión de la absolución de observaciones, el Comité Especial indicó que acogía la Observación; por lo que, ampliará los bienes iguales o similares respecto al Ítem N° 44 (Orthoftalaldehido al 0.55% x 1 gal).

En ese sentido, con ocasión de la integración de las Bases, el Comité Especial deberá precisar la definición de los bienes que se considerarán iguales o similares en el Factor de Evaluación "Experiencia del Postor" del Ítem N° 44 "Orthoftalaldehido al 0.55% x 1 gal"; y, deberá precisar qué bienes se podrán considerar dentro del término "etc", caso contrario éste deberá suprimirse.

- Asimismo, en la medida que con motivo de la absolución de las Consultas y Observaciones se modificaron algunos requerimientos técnicos mínimos, con ocasión de la integración de Bases y en virtud del Principio de Transparencia, deberá publicarse en el SEACE la información que sustente que dichas modificaciones cuentan con la aprobación del área usuaria y que se encuentran comprendidas en el estudio de mercado realizado por la Entidad; caso contrario, deberán dejarse sin efecto del contenido de las Bases Integradas

- CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto:

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta lo indicado en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar, así como registrar en el SEACE la documentación solicitada.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que, a tenor del artículo 24 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de cinco (5) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58 del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 23 de abril de 2015.

WCK/.

Mediante la Observación N° 51, el participante solicitó que no se requiera Registro Sanitario ni Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura para aquellos productos que no requieren Registro Sanitario. Al respecto, de la revisión del pliego absolutorio se advierte que el Comité Especial indicó que en el caso de los ítems que no requieran el registro sanitario o certificado de registro sanitario expedido por DIGESA o DIGEMID, no es necesario presentar dicho registro, opcionalmente podrán presentar carta emitida por DIGESA o DIGEMID, en la que se acredite que no se requieren dichos documentos; y, en el caso de los ítems que por su misma naturaleza no requieran protocolo y/o certificado de análisis, BPM Y BPA, no es necesario presentar dicho certificado.

Véase las Resoluciones N° 2316-2009-TC-S2 y N° 2525-2009-TC-S2. En OSCE: www.osce.gob.pe

http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/Comunicados/2013/C08_2013-02-22.pdf

http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/ERDisMed/Consultas_Tecnicas.pdf