PRONUNCIAMIENTO Nº 1387-2015/DSU

Entidad:		Gobierno Regional de Junín-Salud

Referencia:	Adjudicación Directa Selectiva N° 17-2015-DIRESA/JUNIN-1 convocada para la “Adquisición de microcubetas descartables para la Dirección Ejecutiva de medicamentos, insumos y drogas de la DIRESA-JUNÍN”.

- ANTECEDENTES

Mediante el Oficio N° 001-2015-GRJ-DRSJ-CEP/AD-ADMM, recibido con fecha 14.OCT.15, el Presidente del Comité Especial a cargo del proceso de selección de la referencia remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las siete (7) observaciones formuladas por el participante DIAGNÓSTICA PERUANA S.A.C., así como el respectivo informe técnico, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo N° 28 del Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y el artículo N° 58 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

Al respecto, resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de: a) las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando este último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa; siempre que el solicitante se haya registrado como participante hasta el vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

En relación con ello, en la medida que las Observaciones N° 1 y 6 del recurrente fueron acogidas, este Organismo Supervisor no se pronunciará respecto de éstas.

En cuanto a la Observación N° 5 de su lectura se advierte que se trata de una consulta, por lo tanto, no corresponde emitir pronunciamiento al respecto.

Sin perjuicio de las observaciones de oficio que puedan realizarse al amparo de lo previsto por el inciso a) del artículo 58 de la Ley.

- OBSERVACIONES

2.1 Observante 	DIAGNÓSTICA PERUANA S.A.C.

Observaciones N° 2, 3 y 5	Contra los requerimientos técnicos mínimos

Mediante la Observación N° 2, el recurrente cuestiona que en los requerimientos técnicos mínimos se haya consignado que la fecha de vencimiento de las microcubetas a adquirir sea no menor de 24 meses, lo que vulnera los Principios de Libre Concurrencia y Competencia y Razonabilidad, debido a que por la naturaleza del producto, éste tiene una vigencia máxima de 12 meses desde su fecha de fabricación, por lo que dicho producto sería imposible de ofertar. Adicionalmente manifestó que en caso existiera un riesgo de vencimiento de los productos el recurrente puede entregar una carta de compromiso de canje de los bienes al momento de su entrega.

Por lo que, solicita que la fecha de vencimiento de las microcubetas sea modificada a un mínimo de 11 meses, contados a partir de la fecha de la presentación de propuestas, más la entrega de la carta de compromiso de canje.

A través de la Observación N° 3, el recurrente cuestiona que en los requerimientos técnicos mínimos se haya requerido que la garantía comercial del bien a adquirir sea como mínimo de 24 meses, lo que vulneraría el Principio de Libre Concurrencia y Competencia, resulta contrario a la naturaleza del bien a adquirir, tornándolo imposible de ofertar.

Por lo que, solicita se requiera una garantía comercial mínima de 11 meses contados a partir de la fecha en que se otorga la conformidad del bien, más la carta de compromiso de canje.

Pronunciamiento

De la revisión del Capítulo III Especificaciones técnicas y Requerimientos técnicos mínimos se aprecia que se habría requerido lo siguiente:

“MICROCUBETA DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINÓMETRO PORTÁTIL X 50

Características Técnicas

Las microcubetas con capacidad para recolectar un volumen de muestra de 10ul. de sangre plásticas, desechable que contengan el reactivo químico necesario para obtener los resultados de hemoglobina.

Reg. Sanitario: Vigente a la fecha

Fecha de Vencimiento: No menor de 24 meses

Protocolo de Análisis y/o examen de ensayo.

(…) Garantía comercial:

El producto debe tener una garantía mínima de 24 meses por defectos de fabricación, contados a partir de la fecha en que se otorga la conformidad de recepción del bien. Dicha garantía cubre el reemplazo del producto en un plazo de 72 horas de haberse notificado al contratista”

Por su parte, es el caso precisar que, en el pliego absolutorio de observaciones, se aprecia que el Comité Especial precisó que: “de la revisión de consultas y observaciones se verifica la existencia de observaciones realizadas a las especificaciones técnicas de los bienes objetos del presente proceso, remitiendo en ese contexto dichas observaciones al área usuaria por ser la responsable de formular y definir en las especificaciones técnicas mínimas de los bienes del proceso en mención según lo dispuesto en el Art. 13° de la LCE en concordancia con el Art. 11° del RLCE, por otro lado se verifica también la existencia de observaciones realizadas al estudio de mercado y elaboración de resumen ejecutivo, las mismas que fueron remitidas a la Oficina de Logística de la DIRESA JUNÍN, para la revisión, evaluación e informe respectivo. Con Informe N° 037-2015-GRJ_DRSJ-DG-DEMID/DAUMA y Memorándum N° 086-2015-GRJ-DRSJ-DEA-OL, referente a las observaciones presentadas, la unidad usuaria y oficina de logística y en coordinación con el Comité Especial absuelven las observaciones formuladas por los participantes”.

Por lo que, en el Informe N° 037-2015-2015-GRJ-DRSJ-DG-DEMID/DAUM el área usuaria manifestó lo siguiente:

Respecto de la Observación N° 2: “La fecha de vencimiento deberá ser no menor a doce (12) meses para el ítem objeto de la presente convocatoria, en ese sentido se deberá consignar en el Capítulo III de las bases, referente a la fecha de vencimiento lo dispuesto por esta unidad”.

En cuanto a la observación N° 3: “La garantía comercial es el compromiso que asume el proveedor para mantener vigente el producto solicitado durante su distribución y uso respectivamente, por ello esta unidad considera que el tiempo mínimo de vigencia es de veinticuatro (24) meses y de vencerse el producto en cuestión este deberá ser repuesto o canjeado por el proveedor, y este canje de estar plasmado en el documento correspondiente”.

De lo expuesto por el Comité Especial y del Informe del área usuaria se advierte que el requisito de vigencia mínima del producto será de doce (12) meses; sin embargo la garantía comercial se mantendrá en veinticuatro (24) meses, siendo que dicha garantía se encontraría referida al compromiso de cambio del producto una vez culminada su vigencia.

Sobre el particular, cabe precisar que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, es facultad de la Entidad determinar, sobre la base de sus propias necesidades, las características, requerimientos y especificaciones técnicas de los bienes, servicios u obras que desea adquirir y/o contratar, los que deberán incidir sobre los objetivos, funciones y operatividad de aquellos, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad; debiendo formular las especificaciones técnicas en coordinación con el órgano encargado de las contrataciones de la Entidad para lo cual, se evaluará en cada caso las alternativas técnicas y las posibilidades que ofrece el mercado para la satisfacción del requerimiento.

Asimismo, es preciso señalar que, la Entidad ha declarado que existe pluralidad de proveedores y marcas en la capacidad de cumplir con su requerimiento consignado en el cuadro comparativo del Formato del Resumen Ejecutivo la información requerida en la Directiva Directiva N° 004-2013-OSCE/CD "Disposiciones sobre el contenido del Resumen Ejecutivo del estudio de posibilidades que ofrece el mercado”.

En ese sentido, considerando que la determinación de los requerimientos técnicos mínimos es responsabilidad de la Entidad, la cual ha declarado en el Resumen Ejecutivo que existe pluralidad de proveedores y marcas en la capacidad de cumplir con su requerimiento, asimismo que el área usuaria mediante el Informe N° 037-2015-2015-GRJ-DRSJ-DG-DEMID/DAUM en coordinación con el Comité Especial, manifestó que la fecha de vencimiento de las microcubetas a adquirir es no menor a 12 meses, y no 11 meses como lo requiere el recurrente, y reafirma lo requerido en las bases, respecto de la garantía, y debido a que el participante solicita que la referida especificación técnica se modifique de acuerdo a su interés particular, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER las presente observaciones.

No obstante, en atención al Principio de Transparencia, con ocasión de la integración de las Bases, deberá registrase en el SEACE un informe técnico – legal que exponga las razones técnicas que la Entidad consideró para no aceptar productos con vigencias de once (11) meses, acompañado de la carta de reposición por un periodo de veinticuatro (24) meses; de lo contrario, tal posibilidad debería ser prevista en las Bases Integradas.

Observación N° 4	Contra el factor de evaluación “Mejoras a las características técnicas de los bienes y a las condiciones previstas”

El recurrente cuestiona el factor de evaluación  “Mejoras a las características técnicas de los bienes y a las condiciones previstas”, debido a que dicho factor estaría relacionado con la fecha de vencimiento de las microcubetas, la cual debe ser como máximo 12 meses desde su fecha de fabricación, por lo que dicho factor vulnera lo dispuesto por los Principios de Libre Concurrencia y Competencia y Razonabilidad.

En ese sentido, solicita se elimine el factor de evaluación “Mejoras a las características técnicas de los bienes y a las condiciones previstas”.

Pronunciamiento

Del factor de evaluación “Mejoras a las características técnicas de los bienes y a las condiciones previstas”, se aprecia lo siguiente:

| FACTORES DE EVALUACIÓN-OPCIONALES | PUNTAJE/METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN |
| --- | --- |
| D. MEJORAS A LAS CARACTEÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS BIENES Y A LAS CONDICIONES PREVISTAS |  |
| Criterio: Mejora N° 01: Vigencia (vida útil) del bien a ofertar para todas las entregas: Mayor a 36 meses 20 puntos Mayor a 18 meses 10 puntos Acreditación Se acreditará mediante la prestación de una declaración jurada. | Mejora 1: 20.00 |
| PUNTAJE TOTAL | 100 PUNTOS |

Ahora bien, el Comité Especial al absolver la Observación N° 4 precisó lo siguiente:

“Luego de la revisión del Informe N° 037-2015-GRJ-DRSJ-DG-DEMID/DAUM y teniendo cuenta que la fecha de vencimiento del producto establecido para el presente proceso es de doce (12) meses este Comité NO ACOGE dicha solicitud, en consecuencia en las bases integradas se deberá considerar según el siguiente detalle:

Criterio:

Mejora N° 1: Vigencia (vida útil) del bien a ofertar para todas las entregas:

Mayor a 24 meses                               20 puntos

Mayor a 12 meses hasta 24 meses      10 puntos”.

Al respecto, cabe precisar que, de conformidad con lo previsto en el artículo 31 de la Ley y en el artículo 43 del Reglamento, es responsabilidad del Comité Especial la determinación de los factores de evaluación, la fijación de los puntajes que se le asignará a cada uno de ellos, así como los criterios para su asignación, los cuales deberán ser objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria, sujetándose a criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

Sobre el particular, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento, la determinación de los factores de evaluación es responsabilidad del Comité Especial, los que deberán ser objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria, debiendo sujetarse a criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

Ahora bien, en el presente caso, en atención a la Observación N° 3 del participante se advierte que la Entidad ha señalado que la garantía que deberá ofrecer el postor incluye la obligación de reponer el bien en caso finalice su vigencia por un periodo de veinticuatro meses; por lo tanto, en la medida que con dicha condición se prevé que los bienes puedan ser reemplazados doce (12) meses de vencidos, no se advierte el valor agregado que representaría dicho factor.

En ese sentido, en atención a las consideraciones expuestas, este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER la observación N° 4; por lo tanto, el referido factor deberá ser suprimido de las bases integradas, debiendo redistribuir en los factores “Experiencia del Postor” y “Cumplimiento de la prestación”.

Observación N° 7	Contra el Estudio de posibilidades que ofrece el mercado y el Formato del Resumen Ejecutivo

El recurrente cuestiona el Estudio de Posibilidades que ofrece el mercado y el Formato del Resumen Ejecutivo, señalando que no cumple con lo dispuesto por la Ley de contrataciones del Estado, puesto que, a pesar que en el acotado formato se haya consignado la existencia de pluralidad de productos (marcas) que cumplen con los requerimientos técnicos mínimos, en el cuadro comparativo, solo se aprecia la marca “Hemocue”, y no se establecieron de que empresas emplearon sus cotizaciones, lo cual vulnera los artículos 27 de la ley, 12 del Reglamento, y los Principios consignados en el artículo 4 de la Ley.

Por lo que, solicita se reformule el Estudio de Posibilidades que Ofrece el Mercado, o de ser el caso se elabore un nuevo.

Pronunciamiento

En el Resumen Ejecutivo la Entidad ha declarado que existe pluralidad de proveedores y marcas en la capacidad de cumplir con su requerimiento. Adicionalmente, se advierte que la Entidad ha consultado dos (2) fuentes: cotizaciones y precios del SEACE, tal como se advierte a continuación:

Asimismo, cabe señalar que en el Memorándum N° 086-2015-GRJ-DRSJ-DEA-OL, la Oficina de Logística señaló que: “En el presente caso, como se puede apreciar el resumen ejecutivo que obra en el expediente de contrataciones y publicado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace), evidencia que, se recurrió a las fuentes “cotizaciones actualizadas” y “precios SEACE” para determinar el valor referencial del presente proceso de selección, utilizando el precio promedio de las cotizaciones actualizadas, la cual corresponde a las empresas BIOMEDICAL CARE SYSTEMS S.A.C., DROGUERÍA DISTRIBUIDORA MÉIDCO DENTAL DISODENT S.A.C. e IMPORTACIONES ORELIZ MEDIC S.R.L. que se dedican a la comercialización de insumos médicos. Ahora conforme se desprende del resumen ejecutivo las marcas cotizadas por las empresas son: HOMOCUE PARA HB 201 de procedencia SUECIA (Biodemical Care Cystems S.A.C.); HEMOCUE de procedencia USA (Droguería Distribuidora Medico Dental Disodent S.A.C.); HEMOCUE de procedencia SUENCIA (Importaciones Oreliz Medic S.R.L.), por tanto podemos observar que en la indagación de precios existe dos tipos de marcas para este tipo de bienes y el que se haya utilizado la fuente cotizaciones actualizadas para determinar el valor referencial, ello no es prueba suficiente para afirmar que no existe pluralidad de proveedores y marcas en la capacidad de ofertar los bienes con las características requeridas en el presente proceso, dado que es posible que aun existiendo otros proveedores en la capacidad de presentar propuestas que cumplan con todas las especificaciones, no estén interesados en hacerlo por múltiples razones, sin embargo es ejemplo el mismo proveedor observante que comercializa una marca distinta a la cotizada y que no está considerada en la indagación de precios en el mercado, por tanto ya existiría en el mercado tres marcas y respecto a la pluralidad de proveedores no existe punto de discusión al existir en el mercado nacional muchas empresas que comercializan los bienes materia de la contratación”.

Así, del texto citado se advierte que la Oficina de Logística habría declarado que la marca cotizada por la empresa Biomedical Care Systems S.A.C. (HOMOCUE), sería distinta a la cotizada por la empresa Droguería Distribuidora Médico Dental Disodent S.A.C. e Importaciones Oreliz Medic S.R.L. (HOMOCUE).

En el presente caso, de la información contenida en el Resumen Ejecutivo y de lo expuesto por el área de logística, se advierte que la Entidad ha declarado que existe pluralidad de proveedores y marcas en la capacidad de cumplir con su requerimiento, consignando en el cuadro comparativo la información requerida en la Directiva N° 004-2013-OSCE/CD "Disposiciones sobre el contenido del Resumen Ejecutivo del estudio de posibilidades que ofrece el mercado", la cual tiene carácter de Declaración Jurada.

Sobre el particular, Conforme con lo previsto en el artículo 27 de la Ley y 12 del Reglamento, el órgano encargado de las contrataciones tienen la obligación de realizar un estudio de posibilidades que ofrece el mercado para determinar el valor referencial, la existencia de pluralidad de marcas y/o postores, entre otros. Para ello debe de emplearse como mínimo dos (2) fuentes, pudiendo emplearse las siguientes, presupuestos y cotizaciones actualizadas, portales y/o páginas web, catálogos, precios históricos, información de procesos con buena pro consentida publicada en el Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado - SEACE, entre otros. Asimismo, se establece que en caso exista la imposibilidad de emplear más de una fuente, el estudio debe sustentar la razón.

En consecuencia, considerando que la elaboración del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, es responsabilidad de la Entidad, de conformidad con la normativa previamente citada que la Entidad ha declarado que existe pluralidad de proveedores y marcas en capacidad de cumplir su requerimiento, y siendo que el presente caso no ha quedado demostrado una contravención a la normativa de contratación pública, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la Observación N° 7.

Cabe recordar que la elaboración del estudio de mercado es responsabilidad de la Entidad, y por tanto, sujeta a rendición de cuentas por parte del área usuaria y/o dependencia técnica encargada de la elaboración del estudio de mercado, ante el Titular de la Entidad, Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismos competentes.

3. 	CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58 de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a la Ley y el Reglamento.

  - Documentación de presentación facultativa

- Respecto a la forma de acreditación de los factores de evaluación, cabe señalar que en los documentos de presentación facultativa no se ha establecido la forma de acreditación del factor de evaluación "Cumplimiento de la prestación".

Por lo tanto, con ocasión de la integración de Bases, corresponderá señalar en la relación de documentos de presentación facultativa la forma de acreditación del referido factor de evaluación, conforme lo dispuesto en el Capítulo V de la sección específica de las Bases.

- Por su parte, en el literal c) de la relación de documentación de presentación facultativa en la propuesta técnica, referida al factor “Experiencia del postor” se aprecia que se consignó : “ copia simple de contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente”; mientras que literal B) “Experiencia del postor” del capítulo IV Criterios de evaluación técnica, se precisó que: “la experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad por la venta o suministros efectuados, o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente con VOCUHER DE DEOPSITO O REPORTE DE ESTADO DE CUENTA”; por lo cual deberá unificarse la documentación a presentar para acreditar el factor de evaluación “Experiencia del postor” con ocasión de la integración de las bases.

- CONCLUSIONES

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta lo indicado en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar, así como registrar en el SEACE la documentación solicitada.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que, a tenor del artículo 24 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de tres (3) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las  Bases Integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar  al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58 del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 28 de octubre de 2015

Elaborado por: 		Leidy Huamán Ymán

Supervisado por: 		Elissa Lacca Velasco

Validado por:	          Laura Gutiérrez Gonzáles

LHY/.