PRONUNCIAMIENTO N° 1398-2015/DSU

Entidad:		Seguro Social de Salud (ESSALUD) – Red Asistencial Huánuco

Asunto: 		Adjudicación 	Directa Selectiva N° 24-2015-ESSALUD/HCO-1, convocada para la “Adquisición de faja ergométrica para el Hospital II Huánuco”

- ANTECEDENTES

Mediante Carta N° 002-CMESP-1529L00241-RAHU-ESSALUD-2015, recibida el 16.OCT.2015,  el Presidente del Comité Especial remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las dos (2) observaciones formuladas por el participante MASTER MEDIC S.A., así como el informe técnico respectivo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y el artículo 58 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

Al respecto, resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de: a) las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando este último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa; siempre que el solicitante se haya registrado como participante hasta el vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

Respecto a la Observación N° 1 del referido participante, cabe señalar que de la lectura del pliego absolutorio de observaciones se advierte que aquella constituye en estricto una solicitud de aclaración y/o precisión  al contenido de las Bases que no se sustenta en la vulneración de la normativa de contrataciones del Estado y/o normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección, por lo que al tratarse en estricto de una consulta, este Organismo Supervisor no se pronunciará respecto de ella.

Con relación de la Observación N° 2, se advierte que aquella fue parcialmente acogida por el Comité Especial; por lo que este Organismo Supervisor sólo se pronunciará respecto del extremo no acogido.

- OBSERVACIONES

Observante:                                    	MASTER MEDIC S.A.

Observación Nº 2                        	Contra la definición de bienes similares.

Mediante el extremo no acogido de su observación, el participante solicita que se acepte como bienes similares a los Desfibriladores y Monitores de Funciones Vitales, teniendo en cuenta que el producto solicitado forma parte de los equipos que componen una unidad Cardiológica de Diagnóstico.

Asimismo, en su solicitud de elevación de Bases cuestiona que no se haya considerado a los Desfibriladores como bienes similares, ya que pertenecen a la misma familia, es decir a la familia de equipos cardiológicos, basando su solicitud en diversos pronunciamientos del OSCE, en los cuales los bienes similares son establecidos por distintos criterios (Principio de Funcionamiento, familia, etc), y que la familia es consultada en la relación publicada por DIGEMID (RM N° 283-98-SA/DM), en la cual se evidenciaría que en la familia de Cardiología  y Angiología tenemos a:

2. Cardiodesfibrilador

5. Electrocardiógrafo

6. Ergometro

1.3 Sistema Holter

Pronunciamiento

Sobre el particular, de la revisión del factor de evaluación “Experiencia del Postor” del Capítulo IV de las Bases, se aprecia que se ha señalado lo siguiente:

“Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor por la venta de bienes iguales al objeto de la convocatoria, durante un periodo de ocho (08) años a la fecha de la presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a CINCO (5) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN”.

Asimismo del pliego absolutorio de observaciones se advierte que el Comité Especial señaló: “Acoge parcialmente su observación y aclara  que aceptan equipos iguales o similares como: Pruebas de esfuerzo, Electrocardiógrafos, Equipos de Ergometría, Sistema Holter, no acepta como experiencia: Monitores  de Funciones Vitales u otros por ser de naturaleza distinta al bien solicitado.

Adicionalmente, en su Informe Técnico, dicho colegiado precisó que:

“Con la finalidad de fomentar la pluralidad de postores en el mercado se ha determinado sustentar la experiencia en base a equipos iguales (faja ergométrica con monitor) y similares (equipos de diagnostico de la unidad de cardiología que son EQUIPOS DE PRUEBA DE ESFUERZO, ELECTROCARDIÓGRAFOS, EQUIPOS DE ERGOMETRIA, SISTEMA HOLTER por ser de similar nivel de especialización para usos en cardiología.

Los equipos  de la unidad de cardiología de diagnostico  son los que dan la información sobre el estado en que se encuentra el paciente, esto en base a diferentes estudios y a la interpretación de los mismos. En los equipos de diagnostico encontramos: EQUIPOS DE PRUEBA DE ESFUERZO, ELECTROCARDIÓGRAFOS, EQUIPOS DE ERGOMETRIA, SISTEMA HOLTER.

El desfibrilador  y el monitor de funciones vitales son equipos generales que son usados en distintas áreas de un Hospital.

La función principal de un equipo de desfibrilador no es de diagnóstico sino de tratamiento mediante descargas eléctricas breves en la zona del corazón a fin de reiniciar la actividad eléctrica normal y los monitores de funciones vitales son equipos de monitoreo  y no exclusivamente de diagnostico”.

De lo indicado anteriormente se desprende que si bien en las Bases originales no  contemplan los bienes similares al objeto de la convocatoria, sino únicamente los bienes iguales, en el pliego absolutorio, el Comité Especial incluyó una definición de bienes similares que servirá para acreditar la experiencia del postor, habiendo señalado en el informe técnico las razones que sustentan dicha definición.

En esa medida, siendo responsabilidad de la Entidad la determinación de su requerimiento, así como la definición de bienes similares al objeto de convocatoria, que se ha indicado en el pliego absolutorio los bienes que son considerados similares a los que se pretende adquirir, habiendo señalado en el informe técnico las razones que sustentan dicha definición y el rechazo de lo propuesto por el participante, y en tanto que la pretensión de este último es que se incorpore dentro de dicha definición a un tipo de bien en función de su interés particular, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER el referido extremo de la presente observación.

Cabe acotar que la definición de bienes similares es responsabilidad de la Entidad, y por tanto, sujeta a rendición de cuentas por parte del área usuaria y/o dependencia técnica encargada de su determinación, ante el Titular de la Entidad, Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismos competentes, no siendo este Organismo Supervisor perito técnico en tales aspectos.

3. 	CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58 de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a la Ley y el Reglamento.

3.1.	Formato del resumen ejecutivo y cuadro comparativo

- De la revisión del contenido del “Formato del Resumen Ejecutivo” se advierte que no se ha precisado la fecha de emisión del formato en el numeral 1.1,  así como tampoco el número de referencia al PAC en el numeral 1.5.

- De la revisión del contenido del “Formato del Resumen Ejecutivo” se advierte que en los numerales 2.3 y 2.4  se señala que la contratación incluirá paquete y, por otro lado, se indica que la contratación se efectuará por items, lo cual resulta incongruente, ya que en las Bases se señala como objeto de la convocatoria la adquisición de una “Faja ergométrica para el Hospital II Huánuco”.

- De la revisión del contenido del “Formato del Resumen Ejecutivo” se advierte que en el numeral 3 se señala que se utilizaron las siguientes fuentes: i) cotizaciones, ii) precios históricos de la Entidad y iii) precios del SEACE; sin embargo, en el “Cuadro Comparativo” se indica que únicamente se consideraron las siguientes fuentes: i) cotizaciones y ii) precios históricos, sin señalarse el proceso  al que se hace referencia  en esta segunda fuente.

- De la revisión del contenido del “Formato del Resumen Ejecutivo” se advierte que los numerales 4.2 y 4.3 la Entidad declaró que existe pluralidad de proveedores y marcas que cumplen con el requerimiento. Sin embargo, en el “Formato del Cuadro Comparativo” sólo se alude a la marca “SPACELABS” que corresponde al bien cotizado por la empresa ARAEMEX  GROUP SAC, sin desprenderse la pluralidad  declarada por la entidad.

- Por lo tanto, con ocasión de la integración de las Bases, deberá registrarse nuevamente el “Formato del Resumen Ejecutivo” y el “Formato del Cuadro Comparativo”, a efectos que se corrijan las incongruencias señaladas anteriormente, de conformidad con lo dispuesto en la  Directiva N°004-2013-OSCE/CD.

3.2.  Documentos de presentación obligatoria

En la medida que el presente proceso ha sido convocado para adquirir una faja ergométrica con monitor, el contratista se encuentra obligado a cumplir con todas aquellas obligaciones relacionadas a su prestación de entregar dicho bien, por lo que en caso resulte necesario adquirir  repuestos corresponde convocarse el proceso de selección respectivo destinado a dicha adquisición, no resultando razonable solicitar una declaración jurada como parte de la propuesta técnica mediante la cual los postores se comprometan  a suministrar  insumos, materiales  o repuestos en los próximos 10 años como mínimo.

En virtud de lo expuesto, con motivo de la integración de Bases, deberá suprimirse el literal k) de la documentación obligatoria de la propuesta técnica, así como también suprimir la exigencia del numeral 2.8 del Capítulo III de las Bases referidos al compromiso de suministro de insumos, materiales o repuestos por un periodo no menor a 10 años.

3.3   Factores de evaluación

Deberán reformularse los rangos de calificación del factor de evaluación “Plazo inicial para la reparación del equipo durante el periodo de garantía” del Capítulo IV de las Bases, de modo tal que los parámetros sean correlativos.

3.4.  Proforma del contrato

En las Bases integradas o para la suscripción del contrato deberá precisarse en la Cláusula Duodécima de la Proforma del Contrato el plazo máximo de responsabilidad del contratista, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley.

3.5. Documento que especifique las facultades que goza su representante  domiciliado en el Perú

En el literal  n) de la relación de documentos de presentación obligatoria en la propuesta técnica se requiere lo siguiente:

“Documento que especifique las facultades que goza su representante (persona natural o jurídica) domiciliado en el Perú (original)

(Sólo para el caso de empresas extranjeras que se presenten como postores).

Emitido por el postor y firmado por el representante legal de la empresa extranjera representada. Las empresas extranjeras deberán otorgar las siguientes facultades a sus representantes domiciliados en el Perú: participar en el proceso de selección, firmar el contrato y recibir la contraprestación.”

Sobre el particular, en la medida que el referido documento no guarda relación con las características técnicas del objeto de la convocatoria, lo cual no incidiría en la propuesta técnica, con ocasión de la integración de las Bases, deberá suprimirse la presentación del documento señalado en el literal n) de la relación de documentos de presentación obligatoria. Sin perjuicio de ello, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en los artículos 65 y 67 del Reglamento.

- CONCLUSIONES

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta lo indicado en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar, así como registrar en el SEACE la documentación solicitada.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que, a tenor del artículo 24 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de tres (3) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases Integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas y observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58 del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

ELABORADO POR:			GUSTAVO ADOLFO QUISPE PUNIL

SUPERVISADO POR: 			ELISSA LACCA VELASCO

VALIDADO POR: 				LAURA GUTIERREZ GONZALES

Jesús María, 30 de octubre de 2015