PRONUNCIAMIENTO Nº 1584-2015/DSU

Entidad:	Gobierno Regional de Apurímac - Hospital Guillermo Díaz de la Vega Abancay”

Referencia:		Adjudicación Directa Selectiva Nº 30-2015-HRGDV convocada para la “Contratación de Refrigeradora Conservadora de Medicamentos destinado al servicio de Farmacia del Hospital Guillermo Díaz de la Vega”.

- ANTECEDENTES

Mediante Oficio N° 01-2015-CE.ADHOC-HRGDV, recibido con fecha 11.11.2015 el Presidente del Comité Especial remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) la única observación presentadas por el participante DIAGNÓSTICA PERUANA S.A.C; así como el informe técnico respectivo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y el artículo 58 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

Al respecto, resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58º del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de: a) las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando este último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa; siempre que el solicitante se haya registrado como participante hasta el vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

Sobre el particular, el participante a través de su solicitud de elevación ha cuestionado la absolución a sus consultas N°2 y N° 4, en ese sentido, toda vez que dicho supuesto no se enmarca en lo establecido en el artículo 58 del Reglamento, este Organismo Supervisor no se pronunciará al respecto, sin perjuicio de las observaciones de oficio que se formulen respecto al contenido de las Bases, de conformidad con el inciso a) del artículo 58 de la Ley.

- OBSERVACIONES

2.1 Observante:                                    DIAGNÓSTICA PERUANA S.A.C

Observación  única                              Contra la exigencia del Registro Sanitario

El participante cuestiona que se solicite la presentación del Registro Sanitario emitido por la DIGEMID del producto ofertado, pues sostiene que dicho registro no se aplica a los bienes objeto de convocatoria por no encontrarse contemplados en el listado de productos de DIGEMID, solicitando que la entidad indique que para los equipos que no requieren registro sanitario se aceptará el listado publicado en el portal web oficial de la DIGEMID.

Asimismo, el observante a través de su solicitud de elevación manifestó que, dado que dicho bien no requiere de registro sanitario, tampoco debe requerirse el Certificado de BPM, por lo que solicita se suprima tales exigencias de las Bases.

Pronunciamiento

De las Bases se advierte que en el Capítulo II de la sección específica de las Bases se ha requerido como documento de presentación obligatoria, entre otros, lo siguiente:

g) Registro Sanitario emitido por la DIGEMID del producto ofertado

De la publicación del pliego absolutorio de consultas y observaciones se advierte que  el comité especial absolvió las consultas y observaciones a manuscrito de manera escueta, indicando lo siguiente:

“Ceñirse a la Certificación de la DIGEMID”

Adicionalmente, en el Informe Técnico remitido por la Entidad con motivo de la solicitud de elevación se señala lo siguiente:

“Respecto a la Observación 1; se absolvió que el equipo deberá basarse en necesidad del Registro Sanitario según las normas de la DIGEMID: en dicho caso el producto se encuentra dentro de la lista de equipos que no corresponden a necesidad de dicho registro. Por tanto el participante(s) deberá(n) presentar dicha lista resaltando el equipo a contratar, que no requiere registro sanitario, con lo cual se daría como válido su propuesta”

Al respecto, de conformidad con el artículo 13º de la Ley y el artículo 11º del Reglamento, es facultad de la Entidad requerir la documentación pertinente que dé certeza respecto del cumplimiento de la oferta de los requerimientos técnicos mínimos que se exijan en las Bases respecto de los bienes, servicios u obras objeto de adquisición y/o contratación.

Así, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad del servicio requerido.

Ahora bien, el observante sostiene que el producto materia de convocatoria, al no requerir Registro Sanitario, tampoco requiere el Certificado de BPM, por lo que solicita se suprima tales exigencias de las Bases. Por su parte, el Comité Especial en su informe técnico señala que si se da tal condición el participante deberá presentar la lista emitida por la DIGEMID resaltando el producto que no requiere el Registro Sanitario.

Al respecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 4° de la Ley 
N° 29459, Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, todos los productos comprendidos en la clasificación del artículo 6º de la referida Ley requieren de registro sanitario, el cual faculta a su titular para la fabricación, la importación, el almacenamiento, la distribución, la comercialización, la promoción, la dispensación, el expendio o el uso de dichos productos.

Por su parte, mediante Resolución Ministerial Nº 283-98-SA-DM se aprobó la Clasificación de Insumos, Instrumental y Equipo de Uso Médico, Quirúrgico u Odontológico, a fin de facilitar el proceso de otorgamiento de Registro Sanitario.

En tal sentido, en el presente caso, si los bienes requeridos por la Entidad se encuentran contemplados en la referida clasificación, constituiría un requerimiento técnico mínimo contar con el Registro Sanitario emitido por DIGEMID; caso contrario, no podría exigirse su presentación como requerimiento técnico mínimo.

En virtud de lo expuesto, considerando que resulta responsabilidad exclusiva de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos y los documentos que se requiere para acreditarlos, y siendo que el recurrente solicita la modificación de los documentos de presentación obligatoria conforme su interés particular, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER su Observación.

Sin perjuicio de lo expuesto, con motivo de la integración de Bases, la Entidad deberá verificar con la autoridad sanitaria, bajo responsabilidad, si el bien requerido debe o no contar con registro sanitario y el Certificado de BPM, información que deberá precisarse en las Bases Integradas de acuerdo con lo señalado en los párrafos precedentes, siendo que en caso se verifique que no se requiere contar con el referido registro y el CBPM, deberá eliminarse la necesidad de presentar documento alguno que ratifique ello, o documento equivalente. El resultado de la evaluación que se realice para determinar si resulta aplicable o no contar con la referida documentación, deberá constar en un Informe, el cual deberá ser registrado en el SEACE, con ocasión de la integración de Bases.

- CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE  CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58 de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a dicha Ley y su Reglamento:

  - Del Resumen Ejecutivo

De la revisión del contenido del “Formato del Resumen Ejecutivo” se advierte que en el numeral 4.3 la Entidad declaró que existe pluralidad de marcas que cumplen con el requerimiento técnico mínimo. Sin embargo, en el “Formato del Cuadro Comparativo”, no se evidencia pluralidad de marcas del bien objeto de la convocatoria, lo cual resulta incongruente; toda vez que, de la fuente cotizaciones sólo figura la marca “DOMETIC” y  la fuente precios del SEACE no figura ninguna información.

En ese sentido, con motivo de la Integración de las Bases, deberá publicarse nuevamente el formato del cuadro comparativo, y adecuar su contenido con asistencia del órgano encargado de las contrataciones y con la información recogida del estudio de mercado, conforme lo declarado en el numeral 4.3 del Formato de Resumen Ejecutivo. Asimismo deberá tenerse en cuenta lo señalado en el numeral 7.1.4 de la Directiva N° 0004-2013-OSCE/CD, así como lo indicado en la ficha “Instrucciones para el llenado del Formato”.

  - Documentación de presentación obligatoria

- En el literal c) de la relación de documentos de presentación obligatoria se requiere lo siguiente: "Sustento de especificaciones: Hoja de presentación del producto. Según el orden del capítulo III se adjuntaran catálogos, manuales, folletos u otros documentos técnicos del fabricante o dueño de marca relativos al modelo del equipo que se está ofertando. Deberán demostrar fehacientemente que los bienes ofertados, cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas en el Capitúlo III de las Bases y las presentadas por el postor, para lo cual deberán señalar de manera clara y legible dentro de los documentos técnicos sustentatorios, cada una de las especificaciones técnicas solicitadas, las mismas que serán tomadas en cuenta para la evaluación respectiva, en concordancia con lo señalado en la Hoja de presentación del Producto. De no ser así, el postor deberá adjuntar un documento similar por cada especificación técnica, emitido por el fabricante o dueño de la marca en el que se indique de manera puntual e individual para cada una de las especificaciones, que el equipo cumple con las especificaciones técnicas solicitadas en los requerimientos técnicos mínimos y las presentadas por el postor, en concordancia con lo señalado en la Hoja de Presentación del Producto”.

Al respecto, considerando que los folletos y/o instructivos y/o catálogos y/o documentación similar poseen un carácter referencial y que las declaraciones de los postores se encuentran amparados por el Principio de Presunción de Veracidad, no resultaría razonable que un postor sea descalificado por la omisión de alguna característica en la documentación referida, dado que dicha documentación podría ser complementada por una comunicación del fabricante u otra documentación similar que indique que el bien cumple con la totalidad de los requerimientos técnicos mínimos, como es el caso de una declaración jurada emitida por el postor.

En ese sentido, con ocasión de la integración de Bases, en el literal c) de la documentación de presentación obligatoria, deberá precisarse, adicionalmente, que en caso los documentos antes mencionados no detallasen todas las características técnicas establecidas en las Bases, podrá acompañarse una declaración jurada del postor en la cual señale el cumplimiento de ellas; sin perjuicio de la potestad de la Entidad de realizar una fiscalización posterior.

- En el literal i) de los documentos de presentación obligatoria se requiere: “Documento emitido por el fabricante de compromiso a suministrar insumos, materiales o repuestos originales para los bienes ofertados”. Al respecto, deberá precisarse que ello será durante el periodo de garantía, dado que no resultaría razonable que el postor se comprometa a entregar repuestos, suministros, materiales más allá de dicho periodo.

  - Factor Plazo de entrega

De la revisión del factor de evaluación “Plazo de entrega” se aprecia que se ha establecido de la siguiente manera:

| C. PLAZO DE ENTREGA | PUNTAJE |
| --- | --- |
| Criterio: Se evaluará en función al plazo de entrega ofertado, el cual debe mejorar el plazo de entrega establecido como requerimiento técnico mínimo Acreditación: Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada | De 01 hasta 39 días calendario: 30 puntos De 40 hasta 69 días calendario: 25 puntos De 70 hasta 99 días calendario: 20 puntos |

Al respecto, considerando que en el formato “Cuadro Comparativo del Resumen Ejecutivo de posibilidades que ofrece el mercado”,  en relación al plazo de entrega que ofrece el mercado, se advierte que los proveedores que presentaron su cotización ofrecieron entregar el bien en un plazo que oscila entre 90 y 100 días, el criterio de calificación establecido en el factor “Plazo de Entrega” podría resultar direccionador, lo cual no se ajusta con el artículo 43° del Reglamento;  por lo que, con motivo de la Integración de las Bases, deberá suprimirse el factor “Plazo de entrega” debiendo redistribuirse el puntaje al factor experiencia.

  - Factor Mejoras a las características técnicas de los bienes y a las condiciones previstas

De la revisión del factor de evaluación “Mejoras a las características técnicas de los bienes” se aprecia que se ha establecido de la siguiente manera:

| E. Mejoras a las características técnicas de los bienes y a las condiciones previstas | PUNTAJE |
| --- | --- |
| Criterio: Si cuenta con: Mejora 1: Certificado de Calidad ISO 9001-2008 Mejora 2: Certificado de Calidad ISO-13485 Acreditación: Se acreditará mediante la presentación de copia simple del certificado de calidad, y carta o documento donde el productor o fabricante acredite la utilización de su certificación y denominación de la marca de sus productos, al comerciante-distribuidor quien se presenta como postor a este proceso de selección. | Mejora 1: 05 puntos Mejora 2: 05 puntos |

Sobre el particular, corresponde señalar que de la revisión del pliego absolutorio de consultas y observaciones se advierte que a través de la absolución a la Consulta N° 2 del observante, el Comité Especial acoge parcialmente su pedido y acepta el certificado de buenas prácticas de manufactura (CBPM) y/o ISO 13485.

Asimismo, a través de la Consulta N° 4 el observante solicita que alternativamente a la Mejora N° 2 Certificado de calidad ISO-13485 se acepte el ISO 14001 o DIN 58345, siendo que el Comité Especial señaló lo siguiente: “Ceñirse a las Bases”.

Aunado a ello, con motivo de la solicitud de elevación, en el informe técnico el Comité Especial, respecto a la consulta N° 4, señaló lo siguiente: “Se absolvió no acoger su consulta, debiendo de ya no pedirse como requerimiento técnico mínimo, sin embargo el 14001 contará con puntaje de 5 puntos, según su presentación como criterio de calificación”.

Al respecto, se advierte que las respuestas emitidas por el Comité Especial en relación al subfactor Mejora N° 2 resulta confusa, dado que se desprendería, por un lado, que ya no se requerirá como parte de los requerimientos técnico mínimos la presentación del ISO-13485, por otro lado, que éste ya no será evaluado en el subfactor Mejora N° 2, y que incluso se calificaría adicionalmente la Certificación ISO 14001. Por lo tanto, con motivo de la Integración de las Bases, a efectos de evitar inconvenientes al momento de la integración de las Bases, deberá suprimirse la Mejora N° 2 del factor “Mejoras a las características técnicas de los bienes y a las condiciones previstas” y redistribuir su puntaje al factor “Cumplimiento De La Prestación”.

  - Proforma del contrato

Con ocasión de la integración de las Bases o, para la suscripción del Contrato, deberá completarse el Capítulo V “Proforma del contrato” de acuerdo con lo indicado en los demás Capítulos de las Bases.

- CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto:

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta lo indicado en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar, así como registrar en el SEACE la documentación solicitada.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que, a tenor del artículo 24 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de tres (3) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58 del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 25 de noviembre de 2015.

Elaborado     :                           Thelmy Mendoza Michilot

Supervisado : 	                      Luz Miguel Díaz

Validado       :	Laura Gutiérrez Gonzales

TMM

“Artículo 6.- De la clasificación

(…)

- Productos farmacéuticos: a) Medicamentos, b) Medicamentos herbarios, c) Productos dietéticos y edulcorantes, d) Productos biológicos, e) Productos galénicos.

- Dispositivos médicos: a) De bajo riesgo, b) De moderado riesgo, c) De alto riesgo, d) Críticos en materia de riesgo.

- Productos sanitarios: a) Productos cosméticos, b) Artículos sanitarios, c) Artículos de limpieza doméstica.”

A través de la Resolución Directoral Nº 1137-2003-DG-DIGEMID, se amplió el listado de bienes incluidos en la Clasificación de Insumos, Instrumental y Equipo de Uso Médico, Quirúrgico u Odontológico.

Mediante la  Resolución Directoral N° 1305-2005-DG-DIGEMID, se amplió el listado de clasificación de insumos, instrumental y Equipo Médico Quirúrgico u Odontológico, aprobado por Resolución Directoral N° 1137-2003-DG-DIGEMID.