PRONUNCIAMIENTO Nº 1812-2015/DSU

Entidad:	Seguro Social de Salud - Red Asistencial Almenara

Referencia:		Licitación Pública Nº 46-2015/ESSALUD-RAA-1, convocada para la contratación del suministro de bienes “Adquisición de reactivos de Inmuno diagnóstico con equipo cesión en uso para el HNGAI de la RAA”.

- ANTECEDENTES

Mediante Carta N° 06-CE AD HOC-LP N° 1596L00461-OADM-G-RAA-ESSALUD-2015, recibida con fecha 14.12.2015, el Presidente del Comité Especial remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) la única observación formulada por el participante ROCHEM BIOCARE DEL PERÚ S.A.C; así como el informe técnico respectivo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y el artículo 58 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

- OBSERVACIONES

2.1. Observante:                                   	ROCHEM BIOCARE DEL PERÚ S.A.C.

Observación N° 1	Contra las especificaciones técnicas mínimas

El participante cuestiona que en las especificaciones técnicas del ítem N° 1 referido al bien “Test de hormona beta gonadotrofina coriónica”, se señale que “el usuario final definirá si requiere el reactivo como marcador tumoral”, pues señala que dicha característica no fue definida en el Estudio de Posibilidades que ofrece el Mercado, ya que no se señaló al reactivo como un marcador tumoral, como sí habría ocurrido en anteriores procesos.

Asimismo, indica que el test de hormona beta gonadotrofina coriónica se utiliza como dosaje hormonal (prueba de embarazo, monitoreo del embarazo) y marcador tumoral, siendo que el referido bien se encuentra convocado en la Licitación Pública N° 1506L00391 dentro del grupo de hormonas.

En ese sentido, considera que el Estudio de Posibilidades que ofrece el Mercado no refleja la necesidad del área usuaria, toda vez que la Entidad no define con claridad las especificaciones técnicas; por lo cual manifiesta que solicitar que el reactivo en mención sea un marcador tumoral en esta etapa del proceso desvirtúa el Estudio de Mercado realizado. En vista de ello, solicita que se declare la nulidad del presente proceso y se retrotraiga “a la etapa de Estudio de Mercado”, a fin que la Entidad defina claramente lo requerido por el área usuaria.

Pronunciamiento:

De la revisión de las Bases, se advierte que en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases se estableció, entre otros requerimientos, el siguiente:

“PRESENTACIÓN: Reactivos para el dosaje de la Subunidad Beta Total (HCG+subunidad beta libre) de la hormona Gonadotrofina en empaque apropiado. Estabilidad en uso no menor de 21 días tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. El usuario final definirá si requiere el reactivo como marcador tumoral […]”.

Ahora bien, el Comité Especial, al absolver la presente observación señaló que se trasladó a la Oficina de Adquisiciones y al Área usuaria, las cuales señalaron lo siguiente:

- Respuesta de la Oficina de Adquisiciones:

[…]

- Respuesta del área usuaria:

Ahora bien, en el informe técnico remitido con ocasión de la solicitud de elevación de observaciones, el Comité Especial precisó lo siguiente:

“[…] el Comité Especial Ad Hoc traslado la Observación a la Oficina de Adquisiciones responsable del Estudio de Posibilidades que Ofrece el Mercado y el Servicio de Bioquímica, área usuaria quien determinar el requerimiento de acuerdo a la necesidad del servicio, con la finalidad de que emita pronunciamiento al respecto según antecedentes líneas arriba.

Por ese sentido el área usuaria se ratifica respecto al ítem 1, NO ACOGE LA OBSERVACION sustentando a la letra dice: ‘porque técnicamente este método garantiza que el procedimiento de la hormona Gonadotrofina Corionica se realiza tanto para monitoreo del Estado Gestacional, así como Marcador Tumoral, por tener dos componentes asociados (HCG+Sub Unidad Beta Libre), los cuales garantizan la realización y funcionalidad de los dos tipos de análisis y/o descarte, con arreglo a la exigencia contemplada en el petitorio de EsSalud mediante el cual garantiza la calidad y necesidad de la Entidad del bien a adquirir’” (s.i.c).

En relación con lo anterior, corresponde indicar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, el área usuaria es la responsable de definir con precisión las características, condiciones, cantidad y calidad de los bienes, servicios u obras que se requieran para el cumplimiento de sus funciones, debiendo formular las especificaciones técnicas en coordinación con el órgano encargado de las contrataciones de la Entidad, para lo cual, se evaluará en cada caso las alternativas técnicas y las posibilidades que ofrece el mercado para la satisfacción del requerimiento.

De este modo, resulta importante resaltar que a partir de las especificaciones técnicas deberían ser desarrollados los actos preparatorios, etapa en la cual el área usuaria en coordinación con el órgano encargado de las contrataciones puede efectuar modificaciones como resultado de la interacción con el mercado de conformidad con el artículo 12 del Reglamento.

Asimismo, en los numerales 4.2 y 4.3 del “Formato de Resumen Ejecutivo” la Entidad ha declarado que para el presente proceso existe pluralidad de proveedores y de marcas que cumplen con los requerimientos técnicos mínimos, lo que incluye las especificaciones del bien requerido en el ítem N° 1.

Por tanto, siendo responsabilidad de la Entidad realizar el estudio de posibilidades que ofrece el mercado y considerando que la Entidad ha sustentado la existencia de pluralidad de marcas y proveedores que en la fase de actos preparatorios declararon cumplir con los requerimientos técnicos mínimos del objeto de la convocatoria y, en tanto el recurrente ha solicitado que se declare la nulidad del ítem N° 1 según su particular interés, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

- CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE  CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58 de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a la Ley y el Reglamento.

3.1. Documentos de presentación obligatoria

3.1.1. Carta de de Representación o Autorización de la marca ofertada

En el literal i) de la relación de documentos de presentación obligatoria se advierte que se requiere el siguiente documento:

“i) Carta de de Representación o Autorización (Original o copia simple)

Obligatorio solo para los postores que no fabrican ni son dueños de Marca, esto incluye los postores que fabrican a través de terceros.

Debe estar a nombre del postor, y debe ser emitida por el Fabricante o el dueño de la Marca del producto que oferta. Para la emisión de la carta de representación no se requerirá de la presencia de autoridad alguna ni que dicho acto conste en instrumento público.

Se precisa que todos los postores deberán de presentar una carta de Representación o autorización emitida por el fabricante o dueño de la Marca del producto ofertado. En caso de presentar una carta de representación de un distribuidor, agencia, división, etc. (formalmente distinta al fabricante o dueño de la marca) se deberá presentar adicionalmente un documento que indique que el fabricante o dueño de la marca, otorga la condición de representante al distribuidor.

Debe estar vigente a la presentación de propuestas. No se aceptan vigencias indefinidas. Debe indicar la fecha de la vigencia caso contrario, su antigüedad no debe ser mayor a dos (02) años contados a partir de la fecha de emisión del documento.

En el caso de presentar el documento solicitado en  idioma distinto al castellano; se deberá de adjuntar copia simple de la traducción de acuerdo a lo establecido en el artículo 62° de Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado”.

Al respecto, si bien la Entidad mediante la presentación de una carta de representación buscaría asegurar el origen legal de los productos contratados, su exigencia no necesariamente garantiza el cumplimiento de dicho objetivo, pues con o sin dicho documento, existe la posibilidad que los bienes entregados posean un origen inadecuado (por ser adulterados, ingresados indebidamente al territorio nacional, falseados, etc.).

Por lo tanto, toda vez que el único obligado a cumplir con sus obligaciones en los términos y condiciones ofertados en el proceso de selección es el contratista, independientemente de su calidad de representante, distribuidor, importador o fabricante, y considerando la inconveniencia de requerir la carta de representación otorgada por el fabricante, o, que esta sea emitida por el distribuidor autorizado por el fabricante o dueño de la marca, con ocasión de la integración de las Bases, deberá suprimirse el literal i) de la documentación de presentación obligatoria.

Sin perjuicio de ello, debe tenerse en cuenta que la condición de distribuidor autorizado o fabricante significaría un valor agregado a la propuesta del postor, dado que, tanto para la adquisición de bienes como para la contratación de un servicio, implicaría que la Entidad cuente con un mayor respaldo o mayor seguridad no solo respecto de la procedencia legal del bien o de los activos que se entreguen como consecuencia de la contratación de un servicio, sino también porque ello podría representar una ventaja ante posibles contingencias durante la ejecución del contrato.

3.1.2. 	Documentos sustentatorios, catálogos folletos u otra información técnica 			(precisar resaltando o subrayando el punto donde se indica el cumplimiento del 		requisito técnico).

En el literal m) de la relación de documentos de presentación obligatoria se advierte que se requiere el siguiente documento:

“m) Documentos sustentatorios, catálogos folletos u otra información técnica (precisar  resaltando o subrayando el punto donde se indica el cumplimiento del requisito técnico).

Obligatoria, su contenido es evaluable, y concluyente respecto al cumplimiento de algunas o de todas las características solicitadas en las Especificaciones Técnicas de Essalud; deberá indicar la descripción, la presentación del producto y modo de uso del producto ofertado. El modo de uso del producto ofertado que forma parte de la folletería, se refiere a la utilización del producto.

La información presentada en la folletería debe ser congruente con la información presentada en la propuesta técnica del postor y a su vez con las especificaciones técnicas solicitadas en las bases.

La folletería deberá estar acorde a las características solicitadas en las Especificaciones Técnicas de Essalud.

Al respecto cabe mencionar que no se ha restringido el contenido de la folletería, por lo que la misma puede contener literatura y graficas”.

Al respecto, se debe tener en cuenta que exigir la presentación de folletos  y/o catálogos poseen un carácter referencial y que las declaraciones de los postores se encuentran amparados por el Principio de Presunción de Veracidad, por lo que no resultaría congruente que un postor sea descalificado por la omisión de alguna característica en la documentación referida, siendo razonable que tales folletos y/o catálogos y/o documentación similar puedan ser complementados por una comunicación del fabricante u otra documentación semejante, que indique que determinado bien o insumo cumple con la totalidad de los requerimientos técnicos mínimos.

Por lo tanto, con ocasión de la integración de las Bases, el Comité Especial deberá precisar en el literal m) de la documentación de presentación obligatoria que el cumplimiento de los requerimientos mínimos exigidos para los bienes convocados, podrá ser sustentado a través de: folletos, manuales, catálogos, brochures u otros documentos técnicos similares emitidos por el fabricante.  Sin embargo, en caso los documentos antes mencionados no detallasen todas las características técnicas establecidas en las Bases, podrá acompañarse una declaración jurada del postor en la cual señale el cumplimiento de ellas. Ello sinm perjuicio de la potestad de la Entidad de realizar una fiscalización posterior.

3.1.3. Certificado de capacitación del personal

En el literal p) de la relación de documentos de presentación obligatoria se solicita la presentación de la “Copia del certificado de capacitación del personal del servicio técnico en el manejo del equipo ofertado, emitido por la casa matriz (fabricante) así como con certificación emitida por las filiales y/o centros autorizados y/o distribuidores autorizados en el País. (Copia simple)”.

Al respecto, con ocasión de la integración de las Bases, deberá publicarse en el SEACE un informe en el cual se sustente por qué resulta necesario que el personal de servicio técnico deba ser necesariamente capacitado por el fabricante y/o por el representante autorizado del fabricante.

3.2. Listado de documentación de presentación facultativa

En los literales a) y b) de la documentación de presentación facultativa se considera la presentación del Certificado de inscripción o reinscripción en el Registro de la Micho y Pequeña Empresa-REMYPE, y el Certificado o Constancia con el cual se acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad.

Al respecto, cabe señalar que considerar la presentación de tales documentos para el presente proceso de selección resulta innecesario, toda vez que dichos certificados sólo revisten importancia en procesos Adjudicaciones Directas y AMC’s para efectos de un desempate de propuestas, conforme lo establecido en el artículo 73º del Reglamento. En esa medida, con ocasión de la integración de las Bases, deberá suprimirse tales requerimientos.

3.3. Factor de evaluación “Plazo de entrega” del ítem N° 8

En el factor de evaluación “Plazo de entrega” del ítem N° 8 establecido en el Capítulo IV de la Sección Específica de las Bases, se omitió establecer el puntaje para aquellos postores que ofrezcan entregar el bien en un plazo de tres (03) días calendario. Por lo que, con ocasión de la integración de las Bases, deberá reformularse los rangos de calificación del referido factor de evaluación, de modo tal que los parámetros sean correlativos y se precise el puntaje que corresponde ser asignado al postor que ofrezca entregar el bien en tres (03) días calendario.

- CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto:

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta lo indicado en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar, así como registrar en el SEACE la documentación solicitada.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá tenerse presente  que los proveedores deberán efectuar su registro a través del SEACE hasta antes de la presentación de propuestas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 53 del Reglamento; asimismo, cabe señalar que a tenor del artículo 24 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de cinco (5) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58 del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 29 de diciembre de 2015

Elaborado: 		Guillermo Mayo Zambrano

Supervisado: 		Héctor Morales Gonzáles

Validado:  		Laura Gutiérrez Gonzales

Cabe precisar, que en reiteradas resoluciones emitidas por Tribunal de Contrataciones del Estado (Ver Resoluciones N° 2316-2009-TC-S2 y N° 2525-2009-TC-S2) dicho colegiado ha señalado que "los fabricantes son libres de elaborar sus catálogos y folletos consignando en ellos la información que a su criterio resulta relevante, teniendo muchas veces incidencia en ello los fines publicitarios o de promoción". Dentro de este contexto, resulta claro que la información consignada por el fabricante en uno u otro catálogo puede variar según los fines que se persiga, resaltándose o excluyéndose la alusión a determinadas características técnicas que el equipo posee, las cuales pueden incluso variar con el transcurso del tiempo. Asimismo, debe tenerse en cuenta que el Principio de Presunción de Veracidad, recogido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, señala que en la tramitación del procedimiento administrativo se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo prueba en contrario.

A través del Comunicado N° 003-2015-OSCE/PRE se señaló que los procesos que se convoquen a partir del 20 de octubre del 2015 contarán con la funcionalidad del registro de participantes electrónico.