PRONUNCIAMIENTO N° 1775-2015/DSU

Entidad:		Seguro Social de Salud (ESSALUD) – Red Asistencial Loreto

Asunto: 		Licitación  Pública N° 2-2015-ESSALUD/RALO-1, convocada para la “Adquisición de equipamiento médico asistencial por reposición de un (1) equipo de  cirugía laparascopica de uso general para la Red Asistencial Loreto”

- ANTECEDENTES

Mediante Carta N° 002-COMITÉ ESPECIAL LP N° 01-ESSALUD/RALO-2015, recibida el 07.DIC.2015, el Presidente del Comité Especial remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las tres (3) observaciones y  el único (1) cuestionamiento formuladas por el participante  B. BRAUN MEDICAL PERU S.A., así como el informe técnico respectivo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y el artículo 58 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

Al respecto, resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de: a) las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando este último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa; siempre que el solicitante se haya registrado como participante hasta el vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

Respecto a las Observaciones N° 1 y N° 2 del referido participante, cabe señalar que de la lectura del pliego absolutorio de observaciones se advierte que aquellas constituyen, en estricto, solicitudes de aclaración o pedidos de modificación al contenido de las Bases que no se sustentan en la vulneración de la normativa de contrataciones del Estado y/o normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección, por lo que al tratarse en estricto de una consulta, este Organismo Supervisor no se pronunciará respecto de ellas.

Con relación de la Observación N°3 del referido participante, se advierte del pliego absolutorio de observaciones que aquella fue acogida por el Comité Especial; por lo que este Organismo Supervisor no se pronunciará al respecto, asimismo se advierte no fue objeto de cuestionamiento por parte del participante en su solicitud de elevación.

- OBSERVACIONES

Observante:                                    	B. BRAUN MEDICAL PERU S.A.

Cuestionamiento único                        	Contra la absolución de la Observación N° 3 del participante PREMIUN MEDICAL E.I.R.L. –Especificación y Requisito Técnico Mínimo.

El participante cuestiona la absolución de la Observación N° 3 del participante PREMIUN MEDICAL E.I.R.L. mediante  la cual  el  Comité  Especial , indico que la longitud  de las  pinzas debe ser  de 35cm o más, pues señala que con ello se vulnera el Principio de Libre Concurrencia y Competencia.

Pronunciamiento

Sobre el particular, de la revisión de los Requerimientos  Técnicos Mínimos del Capítulo III de las Bases, se aprecia que se ha establecido lo siguiente:

Al respecto, al absolver la presente observación el Comité Especial señaló: “con  consulta  al Área Usuaria, indicando que la que la longitud de las pinzas deben ser  de 35cm o más”.

Adicionalmente, en su Informe Técnico, dicho colegiado precisó que:

“El Comité Especial en coordinación con el Área Usuaria, acuerdan ratificar la respuesta efectuada señalada  en el pliego de absolución de observaciones, en vista que el Área Usuaria indicando señala que las pinzas de  longitud igual o mayor a 35cm, satisface la demanda de pacientes según el grupo etáreo en las intervenciones quirúrgicas, respuesta que no altera las especificaciones técnicas sino solo dimensiona   los accesorios de mayor necesidad a entregar; por lo tanto no limita la participación de postores, no vulnerando el Principio de Libre Concurrencia y Competencia”.

Al respecto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13º de la Ley, concordado con el artículo 11º del Reglamento, es exclusiva responsabilidad de la Entidad determinar, sobre la base de sus propias necesidades, las características, requerimientos y especificaciones técnicas de los bienes, servicios u obras que desea adquirir y/o contratar, los que deberán incidir sobre los objetivos, funciones y operatividad de aquellos.

No obstante ello, la etapa de absolución de observaciones no constituye la etapa pertinente para modificar las especificaciones técnicas, ni realizar añadidos que no fueron considerados en la etapa de actos preparatorios, pues ello desnaturalizaría la prestación prevista con la decisión de compra materializada en la aprobación del expediente de contratación y que conllevo al inicio del proceso de selección.

En ese sentido, este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER el presente cuestionamiento; por lo tanto, con ocasión de la integración de las Bases, deberá dejarse sin efecto las modificaciones efectuadas a las especificaciones técnicas producto de la absolución de la Observaciones N°  3 del participante PREMIUN MEDICAL E.I.R.L.

Sin perjuicio de ello, si la Entidad considera indispensable incluir las nuevas especificaciones técnicas señaladas en la etapa de absolución de observaciones, lo cual implica la realización de un nuevo estudio de posibilidades que ofrece el mercado para validar la totalidad de las especificaciones técnicas, la determinación de la pluralidad de marcas y proveedores que cumplen con todo el requerimiento y la aprobación de un nuevo expediente de contratación, es competencia de la Entidad declarar la nulidad del proceso de selección y retrotraerlo a la etapa de la convocatoria previa reformulación de las especificaciones técnicas, conforme con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley, a fin que dichos aspectos se consideren en la etapa de actos preparatorios.

Cabe acotar que determinación de las Especificaciones y elaboración del estudio de mercado es responsabilidad de la Entidad, y por tanto se encuentran, sujetas a rendición de cuentas por parte del área usuaria y/o dependencia técnica encargada de su determinación, ante el Titular de la Entidad, Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismos competentes, no siendo este Organismo Supervisor perito técnico en tales aspectos.

3. 	CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58 de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a la Ley y el Reglamento.

3.1.	Formato del resumen ejecutivo y cuadro comparativo

- De la revisión del contenido del “Formato del Resumen Ejecutivo” se advierte que en el numeral 3.2.4  se señala que se utilizo la fuente “Precios Seace”, no obstante, en el “Formato del Cuadro Comparativo” no se ha  precisado la utilización de mencionada fuente, lo cual resulta incongruente.

- De la revisión del contenido del “Formato del Cuadro Comparativo” se advierte que respecto de las cotizaciones efectuadas por las empresas B. BRAUN MEDICAL PERU S.A. y A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GENERALES S.A. no se han precisado la descripción del “modelo”.

Por lo tanto, con ocasión de la integración de las Bases, deberá registrarse nuevamente el “Formato del Resumen Ejecutivo” y el “Formato del Cuadro Comparativo”, a efectos que se corrijan las incongruencias señaladas anteriormente, de conformidad con lo dispuesto en la  Directiva N°004-2013-OSCE/CD.

3.2.  Documentos de presentación obligatoria

En la medida que el presente proceso ha sido convocado para la “Adquisición de equipamiento médico asistencial por reposición de un (1) equipo de cirugía laparascopica de uso general para la Red Asistencial Loreto”, el contratista se encuentra obligado a cumplir con todas aquellas obligaciones relacionadas a su prestación de entregar dicho bien, por lo que en caso resulte necesario adquirir repuestos corresponde convocarse el proceso de selección respectivo destinado a dicha adquisición, no resultando razonable solicitar una declaración jurada como parte de la propuesta técnica mediante la cual los postores se comprometan  a suministrar  insumos, materiales  o repuestos en los próximos 10 años como mínimo.

En virtud de lo expuesto, con motivo de la integración de Bases, deberá suprimirse el literal i) de la documentación obligatoria de la propuesta técnica, así como también suprimir la exigencia del numeral 2.8 del Capítulo III de las Bases referidos al compromiso de suministro de insumos, materiales o repuestos por un periodo no menor a 10 años.

3.3   Documentación facultativa  de la propuesta técnica

Deberá detallarse en la documentación facultativa de la propuesta técnica los documentos que sirven para acreditar los factores de evaluación previstos en el Capítulo IV de las Bases.

- CONCLUSIONES

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta lo indicado en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar, así como registrar en el SEACE la documentación solicitada.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá tenerse presente que los proveedores deberán efectuar su registro a través del SEACE hasta antes de la presentación de propuestas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 53° del Reglamento; asimismo, cabe señalar que a tenor del artículo 24° del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de cinco (5) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas y observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58 del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

ELABORADO POR:			GUSTAVO ADOLFO QUISPE PUNIL

SUPERVISADO POR: 			ELISSA LACCA VELASCO

VALIDADO POR: 				LAURA GUTIERREZ GONZALES

Jesús María, 22 de diciembre de 2015

A través del Comunicado N° 003-2015-OSCE/PRE se señaló que los procesos que se convoquen a partir del 20 de octubre del 2015 contarán con la funcionalidad del registro de participantes electrónico.