PRONUNCIAMIENTO Nº 143-2015/DSU

Entidad:		Hospital Nacional Hipólito Unanue

Referencia:	Licitación Pública Nº 019-2014-HNHU convocada para la “Adquisición de kit de pruebas para estudio inmunohematológico de pacientes y unidades de sangre”

- ANTECEDENTES

Mediante Oficio N° 01-2015-CE-CP N° 03-2014-HNHU, recibido con fecha 23.01.2015, el Presidente del Comité Especial a cargo del proceso de selección de la referencia remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las cuatro (4) observaciones formuladas por el participante SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L. y el respectivo informe técnico, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28° del Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y el artículo 58° de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

Al respecto, resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58° del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de: a) las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; 
b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando éste último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa, siempre que se haya registrado como participante hasta el vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

En relación con lo anterior, cabe precisar que respecto a la Observación Nº 1 formulada por el participante SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L. este Organismo Supervisor no se pronunciará, toda vez que de la lectura del pliego absolutorio se advierte que esta fue acogida.

Del mismo modo, se advierte que se indica que la Observación N° 3 fue acogida parcialmente; sin embargo, de la revisión integral de la respuesta brindada por el Comité Especial se aprecia que, en estricto, fue acogida en su totalidad, por lo que este Organismo Supervisor no se pronunciará respecto de ella, máxime si no ha sido materia de cuestionamiento en su solicitud de elevación de observaciones.

Sin perjuicio de las observaciones de oficio que se formulen respecto al contenido de las Bases, conforme con el inciso a) del artículo 58° de la Ley.

- OBSERVACIONES

Observación Nº 2 y N° 4:	Contra el Factor de Evaluación D. "Mejoras Tecnológicas”

El participante cuestiona que:

i) 	En la Observación N° 2, en el numeral 2 del factor de evaluación D. "Mejoras Tecnológicas", se califique la oferta de lectura de resultados en el cassette o tarjetas por ambos lados, ya que sería una característica del equipo Autovue Innova, por lo que, con la finalidad de promover mayor participación de postores y marcas, señala que la referida mejora tecnológica se cumpliría también con un "Sistema de Lectura en color de alta resolución mediante cámara CCD con capacidad de ampliación del foto del resultado, aportando mayor seguridad y fiabilidad en la validación de resultados".

En base a ello, solicita que la característica de la mejora tecnológica se amplíe a lo mencionado en el párrafo anterior.

ii) 	En la Observación N° 4, en el numeral 3 del factor de evaluación D. "Mejoras Tecnológicas", se califique la oferta de equipos en cesión de uso con centrifugación Bifásica de 5 minutos, ya que sería una característica del equipo Autovue Innova, por lo que, con la finalidad de promover mayor participación de postores y marcas, señala que "el rendimiento o performance total de pruebas por hora es un mejor parámetro de evaluación de la capacidad del procesamiento total del equipo. En ese orden de ideas, el equipo Autovue Innova, cuya centrífuga posee centrifugación básica de 5 minutos, posee una performance de procesamiento de hasta 420 microcolumnas por hora (si consideramos 1 microcolumna igual a una prueba serían 420 pruebas por hora), y el equipo Erytra comercializado por nuestra representada posee una capacidad de procesamiento de 800 pruebas por hora (si consideramos 1 microcolumna igual a una prueba)."

En base a ello, solicita que la característica de la mejora tecnológica se amplíe a lo mencionado en el párrafo anterior.

Pronunciamiento

De la revisión del Capítulo IV de las Bases, se aprecia que, respecto al factor de evaluación D. "Mejoras Tecnológicas”, se tiene lo siguiente:

De la revisión del Pliego de Absolución de Observaciones, el Comité Especial señaló lo siguiente:

Respuesta de la Observación N° 2:

"(...) NO SE ACOGE SU OBSERVACIÓN PUESTO QUE LA MEJORA SOLICITADA NOS PERMITE UNA MEJOR VISUALIZACIÓN DE AMBAS CARAS AMPLIADAS PERMITIENDONOS LA FIABILIDAD Y SEGURIDAD OPORTUNA DE LOS RESULTADOS Y OPTIMIZANDO LOS PROCESOS."

Respuesta de la Observación N° 4:

"(...) El usuario a  través del comité manifiesta que no quiere medir la mayor cantidad de pruebas por hora sino la mejor visualización de resultado el cual es logrado con la técnica de centrifugación bifásica siendo esto una mejora tecnológica ya que la centrifugación bifásica se sustenta en la mayor sensibilidad y estabilidad de la prueba. En tal sentido NO SE ACOGE SU OBSERVACIÓN"

Sobre el particular, el artículo 43° del Reglamento señala que es responsabilidad del Comité Especial la determinación de los factores de evaluación, la fijación de los puntajes que se le asignará a cada uno de ellos, así como los criterios para su asignación, los cuales deberán ser objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria, sujetándose a criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

Adicionalmente, cabe precisar que, de acuerdo con la normativa, los factores de evaluación tienen como principal objetivo permitirle al Comité Especial comparar las propuestas presentadas y elegir la mejor. Para ello, a partir del conocimiento de las reales necesidades de la entidad, el Comité Especial determina cuáles son los aspectos que, superando el requerimiento mínimo, resultan relevantes para una mejor y/o más adecuada satisfacción de la necesidad de la entidad y define los factores de evaluación que le permitirán elegir la propuesta más idónea para satisfacerla.

Por lo expuesto, toda vez que es responsabilidad del Comité Especial la determinación de los factores de evaluación y en la medida que el participante pretende que el factor de evaluación D. "Mejoras Tecnológicas” sea modificado de acuerdo a lo que él propone, este Organismo Supervisor decide NO ACOGER las Observaciones N° 2 y N° 4.

3. 	CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la Ley y su Reglamento, de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo 58° de la Ley, este Organismo Supervisor ha efectuado una revisión de oficio de las Bases del presente proceso, advirtiendo la necesidad de realizar las siguientes precisiones en la Integración de Bases, en mérito a lo dispuesto en el artículo 59° del Reglamento.

3.1	Resumen Ejecutivo

Cabe señalar que mediante Resolución N° 270-2013-OSCE/PRE de fecha 09.AGO.2013 este Organismo Supervisor aprobó la Directiva N° 004-2013-OSCE/CD "Disposiciones sobre el contenido del Resumen Ejecutivo del estudio de posibilidades que ofrece el mercado", en adelante la Directiva, y los formatos respectivos, los cuales son de obligatorio cumplimiento para todas las Entidades que se encuentran bajo el ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado a partir del 1 de enero de 2014.

No obstante, de la revisión del formato de Cuadro Comparativo, registrado junto con las Bases, se advierte que dicho documento no resulta legible, por lo que, con ocasión de la integración de las Bases, de conformidad con el Principio de Transparencia, deberá registrarse nuevamente dicho cuadro, en el cual se pueda apreciar claramente las fuentes empleadas para la determinación del valor referencial y las empresas que han cotizado los bienes objeto de convocatoria, de conformidad con la Directiva N° 004-2013-OSCE/CD.

Cabe acotar que, dicha información es responsabilidad de la Entidad, asimismo, su contenido tiene carácter de declaración jurada y se encuentra sujeto a rendición de cuentas por parte del área usuaria y/o dependencia técnica encargada de la determinación de los referidas especificaciones técnicas, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismo competentes.

3.2	Modificaciones al Reglamento derivadas de la entrada en vigencia del  Decreto Supremo Nº 080-2014-EF

De conformidad con el Decreto Supremo N° 080-2014-EF, que modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, deberá adecuarse lo siguientes:

- Traducción de la documentación presentada en idioma distinto al castellano:

Deberá suprimirse lo consignado en el literal f) del numeral 2.7 del Capítulo II de la Sección Específica, referido a la traducción oficial efectuada por traductor público juramentado.

- CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto:

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta lo indicado en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar, así como registrar en el SEACE la documentación solicitada.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58° del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que, a tenor del artículo 24° del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de cinco (5) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases Integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar  al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59° del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58° del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que el aplazamiento del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 06 de febrero de 2015

PATRICIA ALARCÓN ALVIZURI

Directora de Supervisión

CPT/.