PRONUNCIAMIENTO Nº 150 -2015/DSU

Entidad:	Empresa Regional de Servicios Públicos de Electricidad del Sur Este S.A.

Referencia:	Licitación Pública N° 036-2014-ELSE-1, convocada para la ejecución de la obra “Renovación LMT y RP alimentador CP-01 Chacapuente, Antabamba y Mollebamba - Apurimac”

- ANTECEDENTES

Mediante Carta CE-LP-036-2014-ELSE-03, recibido el 26.ENE.2015, el Presidente del Comité Especial remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las cuatro (4) observaciones formuladas por el participante codimsur s.r.l. así como el informe técnico respectivo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28° del Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y el artículo 58° de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

Resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el citado artículo 58° del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de: a) las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando éste último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa, siempre que se haya registrado como participante hasta el vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

Al respecto, de la revisión del pliego de absolución de observaciones se aprecia que la Observación N° 2 del recurrente constituye  en estricto consulta y/o solicitud de precisión a las Bases, lo cual no se encuentra dentro de los supuestos establecidos en el artículo 58 citado anteriormente, por lo que, no corresponde pronunciarse al respecto.

Asimismo, siendo que la Observación N° 3 formulada por el recurrente ha sido acogida por el Comité Especial, este Organismo Supervisor no se pronunciará respecto de ella.

Todo ello; sin perjuicio de las observaciones de oficio que se formulen respecto al contenido de las Bases, de conformidad con el inciso a) del artículo 58 de la Ley.

- OBSERVACIONES

Observante:	CODIMSUR S.R.L.

Observaciones N° 1	Contra la documentación de presentación obligatoria

El participante cuestiona, el contenido de los Cuadros de datos técnicos, establecido en los  requerimientos mínimos, del expediente técnico, indicando lo siguiente:

- Mediante el primer extremo, el año de fabricación del contenido del Cuadro de datos técnicos, toda vez que, según señala, al momento de consignar como año de fabricación 2014, la compra real de estos materiales y/o suministros sería del año de fabricación 2015, lo que imposibilitaría a cumplir con lo solicitado en los cuadros de  datos técnicos.

- A través del segundo extremo, la presentación de planos y esquemas para el material de ferretería (abrazaderas, crucetas metálicas, riostras, etc.), toda vez que, según señala es incongruente solicitar en la etapa de presentación de propuestas los citados documentos, ya que el contratista sería el obligado a presentarlo; asimismo se contrapondría a lo determinado en el estudio de ingeniería de detalle.

- Mediante el tercer extremo, la presentación de pruebas indicadas en los Cuadro de datos técnicos, la cual no correspondería, pues sostiene que la finalidad es que el material suministrado sea aceptado por la supervisión y la entidad, previa selección de los citados bienes.

En ese sentido, solicita que los citados extremos se supriman, tales requerimientos del Cuadro de datos técnicos.

- Asimismo, en  el cuarto extremo se cuestiona la presentación de catálogos, folletos, brochures, toda vez que, según señala, solicitar los citados documentos generaría contradicción sobre la documentación que se exigiría en el cumplimiento de los datos técnicos en la etapa de ejecución de la obra, por lo que solicita se suprima aquellos o se especifique en que materiales correspondería su presentación.

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases, se advierte que la presente obra ha sido convocada bajo la modalidad de llave en mano, habiendo considerado como una serie de materiales y equipos que se requieren para la ejecución de la obra, siendo que en el Capítulo II de la Sección Específica, en el acápite pertinente a la documentación de presentación obligatoria, se ha detallado lo siguiente:

d) Declaración jurada de cumplimiento de información sustentadora de los equipos y materiales ofertados según (Anexo Nº 2-2)

Fichas  técnicas llenadas de cada equipo y material (sustentado en catálogos e información técnica del fabricante) según fichas técnicas de materiales y equipos electromecánicos (Fichas del 01 a 11) Capítulo III Expediente Técnico, solicitado de acuerdo a las Bases de la presente convocatoria.

El Comité Verificará en la propuesta de cada postor, que las características técnicas de los equipos y materiales correspondan con las solicitadas por las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico, los catálogos de conceptos de suministros y en las características particulares contenidas en el Capítulo III Expediente Técnico, fichas técnicas de materiales y equipos electromecánicos (fichas del 01 a 11).

En caso de que el equipo o material propuesto por el postor no cumpla con las características técnicas mínimas (Expediente Técnico) solicitadas por el Comité o bien, se omitan, la Propuesta será declarada ´No conforme Técnicamente´.

Si el postor deberá presentar la documentación que acredite el cumplimiento de la totalidad de las Especificaciones Técnicas (manuales, catálogos, normas, etc.) de cada uno de los equipos y/o materiales que proveerá para la ejecución de la obra, solo en aquellos casos en lo que los bienes cuenten con catálogos del fabricantes su presentación será obligatoria, siendo que podrá admitirse, brochures, folletos u otros documentos como información complementaria. Así como el postor deberá presentar una declaración jurada que acredite el cumplimiento de aquellos aspectos que no encuentren contemplados en los respectivos catálogos, brochures, folletos u otros similares.

Esta información técnica podrá ser en idioma español o inglés. Asimismo, en los correspondientes Cuadros de Datos Técnicos a ser presentados, deberá detallarse la marca, tipo, procedencia, año de fabricación, métodos y normas de fabricación (incluyendo, de ser el caso, las pruebas correspondientes) y demás características técnicas que permitan la plena identificación del bien ofertado. Se enfatiza que es obligatorio especificar el nombre de los fabricantes, evitando la palabra ´similar´, de utilizarse este término la oferta será declarada también como ´No conforme Técnicamente´.

Para cumplir con el requerimiento técnico mínimo el postor deberá presentar su  propuesta de suministro de materiales en la columna valor garantizado mantenimiento la estructura del formato que se consigna en el anexo III (Especificaciones Técnicas de Suministro de Materiales y sustentado en catálogos e información técnica del fabricante”.

Sobre el particular, del pliego de absolución de observaciones, se advierte que el Comité Especial decidió no acoger la presente observación, señalando lo siguiente: “(…). Las fichas técnicas de cada suministro irán acompañados con sus respectivos catálogos y normas de fabricación, no se aceptara la palabra y/o similar, el año de fabricación dependerá de la existencia del stock de cada proveedor.

Los estudios de ingeniería de detalle están relacionados a los Estudios Definitivos con el Replanteo de Obra, el mismo que consistirá en lo siguiente:

Los estudios de ingeniería de detalle están relacionados a los Estudios Definitivos con el Replanteo de Obra, el mismo que consistirá en lo siguiente:

- Actualizar los cálculos mecánicos de conductores en función a los parámetros finales del conductor suministrado.

- Actualizar las prestaciones mecánicas de estructuras en función a los parámetros y configuraciones finales de la estructura suministrada.

- Elaboración de la planilla final de estructuras como resultado del replanteo topográfico, la que deberá permitir identificar los distintos suministros y labores de montaje: postes, aisladores, accesorios, agujeros en terreno normal, rocosa, etc.

- Otros cálculos de justificación que solicite la supervisión.

- Las pruebas están consideradas como opcionales en caso se requieran.

La supervisión, luego de revisarlas, aprobará el replanteo u ordenará las modificaciones que sean pertinentes.

Asimismo, en el Informe N° 001-2015-CE-LP-036-2014-ELSE remitido con ocasión de la elevación de observaciones, el Comité Especial señaló:

El año de fabricación de los materiales debe ser consignado en función a las condiciones particulares, en caso de ser una nueva adquisición se consignará dicha fecha, en caso el contratista tenga en stock se consignará su fecha de fabricación con la única condición de que cumpla las características técnicas solicitadas.

Para el caso de las pruebas de materiales no es obligatorio para la etapa de presentación de propuestas, estando en las bases de manera condicional (en caso se requiera), el postor ganador de la buen pro deberá realizar las pruebas correspondientes. (…)". (El subrayado es nuestro).

El artículo 13º de la Ley, concordado con el artículo 11º del Reglamento, la definición de los requerimientos técnicos mínimos es responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Asimismo, en el artículo 42 del Reglamento se dispone que las Bases deban establecer el contenido de los sobres de propuesta para los procesos de selección. Asimismo, se señala que dentro del contenido mínimo del sobre de la propuesta técnica debe exigirse la documentación que acredite el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos, siempre que se encuentren acorde con los Principios que rigen la normativa de contratación pública.

Así, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de lo requerido.

En ese sentido, de conformidad con lo indicado precedentemente, la Entidad convocante resulta competente para la determinación de los requerimientos técnicos mínimos, en la medida que posee la información y conocimiento de las necesidades que pretende satisfacer con la realización del proceso de selección, y, en merito a ello se ha detallado las técnicamente aspectos relevantes sobre tales requerimientos cuestionados.

Además, debe tenerse en cuenta que, el artículo 4º de la Ley, en virtud del Principio de Razonabilidad, dispone que en todos los procesos de selección el objeto de los contratos debe ser razonable, en términos cualitativos y cualitativos, para satisfacer el interés público y el resultado esperado; en tanto, en atención al Principio de Economía, en toda contratación se aplicarán los criterios de simplicidad, austeridad, concentración y ahorro en el uso de los recursos en las etapas de los procesos de selección, debiéndose evitar formalidades costosas e innecesarias en las Bases y en los contratos.

En ese contexto, considerando que la Entidad es la responsable de determinar sus requerimientos técnicos mínimos, así como la documentación que los sustente, y que el recurrente pretende que la documentación a presentar en la propuesta técnica se modifique de acuerdo a su propuesta, sin tener competencias para ello, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la Observación N° 1. No obstante, con ocasión de la integración de Bases, en el literal d) del numeral 2.5.1 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases, deberá efectuarse las precisiones realizadas por el Comité Especial en el Informe Técnico.

Sin perjuicio de lo señalado, cabe precisar que, en reiteradas resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado, dicho colegiado ha señalado que "los fabricantes son libres de elaborar sus catálogos y folletos consignando en ellos la información que a su criterio resulta relevante, teniendo muchas veces incidencia en ello los fines publicitarios o de promoción". Dentro de este contexto, resulta claro que la información consignada por el fabricante en uno u otro catálogo puede variar según los fines que se persiga, resaltándose o excluyéndose la alusión a determinadas características técnicas que el equipo posee, las cuales pueden incluso variar con el transcurso del tiempo.

En adición a ello, debe tenerse en cuenta que el Principio de Presunción de Veracidad, recogido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, señala que en la tramitación del procedimiento administrativo se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo prueba en contrario.

Por tanto, siendo que la información contenida en los folletos, catálogos y similares, podrían resultar no ser suficientes para acreditar la totalidad de los requerimientos técnicos mínimos y en la medida que las declaraciones de los postores se encuentran amparados por el Principio de Presunción de Veracidad, no resulta congruente que un postor sea descalificado por la omisión de alguna característica en la documentación referida, siendo razonable que tales folletos o catálogos puedan ser acreditados por una comunicación del fabricante u otra documentación similar, que indique que determinado bien o insumo cumple con la totalidad de los requerimientos técnicos mínimos.

En ese sentido, con ocasión de la integración de las Bases, deberá precisarse en el referido en el literal d) que, a efectos de acreditar los requerimientos técnicos mínimos, se podrá permitir la presentación de documentación adicional a los folletos y catálogos, como resultaría ser la documentación emitida por los fabricantes, tales como: brochure, documentos técnicos, hojas técnicas del fabricante, carta de fabricante, entre otros; o una declaración jurada, sin perjuicio de la fiscalización posterior que decida efectuar la Entidad.

Cabe recordar que la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) y en el Resumen Ejecutivo tiene carácter de declaración jurada, razón por la cual, la veracidad de su contenido es responsabilidad de la Entidad, y por tanto, sujeta a rendición de cuentas por parte del área usuaria y/o dependencia técnica encargada de la elaboración del estudio de mercado, ante el Titular de la Entidad, Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismos competentes.

Finalmente, se recuerda a la Entidad que es su responsabilidad hacer uso eficiente de sus recursos y aplicar de forma idónea las disposiciones normativas conforme a criterios de razonabilidad y en sujeción a los principios rectores de la normativa de Contrataciones Públicas.

Observaciones N° 3 	Contra la determinación de las Penalidades

El participante cuestiona la determinación de la penalidad por el cambio del residente, establecida en el numeral 1 de la Cláusula Décimo Cuarta de la Proforma de Contrato, argumentando que no se está considerando para la citada penalidad otras excepciones, tales como:

Por fallecimiento del profesional propuesto

Por enfermedad que impide la permanencia del profesional debidamente sustentado con la documentación que certifique la atención médica, prescripción médica y todo lo referente a su asistencia médica.

Despido del profesional por disposición de la Entidad

Cuando haya transcurrido más de 60 días calendario por demora, desde la firma de contrato a la fecha real de inicio de plazo contractual no imputable al Contratista.

En ese sentido, solicita se considere las excepciones precedentes.

Pronunciamiento

De las Bases se aprecia en el numeral 1 de la Cláusula Décimo Cuarta “Penalidades” de la Proforma de Contrato se ha establecido el supuesto de aplicación de la siguiente penalidad en relación al residente:

(…)

|  | Tipificación de la Penalidad | Unidad | UP |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | El contratista no podrá cambiar al Residente propuesto, este deberá prestar sus servicios como mínimo hasta el 50% de la ejecución contractual | Por cambio de Residente de obra | 50 |

(…)

Sobre el particular, el Comité Especial, en el Informe técnico ha señalado lo siguiente:

“(… ) sin embargo, los casos de fuerza mayor son considerados si realmente son probados. Por tanto, la penalidad establecida tiene carácter preventivo contra el establecimiento de un acto irregular”.

Al respecto, el artículo 166º del Reglamento señala que en las Bases podrá establecerse penalidades distintas a la penalidad por mora en la ejecución de la prestación, siempre que sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Ahora bien, en la medida que la Entidad ha considerado que el cambio del residente propuesta se encontrará sujeto a la aplicación de una penalidad, habiendo precisado que se tendrán en cuenta los casos de fuerza mayor que se puedan presentar durante la ejecución contractual y, en la medida que el participante solicita que se reformule la referida penalidad, según lo que él considera conveniente, y que ello es competencia de la Entidad, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la Observación Nº 4.

- CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58 de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a la Ley y el Reglamento.

  - Resumen ejecutivo

De la revisión del contenido del “Formato del Resumen Ejecutivo” se advierte que éste no se ajusta estrictamente con las disposiciones previstas en las Directiva N°004-2013-OSCE/CD, pues que se encuentra incompleto y se ha omitido información relevante; por lo que, con ocasión de la Integración de las Bases, deberá publicarse nuevamente el “Formato del Resumen Ejecutivo”, debiendo considerar lo señalado en la referida Directiva, así como lo indicado en la ficha “Instrucciones para el llenado del Formato” . Además, deberá realizarse lo siguiente:

- En el numeral 2.5 deberá indicarse las fuentes que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado con la capacidad para cumplir con los requerimientos técnicos mínimos, por ejemplo, cotizaciones, precios históricos, entre otros.

- En el numeral 2.6 deberá indicarse qué aspectos se consideraron o no de la fuentes indicadas en el numeral 2.5 de dicho formato.

- En el numeral 3.1 deberá publicarse el presupuesto de obra que figura en el expediente técnico, dado que solo se ha consignado un resumen del mismo.

- En el numeral 3.2 deberá publicarse el desagregado de gastos generales fijos y variables que figura en el expediente técnico dado que solo se ha consignado un resumen del mismo.

  - Forma de acreditación de la experiencia del personal propuesto

Se advierte que en  el factor “Experiencia del personal propuesto” se ha indicado una forma de acreditación de la experiencia del personal profesional propuesto que no se ajusta a la establecida por este Organismo Supervisor (dice: contratos de trabajo, constancias, o certificados).

Al respecto, cabe señalar que, de acuerdo con el Precedente Administrativo de Observancia Obligatoria contenido en el Pronunciamiento N° 723-2013/DSU  en el cual se precisa que, deberá tenerse en consideración que la experiencia del personal propuesto, se podrá acreditar con cualesquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto, no siendo válida cualquier regulación de las Bases que resulte contrario a lo señalado. Ello incluye todos los capítulos de la Sección Específica u otro extremo de las Bases.

- CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto:

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta lo indicado en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar, así como registrar en el SEACE la documentación solicitada.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que, a tenor del artículo 24 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de cinco (5) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58 del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 09 de febrero de 2015

JHC/.

1 Cabe precisar que el Resumen Ejecutivo debe contener la totalidad de la información que contempla la Directiva y los formatos que son parte de esta; para lo cual, en el referido formato deberá llenarse de manera completa la información solicitada en las casillas y/o marcar con un "X", en lo que corresponda, conforme lo establecido en la Directiva y en las Instrucciones para el llenado del formato del Resumen Ejecutivo del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, debiendo recordar que: (i) la información consignada tiene carácter de Declaración Jurada, y, (ii) los aspectos correspondientes a las casillas dejadas en blanco se entenderán como no considerados en el estudio de posibilidades que ofrece el mercado, bajo responsabilidad del órgano encargado de las contrataciones que elabora el Resumen Ejecutivo como del funcionario competente para la aprobación del expediente de contratación. Asimismo, es preciso recordar que el formato del Resumen Ejecutivo que obra en el expediente de contratación, debe contener el nombre, firma y sello del funcionario competente del Órgano Encargado de las Contrataciones, aun cuando el formato registrado en el SEACE no los contenga.