PRONUNCIAMIENTO Nº 126-2015/DSU

Entidad:	Ministerio de Salud

Referencia:	Licitación Pública N° 034-2014/MINSA, convocada para la “Adquisición de equipos analizadores de calidad del aire para la red de monitoreo de la calidad del aire de Lima y Callao”

- ANTECEDENTES

Mediante Oficio N° 002-2015-CE-LP Nº 034-2014-MINSA, recibido el 19.ENE.2015, el Presidente del Comité Especial remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las tres (3) observaciones formuladas por el participante green group pe s.a.c., así como el informe técnico respectivo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28° del Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y el artículo 58° de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

Resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el citado artículo 58° del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de: a) las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando éste último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa, siempre que se haya registrado como participante hasta el vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

Al respecto, con relación a la Observación N° 1, cabe señalar que si bien se indico que fue acogida, de la revisión integral de su absolución se aprecia que, en estricto, fue acogida parcialmente, por lo que este Organismo Supervisor emitirá pronunciamiento únicamente sobre el extremo no acogido.

Todo ello; sin perjuicio de las observaciones de oficio que se formulen respecto al contenido de las Bases, de conformidad con el inciso a) del artículo 58 de la Ley.

- OBSERVACIONES

Observante:	green group pe s.a.c.

Observaciones N° 1 	Contra la definición de bienes similares

Mediante el extremo no acogido de la Observación Nº 1, el participante observa la definición de los bienes similares establecida por la Entidad en el factor de evaluación “Experiencia del postor”, pues sostiene que los equipos ambientales, están compuestos por varios tipos, de los cuales se derivan algunas tecnologías similares que permiten medir diferentes matrices y parámetros. Por lo tanto, solicita se considere también como bienes similares la siguiente relación de equipos:

“ (…)

- Multiparámetros

- Sonómetros

- Diversos detectores de gases en aire”

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases se advierte que, como parte del criterio de calificación del factor “Experiencia del Postor”, se señala que se evaluará considerando el monto facturado por el postor por la venta de bienes iguales o similares. Asimismo, se señala lo siguiente: “equipos ambientales y/o meteorológicos y/o hidrológicos”.

Sobre el particular, en el pliego de absolución de observaciones, el Comité Especial señaló que “(…), mientras que el cuarto puede ser considerado un equipo hidrológico (siempre y cuando se refiera a parámetros de calidad de agua). Respecto a los sonómetros o diversos detectores de gases en aire serán evaluados por el Comité Especial, pues por ejemplo, existen sonómetros exclusivos al ruido ocupacional, que no pueden considerarse similares al objeto de la presente convocatoria” (el subrayado es agregado nuestro).

Al respecto, de acuerdo con el artículo 43 del Reglamento, resulta de competencia exclusiva del Comité Especial la determinación de los factores de evaluación técnicos, los que deberán ser objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria, debiendo sujetarse a criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

Asimismo, cabe indicar que el artículo 44° del Reglamento establece que en las Bases deberá señalarse los bienes, iguales y similares, cuya venta o suministro servirá para acreditar la experiencia del postor.

En ese sentido, en la medida que la experiencia es definida como el mayor conocimiento o destreza obtenida a partir de la reiteración de una conducta en el tiempo – conducta que en atención al principio de libre competencia debe referirse a prestaciones relacionadas con el objeto de la convocatoria – su acreditación debe realizarse mediante transacciones o ventas de bienes iguales o de naturaleza semejante a la que se requiere.

En ese contexto, debe tenerse en cuenta que son bienes similares aquellos de naturaleza semejante, no necesariamente iguales, que reúnan alguna o algunas de las características que definen la naturaleza del bien materia del proceso.

En ese sentido, cabe señalar que, la definición de bienes similares no va dirigida a posibilitar que la experiencia se acredite con prestaciones que han involucrado cualquier característica del bien a adquirir, sino a asegurar el conocimiento de los postores en el objeto de la convocatoria.

En ese sentido, en la medida que es competencia del Comité Especial establecer los factores de evaluación, lo que incluye la definición de los bienes que se consideran similares al objeto de la convocatoria, y que la pretensión del participante es que se amplíe la definición de bienes similares según lo que él propone, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

Sin perjuicio de ello, dado que de la respuesta brindada por el Comité Especial, en referencia a los bienes que se considerarán similares, se apreciaría que la evaluación establecida para ellos podría sujetarse a criterios subjetivos; con ocasión de la integración de Bases deberá precisarse claramente cuáles serán los equipos considerados como similares, teniendo en cuenta lo establecido en las Bases, así como lo dispuesto en el pliego de absolución de observaciones al responder la presente observación.

Observaciones N° 2 	Contra el factor “Experiencia del postor”

El participante cuestiona que en el factor de evaluación “Experiencia del postor”, se haya previsto como criterio de evaluación un monto de calificación igual o mayor a 4 veces las ventas realizadas para otorgar un puntaje de 50 puntos, toda vez que, según señala, este rubro es especializado y podrían participar solo algunas grandes empresas.

Adicionalmente, el participante señala la limitación de presentar solo hasta 10 contrataciones para acreditar la experiencia del postor, ya que ello reduciría aún más la posibilidad de poder alcanzar el citado rango de calificación.

En ese sentido, a efectos de fomentar una mayor participación de postores, se solicita modificar los rangos establecidos en el factor experiencia del postor, conforme a lo siguiente:

- M > = 2.5 veces el valor referencial del ítem que postula y < 3 veces el

valor referencial del ítem que postula	                                                           50 ptos

- M > = 2 veces el valor referencial del ítem que postula y < 2.5 veces el

valor referencial del ítem que postula			                                   40 ptos

- M > = 1.5 veces el valor referencial del ítem que postula y < 2 veces el

valor referencial del ítem que postula		                                               30 ptos

- < 1.5 veces el valor referencial del ítem que postula   	                                     0 ptos

Pronunciamiento

De la revisión del Capítulo IV de la Sección Especificas de las Bases, se advierte que se ha determinado, los siguientes factores de evaluación:

| A | (…) | M= Monto facturado acumulado por el postor por la venta de bienes iguales y/o similares al objeto de la convocatoria. M >= 4 veces el valor referencial del ítem que postula 50 puntos M >= 3 vez el valor referencial del ítem que postula y < 4 veces el valor referencial del ítem que postula: 40 puntos M >= 2 vez el valor referencial del ítem que postula y < 3 veces el valor referencial del ítem que postula: 30 puntos < 2 vez el valor referencial del ítem que postula: 00 puntos |
| --- | --- | --- |
|  | Criterio: Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante un periodo, no mayor de ocho (08) años a la fecha de la presentación de propuestas hasta por un monto máximo acumulado igual o mayor a cuatro veces el valor referencial. (…) Acreditación: La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad por la venta o suministro efectuados; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, certificado de retención, reporte de estado de cuenta o que la cancelación conste en el comprobante de pago con sello de la entidad donde se entregó el bien, correspondientes a un máximo de DIEZ (10) contrataciones. |  |

Sobre el particular, de conformidad con el artículo 31° de la Ley y 43° del Reglamento, resulta de competencia del Comité Especial la determinación de los factores de evaluación, la fijación de los puntajes que se le asignará a cada uno de ellos, así como los criterios para su asignación, los cuales deberán ser objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria, sujetándose a criterios de razonabilidad y proporcionalidad, debiendo además permitir objetivamente la selección de la mejor propuesta en términos de calidad y prestaciones requeridas, dentro de los plazos más convenientes y al mejor valor total, por lo que dichos factores no podrán calificar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos exigidos.

Asimismo, corresponde indicar que, el artículo 44 del Reglamento establece que para la contratación de bienes, la experiencia del postor se calificará durante un periodo determinado de hasta ocho (8) años a la fecha de presentación de propuestas, por un monto máximo acumulado de hasta cinco (5) veces el valor referencial de la contratación o ítem materia de la convocatoria, de lo cual se advierte que en el presente caso el factor de evaluación experiencia del postor se encuentra estructurado acorde con el referido dispositivo legal.

Adicionalmente, en dicho dispositivo legal se establece que para la experiencia del postor se acreditará con un máximo de veinte (20) contrataciones, sin importar el número de documentos que las sustenten, sin embargo, en el factor de evaluación observado se ha establecido que la experiencia del postor se acreditará con un máximo de diez (10) contrataciones, por lo que se aprecia una contravención a la normativa respecto a los documentos de acreditación que podrán presentarse para el factor “Experiencia del Postor”.

Ahora bien, considerando que es responsabilidad del Comité Especial determinar los factores de evaluación acorde con los lineamientos establecidos en la normativa de contratación pública y, en tanto que la pretensión del participante es modificar el factor de evaluación “Experiencia del postor” conforme a su propuesta, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

Sin perjuicio de ello, con ocasión de la integración de las Bases, deberá indicarse que la experiencia del postor podrá acreditarse con un máximo de veinte (20) contrataciones sin importar los documentos que las sustenten.

Observaciones N° 3	Contra los requerimientos técnicos mínimos

Mediante  la Observación Nº 3, el participante cuestiona que a los equipos analizadores de gases de CO2, SO2, NOX y O3, se les exija como requerimiento técnico mínimo contar con visualización de variables/ parámetros durante operación y contar test eléctrico y test óptico, pues señala, que la opción de test eléctrico y óptico, es una característica que solo cumpliría la marca Teledyne API para los analizadores NOx y SO2 y  no para CO ni O3, por lo que dicha característica no podría ser considerados en todos los analizadores pues no afectarían su operatividad y buen funcionamiento.

En ese sentido, solicita se suprima de los requerimientos mínimos que los analizadores cuenten con “Test eléctrico y Test óptico”.

Pronunciamiento

De la revisión del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, se advierte que para los equipos analizadores, de anexo Nº 1, Nº 2, Nº 3 y Nº 4 se ha previsto lo siguiente:

"Especificaciones Técnicas

(...)

Visualización de variables/parámetros durante operación y contar con tést eléctrico y test óptico”

(…)

Sobre el particular, del pliego de absolución de observaciones, se advierte que el Comité Especial decidió no acoger la presente observación, señalando lo siguiente: “(…) Cabe mencionar que durante la etapa de estudio de posibilidades que ofrece el mercado se han recibido propuestas hasta con 3 marcas que indican el cumplimiento de este requerimiento, no habiendo existido observaciones de los postores al respecto. Consultando con el área usuaria se mantiene el requerimiento test eléctrico y óptico y para mayor aclaración se indica que estos test pueden ser realizados durante la función de autotest, si es que el equipo lo tuviera implementado.

Por lo tanto dicho párrafo quedará de la siguiente forma: ´Visualización de variables/parámetros durante operación. Contar con test eléctrico y óptico (pueden ser hechos durante la autotest del equipo”.

Al respecto, de conformidad con el artículo 13º de la Ley, concordado con el artículo 11º del Reglamento, la definición de los requerimientos técnicos mínimos es responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Así, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de lo requerido.

De conformidad con lo indicado precedentemente, la Entidad convocante resulta competente para la determinación de los requerimientos técnicos mínimos, en la medida que posee la información y conocimiento de las necesidades que pretende satisfacer con la realización del proceso de selección.

De lo expuesto, cabe señalar que la Entidad en el ejercicio de sus atribuciones ha considerado necesario establecer los requerimientos técnicos mínimos establecidos en las Bases.

Adicionalmente, cabe precisar que, en los numerales 4.2 y 4.3 del "Formato de Resumen Ejecutivo" la Entidad ha declarado que, del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, se ha evidenciado la pluralidad de postores y de marcas que estarían en capacidad de cumplir con los requerimientos.

En ese sentido, toda vez que es competencia y responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos y en la medida que el participante solicita que se supriman tales requerimientos, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la referida Observación.

Cabe precisar que, en la medida que la definición de los requerimientos técnicos mínimos, es responsabilidad de la Entidad, su contenido se encuentra sujeto a rendición de cuentas por parte del área usuaria y/o dependencia técnica encargada de la determinación de las referidas especificaciones técnicas, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismo competentes, no siendo este Organismo Supervisor perito técnico en tales aspectos.

- CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58 de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a la Ley y el Reglamento.

3.1 Documentación facultativa de la propuesta técnica

A efectos de uniformizar la documentación de presentación facultativa deberá precisarse los documentos que servirán para acreditar los factores Garantía adicional y Plazo de entrega del postor en concordancia con lo previsto en el Capítulo IV de las Bases.

3.2 Plazo de entrega

En el Anexo Nº 6 de las Especificas Técnicas de la estación meteorológica se indica que el bien deberá entrarse en un plazo de 180 días calendarios; sin embargo, en el numeral 1.9 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases se establece que el plazo de entrega de los bienes será de 120 días calendarios si hacer distinciones por cada bien.

En ese sentido, con motivo de la integración de las Bases, deberá efectuarse las verificaciones y precisiones correspondientes respecto al plazo de entrega, de modo que éste sea uniforme y congruente en todos los extremos de las Bases, a fin de no generar confusión en los postores.

3.3 Sobre la capacitación

De la revisión de las Especificaciones técnicas del proceso, se advierte que la Entidad está requiriendo Capacitación para el personal de campo.

Al respecto, no se advierte que la Entidad haya establecido la cantidad de personal a quienes se le brindará la capacitación y el lugar donde se llevará a cabo; en ese sentido, con ocasión de la integración de las Bases, la Entidad deberá precisar dichos aspectos, a fin que los participantes puedan elaborar adecuadamente sus propuestas.

3.4 Factores de evaluación

- En el criterio de evaluación referido a la experiencia del postor se ha consignado la nomenclatura de “Plazo de Entrega”, cuando corresponde indicar la denominación “Experiencia del postor”, por lo que dicho aspecto deberá adecuarse en la integración de Bases.

- En el factor de evaluación “Cumplimiento de la prestación” deberá indicarse que este se evaluará en función al número de certificados o constancias que acrediten que la prestación se efectuó sin que se haya incurrido en penalidades, no pudiendo ser mayor a veinte (20) contrataciones, siendo que tales certificados o constancias deben referirse a todos los contratos que se presentaron para acreditar el factor experiencia del postor.

- CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto:

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta lo indicado en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar, así como registrar en el SEACE la documentación solicitada.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que, a tenor del artículo 24 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de cinco (5) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58 del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 02 de febrero de 2015

JULIA ASPILLAGA MONSALVE

Directora (e) de  Supervisión

JHC/.