PRONUNCIAMIENTO N° 127-2015/DSU

Entidad:		Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC)

Referencia:		Adjudicación Directa Pública N° 05-2014-RENIEC convocado para la  contratación  del servicio “mantenimiento preventivo de sistema contra incendio"

- ANTECEDENTES

Mediante Oficio N° 00001-2015/CEPBSYSG/RENIEC recibido el 19.ENE.2015, el Presidente del Comité Especial a cargo del proceso de selección de la referencia remitió a este Organismo Supervisor las cuatro (4) Observaciones presentadas por el participante TECHNOLOGY LEADER S.A.C. así como el informe técnico correspondiente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28º de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 1017, en adelante la Ley, y el artículo 58º de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

Al respecto, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58º del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de: a) las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente;                      b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando éste último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa, siempre que se haya registrado como participante hasta el vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

Sobre el particular, cabe señalar que, si bien el participante TECHNOLOGY LEADER S.A.C. presentó cuatro (4) observaciones, no corresponde emitir pronunciamiento respecto de la Observación N° 1, dado que fue acogida por el Comité Especial.

Sin perjuicio, de las observaciones de oficio que puedan realizarse sobre aspectos relevantes de las Bases, al amparo de lo previsto por el inciso a) del artículo 58° de la Ley.

- OBSERVACIONES

Observante:     	TECHNOLOGY LEADER S.A.C.

Observación N° 2               		 Contra la definición de servicios en la actividad

El participante cuestiona  la definición de servicios en la actividad, pues señala que tal y como ha sido establecida dicha definición se tendría que cumplir con el término exacto, dejando de lado la experiencia en servicios iguales. Por lo tanto, solicita que se precise que se considerarán como bienes iguales o similares a los siguientes servicios: (i) según el objeto de la convocatoria, aceptando mantenimiento preventivo y/o correctivo de sistema de detección y/o alarma contraincendios adicionando la especialidad en detección de alarmas con incendios  y (ii) mantenimiento preventivo y correctivo de sistema de humo, alarma contra incendios y aniegos como bienes similares.

Pronunciamiento

De la revisión del el factor de evaluación "Experiencia en la actividad" del Capítulo IV de la Sección Específica de las Bases se aprecia que la definición de servicios en la actividad se ha establecido de la siguiente forma:

EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD

En caso de presentarse a más de un Ítem, si es posible que el postor pueda acreditar su experiencia con la misma documentación).

Criterio:

Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a Mantenimiento preventivo y correctivo de Equipos de Sistema de Detección de Humo, Alarma Contra Incendios y Aniego; durante el periodo del 01-01-2009 hasta  la fecha de la presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a tres (03) veces el valor referencial.

Al respecto, de la revisión del pliego de absolución de observaciones, se advierte que el Comité Especial decidió no acoger la Observación, indicando que "el presente proceso es de contratación de servicios no es de adquisición de bienes tal como se refiere su representada. Sin embargo, cabe precisar que la experiencia en la actividad implica la calificación de trabajos generales, contrariamente a los ocurrido con la experiencia en la especialidad que solo puede calificarse trabajos iguales y/o similares al objeto de la convocatoria. Por ello, la calificación de trabajos generales en un tiempo determinado, se encuentra prevista por la normativa aplicable al presente caso".

Ahora bien, a través del informe técnico el Comité Especial  señaló que siendo que los potenciales postores podrían prestar servicios de iguales o parecidas características, la definición de servicios iguales y/o similares quedaría de la siguiente forma: "se tomará en cuenta las facturas y/o contratos de  servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipos de sistema de detección de humo, y/o alarma contra incendios y/o aniego."

Sobre el particular, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento, en el caso de la contratación de servicios en general, como es el presente caso, debe considerarse como factor referido a la experiencia, en el que se calificará la ejecución de servicios en la especialidad y/o actividad.

Asimismo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento es responsabilidad del Comité Especial establecer los factores de evaluación, lo cual incluye la definición de los servicios en la especialidad y/o en la actividad.

En ese sentido, siendo responsabilidad del Comité Especial la determinación de los factores de evaluación y la definición de los servicios en la actividad y/o especialidad que se calificara, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación

Sin perjuicio de lo anterior, en la medida que en el informe técnico el Comité Especial modificó la experiencia con la que se calificará al postor, se desprende que se está calificando la experiencia en la especialidad; por lo que, deberá precisarse en el Capítulo IV de las Bases que la denominación del factor que evalúa la experiencia del postor es “Experiencia del postor en la especialidad".

Observación N° 3               		 Contra los requerimientos técnicos mínimos

El participante cuestiona que se requiera un profesional certificado según la norma NFPA 72 - edición 2010 para realizar la capacitación, pues sostiene que dicho requerimiento es restrictivo y excesivo, dado que se exige un doble requerimiento de experiencia a los profesionales que realizarán las labores de capacitación. Asimismo, indica que de la relación de los locales estos en su mayoría han sido instalados antes del año 2010; por lo que, existiría una contradicción al solicitar profesional certificado según la norma NFPA-72 edición 2010.

Adicionalmente, señala que los proveedores señalados en el Resumen Ejecutivo no cuentan con  profesionales certificados según la norma NFPA 72 - edición 2010. En ese sentido, solicita que se establezca que el profesional debe encontrarse certificado según la norma NFPA-72 y se suprima la referencia a la edición 2010.

Pronunciamiento

De la revisión del numeral 5.10 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases se aprecia que el requisito de la capacitación se ha establecido de la siguiente manera:

5.10 Capacitación

a. Al finalizar las pruebas de aceptación y funcionabilidad deberán realizarse una capacitación en el cuidado y operación del sistema, la fecha de inicio y horario de la capacitación será coordinada entre el área usuaria, la OSDN y el contratista. La capacitación deberá impartirse en cada local, después de efectuado el servicio a un máximo de 20 personas designadas y deberá ser impartida por un profesional certificado según la norma NFPA -72 edición 2010, (...)

En cuanto a la existencia de pluralidad de proveedores en la capacidad de brindar el servicio, la Entidad ha declarado en el numeral 4.2. del Resumen Ejecutivo lo siguiente:  "Durante el estudio de posibilidades que ofrece el mercado se invitó a cotizar a 12 empresas, asimismo, se realizó 3 ampliaciones para la emisión de sus cotizaciones y solo ha recibido la cotización de una sola empresa. NO se tiene la certeza que otras empresas en territorio peruano puedan brindar el servicio y puedan presentarse al proceso de selección."

En relación con ello, de la revisión del pliego de absolución de observaciones, se advierte que el Comité Especial decidió no acoger la Observación, indicando que "RENIEC considera que lo solicitado permitirá contar con la capacitación acorde con la normativa vigente y actualizada. Debiendo el postor ganador de la buena pro observara lo señalado en el numeral 5.10 de los términos de referencia de los ítems N° 1, N° 2, N° 4 y numeral 5.11 del ítem N° 3. "

Asimismo, de la revisión del informe técnico se aprecia que el Comité Especial  añadió que "los términos de referencia, fueron efectuados con la NFPA 72 - edición 2010, porque esta norma se encuentra vigente hasta la fecha y en idioma español; en cambio la

NFPA 72 - edición 2013 se encuentra vigente pero no en idioma español. Sin embargo se precisa que a fin de dar mayor participación de postores para el presente proceso, se indica que se aceptara con la norma NFPA 72 - edición 2010 a más."

Sobre el particular, cabe indicar que el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, establece que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad. De este modo, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad del  servicio requerido.

En el presente caso, se advierte que si bien la Entidad señala que el requerimiento cuestionado responde a su necesidad, de lo indicado en el Resumen Ejecutivo no se advierte un análisis técnico que sustente la existencia o no de pluralidad de proveedores en el mercado en la capacidad de cumplir con los requerimientos técnicos mínimos, lo que incluye la capacitación cuestionada.

Ahora bien, considerando que es responsabilidad de la Entidad determinar los requerimientos técnicos mínimos, este Organismo Supervisor decide NO ACOGER la Observación N° 3.

Sin perjuicio de ello, con ocasión de la integración de las Bases, deberá registrarse en el SEACE  la evaluación técnica realizada por la Entidad respecto a la existencia o no de pluralidad de proveedores en la capacidad de cumplir con los requerimientos técnicos mínimos, debiendo tenerse en cuenta que dicho análisis no debe limitarse exclusivamente a las cotizaciones recibidas, más aun si la Entidad ha declarado que en el estudio de posibilidades que ofrece el mercado se pudo evidenciar que existe la posibilidad de utilizar otras fuentes.

Observación N° 4              		 Contra los factores de evaluación

El participante cuestiona que se califique con el máximo puntaje al postor que acredite haber facturado un monto igual o mayor a tres (3) veces el valor referencial, pues sostiene que no es frecuente que los proveedores cuenten con experiencia en sistemas de mantenimiento de detección de incendios; asimismo, indica que  dicho criterio de evaluación afectaría el Principio de Trato Justo e Igualitario. En ese sentido, a fin de permitir mayor  participación de proveedores, solicita que se  modifique dicho criterio de evaluación de la siguiente forma:

M >= 1.5 veces el valor referencial: 70 puntos

M >= 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial:  60 puntos

M >= 0.5 vez el valor referencial y < 1 vez el valor referencial:  50 puntos

Pronunciamiento

De las Bases se advierte que en el factor de evaluación “Experiencia en la actividad” se establecieron 0los siguientes rangos de calificación:

M >= 3 veces el valor referencial: 70 puntos

M >= 2 veces el valor referencial y < 3 veces el valor referencial:  60 puntos

M >= 1 vez el valor referencial y < 2 veces el valor referencial:  50 puntos

Al respecto, de la revisión del pliego de absolución de observaciones, se advierte que el Comité Especial decidió no acoger la Observación, indicando que "la experiencia del postor solicitado por el Comité Especial en los factores de evaluación se encuentran dentro de los parámetros indicados en el artículo 45 del Reglamento."

Sobre el particular, es preciso señalar que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento, en el caso de la contratación de servicios en general, como es el presente caso, debe considerarse como factor referido a la experiencia, en el que se calificará la ejecución de servicios en la especialidad y/o actividad, considerando el monto facturado acumulado facturado por el postor durante un periodo determinado de hasta ocho (8) años de la fecha de presentación de propuestas, por un monto máximo acumulado de hasta cinco (5) veces el valor referencial de la contratación o ítem materia de la convocatoria.

Tal como se observa, la normativa de contratación pública ha previsto un monto máximo acumulado de hasta cinco (5) veces el valor referencial de la contratación o ítem materia de la convocatoria para acreditar la experiencia del postor en servicios en la actividad, existiendo la posibilidad de que el Comité Especial establezca un monto acumulado inferior a lo dispuesto en la norma, siempre que responda a criterios objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria.

En virtud de lo expuesto, considerando que es responsabilidad del Comité Especial la determinación de los factores de evaluación, así como la de sus criterios y puntajes, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la Observación N° 4.

- CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE

CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58 de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a la Ley y el Reglamento.

  - Resumen Ejecutivo

De la revisión del Resumen Ejecutivo se advierte que el "Formato del cuadro comparativo" no ha sido publicado en el SEACE, lo cual no se ajusta a lo dispuesto en la Directiva N° 004-2013-OSCE/CD - Disposiciones sobre el contenido del Resumen Ejecutivo del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, por lo que, con ocasión de la integración de las Bases, deberá publicarse  en el SEACE el "Formato del cuadro comparativo", de tal forma que se dé cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva N° 004-2013-OSCE/CD.

- CONCLUSIONES

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta lo indicado en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar, así como registrar en el SEACE la documentación solicitada.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58° del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que, a tenor del artículo 24° del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de tres (3) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases Integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar  al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59° del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58° del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 2 de febrero de 2015

JULIA ASPILLAGA MONSALVE

Directora (e) de Supervisión

ASP/.