PRONUNCIAMIENTO N° 142-2015/DSU

Entidad:		Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT)

Referencia:		Adjudicación Directa Selectiva N° 156-2014-SUNAT/800500 convocado para la "Provisión e instalación de sistema de detección y alarma contra incendios para almacén de la oficina de soporte administrativo de Piura"

- ANTECEDENTES

Mediante Oficio N° 01-2015-SUNAT-800500/C.E. AD-HOC recibido el 22.ENE.2015, el Presidente del Comité Especial a cargo del proceso de selección de la referencia remitió a este Organismo Supervisor las dos (2) Observaciones presentadas por el participante EASY 2000 SL SUCURSAL DEL PERÚ así como el informe técnico correspondiente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28º de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 1017, en adelante la Ley, y el artículo 58º de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

- OBSERVACIONES

Observante:     	EASY 2000 SL SUCURSAL DEL PERÚ

Observación N° 1               		 Contra los requerimientos técnicos mínimos

El participante cuestiona que se exija contar  certificaciones internacionales como la UL y FM, pues sostiene que existen directivas que establecen que ya no se necesitan certificaciones internacionales. Asimismo, indica que dicho requerimiento vulnera los Principios de Transparencia y Libre Concurrencia y Competencia. En ese sentido, solicita que se supriman las certificaciones UL y FM.

Pronunciamiento

En el numeral 1 del anexo A- "Alcance y descripción del bien a contratar" se señala que

"el sistema y los componentes que sean instalados deberán ser listados por Underwirter Laboratories Inc.(UL). También deberán ser aprobados por Factory Mutual (FM) o CSFM para uso en sistemas de detección y alarma contra incendios"

Al respecto, de la revisión del pliego de absolución de observaciones, se advierte que el Comité Especial decidió no acoger la Observación, indicando que "en las especificaciones técnicas para equipos de detección de incendios se solicitan que cuenten con aprobación o que deberán ser listados en la UL (Underwriters Laboratories) y FM (Factory Mutual), pero en ningún parte de las Bases se solicita presentar la certificación UL y FM.

Cabe precisar que la aplicación de un sistema de detracción es una solución de protección de vidas, propiedades y continuidad de operatividad funcional del local, el requerir equipos con listado de calidad UL y FM tendrá como finalidad de implementar una plataforma de equipos de óptima performance, la cual garantizará el funcionamiento interrumpido las 24 horas, asegurando así un nivel de protección de seguridad que permitirá minimizar, neutralizar y/o eliminar los riesgos. Asimismo, en forma complementaria se debe de tener presente que el funcionamiento deberá estar acorde a la norma vigente NFPA 72 (National Fire Proteccion Asociation - Código de Alarmas contra incendio) que regula a nivel mundial las etapas de detección. evacuación y extinción de sistemas contra incendios".

Sobre el particular, cabe indicar que el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, establece que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad. De este modo, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad del  bien requerido.

Así, de lo señalado por la Entidad se advierte que aquella ha aclarado que en las Bases no se solicita la acreditación de ninguna certificación y que el cumplimiento de las pruebas recogidas en los estándares establecidos como referencia en las Bases resulta necesario para garantizar la adecuada funcionalidad de la solución requerida.

En atención a lo expuesto, siendo responsabilidad de la Entidad establecer los requisitos técnicos mínimos y considerando las precisiones realizadas por la Entidad en el pliego absolutorio de observaciones, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente Observación.

Conviene subrayar que, en la medida que es responsabilidad de la Entidad la determinación de los términos de referencia y requerimientos técnicos mínimos, su contenido se encuentra sujeto a rendición de cuentas por parte de la dependencia técnica encargada de su determinación, en caso corresponda, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismo competentes, no siendo este Organismo Supervisor perito técnico en tales aspectos.

Observación N° 2               		 Contra el plazo de entrega

El participante cuestiona que el plazo máximo de entrega se haya establecido en treinta y cinco (35) días calendario, pues sostiene que dentro de dicho plazo no se ha considerado el tiempo de importación del bien, vulnerando el Principio de Libre Concurrencia y Competencia. En ese sentido, solicita ampliar el plazo de entrega a cincuenta (50) días calendario como mínimo.

Pronunciamiento

De la revisión del numeral 1.9 del Capítulo I de la Sección Específica de las Bases se aprecia que el plazo de entrega del bien se ha establecido de la siguiente manera:

1.9 PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de treinta y cinco (35) días calendarios, contabilizados desde la aprobación de la ingeniería de detalle propuesta por la OSDENA y/o División de Gestión de Infraestructura y Equipamiento.

- Plazo de entrega y de instalación

La entrega de los equipos y accesorios de los bienes y la instalación de ellos será durante treinta (30) días calendarios contados después de aprobada la ingeniería de detalle.

- Plazo de prueba,  inspección y capacitación

El plazo de prueba,  inspección y capacitación será como máximo de cinco (05) días calendarios desde el término del plazo de instalación.

Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratación.

Al respecto, del pliego de absolución de observaciones, se advierte que el Comité Especial decidió no acoger la presente observación indicando que "para efectos de absolver la presente observación  mediante Memorándum electrónico N° 00022-2015-800500 el Comité Especial solicitó la opinión pertinente de la Oficina de Seguridad y Defensa Civil (área usuaria), quien remitió su opinión en el siguiente sentido: Los 35 días calendarios son mínimos, en ese sentido, se aprecia y se evidencia que en el estudio de mercado existe pluralidad de proveedores que cumplen con el tiempo solicitado."

Sobre el particular, de conformidad con el artículo 39 del Reglamento, el plazo de ejecución contractual y el plazo de entrega máximo serán los indicados en el expediente de contratación, los cuales deberán ser recogidos en las Bases, constituyendo éstos requerimientos técnicos mínimos de obligatorio cumplimiento.

En relación con ello, el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, prescribe que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de exclusiva responsabilidad de la Entidad, la cual debe garantizar la mayor concurrencia de proveedores. Así pues, la Entidad convocante resulta competente para la determinación de los requerimientos técnicos mínimos, en la medida que posee la información y conocimiento de las necesidades que pretende satisfacer con la realización del proceso de selección.

Asimismo, cabe precisar que, en el numeral 4.2 del "Formato de Resumen Ejecutivo" la Entidad ha declarado que, del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, se ha evidenciado que existe pluralidad de postores que estarían en capacidad de cumplir con los requerimientos, entre los cuales se encuentra el plazo de entrega del bien.

En ese sentido, en la medida que es competencia y responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos, lo que incluye el plazo de entrega del bien, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la Observación N° 2.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que, en la medida que la determinación de los requerimientos técnicos mínimos y la realización del estudio de mercado es responsabilidad de la Entidad, su contenido se encuentra sujeto a rendición de cuentas por parte de las dependencias competentes, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismos competentes, no siendo este Organismo Supervisor perito técnico en tales aspectos.

- CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE

CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58 de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a la Ley y el Reglamento.

  - Resumen Ejecutivo

-De la revisión del Resumen Ejecutivo se advierte que en el numeral 4.3 del "Formato del Resumen Ejecutivo" no se ha indicado si existe o no pluralidad de productos (marcas) que cumplen con los requerimientos técnicos mínimos; por lo que, con ocasión de la integración de las Bases, deberá registrarse un nuevo Resumen Ejecutivo, a través del cual se evidencie en el numeral 4.3 si existe o no pluralidad de productos (marcas) en la capacidad de satisfacer su necesidad, pluralidad que debe verse reflejada en el cuadro comparativo. De lo contrario, deberá indicarse la evaluación realizada por la Entidad al respecto, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 004-2013-OSCE/CD.

-De la revisión del Resumen Ejecutivo se advierte que el "Formato del cuadro comparativo" no ha sido completado en su integridad, lo cual no se ajusta a lo dispuesto en la Directiva N° 004-2013-OSCE/CD - Disposiciones sobre el contenido del resumen ejecutivo del estudio de posibilidades que ofrece el mercado.

Así, por ejemplo, se advierte que no se precisó cuáles son las marcas, modelos, procedencia y año de fabricación de los productos de los proveedores que remitieron sus cotizaciones; por lo que, con ocasión de la integración de las Bases, deberá registrarse un nuevo cuadro comparativo que contenga toda la información requerida en la mencionada Directiva.

  - Folletos y catálogos

En el literal b.3) de la documentación de presentación obligatoria se señala que el postor deberá presentar:

b.3) catálogo o folletos con las especificaciones técnicas, y sus respectivas certificaciones de todos los equipos y accesorios que se usara para la instalación del sistema, así como las especificaciones técnicas  de conductor que usara  y su recubrimiento según corresponda (ficha técnica de cada uno de los cables a utilizar), y que tanto los catálogos o folletos puedan ser complementados por una comunicación del fabricante u otra documentación similar, que indique que determinado bien o insumo cumple con la totalidad de los requerimientos técnicos mínimos.

Al respecto, cabe precisar que, en reiteradas resoluciones emitidas por Tribunal de Contrataciones del Estado, dicho colegiado ha señalado que "los fabricantes son libres de elaborar sus catálogos y folletos consignando en ellos la información que a su criterio resulta relevante, teniendo muchas veces incidencia en ello los fines publicitarios o de promoción". Dentro de este contexto, resulta claro que la información consignada por el fabricante en uno u otro catálogo puede variar según los fines que se persiga, resaltándose o excluyéndose la alusión a determinadas características técnicas que el equipo posee, las cuales pueden incluso variar con el transcurso del tiempo.

En adición a ello, debe tenerse en cuenta que el Principio de Presunción de Veracidad, recogido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, señala que en la tramitación del procedimiento administrativo se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo prueba en contrario.

Por tanto, siendo que los folletos, catálogos y similares, poseen un carácter referencial y que las declaraciones de los postores se encuentran amparados por el Principio de Presunción de Veracidad, no resulta congruente que un postor sea descalificado por la omisión de alguna característica en la documentación referida, siendo razonable que tales folletos o catálogos puedan ser complementados por una comunicación del fabricante u otra documentación similar, que indique que determinado bien o insumo cumple con la totalidad de los requerimientos técnicos mínimos.

En ese sentido, deberá incluirse en el literal b.3) que si los documentos antes mencionados no detallasen todas las características establecidas en las Bases, podrá acompañarse una declaración jurada del postor del cumplimiento de estas últimas características. Sin perjuicio de la fiscalización posterior que decida efectuar la Entidad cuando la presunción de veracidad se vea enervada.

  - Requerimientos técnicos mínimos

En el numeral 9 "Documentos a presentar como parte de la propuesta técnica" del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases se ha establecido que el postor presente los siguientes documentos:

a. Los planos AS BUILT  para el sistema de detección y alarma contra incendios propuesto, indicando la distribución diferenciada de los dispositivos propuestos impreso en formato A1 cada uno, el mismo que deberá cumplir con la Norma NFPA 72, los mismos que se trabajaran sobre los planos que se proporcionaran al momento de su registro como participante.

b. La Memoria Descriptiva de la totalidad de las unidades funcionales, dispositivos, accesorios y componentes necesarios para asegurar su eficiencia y eficaz funcionamiento, el mismo que deberá cumplir con la Norma NFPA 72, todo lo cual a través de ese detalle quedará automáticamente incluido en el precio total. No se admitirá especificar simplemente “según bases” como identificación de los bienes ofertados que evidencien que los mismos  cumplen totalmente con lo requerido en las presentes especificaciones técnicas.

Sobre el particular, cabe indicar que ,resulta excesivo que se exija que el postor en la presentación de propuestas deba presentar los planos AS BUILT para el sistema de detección y alarma contra incendios propuesto y la memoria descriptiva de la totalidad de las unidades funcionales, dispositivos, accesorios y componentes necesarios, dado que dichos documentos solo deberían ser exigidos al postor ganador de la buena pro, es decir al contratista que entregará los bienes; por lo que, con ocasión de la integración de las Bases, los documentos indicados en los literales a y b del numeral 9 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases deberán requerirse al postor ganador de la buena pro para la suscripción del contrato.

- CONCLUSIONES

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta lo indicado en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar, así como registrar en el SEACE la documentación solicitada.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58° del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que, a tenor del artículo 24° del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de tres (3) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases Integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar  al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59° del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58° del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 5 de febrero de 2015

ASP/.

Resoluciones N° 2316-2009-TC-S2 y N° 2525-2009-TC-S2. Ver: www.osce.gob.pe En: Tribunal.