PRONUNCIAMIENTO Nº 128-2015/DSU

Entidad:	Seguro Social de Salud (Essalud)

Referencia:		Licitación Pública Nº 341-2014/ESSALUD RAR convocada para la contratación de bienes “Adquisición de material de laboratorio con equipo de cesión en uso para la Clínica Central de Prevención - RAR - Essalud”.

- ANTECEDENTES

Mediante Oficio N° 01 CE-LP N° 341-HNERM-RAR-ESSALUD-2015, recibida con fecha 19.ENE.2015, el Presidente del Comité Especial remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las cinco (5) observaciones y dos (2) cuestionamientos formulados por el participante BECTON DICKINSON DEL URUGUAY SA SUC PERU y las nueve (9) observaciones y cinco (5) cuestionamientos formulados por el participante INMUNOCHEM S.A.C; así como el informe técnico respectivo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y el artículo 58 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

Al respecto, resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de: a) Las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; b) Las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) El acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando este último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa; siempre que el solicitante se haya registrado como participante hasta el vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

En ese sentido, respecto de las cinco (5) observaciones formuladas por el participante BECTON DICKINSON DEL URUGUAY SA SUC PERU, cabe señalar que de la lectura del pliego absolutorio de observaciones se advierte que las Observaciones Nº 1 y 5 se tratan en estricto de observaciones no acogidas por el Comité Especial, por lo que este Organismo Supervisor se pronunciará sobre todos sus extremos.

Respecto a la Observación Nº 2 del referido participante, cabe señalar que si bien el Comité Especial indicó que acogía dicha observación, de la lectura del pliego absolutorio de observaciones se advierte que en estricto constituye una observación no acogida por el Comité Especial, por lo que este Organismo Supervisor se pronunciará sobre todos sus extremos.

Con relación a la Observación Nº 3 del mencionado participante, cabe señalar que de la lectura del pliego absolutorio de observaciones se advierte que esta contiene dos (2) extremos, de los cuales uno de ellos constituye una solicitud de modificación, es decir una consulta, supuesto no previsto en el artículo 58 del Reglamento, y, el otro extremo constituye una observación acogida por el Comité Especial, por lo que este Organismo Supervisor no se pronunciará al respecto, máxime si el extremo acogido no ha sido materia de cuestionamiento en su solicitud de elevación de observaciones.

Respecto a la Observación Nº 4 del referido participante, cabe señalar que de la lectura del pliego absolutorio de observaciones se advierte que esta ha sido acogida por el Comité Especial, por lo que este Organismo Supervisor no se pronunciará al respecto.

De otro lado, respecto de las nueve (9) observaciones formuladas por el participante INMUNOCHEM S.A.C., cabe señalar que de la lectura del pliego absolutorio de observaciones se advierte que las Observaciones Nº 1, 3 y 9 constituyen en estricto observaciones no acogidas por el Comité Especial, por lo que este Organismo Supervisor se pronunciará sobre todos los extremos de dichas observaciones.

Respecto a las Observaciones Nº 2, 4, 5, 6, 7 y 8 del mencionado participante, cabe señalar que de la lectura del pliego absolutorio de observaciones se advierte que en estricto constituyen observaciones acogidas por el Comité Especial, por lo que este Organismo Supervisor no se pronunciará sobre dichas observaciones. Sin perjuicio de las observaciones de oficio que puedan realizarse al amparo de lo previsto por el inciso a) del artículo 58 de la Ley.

- OBSERVACIONES

2.1 Observante: 	BECTON DICKINSON DEL URUGUAY SA SUC PERU

Observaciones N° 1, 2 y 5	Contra la documentación de presentación obligatoria

Mediante la Observación N° 1 el participante cuestiona que para aquellos productos que no requieren registro sanitario se exija el Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, pues refiere que el Comité especial no habría sustentado las razones por las que exige dicho documento, siendo que este no resultaría necesario para aquellos productos que no requieren registro sanitario. Por lo tanto, solicita que se consigne en las Bases que para el caso de productos que no requieren Registro Sanitario, no resulta necesario que estos presenten el Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura o documentos alternativos solicitados en las presentes Bases.

A través de su Observación Nº 2 el participante cuestiona que el certificado de capacitación del personal de servicio técnico local sea otorgado por la casa matriz del equipo ofertado, pues sostiene que ello resultaría contrario a los Principios de Razonabilidad y de Libre Competencia y Concurrencia en la medida que sería una limitación a la participación de un mayor número de postores. Por lo tanto, solicita que se acepte la capacitación del personal del servicio técnico local también pueda ser otorgada por un profesional técnico capacitado en el uso del equipo ofertado por la casa matriz y se encuentre autorizado por ésta, sus sucursales y/o subsidiarias para brindar la capacitación sobre el referido equipo.

Por medio su Observación Nº 5 el participante cuestiona que en la etapa de presentación de propuestas se requiera la documentación otorgada por la casa matriz que indique el número de serie o lote del equipo que será importado, pues sostiene que en la medida que no todos los potenciales postores tendrán la calidad de postores adjudicados no existiría certeza sobre dicha información. Por lo tanto, solicita que se incluya la posibilidad que el equipo que sea ingresado a la Entidad (en ejecución contractual) pueda tener un número de serie o lote distinto al ofertado en su propuesta técnica.

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases se advierte que en los literales g), n) y o) de la documentación de presentación obligatoria se estableció lo siguiente:

“g) Certificado de Buena Práctica de Manufactura del laboratorio fabricante (copia simple).

Con traducción al español en caso de estar en idioma extranjero, efectuada por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda. Vigente a la fecha de Presentación de Propuestas, extendido por autoridad competente en país de origen. Se podrá presentar documentos que acrediten la misma función, valor o eficacia que los Certificados de Buenas Prácticas de Manufactura extendido por autoridad competente en el país de origen, con una antigüedad de emisión no mayor a 02 (dos) años, esta opción sólo se realizará en los casos en que el país de origen de los productos no expida Certificados de Buenas Prácticas de Manufactura y deberá consignar obligatoriamente, que el fabricante del producto cumple con las Buenas Prácticas de Manufactura o de fabricación.

También se aceptará la presentación del Certificado de Libre Venta de países de la comunidad europea que señalen que el fabricante cumple con la directiva 98/79CE ó 93/42/CE como documento alternativo al Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura.

Se podrá admitir el certificado expedido por la FDA en el que se consigne el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura, la relación de la planta evaluada y los productos y familia de productos que incluye el certificado, podría considerarse como documento alternativo a la presentación del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura.

Se permitirá la presentación del certificado de Cumplimiento de Norma ISO/EN 13845 y además la Declaración CE de conformidad del fabricante en forma alternativa para aquellos productos fabricados en países que no emiten Certificados de Buenas Prácticas de Manufactura.

(…)

n) Documentación otorgada por la casa matriz que indique fecha de fabricación del equipo, marca, modelo y Nº de serie del equipo ofertado.

o) Certificado de capacitación del personal de servicio técnico local, otorgada por la casa matriz del equipo ofertado” (el resaltado es agregado)

Ahora bien, el Comité Especial, al absolver las referidas observaciones señaló lo siguiente:

Respecto a la Observación Nº 1

“El Comité Especial solicitó el apoyo del área usuaria, obteniendo la siguiente respuesta:

En relación al Registro Sanitario los productos médicos que ingresen al país deben ser de conocimiento de la DIGEMID. Efectivamente ese organismo público emite un Certificado  cuando es requerido, pero también emite un documento oficial en la cual  un producto por su naturaleza no requiere de Registro Sanitario.

Por lo tanto, ya sea uno u otro caso, los postores deberán presentar en su propuesta el documento correspondiente emitido por la DIGEMID.

De requerir Registro Sanitario será necesario la presentación de los documentos solicitados en las Bases.

De no requerir Registro Sanitario el documento de la DIGEMID deberá hacer mención claramente al producto Kit de papiloma virus humano detección biomolecular y a la documentación que no resulte necesario presentar. Es decir que el documento de la DIGEMID no debe ser ambiguo a fin de que se tenga la certeza, ya que una descripción muy genérica puede dar interpretaciones erróneas”.

En relación con la Observación Nº 2

“El Comité Especial solicitó el apoyo del área usuaria, obteniendo la siguiente respuesta:

Se acoge la Observación, teniendo como sustento que el OSCE se ha pronunciado sobre este aspecto en otros procesos (ejemplo: Notificación de Supervisión de Oficio de la Licitación Nº 401-2013/ESSALUD-RAR). Por lo tanto en la Integración de Bases, el literal n) del numeral 5.2.1 quedará redactado de la siguiente manera:

n) Certificado de capacitación del personal de servicio técnico local, emitido por entidad autorizada”

Respecto a la Observación Nº 5

El Comité Especial solicitó el apoyo del área usuaria, obteniendo la siguiente respuesta:

“La Directiva Nº 04-GG-ESSALUD-2009 señala en su numeral 7.3.2 que el proveedor deberá presentar documentación otorgado por la casa matriz que indique fecha de fabricación, marca, modelo y número de serie del equipo ofertado.

Sin embargo no señala en que etapa debe presentarse, por lo tanto se tiene por conveniente retirar el literal n) de la documentación de presentación obligatoria y colocarlo en el Capítulo III (página 39 de las Bases), de la siguiente manera:

- Presentar Documentación otorgada por la casa matriz que indique fecha de fabricación del equipo,  marca, modelo y Nº de serie (o Nº de Lote o cualquier otra denominación que cumpla con dicho objetivo, acreditado con Declaración jurada) del equipo ofertado (al momento de la entrega de equipos al área usuaria)”.

Al respecto, de conformidad con el artículo 13º de la Ley y el artículo 11º del Reglamento, es facultad de la Entidad requerir la documentación pertinente que dé certeza respecto del cumplimiento de la oferta de los requerimientos técnicos mínimos que se exijan en las Bases respecto de los bienes, servicios u obras objeto de adquisición y/o contratación.

Asimismo, en el artículo 42 del Reglamento se dispone que las Bases deban establecer el contenido de los sobres de propuesta para los procesos de selección. Asimismo, se señala que dentro del contenido mínimo del sobre de la propuesta técnica debe exigirse la documentación que acredite el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos, siempre que se encuentren acorde con los Principios que rigen la normativa de contratación pública.

Respecto a la Observación Nº 1, cabe señalar que debe tenerse en cuenta que las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) son un conjunto de normas mínimas obligatorias para la correcta fabricación de productos farmacéuticos, las cuales establecen los estándares que deben ser observados por la industria farmacéutica para la fabricación de sus productos de manera que puedan satisfacer los criterios de calidad requeridos, a fin de cautelar la salud de la población usuaria. En ese sentido, con las Buenas Prácticas de Manufactura se garantiza la calidad uniforme y satisfactoria de los productos de acuerdo a las características de un diseño que debe estar dentro de los límites aceptados y vigentes. Asimismo, la aplicación de las BPM por parte de los fabricantes asegura que todos los lotes de los productos han sido elaborados con materias primas de calidad adecuada, que han sido envasados y rotulados correctamente y que los productos serán estables durante su vida útil.

Por lo tanto, dado que es facultad y responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos, así como de la documentación necesaria que acredite el cumplimiento de ellos en base a sus propias necesidades, este Organismo Supervisor ha decido NO ACOGER la Observación Nº 1.

De otro lado, respecto a la Observación Nº 2, cabe señalar que si bien resulta importante que el personal encargado del servicio técnico se encuentre preparado, considerando las labores a las que estaría avocado, no se advierte cuál sería la razonabilidad de exigir que dicho personal necesariamente haya sido certificado por el fabricante.

Ahora bien, el Comité Especial, al absolver la referida observación amplió el cuestionado requerimiento, estableciéndose que la capacitación brindada al personal del servicio técnico local pueda haber sido otorgada por la “Entidad Autorizada”, sin embargo, no se ha precisado cuál es el alcance de dicho término, el mismo que podría ocasionar interpretaciones subjetivas por parte de los postores y del Comité Especial, sobre lo que debe ser entendido como la “Entidad Autorizada”.

No obstante, dado que es facultad y responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos, así como de la documentación necesaria que acredite el cumplimiento de ellos en base a sus propias necesidades, este Organismo Supervisor ha decido NO ACOGER la Observación Nº 2.

Sin perjuicio de ello, con ocasión de la integración de las Bases, deberá precisarse de forma objetiva a qué hace referencia el término “Entidad Autorizada”, asimismo, deberá publicarse en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) un informe técnico en el que se sustente el por qué la capacitación del personal del servicio técnico local no podría ser otorgada por un profesional técnico capacitado en el uso del equipo ofertado por la casa matriz y se encuentre autorizado por ésta, sus sucursales y/o subsidiarias para brindar la capacitación sobre el referido equipo; caso contrario, deberá permitirse lo requerido por el observante.

Por otro lado, respecto a la Observación Nº 5, toda vez que el aspecto cuestionado por el participante se encontraba referido al requerimiento de la cuestionada información en la etapa de presentación de propuestas, y, considerando que la Entidad decidió suprimir dicho requerimiento, precisando que este será solicitado al momento de la entrega de equipos al área usuaria, es decir, en la etapa de ejecución contractual, CARECE DE OBJETO que este Organismo Supervisor se pronuncie sobre la referida observación.

Cuestionamiento Nº 1	Contra la absolución de su Observación Nº 1

El participante cuestiona que en la absolución de su Observación Nº 1 se haya precisado que el documento que expida la DIGEMID para acreditar que un producto no requiere registro sanitario tenga determinada información, pues sostiene que la DIGEMID consigna en dicho documento la denominación del producto y deja constancia que éste no requiere Registro Sanitario mas no lo solicitado por la Entidad, asimismo, refiere que el aspecto cuestionado contravendría el Principio de Economía y resultaría innecesario. Por lo tanto, solicita que se elimine el requerimiento referido al contenido del documento emitido por DIGEMID.

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases se advierte que en el literal f) de la relación de documentos de presentación obligatoria se estableció lo siguiente:

“f) Registro Sanitario ó Certificado de Registro Sanitario (Copia simple).

Vigente a la fecha de Presentación de Propuestas, expedido por el Ministerio de Salud (DIGEMID). Los datos expresados en la oferta presentada, deben coincidir con los datos indicados en el Registro Sanitario del producto ofertado. En el caso de aquellos productos que por su naturaleza no requieran de Registro Sanitario, el postor deberá acreditar tal condición con documento oficial expedido por DIGEMID.

Para el caso de empresas distribuidoras de productos nacionales o importados, podrán presentar copia simple del Registro Sanitario ó Certificado de Registro Sanitario. No se aceptará expedientes en trámite para la obtención del Registro.

El registro sanitario o certificado de registro sanitario de los productos que oferten los postores podrán estar a su nombre o de terceros.

Ahora bien, el Comité Especial, al absolver la Observación Nº 1 del participante BECTON DICKINSON DEL URUGUAY SA SUC PERU señaló lo siguiente:

“El Comité Especial solicitó el apoyo del área usuaria, obteniendo la siguiente respuesta:

En relación al Registro Sanitario los productos médicos que ingresen al país deben ser de conocimiento de la DIGEMID. Efectivamente ese organismo público emite un Certificado cuando es requerido, pero también emite un documento oficial en la cual  un producto por su naturaleza no requiere de Registro Sanitario.

Por lo tanto, ya sea uno u otro caso, los postores deberán presentar en su propuesta el documento correspondiente emitido por la DIGEMID.

De requerir Registro Sanitario será necesario la presentación de los documentos solicitados en las Bases.

De no requerir Registro Sanitario el documento de la DIGEMID deberá hacer mención claramente al producto Kit de papiloma virus humano detección biomolecular y a la documentación que no resulte necesario presentar. Es decir que el documento de la DIGEMID no debe ser ambiguo a fin de que se tenga la certeza, ya que una descripción muy genérica puede dar interpretaciones erróneas”.

Sobre el particular, cabe señalar que si bien es facultad de la Entidad determinar la documentación que acreditara el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos, así como determinar la documentación necesaria para la firma del contrato, dicha potestad no es irrestricta, ya que para su determinación se debe verificar que resulten razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, así como que se encuentren acordes con los principios que regulan la normativa de contratación pública.

Al respecto, es preciso indicar que, de acuerdo con el Principio de Economía, consagrado en el artículo 4° de la Ley, en toda contratación se deben aplicar los criterios de simplicidad, austeridad, concentración y ahorro en el uso de los recursos, tanto en las etapas de los procesos de selección como en los acuerdos y resoluciones recaídos sobre ellos, debiéndose evitar exigencias y formalidades costosas e innecesarias en las Bases y en los contratos. De lo anterior se desprende que la documentación requerida por las Bases debe responder a un mandato normativo o a la necesidad de acreditar el cumplimiento de un requerimiento técnico mínimo o factor de evaluación.

Ahora bien, en el presente caso la Entidad pretende exigir para la presentación de propuestas, un documento emitido por DIGEMID en el que se indique claramente el producto objeto de convocatoria así como la documentación que no resultaría necesaria presentar, sin embargo dicha exigencia resultaría excesiva, toda vez que conforme ha señalado la Dirección de Autorizaciones Sanitarias a través de su comunicado, “Atención de consultas técnicas referidas a dispositivos médicos y productos sanitarios” registrado en la  Página web de DIGEMID, existe un aplicativo llamado “Consultas Técnicas”, a través del cual se pueden realizar consultas para saber si un producto requiere o no de registro sanitario, en el que se deberá seguir ciertos pasos para obtener la información. Asimismo, se señala que la respuesta se recibirá vía virtual, por lo que no se emitirá ningún documento en respuesta a estas consultas.

Asimismo, de acuerdo a lo señalado en el referido comunicado, la respuesta brindada por la referida Dirección, podrá ser impresa y presentada ante cualquier Entidad. Adicionalmente, se señala que el interesado podrá proporcionar el número de consulta y la clave correspondiente a cualquier persona natural o jurídica que considere necesario para visualización de la respuesta en el aplicativo SISCONTEC.

En ese sentido, considerando que DIGEMID como autoridad competente, ha señalado que la información que pretende verificar el Comité Especial puede ser obtenida a través del aplicativo SISCONTEC, este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER el presente cuestionamiento, por lo que, con ocasión de la integración de las Bases, deberá suprimirse el requerimiento referido al documento emitido por DIGEMID que indique que el producto no requiere de Registro Sanitario; sin perjuicio de ello, podrá solicitarse el número de consulta y la clave correspondiente a efectos de verificar a través del aplicativo SISCONTEC la respuesta proporcionada por DIGEMID, o, también podrá presentarse la respuesta impresa.

Cuestionamiento Nº 2	Contra la absolución de su Observación Nº 4

El participante cuestiona que en la absolución de su Observación Nº 4 se haya precisado que para que se acepte que “Nº de Lote o cualquier otra denominación” sea similar al termino “Nº de serie” se tenga que presentar una declaración jurada del fabricante, pues sostiene que ello resultaría excesivo toda vez que el Nº de lote es un dato que corresponde a una numeración del equipo, el cual puede ser verificado por la Entidad al encontrarse consignado en el mismo (Equipo), es decir, dicho dato no estaría referido al cumplimiento de una especificación técnica sino a un número de identificación verificable a simple vista. Por lo tanto, solicita que se elimine el requerimiento de la referida declaración jurada, o, de ser el caso se acepte que el citado documento sea suscrito por el fabricante, sus sucursales y/o subsidiarias.

Pronunciamiento

De la revisión del pliego absolutorio de observaciones se advierte que el Comité Especial, al absolver la referida Observación Nº 4 señaló lo siguiente:

“El Comité Especial solicitó el apoyo del área usuaria, obteniendo la siguiente respuesta:

“En relación a la Observación sobre la identificación del Equipo, se debe considerar que la identificación del equipo es muy importante juntamente con las otras características, como forma de garantizar la calidad de lo ofertado, y si el número de registro es sinónimo al número de lote, se considerara en la integración de bases, pero esto debe ser  acreditado por declaración jurada  ya que el incumplimiento ocasionará automáticamente la descalificación.

Por lo tanto la redacción será de la siguiente manera:

- Presentar Documentación otorgada por la casa matriz que indique fecha de fabricación del equipo, marca, modelo y Nº de serie (o Nº de Lote o cualquier otra denominación que cumpla con dicho objetivo, acreditado con Declaración Jurada del fabricante) del equipo ofertado (al momento de la entrega de equipos al área usuaria)”.

Aunado a ello, resulta necesario indicar que con ocasión de la absolución de la Observación Nº 5 del mismo participante, el Comité Especial acotó lo siguiente:

El Comité Especial solicitó el apoyo del área usuaria, obteniendo la siguiente respuesta:

“La Directiva Nº 04-GG-ESSALUD-2009 señala en su numeral 7.3.2 que el proveedor deberá presentar documentación otorgado por la casa matriz que indique fecha de fabricación, marca, modelo y número de serie del equipo ofertado.

Sin embargo no señala en que etapa debe presentarse, por lo tanto se tiene por conveniente retirar el literal n) de la documentación de presentación obligatoria y colocarlo en el Capítulo III (página 39 de las Bases), de la siguiente manera:

- Presentar Documentación otorgada por la casa matriz que indique fecha de fabricación del equipo, marca, modelo y Nº de serie (o Nº de Lote o cualquier otra denominación que cumpla con dicho objetivo, acreditado con Declaración jurada) del equipo ofertado (al momento de la entrega de equipos al área usuaria)”.

Ahora bien, en el informe técnico remitido con ocasión de la solicitud de elevación de observaciones se advierte que el Comité Especial precisó lo siguiente:

“El Comité Especial se ratifica en lo absuelto ya que la Declaración Jurada del fabricante fue solicitada por el área usuaria (…)”

Sobre el particular, cabe señalar que el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, establece que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Así, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de lo requerido.

En ese sentido, de conformidad con lo indicado precedentemente, la Entidad convocante resulta competente para la determinación de los requerimientos técnicos mínimos, en la medida que posee la información y conocimiento de las necesidades que pretende satisfacer con la realización del proceso de selección.

Estando a ello, se desprende que en atención a lo dispuesto por el Comité Especial en el pliego absolutorio el cuestionado documento sería presentado al momento de la entrega de los equipos al área usuaria, y, que para indicar que el término “Nº de Lote” o cualquier otra documentación sea similar al término “Nº de Serie” el postor deberá presentar una declaración jurada del fabricante, condición que habría sido determinada por la Entidad en atención al mejor conocimiento de sus necesidades.

Por lo tanto, considerando que es responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos, este Organismo Supervisor ha decido NO ACOGER el presente cuestionamiento.

2.2 Observante: 	INMUNOCHEM S.A.C.

Observación N° 1                                         	Contra el estudio de posibilidades que ofrece el mercado.

El participante cuestiona que mediante la absolución de sus consultas N° 1 y 2 la Entidad habría, modificado la metodología que debe cumplir el reactivo y el equipo en cesión en uso, dejando de lado las especificaciones técnicas contempladas inicialmente en las Bases, lo cual invalidaría las cotizaciones presentadas para la determinación del valor referencial y en consecuencia el estudio de posibilidades que ofrece el mercado, asimismo, refiere que si los proveedores que cotizaron hubiesen tomado conocimiento de la metodología establecida en el pliego absolutorio de consultas los montos consignados en las cotizaciones habrían variado significativamente “(toda vez que serian otros los reactivos y equipos que pretenderían ofrecer a la Entidad)”, por lo que la determinación del valor referencial no se ajustaría a los parámetros establecidos por la normativa de contratación pública y no resultaría posible determinar la existencia de pluralidad de postores y marcas que cumplirían con el requerimiento. Por lo tanto, solicita que “se elabore un nuevo estudio de posibilidades que ofrece el mercado, teniendo en cuenta los parámetros establecidos por la ley (que las cotizaciones a presentarse se sustenten en reales características que deben cumplir los bienes requeridos por la Entidad)”.

Pronunciamiento

Sobre el particular, se advierte de la revisión del capítulo III de la sección específica de las Bases que se establecieron las especificaciones técnicas del kit de papiloma humano detección molecular y el analizador biomolecular en tiempo real.

Ahora bien, el Comité Especial, al absolver las Consultas Nº 1 y 2 del participante INMUNOCHEM S.A.C. señaló lo siguiente:

Respecto a la Consulta Nº 1

“Se consulta al usuario acerca de la metodología solicitada, el mismo menciona que requiere un protocolo automatizado para la detección de PVH basado en la extracción, detección y amplificación de ácidos nucleicos con equipo biomolecular en tiempo real.”

En relación con la Consulta Nº 2

“Se consulta al usuario acerca de la metodología solicitada, el mismo menciona que requiere un protocolo automatizado para la detección de PVH basado en la extracción, detección y amplificación de ácidos nucleicos con equipo biomolecular en tiempo real, incluido en el petitorio vigente.”

De la revisión del pliego absolutorio de observaciones se advierte que al absolver la presente observación el Comité Especial señaló lo siguiente:

“El Comité Especial solicitó el apoyo del área usuaria, obteniendo la siguiente respuesta:

Las especificaciones técnicas contenidas en Petitorio de Patología Clínica y Anatomía Patológica – ESSALUD aprobado mediante resolución N° 21 GCPS-ESSALUD-2012 aprobada el 15 de marzo del 2012, hacen referencia a:

Presentación: Kit completo de reactivos para la detección de ADN de Papiloma virus humano (que incluya tipos 16 y 18 como mínimo).

Metodología: Amplificación de ácidos nucleicos en tiempo real o Hibridización en tira. Amplificación de la señal.

Equipo: El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final en la tabla adjunta de acuerdo a especificaciones técnicas de equipos de este petitorio. (El resaltado es agregado).

En primer lugar se debe dejar en claro que la respuesta a la consulta N° 1 y 2, no modifica el contenido de las especificaciones técnicas, pues solamente resalta la necesidad manifestada por el usuario de contar con un analizador biomolecular en tiempo real automatizado para las fases de PCR en tiempo real, con capacidad para realizar extracción automatizada de ácidos nucleicos y amplificación/detección automatizada de ácidos nucleicos en tiempo real, equipo que figura dentro del Petitorio de Patología Clínica y Anatomía Patológica – ESSALUD, pagina 0282, aprobado mediante resolución N° 21 GCPS-ESSALUD-2012 el 15 de marzo del 2012 y utilizado como guía para este proceso.

En segundo lugar, considerando que todas las cotizaciones recibidas cumplen con la metodología y el equipo en cesión de uso requerido, no se explicaría la necesidad de realizar un nuevo estudio de mercado.

En tercer lugar, no se están agregando nuevas características técnicas, solamente se resaltó la necesidad de compatibilidad entre la metodología solicitada y los requerimientos técnicos del equipo en cesión de uso requerido por el usuario, ambos contenidos dentro del Petitorio de Patología Clínica y Anatomía Patológica – ESSALUD, pagina 0282, aprobado mediante resolución N° 21 GCPS-ESSALUD-2012 el 15 de marzo del 2012”.

Aunado a ello, en el informe técnico remitido con ocasión de la solicitud de elevación de observaciones, el Comité Especial indicó lo siguiente:

“Se consultó al área usuaria y al sustentar la elección de la metodología, si bien en la ficha técnica del kit se menciona: ‘Amplificación de ácidos nucleicos en tiempo real o hibridación en tira. Amplificación de la señal’, en las especificaciones técnicas del equipo analizador biomolecular en tiempo real, en características dice: ‘sistema automatizado con capacidad de realizar: extracción automatizada de ácidos nucleicos y amplificación/detección automatizada y simultanea en tiempo real de ácidos nucleicos’. Todos los proveedores tuvieron conocimiento oportuno de dicha información al momento de realizar el estudio de posibilidades del mercado.

En el petitorito de patología clínica y anatomía patológica - ESSALUD, solo existe un código para el kit de papiloma virus humano detección biomolecular, que incluye los tipos 16 y 18 como mínimo, es por ello que considerando el área usuaria que no es posible que un solo sistema pueda llevar a cabo las tres metodologías en un mismo proceso, se escogió la de amplificación de ácidos nucleicos en tiempo real, y de acuerdo a ello definió el equipo en cesión de uso, ambos consignados dentro del petitorio de patología clínica y anatomía patológica – ESSALUD”.

Sobre el particular, el artículo 27 de la Ley, concordado con el artículo 13 del Reglamento, se establece que la determinación del valor referencial es responsabilidad del órgano encargado de las contrataciones de cada Entidad, y se calculará incluyendo todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, costos laborales conforme a la legislación vigente, considerando todos los aspectos que pudieran incidir directamente sobre su costo.

Por su parte, en el artículo 12 del Reglamento se dispone que, al efectuar el estudio de posibilidades que ofrece el mercado que tiene entre sus objetivos la determinación del valor referencial, la Entidad debe emplear información que provenga de por lo menos dos (2) fuentes, mencionando entre dichas fuentes los precios históricos, cotizaciones, las estructuras de costos, entre otras. Asimismo, en dicho artículo se señala que como parte del estudio de posibilidades que ofrece el mercado debe establecerse los criterios, procedimiento y/o metodología utilizados, a partir de las fuentes previamente identificadas.

En ese sentido, dado que es responsabilidad de la Entidad la determinación de sus requerimientos técnicos mínimos, así como de la determinación del valor referencial, y en tanto el participante solicita que se realice un nuevo estudio de posibilidades que ofrece el mercado sin tener facultades para ello, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

Cabe acotar que, en la medida que la definición de los requerimientos técnicos mínimos y el valor referencial son responsabilidad de la Entidad, su contenido se encuentra sujeto a rendición de cuentas por parte del área usuaria y/o dependencia técnica encargada de la determinación de los referidas especificaciones técnicas y de la determinación del valor referencial, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismo competentes, no siendo este Organismo Supervisor perito técnico en aspectos específicos de tales aspectos.

Asimismo, se le recuerda a la Entidad que es su responsabilidad el hacer un uso eficiente de los recursos públicos y aplicar de forma idónea las disposiciones normativas conforme a criterios de razonabilidad y congruencia a efectos de no ver perjudicada la ejecución del contrato.

Observaciones N° 3 y 9                                    Contra las especificaciones técnicas

A través de su Observación Nº 3, el participante cuestiona las especificaciones técnicas del analizador biomolecular en tiempo real, pues sostiene que estas difieren de las especificaciones técnicas que figuran en el Petitorio de Patología Clínica y Anatomía Patológica de ESSALUD, siendo que el Comité Especial no podría modificar u omitir las especificaciones técnicas contempladas en dicho petitorio ya que se estaría rechazando indebidamente los criterios de estandarización de bienes previstos por la Gerencia General de ESSALUD, asimismo, sostiene que no existiría razonabilidad ni mucho menos congruencia entre los requerimientos técnicos mínimos establecidos y el mencionado petitorio, además, refiere que las cuestionadas especificaciones técnicas vulnerarían los Principios de Razonabilidad y Transparencia así como el artículo 12 del Reglamento. Por lo tanto, observa las especificaciones técnicas del analizador biomolecular en tiempo real ya que no se ajustaría a los criterios de estandarización contemplados en el mencionado petitorio.

Mediante su Observación Nº 9, el participante cuestiona que dentro de las especificaciones técnicas del analizador biomecular en tiempo real se haya precisado que este trabajaría con una metodología y que en las especificaciones técnicas del kit de papiloma humano detección biomecular se precise que dicho reactivo funcionaria con tres metodologías, pues sostiene que por cada metodología que debe cumplir el reactivo se debe requerir un equipo (analizador biomolecular) que cumpla con la misma metodología, de lo contrario el requerimiento de la Entidad no permitiría satisfacer todas las necesidades que la Entidad pretende cubrir a través del presente proceso de selección dado que habrían dos metodologías del kit papiloma virus humano detección biomolecular que no se encontrarían cubiertas por el único analizador solicitado en el presente proceso, asimismo, refiere que no existiría justificación lógica ni técnica que permita al Comité Especial exigir un analizador biomolecular que no cumpla con las metodologías requeridas para el reactivo, además, alega que al no existir congruencia ni razonabilidad entre los requerimientos técnicos mínimos las especificaciones técnicas vulnerarían los Principios de Razonabilidad y Transparencia. Por lo tanto, solicita que se incluya el equipo “Modular para biología molecular para agentes infecciones (Según el Petitorio de Patología Clínica y Anatomía Patológica del Seguro Social de Salud) con la finalidad que todas las metodologías incluidas en las especiaciones técnicas del reactivo kit de papiloma humano detección molecular sean cubiertas por los dos equipos”.

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases, se advierte que en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases se establecieron las especificaciones técnicas del “Kit de Papiloma Virus Humano Detección Molecular” y “Analizador biomolecular en tiempo real” de acuerdo al siguiente detalle:

Ahora bien, el Comité Especial, al absolver las Observaciones Nº 3 y 9 señaló lo siguiente:

Respecto a la Observación Nº 3

“El Comité Especial solicitó apoyo del área usuaria, obteniendo la siguiente respuesta:

‘El comité especial señaló que “las especificaciones técnicas contenidas en el presente proceso de selección se sujetan al “Petitorio de Patología clínica y Anatomía Patológica, de las especialidades de: Anatomía Patológica, Banco de Sangre, Biología Molecular, Bioquímica, Citogenética, Hematología, Histocompatibilidad, Inmunología, Microbiología  y Productos generales”, aprobados mediante resolución N° 21 GCPS-ESSALUD-2012.

En tal sentido, los requerimientos del “analizador biomolecular automatizado para las fases de PCR en tiempo real: extracción automatizada y amplificación-detección”, se encuentran consignados sin modificación alguna en la página 0282, del Petitorio de Patología Clínica y Anatomía Patológica – ESSALUD, aprobado mediante Resolución N° 21 GCPS-ESSALUD-2012 el 15 de marzo del 2012. El ultimo petitorio aprobado  con res. Nº 148-GCPS-ESSALUD-2014, el 9 de Octubre del 2014, no fue tomado en cuenta ya que el inicio del  proceso para la compra de este insumo comenzó en Marzo del 2014.

Por tal motivo, las especificaciones técnicas contenidas en el presente proceso de selección NO vulneran los principios de razonabilidad y transparencia”

En relación con la Observación Nº 9

“Las especificaciones técnicas contenidas en Petitorio de Patología Clínica y Anatomía Patológica – ESSALUD aprobado mediante resolución N° 21 GCPS-ESSALUD-2012 el 15 de marzo del 2012, hacen referencia a:

Presentación: Kit completo de reactivos para la detección de ADN de Papiloma virus humano (que incluya tipos 16 y 18 como mínimo).

Metodología: Amplificación de ácidos nucleicos en tiempo real o Hibridización en tira. Amplificación de la señal.

Equipo: El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final en la tabla adjunta de acuerdo a especificaciones técnicas de equipos de este petitorio.(El resaltado es agregado)

Considerando lo estipulado en las especificaciones técnicas, el usuario menciona haber optado por definir como equipo en cesión de uso un “analizador biomolecular automatizado para las fases de PCR en tiempo real: extracción automatizada y amplificación-detección” por:

- Capacidad para especificar el tipo de HPV 16 y 18.

- Capacidad de contar con un buen control interno que garantice la calidad de la muestra.

- Capacidad para evitar reacciones cruzadas con genotipos no oncogénicos.

- Capacidad para disminuir el consumo de horas hombre dedicadas al proceso.

El usuario menciona NO haber optado por la metodología de Amplificación de señal por las características arriba mencionadas y por ser excluyente la opción de escoger la metodología a utilizar según las especificaciones técnicas.”

Adicionalmente, en el informe técnico remitido con ocasión de las solicitudes de elevación de observaciones, el Comité Especial acotó lo siguiente:

En relación con la Observación Nº 3

“Si bien el petitorio de patología clínica y anatomía patológica de ESSALUD vigente, fue aprobado mediante Resolución N° 148-GCPS-ESSALUD-2014, de fecha 9 de octubre de 2014, recién mediante circular N° 14-OEM-ORM GCPS 2014 fue enviado a los Gerentes de Redes Asistenciales, Directores de Redes Asistenciales, Gerente de Centro Nacional de salud Renal, Director del Instituto Nacional Cardiovascular y Gerente de Oferta Flexible, el 5 de noviembre de 2014 y las solicitudes de cotización para el producto motivo de la Licitación fueron realizadas el 20 de octubre de 2014".

Respecto a la Observación Nº 9

"En el Petitorio de Patología Clínica y Anatomía Patológica – ESSALUD, solo existe un código para el Kit de Papiloma virus humano detección biomolecular, que incluye los tipos 16 y 18 como mínimo, donde se mencionan las siguientes metodologías: ‘Amplificación de ácidos nucleicos en tiempo real o hibridación en tira. Amplificación de la señal’. En base a ello, considerando el área usuaria que no es posible que un solo sistema dentro del mercado nacional pueda llevar a cabo las tres metodologías en un mismo proceso, se escogió la de Amplificación de ácidos nucleicos en tiempo real, y de acuerdo a ello definió el equipo en cesión de uso, ambos consignados dentro del Petitorio de Patología Clínica y Anatomía Patológica – ESSALUD”

Sobre el particular, cabe señalar que el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, establece que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Así, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de lo requerido.

En ese sentido, de conformidad con lo indicado precedentemente, la Entidad convocante resulta competente para la determinación de los requerimientos técnicos mínimos, en la medida que posee la información y conocimiento de las necesidades que pretende satisfacer con la realización del proceso de selección.

Por lo tanto, considerando que es responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos, este Organismo Supervisor ha decido NO ACOGER las Observaciones Nº 3 y 9.

Cabe precisar que en la medida que la determinación de las especificaciones técnicas es responsabilidad de la Entidad, su contenido se encuentra sujeto a rendición de cuentas por parte del área usuaria y/o dependencia técnica encargada de la determinación de los referidas especificaciones técnicas, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismo competentes, no siendo este Organismo Supervisor perito técnico en aspectos específicos de tales aspectos.

Adicionalmente, se le recuerda a la Entidad que es su responsabilidad hacer uso eficiente de los recursos públicos y aplicar de forma idónea las disposiciones normativas conforme a criterios de razonabilidad y congruencia a efectos de no ver perjudicada la ejecución del contrato.

Cuestionamiento Nº 1                                 	Contra la absolución de su Observación Nº 2

El participante cuestiona que a través de la absolución de su Observación Nº 2 el Comité Especial haya decidido reformular el valor referencial del presente proceso de selección, pues sostiene que dicha acción contraviene las normas que regulan la contratación pública en la medida que la determinación del valor referencial únicamente debe realizarse con anterioridad a la elaboración de las Bases, asimismo, refiere que la referida reformulación del valor referencial contraviene lo dispuesto en los artículos 26 y 27 de la Ley y el artículo 12 del Reglamento, por lo que dicho acto seria una causal de nulidad. Por lo tanto, solicita que se declare la nulidad del presente proceso y que se retrotraiga el mismo hasta la etapa de elaboración del estudio de posibilidades que ofrece el mercado y la consecuente determinación del valor referencial.

Pronunciamiento

De la revisión del Formato de Cuadro Comparativo publicado conjuntamente con la convocatoria del presente proceso se advierte que en este se precisó que para determinar el valor referencial del presente proceso se optó por considerar el menor monto cotizado, el cual correspondía a la Cotización remitida por la empresa “IDISAC” por S/. 999,880.00 nuevos soles, dejándose de lado las Cotizaciones presentadas por las empresas “GERY” y “PRODUCTOS ROCHE” por los montos de S/. 1’386,000.00 y S/. 1’059,800.00 nuevos soles, respectivamente.

De la revisión del pliego absolutorio de observaciones se advierte que a través de la Observación Nº 2 del participante INMUNOCHEM S.A.C., quien solicitó se determine un nuevo valor referencial en la medida que la cotización tomada para la determinación de este provendría de un postor cuya metodología no correspondería a ninguna de las tres (3) metodologías del bien objeto de convocatoria porque no detecta DNA, el Comité Especial indicó lo siguiente:

"El Comité Especial solicitó mediante Carta a la Oficina de Adquisiciones de la RAR que reformule el valor referencial.

La Oficina de Adquisiciones ha reformulado el valor referencial según cuadro adjunto

(…)”

Ahora bien, de lo indicado en la citada observación se advierte que el valor referencial del presente proceso fue reformulado, optándose por ya no considerar la cotización presentada por la empresa “IDISAC”, y, considerándose la cotización presentada por la empresa “PRODUCTOS ROCHE” en la medida que esta fue la segunda cotización con menor precio (S/. 1’059,800.00 nuevos soles).

Adicionalmente, en el informe técnico remitido con ocasión de las solicitudes de elevación de observaciones se advierte que el Comité Especial precisó lo siguiente:

"(…)

Sin embargo, debe mencionarse que como inicialmente se tomo como valor referencia una cotización que correspondía a la detección de ácidos nucleicos pero no específicamente el ADN de papiloma virus humano, sino de ARN, en coordinación con la Oficina de Adquisiciones de la RAR, se decidió reformular el valor referencial, en base a cotizaciones también realizadas en octubre del 2014”.

Sobre el particular, el artículo 27 de la Ley, concordado con el artículo 13 del Reglamento, se establece que la determinación del valor referencial es responsabilidad del órgano encargado de las contrataciones de cada Entidad, y se calculará incluyendo todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, costos laborales conforme a la legislación vigente, considerando todos los aspectos que pudieran incidir directamente sobre su costo.

Por su parte, en el artículo 12 del Reglamento se dispone que, al efectuar el estudio de posibilidades que ofrece el mercado que tiene entre sus objetivos la determinación del valor referencial, la Entidad debe emplear información que provenga de por lo menos dos (2) fuentes, mencionando entre dichas fuentes los precios históricos, cotizaciones, las estructuras de costos, entre otras. Asimismo, en dicho artículo se señala que como parte del estudio de posibilidades que ofrece el mercado debe establecerse los criterios, procedimiento y/o metodología utilizados, a partir de las fuentes previamente identificadas.

Como es de verse, la normativa de contratación pública establece que es responsabilidad de la Entidad definir el criterio, procedimiento y/o metodología que se empleará para determinar el valor referencial, el cual deberá incluir todos los aspectos que pudieran incidir directamente sobre su costo, y partir de fuentes previamente identificadas, las cuales como mínimo deberán ser dos (2) fuentes.

En ese sentido, cabe señalar la Entidad, en atención a sus competencias, determinó que la cotización empleada inicialmente para establecer el valor referencial del presente proceso no cumplía con los requerimientos técnicos mínimos o resultaba similar o igual al requerimiento, por lo tanto, esta no podría ser considerada para dicho propósito, siendo el caso que en la medida que en el estudio de posibilidades que ofrece el mercado existían otras dos (2) cotizaciones que sí cumplirían con dichos aspectos, estas podrían ser utilizadas para la determinación del valor referencial; aunado a ello, cabe señalar que en el Formato de Cuadro Comparativo se advierte que también se han consignado las fuentes “Precios Históricos de la Entidad” y “Precios del SEACE”.

En ese sentido, dado que es responsabilidad de la Entidad la determinación del valor referencial, y, en tanto el participante solicita que necesariamente se declare la nulidad del presente proceso, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER el presente cuestionamiento.

Sin perjuicio de ello, en atención al Principio de Transparencia, con ocasión de la integración de las Bases, deberá publicarse en el SEACE el documento que aprueba el nuevo valor referencial consignado en la absolución de la Observación Nº 2 del participante INMUNOCHEM S.A.C., así como el documento que certifique que se cuenta con la disponibilidad presupuestal del nuevo valor referencial.

Además, en la medida que la determinación del valor referencial es responsabilidad de la Entidad, su contenido se encuentra sujeto a rendición de cuentas por parte del área usuaria y/o dependencia técnica encargada de la elaboración del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismo competentes, no siendo este Organismo Supervisor perito técnico en aspectos específicos de tales aspectos.

Adicionalmente, se le recuerda a la Entidad que es su responsabilidad hacer uso eficiente de los recursos públicos y aplicar de forma idónea las disposiciones normativas conforme a criterios de razonabilidad y congruencia a efectos de no ver perjudicada la ejecución del contrato.

Cuestionamientos Nº 2, 3 y 4                           	Contra la absolución de sus Observaciones Nº 4 y 5 y contra la absolución de la observación única del participante LABORATORIOS ROCHE QF S.A.

A través de sus Cuestionamientos Nº 2 y 3 el participante cuestiona que en las absoluciones de sus Observaciones Nº 4 y 5 el Comité Especial no estaría tomando en cuenta que en el PCR en tiempo real (activación de polimerasas, denaturacion, annealing, extensión, detección de la señala) no existen fases automatizadas, tanto en los cambios de temperatura como la detección de la señal, corresponden a funciones estándares de programación del equipo termociclador, los cuales aplicarían inclusive en aquellos que son convencionales, asimismo, precisa que ningún sistema termociclador para PCR en tiempo real realiza las funciones de extracción automatizada; además, refiere que no existe en el mercado sistema alguno que realice la extracción y amplificación/detección de la señal en la misma plataforma y que tampoco existiría equipo alguno que realice la amplificación/detección automatizada en tiempo real de ácidos nucleicos; aunado a ello, señala que el requerimiento no se adecua a la realidad tecnológica existente en nuestro país. Por lo tanto, en la medida que las especificaciones técnicas vulneran los artículos 11 y 12 del reglamento se habría incurrido en una causal de nulidad, por lo que solicita que se deje sin efecto las absoluciones de sus Observaciones Nº 4 y 5 y que se declare la nulidad del proceso retrotrayéndose el mimos hasta la etapa de determinación de especificaciones técnicas.

Por medio de su Cuestionamiento Nº 4, el participante cuestiona la absolución de la única observación del participante LABORATORIOS ROCHE QF S.A., pues sostiene que el Comité Especial estaría incluyendo especificaciones técnicas que no se encontrarían contempladas en las Bases del proceso ni en el actual Petitorio de Patología Clínica y Anatomía Patológica de ESSALUD dado que ambos aspectos no establecen que la muestra obtenida por citocepillo puede ser utilizada para estudio molecular y para citología de base líquida, asimismo, ambos documentos tampoco establecerían las características que debe cumplir un citocepillo; además, refiere que el Comité Especial no puede escoger y/o modificar las metodologías que debe cumplir el kit de papiloma virus humano detección molecular establecidas en el referido petitorio dado que carecería de dicha potestad. Por lo tanto, solicita que se deje sin efecto la cuestionada absolución, y, en consecuencia, que no se incluya en las bases especificación técnica alguna vinculada al citocepillo.

Pronunciamiento

De la revisión del pliego absolutorio de observaciones se advierte que el Comité Especial al absolver las Observaciones Nº 4 y 5 del participante INMUNOCHEM S.A.C. señaló lo siguiente:

Respecto a la observación N° 4

“El Comité Especial solicitó el apoyo del área usuaria, obteniendo la siguiente respuesta:

‘Para la elección del equipo en cesión de uso se tomó en cuenta lo siguiente:

- Que el equipo cuente con un sistema automatizado  para las fases de PCR en tiempo real, capaz de realizar: Extracción automatizada de ácidos nucleicos y amplificación/detección automatizada de ácidos nucleicos en tiempo real (página 0282, Petitorio de Patología Clínica y Anatomía Patológica – ESSALUD aprobado mediante resolución N° 21 GCPS-ESSALUD-2012).

Acerca de la solicitud de un equipo automatizado, el usuario resalta las ventajas de un protocolo altamente estandarizado sobre uno manual o semi-automatizado destacando su mayor rendimiento, disminución del riesgo de contaminación y menor consumo de horas hombre.

Cabe resaltar que actualmente existen en el mercado al menos tres sistemas automatizados compuestos de una o dos plataformas, capaces de llevar a cabo la extracción y amplificación/detección de ácidos nucleicos".

En relación con la observación N° 5

“El Comité Especial solicitó el apoyo del área usuaria, obteniendo la siguiente respuesta:

Acerca de la solicitud de un equipo automatizado, el usuario resalta las ventajas de un protocolo altamente estandarizado sobre uno manual o semi-automatizado destacando su mayor rendimiento, disminución del riesgo de contaminación y menor consumo de horas hombre.

Asimismo, el usuario menciona que las condiciones físicas dispuestas para la instalación del equipo no permiten el uso de múltiples plataformas.

Cabe resaltar que actualmente existen en el mercado al menos tres sistemas automatizados compuestos de una o dos plataformas, capaces de llevar a cabo la extracción y amplificación/detección de ácidos nucleicos".

De otro lado, de la revisión del pliego absolutorio de observaciones se advierte que al absolver la única observación del participante LABORATORIOS ROCHE QF S.A., quien solicitó que se estandarice los términos empleados para detallar el tipo de muestra biológica, o caso contrario, incluya que la muestra será obtenida a través de “muestras cervicales”, el Comité Especial señaló lo siguiente:

"El Comité Especial solicitó el apoyo del área usuaria, obteniendo la siguiente respuesta:

Las especificaciones técnicas contenidas en Petitorio de Patología Clínica y Anatomía Patológica – ESSALUD aprobado mediante resolución N° 21 GCPS-ESSALUD-2012el 15 de marzo del 2012, hacen referencia a: “Muestra biológica: Secreciones cervicovaginales” . Recogiendo la observación, deberá entenderse que la secreción cervicovaginal fue un definición utilizada antiguamente para hacer referencia a lo que actualmente se conoce como “muestra cervical”, asimismo debe entenderse que esta muestra  obtenida por citocepillo, puede ser utilizada para estudio molecular y para citología de base liquida".

Aunado a ello, en el informe técnico remitido con ocasión de las solicitudes de elevación de observaciones, el Comité Especial indicó, al absolver las Observaciones Nº 4 y 5 del participante INMUNOCHEM S.A.C., lo siguiente:

"El usuario refiere que actualmente en el mercado existen al menos tres sistemas automatizados capaces de llevar a cabo la extracción y amplificación/detección de ácidos nucleicos: Panther System (Hologic L Gen - Probe), Cobas 4800 System (Roche), entre otros".

Asimismo, en el referido informe técnico, respecto al cuestionamiento referido a la única observación del participante LABORATORIOS ROCHE QF S.A., el Comité Especial indicó lo siguiente:

“El Área usuaria manifiesta que no se han agregado ni modificado especificaciones técnicas, sólo se ha detallado el concepto de muestra biológica para este proceso.”

Sobre el particular, cabe señalar que el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, establece que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Así, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de lo requerido.

En ese sentido, de conformidad con lo indicado precedentemente, la Entidad convocante resulta competente para la determinación de los requerimientos técnicos mínimos, en la medida que posee la información y conocimiento de las necesidades que pretende satisfacer con la realización del proceso de selección.

Por lo tanto, considerando que es responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos, este Organismo Supervisor ha decido NO ACOGER los Cuestionamientos Nº 2, 3 y 4.

Asimismo, se le recuerda a la Entidad que es su responsabilidad hacer uso eficiente de sus recursos y aplicar de forma idónea las disposiciones normativas conforme a criterios de razonabilidad y congruencia a efectos de no ver perjudicada la ejecución del contrato.

Cabe acotar que, en la medida que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es responsabilidad de la Entidad, su contenido tiene carácter de declaración jurada y se encuentra sujeto a rendición de cuentas por parte de las dependencias técnicas encargadas de la determinación de los referidas especificaciones técnicas, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismo competentes, no siendo este Organismo Supervisor perito técnico en tales aspectos.

Cuestionamiento Nº 5                           	Contra la absolución de la Observación Nº 3 del participante GENLAB DEL PERÚ S.A.C.

El participante cuestiona la absolución de la Observación Nº 3 del participante GENLAB DEL PERÚ S.A.C., pues sostiene que el Comité Especial se habría extralimitado en sus funciones toda vez que habría incluido un nuevo factor de evaluación “Tiempo de fabricación de los equipos” a pesar que el referido observante no habría solicitado dicha  incorporación, asimismo, refiere que no existiría razonabilidad ni mucho menos congruencia entre la referida observación y su absolución, además, se estaría vulnerando los Principios de Razonabilidad y Transparencia. Por lo tanto, solicita que se deje sin efecto la absolución de la referida observación y, en consecuencia que no se incluya en las Bases Integradas el factor de evaluación “Tiempo de fabricación de los equipos”.

Pronunciamiento

De la revisión de los factores de evaluación contemplados en el Capítulo IV de las Bases se advierte que inicialmente no se contempló el factor de evaluación “Tiempo de fabricación de los equipos”.

Ahora bien, el Comité Especial, al absolver la Observación Nº 3 del participante GENLAB DEL PERÚ S.A.C., quien observó los criterios de evaluación establecidos para el factor de evaluación “Plazo de Entrega” a fin que se establezca un puntaje adecuado no menor de cuarenta y cinco (45) días al postor que oferte equipos nuevos de reciente importación, debiendo ser dicho puntaje mayor a los que ofertan ya usados, señaló lo siguiente:

“El Comité Especial solicitó el apoyo del área usuaria, obteniendo la siguiente respuesta:

Se acoge la observación. Se agregará el Factor de Evaluación “Tiempo de fabricación de los equipos”, redistribuyéndose el puntaje de los otros factores de la siguiente manera:

- CERTIFICADO DE CALIDAD

Puntaje Máximo 10 Puntos

| CERTIFICADO DE CALIDAD | PUNTAJE |
| --- | --- |
| Certificado de Calidad ISO 9001:2008; se podrá presentar otro documento oficial como (ISO 13485:2003) | 10 |

- PLAZO DE ENTREGA

Puntaje Máximo 30 Puntos

| PLAZO DE ENTREGA | PUNTAJE |
| --- | --- |
| De 25 días a 44 días calendarios | 20 |
| Menor de 25 días calendarios | 30 |

- EXPERIENCIA DEL POSTOR

Puntaje Máximo 40 Puntos

| EXPERIENCIA DEL POSTOR | PUNTAJE |
| --- | --- |
| Mayor de 04 hasta 05 veces el Valor Referencial Total del Ítem cotizado. | 40 |
| Mayor de 03 hasta 04 veces el Valor Referencial Total del Ítem cotizado. | 35 |
| Mayor de 02 hasta 03 veces el Valor Referencial Total del Ítem cotizado. | 30 |
| Mayor de 01 hasta 02 veces el Valor Referencial Total del Ítem cotizado. | 25 |

- CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACION

Puntaje Máximo 10 Puntos

| CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACION | PUNTAJE |
| --- | --- |
| Se debe utilizar la siguiente fórmula de evaluación: PCP= PF x CBC NC Donde: PCP = Puntaje a otorgarse al postor. PF = Puntaje máximo al postor. NC = Número de contrataciones CBC = Número de constancias de prestación válidas. | 10 |

- TIEMPO DE FABRICACION DE LOS EQUIPOS

Puntaje Máximo 10 Puntos

Se acreditará mediante Declaración Jurada elaborada por el postor.

| TIEMPO DE FABRICACION DE LOS EQUIPOS | PUNTAJE |
| --- | --- |
| Menor de 1 año, contado a partir de la fecha de presentación de propuestas. | 10 |
| De 1 a 4 años, contados a partir de la fecha de presentación de propuestas. | 05 |

Aunado a ello, en el informe técnico remitido con ocasión de las solicitudes de elevación de observaciones, el Comité Especial indicó lo siguiente:

“El Área Usuaria consideró el tiempo de fabricación de los equipos como una mejora de la propuesta dada por la empresa.

Si bien GENLAB no solicitó aumentar un nuevo factor de evaluación, sí solicitó establecer un puntaje adecuado al postor que oferte equipos nuevos de reciente importación”

Sobre el particular, cabe señalar que en las Bases del presente proceso no se encontraba contemplado inicialmente el factor de evaluación referido al tiempo de fabricación de los equipos; aunado a ello, de la revisión del pliego absolutorio de observaciones se evidencia que la Observación Nº 3 del participante GENLAB DEL PERÚ S.A.C. se encontraba referida a cuestionar el tiempo establecido en el factor de evaluación referido al plazo de entrega, no advirtiéndose fehacientemente en dicha observación que dicho participante haya solicitado textualmente la inclusión de un nuevo factor de evaluación, por lo que dicha inclusión no obedece a alguna consulta u observación formulada por alguno de los participantes, por ende, se advierte que el cuestionado factor de evaluación ha sido incluido a través de una modificación de oficio realizada por el Comité Especial, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento.

Por lo tanto, estando a lo señalado en el párrafo precedente, este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER el presente cuestionamiento, por lo que, con ocasión de la integración de las Bases, deberá dejarse sin efecto lo absuelto en la Observación Nº 3 del participante GENLAB DEL PERÚ S.A.C. referido a la inclusión del factor de evaluación “Tiempo de fabricación de los equipos”, y mantenerse los puntajes establecidos inicialmente en las Bases del factor “Plazo de Entrega”.

- CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE  CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58 de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a la Ley y el Reglamento.

3.1. Resumen Ejecutivo

Cabe señalar que mediante Resolución N° 270-2013-OSCE/PRE de fecha 09.AGO.2013 este Organismo Supervisor aprobó la Directiva N° 004-2013-OSCE/CD "Disposiciones sobre el contenido del Resumen Ejecutivo del estudio de posibilidades que ofrece el mercado", en adelante Directiva, y los formatos respectivos, los cuales son de obligatorio cumplimiento para todas las Entidades que se encuentran bajo el ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado a partir del 1 de enero de 2014.

Ahora bien, de la revisión del Resumen Ejecutivo del Estudio de Posibilidades que ofrece el Mercado publicado conjuntamente con las Bases, se advierte que no se cumplió con registrar toda la información solicitada, toda vez que:

- En el numeral 1.6 no se ha indicado si el presente proceso deviene de un proyecto de inversión pública o no.

- En el numeral 2.1 se advierte que no se han completado la información relacionada al requerimiento.

- En el numeral 2.5 se indica que sí se ha llevado a cabo un proceso de estandarización; no obstante, no se ha indicado mayor información al respecto, por tanto, la Entidad deberá verificar ello, y modificar lo consignado en dicho numeral.

- En el numeral 3.1 se ha indicado que existió la posibilidad de emplear más de una fuente, no obstante se ha indicado en el numeral 3.2 que solo se utilizó la fuente “Cotizaciones”; ahora bien, considerando que en el Formato de Cuadro Comparativo se han precisado las fuentes “Precios Históricos de la Entidad” y “Precios del SEACE”, deberá modificarse el Formato de Resumen Ejecutivo de forma congruente con la información consignada en el Formato de Cuadro Comparativo.

- Considerando que en atención a la absolución de la Observación Nº 2 del participante INMUNOCHEM S.A.C. se modificó el monto del valor referencial, corresponde que se modifique el numeral 3.4 del Formato de Resumen Ejecutivo

- En el numeral 5 no se ha indicado el nombre, firma y sello del funcionario competente del Órgano Encargado de las Contrataciones.

De otro lado, de la revisión de la información consignada en el Formato de Cuadro Comparativo publicado con ocasión de la absolución de la Observación Nº 2 del participante INMUNOCHEM S.A.C. se advierte que no se ha consignado toda la información establecida en dicho formato, tales como la marca y procedencia cotizada por “PRODUCTOS ROCHE”, entre otros aspectos.

Por lo tanto, con ocasión de la integración de las Bases, deberá registrarse en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) el Formato del Resumen Ejecutivo a través del cual se complete toda la información requerida y subsanando las deficiencias señaladas precedentemente, conforme lo dispuesto a la Directiva N° 004-2013-OSCE/CD, y el “Formato del Cuadro Comparativo” debidamente llenado, el cual deberá guardar congruencia con lo consignado en el “Formato del Resumen Ejecutivo”.

Asimismo, cabe recordar que el formato de Resumen Ejecutivo que obra en el expediente de contratación debe contener el nombre, firma y sello del funcionario competente del Órgano Encargado de las Contrataciones, aun cuando el formato registrado en el SEACE no los contenga.

Finalmente, la Entidad deberá impartir las directrices que resulten necesarias a fin de evitar situaciones similares en futuros procesos de selección.

3.2. Valor referencial

En el numeral 1.3 del Capítulo I de la Sección Específica se precisó inicialmente el valor referencial del presente proceso, no obstante, considerando que en atención a la absolución de la Observación Nº 2 del participante INMUNOCHEM S.A.C. se modificó el valor referencial del presente proceso, con ocasión de la integración de las Bases, deberá modificarse el numeral 1.3 de las Bases, así como toda aquella sección que corresponda a fin que guarde congruencia con el nuevo valor referencial.

3.3. Carta de representación de la marca ofertada

En el literal i) de la relación de documentos de presentación obligatoria se advierte que se requiere el siguiente documento:

“i) Carta de Representación de la marca ofertada (original o copia).

Otorgada por el fabricante, dueño de la marca (sólo para postores que no fabrica o no son dueño de marca). Con vigencia mínima a la fecha de Presentación de Propuesta. Deberá estar a nombre del postor. En caso los postores presenten una Carta de Representación del distribuidor, ésta deberá anexar un documento que indique que el fabricante o dueño de la marca de los productos ofertados otorga la condición de representante al distribuidor.”

Ahora bien, con ocasión de la absolución de la Consulta Nº 8 del participante INMUNOCHEM S.A.C. el Comité Especial precisó que la carta de representación de la marca debe tener un plazo mínimo de un año de emisión y debe encontrarse vigente al momento de la presentación de propuestas.

Al respecto, si bien la Entidad mediante la presentación de una carta de representación buscaría asegurar el origen legal de los productos contratados, su exigencia no necesariamente garantiza el cumplimiento de dicho objetivo, pues con o sin dicho documento, existe la posibilidad que los bienes entregados posean un origen inadecuado (por ser adulterados, ingresados indebidamente al territorio nacional, falseados, etc.).

Por lo tanto, toda vez que el único obligado a cumplir con sus obligaciones en los términos y condiciones ofertados en el proceso de selección es el contratista, independientemente de su calidad de representante, distribuidor, importador o fabricante, y considerando la inconveniencia de requerir la carta de representación otorgada por el fabricante, o, que esta sea emitida por el distribuidor autorizado por el fabricante o dueño de la marca, con ocasión de la integración de las Bases, deberá suprimirse el literal n) de los requisitos para la suscripción del contrato.

Sin perjuicio de ello, debe tenerse en cuenta que la condición de distribuidor autorizado o fabricante significaría un valor agregado a la propuesta del postor, dado que, tanto para la adquisición de bienes como para la contratación de un servicio, implicaría que la Entidad cuente con un mayor respaldo o mayor seguridad no solo respecto de la procedencia legal del bien o de los activos que se entreguen como consecuencia de la contratación de un servicio, sino también porque ello podría representar una ventaja ante posibles contingencias durante la ejecución del contrato.

En ese sentido, la Entidad podrá calificar dentro de los factores de evaluación la acreditación de la condición de distribuidor autorizado o fabricante del producto ofertando.

3.4. Documentación de presentación facultativa

A efectos de que la forma de acreditación del factor que evalúa el cumplimiento de la prestación se adecúe a lo establecido por las Bases Estándar, deberá consignarse en el literal b) de la documentación facultativa de la propuesta técnica que el factor de evaluación “Cumplimiento de la prestación” se acreditará mediante la presentación de un máximo de veinte (20) constancias de prestación o cualquier otro documento que, independientemente de su denominación, indique, como mínimo, lo siguiente: i) La identificación del contrato u orden de compra, indicando como mínimo su objeto, ii) El monto correspondiente; esto es, el importe total al que asciende el contrato, comprendiendo las variaciones por adicionales, reducciones, reajustes, etc., que se hubieran aplicado durante la ejecución contractual, y iii) Las penalidades en que hubiera incurrido el contratista durante la ejecución de dicho contrato.

- CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto:

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta lo indicado en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar, así como registrar en el SEACE la documentación solicitada.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que, a tenor del artículo 24 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de cinco (5) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar  al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58 del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 02 de febrero de 2015.

JULIA ASPÍLLAGA MONSALVE

Directora (e) de Supervisión

AEC/GOA.

http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/Comunicados/2013/C08_2013-02-22.pdf.

http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/ERDisMed/Consultas_Tecnicas.pdf.