PRONUNCIAMIENTO Nº 141-2015/DSU

Entidad:	Hospital Belén de Trujillo (Gobierno Regional de la Libertad – U.E. 403- Salud Trujillo Sur-Oeste).

Referencia:		Licitación Pública Nº 006-2014-HBT convocada para la contratación del “Suministro de Gases Medicinales para el Hospital Belén de Trujillo”.

- ANTECEDENTES

Mediante Oficio N° 001-2015-CE-LP 006-2014-HBT, recibido con fecha 22.ENE.2015, el Presidente del Comité Especial remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las seis (06) observaciones presentadas por el participante MESSES GASES DEL PERU S.A.; así como el informe técnico respectivo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y el artículo 58 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

Al respecto, resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de: a) Las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; b) Las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) El acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando este último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa; siempre que el solicitante se haya registrado como participante hasta el vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

Por tanto, en la medida que la Observación N° 6 fue acogida y no ha sido cuestionada por el participante en su solicitud de elevación, no corresponde que este Organismo Supervisor se pronuncie sobre esta, asimismo, se advierte que la Observación N° 1 y 2 fueron parcialmente acogidas, por lo que, solo corresponde pronunciarnos sobre los extremos no acogidos.

Además, cabe señalar que, si bien en el pliego absolutorio el Comité Especial señaló que no acogía la observación N° 4, se advierte que en realidad esta fue acogida parcialmente, por lo que, solo corresponde pronunciarnos sobre los extremos no acogidos.

Sin perjuicio de las observaciones de oficio que se formulen respecto de aspectos relevantes de las Bases, de conformidad con el artículo 58 de la Ley.

- OBSERVACIONES

2.1 Observante:                                    MESSES GASES DEL PERU S.A.

Observaciones N° 1 y 2                         Contra la documentación de presentación obligatoria

Mediante las Observaciones N° 1 y 2 el participante cuestiona la documentación de presentación obligatoria por los siguientes fundamentos:

- A través del extremo no acogido de la Observación N° 1 cuestiona el litera g) “Certificado de Registro Sanitario”, pues sostiene que dicho certificado solo es otorgado a las droguerías, por lo que, solicita que se acepte además la presentación de la “Copia de la resolución directoral del titular del registro sanitario”.

- A través del extremo no acogido de la Observación N° 2 cuestiona el litera h) “Certificado de Buena Práctica de manufactura del laboratorio fabricante”, pues señala que el único responsable por la emisión del certificado de Buenas Prácticas de Manufactura es el Ministerio de Salud a través de DIGEMID como autoridad competente o la autoridad competente del país fabricante siempre y cuando se trate de países de alta vigencia sanitaria, lo cual se encuentra amparado en el artículo 22 de la Ley N° 29459 “Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios” y el artículo 113 del D.S 014-2011 “Reglamento de Establecimiento Farmacéuticos”, por tanto, solicita que dicho requerimiento debe ser modificado según lo estipulado en los mencionados artículos.

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases, se advierte que en la documentación de presentación obligatoria del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases, se ha establecido, entre otros, la siguiente documentación:

Documentación de presentación obligatoria:

(…)

- Certificado del Registro Sanitario (Copia simple)

Vigente a la fecha de Presentación de Propuestas, expedido por el Ministerio de Salud (DIGEMID). Los datos expresados en la oferta presentada, deben coincidir con los datos indicados en el Registro Sanitario del producto ofertado. Para productos importados deberán estar a nombre de la empresa postora.

En el caso de aquellos productos que por su naturaleza no requieren de Registro Sanitario, el postor deberá acreditar tal condición con documento oficial expedido por DIGEMID.

Para el caso de empresas distribuidoras de productos nacionales o importados, podrán presentar copia simple del Registro Sanitario del fabricante con su respectiva Carta de Representación a nombre del postor o Certificado de Registro Sanitario a nombre del postor. No se aceptará expedientes en trámite para la obtención del Registro.

- Certificado de Buena Práctica de Manufactura del laboratorio fabricante (copia simple)

Con traducción al castellano en caso de estar en idioma extranjero, efectuada por traductor público juramentado. Vigente a la fecha de Presentación de Propuestas, extendido por autoridad competente en país de origen. Se podrá presentar documentos que acrediten la misma función, valor o eficacia que los Certificados de Buenas Prácticas de Manufactura extendido por autoridad competente en el país de origen, con una antigüedad de emisión no mayor a 02 (dos) años, esta opción sólo se realizará en los casos en que el país de origen de los productos no expida Certificados de Buenas Prácticas de Manufactura y deberá consignar obligatoriamente, que el fabricante del producto cumple con las Buenas Prácticas de Manufactura o de fabricación.

También se aceptará la presentación del Certificado de Libre Venta o Libre comercialización de países de la Comunidad Europea que señalen que el fabricante cumple con la directiva 98/79CE ó 93/42/CE como documento alternativo al Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura.

Se podrá admitir el certificado expedido por la FDA, o Certificado de Cumplimiento de Norma ISO/EN 13485,  en el que se consigne el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura, la relación de la planta evaluada y los productos y familia de productos que incluye el certificado, podría considerarse como documento alternativo a la presentación del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura

En caso de presentar el documento solicitado, en idioma distinto al castellano; se deberá presentar copia simple de la traducción pública juramentada de acuerdo a lo establecido en el artículo 62° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Si el producto a ofertar no le es exigible la presentación de alguno de los documentos solicitados en el presente literal, el postor deberá presentar  un documento emitido por la  DIGEMID que no lo requieren.

Es el caso que, en el pliego absolutorio, al absolver las referidas observaciones, el Comité Especial señaló lo siguiente:

- Respecto de la Observación N° 1:

“En consulta con el área usuaria se acoge parcialmente su observación, se aceptarán expediente en trámite para la obtención del Registro Sanitario de acuerdo a la normatividad vigente”.

- Respecto de la Observación N° 2:

“En consulta con el área usuaria se acoge parcialmente su observación, el segundo párrafo del literal h) del numeral 2.5.1 sobre la propuesta técnica quedará redactado de la siguiente manera: Para productos elaborados en el extranjero, podrá aceptarse como documentos alternativos al Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, el Certificado de Libre Venta o el Certificado de Libre Comercialización y el Certificado de Productos Farmacéuticos, los que deberán certificar que el laboratorio fabricante cumple con las Buenas Prácticas de Manufactura”.

Al respecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley, en concordancia con el artículo 11 del Reglamento, la definición de las especificaciones técnicas deberá ser realizada por el área usuaria en coordinación con el órgano encargado de las contrataciones de la Entidad, evaluando en cada caso las alternativas técnicas y las posibilidades que ofrece el mercado para la satisfacción del requerimiento.

Por su parte, el artículo 42 del Reglamento señala que dentro del contenido mínimo del sobre de la propuesta técnica se debe exigir la documentación que acredite el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos, siempre que esté acorde con el Principio de Economía contemplado en el artículo 4 del citado cuerpo normativo, según el cual se deben evitar en las Bases formalidades costosas e innecesarias.

En consecuencia, siendo responsabilidad de la Entidad la determinación de las especificaciones técnicas, así como la documentación con la cual se acreditan aquéllas, y que la pretensión del recurrente es que se modifiquen los cuestionados documentos del modo que él propone, careciendo de competencia para ello, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER las Observaciones N° 1 y 2.

Cabe acotar que, la información brindada por la Entidad tiene carácter de declaración jurada y se encuentra sujeto a rendición de cuentas por parte del área usuaria y/o dependencia técnica encargada de la determinación de las referidas especificaciones técnicas, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismo competentes.

Asimismo, se le recuerda a la Entidad que es su responsabilidad hacer uso eficiente de los recursos públicos y aplicar de forma idónea las disposiciones normativas conforme a criterios de razonabilidad y congruencia a efectos de no ver perjudicada la ejecución del contrato.

Observaciones N° 3, 4 y 5                             Contra los requerimientos técnicos mínimos

Mediante las Observaciones N° 3, 4 y 5 el participante cuestiona los requerimientos técnicos mínimos por los siguientes fundamentos:

- A través de la Observación N° 3 cuestiona, respecto del aire medicinal, el requisito en el cual “los cilindros deben de estar ensayados e inspeccionados de acuerdo a la norma técnica peruana”, pues señala que “la serie de normas Técnicas Peruanas emitidas por INDECOPI en relación a gases no se refiere específicamente a productos de uso medicinal, y tampoco considera el aire bajo ninguna de sus presentaciones. En su defecto la normativa nacional aplicable emitida por el Ministerio de Salud, regula las especificaciones y metodologías de análisis de los gases medicinales, a través del Reglamento del artículo 50 de la Ley N° 26842, Ley General de Salud y el D.S 016-2011S.A. Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos, Médicos y Productos Sanitarios”, por tanto, solicita que debe modificarse dicho requerimiento, toda vez que actualmente no existen normas técnicas para gases medicinales, y que en su lugar debe considerarse a las “Farmacopeas Oficiales vigentes reconocidas por el Reglamento del artículo 50 de la Ley N° 26842, Ley General de Salud”.

- A través de la Observación N° 4 cuestiona el requisito, respecto del oxígeno gaseoso medicinal, en el cual se solicita “Oxígeno Mínima: Fase Gaseosa 99.8% de pureza”, pues señala que “la pureza de oxígeno a la que hace referencia el requisito no corresponde con ninguna de las Farmacopeas Oficiales vigentes autorizadas por el reglamento del artículo 50 de la Ley N° 26842, Ley General de Salud; y/o lo indicado en la RM N° 599-2012/MINSA Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales”.

Asimismo, añade que “el resto de las especificaciones de impureza consignadas hacen referencia a la Farmacopea Europea vigente; sin embargo, éstas deben de considerar a todas las Farmacopeas Oficiales vigentes reconocidas por el Reglamento del artículo 50 de la Ley N° 26842, Ley General de Salud”, por tanto, solicita modificar dicho requerimiento considerando que se haga referencia a las “Farmacopeas  autorizadas por la DIGEMID para la obtención del registro sanitario”.

- A través de la Observación N° 5 cuestiona, respecto del oxígeno liquido medicinal, lo siguiente:

- Que, se solicite el “Oxígeno Mínima: 99.8% de pureza”, pues señala que “la pureza de oxígeno a la que hace referencia el requisito no corresponde con ninguna de las Farmacopeas Oficiales vigentes autorizadas por el reglamento del artículo 50 de la Ley N° 26842, Ley General de Salud; y/o lo indicado en la RM N° 599-2012/MINSA Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales. El resto de las especificaciones de impureza consignadas hacen referencia a la Farmacopea Europea vigente; sin embargo, éstas deben de considerar a todas las Farmacopeas Oficiales vigentes reconocidas por el Reglamento del artículo 50 de la Ley N° 26842, Ley General de Salud”, por tanto, solicita modificar dichas especificaciones considerando que se haga referencia a las “monografías autorizadas por la DIGEMID para la obtención del registro sanitario”.

- Que, se solicite que “los cilindros deben de estar ensayados e inspeccionados de acuerdo a la norma técnica peruana 399.75”, pues señala que “no existe tal norma técnica y que la existente en referencia al oxígeno (NTP 311.113) no es específica para uso medicinal”.

- Que, se requiera que el “producto debe de contar con registro sanitario vigente”, no obstante lo consignado en la Segunda Disposición complementaria Transitoria del D.S. 016-2011 S.A., Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, en la cual  se señala que “… Para el caso de solicitudes de reinscripción en el registro sanitario de productos farmacéuticos que, a la fecha del presente reglamento, posean registro sanitario con fecha de vencimiento hasta el 31 de diciembre del 2013, este seguirá produciendo efectos hasta el pronunciamiento de la autoridad nacional de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios sobre su solicitud, siempre y cuando los interesados hayan presentado sus solicitudes de reinscripción con anterioridad al vencimiento de su registro…”, la cual fue prorrogada por la primera disposición complementaria transitoria del D.S. 016-2013 donde se menciona que “… Prorróguese el plazo de vencimiento dispuesto en la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 016-2011-SA, hasta el 26 de noviembre del 2014, bajo los mismos efectos y en las mismas condiciones previstas en dicha disposición…”, por tanto, solicita que se indique que se aceptarán expedientes en trámite atendiendo a estos dispositivos legales.

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases, se advierte que en  el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, se ha establecido lo siguiente:

    - ESPECIFICACIONES POR ITEM

| ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES TECNICAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | AIRE MEDICINAL | * AIRE SINTETICO MEDICINAL 02 21% n2 bal 79% REQUISITOS ADICIONALES: - SE DEBE ENVASAR EN CILINDROS DE ACERO FORJADO DE ALTA PRESION. - IDENTIFICACION DE CILINDROS DEBE CUMPLIR CON LA NORMA TECNICA PERUANA 399.700. EL ALMACENAJE Y MANIPULEO DE CILINDROS DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA TECNICA PERUANA 399.706. -LOS CILINDROS DEBEN ESTAR ENSAYADOS E INSPECCIONADOS DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA. - EL PRODUCTO DEBE CONTAR CON REGISTRO SAITARIO VIGENTE. - CAPACIDAD DE CILINDRO: 6m3 y 8 m3, |
| 2 | OXIGENO GASEOSO MEDICINAL | - OXIGENO MINIMA: FASE GASEOSA, 99.8%, PUREZA - HUMEDAD: FASE GASEOSA, 20.OMG/M3 MAXIMO - MONOXIDO DE CARBONO: FASE GASEOSA, 10.0 PPM, MAXIMO - BIOXIDO DE CARBONO: FASE GASEOSA, 300.0 PPM, MAXIMO - OXIDO DE NITROGENO: FASE GASEOSA, 5.0, MAXIMO REQUISITOS ADICIONALES: - SE DEBE ENVASAR EN CILINDROS DE ACERO FORJADO DE ALTA PRESION. - IDENTIFICACION DE CILINDROS DEBE CUMPLIR CON LA NORMA TECNICA PERUANA 399.700. - EL ALMACENAJE Y MANIPULEO DE CILINDROS DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA TECNICA PERUANA 399.706. - LOS CILINDROS DEBEN ESTAR ENSAYADOS E INSPECCIONADOS DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA PERUANA 399.75. - EL PRODUCTO DEBE CONTAR CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE. - SI EL PRODUCTO ES FABRICADO POR UN PROCESO DISTINTO AL DE LICUETFACCION DEL AIRE, DEBE EFECTUARSE PRUEBAS DE DETERMINACION DE DIOXIDO DE CARBONO Y DE MONOXIDO DE CARBONO. - CAPACIDAD DE CILINDRO: 6m3 y 8 m3, |
| 3 | OXIGENO LÍQUIDO MEDICINAL. | - OXIGENO MINIMA: 99.8% PUREZA - AGUA: 67 PPM, MAXIMO - MONOXIDO DE CARBONO: 10.0 PPM, MAXIMO - DIOXIDO DE CARBONO: 300.0 PPM, MAXIMO REQUISITOS ADICIONALES: - SE DEBE ENVASAR EN CILINDROS DE ACERO FORJADO DE ALTA PRESION. - IDENTIFICACION DE CILINDROS DEBE CUMPLIR CON LA NORMA TECNICA PERUANA 399.700. - EL ALMACENAJE Y MANIPULEO DE CILINDROS DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA TECNICA PERUANA 399.706. - LOS CILINDROA DEBEN ESTAR ENSAYADOS E INSPECCIONADOS DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA PERUANA 399.75. - EL PRODUCTO DEBE CONTAR CON REGSITRO SANITARIO VIGENTE. - SI EL PRODUCTO ES FABRICADO POR UN PROCESO DISTINTO AL DE LICUEFACCION DEL AIRE, DEBE EFECTUARSE PRUEBAS DE DETERMINACION DE DIOXIDO DE CARBONO Y DE MONOXIDO DE CARBONO. |

Es el caso que, en el pliego absolutorio, al absolver las referidas observaciones, el Comité Especial señaló lo siguiente:

- Respecto de la Observación N° 3:

“En consulta con el área usuaria no se acoge su observación, en el capítulo III ‘Especificaciones Técnicas’ página 24 incisos d) DE LOS CILINDROS: el Hospital requiere que los cilindros deberán haber sido aprobados con presión hidráulica mínima de 150% con una vigencia de 5 años a partir de la última prueba EL CUAL DEBERÁ ESTAR INDICADO EN CADA CILINDRO. Además existen normas técnicas peruanas que se ajustan a las regulaciones para recipientes de presión, como es el caso del Decreto Supremo N° 42-F”.

- Respecto de la Observación N° 4:

“En consulta con el área usuaria no se acoge su observación, ceñirse a lo establecido en las bases, lo indicado por la farmacopea es una pureza mínima aceptada, sin embargo por tema de procedimientos especiales es necesario otros valores de pureza. Por lo tanto, en coordinación con el área usuaria se mantiene los valores”.

- Respecto de la Observación N° 5:

“En consulta con el área usuaria no se acoge su observación, ceñirse a lo establecido en las bases, lo indicado por la farmacopea es una pureza mínima aceptada, sin embargo por tema de procedimientos especiales es necesario otros valores de pureza. Por lo tanto, en coordinación con el área usuaria se mantiene los valores.

OXIGENO LÍQUIDO MEDICINAL 99.8 % PUREZA

En el capítulo III ‘Especificaciones Técnicas’ página 24 incisos d) DE LOS CILINDROS: el Hospital requiere que los cilindros deberán haber sido aprobados con presión hidráulica mínima de 150% con una vigencia de 5 años a partir de la última prueba EL CUAL DEBERÁ ESTAR INDICADO EN CADA CILINDRO. Además existen normas técnicas peruanas que se ajustan a las regulaciones para recipientes de presión, como es el caso del Decreto Supremo N° 42-F”.

Adicionalmente, a través del Informe N° 002-2015-GR/LL/GRDS/DRSP-HBT-UM, remitido con ocasión de la elevación de las observaciones, el Comité Especial, respecto de la Observación N° 5, señaló lo siguiente:

“Como área usuaria nos rectificamos, en cuanto al oxígeno liquido medicinal informamos que por error se obvio retirar de las Bases Integradas el texto ‘Norma Técnica Peruana 399.75’, según la absolución de observaciones debe quedar como ‘Según la normativa vigente’”.

Sobre el particular, cabe precisar que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, es facultad de la Entidad determinar, sobre la base de sus propias necesidades, las características, requerimientos y especificaciones técnicas de los bienes, servicios u obras que desea adquirir y/o contratar, los que deberán incidir sobre los objetivos, funciones y operatividad de aquellos.

De este modo, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de los bienes requeridos.

Adicionalmente, cabe precisar que, en los numerales 4.2 del "Formato de Resumen Ejecutivo" la Entidad ha declarado que, del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, se ha evidenciado la pluralidad de postores que estarían en capacidad de cumplir con los requerimientos.

En ese sentido, considerando que la determinación de los requerimientos técnicos mínimos es responsabilidad de la Entidad en atención al mejor conocimiento de sus necesidades, y que la pretensión del recurrente es que estos se modifiquen del modo que él propone, sin tener competencia para ello, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER  las Observaciones N° 3, 4 y los extremos a) y c) de la Observación N° 5.

Respecto del extremo b) de la Observación N° 5, cabe señalar que, toda vez que la Entidad ha señalado en su informe técnico que por error obvio retirar el texto “Norma Técnica Peruana 399.75”,  debiendo quedar como ‘Según la normativa vigente’”, lo que se condice con lo observado por el participarte, este Organismo Supervisor a decidido ACOGER dicho extremo.

Sin perjuicio de ello, considerando que el Comité Especial no precisa si dichas especificaciones técnicas corresponden o no a la farmacopea europea, con ocasión de la integración de Bases, deberá efectuarse las verificaciones pertinentes e informarse al respecto, siendo que en caso, las características técnicas correspondan exclusivamente a la farmacopea europea deberá informarse sobre las razones que hacen indispensable adquirir los bienes materia de adquisición con dichas características, pues podría resultar excesivo restringir el origen del producto.

Cabe acotar que, en la medida que establecer los documentos que deben presentarse obligatoriamente en la propuesta técnica es exclusiva responsabilidad de la Entidad, su contenido se encuentra sujeto a rendición de cuentas por parte de las dependencias técnicas competentes, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismo competentes, no siendo este Organismo Supervisor perito técnico en aspectos específicos de las características técnicas.

Asimismo, se le recuerda a la Entidad que es su responsabilidad hacer uso eficiente de sus recursos y aplicar de forma idónea las disposiciones normativas conforme a criterios de razonabilidad y congruencia a efectos de no ver perjudicada la ejecución del contrato.

- CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE  CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58 de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a dicha Ley y su Reglamento:

  - Resumen ejecutivo

De la revisión del Formato de Cuadro Comparativo se aprecia que la Entidad ha declarado en el numeral 4.2 que existe pluralidad de proveedores que estarían en la capacidad de cumplir con los requerimientos técnicos mínimos, no obstante, de la revisión del cuadro comparativo, se advierte que se ha consignado, respecto del item N° 1 “Oxígeno Líquido Medicinal”, la cotización únicamente del proveedor MESES GASES DEL PERU S.A., además el precio histórico de la Entidad corresponde a una contratación efectuada con el proveedor MESES GASES DEL PERU S.A., lo cual no se condice con lo declarado por la Entidad.

En ese sentido, con ocasión de la integración de las Bases, deberá corregirse dicha incongruencia de modo que se evidencie la pluralidad de proveedores declarada; y, en caso se advierta que no existe pluralidad de proveedores, deberá modificarse lo consignado en el numeral 4.2 del formato de cuadro comparativo e indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores, bajo responsabilidad de la Entidad.

Cabe acotar que, en la medida que establecer los documentos que deben presentarse obligatoriamente en la propuesta técnica es exclusiva responsabilidad de la Entidad, su contenido se encuentra sujeto a rendición de cuentas por parte de las dependencias técnicas competentes, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismo competentes, no siendo este Organismo Supervisor perito técnico en aspectos específicos de las características técnicas.

Asimismo, se le recuerda a la Entidad que es su responsabilidad hacer uso eficiente de sus recursos y aplicar de forma idónea las disposiciones normativas conforme a criterios de razonabilidad y congruencia a efectos de no ver perjudicada la ejecución del contrato.

  - Documentación de presentación obligatoria

- Se advierte que en el literal h) de la documentación de presentación obligatoria se ha establecido que el Certificado de Buena Práctica de Manufactura del laboratorio fabricante se acompañe de “traducción al castellano en caso de estar en idioma extranjero, efectuada por traductor público juramentado”.

Al respecto, con ocasión de la Integración de las Bases, deberá adecuarse tal disposición a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 080-2014-EF, el cual modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, referido a la traducción oficial efectuada por traductor público juramentado.

  - Documentación de presentación facultativa

Se advierte que únicamente se ha establecido la documentación con la cual se acreditará los factores de evaluación “experiencia del postor” y “cumplimiento de la prestación”, por lo que, con ocasión de la integración de las Bases, deberá consignarse la documentación que acreditará los demás factores de evaluación.

- CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto:

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta lo indicado en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar, así como registrar en el SEACE la documentación solicitada.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que, a tenor del artículo 24 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de cinco (5) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58 del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 5 de febrero de 2015.

PHT/NVC.

Artículo 4.- Principios que rigen las contrataciones

(…)

i) Principio de Economía: En toda contratación se aplicarán los criterios de simplicidad, austeridad, concentración y ahorro en el uso de los recursos, en las etapas de los procesos de selección y en los acuerdos y resoluciones recaídos sobre ellos, debiéndose evitar exigencias y formalidades costosas e innecesarias en las Bases y en los contratos.