PRONUNCIAMIENTO Nº 232-2015/DSU

Entidad:	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima-SEDAPAL

Referencia:		Licitación Pública N° 46–2014/SEDAPAL convocada para contratación de la ejecución de la obra: “Mejoramiento y Rehabilitación del sistema de agua potable y alcantarillado Urb. Los Jazmines-Distrito de San Juan de Lurigancho”.

- ANTECEDENTES

Mediante la Carta N° 001-2015-CE-LP N° 0046-2014-SEDAPAL, recibida el 13.FEB.15, subsanada mediante la Carta N° 002-2015-CE-LP N° 0046-2014-SEDAPAL, recibida el 16.FEB.15, el Presidente del Comité Especial remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las siete (7) observaciones formuladas por el participante INGENIERIA MEDIOAMBIENTE & CONSTRUCCION S.A.C.; así como el informe técnico respectivo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y el artículo 58 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

Al respecto, resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de: a) las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando éste último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa, siempre que se haya registrado como participante hasta el vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

En ese sentido, respecto de las siete (7) observaciones formuladas por el participante INGENIERIA MEDIOAMBIENTE & CONSTRUCCION S.A.C., este Organismo Supervisor no se pronunciará acerca de la denominada Observación N° 3, puesto que el primer extremo se trata de una solicitud de aclaración respecto de un determinado extremo del contenido de las Bases, es decir, constituye en estricto una consulta; y, el segundo extremo constituye una solicitud de modificación que no cuestiona la legalidad del contenido de las Bases, supuestos no previstos en el artículo  58° del Reglamento.

Con relación a la Observación N° 6, cabe indicar que de la revisión del pliego absolutorio de observaciones, se advierte que contiene dos extremos, de los cuales el primero fue acogido por el Comité Especial; por lo que, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente del extremo no acogido.

Todo ello sin perjuicio de las observaciones de oficio que se formulen respecto de aspectos relevantes de las Bases, de conformidad con el artículo 58° de la Ley.

- OBSERVACIONES

Observante: 	INGENIERIA MEDIOAMBIENTE & CONSTRUCCION S.A.C.

Observaciones N° 1 y N° 2    	Contra la Sección General de las Bases

El participante cuestiona la información consignada en la Sección General de las Bases por las siguientes razones:

Mediante la Observación N° 1, el participante cuestiona que en los numerales 3.1 y 3.2.2 de la Sección General de las Bases, se solicite la presentación de una Garantía de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias.

Al respecto, refiere que la Entidad no está considerando en las Bases dicha prestación accesoria; lo cual no se encuentra conforme a la Directiva N° 009-2009-OSCE/CD, que  cita "La entidad deberá haber definido en las Bases cuales son estas prestaciones que deberá realizar el proveedor a quien se le adjudique la buena pro y las condiciones para su realización".

Por lo tanto, solicita suprimir el requerimiento de la Garantía de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias.

Mediante la Observación N° 2, el participante cuestiona que en el numeral 3.5 de la Sección General de las Bases se indique que el plazo de ejecución de obra se inicia a partir del día siguiente que se cumplan las siguientes condiciones:

- Que la Entidad designe al inspector o al supervisor, según corresponda.

- Que la Entidad entregue el expediente técnico de obra completo al contratista.

- Que la Entidad entregue el terreno o lugar donde se ejecutará la obra al contratista.

- Que la Entidad provea al calendario de entrega los materiales o insumos al contratista, cuando en la sección específica de las Bases, la Entidad haya asumido esta obligación.

- Que la Entidad entregue el adelanto directo o el primer desembolso de dicho adelanto al contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en la sección específica de las Bases, salvo que en dicha sección no se haya previsto la entrega de este adelanto.

- Que el contratista presente el certificado de habilidad de los profesionales señalados en su propuesta técnica.

Al respecto, refiere que el calendario de entrega de materiales o insumos, solicitado mediante el numeral 4, es responsabilidad del contratista que obtenga la buena pro; y, la documentación requerida mediante el numeral 6, referente al certificado de habilidad de los profesionales, debe ser presentado de manera previa al inicio de la ejecución del contrato.

Por lo tanto, solicita suprimir los numerales 4 y 6 del numeral 3.5 de la Sección General de las Bases.

Pronunciamiento

De la revisión de los numerales 3.1, 3.2.2 y 3.5 de la Sección General de las Bases, se advierte que se solicita lo siguiente:

"3.1 DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

(...) Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

- (...) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en caso corresponda (...)

3.2.2 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, se otorgará una garantía adicional por este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso."

3.5 INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA

El plazo de ejecución de obra se inicia a partir del día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

- Que la Entidad designe al inspector o al supervisor, según corresponda.

- Que la Entidad entregue el expediente técnico de obra completo al contratista.

- Que la Entidad entregue el terreno o lugar donde se ejecutará la obra al contratista.

- Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales o insumos al contratista, cuando en la sección específica de las Bases la Entidad haya asumido esta obligación.

- Que la Entidad entregue el adelanto directo o el primer desembolso de dicho adelanto al contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en la sección específica de las Bases, salvo que en dicha sección no se haya previsto la entrega de este adelanto.

- Que el contratista presente el certificado de habilidad de los profesionales señalados en su propuesta técnica.

Estas condiciones deberán ser cumplidas dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la suscripción del contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones.

Si cumplidas las condiciones antes indicadas la estacionalidad climática no permitiera el inicio de la ejecución de la obra, la Entidad podrá acordar con el contratista la fecha para el inicio de la ejecución. Dicha decisión deberá ser sustentada en un informe técnico que formará parte del expediente de contratación de la obra."

De la revisión del pliego absolutorio de observaciones, se advierte que el Comité Especial manifestó lo siguiente:

- Con relación de la Observación N° 1, concerniente a la solicitud de suprimir la exigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de la Sección General de las Bases, el Comité Especial precisó: "(...) El numeral 7.3 del punto VI de la Directiva N° 018-2012-OSCE/CD (Incluye modificaciones dispuestas mediante Resolución N° 166-2014-OSCE/PRE de fecha 15 de mayo de 2014) precisa que las Bases Estandarizadas que forman parte de la presente directiva son de utilización obligatoria por parte de las Entidades en los procesos de selección que convoquen, estando prohibido modificar la sección general, bajo causal de nulidad del proceso de selección.

En este sentido, las Entidades se encuentran prohibidas de realizar modificación alguna a la sección general de las Bases Estandarizadas, siendo nulo el proceso de selección en caso de verificarse su transgresión.

Por otro lado, el numeral 3.1. del perfeccionamiento del contrato, para la suscripción del contrato se requiere la presentación de garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en caso corresponda, no siendo el presente proceso el caso; es por ello, que en la sección específica no se ha definido ninguna prestación accesoria, mientras que los requisitos establecidos para la suscripción del contrato se encuentran establecidos para la suscripción del contrato, se encuentran en el numeral 2.7 del Capítulo II de la Sección Específica.

Por lo antes señalado, el presente Comité Especial NO ACOGE la Observación formulada"

- Con relación de la Observación N° 2, concerniente a la solicitud de modificación del numeral 3.5 de la Sección General de las Bases, el Comité Especial precisó: "(...) El numeral 6.2del punto VI de la Directiva N° 018-2012-OSCE/CD (Incluye modificaciones dispuestas mediante Resolución N° 166-2014-OSCE/PRE de fecha 15 de mayo de 2014) precisa que las Bases Estandarizadas que forman parte de la presente directiva son de utilización obligatoria por parte de las Entidades en los procesos de selección que convoquen, estando prohibido modificar la sección general, bajo causal de nulidad del proceso de selección.

En este sentido, las Entidades se encuentran prohibidas de realizar modificación alguna a la sección general de las Bases Estandarizadas, siendo nulo el proceso de selección en caso de verificarse su transgresión.(...)

En relación al calendario de entrega de materiales, el numeral 4 del Inicio del Plazo de Ejecución de Obra, corresponde sólo cuando en la sección específica de las Bases la Entidad haya asumido esta obligación, por lo que se aclara que SEDAPAL no ha asumido esta obligación.

Por otro lado, el Pronunciamiento N° 691-2012/DSU recomiendo que de manera previa al inicio de la ejecución del contrato, y la presentación de los certificados de habilidad de los profesionales señalados en la propuesta técnica, es un requisito para el inicio del plazo de la obra, que se iniciará a partir del día siguiente de que se cumplan las condiciones del numeral 3.5 de la Sección General, y que lo indicado como ejemplo: al día siguiente de suscrita el acta de entrega del terreno, contraviene el artículo 183 del Reglamento de la Ley de Contrataciones. Por lo antes señalado, el presente Comité Especial NO ACOGE la observación formulada."

De otro lado, en relación con la Observación N° 2, en el Informe Técnico N° 001-2015-CE-LP N° 0046-2014-SEDAPAL, remitido con ocasión de la elevación de las Bases, el Comité Especial indicó:

"(...) Se debe precisar que en la página 32 de las Bases (Capítulo III Requerimientos Técnicos Mínimos), segundo párrafo de la nota IMPORTANTE señala lo siguiente:

La colegiatura y habilidad de los profesionales se presentará al inicio de su participación efectiva en la obra, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero. En caso del personal extranjero, deberá presentar copia de los documentos que certifiquen el inicio del trámite para la obtención del registro y Certificado de Habilidad de los profesionales propuestos, ante el Colegio de Ingenieros del Perú (...)."

Al respecto, cabe precisar que en el numeral 7.3 "De la Obligatoriedad" de la Directiva N° 018-2012-OSCE/CD se establece la prohibición de modificar la sección general bajo causal de nulidad del proceso de selección; precisando que, en el caso de la sección específica, ésta puede ser modificada mediante la incorporación de la información que corresponde a la contratación en particular, según las instrucciones previstas en dicha sección.

En ese sentido, cabe señalar que los aspectos cuestionados se encuentran considerados en la Sección General, lo cual se encuentra acorde con lo establecido en las Bases Estándar de Licitación Pública de Ejecución de Obras, aprobado por la referida Directiva;  además, corresponde resaltar que, de la revisión del numeral 2.7 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases, se aprecia que la Entidad no solicitó como requisito para la suscripción del contrato la presentación de la Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias.

En ese sentido, considerando que la Sección General de las Bases Estandarizadas no pueden modificarse, bajo sanción de nulidad del proceso de selección, y que la solicitud del recurrente es cambiar aspectos de esta Sección, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER las Observaciones N° 1 y N° 2.

Observaciones N° 4, N° 5 y segundo  	    	       	Contra el personal propuesto

extremo de la Observación N° 6

El participante, a través de las referidas observaciones, cuestiona los requerimientos técnicos mínimos, bajo los siguientes argumentos:

- A través de la Observación N° 4, cuestiona que se requiera al Especialista en Mecánica de Suelos, acreditar experiencia en obras similares pues no resulta acorde con las actividades propias de su especialidad debido a que su experiencia no depende del tipo de obra en el que se desempeñe toda vez que las actividades que realice serán las mismas, independientemente de la obra en la que participe.

Por lo tanto, solicita que la experiencia requerida al Especialista en Mecánica de Suelos, sea en obras en general.

- A través de la Observación N° 5, cuestiona que se requiera al Especialista en Impacto Ambiental, acreditar experiencia en obras similares pues no resulta acorde con las actividades propias de su especialidad toda vez que las actividades que realice serán las mismas, independientemente de la obra en la que participe.

Por lo tanto, solicita que la experiencia requerida al Especialista en Impacto Ambiental, sea en obras en general.

- A través del segundo extremo de la Observación N° 6, con la finalidad de permitir la mayor concurrencia de postores, solicita que la acreditación del profesional propuesto para el cargo de Especialista en Seguridad e Higiene Ocupacional, sea como "Ingeniero de Seguridad o Ingeniero de Seguridad y Medio Ambiente o Ingeniero de Seguridad o Especialista en Seguridad de Obras en General."

Pronunciamiento

De la revisión de numeral 1 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, Requerimientos Técnicos Mínimos, se requiere que personal propuesto cumpla, entre otros, los siguientes requisitos:

"Especialista en Mecánica de Suelos: Ingeniero Civil, profesional colegiado, debe contar con experiencia en control de excavación, rellenos, compactación y pruebas de la especialidad, en ejecución de obras de saneamiento, para lo cual deberá demostrar su experiencia con un mínimo de 24 meses.

Especialista en Impacto Ambiental: Profesional colegiado para la implementación del plan de manejo ambiental y lo estipulado en la declaración de impacto ambiental (DIA),  debe contar con experiencia en la implementación de estudios de impacto ambiental en ejecución de obras de agua potable y/o alcantarillado, para lo cual deberá demostrar su experiencia con un mínimo de 24 meses.

Especialista en Seguridad e Higiene Ocupacional: Profesional colegiado para la implementación del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional y especificaciones de Seguridad e Higiene Ocupacional en las obras ejecutadas por SEDAPAL, debe contar con experiencia en la implementación de planes de seguridad, para lo cual deberá demostrar su experiencia con un mínimo de 24 meses."

De la revisión del pliego absolutorio de observaciones, se aprecia que el Comité Especial manifestó lo siguiente:

- Con relación a la Observación N° 4, concerniente a la experiencia solicitada al Especialista en Mecánica de Suelos, el Comité Especial indicó: "En la página 31 de las bases se menciona acreditar experiencia del especialista en ejecución de obras de saneamiento.

Especialista en Mecánica de Suelos: Ingeniero Civil, profesional colegiado, debe contar con experiencia en control de excavación, rellenos, compactación y pruebas de la especialidad, en ejecución de obras de saneamiento, para lo cual deberá demostrar su experiencia con un mínimo de 24 meses.

Por lo que el Comité Especial NO ACOGE la presente observación, en vista que en las Bases se indica lo necesario."

- Con relación a la Observación N° 5, concerniente a la experiencia solicitada al Especialista en Impacto Ambiental, el Comité Especial indicó "En la página 31 de las bases se menciona acreditar experiencia del especialista en la implementación de estudios de impacto ambiental en ejecución de obras de agua potable y/o alcantarillado.

Especialista en Impacto Ambiental: Profesional colegiado para la implementación del plan de manejo ambiental y lo estipulado en la declaración de impacto ambiental (DIA),  debe contar con experiencia en la implementación de estudios de impacto ambiental en ejecución de obras de agua potable y/o alcantarillado, para lo cual deberá demostrar su experiencia con un mínimo de 24 meses.

Por lo que el Comité Especial NO ACOGE la presente observación, en vista que en las Bases se indica lo necesario."

- Con relación al segundo extremo de la Observación N° 6, concerniente a la solicitud de modificación  del perfil del Especialista en Seguridad e Higiene Ocupacional, el Comité Especial indicó: "(...) el numeral 6 (página 31) del Capítulo III Requerimientos Técnicos Mínimos, se modifica como se muestra a continuación:

Especialista en Seguridad e Higiene Ocupacional: Profesional colegiado para la implementación del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional y especificaciones de Seguridad e Higiene Ocupacional en las obras generales, debe contar con experiencia en la implementación de planes de seguridad, para lo cual deberá demostrar su experiencia con un mínimo de 24 meses. (...)"

Al respecto, el artículo 13º de la Ley, concordado con el artículo 11º del Reglamento, establece que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

En ese sentido, corresponde señalar que es facultad del área usuaria la determinación de los perfiles del personal propuesto, en atención el mayor conocimiento de las necesidades que se pretenden satisfacer con la realización del proceso.

Así, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de la obra requerida.

Asimismo, cabe precisar que, en el numeral 4.1 del "Formato de Resumen Ejecutivo" la Entidad ha declarado que, del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, existe pluralidad de proveedores que estarían en capacidad de cumplir con los requerimientos, entre los cuales se encuentran los perfiles de los profesionales.

Ahora bien, respecto de las Observaciones N° 4 y N° 5 y del segundo extremo de la Observación N° 6, cabe precisar que la Entidad, en atención al mejor conocimiento de las necesidades que pretende satisfacer con la realización del presente proceso, ha considerado necesario establecer que los referidos profesionales cumplan con los requerimientos mínimos establecidos en sus perfiles.

En ese sentido, considerando que es responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos, y en tanto el participante pretende que el perfil de los profesionales que ejercerán el cargo de Ingeniero Especialista en Costos, Presupuestos, Valorizaciones y Programación y Especialista en Impacto Ambiental, sea modificado de acuerdo a lo que él propone, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER las Observaciones N° 4 y N° 5 y del segundo extremo de la Observación N°6.

Por último, se recuerda a la Entidad que es su responsabilidad hacer uso eficiente de sus recursos y aplicar de forma idónea las disposiciones normativas conforme a criterios de razonabilidad y en sujeción a los principios rectores de la normativa de Contrataciones Públicas.

Observación N° 7    	Contra el presupuesto de Obra

El participante indica que no se encuentra presupuestado la tramitación del plan de desvío por la DGTU de la MML que deberá tramitar el postor adjudicado de la buena pro, toda vez que el área a intervenir se encuentra en el cuadrante ubicado entre la Av. San Martín de Porres, Av. Polonia, Av. Las Flores, Av. Canto Grande, las cuales cuentan con gran cantidad de flujo vehicular y peatonal; asimismo, agrega que tampoco se ha considerado el mantenimiento del tránsito, toda vez que la ejecución de las obras considera cerrar parcialmente las calles o tramos donde se mejorará las redes secundarias, afectando temporalmente estas avenidas.

Por lo tanto, solicita reformular el presupuesto de obra, considerando las partidas indicadas.

Pronunciamiento

De la revisión del Resumen Ejecutivo publicado en el Portal del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado-SEACE, se advierte que el Comité Especial publicó el detalle completo del presupuesto y el desagregado de los gastos generales.

De la revisión del numeral 1.3 de la Sección Específica de las Bases, se aprecia que el valor referencial asciende a S/. 3'828,350.99 (Tres Millones Ochocientos Veintiocho Mil Trescientos Cincuenta con 99/100 Nuevos Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la Obra.

De la revisión del pliego absolutorio de observaciones, se advierte que al absolver la presente observación el Comité Especial señaló lo siguiente:

"El Comité Especial ACOGE PARCIALMENTE la presente observación considerando los siguientes puntos:

Con respecto a esta observación cabe precisar en el presupuesto de Gastos Generales, lo siguiente:

- En el Ítem 1.02 Gastos Directos Varios, se incluye el pago para el trámite en la MML para el plan de desvío.

- Asimismo se alcanza en calidad de fe de erratas, correcciones y omisiones de digitación en dicho presupuesto:

- En el ítem actividades previas al inicio de Obra, dice: Plan de Monitoreo Arqueológico, debe decir: Plan de desvío.

- Para el mantenimiento del tránsito se aclara que se tiene previsto en el presupuesto de Dispositivos complementarios de seguridad al servicio policial y señaleros, quienes facilitarán el desvío del tránsito en las avenidas circundantes a la zona del proyecto. Las demás partidas para el mantenimiento del tránsito están incluidas en el costo directo.

- Cabe indicar que se adjunta el formato digital el estudio de tráfico y señalización desarrollado por el consultor como parte del estudio definitivo-expediente técnico de obra, en donde se propone el tratamiento para los tramos mencionados."

Sobre el particular, cabe precisar que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley, concordado con el artículo 14 del Reglamento, señalan que el valor referencial debe incluir todos los costos que incidan en la ejecución de una obra y que puedan incidir sobre el presupuesto, entre éstos, los costos de participación de los profesionales, costos por mano de obra, materiales y equipos requeridos para la ejecución de una obra, entre otros.

Asimismo, este presupuesto deberá detallarse considerando la identificación de las partidas y sub partidas necesarias de acuerdo a las características de la obra, sustentándose en análisis de precios unitarios por cada partida y sub partida, elaborados teniendo en cuenta los insumos requeridos en las cantidades y precios o tarifas que se ofrezcan en las condiciones más competitivas en el mercado. Además, debe incluirse los gastos generales variables y fijos, así como la utilidad.

De lo expuesto se advierte que el Comité Especial ha declarado que el valor referencial incluiría todos los costos que incidirían en la ejecución de la obra, tales el plan de desvío y el mantenimiento del tránsito; razón por la cual dicho colegiado habría determinado no acceder a lo solicitado por el participante.

Finalmente, de la revisión del pliego absolutorio de Observaciones, se advierte que las actividades señaladas por el recurrente se encontrarían consideradas en los gastos generales del Expediente Técnico. En ese sentido, considerando que es responsabilidad de la Entidad la determinación del valor referencial y que la pretensión del recurrente es que se reformule el presupuesto de Obra, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la Observación N° 7.

Conviene subrayar que, en la medida que la determinación del valor referencial, así como los informes que los sustenta son responsabilidad de la Entidad, su contenido se encuentra sujeto a rendición de cuentas por parte de la dependencia técnica encargada de la determinación de determinación del valor referencial, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismo competentes, no siendo este Organismo Supervisor perito técnico en tales aspectos.

Finalmente, se recuerda a la Entidad que es su responsabilidad hacer uso eficiente de sus recursos y aplicar de forma idónea las disposiciones normativas conforme a criterios de razonabilidad y en sujeción a los principios rectores de la normativa de Contrataciones Públicas.

- CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE  CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58 de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a la Ley y el Reglamento.

  - Resumen Ejecutivo

Se advierten ciertas incongruencias entre la información consignada en las Bases y la declarada en el Formato de Resumen Ejecutivo del estudio de posibilidades, como se muestra a continuación:

- En cuanto al equipo mínimo, se advierte que, los equipos señalados en el numeral 2.3 del Resumen Ejecutivo difieren de los requeridos en el numeral 2 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, conforme se indica a continuación:

| DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS SOLICITADOS EN EL RESUMEN EJECUTIVO | CANTIDAD SOLICITADA |
| --- | --- |
| TECLE T/TRIPODE INC. ADENA PARA 5 TONEL | 1 |
| CAMION VOLQUETE 4X2 210-280 HP 8M3 | 1 |
| CAMIONETA PICK-UP 4X2 DB.CAB. 750 KG 90 HP | 1 |
| EQUIPO BOMBA PARA PRUEBA HIDRÁULICA TUBERIA | 1 |
| NIVEL TOPOGRAFICO AFL 320 E=0,3'' CON TRIPODE Y ACCESORIOS | 1 |
| EQUIPO DE ESTACION TOTAL PRECISION 5'' G608M O SIMILAR INC. PRISMAS JALONES TELESCOPICOS | 1 |
| MEZCLADORA CONCRETO T/TAMBOR 18HP 7P3 | 1 |
| CARGADOR SOB. LLANATAS 80-95 HP 1,5-1,75 YD3 | 1 |
| CARGADOR RETROEXCAVADORA DOR 0,5-0,75 YD3 62HP | 1 |
| COMPACTADORA VIBRATORIA DE PLANCHA 7 HP | 1 |
| VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 18 L | 1 |

| DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS SOLICITADOS EN LAS BASES | CANTIDAD SOLICITADA |
| --- | --- |
| CORTADORA DE PAVIMENTO C35-35HP i/COMBUS | 2 |
| NIVEL TOPOGRAFICO AFL320 E=0,'' CON TRIPODE Y ACCESORIOS | 2 |
| EQUIPO DE ESTACION TOTAL PRECISION 5'' G608M O SIMILAR INC. PRISMAS JALONES TELESCOPICOS | 1 |
| MOTOBOMBA 10 HP DE 4'' INCLUYE MANGUERA | 1 |
| COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM | 1 |
| COMPACTADORA VIBRATORIA DE PLANCHA 7HP | 2 |
| CARGADOR RETROEXCAVADOR 0,5-0,75 YD3 62HP | 1 |
| CARGADOR SOBRE LLANTA 80-95 HP 1,5-1,75 YD3 | 1 |
| MARTILLO NEUMÁTICO 25-29 KG | 4 |
| VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 18L (1,5'') | 2 |
| MEZCLADORA CONCRETO T/TAMBOR 23 HP 11-12P3 | 1 |
| CAMION VOLQUETE 4X2 210-280 HP 8M3 | 2 |

En ese sentido, advertida tal incongruencia, en el caso que en el presupuesto del expediente técnico no se hayan considerado los equipos con las características detalladas en las Bases, corresponderá a la Entidad rectificar la información contenida en el expediente de contratación, por lo que, con ocasión de la integración de las Bases, deberá verificarse cuál de las siguientes alternativas corresponde al presente caso y efectuar lo que se indica:

- En caso el error se haya cometido en el expediente técnico, es decir que los equipos no señalados en las Bases resulte ser indispensable para la ejecución de la obra, en atención a lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento, deberá reformularse el valor referencial e incluir el costo para su utilización dentro del presupuesto de obra.

Asimismo, en el supuesto que se efectúe el reajuste correspondiente, deberá evaluarse, en términos generales, si el aumento del valor referencial se encuentra dentro de los parámetros bajo los cuales fue declarado viable el proyecto de inversión pública.

Finalmente, con ocasión de la integración de las Bases, en virtud del Principio de Transparencia, deberá publicarse en el SEACE,  (a) los documentos del expediente técnico que fuesen reformulados, (b) el documento que aprueba la modificación del expediente técnico, (c) el documento que aprueba la modificación del expediente de contratación y (d) la documentación que acredita que dicha modificación no afecta la pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.

- De haberse cometido el error en las Bases, y la utilización del equipo señalado en las éstas no resulte ser indispensable para la ejecución de la obra, deberá suprimirse toda alusión referida a este en las Bases Integradas, precisándose solamente aquellos equipos mínimos del Resumen Ejecutivo que sí se encuentren presupuestados en el expediente técnico.

- En cuanto al personal, se advierte que, la relación del personal señalada en el numeral 2.3 del Resumen Ejecutivo no es igual a los requeridos en el numeral 1 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, conforme se indica a continuación:

| RELACIÓN DEL PERSONAL SEÑALADO EN EL RESUMEN EJECUTIVO | CANTIDAD SOLICITADA |
| --- | --- |
| Ingeniero Principal Residente de la Obra | 1 |
| Ing. Especialista (Civil, en mecánica de suelos) | 1 |
| Ing- Costos-Valorizaciones y Programación de Obras | 1 |
| Ing. Esp. en Impacto Ambiental | 1 |
| Ing. Seguridad e Higiene Ocupacional | 1 |
| Ingeniero Asistente de Obra | 1 |
| Maestro de Obra | 1 |
| Topógrafo Técnico | 1 |

| RELACIÓN DEL PERSONAL SEÑALADO EN LAS BASES | CANTIDAD SOLICITADA |
| --- | --- |
| Ingeniero Residente de Obra: Ingeniero Sanitario o Civil | 1 |
| Ingeniero Asistente de Obra: Ingeniero Sanitario o Civil | 1 |
| Ingeniero Especialista en Costos, Presupuestos, Valorizaciones y Programación de Obras: Ingeniero Sanitario o Civil | 1 |
| Especialista en Mecánica de suelos: Ingeniero Civil | 1 |
| Especialista en Impacto Ambiental | 1 |
| Especialista en Seguridad e Higiene Ocupacional: Profesional Colegiado | 1 |
| Especialista en Arqueología: Arqueólogo | 1 |
| Arqueólogo Asistente de Campo | 1 |
| Coordinador General de Intervención Social: Profesional Colegiado, de las carreras de sociología o trabajo social o antropología o educación o ciencias de la comunicación | 1 |
| Capacitador de intervención social: Profesional colegiado, las carreras de sociología o trabajo social o antropología o educación o ciencias de la comunicación. | 1 |
| Promotor Social: Profesional Titulado y/o bachiller en sociología o trabajo social o antropología o educación o ciencias de la comunicación. | 1 |

En ese sentido, advertida tal incongruencia, en el caso que en el presupuesto de Obra del expediente técnico no se haya considerado el personal propuesto detallado en las Bases, corresponderá a la Entidad rectificar la información contenida en el expediente de contratación, por lo que, con ocasión de la integración de las Bases, deberá verificarse cuál de las siguientes alternativas corresponde al presente caso y efectuar lo que se indica:

- En caso el error se haya cometido en el expediente técnico, es decir que el personal propuesto señalado en las Bases resulte ser indispensable para la ejecución de la obra, en atención a lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento, deberá reformularse el valor referencial e incluir el costo para su utilización dentro del presupuesto de obra.

Asimismo, en el supuesto que se efectúe el reajuste correspondiente, deberá evaluarse, en términos generales, si el aumento del valor referencial se encuentra dentro de los parámetros bajo los cuales fue declarado viable el proyecto de inversión pública.

Finalmente, con ocasión de la integración de las Bases, en virtud del Principio de Transparencia, deberá publicarse en el SEACE,  (a) los documentos del expediente técnico que fuesen reformulados, (b) el documento que aprueba la modificación del expediente técnico, (c) el documento que aprueba la modificación del expediente de contratación y (d) la documentación que acredita que dicha modificación no afecta la pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.

- De haberse cometido el error en las Bases, y el personal propuesto señalado en ésta no resulte ser indispensable para la ejecución de la obra, deberá suprimirse toda alusión referida a este en las Bases Integradas, precisándose solamente aquellos profesionales del Resumen Ejecutivo que sí se encuentren presupuestados en el expediente técnico.

Por lo que, con ocasión de la integración de las Bases, deberá completarse dicho formato acorde a lo señalado en las Bases, debiendo publicarse en el SEACE el referido formato debidamente subsanado.

  - Residente de Obra y Asistente de Obra

- Deberá precisarse tanto en los Requerimientos Técnicos Mínimos como en los Factores de Evaluación, que el "Residente de Obra" puede acreditar experiencia como residente de Obra y/o supervisor de Obra y/o inspector de Obras iguales y/o similares.

- Deberá precisarse tanto en los Requerimientos Técnicos Mínimos como en los Factores de Evaluación, que el "Asistente de Obra" puede acreditar experiencia como residente de Obra y/o asistente de residente y/o supervisor de Obra y/o asistente de Supervisor y/o inspector de Obra y/o asistente de inspector.

  - Factores de evaluación

- Se advierte una incongruencia entre el cuadro que consigna los Factores de Evaluación del Capítulo IV de la Sección Específica de las Bases y la descripción del Criterio de cada uno de ellos, toda vez que mientras que en el cuadro se hace referencia al "Factor Mejora a las Condiciones previstas", de la revisión del Capítulo IV de la Sección Específica de las Bases, se advierte que el referido Factor de Evaluación no se encuentra contemplado, por lo que deberá precisarse en su lugar el Factor de Evaluación “Cumplimiento de la Ejecución de Obras”.

En ese sentido, con ocasión de la integración de las Bases, deberá adecuarse la información consignada en el cuadro del Capítulo IV, debiendo ser congruente con lo indicado en los Criterios de Evaluación.

- En el  literal B.7 del Capítulo IV de la Sección Específica de las Bases, se aprecia que no se habría delimitado adecuadamente los rangos de evaluación; toda vez que, se estaría otorgando doble puntaje a aquel postor que oferte un Coordinador General de Intervención Social con más de veinticuatro (24) hasta treinta y seis (36) meses de experiencia; conforme se indica a continuación:

"(Un) Coordinador General de Intervención Social: Profesional colegiado, de las carreras de Sociología o Trabajo Social o Antropología o Educación o Ciencias de la Comunicación, debe contar con experiencia en coordinación y/o jefatura, supervisión de equipos de intervención social en proyectos de saneamiento, para lo cual deberá demostrar su experiencia con un mínimo de 12 meses, la que incluye también la experiencia en ejecución de Obras Similares. Se otorgará los puntajes correspondientes de acuerdo al siguiente rango de experiencia acumulada: - Más de [24] meses : [03] puntos - Más de [12] hasta [36] meses : [01] puntos"

En ese sentido, con ocasión de la integración de las Bases deberá corregirse dicha incongruencia, debiendo reformular los rangos de calificación correlativamente.

  - Forma de acreditación del equipo mínimo requerido

De la revisión del numeral 2 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, respecto del equipo mínimo se indica lo siguiente:

" (...) Para la acreditación de los equipos y vehículos debe presentarse documentos que sustenten la propiedad, posesión, compromiso de compra venta o alquiler de los equipos o declaraciones juradas que evidencien la disponibilidad de los equipos y vehículos (...)

Se acreditará con la tarjeta de propiedad, contrato de compra venta, compromiso de alquiler, etc, de acuerdo a la condición de propiedad que se encuentre el equipo, sin perjuicio que el postor acredite su utilización en la obra. Será en original, de ser copia deberán ser con certificación notarial."

Al respecto, cabe señalar que este Organismo Supervisor ha precisado en distintos Pronunciamientos que la disponibilidad de los equipos podrá acreditarse con la presentación de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler, o declaraciones juradas, sin perjuicio que se verifique, antes de la suscripción del contrato, dicha disponibilidad, solicitando la documentación pertinente o verificando directamente tal situación en coordinación con el ganador de la buena pro.

Por lo tanto, con ocasión de la integración de las Bases, el Comité Especial deberá precisar la forma de acreditación del equipo mínimo señalado en el Capítulo III la Sección Específica de las Bases, según lo indicado en el párrafo precedente.

- CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto:

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta lo indicado en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar, así como registrar en el SEACE la documentación solicitada.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que, a tenor del artículo 24 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de cinco (5) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las  Bases Integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58 del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 02 de marzo de 2015.

LAURA GUTIERREZ GONZALES

Directora de Supervisión (e)

WCK/.

Ingenieros o arquitectos.