PRONUNCIAMIENTO Nº 234-2015/DSU

Entidad:	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima-SEDAPAL

Referencia:		Licitación Pública N° 47–2014/SEDAPAL convocada para contratación de la ejecución de la obra: “Mejoramiento y Rehabilitación del sistema de agua potable y alcantarillado del A.H. Ricardo Palma - distrito de Cercado de Lima”.

- ANTECEDENTES

Mediante la Carta N° 001-2015-CE-LP N° 0047-2014-SEDAPAL, recibida el 13.FEB.15, subsanada mediante la Carta N° 002-2015-CE-LP N° 0047-2014-SEDAPAL, recibida el 16.FEB.15, el Presidente del Comité Especial remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las cinco (5) observaciones formuladas por el participante INGENIERIA MEDIOAMBIENTE & CONSTRUCCION S.A.C.; así como el informe técnico respectivo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto Legislativo Nº1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y el artículo 58 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

Al respecto, resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de: a) las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando éste último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa, siempre que se haya registrado como participante hasta el vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

Sobre el particular, de la revisión de la Observación N° 3, se advierte que ésta fue acogida parcialmente, pues la Entidad publicó la respuesta a la consulta N° 1 del participante NEGOCIOS SAN CRISTOBAL E.I.R.L. y del postor CORPORACION ANKALESA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL E.I.RL.; en ese sentido, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente sobre su extremo no acogido.

Todo ello sin perjuicio de las observaciones de oficio que se formulen respecto de aspectos relevantes de las Bases, de conformidad con el artículo 58° de la Ley.

- OBSERVACIONES

Observante: 	INGENIERIA MEDIOAMBIENTE & CONSTRUCCION S.A.C.

Observaciones N° 1 y N° 2    	Contra la Sección General de las Bases

Mediante la Observación N° 1, el participante cuestiona que en los numerales 3.1 y 3.2.2 del Capítulo III de la Sección General de las Bases, se solicite la presentación de una Garantía de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, señalando que dicho aspecto contraviene la Directiva N° 009-2009-OSCE/CD porque en las Bases no se han requerido prestaciones accesorias; en ese sentido, el participante solicita que la Entidad suprima el citado requerimiento de la "Garantía de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias".

A través de la Observación N° 2, el participante cuestiona que en los acápites 4 y 6 del numeral 3.5 del Capítulo III de la Sección General de las Bases, la Entidad haya establecido que el plazo de ejecución de obra se inicia a partir del día siguiente que se cumplan las siguientes condiciones:

- Que la Entidad designe al inspector o al supervisor, según corresponda.

- Que la Entidad entregue el expediente técnico de obra completo al contratista.

- Que la Entidad entregue el terreno o lugar donde se ejecutará la obra al contratista.

- Que la Entidad provea al calendario de entrega los materiales o insumos al contratista, cuando en la sección específica de las Bases, la Entidad haya asumido esta obligación.

- Que la Entidad entregue el adelanto directo o el primer desembolso de dicho adelanto al contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en la sección específica de las Bases, salvo que en dicha sección no se haya previsto la entrega de este adelanto.

- Que el contratista presente el certificado de habilidad de los profesionales señalados en su propuesta técnica.

Al respecto, el participante indica que el calendario de entrega de materiales o insumos, solicitado mediante el citado acápite 4, es responsabilidad del contratista que obtenga la buena pro; y, la documentación requerida mediante el acápite 6, referente al certificado de habilidad de los profesionales, debe ser presentado de manera previa al inicio de la ejecución del contrato; en ese sentido, el participante estaría requiriendo que se supriman los acápites 4 y 6 del numeral 3.5 establecido en el Capítulo III de la Sección General de las Bases.

Pronunciamiento

Con relación a la Observación N° 1, de la revisión de los numerales 3.1, 3.2.2 del Capítulo III de la Sección General de las Bases, se advierte lo siguiente:

"3.1 Del perfeccionamiento del contrato

(...) Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

- (...) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en caso corresponda.

3.2.2 Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias

En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, se otorgará una garantía adicional por este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso."

Con relación a la Observación N° 2, de la revisión del numeral 3.5 del Capítulo III de la Sección General de las Bases, se advierte lo siguiente:

3.5 Inicio del plazo de ejecución de obra

El plazo de ejecución de obra se inicia a partir del día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

- Que la Entidad designe al inspector o al supervisor, según corresponda.

- Que la Entidad entregue el expediente técnico de obra completo al contratista.

- Que la Entidad entregue el terreno o lugar donde se ejecutará la obra al contratista.

- Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales o insumos al contratista, cuando en la sección específica de las Bases la Entidad haya asumido esta obligación.

- Que la Entidad entregue el adelanto directo o el primer desembolso de dicho adelanto al contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en la sección específica de las Bases, salvo que en dicha sección no se haya previsto la entrega de este adelanto.

- Que el contratista presente el certificado de habilidad de los profesionales señalados en su propuesta técnica.

Estas condiciones deberán ser cumplidas dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la suscripción del contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones.

Si cumplidas las condiciones antes indicadas la estacionalidad climática no permitiera el inicio de la ejecución de la obra, la Entidad podrá acordar con el contratista la fecha para el inicio de la ejecución. Dicha decisión deberá ser sustentada en un informe técnico que formará parte del expediente de contratación de la obra."

De la revisión del pliego absolutorio de observaciones, se advierte que la Entidad señaló lo siguiente respecto a las Observaciones N° 1 y N° 2:

Respecto de la Observación N° 1.-

"(...) El numeral 7.3 del punto VI de la Directiva N° 018-2012-OSCE/CD (Incluye modificaciones dispuestas mediante Resolución N° 166-2014-OSCE/PRE de fecha 15 de mayo de 2014) precisa que las Bases Estandarizadas que forman parte de la presente directiva son de utilización obligatoria por parte de las Entidades en los procesos de selección que convoquen, estando prohibido modificar la sección general, bajo causal de nulidad del proceso de selección.

En este sentido, las Entidades se encuentran prohibidas de realizar modificación alguna a la sección general de las Bases Estandarizadas, siendo nulo el proceso de selección en caso de verificarse su transgresión.

Por otro lado, el numeral 3.1. del perfeccionamiento del contrato, para la suscripción del contrato se requiere la presentación de garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en caso corresponda, no siendo el presente proceso el caso; es por ello, que en la sección específica no se ha definido ninguna prestación accesoria, mientras que los requisitos establecidos para la suscripción del contrato se encuentran establecidos para la suscripción del contrato, se encuentran en el numeral 2.7 del Capítulo II de la Sección Específica.

Respecto de la Observación N° 2.-

"(...) El numeral 6.2del punto VI de la Directiva precisa que "Las Bases Estandarizadas que forman parte de la presente directiva son de utilización obligatoria por parte de las Entidades en los procesos de selección que convoquen, estando prohibido modificar la sección general, bajo causal de nulidad del proceso de selección".

En este sentido, las Entidades se encuentran prohibidas de realizar modificación alguna a la sección general de las Bases Estandarizadas, siendo nulo el proceso de selección en caso de verificarse su transgresión. (...)

En relación al calendario de entrega de materiales, el numeral 4 del Inicio del Plazo de Ejecución de Obra, corresponde sólo cuando en la sección específica de las Bases la Entidad haya asumido esta obligación, por lo que se aclara que SEDAPAL no ha asumido esta obligación.

Por otro lado, el Pronunciamiento N° 691-2012/DSU recomiendo que: de manera previa al inicio de la ejecución del contrato, y la presentación de los certificados de habilidad de los profesionales señalados en la propuesta técnica, es un requisito para el inicio del plazo de la obra, que se iniciará a partir del día siguiente de que se cumplan las condiciones del numeral 3.5 de la Sección General, y que lo indicado como ejemplo: al día siguiente de suscrita el acta de entrega del terreno, contraviene el artículo 183 del Reglamento de la Ley de Contrataciones".

De otro lado, en relación con las Observaciones N° 1 y N° 2, en el Informe Técnico N° 001-2015-CE-LP N° 0047-2014-SEDAPAL, remitido con ocasión de la elevación de las Bases, el Comité Especial indicó:

"En relación al calendario de entrega de materiales, el numeral 4 del inicio del plazo de ejecución  de obra, corresponde sólo cuando en la sección específica de las Bases la Entidad haya asumido esta obligación, por lo que se aclara que SEDAPAL no ha asumido esta obligación.

(...) Se debe precisar que en la página 50 de las Bases (Anexo N° Relación del personal profesional requerido y propuesto para la ejecución de obra), de las notas señala lo siguiente:

Notas:

En cumplimiento del pronunciamiento con observancia obligatoria N° 691-2012/DSU del 13.12.2013, se establece las siguientes reglas:

- La colegiatura y habilidad de los profesionales se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la obra, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero.

- Lo anterior no resulta impedimento para que la Entidad, antes de suscribir el contrato, en el ejercicio de su función fiscalizadora, verifique que la experiencia que se pretenda acreditar haya sido adquirida cuando el profesional se encontraba habilitado legalmente para ello".

Sobre el particular, en virtud de lo dispuesto en el numeral 7.3  de la Directiva N° 018-2012-OSCE/CD, se estableció la prohibición de modificar la Sección General bajo causal de nulidad del proceso de selección; precisando que, en el caso de la sección específica, ésta puede ser modificada mediante la incorporación de la información que corresponde a la contratación en particular, según las instrucciones previstas en dicha sección.

En relación con ello, de la revisión de la Sección General Bases y de lo expuesto por el Comité Especial, se advierte que dicho colegiado habría cumplido con no modificar la referida Sección General, de acuerdo a lo dispuesto en la citada Directiva.

Adicionalmente, de la revisión del numeral 2.7 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases, se aprecia que la Entidad no solicitó como requisito para la suscripción del contrato la presentación de la Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, siendo ello congruente con el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, pues la Entidad tampoco requirió prestaciones accesorias.

En ese sentido, considerando que la Sección General de las Bases Estandarizadas no pueden modificarse, bajo sanción de nulidad del proceso de selección, y que la solicitud del recurrente es cambiar aspectos de esta Sección, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER las Observaciones N° 1 y N° 2.

Observación N° 3    	Contra la definición de obras similares

El participante cuestiona la definición de obras similares establecida en las Bases, señalando que en el "formato de metrado base", publicado por la Entidad en ocasión del pliego de absolución de Consultas, solo se advertirían que las partidas de "agua y alcantarillado son de redes secundarias y conexiones domiciliarias"; en ese sentido, el participante requiere que la definición de obras similares considere "los componentes que realmente se ejecutarán en la presente obra" y no mayores componentes pues ello contravendría el numeral 34 del Anexo de Definiciones del Reglamento.

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases se advierte que la Entidad ha establecido la siguiente definición de obras similares:

Se considera obra similar a todas aquellas obras en ejecución y/o construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento ejecutadas por el postor, de naturaleza semejante a la que se desea contratar, que incluya uno de los siguientes componentes referidos a:

Servicio de agua potable

- Sistema de producción que comprende: redes de conducción de agua cruda, redes de conducción de agua tratada, redes de aducción , redes de impulsión

- Sistema de distribución  que comprende: redes de distribución y conexiones domiciliarias.

Servicio de alcantarillado sanitario

- Sistema de recolección que comprende: colectores primarios, colectores secundarios, colectores de rebose y conexiones domiciliarias.

Se excluye lo siguiente:

- Piletas públicas, unidad sanitaria u otros

- Sistema de recolección y disposición de aguas de lluvias

- Servicio de disposición sanitaria de excretas sistema de letrinas y fosas sépticas.

- Recolección de residuos sólidos.

Cuyo valor mínimo sea equivalente al quince por ciento (15%) del valor referencial.

De la revisión de la Consulta N° 1 del participante Inversiones & Negocios San Cristóbal E.I.R.L., incorporada en el pliego de absolución de Consultas de fecha 15.01.2015, se advierte que la Entidad ha precisado que la definición de obras similares quedaría establecida de la siguiente manera:

Se considera obra similar a todas aquellas obras en ejecución y/o construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento ejecutadas por el postor, de naturaleza semejante a la que se desea contratar, que incluya uno de los siguientes componentes referidos a:

Servicio de agua potable

- Sistema de producción que comprende: redes de conducción de agua cruda, redes de conducción de agua tratada, redes de aducción, redes de impulsión

- Sistema de distribución que comprende: redes de distribución y conexiones domiciliaras.

Servicio de alcantarillado Sanitario

- Sistema de recolección que comprende: colectores primarios, colectores secundarios, colectores de rebose y conexiones domiciliarias.

Los obras similares definidas en las bases, abarcan Renovación, ampliación, mejoramiento, remplazo, construcción, reconstrucción, rehabilitación, instalación y la combinación de éstos para sistemas de agua potable y alcantarillado, redes de agua potable , redes de alcantarillado, líneas de conducción para agua potable, redes de aducción para agua potable , redes de distribución de agua potable y/o alcantarillado. No se considera  como obra similar plantas de tratamiento de agua potable y/o aguas residuales.

Asimismo, de la revisión del pliego de absolución de Observaciones, la Entidad responde la presente Observación confirmando la definición de obras similares señalada en el citado pliego de absolución de Consultas.

Sobre el particular, conforme con lo previsto en el artículo 13° de la Ley, concordado con el artículo 11° del Reglamento, es responsabilidad de la Entidad determinar, sobre la base de sus propias necesidades, las características, requerimientos y especificaciones técnicas de los bienes, servicios u obras que desea adquirir y/o contratar, los que deberán incidir sobre los objetivos, funciones y operatividad de aquellos. Asimismo, dicha determinación debe salvaguardar la mayor concurrencia de proveedores en el mercado y considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Asimismo, de acuerdo con el numeral 34 del Anexo de Definiciones del Reglamento, una obra similar es toda obra de naturaleza semejante a la que se desea contratar. En otras palabras, para que una obra sea considerada similar a otra, las actividades que definen su naturaleza deben ser comunes a ambas.

Adicionalmente, cabe indicar que la definición de obras similares es única y debe utilizarse, indistintamente, para la acreditación de requisitos técnicos mínimos del postor y del personal propuesto.

Ahora bien, de la revisión de lo señalado por la Entidad en el pliego de absolución de Consultas, se advierte que la Entidad, siendo la mejor conocedora de sus necesidades, definió las obras que en su criterio resultarían similares a la obra objeto de convocatoria, lo cual fue ratificado por el Comité Especial con ocasión de la absolución de la presente observación.

En razón de lo expuesto, toda vez que la definición de obras similares es responsabilidad de la Entidad y en tanto el participante requiere que ésta se modifique necesariamente de acuerdo a lo que él propone, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la Observación N° 3.

Cabe recordar que la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) y en el Resumen Ejecutivo tiene carácter de declaración jurada, razón por la cual, la veracidad de su contenido es responsabilidad de la Entidad, y por tanto, sujeta a rendición de cuentas por parte del área usuaria y/o dependencia técnica encargada de la elaboración del estudio de mercado, ante el Titular de la Entidad, Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismos competentes.

Por último, se recuerda a la Entidad que es su responsabilidad hacer uso eficiente de los recursos y aplicar de forma idónea las disposiciones normativas conforme a criterios de razonabilidad y en sujeción a los principios rectores de la normativa de Contrataciones Públicas

Observación N° 5    	Contra el presupuesto de Obra

El participante sostiene que la Entidad no ha presupuestado las siguientes partidas:

a) "Partidas de seguridad en la obra".- Según el participante, resultarían necesarias pues de acuerdo a la Ley, debe presupuestarse en toda obra para la seguridad de los trabajadores y del personal técnico que trabajará en la obra.

b) "Plan de desvío por la DGTU de la MML".- Según el participante, dicha partida resultaría necesaria pues el área a intervenir se encuentra en el cuadrante ubicado entre la Vía Parque Rímac, Morales Duarez, Av. Enrique Meigg, donde la Av. Universitaria está colindante al área de intervención.

c) "Mantenimiento del tránsito".- Según el participante, dicha partida resultaría necesaria ya que la ejecución de las obras considera cerrar parcialmente las calles o tramos donde se mejorará las redes secundarias. Además, en las Bases estarían considerando un "especialista en tránsito" pero no hay partidas donde intervendrá dicho profesional.

Por lo tanto, solicita reformular el presupuesto de obra, considerando las partidas indicadas.

Pronunciamiento

De la revisión del pliego de absolución de Observaciones, se advierte que la Entidad ha precisado lo siguiente:

"Seguridad en obra.- En el presupuesto de "Redes de agua potable", partidas: 01.01.01, 01.01.02, 01.01.04, 01.01.05, y en el presupuesto de "Redes de alcantarillado" las partidas: 01.01.04, 01.01.05, 01.01.07, 01.01.08, se han considerado los costos que corresponden de seguridad en obra.

Respecto a seguridad de los trabajadores de la obra, estos están considerados dentro de los costos de la mano de obra, según el régimen de construcción civil.

Los costos de seguridad del personal técnico se han considerado en los Gastos Generales en el ítem 1.01 seguros: Contratación, y en el ítem 2.01 Dispositivos Complementarios de Seguridad.

El ingeniero en Seguridad e Higiene Ocupacional realizará el cumplimiento de las Especificaciones de Seguridad e Higiene ocupacional en la construcción de obras ejecutadas por SEDAPAL (GPET004).

Plan de desvío.- En el Resumen del presupuesto se considera el costo de "Plan de desvío de tránsito", que corresponde a los costos para la elaboración del estudio de tránsito y el costo de mantenimiento del tránsito en obra.

Sobre el costo de por trámites en la DGTU de la MML se ha considerado en el ítem 1.02 Gastos Indirectos Varios (Pagos al servicio Municipal de Transporte Urbano)".

Sobre el particular, cabe precisar que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley, concordado con el artículo 14 del Reglamento, señalan que el valor referencial debe incluir todos los costos que incidan en la ejecución de una obra y que puedan incidir sobre el presupuesto, entre éstos, los costos de participación de los profesionales, costos por mano de obra, materiales y equipos requeridos para la ejecución de una obra, entre otros.

Asimismo, este presupuesto deberá detallarse considerando la identificación de las partidas y sub partidas necesarias de acuerdo a las características de la obra, sustentándose en análisis de precios unitarios por cada partida y sub partida, elaborados teniendo en cuenta los insumos requeridos en las cantidades y precios o tarifas que se ofrezcan en las condiciones más competitivas en el mercado. Además, debe incluirse los gastos generales variables y fijos, así como la utilidad.

De lo expuesto se advierte que el Comité Especial ha declarado que el valor referencial incluiría todos los costos que incidirían en la ejecución de la obra, tales como "la seguridad en obra", "el plan de desvío" y "el mantenimiento del tránsito"; razón por la cual dicho colegiado habría determinado no acceder a lo solicitado por el participante.

Así también, en el artículo 14 del Reglamento se señala que el valor referencial debe incluir todos los costos que incidan en la ejecución de una obra y que puedan incidir sobre el presupuesto. Dichos costos, en el caso de obras públicas, deben encontrarse recogidos en el presupuesto de obra establecido en el expediente técnico.

Al respecto, de la revisión del Resumen Ejecutivo publicado en el portal del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, se advierte que el Comité indicó en el numeral 3.3 que el valor referencial asciende a la suma de S/ 2,259'209.96 (Dos Millones doscientos cincuenta y nueve mil doscientos nueve con 96/100 Nuevos Soles).

Asimismo, en el numeral 1.3 del Capítulo I de la Sección Específica de las Bases se precisó que el valor referencial asciende a S/ 2,259'209.96 (Dos Millones doscientos cincuenta y nueve mil doscientos nueve con 96/100 Nuevos Soles), incluido IGV y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la obra.

En ese sentido, dado que es responsabilidad de la Entidad la elaboración del expediente técnico, así como de la determinación del valor referencial, y en tanto el participante solicita que este se modifique de acuerdo a lo que él propone, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la Observación N° 5, máxime si la Entidad ha precisado que las partidas cuestionadas si se encontrarían incluidas en la determinación del Valor Referencial.

Cabe acotar que, en la medida que la definición de los requerimientos técnicos mínimos, así como los informes que lo sustentan tienen carácter de Declaración Jurada y son responsabilidad de la Entidad, su contenido se encuentra sujeto a rendición de cuentas por parte del área usuaria y/o dependencia técnica encargada de la determinación de los referidas especificaciones técnicas, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismo competentes, no siendo este Organismo Supervisor perito técnico en aspectos específicos de tales aspectos.

Adicionalmente, se le recuerda a la Entidad que es su responsabilidad hacer uso eficiente de los recursos y aplicar de forma idónea las disposiciones normativas conforme a criterios de razonabilidad y congruencia a efectos de no ver perjudicada la ejecución del contrato.

- CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE  CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58 de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a la Ley y el Reglamento.

  - Requerimientos técnicos mínimos

Se advierten ciertas incongruencias entre las Bases y la información declarada en el Formato de Resumen Ejecutivo del estudio de posibilidades, con relación al equipo mínimo solicitado y al personal propuesto; toda vez que, por ejemplo, la cantidad de equipos requeridos en las Bases, no es la misma que la requerida en el Resumen Ejecutivo; asimismo, respecto al personal propuesto, en las Bases se ha previsto un "profesional en Sociología o trabajo social o comunicación o antropología o psicología o educación", mientras que en el Resumen Ejecutivo se ha omitido requerir a dicho profesional.

- En ese sentido, advertida tales incongruencias, con relación al equipo mínimo, en el caso que en el presupuesto del expediente técnico no se hayan considerado los equipos con las características detalladas en las Bases, corresponderá a la Entidad rectificar la información contenida en el expediente de contratación, por lo que, con ocasión de la integración de las Bases, deberá verificarse cuál de las siguientes alternativas corresponde al presente caso y efectuar lo que se indica:

- En caso el error se haya cometido en el expediente técnico, es decir que el equipo no esté presupuestado, y que, la utilización de dicho equipo con las características señaladas en las Bases primigenias resulte ser indispensable para la ejecución de la obra, en atención a lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento, deberá reformularse el valor referencial e incluir el costo para su utilización dentro del presupuesto de obra.

Asimismo, en el supuesto que se efectúe el reajuste correspondiente, deberá evaluarse, en términos generales, si el aumento del valor referencial se encuentra dentro de los parámetros bajo los cuales fue declarado viable el proyecto de inversión pública.

Finalmente, con ocasión de la integración de las Bases, en virtud del Principio de Transparencia, deberá publicarse en el SEACE,  (a) los documentos del expediente técnico que fuesen reformulados, (b) el documento que aprueba la modificación del expediente técnico, (c) el documento que aprueba la modificación del expediente de contratación y (d) la documentación que acredita que dicha modificación no afecta la pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.

- De haberse cometido el error en las Bases, y la utilización del citado equipo no resulte ser indispensable para la ejecución de la obra, deberá suprimirse toda alusión referida a este en las Bases Integradas, precisándose solamente aquellos equipos mínimos del Resumen Ejecutivo que sí se encuentren presupuestados en el expediente técnico.

- Con relación al personal propuesto, en el caso que en el presupuesto de Obra del expediente técnico no se haya considerado el personal propuesto detallado en las Bases, corresponderá a la Entidad rectificar la información contenida en el expediente de contratación, por lo que, con ocasión de la integración de las Bases, deberá verificarse cuál de las siguientes alternativas corresponde al presente caso y efectuar lo que se indica:

i) 	En caso el error se haya cometido en el expediente técnico, es decir que el personal propuesto no esté presupuestado, y que, la utilización de dicho personal con las características señaladas en las Bases primigenias resulte ser indispensable para la ejecución de la obra, en atención a lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento, deberá reformularse el valor referencial e incluir el costo para su utilización dentro del presupuesto de obra.

Asimismo, en el supuesto que se efectúe el reajuste correspondiente, deberá evaluarse, en términos generales, si el aumento del valor referencial se encuentra dentro de los parámetros bajo los cuales fue declarado viable el proyecto de inversión pública.

Finalmente, con ocasión de la integración de las Bases, en virtud del Principio de Transparencia, deberá publicarse en el SEACE,  (a) los documentos del expediente técnico que fuesen reformulados, (b) el documento que aprueba la modificación del expediente técnico, (c) el documento que aprueba la modificación del expediente de contratación y (d) la documentación que acredita que dicha modificación no afecta la pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.

ii)	De haberse cometido el error en las Bases, y la utilización del citado personal propuesto no resulte ser indispensable para la ejecución de la obra, deberá suprimirse toda alusión referida a este en las Bases Integradas, precisándose solamente aquel personal propuesto del Resumen Ejecutivo que sí se encuentren presupuestados en el expediente técnico.

Por lo que, con ocasión de la integración de las Bases, deberá completarse dicho formato acorde a lo señalado en las Bases, debiendo publicarse en el SEACE el referido formato debidamente subsanado.

  - Requerimientos Técnicos Mínimos

Deberá precisarse que el "Residente de Obra" puede acreditar experiencia como Residente de Obra y/o Supervisor de Obra y/o Inspector de Obras iguales y/o similares.

  - Factores de evaluación

Experiencia en obras en general

De la revisión del factor de evaluación "Experiencia en obras en general", se advierte que los rangos de calificación no son correlativos, según el siguiente detalle:

M >= 3 veces el valor referencial: 20 puntos M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial: 15 ptos M >= 2 veces el valor referencial y < 3 veces el valor referencial: 10 puntos M >= 1 vez el valor referencial y < 2 veces el valor referencial: 5 puntos

En ese sentido, con motivo de la integración de las Bases, el Comité Especial deberá corregir los rangos de calificación de modo que éstos sean correlativos, de conformidad con el artículo 43 del Reglamento.

  - Forma de acreditación del equipo mínimo requerido

De la revisión de las Bases no se advierte que la Entidad haya establecido la forma de acreditación de los equipos; al respecto, cabe señala que la disponibilidad de los equipos podrá acreditarse con la presentación de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler, o declaraciones juradas, sin perjuicio que se verifique, antes de la suscripción del contrato, dicha disponibilidad, solicitando la documentación pertinente o verificando directamente tal situación en coordinación con el ganador de la buena pro.

Por lo tanto, con ocasión de la integración de las Bases, el Comité Especial deberá precisar la forma de acreditación del equipo mínimo señalado en el Capítulo III la Sección Específica de las Bases, según lo indicado en el párrafo precedente.

- CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto:

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta lo indicado en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar, así como registrar en el SEACE la documentación solicitada.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que, a tenor del artículo 24 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de cinco (5) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las  Bases Integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58 del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 2 de marzo de 2015.

LAURA GUTIERREZ GONZALES

Directora (e) de Supervisión

RBE/.

Ingenieros o arquitectos.