PRONUNCIAMIENTO Nº 861-2015/DSU

Entidad:	Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía  Nacional del Perú

Referencia:		Licitación Pública N° 3-2015-IN-SALUDPOL-1, convocada para la “Adquisición de biomédicos set de cirugía (18 pzas y 9 pzas)”

- ANTECEDENTES

Mediante Oficio N° 007-2015-CE LP Nº 003-2015-IN-SALUDPOLI, recibido el 04.AGO.2015, el Presidente del Comité Especial remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las cinco (5) observaciones y cuatro (4) cuestionamientos formulados por el participante REPRESENTACIONES MEDICAS M&M EIRL; así como el informe técnico respectivo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y el artículo 58 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

Al respecto, resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58º del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de: a) las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando este último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa; siempre que el solicitante se haya registrado como participante hasta el vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

En ese sentido, cabe señalar que respecto las cinco (5) observaciones y cuatro (4) cuestionamientos formulados por el participante REPRESENTACIONES MEDICAS M&M EIRL, este Organismo Supervisor no se pronunciará acerca de las Observaciones N° 2, N° 3, N° 4 y N° 5, toda vez que las mismas constituyen solicitudes de modificación y/o aclaración respecto de determinados extremos de las Bases, es decir, se trata de consultas, supuesto no previsto en el artículo 58° del Reglamento.

Sin perjuicio de las observaciones de oficio que se formulen respecto aspectos relevantes de las Bases, de conformidad con el inciso a) del artículo 58 de la Ley.

- OBSERVACIONES

Observante: 	REPRESENTACIONES MEDICAS M&M EIRL

Observaciones N° 1   	Contra el valor referencial

El participante cuestiona la no existencia de pluralidad de proveedores y marcas en la determinación del valor referencial, pues sostiene que de las tres (3) empresas cotizantes consignadas en el Cuadro Comparativo sólo dos (2) de ellas son establecimientos autorizados por DIGEMID, siendo que para comercializar los bienes objeto de convocatoria es necesario encontrarse autorizado por DIGEMID. Asimismo, señala que la empresa TODO NEG SAC no se encuentra autorizada por DIGEMIG (según portal web), así como no cuenta con BPA, por lo que no debe ser considerada por no cumplir con las normas sanitarias. Por otro lado, señala que solamente son válidas las cotizaciones de las empresas UTILITARIOS MÉDICOS SAC y BELL MED SAC; sin embargo, aquellas cotizan la misma marca de ropa INMED, lo cual evidencia la no existencia de pluralidad de marcas. Por lo tanto, solicita declarar la nulidad del presente proceso y retrotraer hasta la etapa de estudio de posibilidades que ofrece el mercado.

Pronunciamiento

De la revisión del contenido del “Formato del Resumen Ejecutivo” se advierte que a efectos de determinar el valor referencial del presente proceso la Entidad declaró que recurrió a las siguientes fuentes: (i) Cotizaciones y (ii) Precios de la Entidad.

En relación con ello, se advierte que la Entidad empleó las siguientes cotizaciones:

PARA El ÍTEM I, proviene de las siguientes empresas:

- UTILITARIOS MÉDICOS SAC con la marca Inmed Mxe,

- TODO NEG SAC con la marca Sterilab y,

- L&M LABORATORIOS EIRL con la marca L&M.

PARA El ÍTEM II, proviene de las siguientes empresas:

- UTILITARIOS MÉDICOS SAC con la marca Inmed Mxe,

- BELL MED SAC con la marca Inmed y,

- TODO NEG SAC con la marca Sterilab.

En cuanto a la fuente “Precios de la Entidad” se advierte que para el Ítem I fue tomado de la LP N° 10-2014-IN-SALUDPOL y para el Ítem II fue tomado de la Compra Directa N° 1281-2012-IN-FOSPOLI.

A través del Pliego Absolutorio de Observaciones, el Comité Especial al absolver la presente observación, señalo lo siguiente:

“Este Comité Especial Ad-Hoc, aprecia que se está solicitando la nulidad del proceso de selección basado en supuestas irregularidades en el estudio de mercado, sobre el particular se aclara que en la presente etapa no se puede cuestionar los actos preparatorios como es el estudio de mercado, y más aun basándose en hechos que no están fundamentados; por lo que no se acoge esta observación.”

Al respecto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley, concordado con el artículo 13 del Reglamento, la definición del valor referencial es facultad de la Entidad, el cual será determinado sobre la base de un estudio de las posibilidades y condiciones que ofrece el mercado.

Adicionalmente a ello, cabe señalar que de acuerdo a lo indicado en el artículo 12 del Reglamento, a efectos de establecer el valor referencial, el estudio de posibilidades que ofrece el mercado tomará en cuenta los presupuestos o cotizaciones actualizados, los que deberán provenir de personas naturales o jurídicas que se dediquen a actividades materia de la convocatoria, a través de portales y/o páginas web, catálogos, entre otros, debiendo emplearse como mínimo dos (2) fuentes. La  Entidad podrá tomar en cuenta los precios históricos, estructura de costos, alternativas existentes según el nivel de comercialización, descuentos por volúmenes, mejoras en las condiciones de ventas, garantías y otros beneficios adicionales.

En ese sentido, considerando que la Entidad ha declarado que existe pluralidad de proveedores y marcas en la capacidad de cumplir su requerimiento y que el participante no ha presentado elementos suficientes que evidencien que las cotizaciones recibidas no resultan idóneas, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente Observación.

Sin perjuicio de ello, con ocasión de la integración de las Bases, deberá registrarse en el SEACE, un informe que sustente que las cotizaciones utilizadas en el estudio de posibilidades que ofrece el mercado fueron emitidas por entidades que se dedican al objeto de la convocatoria, en sujeción de los requisitos establecidos por la autoridad sanitaria respectiva para la comercialización de los bienes.

Cabe acotar que, en la medida el estudio de posibilidades que ofrece el mercado es responsabilidad de la Entidad, su contenido se encuentra sujeto a rendición de cuentas por parte de las dependencias técnicas competentes, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismos competentes; no siendo este Organismo Supervisor perito técnico en tales aspectos.

Cuestionamiento N° 1, N° 2, N° 3 y N° 4  	Contra la absolución de las observaciones  N° 1, N° 2, N° 3 y N° 4 del participante L&M LABORATORIO EIRL

- A través del Cuestionamiento N° 1, el participante cuestiona la absolución de la observación N° 1 del participante L&M LABORATORIO EIRL, pues sostiene que resulta contrario a la normativa legal vigente, dado que se pretendería con favorecer a la empresa L&M por contar con una eficiencia de filtración mayor a 94%, lo cual vulneraria los artículos 4, 11 y 13 de la Ley de Contrataciones del Estado. Por tanto, solicita dejar sin efecto dicha absolución y se mantenga la eficiencia de filtración bacteriana mayor al 90%.

- A través del Cuestionamiento N° 2, el participante cuestiona la absolución de la observación N° 2 del participante L&M LABORATORIO EIRL, pues sostiene que no incluir el método de esterilización por medio de óxido de etileno resulta contrario al manual de esterilizaron aprobado por el Ministerio de Salud y normas internacionales USP o ISO 11135. Por lo que, solicita incluir el método de esterilización por óxido de etileno.

- A través del Cuestionamiento N° 3, el participante cuestiona la absolución de la observación N° 3 del participante L&M LABORATORIO EIRL, pues sostiene que se estaría desvirtuando el objeto de la convocatoria (adquisición de prendas estériles para uso quirúrgico) con la compra de tela, lo cual resulta excesivo requerir el protocolo de análisis de la materia prima del producto elaborado. Por tanto, solicita dejar sin efecto el requerir protocolo de análisis o certificación por parte del fabricante de la materia prima.

- A través del Cuestionamiento N° 4, el participante cuestiona la absolución de la observación N° 4 del participante L&M LABORATORIO EIRL, pues sostiene que el papel grado médico con barrera antibacteriana resulta contrario a la normativa legal vigente, dado que el mismo se encuentra patentado por una empresa argentina y por ende no puede ser usado por ninguna otra empresa a nivel mundial. Por tanto, solicita eliminar que el papel grado medico sea con barrera antibacteriana y la presentación de protocolo de análisis correspondiente.

Pronunciamiento

Con motivo de la absolución de las Observaciones N° 1, N° 2, N° 3 y N° 4 del participante L&M LABORATORIO EIRL, se advierte que el Comité Especial señaló lo siguiente:

ABSOLUCIÓN DE LAS OBSERVACIÓN N° 1,

“Este Comité Especial Ad-Hoc en coordinación con el Área Usuaria mediante Informe N° 17-2015/DIREJESÁN/DIROSS/HN.LNS.DIVACEQUI del 21.JUL.2015, acoge la Observación respecto a que se requiera en las especificaciones técnicas que el material a utilizar para la fabricación de los productos descartables de los Ítems 1 y 2 sea de tela tejida no tejida de polipropileno SMS y que tenga una capacidad de filtración bacteriana superior o igual al 94%”

ABSOLUCIÓN DE LAS OBSERVACIÓN N° 2,

“Este Comité Especial Ad-Hoc en coordinación con el Área Usuaria mediante Informe N° 17-2015/DIREJESAN/DIROSS/HN.LNS.DIVACEQUI del 21.JUL.2015, informa que se acoge la observación para el Ítem N° 01 el método de esterilización y estas sea por rayos gamma o vapor presurizado (métodos no tóxicos).”

ABSOLUCIÓN DE LAS OBSERVACIÓN N° 3,

“Este Comité Especial Ad-Hoc en coordinación con el Área Usuaria mediante Informe N° 17-2015/DIREJESAN/DIROSS/HN.LNS.DIVACEQUI del 21JUL2015, se señala que la certificación de la tela no tejida de polipropileno sea expedida por el fabricante de la tela, con certificación o protocolo de análisis del producto terminado expedido a cuenta del proveedor.”

ABSOLUCIÓN DE LAS OBSERVACIÓN N° 4,

“Este Comité Especial Ad-Hoc en coordinación con el Área Usuaria mediante Informe N° 17-2015/DI REJESAN/DIROSS/HN.LNS.DIVACEQUI del 21.JUL.2015, se acepta que en las especificaciones técnicas se precise que el empaque primario que se requiere en todos los hospitales del Estado y en el HN PNP "LNS", sea de papel grado medico y poliéster con barrera bacteriana en el papel grado medico acreditado mediante la presentación del protocolo del fabricante del sobre. Y este, a su vez en un empaque secundario de bolsa de polietileno que garantice el acondicionamiento, traslado, almacenaje y coteno en los diferentes servicios o salas de operaciones, y este empaque secundario dentro de un embalaje de caja de cartón corrugado que contengan los envases mediatos e inmediatos.”

Al respecto, el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, establecen que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es  responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Así, de lo expuesto en la norma cita se advierte que si bien la normativa no ha establecido la forma en la que deben establecerse los requisitos técnicos mínimos, estos deben encontrarse acorde con la necesidad que se intenta satisfacer, procurando la mayor concurrencia de proveedores en el proceso.

En ese sentido, de acuerdo con lo indicado precedentemente, el ente responsable para la determinación de los requerimientos técnicos mínimos es la Entidad convocante, en la medida que es la conocedora de las reales necesidades que se pretenden satisfacer con la realización del proceso de selección.

Cabe acotar que de la revisión del “Formato del Resumen Ejecutivo” se advierte que la Entidad declaró que existe pluralidad de proveedores y marcas en la capacidad de cumplir con las exigencias establecidas por el área usuaria.

Con relación al Cuestionamiento N° 1, N° 2, N° 3 y N° 4, de lo expuesto por el Comité Especial se desprende que las precisiones y/o adecuaciones efectuadas a las especificaciones técnicas fueron coordinadas con las necesidades el área usuaria, razón por la cual ésta habría determinado no acceder a lo solicitado por el recurrente en los referidos cuestionamientos. Por lo tanto, considerando que es responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos y que este ha declarado que existe pluralidad de proveedores y marcas en la capacidad de cumplir con los requerimientos, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER los Cuestionamientos N° 1, N° 2, N° 3 y N° 4.

Sin perjuicio de ello, en atención al Principio de Transparencia, con ocasión de la  integración de las Bases, deberá registrarse en el SEACE  un informe técnico en la que con el apoyo del Órgano Encargado de las Contrataciones se sustente que las modificaciones realizadas  por el Comité Especial en el pliego absolutorio de observaciones no altera el estudio de mercado realizado ni la existencia de pluralidad de proveedores y marcas declaradas por la Entidad. De lo contrario, deberá dejarse sin efecto las modificaciones a las especificaciones técnicas realizadas por el Comité Especial en el pliego absolutorio de observaciones.

Cabe precisar que, en la medida que la determinación de los requerimientos técnicos mínimos y la realización del estudio de posibilidades que ofrece el mercado es responsabilidad de la Entidad, su contenido se encuentra sujeto a rendición de cuentas por parte de las dependencias técnicas competentes, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismo competentes, no siendo este Organismo Supervisor perito técnico en tales aspectos.

- CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE  CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el literal a) del artículo 58 de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a la Ley y el Reglamento.

  - Resumen Ejecutivo

- De la revisión del contenido del “Formato del Resumen Ejecutivo” se advierte que en el numeral 2.4 la Entidad declaró que la contratación no se efectuará por ítem; sin embargo, de la revisión de las Bases se indica que el objeto de la convocatoria será por ítem, lo cual resulta incongruente. Por lo tanto, con ocasión de la integración de las Bases, deberá corregirse dicha incongruencia. Asimismo, deberá tenerse en cuenta lo señalado en el numeral 7.1.4 de la Directiva N°004-2013-OSCE/CD, así como lo indicado en la ficha “Instrucciones para el llenado del Formato”.

- De lo declarado por la Entidad en los cuadros comparativos no se evidencia pluralidad de proveedores en condiciones de cumplir con los requerimientos mínimos referidos al “plazo de entrega” de los ítems objeto de convocatoria, pues de la revisión de las cotizaciones considerados en el estudio de mercado se aprecia que se consideran plazos de entrega que no cumplirían con lo requerido por la Entidad, lo cual resultaría contradictorio si se considera lo declarado en el numeral 4.2 del Resumen Ejecutivo. En ese sentido, con ocasión de la integración de las Bases, deberá verificarse la información declarada en el cuadro comparativo para los ítems I y II antes mencionado y, de corresponder, adecuar en los requerimientos técnicos mínimos y factor de evaluación, el plazo de entrega conforme la información obtenida del estudio de mercado.

  - Modificaciones al Reglamento derivadas de la entrada en vigencia del Decreto Supremo Nº 080-2014-EF

De conformidad con el Decreto Supremo N° 080-2014-EF, que modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, deberá suprimirse lo consignado en el literal f) del numeral 2.7 del Capítulo II de la Sección Específica, referido a la traducción oficial efectuada por traductor público juramentado.

  - Documentación de presentación facultativa

Deberá adecuarse la forma de acreditar de los factores de evaluación “Experiencia del postor” y “Cumplimiento de la prestación” de la documentación de presentación facultativa, de acuerdo con la forma de acreditación señalada en el Capítulo IV (Criterios de Evaluación Técnica) de la Sección Específica de la Bases.

  - Forma de pago

La Entidad ha determinado que el pago será en forma parcial, sin embargo, no se advierte el detalle de los pagos parciales, por lo que, con ocasión a integración de las Bases, deberá precisarse el detalle de los pagos parciales correspondientes a cada ítem.

  - Factor de Evaluación

En el factor de evaluación “E. Certificados ISO” del Capítulo IV de la Sección Específica de las Bases, se advierte lo siguiente:

“E. CERTIFICADO ISO

Certificado ISO 13485:2003      10.00 puntos

Certificado ISO 9001-2008        05.00 puntos”

Al respecto, en la medida que no se ha establecido qué aspectos o alcances será objeto de evaluación en el factor de evaluación “E. Certificado ISO”, con ocasión de la integración de las Bases, deberá precisarse en literal d) de la documentación de presentación facultativa y en el correspondiente factor de evaluación del Capítulo IV de la Sección Específica de las Bases, qué aspectos y/o alcances y/o procesos deben encontrarse certificados para obtener el puntaje previsto, caso contrario deberá suprimirse y, redistribuirse su puntaje.

  - Proforma de Contrato

Con ocasión de la integración de las Bases o, para la suscripción del Contrato, deberá adecuarse el Capítulo V “Proforma del contrato” de acuerdo con lo indicado en los demás Capítulos de las Bases.

- CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto:

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta lo indicado en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar, así como registrar en el SEACE la documentación solicitada.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que, a tenor del artículo 24 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de cinco (5) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58 del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 18 de agosto de 2015.

Elaborado por: 		Franklin Garay Morales

Supervisado por: 		Elissa Lacca Velasco

Validado por:			Pamela Hawkins Tacchino

PATRICIA ALARCÓN ALVIZURI

Directora de Supervisión

Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 22.04.14.