PRONUNCIAMIENTO N° 1779-2015/DSU

Entidad:		Municipalidad Provincial de Abancay

Referencia:	Adjudicación Directa Pública N° 08-2015-MPA-1, para la “Adquisición de luminarias para el proyecto – mejoramiento y rehabilitación de plazas y parques en los distrito de Abancay, Curahuasi y Tamburco de la provincia de Abancay”.

- ANTECEDENTES

A través del Oficio Nº 02-2015-CEPMPA de fecha 03.12.2015, recibido el 07.12.2015, el Presidente del Comité Especial remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) siete (7) observaciones formuladas por el participante GATT PERU S.R.L.,  así como el Informe Técnico respectivo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante “la Ley”, y el artículo 58 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, en adelante “el Reglamento”.

Al respecto, resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58° del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de: a) Las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; b) Las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) El acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando este último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa; siempre que el solicitante se haya registrado como participante hasta el vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

En relación con lo anterior, respecto a las siete (7) observaciones formuladas por el participante GATT PERU S.R.L., cabe señalar lo siguiente:

- De la revisión de las Observaciones N° 1, N° 2 y N° 5, fueron acogidas por el Comité Especial, por lo que no corresponde que este Organismo Supervisor se pronuncie al respecto, máxime si no han sido cuestionadas por el participante en su solicitud de elevación.

- De la revisión de la observación N° 6, se aprecia que si bien el Comité Especial señaló que la acogió, sin embargo en puridad fue acogida parcialmente, por lo que este Organismo Supervisor se pronunciará sobre el extremo no acogido.

Sin perjuicio de las observaciones de oficio que puedan realizarse al amparo de lo previsto por el inciso a) del artículo 58 de la Ley.

- OBSERVACIONES

Observante: 	GATT PERU S.R.L.

Observaciones N° 3 y N° 4:	Contra los documentos obligatorios

Mediante la Observación N° 3, el participante cuestiona que se solicite como documento obligatorio para la presentación de la propuesta técnica, “el estudio fotométrico demostrando que cumple con los niveles solicitados obtenidos mediante un programa de cálculo lumínico”, al respecto, refiere que dicho estudio fotométrico es el estudio de laboratorio que se realiza en ambiente cerrado y controlado mediante equipo sofisticado resultando un reporte fotométrico emitido por un laboratorio y no se entrega en CD.

De otro lado señala, que el programa de cálculo lumínico de nombre DIALUX, se utiliza para realizar una simulación y no un estudio fotométrico. Asimismo, refiere que para poder realizar la simulación, faltan datos sin los cuales no se puede realizar la simulación.

En ese sentido, solicita se elimine dicho requerimiento.

Mediante la Observación N° 4, el participante cuestiona que se solicite como documento obligatorio para la presentación de la propuesta técnica, “la acreditación de la CIE al SW, presentar CD con la copia del SW y carta del fabricante del mismo autorizando su uso”, ya que, según refiere, el software es de uso gratuito y que no requiere de autorización para poder proporcionarlo. Asimismo, indica que el software, la acreditación del CIE y la carta del fabricante para usarlo no tienen relación con el cumplimiento de las especificaciones técnicas ni con los factores de evaluación.

En ese sentido, solicita se suprima dicho requerimiento de las bases.

Pronunciamiento

De la revisión de la sección específica de las Bases del proceso de selección, Capitulo II, punto 2.5.1 “sobre N° 1 – propuesta técnica”, literal h), se aprecia lo siguiente:

- Los documentos exigidos en las especificaciones técnicas, entre estos:

(…)

Estudio fotométrico demostrando que cumple con los niveles mínimos solicitados    obtenidos mediante un Programa de Cálculo Lumínico. Adjuntar acreditación de la CIE al SW, presentar CD con la copia del SW Y  Carta del Fabricante del mismo autorizando su uso.

Sobre el particular, al absolver las presentes observaciones, el Comité Especial indicó:

En relación a la Observación N° 3, lo siguiente: No acoge por lo tanto, cada luminaria o tipo de luminaria viene con sus estudios fotométricos de fábrica y sus respectivos cálculos lumínicos se solicitan adjuntar las características fotométricas y lumínicas de fábrica (catálogos). (…)

En relación a la Observación N° 4, lo siguiente: El Comité Especial permanente No acoge esta observación, por lo tanto cada luminaria o tipo de luminaria de fábrica viene su respectivo cálculo isométrico, su propia acreditación, carta de fabricación autorizada se solicita adjuntar: calculo isométrico, acreditación de dicha luminaria y la carta de fabricación.

No es necesario CD con la copia del SW. (…)

Además, con motivo de la elevación de observaciones, la Entidad remitió el Informe Técnico, en el cual se señala lo siguiente:

Lo único que nosotros pedimos o requerimos que los señores postores a dicho proceso es adjuntar copias o catálogos de los estudios fotométricos, cálculos lumínicos de las luminarias, ya que cualquier tipo de luminaria de fabrica para salir al mercado y competir con el resto siempre realizan un estudio fotométrico demostrando que cumpla con los niveles mínimos de estándares de calidad respecto al resto, de igual manera los cálculos lumínicos ya están hechas o realizadas en sus laboratorios de fabrica.

Sabemos que el programa DIALUX es gratuito en la cual se puede simular el cálculo lumínico lo cual a nosotros nos sirve para poder determinar la cantidad de luminaria y tipo de luminaria que uno desea adquirir.

Sobre el particular, cabe señalar que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad. Así, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de lo requerido.

En relación con ello, el artículo 42º del Reglamento establece que el sobre de la propuesta técnica debe contener la documentación que acredite el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos, siendo responsabilidad de la Entidad establecer cuáles serán los documentos que le generen certeza de su cumplimiento; por lo que, se entendería que dicha documentación puede estar constituida por folletos, muestras, planos, catálogos, certificados de calidad y salubridad, entre otros.

Ahora bien, se aprecia que el Comité Especial ha decidido, bajo su responsabilidad, solicitar el "Estudio fotométrico demostrando que cumple con los niveles mínimos solicitados obtenidos mediante un Programa de Cálculo Lumínico. Adjuntar acreditación de la CIE al SW" en la propuesta técnica, ya que, según manifiesta, resultaría necesaria dicha información.

Por lo expuesto, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación

Observaciones N° 6 y N° 7:	Contra las especificaciones técnicas

Mediante la Observación N° 6, el participante cuestiona el estudio de mercado, ya que según se refiere se habría incumplido con señalar las marcas, ello debido a que las especificaciones técnicas corresponderían a una luminaria en particular. En ese sentido, solicita que se amplíe las especificaciones de la siguiente manera:

- El alto que se permita que sea de 150 a 200 mm.

- Debería eliminarse la cantidad de LEDS, ya que, según refiere, el hecho que tenga más o menos chip o módulos LED no afecta la iluminación o lumens de la lámpara, ni el consumo, ni otra variable.

Mediante la Observación N° 7, el participante cuestiona que se hayan incluido en las especificaciones técnicas, diagramas que según refiere son obtenidos de un catalogo de una luminaria en particular y no se puede exigir que se cumplan exactamente lo mismo. En ese sentido solicita se supriman dichos diagramas de las especificaciones técnicas.

Pronunciamiento

De la revisión de la sección específica de las Bases del Proceso de selección, se aprecia en el Capítulo III, punto 2 “especificaciones técnicas”, lo siguiente:

Asimismo, se establece lo siguiente:

Sobre el particular, al absolver las presentes observaciones, el Comité Especial indicó:

En relación a la Observación N° 6, lo siguiente: Se acoge que el diámetro de la lámpara sea de 500mm a 600mm. El alto debe ser de 160mm a 165mm.

Sin variar el tipo y medida de fijación.

En relación a la Observación N° 7, lo siguiente: Las luminarias deben poseer una fotometría especialmente diseñadas para la iluminación de plazas y parques, por lo cual deben ser similares a los diagramas y curvas de manera referencial en las especificaciones técnicas.

Tal como se indicó precedentemente, la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad. Así, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de lo requerido.

Adicionalmente, cabe señalar que la Entidad afirma, bajo responsabilidad, en el formato de resumen ejecutivo que existe pluralidad de marcas y proveedores que cumplen con los requerimientos técnicos mínimos.

Ahora bien, se aprecia que la Entidad, teniendo en consideración sus necesidades, ha definido las características mínimas de los bienes objeto de convocatoria y por otro lado ha señalado que los diagramas y curvas indicados en las Bases, solo son referenciales.

Por lo tanto, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

Sin perjuicio de lo señalado, en atención al Principio de Transparencia, con motivo de la integración de las Bases, deberá publicarse la documentación que le permitió a la Entidad afirmar, bajo responsabilidad, que existe pluralidad de marcas y proveedores.

- CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58 de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a dicha Ley y su Reglamento:

3.1.	Formato de Resumen Ejecutivo

De la revisión del Formato de Resumen Ejecutivo de posibilidades que ofrece el mercado se advierte que en el punto 3.2.4 “Precios del SEACE”, se indicó que no se utilizo esta fuente; sin embargo, del mismo Formato de Resumen Ejecutivo y del Formato del Cuadro Comparativo se aprecia que se utilizó como fuentes: i) Cotizaciones y ii) Precios del SEACE.

Por lo que con motivo a la Integración de Bases, deberá de corregir el error advertido.

3.2.	Formato de cuadro comparativo

Se advierte que se ha declarado en el punto 4.3 del Formato de Resumen Ejecutivo que existe pluralidad de productos (marcas); sin embargo, del Formato de Cuadro Comparativo se aprecia que solo se declarado la marca “Rotoplast” ofrecida por la empresa ELITEC S.R.L., advirtiéndose que no se ha consignado las marcas ofrecidas por las empresas IT & TEK PERU S.A.C. y SCHREDER PERU S.A.

Por lo que en virtud del Principio de Transparencia contemplado en el artículo 4 de la Ley, con ocasión a la integración de las Bases, deberá publicarse nuevamente el Formato de Cuadro Comparativo indicándose las marcas que se han tomado en cuenta para determinar que existe pluralidad de marcas.

3.3.	De la autorización de distribuidor y de la carta de garantía

Cabe indicar que, el único obligado a cumplir con sus obligaciones en los términos y condiciones ofertados en el proceso de selección es el contratista, independientemente de su calidad de representante, distribuidor, importador o fabricante.

Por lo que, con motivo de la integración de Bases, deberá suprimir de las Bases la exigencia de presentar un contrato y/o documento de autorización de distribuidor.

Asimismo, se está requiriendo una carta de garantía emitida por el fabricante hacia la entidad indicando el número de proceso, es decir, se exige la intervención del fabricante en el proceso de selección, lo cual no resulta congruente con lo expuesto precedentemente, porque el único responsable de cumplir con la garantía ofertada es el contratista.

En ese sentido, con motivo de la integración de la Bases, se deberá suprimir que la exigencia de presentar la carta de garantía emitida por el fabricante, y por tanto sólo debe requerirse que dicha garantía la emita el postor.

3.6.	Factor de evaluación mejoras a las condiciones previstas en las Bases

Con motivo de la absolución de la observación N° 2 formulada por la empresa GATT PERU S.R.L.	, EL Comité Especial señalo como factor de evaluación lo siguiente:

Sobre el particular, se advierte que no se ha establecido con qué documento se acreditaría el cumplimiento de dicho factor, por lo que con motivo de la Integración de Bases, deberá indicarse expresamente cual es el documento que servirá para acreditar el cumplimiento del factor mejoras a las condiciones previstas en las Bases.

- CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto:

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta lo indicado en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar, así como registrar en el SEACE la documentación solicitada.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58° del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá tenerse presente  que los proveedores deberán efectuar su registro a través del SEACE hasta antes de la presentación de propuestas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 53 del Reglamento; asimismo, cabe señalar que a tenor del artículo 24 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de tres (3) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar  al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59° del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58° del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 22 diciembre de 2015.

Elaborado por:	 Pedro Alexis Pachas Fernández

Supervisado por: 	Anthony David Laura Silva

Validado por: 	Laura Gutiérrez Gonzales

.

A través del Comunicado N° 003-2015-OSCE/PRE se señaló que los procesos que se convoquen a partir del 20 de octubre del 2015 contarán con la funcionalidad del registro de participantes electrónico.