PRONUNCIAMIENTO Nº 180-2016/DSU

Entidad:		Seguro Social de Salud Red Asistencial Ica

Referencia:	Adjudicación Directa Pública N° 15-2015-ESSALUD/RAICA convocada para la “Contratación del suministro de Kit completo para gases, electrolitos y metabolitos sanguíneos arteriales para el HIV AHM de la RAICA con equipo en cesión de uso”.

- ANTECEDENTES

Mediante el Carta N° 004-CE-ADP-1523C00151-GRA-CA-ESSALUD-2016, recibido con fecha 18.ENE.16, el Presidente del Comité Especial a cargo del proceso de selección de la referencia remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las cuatro (4) observaciones formuladas por el participante DIAGNÓSTICA PERUANA S.A.C.,  así como el respectivo informe técnico, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo N° 28 del Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y el artículo N° 58 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

Al respecto, resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de:      a) las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando este último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa; siempre que el solicitante se haya registrado como participante hasta el vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

En cuanto a la observación N° 2 ha sido acogida; por lo tanto, no corresponde que este Organismo Supervisor se pronuncie al respecto.

Ahora bien, en relación a las Observaciones N° 3 y 4, en tanto se tratarían de solicitudes de modificación que no evidencia la vulneración de la normativa de contratación pública, configuran en estricto como consultas; por lo tanto, no corresponde emitir pronunciamiento al respecto.

Sin perjuicio de las observaciones de oficio que puedan realizarse al amparo de lo previsto por el inciso a) del artículo 58 de la Ley.

- OBSERVACIONES

2.1 Observante 	DIAGNÓSTICA PERUANA S.A.C.

Observación N° 1

El participante cuestiona el requisito establecido en el literal g) de la relación de documentos obligatorios, pues señala que para los reactivos que no requieran registro sanitario se debe aceptar la impresión del listado publicado en el portal oficial de la DIGEMID, conforme lo recomendado por dicha Entidad.

Pronunciamiento

De la revisión del numeral 2.5.1 de la documentación de presentación obligatoria, se aprecia lo siguiente:

“ g) Certificado de registro sanitario o registro sanitario (copia simple). Vigente a la fecha de presentación de propuestas. Los datos expresados en la oferta presentada, deben coincidir con los datos indicados en el Registro Sanitario del producto ofertado. Para el caso de empresas distribuidoras de productos nacionales e importados podrán presentar copia simple de registro sanitario de fabricante.

Para los reactivos que NO requieran registro sanitario, deberán acreditar tal condición con documento oficial expedido por l DIGEMID, no mayor a dos años a la fecha de presentación de propuestas. El nombre, la característica y la forma de presentación de los reactivos deben coincidir con los de la oferta presentada en la propuesta. (el subrayado es agregado)

Para productos de origen nacional: Deberá estar a nombre de la empresa postora; para el caso de empresas distribuidoras de productos nacionales, podrán presentar copia simple del registro sanitario del titular.

Para productos de origen extranjero: Deberá estar a nombre de la empresa postora; si el postor no es titular del registro sanitario, deberá ceñirse a lo establecido en los art. 31° y 32° del D.S. N°010-97-SA y sus modificatorias, que entre otras señala ‘que un producto ya registrado, podrá ser importado y comercializado por quien no es el titular del registro sanitario, y para tal efecto la DIGEMID emitirá a favor del interesado un certificado de registro sanitario de producto importado’.

Para productos de origen extranjero elaborados por encargo de empresa nacional: Si el postor es distribuidor, deberá presentar copia del registro sanitario.

Es el caso que,  en el pliego absolutorio de observaciones, se aprecia que el Comité Especial precisó lo siguiente:

“El Comité Especial en coordinación con el área usuaria, NO acoge la observación; los postores deberán presentar la documentación solicitada en las bases como presentación obligatoria”.

Asimismo, cabe precisar que, Comité Especial en su Informe Técnico señaló lo siguiente:

“El Comité Especial no se puede pronunciar al respecto toda vez que el postor no señaló en su observación la lista de productos a ofertar, asimismo de la verificación de la página web de DIGEMID verificamos que dice:

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO QUE, A LA FECHA NO ESTÁN SUJETOS A OTORGAMIENTO DE REGISTRO SANITARIO EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE AUTORIZACIONES SANITARIAS.

Equipos analizadores de gases en sangre, que NO INCLUYEN TIRAS REACTIVAS, REACTIVOS NI OTRAS SOLUCIONES”.

Al respecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento, las Bases deben establecer el contenido de los sobres de propuesta para los procesos de selección. Asimismo, en dicho artículo se señala que dentro del contenido del sobre de la propuesta técnica se debe exigir la documentación que acredite el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos y factores de evaluación, siempre que estén acordes con el Principio de Economía contemplado en el artículo 4 del citado cuerpo normativo, según el cual se deben evitar en las Bases formalidades costosas e innecesarias.

Asimismo, cabe precisar que, el artículo 61 del Reglamento dispone que para que una propuesta sea admitida deberá incluir, cumplir y, en su caso, acreditar la  documentación de presentación obligatoria que se establezca en las Bases y los requerimientos técnicos mínimos que constituyen las características técnicas, normas reglamentarias y cualquier otro requisito establecido como tal en las Bases y en las disposiciones legales que regulan el objeto materia de la contratación.

Ahora bien, cabe señalar que conforme lo ha precisado la Dirección de Autorizaciones Sanitarias a través de su comunicado “Atención de consultas técnicas referidas a dispositivos médicos y productos sanitarios” registrado en la  Página web de DIGEMID, existe un aplicativo llamado “Consultas Técnicas”, a través del cual se pueden realizar consultas para saber si un producto requiere o no de registro sanitario, en el que se deberá seguir ciertos pasos para obtener la información. Asimismo, se señala que la respuesta se recibirá vía virtual, por lo que no se emitirá ningún documento en respuesta a estas consultas.

Asimismo, de acuerdo a lo señalado en el referido comunicado, la respuesta brindada por la referida Dirección, podrá ser impresa y presentada ante cualquier Entidad.

Adicionalmente, se señala que el interesado podrá proporcionar el número de consulta y la clave correspondiente a cualquier persona natural o jurídica que considere necesario para visualización de la respuesta en el aplicativo SISCONTEC.

Así, al igual que dicho aplicativo, cualquier comunicación o documento emitido por DIGEMID sin necesidad que tenga carácter particular debe ser admitido para acreditar la condición prevista en el segundo párrafo del literal g) de la documentación obligatoria.

En ese sentido, si bien es una prerrogativa y responsabilidad de la Entidad la determinación de la documentación necesaria para garantizar la idoneidad e inocuidad del bien requerido, cierto es también que lo requerido por el participante puede ser considerado un documento a presentar para los reactivos que no requieran registro sanitario; por lo que, este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER la presente observación.

En ese sentido, con ocasión de la integración de las Bases, deberá precisarse que todo documento emitido por DIGEMID con carácter particular o general será validado para cumplir con el referido, se trate de la información obtenida por el aplicativo SINCOTEC o el listado que figura en la página web de DIGEMID.

- CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto:

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá tenerse presente  que los proveedores deberán efectuar su registro a través del SEACE hasta antes de la presentación de propuestas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 53 del Reglamento; asimismo, cabe señalar que a tenor del artículo 24 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de tres (3) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar  al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58 del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 01 de febrero de 2016

Elaborado por: 		Leidy Huamán Ymán

Supervisado por: 		Elissa Lacca Velasco

Validado por:	            Pamela Hawkins Tacchino

LHY/.

A través del Comunicado N° 003-2015-OSCE/PRE se ha dispuesto que los procesos que se convoquen a partir del 20 de octubre del 2015 contarán con la funcionalidad del registro de participantes electrónico.