PRONUNCIAMIENTO N° 179-2016/DSU

Entidad:	Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco

Asunto: 		Licitación Pública Nº 007-2015-UNSAAC, convocada para la “Adquisición de equipos de laboratorio para la facultad de Ciencias Forestales y Medio Ambiente – Filial Puerto Maldonado”.

- ANTECEDENTES

Mediante Oficio Nº 001-2016-CE-LP 007-2016-UNSAAC, recibido el 13.ENE.2016, y subsanado mediante Oficio S/N-UNSAAC, recibido el 15.ENE.2016, se remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), las dos (2) observaciones y cuestionamiento único formulados por el participante CENTEX INTRUMENTACIÓN Y EQUIPO S.A.C. y la única (1) observación formulada por el participante REPRESENTACIONES TECHLAB S.A.C.; así como el Informe Técnico respectivo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante “la Ley”, y el artículo 58 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, en adelante “el Reglamento”.

Resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de: a) las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o que fueron acogidas parcialmente; b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a haber sido acogidas, fueron consideradas por éste contrarias a la normativa, o, c) el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando éste último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa y siempre que se hubiere registrado como tal hasta el vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

En relación con lo anterior, cabe señalar que de la revisión de la documentación remitida con motivo a la elevación de observaciones, se aprecia que el participante REPRESENTACIONES TECHLAB S.A.C., habría presentado a la Entidad su solicitud de elevación de observaciones con fecha 13.12.2016, es decir fuera del plazo previsto por la normativa de contrataciones pública. En ese sentido, considerando que el referido participante no habría presentado su solicitud dentro del plazo previsto en la normativa de contrataciones del Estado, no corresponde que este Organismo Supervisor emita un Pronunciamiento respecto de la solicitud de elevación del participante REPRESENTACIONES TECHLAB S.A.C.

Sin perjuicio de las observaciones de oficio que se formulen respecto al contenido de las Bases, de conformidad con el inciso a) del artículo 58 de la Ley.

- OBSERVACIONES

2.1.	Observante:	CENTEX INSTRUMENTALES Y EQUIPOS S.A.C.

Observaciones Nº 1 y Nº 2		Contra el Estudio de Mercado y la convocatoria del proceso en paquete

- Mediante la observación Nº 1, el participante cuestiona el estudio de mercado realizado por la Entidad, señalando que los precios de los equipos a ser adquiridos se encontrarían sobrevalorados. Asimismo, señala que no se encuentra de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 12° del Reglamento, ya que habría sido elaborado solo con la fuente cotizaciones. Además, refiere que del resumen ejecutivo se aprecia que se ha tomado en cuenta solo dos cotizaciones, omitiéndose indicar las marcas ofertadas por lo que no se acreditaría la pluralidad de marcas.

En ese sentido, solicita se declare la nulidad del proceso y se retrotraiga a la etapa de posibilidades que ofrece el mercado.

- Mediante la Observación Nº 2, el participante cuestiona que el presente proceso haya sido convocado en paquete, señalando que tal disposición vulnera el Principio de Libre Concurrencia y Competencia, impidiendo la participación en el presente proceso de una mayor cantidad de empresas.

En ese sentido, solicita se declare la nulidad del proceso.

Pronunciamiento

De las Bases y del Resumen Ejecutivo se advierte que, en efecto, el presente proceso ha sido convocado en paquete y que en el estudio de posibilidades se consideró tres (3) fuentes: i) cotizaciones, ii) precios históricos de la entidad y iii) precios del SEACE. Sin embargo, a efectos de determinar el valor referencial, solo se empleó una (1) fuente: i) cotizaciones (del participante ENVIROEQUIP S.A.C. y AWS CONSULTING S.A.C.).

Adicionalmente, con relación a la metodología empleada para determinar el valor referencial en el resumen ejecutivo se señala que: "para el cálculo del valor referencial no se tomo en cuenta las celdas de las empresas sombreadas puesto que no cumplen con la totalidad de bienes que solicita el área usuaria y presenta mucha variación de precio así como no se toma en cuenta el precio histórico ni el precio del SEACE".

Así, también en el resumen ejecutivo numerales 4.2 y 4.3, la Entidad declaró que existe pluralidad de proveedores y productos (marcas) que cumplen con el requerimiento.

Ahora bien, del pliego de absolución de observaciones el Comité Especial indica lo siguiente:

Absolución de observación N° 1

(...) en el resumen ejecutivo del estudio de posibilidades que ofrece el mercado las cotizaciones que no se han tomado en cuenta no cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas.

(...) respecto al supuesto incumplimiento del artículo 12° del reglamento tal como el mismo postor aclara, si es posible usar una sola fuente, siempre y cuando se encuentre sustentadas, como lo es en el presente caso.

(...)los precios históricos ni los precios del SEACE han sido tomados en cuenta por no cumplir con los requerimientos técnicos mínimos.

(...)respecto a la pluralidad de marcas, estas son las que han presentado las empresas que fueron tomadas en cuenta:

Absolución  de observación N° 2

(...) se requiere que la presente compra se realice en forma de paquete pues ello permitirá un abastecimiento más eficiente, tanto desde el punto de vista logístico, como del usuario, más aún considerando que la instalación se realizará en una zona alejada(Madre de Dios)

(...) en el mercado local, existen empresas capaces de suministrar todo el lote de equipos, y se ha procurado que las especificaciones técnicas sean lo suficientemente abierta para que permitan la participación de al menos la cantidad de postores que exige la ley y reglamento(...).

En relación con la observación N° 1, debe indicarse que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley, concordado con el artículo 13 del Reglamento, la definición del valor referencial es facultad de la Entidad, el cual será determinado sobre la base de un estudio de las posibilidades y condiciones que ofrece el mercado.

Asimismo, en el artículo 12° del Reglamento se señala que para realizar el estudio de las posibilidades que ofrece el mercado, debe emplearse, como mínimo, dos (2) fuentes, pudiendo emplearse, entre otros, los presupuestos y cotizaciones actualizados, los que deberán provenir de personas naturales o jurídicas que se dediquen a actividades materia de la convocatoria. Además, en dicho artículo se indica que en caso que exista la imposibilidad de emplear más de una fuente, en el estudio deberá sustentarse dicha situación. Aunado a ello, se señala que el estudio de las posibilidades que ofrece el mercado debe indicar los criterios, procedimientos y/o metodología utilizados, a partir de las fuentes previamente identificadas, para determinar el valor referencial.

En el presente caso se advierte que para determinar el valor referencial se empleó una sola fuente, esto es, la cotización remitida por las empresas ENVIROEQUIP S.A.C. y AWS CONSULTING S.A.C., dado que las cotizaciones de las demás empresas no cumplía con la totalidad de las especificaciones técnicas.

En ese sentido, corresponde señalar que se aprecia del resumen ejecutivo que se fundamentó la imposibilidad de consultar más de una fuente, precisándose los criterios, el procedimiento y/o metodología utilizados; donde además se declaró la existencia de la pluralidad de marcas y/o proveedores.

En ese contexto, considerando que el participante señala que solo se ha utilizado una fuente, y que la Entidad no ha cumplido con fundamentar la imposibilidad de utilizar más de una fuente, añadiendo que no se han publicado las marcas ofrecidas; no obstante, en el resumen ejecutivo se aprecia que la Entidad cumplió con fundamentar dicha imposibilidad y que ha publicado las marcas ofrecidas en las cotizaciones, información que tiene carácter de declaración jurada, siendo responsabilidad de la Entidad la definición del valor referencial, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la observación N° 1.

De otro lado, con relación a la observación N° 2, cabe indicar que de conformidad con el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, la definición de los requerimientos técnicos mínimos es responsabilidad de la Entidad, procurando permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado y debiendo considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad, lo cual incluye la decisión de convocar el proceso en paquete o por relación de ítems.

Así, a través del estudio de mercado, debe verificarse si la decisión de convocar el proceso en paquete resulta eficiente, congruente con el mercado y si existe pluralidad de postores y marcas en la capacidad de atender dicho requerimiento.

Adicionalmente, debe tenerse en consideración que si bien la Entidad tiene la facultad de determinar si pretende adquirir los bienes mediante paquete, para ello debe tener en consideración dos (2) aspectos: i) que la contratación conjunta sea más eficiente que efectuar contrataciones separadas y ii) que, en atención al Principio de Libre Concurrencia y Competencia, exista pluralidad de proveedores y marcas que se encuentren en la capacidad de ofertar la totalidad de los bienes y/o servicios requeridos

En el presente caso, se aprecia que de acuerdo a la información proporcionada por la Entidad existirían, al menos, dos (2) proveedores en la capacidad de ofertar la totalidad de los bienes requeridos en paquete.

En ese sentido, considerando que lo que solicita el participante es que el proceso sea convocado según relación de ítems, cuando de acuerdo a lo señalado por la Entidad el convocar el proceso en paquete le resulta más eficiente para cumplir su necesidad, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la observación N° 2.

Sin perjuicio de lo expuesto, considerando que más de un (1) participante en el proceso ha cuestionado una supuesta sobrevalorización en el proceso de selección y la decisión de adquirir los bienes en paquete, advirtiéndose del expediente remitido con ocasión de la elevación de observaciones la Entidad, el Informe Técnico N° 001-LP 007-2016-UNASSAC-CCVM, a través del cual un integrante del Comité Especial, manifiesta su voto en discordia en el extremo de que la Licitación debía llevarse a cabo por relación de ítems y no por paquete, corresponde poner en conocimiento del Órgano de Control Institucional tales aspectos, para que en el marco de sus competencias adopte las medidas que estime pertinente.

Adicionalmente, corresponde señalar que la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) y en el Resumen Ejecutivo tiene carácter de declaración jurada, razón por la cual, la veracidad de su contenido es responsabilidad de la Entidad, y por tanto, sujeta a rendición de cuentas por parte del área usuaria y/o dependencia técnica encargada de la elaboración del estudio de mercado, ante el Titular de la Entidad, Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismos competentes.

Finalmente, se le recuerda a la Entidad que es su responsabilidad hacer uso eficiente de los recursos públicos y aplicar de forma idónea las disposiciones normativas conforme a criterios de razonabilidad y congruencia a efectos de no ver perjudicada la ejecución del contrato.

- CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto:

3.1.	El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

3.2.	Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58° del Reglamento.

3.3.	Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá tenerse presente  que los proveedores deberán efectuar su registro a través del SEACE hasta antes de la presentación de propuestas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 53 del Reglamento; asimismo, cabe señalar que a tenor del artículo 24 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de cinco (5) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases integradas en el SEACE.

3.4.	A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar  al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59° del Reglamento.

3.5.	Conforme al artículo 58° del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

3.6.	En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 29 enero de 2016

Elaborado por:	Pedro Alexis Pachas Fernández.

Supervisado por:	Elissa Lacca Velasco.

Validado por:	Pamela Hawkins Tacchino.

Sin perjuicio de ello, el participante REPRESENTACIONES TECHLAB S.A.C. podrá iniciar el trámite de devolución de la tasa ante la Oficina de Administración y Finanzas de este Organismo Supervisor.

Artículo 4.- Principios que rigen las contrataciones.-

(…)

c) Principio de Libre Concurrencia y Competencia: En los procesos de contrataciones se incluirán regulaciones o tratamientos que fomenten la más amplia, objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de postores.

(…)

A través del Comunicado N° 003-2015-OSCE/PRE se señaló que los procesos que se convoquen a partir del 20 de octubre del 2015 contarán con la funcionalidad del registro de participantes electrónico.