PRONUNCIAMIENTO Nº 271-2016/DSU

Entidad:	Seguro Social de Salud

Referencia:		Licitación Pública Nº 8-2015-ESSALUD/CEABE-1 convocada para la contratación de “Suministro de bienes de material médico para las redes asistenciales de EsSalud – Uso general, por un periodo de doce (12) meses”

- ANTECEDENTES

Mediante Carta N° 010-CE-LP-N°1598L00081-2015 recibida con fecha 01.02.2016, el Presidente del Comité Especial remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las cuatro (4) observaciones formuladas por el participante NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU, las siete (7) observaciones formuladas por el participante VITROMED S.A.C., las siete (7) observaciones formuladas por el participante 3M PERU S.A., la única observación formulada por el participante MEDICAL FULL IMPORT S.A., las seis (6) observaciones formuladas por el participante LABORATORIO TEXTILES LOS ROSALES S.A.C., las tres (3) observaciones formuladas por el participante YARGO INTERNACIONAL E.I.R.L. - Y.I. E.I.R.L., las seis (6) observaciones formuladas por el participante MULTIMEDICAL SUPPLIES S.A.C., las dos (2) observaciones formuladas por el participante UNILENE S.A.C. y la solicitud de elevación del participante LABORATORIOS YERMEDIC S.A.C; así como el informe técnico respectivo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y el artículo 58 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

Al respecto, resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de: a) Las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; b) Las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) El acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando este último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa; siempre que el solicitante se haya registrado como participante hasta el vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

En ese sentido, respecto de las cuatro (4) observaciones formuladas por el participante NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU, cabe señalar que de la lectura del pliego absolutorio de observaciones, se advierte que la Observación N° 4 constituye una solicitudde modificación y/o aclaración y no un cuestionamiento a la legalidad del contenido de las Bases, es decir una consulta, supuesto no previsto en el artículo 58 del Reglamento, por lo que no corresponde que este Organismo Supervisor se pronuncie al respecto.

Por otro lado, con relación a los argumentos expuestos en su solicitud de elevación de observaciones referidos a la Observación N° 5 del participante VITROMED S.A.C., cabe señalar que dicha observación constituye en estricto una consulta, por tanto, al no encontrarse el cuestionamiento de consultas dentro de alguno de los supuestos previstos en el artículo 58 del Reglamento, no corresponde que este Organismo Supervisor se pronuncie al respecto, máxime si la pretensión del participante es que se aclare determinado aspecto de las Bases.

Ahora bien, respecto de las siete (7) observaciones formuladas por el participante VITROMED S.A.C., cabe señalar que de la lectura del pliego absolutorio de observaciones, se advierte que a través de las Observaciones N° 1 y N° 7 se reiteran solicitudes de aclaración respecto a determinados aspectos del proceso que ya fueron realizados en la etapa de formulación de consultas; en ese sentido, considerando que a través de dichas observaciones, el participante no cuestiona el incumplimiento de las condiciones mínimas de las Bases o de cualquier disposición en materia de contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección, y, siendo que su pretensión sería que el Comité Especial absuelva nuevamente el pedido contenido en sus consultas, situación que no se encuentra prevista en el artículo 58 del Reglamento, no corresponde que este Organismo Supervisor se pronuncie al respecto.

En atencióna la Observación N° 5 del referido participante, cabe señalar que de la lectura del pliego absolutorio de observaciones, se advierte que esta constituye una solicitud de aclaracióny/o información, no siendo una observación que se sustenta en la vulneración de la normativa de contrataciones del Estado y/o normas complementarias o conexas, por lo tanto, al ser dicha observación una consulta, no se enmarca dentro de alguno de los supuestos previstos en el artículo 58 del Reglamento, por lo que no corresponde que este Organismo Supervisor se pronuncie al respecto.

De otro lado, con relación a los argumentos expuestos en su solicitud de elevación de observaciones destinados a cuestionar su Observación N° 5, cabe señalar que tal como se ha indicado anteriormente, esta constituye en estricto una consulta, por tanto, al no encontrarse el cuestionamiento de consultas dentro de alguno de los supuestos previstos en el artículo 58 del Reglamento, no corresponde que este Organismo Supervisor se pronuncie al respecto, máxime si a través de los referidos argumentos el participante solicita que se aclare determinado aspecto de las Bases.

De otro lado, respecto de las siete (7) observaciones formuladas por el participante 3M PERU S.A.,cabe señalar quede la lectura del pliego absolutorio de observaciones, se advierte que las Observaciones N° 3 y N° 6 constituyen solicitudes de aclaración y/o precisión que no se sustentan en la vulneración de la normativa de contrataciones del Estado y/o normas complementarias o conexas, es decir consultas, por ende, al no enmarcarse dentro de alguno de los supuestos previstos en el artículo 58 del Reglamento, no corresponde que este Organismo Supervisor se pronuncie sobre dichas observaciones.

En atención a la Observación N° 4 de dicho participante, cabe señalar que de la lectura del pliego absolutorio de observaciones se advierte que esta ha sido acogida por el Comité Especial, por lo que no corresponde que este Organismo Supervisor se pronuncie al respecto, máxime si no ha sido materia de cuestionamiento en su solicitud de elevación de observaciones.

Con relación a la Observación Nº 7 del mencionado participante, cabe señalar que de la lectura del pliego absolutorio de observaciones, así como de las disposiciones contenidas en la Base, se advierte que esta constituye en estricto una observación acogida por el Comité Especial, por lo que no corresponde que este Organismo Supervisor se pronuncie al respecto, máxime si no ha sido materia de cuestionamiento en su solicitud de elevación de observaciones.

Respecto a las seis (6) observaciones formuladas por el participante LABORATORIO TEXTILES LOS ROSALES S.A.C., cabe señalar que de la lectura del pliego absolutorio de observaciones se advierte que la Observación Nº 1 contiene dos (2) extremos, de los cuales uno (1) constituye una observación no acogida por el Comité Especial, y el otro extremo constituye una solicitud de información, es decir una consulta, supuesto no previsto en el artículo 58 del Reglamento, por lo que este Organismo Supervisor solo se pronunciara sobre el extremo no acogido de la presente observación.

Respecto a la Observación N° 2 del referido participante, cabe señalar que de la lectura del pliego absolutorio de observaciones se aprecia que a través de la misma se reitera una solicitud aclaración respecto a determinados aspectos del proceso que ya fueron realizados en la etapa de formulación de consultas; en ese sentido, considerando que a través de dicha observación, el participante no cuestiona el incumplimiento de las condiciones mínimas de las Bases o de cualquier disposición en materia de contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección, y, siendo que una de las pretensiones es que el Comité Especial absuelva nuevamente el pedido contenido en una consulta, situación que no se encuentra prevista en el artículo 58 del Reglamento, no corresponde que este Organismo Supervisor se pronuncie al respecto.

Con relación a la Observación N° 3 del referido participante, cabe señalar que de la lectura del pliego absolutorio de observaciones se advierte que la indicada observación ha sido acogida por el Comité Especial, por lo que no corresponde que este Organismo Supervisor se pronuncie al respecto, máxime si no ha sido materia de cuestionamiento en su solicitud de elevación de observaciones.

Respecto a la Observación N° 4 del mencionado participante, cabe señalar que si bien el Comité Especial indicó que no acogía dicha observación, de la lectura de esta se advierte que la pretensión del participante es que se aclare “que la Autorización Sanitaria de Funcionamiento se considerará actualizada con la presentación de las Resoluciones Directorales de los cambios solicitados”, a lo cual el Comité Especial indica “No se acoge la Observación. El comité especial responde que deberá presentar la resolución de autorización sanitaria de funcionamiento, adjuntando las resoluciones directorales de los cambios realizados en su establecimiento en caso estos se hayan realizado” (el subrayado y resaltado es agregado), respuesta de la cual se desprende que sí se acepta lo pretendido por el observante ya que se consideraría actualizada la autorización sanitaria al adjuntarse las resoluciones directorales. Por lo tanto, considerando que la referida observación constituye en estricto una observación acogida por el Comité Especial, este Organismo Supervisor no se pronunciará al respecto, máxime si no ha sido materia de cuestionamiento en su solicitud de elevación de observaciones.

Respecto a las tres (3) observaciones formuladas por el participante YARGO INTERNACIONAL E.I.R.L. - Y.I. E.I.R.L., cabe señalar que a través de su Observación N° 1 el participante señaló que “observamos la presentación de metodologías analíticas propias por ir en contra del Principio de Economía y el de secreto industrial o en su defecto se indique el motivo por el cual es solicitado durante la etapa de presentación de propuestas” (el subrayado y resaltado es agregado), ahora bien, considerando que en la absolución de dicha observación el Comité Especial indicó que se requiere dicho documento “toda vez, que la única forma de poder evaluar la especificación técnica y el protocolo de análisis es comparando dicha metodología analítica desarrollada por el fabricante”, se aprecia que la observación en cuestión en estricto ha sido acogida por el referido colegiado al atenderse una de las pretensiones del participante las cuales fueron formuladas de forma alternativa, por lo que no corresponde que este Organismo Supervisor se pronuncie sobre dicha observación, máxime si en su solicitud de elevación de observaciones el participante no hace referencia expresa a esta observación ni indica si su absolución resulta contraria a la normativa de contratación pública y/o normas conexas y/o complementarias.

Respecto a las Observaciones N° 2 y N° 3 del referido participante, cabe señalar que de la lectura del pliego absolutorio de observaciones, se advierte estas constituyen solicitudes de información y/ aclaración sobre determinado aspecto del proceso, es decir consultas, por ende, al no enmarcarse dentro de alguno de los supuestos previstos en el artículo 58 del Reglamento, no corresponde que este Organismo Supervisor se pronuncie sobre dichas observaciones.

En ese sentido, en atención a lo indicado en los párrafos precedentes, no corresponde que este Organismo Supervisor emita Pronunciamiento sobre la solicitud de elevación de observaciones del participante YARGO INTERNACIONAL E.I.R.L. - Y.I. E.I.R.L, quedando expedito el derecho del referido participante a solicitar la devolución de la tasa respectiva.

Respecto a las seis (6) observaciones formuladas por el participante MULTIMEDICAL SUPPLIES SAC, cabe señalar que de la lectura del pliego absolutorio de observaciones se advierte que las Observaciones N° 1, N° 5 y N° 6 han sido acogidas por el Comité Especial, por lo que no corresponde que este Organismo Supervisor se pronuncie al respecto, máxime si no han sido materia de cuestionamientos en su solicitud de elevación de observaciones.

Por otro lado, respecto a la Observación N° 4 del mencionado participante, cabe señalar que si bien el Comité Especial indicó que no acogía dicha observación, de la lectura del pliego absolutorio de observaciones se aprecia que en estricto se trata de una observación acogida por dicho colegiado, por lo que este Organismo Supervisor no se pronunciará al respecto, máxime si no ha sido materia de cuestionamiento en su solicitud de elevación de observaciones.

Con relación a las dos (2) observaciones formuladas por el participante UNILENE S.A.C., cabe señalar, respecto a Observación N° 2, que este Organismo Supervisor no se pronunciará al respecto, dado que tales no versan sobre el incumplimiento de las condiciones mínimas que se refiere el artículo 26° de la Ley, de cualquier disposición en materia de contrataciones del Estado u otra normas complementarias o conexas, sino que se trata de supuestos creados por el participante que podrían generarse o no dentro de la ejecución contractual. Cabe recordar que cualquier controversia dentro de la ejecución contractual podrá ser sometida a conciliación y/o arbitraje.

De otro lado, si bien en su solicitud de elevación de observaciones el participante hace referencia a su Observación Nº 2, el participante no formula argumentos por los cuales dicha absolución resultaría contraria a la normativa de contratación pública y/o normas complementarias y/o conexas, además, tal como se ha indicado en el párrafo precedente, dicha observación no versa sobre el incumplimiento de las condiciones mínimas que se refiere el artículo 26° de la Ley, de cualquier disposición en materia de contrataciones del Estado u otra normas complementarias o conexas, sino que se trata de supuestos creados por el participante que podrían generarse o no dentro de la ejecución contractual, por lo tanto, no corresponde que este Organismo Supervisor se pronuncie al respecto.

De otro lado, respecto a los argumentos expuestos en la solicitud de elevación de observaciones del participante LABORATORIOS YERMEDIC S.A.C. destinados a cuestionar la Observación Nº 1 del participante LABORATORIO TEXTILES LOS ROSALES S.A.C. y la Observación Nº 1 del participante UNILENE S.A.C., cabe señalar que de la lectura del pliego absolutorio de observaciones, se aprecia que ambas observaciones cuestionadas constituyen en estricto observaciones no acogidas por el Comité Especial, por lo tanto, considerando que el cuestionamiento de observaciones no acogidas no se enmarca dentro de alguno de los supuestos previstos en el artículo 58 del Reglamento, no corresponde que este Organismo Supervisor se pronuncie al respecto.

Por lo tanto, considerando lo indicado en el párrafo precedente y que el referido participante no ha formulado observaciones a las Bases del presente proceso de selección, no corresponde que este Organismo Supervisor emita Pronunciamiento sobre la solicitud de elevación de observaciones del participante LABORATORIOS YERMEDIC S.A.C., quedando expedito el derecho del referido participante a solicitar la devolución de la tasa respectiva.

Todo ello, sin perjuicio de las observaciones de oficio que puedan realizarse al amparo de lo previsto por el inciso a) del artículo 58 de la Ley.

- OBSERVACIONES

2.1 Observante:	NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU

Observación N° 1		Contra el valor referencial de los ítems N° 12 y N° 13

En relación a la Observación N° 1, el participante cuestiona lo siguiente:

“Mediante nuestra primera consulta señalamos que habría un error en el cálculo del valor referencial de los ítems 12 y 13, ello en la medida que un par de los guantes comprendidos en aquéllos no tiene un precio de mercado de S/. 0.13, precio que en todo caso correspondería aun solo guante.

Como respuesta se nos indica que ese es el precio ofertado por la empresa RK COMERCIAL (empresa que no figura en el Registro Nacional de Proveedores) y con ello estaría sustentado el valor referencial calculado, primando el principio de presunción de veracidad.

Ahora bien, como podrá advertir, no somos los únicos participantes en hacer saber esta incongruencia del valor referencial, asimismo, si revisan el precio histórico de EsSalud notarán que difiere notoriamente con el calculado.

En atención a esto último, el principio de presunción de veracidad no puede primar, en tanto, los hechos anteriores lo enervan.

En ese orden de ideas, observamos el valor referencial de los ítems 12 y 13 en la medida que no representa las condiciones generales del mercado, debiendo ser corregido.

Se observa el valor referencial de los ítems 12 y 13 en la medida que no representa el valor del mercado siendo evidente que el valor referencial incluido en las Bases para ambos casos está referido al valor unitario (un guante y no al par de guantes)”.

Pronunciamiento

De la revisión del Formato de Cuadro Comparativo, registrado en la ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) del presente proceso, se advierte que el precio unitario consignado para los ítems N° 12 “Guante médico para simple uso N° 7”y N° 13 “Guante médico para simple uso N° 8” es de S/. 0.13; asimismo, se advierte que en ambos ítems las empresas “DIST CONTINENTAL 6 S.A.”, “UTILITARIOS MÉDICOS”, “R MEDICAS M&M” y “RX COMERCIAL” presentaron sus cotizaciones, las cuales, según lo declarado por la Entidad, sí cumplen con los requerimientos técnicos mínimos.

Ahora bien, de la revisión del pliego absolutorio de consultas, se aprecia que con motivo de su Consulta N° 1 el participante NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU indicó que el precio de mercado de un (1) solo guante es aproximadamente S/. 0.13 por lo tanto, debe entenderse que el precio unitario consignado para ambos ítems está referido a un solo guante y no al par de guantes, solicitando que se confirme que el valor de S/. 0.13 está referida a una unidad de guante y no al par, a lo cual el Comité Especial señaló lo siguiente:

“El Comité Especial señala que de acuerdo al requerimiento dado por el usuario se efectuó el Estudio de Posibilidades que ofrece el Mercado y el proveedor RK COMERCIAL cotiza y confirma precios de los ítems Guante Médico para simple uso

N° 7 (par) y Guante Médico para simple uso N° 8 (par); por lo que la fuente para obtención de precios es válida por el Principio de Presunción de Veracidad.

Como se puede apreciar en la descripción Guante Médico para simple uso N° 7 (par) y Guante Médico para simple uso N° 8 (par) se refieren a la forma de presentación del material médico, mientras que la unidad de medida es unidad; es decir una unidad contiene un par de guantes lo cual está claramente definido en el cuadro, por lo que se concluye que al provenir el precio de una fuente válida que ratifica su precio el valor S/. 0.13 está referido al par de guantes”.

Al respecto, el Comité Especial, al absolver la presente observación indicó lo siguiente:

“No se acoge la Observación

De acuerdo al requerimiento dado por el usuario se efectuó el Estudio de Posibilidades que Ofrece el Mercado y el proveedor RK COMERCIAL cotiza y confirma precios de los ítems Guante Médico para simple uso N° 7(par) y Guante Médico para simple uso N° 8(par) por lo que la fuente para obtención de precios es válida.

Como se puede apreciar en la descripción Guante Médico para simple uso N° 7(par) y Guante Médico para simple uso N° 8(par) se refieren a la forma de presentación del material médico mientras que la unidad de medida es unidad; es decir una unidad contiene un par de guantes lo cual está claramente definido en el cuadro por lo que se concluye que al provenir el precio de una fuente válida que ratifica su precio el valor S/. 0.13 está referido al par de guantes.

(…)

Por lo expuesto el precitado artículo 12, la normativa de contratación pública no hace mayor referencia respecto de las características que deben cumplir las personas naturales o jurídicas que emitan las cotizaciones recibidas en el Estudio de Posibilidades que Ofrece el Mercado, estableciéndose como único requisito que se dediquen a actividades materia de la convocatoria”.

Sobre el particular, cabe precisar que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley, concordado con el artículo 13 del Reglamento, la definición del valor referencial es facultad del órgano encargado de las contrataciones de cada Entidad, el cual será determinado sobre la base de un estudio de las posibilidades y condiciones que ofrece el mercado.

Adicionalmente, cabe señalar que conforme lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento, el estudio de posibilidades que ofrece el mercado es el instrumento que permite al órgano encargado de las contrataciones, entre otros aspectos, determinar el valor referencial del proceso de selección y verificar en el mercado la existencia de pluralidad de postores y de marcas respecto de los bienes, servicios y obras que las Entidades necesitan contratar para el cumplimiento de sus fines, cabe indicar que dicho estudio se realiza en base a las características técnicas determinadas de lo que se va a contratar, debiéndose verificar que la información obtenida en cada fuente corresponda a contrataciones iguales o similares a la requerida; siendo el caso que dichas fuentes pueden ser presupuestos o cotizaciones actualizados, los que deberán provenir de personas naturales o jurídicas que se dediquen a actividades materia de la convocatoria, incluyendo fabricantes, cuando corresponda; portales y/o páginas web, catálogos, precios históricos, estructura de costos, la información de procesos con buena pro consentida publicada en el SEACE, entre otros.

Estando a ello, como puede advertirse del precitado artículo 12 del Reglamento, la normativa de contrataciones públicas no hace mayor referencia respecto de las características que deben cumplir las personas naturales o jurídicas que emitan las cotizaciones recibidas en el estudio de posibilidades que ofrece el mercado, estableciéndose como único requisito que se dediquen a actividades materia de la convocatoria.

Ahora bien, de la información registrada en el Formato de Resumen Ejecutivo, se advierte que la Entidad ha declarado en los numerales 4.2 y 4.3 que sí existe la pluralidad de proveedores y marcas, respectivamente, en la capacidad de cumplir con los requerimientos técnicos mínimos; asimismo, en el Formato de Cuadro Comparativo se advierte que la Entidad ha determinado el valor referencial para los cuestionados ítems considerando el menor valor obtenido en las cuatro (4) cotizaciones recibidas.

En ese sentido, considerando que es responsabilidad de la Entidad la determinación del valor referencial, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

Sin perjuicio de ello, cabe acotar que la información declarada en el Resumen Ejecutivo, así como la información  obtenida del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, tienen carácter de declaración jurada, razón por la cual, la veracidad de su contenido es responsabilidad de la Entidad, y por tanto, sujeta a rendición de cuentas por parte del órgano encargado de las contrataciones ante el Titular de la Entidad, Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismos competentes.

Asimismo, se le recuerda a la Entidad que es su responsabilidad hacer uso eficiente de sus recursos y aplicar de forma idónea las disposiciones normativas conforme a criterios de razonabilidad y congruencia a efectos de reducir la posibilidad de declaratoria de desierto y no ver perjudicada la ejecución del contrato

Observación N° 2	Contra la presentación obligatoria de “Técnicas  analíticas propias del fabricante”

En relación a la Observación N° 2, el participante cuestiona lo siguiente:

“Mediante nuestra segunda consulta cuestionamientos – entre otras cosas – que se solicite la presentación de las metodologías propias del fabricante, la misma que no tuvo acogida por el comité especial, según lo indicado en el pliego de absolución de consultas.

Al respecto, el Pronunciamiento 053-2014-DSU señala lo siguiente:

Por lo tanto, con ocasión de la integración de las Bases, deberá suprimirse la obligación de presentar en la propuesta técnica o para la suscripción del contrato copias u originales de las técnicas analíticas propias del fabricante y/o Normas Nacionales y/o Normas Internacionales.

Se solicita que se elimine la obligación de presentar las técnicas analíticas propias del fabricante como documento de presentación obligatoria.”

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases se advierte que dentro del inciso l) del numeral 2.5.1.1 del Capítulo II de la Sección Específica se estableció lo siguiente:

“(…)

Metodología de Análisis según se indica en el Protocolo de Análisis.

Cuando la metodología se refiere a farmacopeas, normas oficiales, nacionales o internacionales, el postor sólo deberá indicarlas (es facultad del postor si las adjunta); en cambio cuando se trate de metodologías propias, el postor está obligado a adjuntarlas”.

Ahora bien, de la revisión del pliego absolutorio de consultas, se aprecia que con motivo de su Consulta N° 2 el participante NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU indicó que las Bases obligarían a presentar las metodologías propias del fabricante, lo cual habría sido proscrito por el OSCE, por lo que consultó si la presentación de las metodologías propias es facultativa, a lo cual el Comité Especial indicó lo siguiente:

“El Comité Especial señala que como se puede aprecia NO se solicita la presentación de Normas Nacionales y/o Internacionales, Farmacopeas, toda vez que las mismas son de conocimiento público; sin embargo, cuando la metodología de Análisis de un dispositivo médico señale como referencia “Técnica Propia”, entonces el postor deberá adjuntar la metodología propia del fabricante, toda vez que la única forma de poder evaluar la especificación técnica y el Protocolo de Análisis es comparando dicha metodología analítica desarrollada por el fabricante”.

Posteriormente, el Comité Especial, al absolver la presente observación indicó lo siguiente:“… al exigir adjuntar las metodologías propias del fabricante, hace posible el ahorro en tiempo, recursos humanos y materiales, así como evitar el desabastecimiento en las redes asistenciales de EsSalud; dado que se viabilizaría el proceso de realizar los respectivos controles de calidad con los laboratorios acreditados por la red nacional MINSA, y se garantiza que los materiales médicos reúnan las condiciones de salubridad exigidas.”

Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento, las Bases deben establecer el contenido de los sobres de propuesta para los procesos de selección, y que dentro del contenido mínimo del sobre de la propuesta técnica se debe exigir la documentación que acredite el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos; dicha documentación debe ser pertinente técnica y legalmente; así como, encontrase acorde al referido Principio de Economía.

En el presente caso se advierte que la Entidad solicita que el postor indique las normas Nacionales y/o Normas Internacionales, mediante las cuales se pueda comprobar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas o en su defecto indique las “Técnicas propias”, requiriendo únicamente que estos sean adjuntadas en caso se traten de normas propias del postor, lo cual no se advierte que sea contrario a la normativa de contratación pública u otras normas complementarias o conexas al presente proceso de selección. En este sentido, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la Observación N° 4.

Sin perjuicio de ello, con ocasión de la integración de las bases deberá publicarse en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) un informe técnico en el que se sustente el por qué resulta relevante para el objeto del presente proceso la presentación de dichas normas técnicas y sus metodologías.

Observación N° 3		Contra el factor de evaluación “Experiencia del postor”

En relación a la Observación N° 3, el participante cuestiona el factor de evaluación “Experiencia del postor”, pues sostiene lo siguiente:

“(…) el factor de evaluación en mención no cumple la finalidad de seleccionar la mejor oferta, en la medida que todo proveedor cumple con la metodología prevista.

Con el objetivo que el factor de evaluación en cuestión cumpla con la finalidad de seleccionar la mejor oferta en cuanto a experiencia comprobada en mayor cantidad de establecimientos y por contratos similares (cantidades) al que se llevara a cabo en esta convocatoria ¿podría modificar la metodología estableciendo que el máximo puntaje se otorgará al postor que acredite un volumen de venta igual o superior a 5 veces el valor referencial del ítem al que postula?”

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases se advierte que en el numeral 4.1 del Capítulo IV de la Sección Específica se estableció el factor de evaluación referido al postor, el cual indica lo siguiente:

“							Puntaje máximo 70 puntos

EXPERIENCIA DEL POSTOR: Los postores calificarán en el factor experiencia, según lo indicado en la siguiente tabla (De acuerdo al literal a), del numeral 2.5.1.2 de las Bases):

| SUMA TOTAL DE LOS MONTOS DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA O COMPROBANTES DE PAGO(Anexo Nº 6) | # PUNTAJE |
| --- | --- |
| Igual o mayor al 100% del valor referencial del ítem | 70 |

(…)”

Adicionalmente, en el referido  literal a) del numeral 2.5.1.2 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases se ha consignado lo siguiente:

“a) Relación de documentos que acrediten la Experiencia del Postor (copia simple).

Experiencia del Postor.

Criterio:

Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante un periodo de hasta cinco (05) años a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a una (1) o más veces el valor referencial del ítem (…)”.

Ahora bien, el Comité Especial, al absolver la presente observación indicó lo siguiente: “(...) no se acoge a lo solicitado por el proveedor. Por cuanto se estaría vulnerando el principio de libre competencia; además al establecer como máximo puntaje una vez el valor referencial y no cinco (5) veces como lo solicita el proveedor, es potestad del comité especial el mismo que se encuentra amparado por el art. 44° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.”

Al respecto, cabe señalar que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento, la determinación de los factores de evaluación es responsabilidad del Comité Especial, los que deberán ser objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria, debiendo sujetarse a criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

Además, de acuerdo con lo establecido en el artículo 44 del Reglamento, la experiencia del postor se calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor durante un período determinado de hasta ocho (8) años a la fecha de presentación de propuestas, por un monto máximo acumulado de hasta cinco (5) veces el valor referencial de la contratación o ítem materia de la convocatoria. De lo anterior se advierte que la norma ha previsto tan solo un parámetro máximo para monto facturado de experiencia del postor, siendo que el Comité Especial se encuentra facultado para establecer periodos inferiores a este.

Estando a lo expuesto, de la revisión del cuestionado factor de evaluación, se advierte que el máximo monto acumulado y el periodo de acreditación se encuentran dentro de los rangos establecidos en el artículo 44 del Reglamento.

Por lo tanto, en atención a los argumentos expuestos, que es responsabilidad del Comité Especial la determinación de los factores de evaluación, y en la medida que el participante pretende que este sea modificado de acuerdo a lo que él propone, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

2.2. Observante:	VITROMED S.A.C.

Observaciones N° 2 y N° 6		Contra la absolución de la Consulta N° 39 del participante LABORATORIOS YERMEDIC S.A.C. y la Consulta N° 88 del participante MULTIMEDICAL SUPPLIES S.A.C.

A través de la Observación N° 2 el participante cuestiona la absolución de la Consulta N° 39 del participante LABORATORIOS YERMEDIC S.A.C, puesto que sostiene que “… la Entidad, a pesar de lo mencionado en el RLCE, está desconociendo la situación real del país, perjudicando extremadamente la estabilidad de la propuesta y suministro de los ítems incluidos en la Licitación, corriendo el riesgo que durante el tiempo de duración del contrato, el contratista se vea obligado a suspender las entregas con el perjuicio que esto represente para las áreas usuarias y los pacientes.

Solicitamos sea reconsiderado este punto y se incluya una fórmula de reajuste en el precios, pues también debe velar por los intereses del proveedor, para que pueda cumplir con el objetivo de la convocatoria.”

Mediante la Observación N° 6 el participante cuestiona la absolución de la Consulta N° 88 del participante MULTIMEDICAL SUPPLIES S.A.C., pues sostiene que “Rechazamos la respuesta a la consulta, por cuanto la Entidad debió prever la situación del mercado cambiario que viene ocurriendo en el Perú, desde hace 2 años y que afecta el incremento en la tasa de cambio del dólar frente al sol, especialmente para los productos importados y que no tienen producción nacional. Por lo tanto se debe incluir la cláusula de reajuste en el contrato y ajustar la partida presupuestal de la licitación.”

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases se advierte que en el numeral 2.11 del Capítulo II de la Sección Específica se estableció, dentro de la forma de pago, lo siguiente:

“(…)

Durante la vigencia del contrato, los precios se mantendrán fijos y no estarán sujetos a reajuste alguno.  	
No es procedente considerar la inclusión de cláusulas de reajuste de precios en las bases del presente proceso de selección, por no contar con cobertura presupuestal para financiar el mayor gasto que ello implica.	
(…)”

Al respecto, de la revisión del pliego absolutorio de consultas, se aprecia que a través de la Consulta N° 39, el participante LABORATORIOS YERMEDIC S.A.C solicitó se aplique la fórmula de reajuste de precios trimestralmente para los ítems adjudicados, asimismo, se advierte que mediante la Consulta N° 88 del participante MULTIMEDICAL SUPPLIES S.A.C. indicó que resultaría conveniente para efectos de asegurar el normal suministro de los productos que las Bases contemplen la posibilidad de aplicar fórmulas de reajuste de los precios; en ese sentido, ante dichas consultas el Comité Especial señaló lo siguiente: “…la fórmula de reajuste sólo será aplicable en tanto haya sido recogido en las Bases como resultado del estudio de posibilidades que ofrece el mercado; por lo que, siendo que dentro del Estudio de Posibilidades y las Bases no se ha contemplado el reajuste de precios, deberán de ceñirse a lo estipulado en la misma.”

Posteriormente, el Comité Especial al absolver la presente observación precisó nuevamente los argumentos expuestos en las citadas absoluciones de las mencionadas consultas.

Sobre el particular, cabe señalar que en el numeral 1 del artículo 49 del Reglamento señala que en los casos de contratos de tracto sucesivo o de ejecución periódica o continuada de bienes o servicios, pactados en moneda nacional, las Bases podrán considerar fórmulas de reajuste de los pagos que corresponden al contratista, conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor que establece el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, correspondiente al mes en que debe efectuarse el pago.

Por lo tanto, en la medida que la normativa de contratación pública no establece la obligatoriedad de consignar la fórmula de reajuste en los contratos de bienes, y, considerando que la Entidad optó por no consignar dicha fórmula, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER las Observaciones N° 2 y N° 6.

Observaciones N° 3 y N° 4		Contra la absolución de la Consulta N° 51 del participante NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU y la Consulta N° 56 del participante PROSEMEDIC S.A.C.

Respecto a la Observación N° 3, el participante cuestiona la absolución de la Consulta N° 51 del participante NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU, pues sostiene que la respuesta confunde a los postores, asimismo, señala lo siguiente: “Solicitamos al comité mantener el criterio indicado en las bases en el sentido que las especificaciones allí incluidas, son las requeridas por el área usuarias al ser más estrictas que la norma internacional, se consideran una mejora para la entidad, los usuarios y los pacientes. Adicionalmente, si ahora se cambian las especificaciones técnicas, se desvirtúa el sentido del estudio de mercado, por lo que el proceso debería regresar a esa etapa y solicitar en el estudio de mercado esas especificaciones.”

Con relación a la Observación N° 4, el participante cuestiona la absolución de la Consulta N° 56 del participante PROSEMEDIC S.A.C., pues sostiene que “(…) se están cambiando las reglas del juego, que se establecieron inicialmente para el proceso. Se debió aclarar desde un inicio las normas que regirán, por lo que solicitamos al comité, realizar nuevamente el estudio de mercado.”

Pronunciamiento

De la revisión del pliego absolutorio de consultas, cabe señalar que a través de la Consulta N° 51 el participante NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU señaló lo siguiente:

Ante ello el Comité Especial precisó lo siguiente:

“El Comité Especial señala que se debe cumplir con las especificaciones solicitadas en las bases; sin embargo, considerando que las especificaciones técnicas señalan entre otros que deben cumplir con las especificaciones de calidad para propiedades físicas y evaluación biológica según las normas ASTM D 3577, y si el fabricante se acoge a dicha norma podrá aceptarse las especificaciones señaladas en la ASTM D 3577 vigente”.

De otro lado, a través de la Consulta N° 56 el participante PROSEMEDIC S.A.C. señaló lo siguiente:

Estando a dicha consulta, el Comité Especial precisó lo siguiente:

“Basados en el informe de la referencia el Comité Especial precisa que la versión vigente es la norma ASTM D 3578 -05 por tanto las propuestas técnicas deben cumplir con lo señalado en la versión vigente”.

Ahora bien, de la revisión de las Bases se advierte que en el inciso C “Especificaciones Técnicas” del Capítulo III de la Sección Específica se establecieron las especificaciones técnicas de los ítems 14, 15 y 16 “Guante quirúrgico estéril” de acuerdo al siguiente:

(…)

Asimismo con relación a las especificaciones técnicas de los ítems 12 y 13 “Guante médico para simple uso”, se estableció lo siguiente:

Posteriormente, el Comité Especial, al absolver las Observaciones N° 3 y N° 4 del participante VITROMED S.A.C. indicó lo siguiente:

Observación N° 3

“(…) Las especificaciones técnicas consignadas en las Bases de los procesos de selección no pueden ser modificadas con motivo de la absolución de consultas y/u observaciones formuladas por los participantes, pudiendo únicamente realizar precisiones sobre las mismas para aclarar su alcance o atender solicitudes que no impliquen el reemplazo de las características aprobadas.

Asimismo, señalamos que no se ha cambiado la especificación técnica, solo se ha precisado que se aceptará la norma vigente”.

Observación N° 4

“(…) Las especificaciones técnicas consignadas en las Bases de los procesos de selección no pueden ser modificadas con motivo de la absolución de consultas y/u observaciones formuladas por los participantes, pudiendo únicamente realizar precisiones sobre las mismas para aclarar su alcance o atender solicitudes que no impliquen el reemplazo de las características aprobadas.

Cabe indicar que no se cambió la Norma indicada en la especificación técnica, solamente se precisó Que se acepta la Norma vigente”.

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley, en concordancia con el artículo 11 del Reglamento, la definición de las especificaciones técnicas deberá ser realizada por el área usuaria en coordinación con el órgano encargado de las contrataciones de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad; asimismo, evaluando en cada caso las alternativas técnicas y las posibilidades que ofrece el mercado para la satisfacción del requerimiento.

Con relación a la Observación N° 3, es conveniente mencionar que las Bases primigenias hacían referencia a las dimensiones requeridas para los ítems 14, 15 y 16 “Guante quirúrgico estéril”; y con motivo de la absolución de la Consulta N° 51 del participante NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU, el Comité Especial precisó que “si el fabricante se acoge a dicha norma podrá aceptarse las especificaciones señaladas en la ASTM D 3577 vigente”.

De otro lado, respecto a la Observación N° 4, cabe señalar que las Bases primigenias hacían referencia a las características requeridas para los ítems 12 y 13 “Guante médico para simple uso” dentro de las cuales se indicaba que los test debían ser según norma “En 455-2 ó ASTM: D 3578-01”; y con motivo de la absolución de la Consulta N° 56 del participante PROSEMEDIC S.A.C., el Comité Especial precisó que la norma vigente es la ASTM D 3578-05 por tanto las propuestas técnicas deben cumplir con lo señalado en la versión vigente.

Sin embargo, el Comité Especial al absolver las Observaciones N° 3 y N° 4 ha indicado que no se ha modificado la especificación técnica de los bienes cuestionados, siendo que únicamente habría realizado una precisión respecto de dichas especificaciones, en relación a la norma vigente.

En razón de lo expuesto, toda vez que es responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos y que la Entidad ha declarado que no se está modificando las especificaciones técnicas cuestionadas, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER las Observaciones N° 3 y N° 4.

Sin perjuicio de ello, con motivo de la integración de las Bases, deberá demostrarse con un informe técnico, que deberá ser publicado en el SEACE, que las precisiones realizadas con motivo de la absolución de la Consulta N° 51 del participante NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU y de la Consulta N° 56 del participante PROSEMEDIC S.A.C. no afectan la pluralidad de proveedores ni el valor referencial determinados con ocasión del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, caso contrario, correspondería que se deje sin efecto lo absuelto en las referidas consultas.

Finalmente, cabe acotar que la definición de los requerimientos técnicos mínimos y lo expuesto en la absolución de la presente observación se encuentra sujeto a rendición de cuentas por parte de las dependencias técnicas encargadas de la determinación de los referidas especificaciones técnicas y del órgano encargado de las contrataciones, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismo competentes, no siendo este Organismo Supervisor perito técnico en tales aspectos.

2.3. Observante:	3M PERU S.A.

Observación N° 1		Contra la absolución de la Consulta N° 28 del participante LABORATORIO TEXTILES LOS ROSALES S.A.C. y la Consulta 83 del participante MULTIMEDICAL SUPPLIES SAC

El participante cuestiona la absolución de la Consulta N° 28 del participante LABORATORIO TEXTILES LOS ROSALES S.A.C. y la Consulta N° 83 del participante  MULTIMEDICAL SUPPLIES SAC, pues señala lo siguiente:

“Observamos la respuesta formulada a las Consultas 28 y 83 del Pliego de Absolución de Observaciones, por falta de claridad, transparencia e imparcialidad para el desarrollo del proceso, dado que se estaría admitiendo la solicitud de modificar las Bases y fijar la presentación de dos (02) muestras en lugar de una muestra, pero estableciendo únicamente como “obligatoria” la presentación de una muestra, y la otra con carácter facultativo, con lo cual, en la práctica solamente sería necesaria presentar una muestra para el cumplimiento del requerimiento de la Entidad, resultando, por tanto, sin sentido la variación. Adicionalmente, establecer la presentación facultativa de la “segunda muestra” genera una falta de uniformidad, pues existirían postores que presentes una sola muestra y otros que presenten dos, siendo únicamente estos últimos tendrían la posibilidad de cuestionar la evaluación a la muestra en un eventual impugnación, generándose un trato diferencia que no va acorde con las reglas de contratación pública”

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases se advierte que en el inciso k) numeral 2.5.1.1 del Capítulo II de la Sección Específica se estableció la documentación obligatoria para la propuesta técnica, entre ellas, las muestras, para lo cual se señala lo siguiente:

“k)     Muestra. De presentación obligatoria

- Forma parte de la Propuesta Técnica y su uso es durante la etapa de admisibilidad y calificación, sirve para evaluar rotulados, empaque, verificar todas o parte de las características físicas (dimensiones, formas, partes, entre otros), descritas en las especificaciones técnicas.

- Para cada uno de los ítems ofertados, los postores deberán presentar obligatoriamente una (01) muestra, para evaluación técnica por parte del Comité Especial.

(…)”

Ahora bien, a través de la Consulta N° 28 del participante LABORATORIO TEXTILES LOS ROSALES S.A.C. y la Consulta N° 83 del participante  MULTIMEDICAL SUPPLIES S.A.C.se consultó si se podría aceptar obligatoriamente dos (2) muestras, una (1) para la evaluación técnica y la otra para eventual evaluación técnica o caso de interposición de recurso de apelación, ante ello el Comité Especial indicó lo siguiente:

“El Comité Especial señala que en cuanto a la presentación de la muestra, una de ella es de carácter OBLIGATORIO, de acuerdo a lo solicitado en las Bases Administrativas. Con relación a la segunda muestra ésta es de carácter FACULTATIVO, la misma que podría utilizarse para una eventual evaluación en caso se interponga algún recurso de apelación.”

Por otro lado, con motivo de la absolución de la presente observación, el Comité Especial, señaló lo siguiente:

“No se acoge la Observación

El comité especial responde a su observación que la presentación de una muestra obligatoria está fijada en la Bases.

La presentación de la segunda muestra es facultativa y no es discriminativa, porque no se está prohibiendo a que determinado postor no la presente, por lo contrario constituye una libre elección, la presentación de la misma; lo cual no interfiere en la evaluación del material médico.”

Tal como se señaló anteriormente, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley, en concordancia con el artículo 11 del Reglamento, la definición de las especificaciones técnicas deberá ser realizada por el área usuaria en coordinación con el órgano encargado de las contrataciones de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad

De otro lado, cabe señalar que según el artículo 42 del Reglamento el sobre de la propuesta técnica debe contener la documentación que acredite el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos, siendo responsabilidad de la Entidad establecer cuáles serán los documentos que le generen certeza de su cumplimiento; por lo que, se entendería que dicha documentación puede estar constituida por folletos, muestras, planos, catálogos, certificados de calidad y salubridad, entre otros.

De lo anterior, se advierte que es potestad de la Entidad requerir la presentación de muestras a fin de verificar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos, siempre que se ajuste a los Principios que rigen la normativa de contratación pública.

En ese sentido, la Entidad, en atención al mejor conocimiento de las necesidades que pretende satisfacer a través de la realización del presente proceso de selección ha establecido que es de presentación obligatoria para la presentación de propuestas técnicas una (1) muestra de cada uno de los ítems ofertados por el postor, a fin de realizar la evaluación técnica por parte del Comité Especial, siendo que la presentación de la muestra adicional, indicada con motivo de la absolución de las cuestionadas consultas, es solo de carácter facultativo, por lo que no se advertiría en qué medida dicha disposición resultaría contraria a la normativa de contratación pública.

Por lo tanto, considerando que la determinación de los requerimientos técnicos mínimos es responsabilidad de la Entidad, y que esta, acorde a su competencia, ha establecido con motivo de la absolución de las cuestionadas consultas que la presentación de la segunda muestra sería de carácter facultativo, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

Cabe acotar que la definición de los requerimientos técnicos mínimos se encuentra sujeto a rendición de cuentas por parte de las dependencias técnicas encargadas de la determinación de los referidos requerimientos, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismo competentes, no siendo este Organismo Supervisor perito técnico en tales aspectos.

Observación N° 2		Contra la absolución de sus Consultas N° 15 y 16

El participante cuestiona la absolución de sus Consultas N° 15 y N° 16, pues señala lo siguiente:

(…)

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases se advierte que en el inciso a) numeral 2.5.1.2 del Capítulo II de la Sección Específica se estableció los bienes, iguales o similares que servirán para la acreditación de experiencia del postor, para lo cual se ha señalado lo siguiente:“Los bienes, iguales y similares, cuya venta o suministro servirán para acreditar la experiencia del postor deben estar referidos a la comercialización de Materiales Médicos en general a Entidades Públicas o Privadas”.

Al respecto, a través desu Consulta N° 15 el participante 3M PERU S.A. indicó que “en la actualidad muchos de los materiales utilizados en los ambientes hospitalarios no requieren registro sanitario, por lo cual no clasificarían como dispositivos médicos, por citar algunos ejemplos tenemos: los respiradores, indicadores de esterilización, etc., los cuales no son considerados dispositivos médicos. Tomando en cuenta esta calificación ¿podremos presentar los materiales médicos que no requieran registro sanitario?”, a lo cual el Comité Especial señaló que: “El Comité Especial manifiesta que deberá de ceñirse a lo establecido en las bases administrativas.”

Asimismo, a través de su Consulta N° 16 el participante indicó que “Considerando que los equipos de uso hospitalario y material odontológico también pueden ser considerados como material médico. Consultamos si se consideraran a los equipos y material odontológico para la presentación de experiencia del solicitada”, ante ello el Comité Especial señaló lo siguiente:

“El Comité Especial precisa que el objeto de la convocatoria es CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE BIENES DE MATERIAL MEDICO, mientras que los bienes similares se consideran: comercialización de Materiales Médicos en general; por lo que lo solicitado por su representada no califica como experiencia del postor.”

De otro lado, respecto a la presente observación, el Comité Especial señaló lo siguiente:

“No se acoge la Observación

El comité especial precisa lo siguiente:

Para acreditar la experiencia del postor bienes iguales o similares cuya venta o suministro servirán para acreditar la experiencia del postor, deben estar referidos a la comercialización de material médico en general a entidades públicas o privadas que cuenten con Registro Sanitario”.

Sobre el particular, el cabe indicar que el artículo 44 del Reglamento establece que en las Bases deberá señalarse los bienes, iguales y similares, cuya venta o suministro servirá para acreditar la experiencia del postor.

Asimismo, cabe señalar que, la definición de bien similar no va dirigida a posibilitar que la experiencia se acredite con prestaciones que han involucrado cualquier característica del bien a adquirir, sino a asegurar el conocimiento de los postores en el objeto de la convocatoria.

En ese sentido, se advierte que la Entidad, en atención al mejor conocimiento de las necesidades que pretende satisfacer con la realización del presente proceso de selección, optó por establecer la cuestionada definición de bienes similares establecida en las Bases.

Por lo tanto, en la medida que es responsabilidad de la Entidad la definición de los bienes que se consideran similares al objeto de la presente convocatoria, y, en tanto que la pretensión del observante es que se modifique dicha definición de acuerdo a su interés en particular, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

Cabe acotar que la definición de los requerimientos técnicos mínimos se encuentra sujeto a rendición de cuentas por parte de las dependencias técnicas encargadas de la determinación de los referidos requerimientos, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismo competentes, no siendo este Organismo Supervisor perito técnico en tales aspectos.

Observación N° 5		Contra la absolución de la Consultas N° 75 del participante MULTIMEDICAL SUPPLIES S.A.C.

El participante cuestiona la absolución de la Consulta N° 75 del participante MULTIMEDICAL SUPPLIES SAC, pues indica lo siguiente:

“Al respecto, debemos señalar que existen determinadas características cuyo método de comprobación son necesariamente el método visual u organoléptico y su empleo no necesariamente puede considerarse subjetivo (…)

En consecuencia, el método de comprobación por ‘inspección visual u organoléptico’ es perfectamente válido, por lo que solicitamos al Comité Especial su admisión. En caso no sea acogida la petición, corresponde que el Comité Especial precise como se declarará en la Ficha Técnica (Anexo 8) las características cuyos métodos de comprobación son organolépticas.

Observamos la respuesta a la Consulta N° 75 del Pliego de Absolución de Consultas, por no ajustarse a las características propias del producto, solicitando la admisión del método de comprobación “inspección visual u organoléptico” y en caso no sea acogida esta petición, que el Comité Especial precise cómo se declarará en la Ficha Técnica (Anexo 8) las características cuyos métodos de comprobación son organolépticas.”

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases se advierte que en el inciso f) numeral 2.5.1.1 del Capítulo II de la Sección Específica se estableció lo siguiente, respecto a la Ficha Técnica del producto:

“f) Ficha Técnica del producto (original)  -  Según el Modelo Anexo Nº 8.

El nombre y la descripción del producto deben coincidir con lo solicitado por EsSalud según el Cuadro de Requerimientos del Capítulo III de las Bases.  Entre otros detalles, también debe figurar el nombre del producto según su Registro Sanitario.

Debe contener enumerada cada una de las especificaciones técnicas señaladas en el Capítulo III (Especificaciones Técnicas de EsSalud), debe indicar las “Técnicas analíticas propias del fabricante” y/o “Normas Nacionales” y/o “Normas Internacionales” cuando corresponda, mediante las cuales se pueda comprobar, el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

En la Ficha Técnica del Producto (Anexo Nº 8) el postor obligatoriamente debe detallar todas y cada una de las especificaciones técnicas de EsSalud señaladas en el capítulo III de las Bases, siendo que la omisión de una o más especificaciones acarrea la descalificación automática de la propuesta para dicho producto.

En el caso de indicar Normas Oficiales, estas deben corresponder a la edición vigente a la fecha de fabricación del producto, tal como se establece en el Decreto Supremo N° 016-2011-SA, en el caso de certificados de análisis que consignen farmacopeas no vigentes a la fecha de fabricación del producto farmacéutico, se aceptará la propuesta siempre y cuando dichos certificados contengan las mismas pruebas y/o especificaciones técnicas definidas en la farmacopea vigente.

La Ficha Técnica del Producto deberá estar firmada por el Representante Legal y por el Director Técnico Responsable de la empresa postora, ambas firmas son de carácter obligatorio.

Las condiciones de uso expresadas en el inserto o instructivo de uso del producto pueden ser utilizados para evidenciar las características de comprobación que no se encuentren comprendidas en las metodologías propias del fabricante o en las normas nacionales o internacionales.

Asimismo, debemos mencionar que en el numeral 2.5.1.1, literal j) se establece el requerimiento obligatorio de la presentación de folletería original o copia relacionada con el producto que oferta”.

Adicionalmente, de la revisión de las Bases se aprecia que la ficha técnica del producto que tendrán que llenar los postores, consignada en el Anexo N° 8, ha sido detallada de acuerdo a lo siguiente:

Al respecto, a través de la absolución de la Consulta N° 75 el participante MULTIMEDICAL SUPPLIES S.A.C. solicitó “se considere la ‘Inspección Visual’, ‘Instrucciones de Uso’, ‘Folletería y otros’, sólo cuando corresponda” ante ello el Comité Especial señaló lo siguiente:

“El Comité Especial señala que respecto de los términos ‘Inspección Visual’ y ‘Organoléptico’ fueron suprimidos de los diferentes procesos de selección por el OSCE, por ser considerados términos subjetivos.

Asimismo, de acuerdo a lo expresado en el párrafo anterior el Inserto o Instructivo del producto pueden ser utilizados para evidenciar las características de comprobación que no se encuentren en las metodologías propias del fabricante o en las normas nacional o internacionales.”

Ahora bien, al absolver la presente observación, el Comité Especial indicó lo siguiente: “Cabe indicar que en el Anexo N° 8, el postor indica la metodología de comprobación Nacionales e Internacionales; así mismo debe citar su metodología propia autorizada.”

Tal como se señaló anteriormente, es responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad. Así, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de lo requerido.

En relación con ello, el artículo 42º del Reglamento establece que el sobre de la propuesta técnica debe contener la documentación que acredite el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos, siendo responsabilidad de la Entidad establecer cuáles serán los documentos que le generen certeza de su cumplimiento.

En ese sentido, la Entidad en atención al mejor conocimiento de las necesidades que pretende satisfacer a través de la realización del presente proceso de selección, optó por no considerar el método de comprobación “inspección visual u organoléptico” propuesto por el observante.

En ese sentido,  considerando que es responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos, así como la documentación que permita generar certeza sobre el cumplimiento de los mismos, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

2.4. Observante:				MEDICAL FULL IMPORT S.A.

Observación única		Contra el valor referencial de los ítems N° 12 y N° 13

El participante cuestiona lo siguiente

“De acuerdo a la absolución de consultas respecto al precio referencial de los ítems 12 y 13, en la que indican que la empresa RK Comercial ha confirmado el valor ofertado como par, consideramos que la institución convocante debería pedirle a la empresa RK que demuestre fehacientemente si ha ofertado el producto a ese precio a cualquier otra institución del estado, ya que resulta incongruente con los precios promedio y el valor histórico registrado en sus sistemas.

(…) Por lo antes expuesto observamos que la institución no está tomando en cuenta los valores promedios históricos registrados en su sistema y el valor promedio de los proveedores frecuentes e importadores de este producto que ofertan a las instituciones del estado el producto con un valor dentro de un rango promedio razonable considerando la unidad de medida como par.”

Pronunciamiento

Sobre el particular, cabe señalar que el tema cuestionado por el participante a través de la presente observación ha sido abordado al emitirse pronunciamiento sobre la Observación Nº 1 del participante NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU, por lo que este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación bajo los términos ahí previstos.

2.5. Observante:	LABORATORIO TEXTILES LOS ROSALES S.A.C.

Observación N° 1		Contra la “Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento de Establecimiento Farmacéutico”

En relación a la Observación N° 1, el participante cuestiona lo siguiente:

“Según lo establecido en el art. 17°.- Autorización Sanitaria de Funcionamiento del Decreto Supremo N° 014-2011-SA Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos; todos los establecimientos farmacéuticos requieren de Autorización Sanitaria para su funcionamiento, conforme a lo dispuesto por en la Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios N° 29459. Indica también que la autorización sanitaria es requisito indispensable para el otorgamiento de las licencias de funcionamiento por parte de los gobiernos locales.

Asimismo en el artículo 18° se establecen los requisitos detallados para obtener esta autorización sanitaria de funcionamiento.

Según lo indicado en los párrafos precedentes, no sólo se necesita que el ente regulador (DIGEMID) inspeccione previamente para poder otorgar la Autorización Sanitaria de Funcionamiento (Art. 20°.- Inspección previa y plazo para la autorización sanitaria de funcionamiento) y garantizar el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura, de Laboratorio o de Almacenamiento según corresponda; sino que ésta sirve para que los gobiernos locales (Municipalidades) den la licencia de funcionamiento, lo que garantiza que los productos fabricados y/o almacenados son elaborados y almacenados en infraestructuras adecuados y con procedimientos adecuados.

Observamos que para una empresa extranjera no instalada en el territorio nacional, no es obligatoria la presentación de la Autorización Sanitaria de Funcionamiento o su equivalente, no teniendo la obligación de cumplir con los requisitos mínimos establecidos exigidos para las empresas nacionales, la cual representa una competencia desleal y no garantiza la calidad de los productos.”

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases se advierte que en el inciso m) numeral 2.5.1.1 del Capítulo II de la Sección Específica se estableció la documentación obligatoria para la propuesta técnica, entre ellas, la Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento de Establecimiento Farmacéutico, de acuerdo al siguiente detalle:

“m) Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento de Establecimiento Farmacéutico

- Emitida por la ANM (DIGEMID) o por la Autoridad Regional de Salud (ARS), de acuerdo a lo establecido en el artículo 17º del D.S. Nº 014-2011-SA y su Primera Disposición Complementaria Transitoria.

- Todos los postores, que se presenten individualmente o en consorcio (con uno o más empresas), tienen la obligación de presentar la Autorización Sanitaria de Funcionamiento como parte de su propuesta, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 014-2011-SA.

- Para el caso de empresas consorciadas con empresas extranjeras no instaladas en el territorio nacional, no será obligatoria la presentación de dicho documento.”

Al respecto, el Comité Especial, al absolver dicha observación señaló lo siguiente: “Para el caso de la empresa extranjera Consorciada y no instalada en el territorio nacional, no está obligada a presentar Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento de Establecimiento Farmacéutico, toda vez que no cuenta con un laboratorio (establecimiento) instalado en el país.”

Tal como se señaló anteriormente, es responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad. Así, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de lo requerido.

Además, el artículo 42 del Reglamento señala que dentro del contenido mínimo del sobre de la propuesta técnica se debe exigir la documentación que acredite el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos, siempre que esté acorde con el Principio de Economía contemplado en el artículo 4 del citado cuerpo normativo, según el cual se deben evitar en las Bases formalidades costosas e innecesarias.

Ahora bien, de la revisión de las disposiciones contenidas en las Bases y de lo absuelto en la presente observación, se aprecia que la única forma en la que una empresa extranjera no instalada en territorio nacional, que no cuente con la Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento de Establecimiento Farmacéutico, pueda participar en el presente proceso de selección es que se encuentre consorciada con una empresa que sí cuente con la referida resolución, pudiendo ello constituir una barrera de acceso a las empresas extranjeras y por ende contrario al Principio de Libre Concurrencia y Competencia.

Sin embargo, considerando que es responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos, así como la documentación de presentación obligatoria, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

Sin perjuicio de ello, con ocasión de la integración de las Bases, deberá publicarse en el SEACE un informe legal en el que se desarrolle el sustento de carácter jurídico por el cual una empresa extranjera no instalada en territorio nacional que no cuente con la Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento de Establecimiento Farmacéutico no podría participar en el presente proceso de selección sin la necesidad de que integre a un consorcio, caso contrario, deberá precisarse que para las empresas extranjeras no instaladas en el territorio nacional no será obligatorio la presentación de la referida resolución.

Observación N° 5	Contra la absolución de su Consulta N° 27

En relación a la Observación N° 5, el participante cuestiona lo siguiente:

“Al respecto debemos indicar que con fecha 10 de abril de 2015, la Dirección de Autorizaciones Sanitarias de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas emitió un COMUNICADO de FORMATO DE CAMBIOS (se adjunta dicho comunicado), en la cual indican que a partir del jueves 16 de abril se deberá comunicar mediante FORMATO DE CAMBIO SUJETOS A COMUNICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, entre otros trámites el siguiente (ítem 12):

12. Actualización de las especificaciones técnicas de producto terminado (excepto productos biológicos) para cumplir con los cambios dados en la monografía de una farmacopea de referencia. La actualización sólo por edición de farmacopeas es opcional.

Con fecha 23 de setiembre del 2015, mi representada realiza una consulta a DIGEMID (se adjunta copia del Exp. N° 15-084493-1) con respeto al COMUNICADO indicado líneas arriba, para confirmar si “… La actualización sólo por edición de farmacopea es opcional” es aplicable también para Dispositivos Médicos. Con fecha 12 de octubre de 2015, mediante Oficio N° 18062-2015-DIGEMID-DAS-ERDISMED/MINSA (se adjunta copia del mencionado oficio), la Dirección de Autorizaciones Sanitarias de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas nos responden indicándonos que NO ES PROCEDENTE la actualización sólo por edición de farmacopea es opcional para el RUBRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.

Observamos, el criterio tomado en cuenta para basarse en la aceptación farmacopeas NO VIGENTES para el RUBRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS,”

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases se advierte que en el inciso f) numeral 2.5.1.1 del Capítulo II de la Sección Específica se estableció lo siguiente, respecto a la Ficha Técnica del producto:

“(…)

En el caso de indicar Normas Oficiales, estas deben corresponder a la edición vigente a la fecha de fabricación del producto, tal como se establece en el Decreto Supremo N° 016-2011-SA, en el caso de certificados de análisis que consignen farmacopeas no vigentes a la fecha de fabricación del producto farmacéutico, se aceptará la propuesta siempre y cuando dichos certificados contengan las mismas pruebas y/o especificaciones técnicas definidas en la farmacopea vigente.

(…)”

Ahora bien, a través de su Consulta N° 27, el participante LABORATORIO TEXTILES LOS ROSALES S.A.C. solicitó se indique el criterio por el que se aceptarán Farmacopeas no vigentes, ante ello el Comité Especial precisó lo siguiente:

“El Comité Especial señala que si en el CERTIFICADO DE ANÁLISIS, consigna una Farmacopea no vigente, se aceptará la propuesta siempre y cuando dichos certificados contengan las mismas pruebas y/o especificaciones técnicas definidas en la farmacopea vigente (última edición)

(…)

El Comité Especial solicita que al momento de la presentación de propuestas y con la finalidad de evaluar y calificar las mismas, aquellos postores que presenten Farmacopeas No Vigentes deberán adjuntar las Farmacopeas Vigentes, con la finalidad de realizar una evaluación comparativa respecto a las pruebas y/o especificaciones técnicas”.

Posteriormente, el Comité Especial, al absolver la presente observación señaló lo siguiente:

“En el caso de indicar Normas Oficiales, estas deben corresponder a la edición vigente a la fecha de fabricación del producto, tal como se establece en el Decreto Supremo N° 016-2011-SA, en el caso de certificados de análisis que consignen farmacopeas no vigentes (pero que corresponden a la fecha en que se fabricó el producto), se aceptará la propuesta siempre y cuando dichos certificados contenga las mismas metodologías definidas en la farmacopea vigente (Última Edición).”

Tal como se señaló anteriormente, es responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad. Así, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de lo requerido.

Además, el artículo 42 del Reglamento señala que dentro del contenido mínimo del sobre de la propuesta técnica se debe exigir la documentación que acredite el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos, siempre que esté acorde con el Principio de Economía contemplado en el artículo 4 del citado cuerpo normativo, según el cual se deben evitar en las Bases formalidades costosas e innecesarias.

En ese sentido, de las disposiciones contenidas en las Bases y de lo absuelto en los pliegos absolutorios, se desprende que la Entidad admitiría productos los cuales, a pesar de contar con certificados de análisis que consignen farmacopeas no vigentes “(pero que corresponden a la fecha en que se fabricó el producto)” serian aceptados siempre y cuando estos contengan las mismas metodologías definidas en la farmacopea vigente, para lo cual se requeriría en la presentación de propuestas que los postores adjunten en dicho supuesto las farmacopeas vigentes a fin que la Entidad realice, según refiere, una evaluación comparativa respecto a las pruebas y/o especificaciones técnicas.

Por lo tanto, considerando que es responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos, así como la documentación de presentación obligatoria, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

Cabe acotar que la definición de los requerimientos técnicos mínimos se encuentra sujeto a rendición de cuentas por parte de las dependencias técnicas encargadas de la determinación de los referidos requerimientos, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismo competentes, no siendo este Organismo Supervisor perito técnico en tales aspectos.

Observación N° 6	Contra las condiciones generales de las “Evaluaciones técnicas de control de calidad”

En relación a la Observación N° 6, el participante cuestiona lo siguiente:

“Según lo establecido en el Decreto Supremo 016-2011-SA Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria “Artículo 159°.- Del Centro Nacional de Control de Calidad: El análisis de la calidad de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios sujetos a control se realiza en el Centro Nacional de Control de Calidad y laboratorios autorizados pertenecientes a la red nacional de laboratorios oficiales de control de calidad.

Algunas pruebas no pueden ser analizadas por el Centro Nacional de Control de Calidad ni por los laboratorios autorizados pertenecientes a la Red Nacional de Laboratorios Oficiales de Control de Calidad como es el caso de la prueba de Hipolergenicidad, en la cual se solicita la cotización de esta prueba a los laboratorios de la red y al Centro Nacional de Control de Calidad (se adjunta correos), respondiéndonos que no realizan dichas pruebas. Asimismo, se ha solicitado cotizaciones de dichas pruebas al Centro Nacional de Control de Calidad, el mismo que hasta la fecha no responde, sin embargo, en comunicación telefónica nos manifiesta que no realizan esta prueba. Por lo expuesto, se evidencia que ninguno de estos laboratorios puede realizar dicha prueba. Sin embargo un laboratorio que no pertenece a la red nacional de laboratorios oficiales de control de calidad si puede realizarlo (se adjunta correo del Laboratorio de Control de Calidad – universidad Peruana Cayetano Heredia), pero al no pertenecer a la red sus resultados no serían válidos según lo indicado en el pliego absolutorio de consultas del presente proceso de selección.

Observamos, que una de las Condiciones Biológicas (hipoalergenicidad) de los Dispositivos Médicos de las presentes Bases, no son analizadas por el Centro Nacional de Control de Calidad ni por los Laboratorios autorizados pertenecientes a la Red Nacional de Laboratorios Oficiales de Control de Calidad (como se evidencia en documentos adjuntos), por lo tanto, ya que dichas pruebas tienen que sujetarse a lo establecido en el Artículo 159 del Decreto Supremo N° 016-2011-SA, consideramos se ELIMINE esta prueba exigida, por no existir Laboratorio autorizado perteneciente a la Red Nacional de Laboratorios Oficiales de Control de Calidad que la realizan Asimismo, se señale en las Bases Administrativas Integradas el siguiente párrafo tal y como otras entidades del Estado (DARE) lo manifiestan:

(…) En el caso que ninguno de los Laboratorios de la Red Oficial de Control de Calidad del Sector Salud pudiera realizar alguno de los ensayos de Control de Calidad exigidos en la Tabla de Requerimiento de Muestras para Análisis de Control de Calidad y lista de pruebas, el proveedor deberá acreditarlo mediante carta oficial emitida por los Laboratorios de la Red. Esta exigencia se aplica en cada entrega que corresponda efectuar un Control de Calidad”

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases se advierte que en el numeral 3.18 del inciso B del Capítulo III de la Sección Específica se estableció lo siguiente, respecto a las Evaluaciones técnicas de control de calidad:

“3.18 El dispositivo médico, estará sujeto al control de calidad previo a su entrega y se realizará en el Centro Nacional de Control de Calidad o cualquiera de los laboratorios autorizados que conforman la Red de Laboratorios Oficiales de Control de Calidad del país

NOTA: excepcionalmente, previa coordinación con la Gerencia de Estimación y Control de Bienes Estratégicos del CEABE, el control de calidad sólo para el caso de la primera entrega, podrá ser posterior a la misma; no obstante a la entrega del dispositivo médico en los almacenes de cada Red Asistencial, el contratista deberá presentar mínimamente, el Acta de Muestreo del Laboratorio que realizará el control de calidad”

Ahora bien, el Comité Especial al absolver la referida observación señaló lo siguiente:

” En el caso que ninguno de los Laboratorios de la Red Oficial de Control de Calidad del sector Salud pudiera realizar alguno de los Control de Calidad exigidos en las Bases, el proveedor deberá acreditarlo mediante carta oficial emitida por los Laboratorios de la Red. Esta exigencia se aplica en cada entrega que corresponda efectuar un control de calidad.”

Tal como se señaló anteriormente, es responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad. Así, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de lo requerido.

En ese sentido, la Entidad en atención al mejor conocimiento de las necesidades que pretende satisfacer a través de la realización del presente proceso de selección ha optado por requerir que el dispositivo médico se encuentre sujeto al control de calidad previo a su entrega de acuerdo a las condiciones previstas en las Bases, siendo que, con motivo de la absolución de la presente observación, la Entidad ha previsto la posibilidad que en caso que ninguno de los laboratorios mencionados pueda realizar alguno de los controles solicitados, el proveedor puede acreditar ello mediante una carta oficial emitida por dichos laboratorios.

Por lo tanto, considerando que es responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

Sin perjuicio de ello, con ocasión de la integración de las Bases, deberá registrarse en el SEACE un informe en el que se señale cuáles son los laboratorios que realizan las referidas pruebas, de lo contrario deberá suprimirse dicho requerimiento.

Cabe acotar que la definición de los requerimientos técnicos mínimos se encuentra sujeto a rendición de cuentas por parte de las dependencias técnicas encargadas de la determinación de los referidos requerimientos, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismo competentes, no siendo este Organismo Supervisor perito técnico en tales aspectos.

2.6. Observante:				MULTIMEDICAL SUPPLIES SAC

Observaciones N° 2 y N° 3		Contra los requerimientos técnicos mínimos

En atención a la Observación N° 2, el participante cuestiona lo siguiente:

“Tal como se puede ver, LAS PRESENTES BASES NO CONSIDERAN “INSPECCIÓN VISUAL” COMO UN MÉTODO PARA ACREDITAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, a pesar que la Inspección Visual es muy importante en los casos de comprobación de las características del empaque, rotulado y envase. Tampoco se considera las “INSTRUCCIONES DE USO” para la comprobación de cierta funcionalidad. Tampoco se considera “FOLLETERÍA Y OTROS” para comprobación de descripción, componentes o partes del producto.

No obstante ello, deben aclarar que todas deben ser aceptadas sólo cuando no existan Normas Internacionales, Nacionales o Metodologías Propias aplicables a la Especificación Técnica que se pretende acreditar.

Observamos este extremo de modo que se considere la “Inspección Visual”, “Instrucciones de Uso”, “Folletería y otros”, sólo cuando no existan Normas Internacionales, Nacionales o Metodologías Propias aplicables, tal como se ha considerado en las Bases de los Procesos de Selección de ESSALUD de los últimos años”.

Con relación a la Observación N° 3, el participante cuestiona lo siguiente:

“Tal como se puede ver, las presentes Bases consideran que las NORMAS OFICIALES deben estar vigentes a la fecha de Fabricación del producto (muestra) ofertada, pero esto debe ser extendido claramente hacia todas las metodologías declaradas en la Ficha Técnica (METODOLOGÍAS PROPIAS), pues NO SE DEBE PERMITIR QUE SE DECLARE Y PRESENTE NORMAS TÉCNICAS PROPIAS NO VIGENTES A LA FECHA DE FABRICACIÓN DEL PRODUCTO.

Observamos este extremo de modo que se indique expresamente que la obligación de LA VIGENCIA A LA FECHA DE FABRICACIÓN DEL PRODUCTO se debe extender también a METODOLOGÍAS PROPIAS, pues NO SE DEBE PERMITIR QUE SE DECLARE Y PRESENTE NORMAS TÉCNICAS PROPIAS NO VIGENTES A LA FECHA DE FABRICACIÓN DEL PRODUCTO.

Pronunciamiento

Sobre el particular, cabe señalar que el tema cuestionado por el participante en su Observación N° 2 ha sido abordado al emitirse pronunciamiento sobre la Observación Nº 5 del participante 3M PERU S.A., por lo que este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la Observación Nº 2 bajo los términos ahí previstos.

De otro lado, respecto a su Observación Nº 3, cabe señalar que el tema cuestionado por el participante en dicha observación ha sido abordado al emitirse pronunciamiento sobre la Observación Nº 5 del participante LABORATORIO TEXTILES LOS ROSALES S.A.C., por lo que este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la Observación Nº 3 bajo los términos ahí previstos.

2.7. Observante:	UNILENE S.A.C.

Observación N° 1		Contra la no inclusión de la fórmula de reajuste

El participante cuestiona la absolución de la Consulta N° 39 del participante LABORATORIOS YERMEDIC S.A.C y la Consulta N° 88 del participante  MULTIMEDICAL SUPPLIES SAC, pues señala lo siguiente:

“En las absoluciones a las consultas 39 y 88 respecto de la inclusión de Formula de Reajuste de Precios en este proceso de selección que se ejecutará dentro de los próximos doce meses, se incurre en absoluciones cargadas de formalismo y aparente sujeción de la norma de contratación vigente y que además no recogen los aspectos de la coyuntura económica y social del país, en donde la incertidumbre afectada por la volatilidad del dólar y el crecimiento de la inflación.

Si bien es cierto que hay todo un procedimiento para la determinación del Valor Referencial del proceso de selección, es también cierto que las Bases al igual que el Contrato puede ser materia de perfeccionamiento en atención a situaciones fuera de los previsible, En este caso no se puede argumentar limitaciones presupuestales, toda vez que el reajuste de precios, puede incluirse como una inclusión o adenda en el presupuesto, para salvaguardar el abastecimiento regular de la contratación y otorgar seguridad jurídica al postor que luego devendrá en contratista.

Observamos la negativa del Comité Especial a incorporar Fórmulas de Reajuste de Precios en este proceso de selección, toda vez que las absoluciones expuestas, trasgreden el Principio de Razonabilidad y de Equidad, que la norma que rige este proceso prescribe, pues ante la negativa descrita, se quiebra la simetría en la relación postor-Estado, que la Entidad está obligada a mantener.”

Pronunciamiento

Sobre el particular, cabe señalar que el tema cuestionado por el participante ha sido abordado al emitirse pronunciamiento sobre la Observaciones Nº 2 y N° 6 del participante VITROMED S.A.C., por lo que este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación bajo los términos ahí previstos.

3. CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto:

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá tenerse presente  que los proveedores deberán efectuar su registro a través del SEACE hasta antes de la presentación de propuestas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 53 del Reglamento; asimismo, cabe señalar que a tenor del artículo 24 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de cinco (5) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar  al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58 del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 15 de febrero de 2016.

Elaborado:	  Alberto Egoavil Cornejo

Supervisado:   Héctor Morales González

Validado:	  Pamela Hawkins Tacchino

A través del Comunicado N° 003-2015-OSCE/PRE se señaló que los procesos que se convoquen a partir del 20 de octubre del 2015 contarán con la funcionalidad del registro de participantes electrónico.